ODGOVOR NA VPRAŠANJE NA PORTALU

Po dogovoru in navodilih predstavnika Zavoda RS za varstvo narave OE Maribor se za usmerjevalne ograje za dvoživke predvidijo ograjni elementi   Aco Pro LEP 100   L=100 cm, Š= 47 cm, V= 45 cm z geotekstilom za vertikalno zaščito spojev med elementi art. št. 17845 ali enakovredni.