## Rekapitulacija
T.2.2 REKAPITULACIJA:
1. Gradbena dela in material
Gradbena dela in material skupaj:
2. Montažna dela in material
Montažna dela in material skupaj:
2.Ostali stroški
Ostali stroški skupaj:
SKUPAJ TK VODI
Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno | % | 5
VSE SKUPAJ:
O P O M B A :
Zgornja ocena je projektantska in ne vsebuje DDV.

## Projektantski popis del
T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL
1. Gradbena dela in material
1 | Trasiranje nove trase | m | 23
2 | Izdelava kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6mm, izkop v zem.IV.ktg., zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase
| 1x2 cevi | m | 9
3 | Dobava in polaganje PVC cevi 110mm v že izkopan rov | m | 18
4 | Izdelava kabelske kanalizacije iz Ac cevi 2x50mm, izkop v zem.III.ktg., zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase
| 1x2 cevi | m | 23
5 | Dobava in polaganje Ac cevi 2x50mm (dvojček) do priključne omarice | m | 25
6 | Dodatek za betoniranje 30cm zgornjega dela rova z MB-10, pri prehodu kabelske kanalizacije preko asfaltnih površin v cestišču
| širina rova 2 cevi | m | 8
7 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku"POZOR TELEKOM KABEL" | m | 23
8 | Izdelava betonskega kabelskega jaška iz betonskih cevi 800/1000mm, izkop v zem.III. in IV.ktg., jašek opremljen z LŽ lahkim pokrovom razreda B nosilnost125kN z logotipom Telekoma Slovenije, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena. | kos | 1
9 | Dodatek pri izdelavi kabelskega jaška z ovirami (instalacije, obstoječi kabli ali kanalizacija),
| jašek iz betonske cevi 8000/1000 mm | kos | 1
10 | Rušenje betona z uporabo kompresorja - debeline 20-25 cm. | m3 | 1
11 | Dobava in vzidava podometne omarice TK do 20 parov (ocenjeno - omarico določi upravljalec komunalnega voda) | kos | 1
Gradbena dela in material skupaj:
2. Montažna dela in material
1 | Kabli - dobava
| TK59 25x4x0,4GM | m | 0 | 3.5
2 | Uvlačenje TK kabla v kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke:
| kabel nad 5x4 do 100x4 | m | 0 | 2.55
3 | Dobava in izdelava razcepne spojke na kablih s plastično (papirno) izolacijo, žil premera 0,6 mm, z uporabo večparnih 3M konektorjev in RAYCHEM materiala (XAGA 500/550), za kabel kapacitete:
| 25x4 | kos | 0 | 226.17
4 | Zaključevanje kablov na na Krone letvici | par | 0 | 25
5 | Dobava in montaža evidenčne ploščice za označevanje kabla v kabelskih jaških | kos | 0 | 4.92
6 | Končne električne meritve merilne službe, z izdelavo merilnih rezultatov | par | 0 | 1.15
Montažna dela in material skupaj:
2. Montažna dela in material
1 | Kabli - dobava
| TK59 5x4x0,6 GM | m | 30
2 | Uvlačenje TK kabla v kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke:
| do 5x4 | m | 30
3 | Dobava in montaža TK KKO kabelskega objekta na/v steni in zaključitev TK kabla v omarici z krona letvicami, kapacitete :
| do 10x4 | kos | 1
4 | Dobava in izdelava ravne spojke na kablih s plastično (papirno) izolacijo, žil premera 0,6 mm, z uporabo večparnih 3M konektorjev in RAYCHEM materiala (XAGA 500/550), za kabel kapacitete:
| do 10x4 | kos | 1
5 | Izvedba ozemljitve TK omarice: polaganje ozemlj.poc.traku, dim.25x4 mm, L=25m v izkopan rov, montaža ozemlj. pletenice Cu -P/F 16mm2, l=2m opremljene z dvema čeveljčkoma KRD-16-8 in 1x križno sponko 60x60mm | kos | 1
6 | Električne meritve ponikalne upornosti ozemljitve, z izdelavo merilnih rezultatov | kos | 1
7 | Električne meritve kabla pred polaganjem merilne službe do kap. 100x4 | par | 10
8 | Zaključevanje kablov na Krone letvici | par | 20
9 | Dobava in montaža evidenčne ploščice za označevanje kabla v kabelskih jaških | kos | 1
10 | Končne električne meritve merilne službe, z izdelavo merilnih rezultatov | par | 10
11 | Odstranitev obstoječih kablov in odvoz na začasno deponijo dogovorjeno z upraviteljem omrežja | m | 100
Montažna dela in material skupaj:
2.Ostali stroški
1 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, TK vodi), obračun po dejanskih stroških (ocenjeno) | ura | 5
2 | Izdelava PID TK vodov. | kos | 1
3 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | km | 0.1
4 | Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov (ocenjeno) | ura | 12
Ostali stroški skupaj:
SKUPAJ TK VODI