## REKAPITULACIJA OPREME
Naročnik: | Občina Mengeš
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Objekt: | NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ
Faza: | PZI Oprema
Št. proj.: | 2019/15/PZI Oprema
Datum: | 2019-11-12
Projektant: | Gartner arhitekti d.o.o.
Parmova 51, 1000 Ljubljana
REKAPITULACIJA POPISA OPREME ŠPORTNE DVORANE
A | POPIS NEŠPORTNE OPREME | 0
B | POPIS ŠPORTNE OPREME | 0
| SKUPAJ OPREMA ŠPORTNE DVORANE BREZ DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ OPREMA ŠPORTNE DVORANE Z DDV: | 0

## POPIS NEŠPORTNE OPREME
Naročnik: | Občina Mengeš
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Objekt: | NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ
Faza: | PZI Oprema
Št. proj.: | 2019/15/PZI Oprema
Datum: | 2019-11-12
Projektant: | Gartner arhitekti d.o.o.
Parmova 51, 1000 Ljubljana
POPIS NEŠPORTNE OPREME
A | TIPSKA OPREMA | 0
B | MIZARSKA OPREMA | 0
C | DODATNA OPREMA | 0
| SKUPAJ NEŠPORTNA OPREMA BREZ DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ NEŠPORTNA OPREMA Z DDV: | 0

## I.-FU
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
I. | TIPSKA OPREMA
1. | FU-01_PISARNIŠKI STOL
- dobava pisarniškega vrtiljaka na 5 koles; ergonomsko oblikovan z nastavljivo višino in naklonom hrbtišča; kot npr.: ERGOLES; pisarniški stol Dynamic AIR
- sedežna lupina (sedalo in naslon) tapecirana s tekstilom iz naravnega materiala temno sive oz. črne barve; kot npr.: ERGOLES, blago FORTIS 56
- kolesa so gumirana, da ne razijo tal ob premikanju; kovinsko kromirano podnožje; stol BREZ ročnih opiral!
Končni tip in barva pred dobavo, na podlagi vzorca potridit v sodelovanju s projektantom!
| Skupaj pisarniški stol: | kos | 8 | 0 | 0
2. | FU-02_BELA TABLA
- dobava in montaža bele magnetne table dim. 120cm x 120cm, ki je po celi dolžini opremljena z ALU poličko za odlaganje pisal ter okovjem za montažo na steno; kot npr. Piši Briši; AluFrame, Bela tabla WH1212AX
| Skupaj bela tabla: | kos | 1 | 0 | 0
3. | FU-03_OGNJEVARNA OMARA
- dobava ognjevarne omare dim. v. 195cm x š. 93cm x g. 52cm; kot npr. PLENUS; Ognjevarna omara VOPM-3
| 'Skupaj ognjevarna omara: | kos | 1 | 0 | 0
4. | FU-04_STENSKA VITRINA
- dobava in montaža stenske vitrine s steklenimi vratci v ALU okvirju dim. 97 x 101 cm deb. 4.6 cm, s ključavnico in steklenimi dvižnimi vrati iz polikarbonatnega stekla, z magnetno površino za pritrditev 12 x A4 list, vodoodporna; kot npr. 2x3® vodotesna oglasna vitrina z belo magnetno tablo GS112A4W
| Skupaj stenska vitrina: | kos | 1 | 0 | 0
5. | FU-05_PREGRADNI ELEMENTI
- dobava INOX stebrička z vrvjo za omejevanje prehoda v času prireditev; stebriček višine 75cm; okrogel podstavek; nastavljen za razvod vrvi (obojestranske zanke); kot npr. Securit® PREGRADNI STEBRIČEK za vrv; Satinirana obdelava; 8 kos
- dobava in montaža vrvi svetle barve po izboru projektanta; kot npr. Securit® PREGRADNA VRV; debelina 38mm dolžina 1,5m; 4kos
| Skupaj pregradni elementi: | kpl | 1 | 0 | 0
6. | FU-06_OMARICA ZA PRVO POMOČ
- dobava in montaža stenske omarice za prvo pomoč; dimenzije v. 36 x š. 31,5 x g. 11 cm; zakljepanje - cilindrična ključavnica z dvema ključema; 1 polica; kot npr. ROTTNER omarica za prvo pomoč MK-1 ali enakovredno; barva bela, zelena
- dobava vsebine za omarico prve pomoči; komplet vsebuje zakonsko določeno vsebino, ki jo namestite v omarico
| Skupaj omarica za PM: | kpl | 1 | 0 | 0
7. | FU-07_ZLOŽLJIVA MASAŽNA MIZA
- dobava 4-delne zložljive masažne mize z okvirjem iz aluminija; nastavljiva višina od 59cm do 81cm; velikost mize d. 186 x š. 68 cm; nosilnost 150kg; tkanina poliester 5%, PVC 95%; kot npr. vidaXL masažna miza; barva krem bela
| Skupaj zložljiva masažna miza: | kos | 1 | 0 | 0
| TIPSKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0

## II.-CS
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
II. | MIZARSKA OPREMA
1. | CS-01_OGLASNA TABLA
- Izdelava, dobava in montaža oglasne table dim. 170 x 101 cm; vključno z vsem pritrdilnim materialom.
- sestavljena iz 18 mm iverala obrobljenega z 2mm ABS trakom vse v sivi barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH
- izdelava elementa in pozicija montaže po priloženih shemah, glej načrt
Končni tip in barva pred dobavo, potrebno potriditi na podlagi vzorca v sodelovanju s projektantom!
| Skupaj oglasna tabla: | kos | 1 | 0 | 0
2. | CS-02_OPREMA ČISTEGA HODNIKA
- Izdelava, dobava in montaža opreme čistega hodnika po priloženih shemah; glej načrt št. A0711; vključno z vsem pritrdilnim materialom.
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- oprema čistega hodnika vsebuje izdelavo, dobavo in montažo vitrine za pokale, leseno oblogo sten prostora; izvedbo klopi ter izvedbo stopniščne ograje
2.a | CS-02-1_Stenska obloga z vitrino in konzolno klopjo
- izvedba stene iz 18mm iveral plošče na jekleni podkonstrukciji (kot npr. knauf profili) z enojno mavčno ploščo, v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; na njo se izvede lesena obloga iz vertikalnih masivnih letev 3 x 3cm; letve razmaknjene za širino 2cm; dimenzija stene v. 250cm x š. 520cm
- na višini 40cm se izvede skrite konzole na rastru vertikalnih letvic za izvedbo konzolne klopi globine 45cm in dolžine 3,23m. Klop je izvedena kot horizontalni podaljšek vertikalnih letev v d. 45cm.
- sedalna povšina iz 18mm iveral plošče v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; sedalna površina je tapecirana; na zgornji površini je lepljena srednje trda pena debeline 2cm; tapetniško blago mora biti kakovosti čistilne mikrofibre npr. AquaClean technology; barva (temno siva) in tip blaga mora biti potrjena s strani projektanta!
- na višini 150cm se izvede poglobljen element vitrine za pokale iz 18mm iveral plošče kvalitete FunderMax, v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; odprtina dimenzij v. 60cm x g.45 cm x š. 183cm; odprtina je zastekljena z minimalnim okovjem; drsni mehanizem odpiranja s ključem. Vitrina je razsvetljena z LED trakom d. 183 cm. Potrebno predvideti ves potreben elektromaterial.
| Skupaj stenska bloga z vitrino: | kpl | 1 | 0 | 0
2.b | CS-02-2_Lesena stenska obloga celotne stranice stopnišča
- izvedba obloge stene iz 18mm iveral plošče; v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; na njo se izvede lesena obloga iz vertikalnih furniranih letev 3 x 3cm; letve razmaknjene za širino 2cm; dimenzija stene v. od 20cm do 250cm x skupna d. max. 640cm
| Skupaj stenska bloga z vitrino: | kpl | 1 | 0 | 0
2.c | CS-02-3_Stopniščna ograja; Varnostno lepljeno kaljeno steklo; dimenzije do stropa, vpeta v skriti profil v spuščenem stropu in v prilagojen profil na stopnišču; dim. profila 40x30 mm s 50mm podljškom preko lesenih letev (glej detajl); montirano po segmentih; ementi vpenjanja v kombinaciji INOX in črne barve; detajl DO10; čelna zapora debeline plošče od zgornjega dela steklene ograje do spodnjega dela avle v pritličju iz pločevine deb. 3mm RAL 9006 s 4cm kovinsko podkonstrukcijo razvite dolžine 8,0 m, h. 82,5 cm | kpl | 1 | 0 | 0
2.d | CS-02-4_Klop - na višini 40cm se izvede skrite konzole na rastru vertikalnih letvic za izvedbo konzolne klopi globine 45cm in dolžine 3,88m. Klop je izvedena kot horizontalni podaljšek vertikalnih letev v d. 45cm.
| - sedalna povšina iz 18mm iveral plošče v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; sedalna površina je tapecirana; na zgornji površini je lepljena srednje trda pena debeline 2cm; tapetniško blago mora biti kakovosti čistilne mikrofibre npr. AquaClean technology; barva (temno siva) in tip blaga mora biti potrjena s strani projektanta! | kpl | 1 | 0 | 0
3. | CS-03_KLOPI
- izdelava in dobava lesene klopi brez naslona po priloženih shemah; glej načrt št. A0741
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- sedalna površina; deb. cca. 22 mm; bukove vezane plošče z vsestransko zaobljenimi robovi v radiju 5mm; naravno lakirana s prozorno barvo z 20% sijajem
- klop ima ALU podnožje; profil 40 x 40mm; z enim veznikom; ploščat profil 40 x 5mm; v svetlo sivi ALU barvi RAL 9006; izvedba po shemah!
- podnožje ima montirane distančnike za možnost nivelacije oz. nastavitve višine!; v svetlo sivi barvi RAL 9006 (ali podobno)
3.a | CS-03-1_Klop dimenzije d. 80cm x š. 40cm x v. 45cm; 2x ALU podnožje; 1x veznik d = 72cm | kos | 3 | 0 | 0
3.b | CS-03-2_Klop dimenzije d. 240cm x š. 40cm x v. 45cm; 3x ALU podnožje; 2x veznik d = 114cm | kos | 1 | 0 | 0
4. | CS-04_GARDEROBNE OMARICE
- izdelava in dobava garderobnih omaric po priloženih shemah; glej načrt št. A0712
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- omarica je deljena na polovico po višini na dva samostojna dela s samostojnimi enokrilnimi polnimi vrati; tako zgornji kot spodnji del imata po višini premično polico in na stropu montiran obešalnik za oblačila; spodnje omarice imajo 5cm cokel
- korpus, polici in vrata omarice izdelani iz 18mm iverala v beli barvi, kot npr. Egger; W 1000 ST9 Premium Weiss; obroba korpusa, police in vrat je iz 2mm ABS robnega traku v beli barvi
- omarica ima cilindrično ključavnico; vrata omarice nimajo ročaja, odpirajo se s ključem v ključavnici; okovje omogoča odpiranje vratc do 180 stopinj
- dimenzije d. 40cm x š. 30cm x v. 200cm; za večjo stabilnost so omarice med seboj združene v 5 sklopov po 3 omarice
| Skupaj garderobne omarice: | kos | 15 | 0 | 0
5. | CS-05_IVERAL STENSKA OBLOGA
- dobava in montaža stenske obloge iz iverne dekor plošče; glej načrta št. A0712 in A0714
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- stenska obloga iz 1,3cm iverne plošče; enak dekor, kot FunderMax plošče za predelne stene sanitarnih in garderobnih prostorov; v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH
- obloga montirana 15cm od tal do višine 225cm; skupna višina stenske obloge je 210cm
| Skupaj iveral stenska obloga: | m² | 17 | 0 | 0
6. | CS-06_KLOPI V ŠPORTNIH GARDEROBAH
- dobava, izdelava in montaža in montaža stenske obloge iz iverne dekor plošče; glej načrta št. A0716 in A0717
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- stenska obloga iz 1,8cm iverne plošče; enak dekor, kot FunderMax plošče za predelne stene sanitarnih in garderobnih prostorov; v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; enostransko; montirana 40cm od tal, do stropa; skupna višina stenske obloge 210cm; obloga izvedena iz 5 segmentov (3x širine 215,5cm; 2x širine 45cm); skupaj cca. 11m²
- sedalna plošča in čelna plošča deb. cca. 30mm; sestavljena iz 30mm bukove vezane plošče z vsestransko zaobljenimi izpostavljenimi robovi v radiju 5mm; naravno lakirana s prozorno barvo z 20% sijajem; mizarsko izveden zaobljen stik obeh plošč, brez vidne dilatacije; klop izvedena iz 3 segmentov širine 215,5 cm
- 25x dobava in montaža kljukice za obešanje, kot npr. Häfele, 58mm Black anodized, Art. no. 844.61.014; vključno s pritrdilnim materialom - zajeto v dodatni opremi !!!
- konzolni jekleni nosilci za montažo klopi; RAL 9006; vijačeni v betonsko steno
| Skupaj klopi v športnih garderobah: | kpl | 6 | 0 | 0
7. | CS-07_PISALNA MIZA
- izdelava in dobava pisalnih miz po priloženih shemah, glej načrt št. A0741
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- zgornja plošča deb. cca. 30mm; sestavljena iz 30mm bukove vezane plošče z vsestransko zaobljenimi izpostavljenimi robovi v radiju 5mm; naravno lakirana s prozorno barvo z 20% sijajem
- mizno podnožje sestavljeno iz dveh kovinskih nog iz pohištvenega profila dim. 40 x 40 mm; kot. npr. Avguštin; Noga Ana siva; h=715mm, l=600mm; barva kot npr. RAL9006 ; v kombinaciji z ustreznim veznikom
7.a | CS-07-1_Pisalna miza za računalnik; dim. d. 150 x š. 70 x v. 75cm; potrebno upoštevati montažo z veznikom, kot npr. Avguštin; Veznik Ana 1300mm siv; barva kot npr. RAL9006; na sredini zadnjega dela mizne plošče je vgrajena okrogla mat srebrna rozeta za el. kable, fi. 60mm; montaža Alu nosila za računalnik, po priloženih shemah. | kos | 2 | 0 | 0
7.b | CS-07-2_Pisalna miza; dim. d. 150 x š. 70 x v. 75cm; potrebno upoštevati montažo z veznikom, kot npr. Avguštin; Veznik Ana 1300mm siv; barva kot npr. RAL9006 | kos | 2 | 0 | 0
8. | CS-08_PREMIČNI PREDALNIK
- izdelava in dobava osebnih premičnih predalnikov pod mizami; po priloženih shemah, glej načrt št. A0740
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- na predalniku je pokrivna plošča; zgornja plošča deb. 30mm iz iveral plošče kot npr. FunderMax ali enakovredno z obojestranskim dekorjem v barvi Graphitgrau 0077 FH; robovi so obrobljeni z 2mm ABS stransko obrobo; v enaki barvi
- korpus, ličnice in notranji deli predalov so iz 18mm iverala kot npr. FunderMax ali enakovredno, dekor v barvi Graphitgrau 0077 FH, z 2mm ABS robnim trakom; hrbet je lahko tanjši
- predalnik je na črnih gumiranih koleščkih z zavoro; fi koleškov je 5cm; kot. npr. LCC, KOLO FI50MM GUMA ali enakovredno
- ročaj predalov je ALU; kot. npr. Rujz Design, 685.10, dolžine 23,4mm ali enakovredno; RAL9006; vsi predalniki imajo na prvem predalu ključavnico, ki zaklepa vse predale; predalniki imajo polni izvlek s soft close zapiranjem!
8.a | CS-08-1_predalnik na koleščkih s tremi predali dim. š. 45 x v. 60 x g. 60cm; | kos | 6 | 0 | 0
8.b | CS-08-2_predalnik na koleščkih z enim predalom dim. š. 45 x v. 35 x g. 60cm; | kos | 1 | 0 | 0
9. | CS-09_STENSKE POLICE
- izdelava, dobava in montaža stenskih polic s hrbtiščem; po priloženih shemah, glej načrt št. A0714
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- Stenske police za shranjevanje dokumentacije in odlaganje papirjev; fiksira se preko knauf obloge v betonsko steno; potrebno močneje fiksirati zaradi možnih večjih obremenitev!
Korpus in police omarice so iz 28mm iverala kot npr. FunderMax ali enakovredno; obojestranski dekor v sivi barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FHobroba korpusa in polic je 2mm ABS robni trak v enaki barvi
- hrbtišče je iz iverala 18mm kot npr. FunderMax ali enakovredno; enostranski dekor v sivi barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH
- dimenzije: v. 76,4 x š. 150 x g. 31,8 cm
| Skupaj stenske police: | kpl | 4 | 0 | 0
10. | CS-10_OMARA ZA ČISTILA
- izdelava in dobava omare za čistila po priloženih shemah, glej načrta št. A0718, A0724
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
10.a | CS-10-1_Omara za čistila pritličje
- omara za čistila dimenzije d. 240cm x š. 80cm x v. 225cm omarica je deljena na polovico po širini na dva dela (vsak del širine 120cm).
- desni del omare je namenjen shranjevanju garderobe in je razdeljen na dve omari s polnimi enokrilnimi vrati; obe omari imata po 1 po višini pomično polico ter drog za obešanje; okovje omogoča odpiranje do 90 stopinj.
- levi del omare je namenjen shranjevanju čistil s polnimi dvokrilnimi enokrilnimi vrati; ima 5 po višini pomičnih polic; okovje omogoča odpiranje do 90 stopinj.
- korpus, polici in vrata omarice izdelani iz 18mm iverala v beli barvi, kot npr. Egger; W 1000 ST9 Premium Weiss; obroba iz 2mm ABS robnega traku v beli barvi;
| - ročaj vratnih kril je ALU; kot. npr. Rujz Design, 685.10, dolžine 23,4mm ali enakovredno; RAL9006; | kos | 1 | 0 | 0
10.b | CS-10-2_Omara za čistila nadstropje
- omara za čistila dimenzije d. 150cm x š. 80cm x v. 225cm omarica je deljena po širini na dva dela. (levi del širine 90cm, desni del širine 60cm).
- desni del omare je namenjen shranjevanju garderobe s polnimi enokrilnimi vrati; z 1 po višini pomično polico ter drogom za obešanje; okovje omogoča odpiranje do 90 stopinj.
- levi del omare je namenjen shranjevanju čistil s polnimi dvokrilnimi enokrilnimi vrati; ima 5 po višini pomičnih polic; okovje omogoča odpiranje do 90 stopinj.
- korpus, polici in vrata omarice izdelani iz 18mm iverala v beli barvi, kot npr. Egger; W 1000 ST9 Premium Weiss; obroba iz 2mm ABS robnega traku v beli barvi;
| - ročaj vratnih kril je ALU; kot. npr. Rujz Design, 685.10, dolžine 23,4mm ali enakovredno; RAL9006; | kos | 1 | 0 | 0
11. | CS-11_NIZKA OMARA
- izdelava in dobava nizkih omar za shranjevanje dokumentov po priloženih shemah, glej načrt št. A0722 in A0740
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- korpus, police in vratca omarice izdelani iz 18mm iverala v beli barvi, kot npr. FunderMax ali enakovredno; v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; obroba vseh elementov iz 2mm ABS robnega traku v beli barvi; omarica ima 5cm cokel
- ročaj ličnic je ALU; kot. npr. Rujz Design, 685.10, dolžine 23,4mm ali enakovredno; RAL9006; omarica ima cilindrično ključavnico; okovje omogoča odpiranje vratc do 90 stopinj
11.a | CS-11-1_nizka omara za shranjevanje dokumentov; dimenzije omare g. 45 x š. 100 x v. 86cm; | kos | 5 | 0 | 0
11.a.1 | CS-11-1a_polica nad nizkimi omarami; dimenzije omare g. 45 x š. 500 x v. 4cm; fiksirana v steno z L kotnikom; iverna plošča deb. 40mm; enostranska dekor obloga v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; Robovi so obrobljeni z 2mm ABS stransko oblogo v enaki barvi | kos | 1 | 0 | 0
11.b | CS-11-2_nizka omara za komunikacije in tehnologijo; dimenzije omare g. 45 x š. 150 x v. 86cm | kos | 1 | 0 | 0
11.b.1 | CS-11-2a_polica nad omaro za komunikacije; dimenzije g. 80 x š. 150 x v. 4cm; fiksirana v steno z L kotnikom; iverna plošča deb. 40mm; enostranska dekor obloga v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; Robovi so obrobljeni z 2mm ABS stransko oblogo v enaki barvi | kos | 1 | 0 | 0
12. | CS-12_PULT ZA PRODAJO KART
- izdelava in dobava pulta za prodajo kart in pripradajoče zasteklitve po priloženih shemah, glej načrt št. A0722; vključno z vsem pritrdilnim materialom
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- osnovni nosilni podstavek izveden iz jeklene konstrukcije (kot npr. knauf profili) obložen z 18mm iveral ploščo kot npr. FunderMax ali enakovredno v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; vpeto v tla; širine 35cm in višine 71cm; izveden je cokel kot senčna fuga z INOX L-kotnikom; 20 x 30 mm
- delovna površina pulta izvedena iz 40mm iveral plošče kot npr. FunderMax ali enakovredno v barvi Graphitgrau Charcoal 0077 FH; na dveh stranek vpeto v podstavek; na eni strani fiksirano v steno z L-kotnikom; globina pulta 95cm
- nadvišan element izveden iz masivnega macesnovega lesa, max dimenzij š. 225 x g. 50 x v. 65 cm
- dobava in montaža varnostnega lepljenega kaljenega stekla v višini 166cm; 2 elementa širin 357,4 cm in 56,5 cm (točne dimenzije se prilagodi izvedenemu stanju); s prašno barvanimi utopnimi profili; RAL 9004; v steklu izvedene odprtine za prodajo kart; po priloženih grafičnih shemah!
- na pultu izveden stik z zasteklitvijo; morebitne stike potrebno zasilikonirati s transparentnim silikonom
| Skupaj pult za prodajo kart: | kpl | 1 | 0 | 0
13. | CS-13_POROČEVALCI PULT
- izdelava in dobava pisalnih miz po priloženih shemah, glej načrt št. A0728; vključno z vsem pritrdilnim materialom
- pred izdelavo mora projektant potrditi delavniške načrte; vse morebitne spremembe potrebno uskladiti z naročnikom in projektantom!
OPIS:
- zgornja plošča deb. cca. 30mm; sestavljena iz 30mm bukove vezane plošče z vsestransko zaobljenimi izpostavljenimi robovi v radiju 5mm; naravno lakirana s prozorno barvo z 20% sijajem; dim. 70 x 212 do 290cm
- vpenjanje v obodne stene z L-kotnikom 40 x 40mm; po sredini za preprečitev uklona 30x30mm škatlast pohištveni profil
| Skupaj poročevalci pult: | kos | 1 | 0 | 0
| MIZARSKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0

## III.-AC
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
III. | DODATNA OPREMA
1. | AC-01_OGLEDALO
- dobava in montaža ogledal deb. cca 5mm; debelina klasično brušena; izvedba brez okvirja; ogledalo lepljeno na steno s posebnim lepilnim trakom
- ogledalo v garderobi športnih pedagogov dim. š. 60cm x v. 190cm; montirano 25cm nad tlemi
| Skupaj ogledala: | kos | 3 | 0 | 0
2. | AC-02_STENSKI OBEŠALNIKI V GARDEROBAH
- dobava in montaža kljukice za obešanje, kot npr. Häfele, 58mm Black anodized, Art. no. 844.61.014; vključno s pritrdilnim materialom
| Stenski obešalniki skupaj: | kos | 175 | 0 | 0
3. | AC-03_KOŠ ZA SMETI
3.a | AC-03-1_Koš za smeti PISARNA; dobava kovinskega mrežastega koša za odpadke; kot npr. Alco Kovinski koš za smeti, AL292411 | kos | 4 | 0 | 0
3.b | AC-03-2_Koš za smeti LOČEVANJE; dobava štiridelnega koša za ločeno zbiranje odpadkov iz INOXA; kot npr. EKO PLUS; koši INOX | kos | 1 | 0 | 0
4. | AC-04_OZNAKE IN PIKTOGRAMI
- dobava izdelava in montaža značb na INOX traku deb. 2mm, izvedba po priloženih shemah; glej načrt, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom
4.a | AC-04-1_Oznake prostorov; INOX trak, širine 15cm, višine 225cm; montirano na vrata prostora; Napis in oznaka (piktogram; številka; opis) gravirano in barvano s črno mat barvo; opis v brajici izveden izbočeno skladno s predpisi in standardi | kos | 35 | 0 | 0
4.b | AC-04-2_Usmerjevalne table; 10x INOX trak, širine 50cm; višine 10cm; montirano na steno; na tabli je napis in usmerjevalna puščica gravirano in barvano s črno mat barvo; opis v brajici izveden izbočeno skladno s predpisi in standardi | kpl | 5 | 0 | 0
4.c | AC-04-3_Oznake prostorov; INOX trak, širine 15cm, višine 50cm; montirano na vrata prostora; Napis in oznaka (piktogram; številka; opis) gravirano in barvano s črno mat barvo; opis v brajici izveden izbočeno skladno s predpisi in standardi | kpl | 19 | 0 | 0
| DODATNA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0

## POPIS ŠPORTNE OPREME
Naročnik: | Občina Mengeš
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Objekt: | NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ
Faza: | PZI Oprema
Št. proj.: | 2019/15/PZI Oprema
Datum: | 2019-11-12
Projektant: | Gartner arhitekti d.o.o.
Parmova 51, 1000 Ljubljana
POPIS ŠPORTNE OPREME
I. | ŠPORTNI POD | 0
II. | TRIBUNE | 0
III. | DELILNE ZAVESE | 0
IV. | ŠPORTNE IGRE | 0
V. | TELOVADNA OPREMA | 0
VI. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE | 0
VII. | SEMAFORJI | 0
VIII. | PLEZALNA STENA | 0
IX. | ZUNANJA OPREMA | 0
| SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA BREZ DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ ŠPORTNA OPREMA Z DDV: | 0

## I.-ŠPORTNI POD
Zap. Št. | Opis del in elementov | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
I. | ŠPORTNI POD
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
OBVEZNE PRILOGE O DOKAZILU USTREZNOSTI NUDENEGA ŠPORTNEGA PODA (potrebno priložiti k ponudbi)
1. Potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerim se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904; izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. Potrdilo o ustreznosti športnega sistema s strani:
a) FIBA (Mednarodna košarkarska zveza)
a-1) FIBA (Uradni tehnični partner)
b) WSF (Svetovna squash zveza)
c) BWF (Svetovna badminston zveza)
d) IHF (Mednarodna rokometna zveza)
e) FIVB (Mednarodna odbojkarska zveza)
f) MFMA (Združenje proizvajalcev javorjevih produktov)
3. Dokazila oz. certifikati proizvajalca športnega poda, ki potrjujejo, da ima zagotovljeno kakovost vezano na:
a) Kakovost proizvodnje športnih podov (certifikat iz serije SIST ISO 9001) ali enakovredno
b) Uveden sistem ravnanja z okoljem (certifikat iz serije 14001 ISO) ali enakovredno.
1. | ŠP-01_ŠPORTNI POD
Dobava in vgradnja ploskovnega elastičnega plavajočega športnega poda v skupni višini 63,0-64,0mm, v sestavi:
- parna zapora iz gradbene folije
- dvostopenjski PU blažilci - čepi; v =19,8mm v rastru 30 x 30; rdeči ali modri (glede na stopnjo elastičnosti)
- lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč; v =2x12mm=24mm
- visoko kvaliteten parket iz javorjevega (MFMA) lesa, standardna športna klasa, š=57mm; v =19,8mm; pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50mm sponkami;
- kot npr. Connor Neoschok ali enakovredno
V ceni potrebno upoštevati tudi:
- 2 x osnovni lakirni premaz
- liniranje treh glavnih igiršč po načrtu in v skladu s pravili športnih iger:
- 1 glavno igrišče za košarko
- 1 glavno igrišče za odbojko
- 1 glavno igrišče za rokomet
- toniranje lesa po načrtu; igrišča naravna barva lesa; obroba igrišč beljen les; vzorec parketa potrdi projektant
- 2 x končni lakirni premaz
- zaključne obstenske letve z odzračevanjem, barvane z UV odporno barvo v tonu beljenega dela parketa
| Skupaj športni pod: | m² | 1375 | 0 | 0
2. | LINIRANJE PREČNIH IGRIŠČ
Zarisovanje dodatnih prečnih igrišč po načrtu
- 3 prečna igrišča za odbojko
- 3 prečna igrišča za košarko
- 9 prečnih igrišč za badminton
| Skupaj zarisovanje prečnih igrišč: | kpl | 1 | 0 | 0
| ŠPORTNI POD skupaj: |  |  |  | 0

## II.-TRIBUNE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
II. | TRIBUNE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- vsak blok tribun je ozemljen, priključek zagotavlja izvajalec objekta
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE:
1. Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5; izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun
SESTAVNI DELI TELESKOPSKIH TRIBUN S SEDEŽNIMI MESTI, ODPIRANJE S POMOŽJO ELEKTRO POGONA:
a | PODKONSTRUKCIJA
- kovinski vzdolžni C in Z profili; prašno barvan v RAL 7040; medsebojno povezani s prečnimi podporami na max. Razdalji 750mm; vijačeni z vijaki kvalitete 8.8
- stojala iz pravokotnih cevi, medsebojno varjeni s stranskimi ležaji, ki omogočajo brezhibno vodenje tribune; prašno barvano v RAL 7040; diagonale in natezne vezi iz kvadratnih cevi,medsebojno vijačeno z vijaki, regulacija podestov na stojalu za enakomeren razmak med posameznimi vrstami; stalno podprti podesti, ki omogočajo večjo stabilnost neobremenjene tribune
- vodilo bloka s PVC kolesi premera 30mm za paralelnost izvleka
b | KOLESA
- plastično kolo z gumijastim obodom premera 160mm; širine 40mm; vležajena z valjčnim ležajem,da ne poškodujejo in ne puščajo sledi na športnem podu
c | POHODNI PODESTI
- lesene vezane plošče T-FIX s protizdrsno oblogo, debeline 15mm; barvan v RAL 7040; robovi so obdelani in pobarvani v barvi plošče; plošča vijačena z vročecinkanimi sponskimi vijaki na podkonstrukcijo. Plošče so na stikih podrte, da ne strižejo med seboj.
d | LIČNICE
- lesena ličnica iz bukove vezane plošče; kvalitete B/BB; debeline 18mm; vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5mm; vijačena na podkonstrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom
e | STOPNICE
- stopnice iz kovinskega okvirja, prašno barvano na RAL 7040, pohodni del iz enakega materiala kot podest; vtopljen v kovinski okvir.
- preklopne stopnice pritrjene pred prvo vrsto; stopnice se pospravi na prvo vrsto; iz enakega materiala kot podesti; možnost regulacije stopnice zaradi različnih višin poda
- preklopne stopnice v zadnji vrsti za dostop do galerije; posebni mehanizmi zapiranja; iz enakega materiala kot podesti; varnostno stikalo za zaznavanje preklopa stopnice z napeljavo
f | OGRAJE
- stranske ograje - mimobežne, izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom, razmika maksimalno 10cm; brez ostrih robov; višine 110cm; prašno barvano v RAL7040; nosilnost 100kg/m
- čelne ograje - ograje iz kovinskih cevi; nasedanje na konusne nosilce pritrjene v vzdolžni profil tribune za lažje prestavljanje ograje; okroglo palično polnilo; razmik med polnilom maksimalno 10cm; barvano v RAL 7040; v dobavo čelnih ograj je vključen tudi voziček za prevoz 16 čelnih ograj z 4 vrtljivimi kolesi; kovinski okvir; barvan v RAL 7040
g | STRANSKE MASKE
- iz samogasljivega materiala v stopnji B1; nameščene na krajne dele tribun; barva RAL 7040 oz. svetlo siva - enaka delilni zavesi
h | ELEKTRO POGON
- elektromotorni pogon z elektromotorjem 400 V / 380 W, s končnim stikalom in prilagojenimi stojali
- elektro omarica s tipkami za rokovanje z možnostjo zaklepanja
- ročna konzolna za kontrolo odpiranja / zapiranja z vtičnicami na prednji ali gornji strani tribun
i | SEDEŽNA MESTA
- zložljiv lesen stol; sedež s preklopnim naslonjalom na kovinskem mehanizmu; debelina vezane plošče 10 mm; natur lesene barve, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, osni razmak med stroli od 48 do 50cm - brez številčenja sedežnih mest in vrst podesta
j | DELNO ZAPIRANJE / ODPIRANJE
- delno zapiranje/odpiranje vrst; blokada v 3. vrsti; s končnimi stikali in preklopom
1. | TR-01_TELESKOPSKE TRIBUNE
Izdelava, dobava in montaža teleskopskih tribun s sedežnimi mesti; pozicija PARTER - čelna tribuna; odpiranje s pomočjo elektro pogona.
Raster 80/39cm; spodnji podest do tal brez ograje z dvema dostopoma in 7 vrst podestov skupne dolžine 18,75 m; dve stopnišči, dostop od zgoraj; samostojne bočne ograje mimobežne; 224 sedežnih mest brez oznake (stol); mimobežne PVC bočne zapore.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 7x elektro izvlečni podest
- delno zapiranje; blokada v 3. vrsti s čelno ograjo
- 224x avtomatsko preklopno sedežno mesto
- 2x stopnišče širine 120cm
- bočne mimobežne ograje
OP: V ceni se upošteva celoten komplet izvedbe in montaže teleskopskih tribun; z vsem potrebnim pritrdilnim materialom!
| Skupaj teleskopske tribune: | kpl | 2 | 0 | 0
| TRIBUNE skupaj: |  |  |  | 0

## III.-DELILNE ZAVESE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
III. | DELILNE ZAVESE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
-po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE:
1. Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4
2. Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
1. | DZ-01_DELILNA ZAVESA
Izdelava, dobava in priklop elektro dvižne delilne zavese iz dvojne poliestrske tkanine do višine 6 m, nato do višine 9,8 m mreža iz naylona. Horizontalno spajanje trakov taknine s PVC profili. Povezava med PVC profili s trakovi dolžine 15 cm. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu.
Višina predelne stene 9,8 m, dolžina 25,5 m, s standardnim pogonom. Sestava delilne zavese: pobiralna cev, nosilna, cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10 cm.
Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Omarica mora biti vgradna. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- Navijalna os premera 76mm z ležaji in objemkami;
- Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW ali 230/400V - 1,5kW);
- Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i)
- MREŽA: okenca 80 x 80mm; debelina pletiva 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen); UV odporna; bela barva (cca. 96,9m²)
- TKANINA: poliestrska tkanina obojestransko prevlečena s PVC; sestava samo iz materialov, ki so registrirani v skladu z REACH regulativami pri ECHA (evropska agencija za kemikalije), pretežna trdnost 4000N/5cm po EN ISO 1421/1, standard siva barva (RAL 7040); samougasljiva v stopnji B1, skladno z EN 13501-1+A1:2009; teža min. 1200g/m2 (cca. 153,0m²)
Podkonstrukcija standard; montaža s strani na nosilec, maks. odmik 0,5m; barva kovinskih delov RAL 9003
OP: V ceni se upošteva celoten komplet izvedbe in montaže delilne zavese; z vsem potrebnim pritrdilnim materialom!
| Skupaj dvižna delilna zavesa: | kpl | 2 | 0 | 0
| DELILNE ZAVESE skupaj: |  |  |  | 0

## IV.-ŠPORTNE IGRE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
IV. | ŠPORTNE IGRE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
-napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE:
a | KOŠARKA
- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov; potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti košarkarskih konstrukcij
b | ODBOJKA
- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov;
c | ROKOMET
- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 749 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov; potrdilo IHF zveze o ustreznosti rokometnih golov
d | BADMINTON
- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1509 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov;
A. | KOŠARKA
1. | SP-01_STROPNI DVIŽNI KOŠ - GLAVNO IGRIŠČE
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na podkonstrukcijo strehe na višini 9,2 m. Barva RAL9003-Signalweiss
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med lesenimi strešnimi nosilci. Barva: RAL9003-Signalweiss
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 2x stropni koš - dvižna konstrukcija do 9,2m
- 2x pogon stropne košarke na višini 9,2m
- 2x plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm
- 2x zglobni obroč za košarko
- 2x košarkarska mrežica - tekmovalna
- 2x premostitveni nosilec košev
- 1x vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro
- 2x mehanska varnostna protipadna naprava
- 2x nosilec za semafor akcijskega časa (24s), lakiran po izboru investitorja oz. projektanta RAL 9003
- barvanje kovinskih delov v RAL9003-Signalweiss
Skladno s SIST EN 1270
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj stropni dvižni koš - glavno igrišče: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SP-02_STROPNI DVIŽNI KOŠ - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na podkonstrukcijo strehe na višini 9,2 m. Barva RAL9003-Signalweiss
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno med lesenimi strešnimi nosilci. RAL9003-Signalweiss
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Barva vseh konstrukcijskih delov po RAL9003-Signalweiss
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 3x stropni koš - dvižna konstrukcija do 9,2m
- 3x pogon stropne košarke na višini 9,2m
- 3x plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm
- 3x zglobni obroč za košarko
- 3x košarkarska mrežica - tekmovalna
- 3x premostitveni nosilec košev
- 1x vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro
- 3x mehanska varnostna protipadna naprava
- barvanje kovinskih delov v RAL9003-Signalweiss
Skladno s SIST EN 1270
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj stropni dvižni koš - prečna igrišča: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | SP-03_STENSKI DVIŽNI KOŠ - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stenske konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito. Konstrukcija se odmika k steni s pomočjo elektro motorja
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na ravno steno od višine 290 do 540cm
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Barva vseh konstrukcijskih delov po RAL 9003
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 3x konstrukcija s stenskim okvirom in konstrukcijo z drsnim mehanizmom dolžine do 250 cm
- 3x plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm
- 3x zglobni obroč za košarko
- 3x košarkarska mrežica - tekmovalna - bela
- 1x vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro
- barvanje kovinskih delov v RAL9003-Signalweiss
Skladno s SIST EN 1270
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj stenski dvižni koš - prečna igrišča: | kpl | 1 | 0 | 0
B. | ODBOJKA
1. | SP-04_TEKMOVALNA ODBOJKA
Dobava tekmovalne garniture za odbojko, ki je namenjena za najvišji nivo tekmovanj. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za tekmovalno odbojko v sestavi:
- 1x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom
- 1x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala
- 2x zaščita stebrov odbojke
- 2x puša odbojke fi 100 mm
- 2x pokrov športnega poda medeninasti obroč
- 1x Tekmovalna mreža odbojke (črna z belim robom) z dvema palicama
- 1x navijalec mreže
- 1x sodniško stojalo za odbojko aluminijasto z mehko zaščito
- 1x anteni (2 kosa v garnituri)
Skladno s SIST EN 1271
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj tekmovalna odbojka: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SP-05_ŠOLSKA ODBOJKA
Dobava šolske garniture za odbojko. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za šolsko odbojko:
- 2x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom
- 2x aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala
- 4x puša odbojke fi 100 mm
- 4x pokrov športnega poda medeninasti obroč
- 2x mreža za šolsko odbojko
Skladno s SIST EN 1271
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj šolska odbojka: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | SP-06_SIDRIŠČA
Dobava in montaža sidrišč stranskega odbojkarskega igrišča v sestavi:
- 2x puša odbojke fi 100 mm
- 2x pokrov športnega poda medeninasti obroč
- 2x vakumsko odpiralo za pokrove športnega poda
Skladno s SIST EN 1271
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj sidrišča: | kpl | 1 | 0 | 0
C. | ROKOMET
1. | SP-07_TEKMOVALNI ROKOMETNI GOL
Dobava IHF rokometnega gola z aluminijasto črno-belo vratnico in zložljivo belo barvano konstrukcijo globine 138 cm z glavno in lovilno mrežo in talnimi pritrdili.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
- 1x AL vratnica rokomentnega gola v belo-črni barvi (barvano)
- 1x zložljiva jeklena konstrukcija globine 138 cm v beli RAL9003
- 1x mreža za IHF rokometni gol - bela naylon fi 4 mm
- 1x lovilna rokometna mreža: bela nylon fi 4 mm
- 1x pritrdilo rokometnega gola na športno podlago
Skladno s SIST EN 749 in pravili IHF zveze
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
| Skupaj rokometni gol: | kpl | 2 | 0 | 0
D. | BADMINTON
1. | SP-08_OPREMA ZA BADMINTON
Dobava in postavitev opreme za badminton v sestavi:
- 6x prevozno stojalo za badminton z utežjo minimalno 30kg
- 9x mreža za badminton v črni barvi
- 6x podporni steber mreže za badminton
Skladno s SIST EN 1509
| Skupaj oprema za badminton: | kpl | 1 | 0 | 0
E. | DVORANSKI HOKEJ
1. | SP-09_MINI GOL
Dobava in postavitev opreme za dvoranski hokej v sestavi:
- 1x samostoječi gol 120 x 90 cm
- 1x mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm
| Skupaj oprema za dvoranski hokej: | kpl | 4 | 0 | 0
F. | OSTALO
1. | SP-10_UNI STOJALO
Dobava in postavitev UNI stojala, teže min. 70 kg, za uporabo v dvorani ali na prostem. Sestava:
- 2x podpora letvice za UNI stojalo
| Skupaj UNI stojalo: | kpl | 1 | 0 | 0
| ŠPORTNE IGRE skupaj: |  |  |  | 0

## V.-TELOVADNA OPREMA
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
V. | TELOVADNA OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE PRI VSAKEM ELEMENTU TELOVADNE OPREME:
- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
- Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 915, SIST EN 914, SIST EN 12196, SIST EN 916 in SIST EN 12432 izdanih in potrjenih s strani neodvisnih, usposobljenih organov
A. | TELOVADNA OPREMA
1. | SP-11_LETVENIK FIKSNI ENOJNI
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa
- 1x letvenik s konzolo
- 1x montažni set za pritrditev v parket
| Skupaj letvenik fiksni enojni s konzolami: | kpl | 22 | 0 | 0
2. | SP-12_ODMIČNI LETVENIK ENOJNI VRATA
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa
- 1x letvenik z vrtiščem brez temelja
| Skupaj odmični letvenik enojni: | kpl | 4 | 0 | 0
3. | SP-13_ODMIČNI LETVENIK DVOJNI
Dobava odmičnega letvenika, ki se uporablja pod strokovnim nadzorom. V odprtem položaju fiksiran v talno pušo, v zaprtem položaju ob steni pa fiksiran v talno in stensko sidrišče. Velikost letvenika 186 x 260 cm; kot odprtja 90°; sestavljen iz dvojnega letvenika izdelanega iz treh prvovrstnih smrekovih stranic s 16 ovalnimi prečkami iz trdega lesa. Dimenzija lesenega dela dvojnega letvenik je 175 x 260 cm
- 1x dvojni odmični letvenik
- 1x kovinska konstrukcija za pritrditev v steno; RAL 9003
- 1x ALU steber premera fi 10cm dolžine 250cm. Steber pritrjen na zunanjo stranico letvenika. V setu s stebrom tudi vtična puša (glej posebne zahteve za izdelavo temeljev), pokrov puše in vakumsko odpiralo
- 1x montažni set za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi)
| Skupaj odmični letvenik dvojni: | kpl | 2 | 0 | 0
4. | SP-14_OPREMA 1. TRIADE
Igralna kletka je namenjen programu predšolske vzgoje ter prve triade osnovne šole. Sestavljena je iz 6 elementov izdelanih iz kvalitetnega lesa različnih vsebin. Elementi so montirani ob steno z možnostjo odpiranja zunanjih dveh elementov pravokotno na steno ter poklopne lestve zaradi večje uporavnosti.
Igralna kletka je sestavljea iz:
- TARČA (element z velikimi luknjami)
- PLEZALNA STENA (element z malimi luknjami)
- GOSTI LETVENIK
- REDKI/GOSTI LETVNIK
- PAJKOVA MREŽA
- POKLOPNA LESTEV
- 1x montažni set za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi)
| Skupaj igralna kletka: | kpl | 1 | 0 | 0
5. | SP-15-1_PLEZALNA GARNITURA VRV
Dobava in montaža plezalne garniture v sestavi:
- 2x plezalna vrv; 4,6m konopljena, fi. 32 mm, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu.
- 1x konzola za plezala za 2 mesti; montirno na višini od 500 do 580cm; barva RAL 9003
| Skupaj plezalna garnitura vrv: | kpl | 1 | 0 | 0
5.a | SP-15-2_PLEZALNA GARNITURA DROG
Dobava in montaža plezalne garniture v sestavi:
- 2x plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po kovinskem vodilu v barvi RAL 9003 za shranjevanje ob zidu
- 1x konzola za plezala za 2 mesti; montirno na višini od 500 do 580cm; barva RAL 9003
| Skupaj plezalna garnitura drog: | kpl | 1 | 0 | 0
6. | SP-16_KONZOLNI DROG LETVENIKA
| Dobava konzolnega droga za letvenik (pripomoček za testiranje, vesa); konzolni drog širine 82 cm; RAL 9003 | kpl | 2 | 0 | 0
7. | SP-17_BLAZINE ZA LETVENIKE
Dobava blazine letvenika dimenzij 164 x 88 x 6cm, ki se ob neuporabi shranjuje na letveniku, obešanje preko ježek trakov; barva svetlo siva RAL 7040
Opis blazine:
Lahka športna doskočna blazina velikosti 164 x82x6 cm je namenjena za samostojno uporabo, razgibavanje in gimnastiko; HIC -kritična višina padca 2,3 m
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota polietilena je 30kg/m3
| Skupaj blazine za letvenike: | kpl | 30 | 0 | 0
8. | SP-18_TELOVADNE SKRINJE
a. | SP-18-1_skrinja iz vezane plošče s prevozom, šestdelna, zaokroženi masivni vogali. Pokrov oblazinjen in prevlečen s kvalitetnim umetnim usnjem, skladna s SIST EN 916. | kos | 1 | 0 | 0
b. | SP-18-2_skrinjica, zaobljeni vogali, skladna s SIST EN 916 | kos | 4 | 0 | 0
B. | GIMNASTIČNA OPREMA
9. | SP-19_VTIČNI DROG DVOJNI - ALUMINIJ
Dobava dvojnega vtičnega droga za vadbo šolske gimnastike v sestavi:
- 3x Aluminijast steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine prečke od 80 do 250 cm
- 2x Prečka za vtični drog iz najkvalitetnejšega jekla fi 28 mm
- 1x Lestvina za vtični drog, fi 40mm z jeklenim vložkom
- 3x Puša za vtični drog, za montažo potrebna priprava temelja globine minimalno 55 cm
- 3x Pokrov puše
| Skupaj vtični drog: | kpl | 1 | 0 | 0
10. | SP-20_STOJALO ZA SKOK V VIŠINO
| V ceno je zajet par stojal | kpl | 1 | 0 | 0
11. | SP-21_KROGI NA VRVEH
| Dobava krogov na vrveh; kovinska nosilna konstrukcija barve RAL 9003; lesena obroča z vrvjo in varovalom, obtežilno vrečo za spuščanje krogov in potrebnim pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | SP-22_BRADLJA DVOVIŠINSKA
| Dobava dvovišinske šolske bradlje. Lahka konstrukcija šolske dvovišinske bradlje omogoča vsestransko uporabo in regulacijo lestvin po predpisih FIG. Enostavna, hitra in varna regulacija lestvin od 190 do 240 cm in 110do 160 cm. Razmik med lestvinama od 70 do 140 cm. Prevoz bradlje z vgrajenimi kolesi. Pri zamenjavi višje lestvine z drogom se bradlja lahko uporabi kot šolski drog (nižja lestvina se odloži na tla). Skladno s SIST EN 915 | kos | 1 | 0 | 0
a | Blazina za dvovišinsko bradljo; dim. 232 x 82 x 6 cm | kos | 1 | 0 | 0
b | Drog dvovišinske bradlje | kos | 1 | 0 | 0
13. | SP-23_BRADLJA ŠOLSKA
| Dobava šolske bradlje. Bradlja z dvojnim varovanjem višine lestvine, ki je nastavljiva v območju 120 do 185 cm. Razmik med lestvinama od 36 do 66 cm. Bradlja ima vgrajen prevoz. Skladno s SIST EN 914 | kos | 1 | 0 | 0
a | Blazina za šolsko bradljo; dim. 213 x 43 x 6 cm | kos | 1 | 0 | 0
14. | SP-24_KOZA MALA
| Dobava male koze dim. 90 do 130 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196 | kos | 1 | 0 | 0
15. | SP-25_KOZA VELIKA
| Dobava velike koze dim. 100 do 170 cm. Trup elastičen in lahek. Prevleka je iz pravega usnja. Kovinske noge s teleskopsko regulacijo po 5 cm. Za izravnavo neravnin poda ima ena noga brezstopenjsko regulacijo. Skladna s SIST EN 12196 | kos | 1 | 0 | 0
16. | SP-26_ODRIVNA DESKA ŠOLSKA
| Dobava odrivne deske, šolske tapecirano oblazinjene | kos | 1 | 0 | 0
17. | SP-27_ODRIVNA DESKA TEKMOVALNA
| Dobava odrivne deske, tekmovalna; vgrajeni dve vzmeti, ki povečata hitrost in moč odriva | kos | 1 | 0 | 0
18. | SP-28_TELOVADNA KLOP
| Dobava telovadne klopi; izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz vezane plošče. Klop je uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. Dolžina 3,5m. Višina klopi je 35 cm, širina zgorje ploskve 27 cm ter širina gredi 10 cm. Klop ima na eni strani rebro za uporabo klopi kot klančino (skupaj s telovadno skrinjo ali letvenikom). Skladno z SIST EN 12432. | kos | 2 | 0 | 0
19. | SP-29_NIZKA GRED
| Dobava nizke gredi; dolžine 390 cm ter višine 40 cm. Izdelana iz kvalitetnega smrekovega lepljenega lesa. Noge kovinske z gumijastimi čepi, skladno z SIST EN 12432 | kos | 2 | 0 | 0
20. | SP-30_VISOKA GRED
| Dobava visoke gredi; izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa ater tapecirana z nedrsnim tekstilom. Gred dolžine 500 cm in je nastavljiva v dveh višinah 70 in 120 cm. | kos | 1 | 0 | 0
a | Voz za prevoz gredi | kos | 2 | 0 | 0
C. | OPREMA ZA SHRANJEVANJE
1. | SP-31_VOZ ZA VTIČNO ORODJE | kos | 1 | 0 | 0
2. | SP-32_KONZOLA ZA VTIČNO ORODJE
| Dvojna konzola s štirimi zaščitenimi mesti za odlaganje vtične opreme. | kos | 1 | 0 | 0
3. | SP-33_VOZ ZA ŽOGE
| Dobva voza za žoge; kovinski s ključavnico 100 x 55 x 80 cm | kos | 4 | 0 | 0
4. | SP-34_VOZ ZA BLAZINE | kos | 1 | 0 | 0
5. | SP-35_OMARE ZA SHRANJEVANJE OPREME
| Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195 x 110 x 50 cm s ključavnico | kos | 19 | 0 | 0
| TELOVADNA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0

## VI.-ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
VI. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE:
1. Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4
2. Potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
1. | ZA-01_ELEKTRO DVIŽNA ZAŠČITNA MREŽA
Dobava in priklop elektro dvižne zaščitne mreže za rokometnimi goli. Mreža je enodelna s kvadratki 8x8cm, iz 4,2mm vrvice naylona. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina zaščitne mreže 10m (max. 10m), dolžina 18m (max. 20m), s standardnim pogonom.
Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10cm, z zaščitno vrečo iz umetnega usnja na pobiralni cevi.
Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
- 1x Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
- 1x Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW)
- 1x Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i).
- Mreža: okenca 80x80mm, debelina vrvi 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, bela barva
- Umetno usnje za vrečo; barva siva RAL 7040; pretežna trdnost 1500 N; samougasljivo v stopnji B1; teža min. 890 g/m2
- Podkonstrukcija za montažo s strani na nosilec; max odmik 0,5m; barva jeklenih elementov RAL 9003
| Skupaj dvižna zaščitne mreža MM: | kpl | 2 | 0 | 0
2. | ZA-02_ELEKTRO DVIŽNA ZAŠČITNA MREŽA
Dobava in priklop elektro dvižne zaščitne mreže za zaščito steklenih sten. Mreža je enodelna s kvadratki 8x8cm, iz 4,2mm vrvice naylona. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina zaščitne mreže 10m (max. 10m), dolžina 10m (max. 11m), s standardnim pogonom.
Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10cm, z zaščitno vrečo iz umetnega usnja na pobiralni cevi.
Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4. Motor je priklopljen na UTP kabel, za odpiranje v primeru evakuacije.
- 1x Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
- 1x Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW)
- 1x Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i).
- Mreža: okenca 80x80mm, debelina vrvi 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, bela barva
- Umetno usnje za vrečo; barva siva RAL 7040; pretežna trdnost 1500 N; samougasljivo v stopnji B1; teža min. 890 g/m2
- Podkonstrukcija za montažo s strani na nosilec in s strani na visoko steno; max odmik od steklene stene0,5m; barva jeklenih elementov RAL 9003
| Skupaj dvižna zaščitne mreža MM: | kpl | 2 | 0 | 0
3. | ZA-03_ZAŠČITNA MREŽA PLEZALNE STENE
Dobava elektro pomične - odmične mrežne zavese - zaščite plezalne stene vpete na kovinsko šino premično z elektromotorjem. Šina je fiksirana od stropa in stene s potrebnim odmikom (z dodatno kovinsko konstrukcijo - nosilci). Elektromotor je skrit v konstrukcijo plezalne stene. Mreža je od ravnine plezalne stene primerno odmaknjena. Vrvica je iz UV odbojne svetle mreže, fi 4 mm, okenca 100 x 100 mm.
Dimenzija zaščitne mreže brez nabora mreže je d. 18m in v. 10 m, komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in pritrdilnim materialom. Mreža 10 cm večja na vsako stran zaščitne površine.
Ob steni, odmik maks. 0,2m, vključen pritrdilni set; mreža bele barve
| Skupaj zaščitna mreža oken: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | ZA-04_ZAŠČITNA OBLOGA PLEZALNE STENE
Dobava 170 - 200 cm visoke zaščitne obloge plezalne stene sestavljene iz PE blazin. Sestavljena iz več delov. Plošče se pritrdijo - privežejo na plezalno površino z vrvmi fi.10mm, ki so fiksirane v rob plezalne stene.
Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100dtex, teža 670g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Spodnji protidrsni material je izdelan iz 100% PES, debelina vlakna 1100 dtex, teža 600g/m3. Tkanina ne vsebuje ftalatov.
Polnilo: polnilo je izdelano iz 4 slojnega zaprtoceličnega polietilena. Plošče debeline 15 mm so med seboj zlepljene in tvorijo debelino 6 cm Gostota polietilena je 30kg/m3
Ob steni, odmik maks. 0,2m, vključen pritrdilni set v sestavi 2 x pritrdilna vrv d. cca. 18m, vključno z ostalim pritrdilnim materialom (karabini, zatiči na steni itd.)
| Skupaj zaščitne blazine plezalne stene: | kpl | 1 | 0 | 0
5. | ZA-05_MEHKE OBLOGE STEN
Dobava 250cm visoke mehke zaščite stene - VELUR. Plošče se lepijo na gladko zidano površino.
Plošče v sestavi:
PU pena debeline 20mm; gostota 30 kg/m3; plošče max širine 92cm, z zaobljenimi vsemi štirimi robovi; vrhnji sloj debeline 3mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. investitorja; RAL 7040
| Skupaj mehke obloge sten: | m2 | 200 | 0 | 0
6. | OPREMA PODA
6.a | SP-36_POHODNE PLOŠČE
Dobava zaščitnih plošč naslednjih karakteristik:
| Plošče dim. 200 x 100 cm, debeline 7,5mm; sintetične s trdim hrbtom; negorljive z možnostjo strojnega čiščenja; antibakterijske | kos | 672 | 0 | 0
6.b | SP-37_VOZIČEK ZA POHODNE PLOŠČE
| Dobava vozička za pohodne plošče dim. 200 x 100 cm z vezano ploščo | kos | 1 | 0 | 0
| ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE skupaj: |  |  |  | 0

## VII.-SEMAFORJI
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/enoto | Vrednost
VII. | SEMAFORJI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
OP. | Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi: LEDtehnologija; semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in programirani športi v skladu s pravili: košarka, rokomet, odbojka, nogomet); v kompletu uporabniku prijazna konzola za upravljanje z LCD zaslonom, spomin podatkov v primeru izpada elektrike; aluminijasto plastificirano ohišje, LED diode so vtopljene v pločevino in tako odporne na udarce žog; servisiranje s prednje strani.
1. | SE-01_SEMAFOR
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
radijsko/kabelsko vodenje semaforja; prištevanje, odštevanje časa; vidljivost do 90 m; avtomatska in ročna sirena; programirani športi po uradnih pravilih: košarka, rokomet, odbojka;notranji nogomet
čas 99:99, zadnja minuta v 1/10 sekunde, velikost 25 cm, zelena; rezultat od 0 do 199, velikost 25 cm, rdeča; perioda, velikost 18 cm, rumena; prekršek ekipe pri košarki, velikost 18 cm, rumena; prekršek igralca pri košarki, velikost premera 2 cm, zelena, zadnja rdeča; številka igralca pri košarki, velikost 8 cm, rumena; izključitev za dva igralca pri rokometu,velikost 15 cm, rdeča; številka izključenega igralca pri rokometu, velikost 15 cm, rumena; prikaz 5 setov pri odbojki; time out, velikost premera 2 cm, rdeča, tri na vsaki strani; posest žoge, velikost premera 2 cm, rdeča, ena na vsaki strani; digitalni zapis imena moštva, do 9 znakov, velikost 15 cm, rdeča; dnevna ura.
- TEHNIČNI PODATKI: velikost: 300 x 150 x 7 cm, material: aluminijasto plastificirano ohišje, teža: 90 kg, električni priključek: 110/220 VAC - 50/60 Hz, glasna sirena, 118 dB, tipkovnica z LCD zaslonom; spomin v primeru prekinitve elektrike (ne potrebuje baterij).
| kot. Npr. Semafor E 630-S | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitna mreža semaforja na konzoli | grt | 1 | 0 | 0
| Skupaj športni semafor: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SE-02_SEMAFOR
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
- radijsko/kabelsko vodenje semaforja, prištevanje, odštevanje časa, vidljivost do 110 m, avtomatska in ročna sirena, programirani športi po uradnih pravilih: košarka, rokomet, odbojka,notranji nogomet.
- čas 99:99, zadnja minuta v 1/10 sekunde, velikost 25 cm, zelena, rezultat od 0 do 199, velikost 25 cm, rdeča; perioda, velikost 18 cm, rumena; prekršek ekipe pri košarki, velikost 18 cm, rumena; time out, velikost premera 2 cm, rdeča, tri na vsaki strani; posest žoge, velikost premera 2 cm, rdeča, ena na vsaki strani; digitalni zapis imena moštva, do 9 znakov, velikost 15 cm, rdeča; dnevna ura.
- TEHNIČNI PODATKI: velikost: 200 x 100 x 7 cm, material: aluminijasto plastificirano ohišje, teža: 40 kg, električni priključek: 110/220 VAC - 50/60 Hz, glasna sirena, 118 dB, tipkovnica z LCD zaslonom, spomin v primeru prekinitve elektrike (ne potrebuje baterij).
| kot. Npr. Semafor E 110-S | kos | 1 | 0
| Zaščitna mreža semaforja na konzoli | grt | 1 | 0
| Skupaj športni semafor: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | SE-03_SEMAFOR NAPADA
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
- radijsko ali kabelsko vodenje semaforja napada 24/14 sek
- akcijski čas 0-99 sekund, velikost 25cm - rdeča; čas tekme 99:59 minut, velikost 15cm - rumena; točka premera 86cm, ki se vključi pri aktivaciji sirene - rdeča; čas time outa
- TEHNIČNI PODATKI: velikost 65 x 60 x 7 cm; alu plastificirano ohišje; teža 8kg; el. Priključek 110/220 VAC - 50/60 Hz; glasna sirena; sirena se vključi avtomatsko, ko je akcijski čas na 0; številke so zaščitene pred udarcem žoge.
| kot. Npr. Semafor AKCIJSKI ČAS E25 T S | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitna mreža semaforja na konzoli | grt | 1 | 0 | 0
| Skupaj športni semafor napada: | kpl | 2 | 0 | 0
4. | SE-04_SEMAFOR MONTAŽA IN PRIKLOP
Montaža in priklop inforamcijske opreme v sestavi:
| - semafor SE-1 | kos | 1
| - semafor SE-2 | kos | 1
| - semafor SE-3 | kos | 2
montaža vključuje pritrditev vseh zaščitnih mrež semaforjev
| Skupaj montaža in priklop vseh semaforjev | kpl | 1 | 0 | 0
| SEMAFORJI skupaj: |  |  |  | 0

## VIII.-PLEZALNA STENA
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
VIII. | VISOKA PLEZALNA STENA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
d. celotna plezalna stena mora biti narejena skladno s standardom za plezalne stene EN 12572-1:2017, kar se dokazuje z vsemi v standardu zahtevanimi certifikati in drugimi dokumenti, ter preskusi.
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | PS-01_VISOKA PLEZALNA STENA
a. | Dimenzije in konfguracija:
- Visoka plezalna stena, širina 12,0m, višina 12,0m. Previsnost najmanj 0,0m do največ 3,0m. Skupaj cca. 160 do 165m2 čelne plezalne površine in še cca. 7 do 12m2 stranskih plošč (na eni strani).
- Ca. 2 do 3m širine plezalne stene na eni strani naj bo navpične po celotni višini.
- Večinski del plezalne stene naj bo do višine okoli 2,0m navpične, višje naj bo stena previsna. Na vrhu naj ta del stene doseže različno previsnost in sicer okoli 2,5m do maksimalno 3,0m.
- Posamezne ploskve plezalne stene naj bodo večinoma oblikovane po modernem 3D diagonalnem sistemu. Na plezalni steni naj ne bo pravokotnih kotov in vogalov, ki bi med seboj ločevali linije plezanja.
- Konfguracija stene naj omogoča lahko plezanje za začetnike in tudi zahtevnejše plezanje za naprednejše plezalce in tekmovanja.
b. | Materiali:
- kovinska in/ali lesena podkonstrukcija,
- vsi kovinski deli naj bodo protikorozijsko zaščiteni,
- plezalna površina iz vezane plošče z zaključnim protidrsnim peščenim premazom.
c. | Tehnične lastnosti:
- stena mora imeti vsa stranska zapiranja, tako da je konstrukcija povsem skrita,
- plezalna stena naj ima servisna vrata,
- površina naj ima vsaj 25 t-matic/m2 za pritrditev oprimkov, dimenzije M10, (matice morajo biti privite z zadnje strani z vijaki v vezano ploščo in ne smejo biti zabitne),
- horizontalni razmak varovalnih linij naj bo manjši od 1,25m,
- barva stene v svetlo sivi barvi RAL 7040
d. | Oprema plezalne stene:
Plezalni oprimki
- 1155 kos, (7kos/m2),
- razporeditev oprimkov po velikosti: 1% MACRO oz. GIGA, 5% MEGA oz. XXXL+, 19% XXL, 30% XL, 15% L, 10% M, 10% S, 10% XS,
- oprimki vsaj treh proizvajalcev, nobenih naj ne bo manj kot 20% od skupnega števila,
- oprimki naj bodo v štirih ali petih barvah, približno enakomerno zastopani v vseh velikostih,
- oprimki velikosti M in večji naj imajo vgrajen še dodaten varnostni sistem, ki preprečuje razpad oprimka v primeru loma,
- vsi pripadajoči vijaki za plezalne oprimke, pocinkani imbus M10,
- osnovna namestitev plezalnih oprimkov na steno.
e. | Volumski relief
- 20 kos,
- volumski relief vsaj treh proizvajalcev, nobenih naj ne bo manj kot 20% od skupnega števila,
- dolžina od 80 do 120cm,
- volumski relief naj imajo t-matice M10 za dodatno pritrditev oprimkov (pocinkane t-matice M10 z dvema vijakoma, enake kot na plezalni steni),
- od tega vsaj 3 sestavljivi volumski relief: takšnih oblik, da se lahko sestavljajo v večjo celoto (v večji volumski relief ),
- vsaj dva volumska reliefa naj bosta visokoproflna, kjer je višina večja od širine.
f. | Plezalna oprema za 6 samostojnih smeri:
- 12 polno nastavljivih plezalnih pasov, 6 varoval GriGri2, 12 karabinov z matico, 6 vrvi dolžine 35m; 48 kompletov
g. | navodila za vzdrževanje in uporabo, plezalnih sten, plazalnih oprimkov in volumnov
h. | Skladnost s standardi
- celotna plezalna stena mora biti narejena skladno s standardom za plezalne stene EN 12572-1:2017, kar se dokazuje z vsemi v standardu zahtevanimi certifkati in drugimi dokumenti, ter preskusi.
| Skupaj plezalna stena: | kpl. | 1 | 0 | 0
| PLEZALNA STENA skupaj: |  |  |  | 0

## IX.-ZUNANJA OPREMA
Zap. Št. | Opis del in elementov | En. | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
VIII. | ZUNANJA OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | ZU-01_ZUNANJA ATLETIKA
Dobava ALU zunanje atletske opreme:
a. | - ALU štartni bloki | kos | 6 | 0 | 0
b. | - atletske ovire | kos | 12 | 0 | 0
| Skupaj oprema za zunanjo atletiko: |  |  |  | 0
2. | ZU-02_KOŠARKAŠKO IGRIŠČE
Dobava in montaža košarkaške garniture / kompleta v sestavi:
- 1 x enocevna konstrukcija zunanjega koša z dolžino projekcije 225cm - cinkana;
- 1 x plošča za košarko akril-steklo, v okvirju ALU z mehko zaščito 180 x 105 cm
- 1 x obroč težki, kovinski z robustno konstrukcijo, prašno barvan. Primeren za namestitev na zunanjih igriščih. Pri namestitvi se vijači na kovinski okvir table. kot npr. KRPAN ali enakovredno
- 1 x košarkarska mrežica primerna za zunanjo uporabo, trpežna, kot npr. Mreža Koš Superpokal
- 1 x kpl. ves potreben pritrdilni material
- 1 x mehka zaščita enocevnega stojala 225cm
| Skupaj košarkaška garnitura: | kpl | 2 | 0 | 0
3. | ZU-03_ROKOMETNO IGRIŠČE
Dobava in montaža rokometnih ALU zunanjih golov:
- 1 x ALU zunanji gol, cinkana konstrukcija
- 1 x komplet sidra za rokometni gol zunanja
- 1 x mreža za rokomet - PE, fi 4mm
- 1 x kpl. ves potreben pritrdilni material
| Skupaj rokometni goli: | kpl | 2 | 0 | 0
| ZUNANJA OPREMA skupaj brez DDV: |  |  |  | 0