[image: image1.wmf] 
Preplastitev ceste staro pokopališče – šola




T E H N I Č N O    P O R O Č I L O
Projekt: 1527/13
Datum : APRIL 2013
A. SPLOŠNI PODATKI

1. Objekt

Preplastitev ceste staro pokopališče – šola
2. Investitor

Občina MEŽICA

Trg svobode 1
2392 Mežica
3. Projektna naloga

Predmet obdelave je izgradnja parkirišča v skupni površini 360 m2 = 16 parkirnih mest za osebna vozila ter 1 parkirno mesto za vozila z invalidi, ter izgradnja peš poti širine 1.70 m in dolžine 107 m. Parkirišča so dimenzije 2,5 m x 5,0 m. Parkirišče oz parkirna ploščad  je  locira na travniku za telovadnico osnovne šole. Dovoz na parkirišče  bo urejena iz ceste JP 757801 na Lenartovi ulici. Na nasipni strani parkirne ploščadi je potrebno izvesti podporno AB peto višine 1,40 m in dolžine 28,4 m. Pod obstoječimi AB stopnicami je potrebno urediti peš pot v asfaltni izvedbi, ki bo vodila od parkirišča mimo travnika lociranega med stanovanjskimi bloki in privatnimi hišami, vse do ceste LK 257321, ki poteka po Lenartovi ulici ob starem pokopališču. Površino parkirišča je potrebno protiprašno zaščititi z asfaltom debeline 5 + 3 cm in zaključiti z cestnimi robniki  15/25 cm, ki so dvignjeni za 12 cm nad površino asfalta. Asfaltirano peš pot je potrebno na vsaki strani zaključiti z vrtnimi robniki 5/25 cm po vsej dolžini. Ob peš poti je potrebno pripraviti tamponsko podlago (velikosti 11 x 46,5 m) za načrtovano parkirišče, ki je predmet drugega projekta.
Predlog rešitve:

· Površina parkirišča -  392 m2 = 16 parkirnih mest za osebna vozila + 1 za invalide
· Asfaltirana peš pot širine 1.7 m skupaj z betonskimi lamelami 5/25 cm na vsaki strani
· potrebno je urediti odvodnjavanje parkirišča.

· Potrebna je izgradnja AB pete na nasipni strani parkirne ploščadi

· Potrebna je priprava tamponske podlage (velikosti 11 x 46,5 m) za načrtovano parkirišče(predmet drugega projekta)
· Postavi se ustrezna prometna signalizacija in oprema za varnost prometa
4. Projektne osnove 

     Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta.
Obstoječe stanje

Območje predvidene izgradnje parkirišča leži na ravninskem delu travnika ki rahlo pada z 1.4 % padcem proti telovadnici osnovne šole. Pohodna asfaltna  pot poteka po ravninskem delu travnika, med bloki in privatnimi hišami vse do obstoječih AB stopnic, ki vodijo do parkirne ploščadi.
Geodetske podlage 
Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani geodeta (Geodet – AP d.o.o.).
Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.

B. TEHNIČNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; peš pot, parkirišče 
2. Tehnični podatki

Kategorija ceste: 
parkirišče
Vrsta terena:
ravninski 

Računska hitrost:
Vr= 40 km/h

Osna obremenitev: 2,5 t
3. Normalni profil – cesta + pločnik + parkirišče
normalni prečni profil: parkirišče
- betonski robnik 15/25

1 x 0,15 = 
0,15 m

- parkirni prostor


1 x 5,00= 
5,00 m

- dovozna cesta do

   parkirnih prostorov


1 x 6,00 = 
6,00 m



- parkirni prostor


1 x 5,00 = 
5,00 m



- betonski robnik 15/25

1 x 0,15 = 
0,15 m







--------------------------



SKUPAJ:


    


11,30 m
normalni prečni profil tlakovane peš poti
- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m

- tlakovana peš pot


1 x 1,60 = 
1,60 m

- betonska lamela


1 x 0,05 = 
0,05 m







--------------------------



SKUPAJ:


    


1,70 m
4. Splošna ureditev parkirišča

Parkirišče je locirano na travni površini, na zahodni strani telovadnice osnovne šole in dovoz do parkirišča je urejen iz ceste JP 757801.
Uredi se parkirišče za 16 osebnih vozil v velikosti 2,5 m x 5,0 m in 1 parkirišče 4,0 m x 5,0 m za invalide .
Celotno parkirišče je ločeno na dva dela, prvi  del na levi strani velikosti 26,5 m x 5,00 m (pravokotno na  os dovozne ceste ceste) ter drugi del na desni strani velikosti 17,5m x 5,00m (pravokotno na  os dovozne ceste ceste). 
 Povozne površine so vodoneprepustne in zaključene z robniki.
5. Skloni

Prečni skloni parkirišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,0 %.
Vzdolžni naklon JP 757271 ne  presega dovoljeni maksimalni naklon in znaša 1.4 %.
Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

6. Preglednost  
Preglednost ceste je zagotovljena. 
7. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je parkirišče v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži. 

Skupna količina izkopa znaša 636 m3. 


Skupna količina nasipa znaša 40 m3, za katerega se uporabi material od izkopa. 

8. Zgornji ustroj

Niveleta parkirišča je večinoma nadvišana nad terenom, nižajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Debelina tampona na mestu parkirišča ne sme biti tanjša od 60 cm. Skupna količina vgrajenega tampona v parkirišče znaša 672 m3 (zbito stanje) in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. Višina nivelete asfaltirane peš poti in višina tamponske podlage za načrtovano parkirišče(predmet drugega projekta)  sledi sedanjemu terenu.

Debelina tampona na mestu peš poti ne sme biti tanjša od 40 cm. Skupna količina vgrajenega tampona v peš pot znaša 80 m3 (zbito stanje) in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. 

Debelina tampona na mestu predvidenega parkirišča, ki je predmet drugega projekta ne sme biti tanjša od 60 cm. Skupna količina vgrajenega tampona v mesto predvidenega parkirišča znaša 256 m3 (zbito stanje) in se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm.

Površina parkirišča se zaključi z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se položijo na betonsko posteljico. Robniki so dvignjeni za 12 cm nad povozno površino. Višina nivoja  pri dovozu se prilagodi višini dovozne ceste. Površina parkirnega prostora se izvede z dvoslojnim asfaltom debeline 5+3 cm. 

Površina pešpoti se zaključi z betonskimi lamelami 5/25 cm, ki se položijo na betonsko posteljico. Površina peš poti se izvede z enoslojnim asfaltom debeline 4 cm. 

Nosilnost površine po utrjevanju zgornjega sloja na mestu parkirišča pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

· izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

· z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin  

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5-1 : 1.

Sestava zgornjega ustroja: 
parkirišče 

· AC 16 base B 50/70 A3, deb 5 cm  

· AC 8    surf B 50/70 A3, deb 3 cm  

· 60 cm - tampon D 32
Sestava zgornjega ustroja: 
asfaltna peš pot
· 4 cm - AC 11 surf B 70/100 A5
· 40 cm - tampon D 32
· Sestava zgornjega ustroja: 
načrtovano parkirišče (predmet drugega projekta)
· 60 cm - tampon D 32
9. Objekti 

Podporna peta

Na območju predvidene trase parkirišča je strma nasipna brežina oz je prostor omejen z zemljiščem v katerega ni dovoljeno posegati , zato je na tem mestu potrebno predvideti podporno peto. 

Predvidi se armirano betonska peta, višina zidu podporne pete je 1.4 m in širina 25 cm. Vsi vidni robovi se posnamejo oz izvedejo z robom 2,5/2,5 cm. Zid je armiran s konstrukcijsko armaturo (glej armaturni načrt).
10. Odvodnjavanje

Odvodnjavanje iz parkiriščne površine je zagotovljeno z 2% prečnim padcem iz vsake strani parkirišča proti sredini in 1.4 % vzdolžnim padcem v točkovni LTŽ požiralnik in naprej preko DKC(drenažno kanalizacijska cev) do naslednjega požiralnika, ki se z PVC cevjo priključi na naslednji LTŽ požiralnik, lociran pod stopnicami v asfaltirani peš poti ter naprej v lovilec olj z koaliscentnim filtrom kapacitete (Q 8 l/s), ki se priključuje na obstoječi revizijski jašek. 
Po celotni dolžini parkirišča in na mestu izvedbe podporne pete se izvede drenaža z midren cevjo fi 100 mm. Ker je celotno področje vodopropustno ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestišče.

11. Razsvetljava

Razsvetljava je podrobneje obdelana v elektro  načrtu, ki je sestavni del projektne dokumentacije.
12. Hortikultura

     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. 
Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi 
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so 
predmet odločitve investitorja.
13. Prometna ureditev
Vertikalna signalizacija
Na priključku na cesto JP 757801 na Lenartovi ulici se postavi  na desni strani priključka prometni znaki »ustavi II-2«. 
Na mestu, kjer je predvideno parkirno mesto za vozila z invalidi, je potrebno na zunanji strani parkirnega mesta postaviti prometni znak III-35: parkirni prostor z dopolnilno tablo IV-10, ki ponazarja prostor za vozila z invalidi.
odmikom roba znaka od roba ceste oz. pločnika znaša 30 cm.
Horizontalna označba
Parkirne prostore je potrebno ustrezno horizontalno označiti z ustrezno barvo in debelino črte, ki bo ločevala parkirne prostore.
Na priključku na Lenartovo ulico JP se izvede prehod za pešce v širini 1,3 m  preko priključka na drugo stran kjer se pločnik nadaljuje . 

C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     

      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno 


izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 
                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane s semaforji.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.
E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE
Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste. 


      Predvidene parcele za poseg:

k.o 889 Mežica:


589/1, 594/1, 593/1, 595/4, 595/1, 593/1.
F. PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma  
asfaltirana peš pot + parkirišče: 


38.300,00€ z DDV                             
                                                                                                                 Sestavil:
Lenart Robert, d.i.g.

Tehnično poročilo - INZI

1
Tehnično poročilo – INZI


2

