Spoštovani,

V projektu SKLOP 4 »LENARTOVA ULICA-CESTA NA POKOPALIŠČE IN UREDITEV VODOTOKA«

podajam naslednje popravke oz dopolnitve 

· v postavki 8.11, 8.12, 8.13 so vsi jekleni elementi vroče cinkani

· v postavki 8.11 znaša količina povoznih  mrež 38,00 m2

Hvala za razumevanje,

PRILAGAM POPRAVKE:

	8.11
	dobava vstavljanje jeklene povozne mreže (vroče cinkana) debeline 6 cm, debelina pasnic 3 mm, luknje 33/33 mm za prometno obtežbo do 2 t/m2,  skupaj z vsemi pomožnimi deli in prevozi
	
	

	
	mreža 100/100/6 cm - 38 kom
	m2
	38,00

	
	
	
	

	8.12
	dobava in vgrajevanje jeklenih HEA 100 profilov (vroče cinkani) skupaj z prevozom, dolžine 2.10 - 19 kom
	
	

	
	
	kg
	700,00

	
	
	
	

	8.13
	dobava in vgrajevanje raznokrakega jeklenega  kotnika (vroče cinkani) 60/40 mm, debeline 6 mm, L=2 x 19.0m - okvir za vstavitev povozne mreže
- sidrano v steno škatlastega prepusta
	
	

	
	po dolžini 2 x 19m
	kg
	170,00

	
	po širini 2 x 2 m
	kg
	18,60


