[image: image1.jpg]


 
Preplastitev Fužinarske ceste – JP 757 441 




T E H N I Č N O    P O R O Č I L O
Projekt: 1548/14- sklop II
Datum : februar 2014
A. SPLOŠNI PODATKI

1. Objekt / Sklop
Preplastitev cest v Mežici / Preplastitev Fužinarske ceste – JP 757 441 (druga faza)
2. Investitor

Občina MEŽICA
Trg svobode 1,
2392 Mežica
3. Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za preplastitev fužinarske ceste JP 757441. Predmet obdelave je odsek v dolžini 205 m. Preplastitev ceste je predvidena na območju trase obstoječe dotrajane asfaltirane ceste kot dostopna cesta do individualnih hiš. Obstoječi asfalt na celotni trasi ceste je potrebno odstraniti in preplastiti z novim asfaltom. Prav tako je na tem območju dotrajan mešan sistem kanalizacije, katerega je potrebno rekonstruirati z ločenim sistemom.
Predlog rešitve:

· širina asfaltnega vozišča je predvidena 3,00 m 

· betonski robnik 15/25 na vsaki strani ceste ali berma ali obstoječa škarpa
· računska hitrost 40 km/h

· osni pritisk: 8 t

· potrebno je urediti odvodnjavanje cestišča

· potrebno je rekonstruirati kanalizacijo na ločen sistem; meteorna in fekalna kanalizacija

4. Projektne osnove 

     Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta, maloprometna cesta (PLDP < 500 vozil/dan).
Obstoječe stanje

Obstoječa trasa je v asfaltni obliki, širine 3,0 - 3,5 m in dotrajana. Trasa poteka v hribovitem terenu, skozi urbano naselje. Trasa ceste v celoti poteka v hribovitem delu z max vzdolžnim naklonom 16,0 %. Trasa odseka ceste - fužinarska pot JP 757441 se začne za koncem mosta preko potoka Šumec. Ni vidnih  plazovitih področij.

Odvodnjavanje je delno urejeno, vendar dotrajano.

[image: image2.wmf]


Slika: obstoječe stanje obravnavane trase
Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani pooblaščenega geodeta.
Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.
B. TEHNIČNI OPIS TRASE

1. Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; rekonstrukcija ceste 
2. Tehnični podatki

Kategorija ceste: 
javna pot - dostopna cesta (maloprometna cesta)
Vrsta terena:
hribovit  

Računska hitrost:
Vr= 40 km/h

Osna obremenitev: 8 t
3. Normalni profil – cesta  
normalni prečni profil ceste 
- bankina



1 x 0,50= 
0,50 m



- vozni pas



1 x 3,00 = 
3,00 m

- betonski robnik/obstoječa škarpa
1 x 0,15 = 
0,15 m







--------------------------



SKUPAJ:


    


3, 65 m
4. Os ceste

Os ceste se v celoti prilagodi osi obstoječe ceste. Os ceste na koncu trase presega minimalni dovoljen radij, zato so potrebne razširitve v skladu s pravilnikom. 

5. Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 % max 5 %.

Vzdolžni naklon ceste JP 757441 se v celoti prilagodi obstoječi trasi ceste.
Na priključkih se višina nivelete prilagodi višinam vozišča. 
Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.
6. Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu na obravnavani cesti znaša na celotni trasi 3,00 z razširitvami m in dolžine 205 m.
7. Konstrukcija spodnjega ustroja
Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjene na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži. 

8. Zgornji ustroj

Večinoma  niveleta sledi sedanjemu vozišču, nižajo oz višajo se samo posamezne vzpetine na krajši razdalji. Obstoječi tlak se v večini odstrani, kjer je nivo nove nivelete višji od 40,00 cm napram trenutnemu nivoju, se tampon samo dosuje, sicer ga je potrebno izkopati, poglobiti teren in zasuti z novim tamponom. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 60 cm. Vgradnja tampona v cestišče se izvede z drobljencem debeline 0-32 mm. 
Vozišče se izvede z dvoslojnim asfaltom v debelini 5 + 3 cm. 
Na vsaki strani ceste je potrebno asfalt zaključiti z betonskimi robniki 15/25 cm ali z bermo ali pa se zaključi ob obstoječem podpornem zidu. Vrh robnika mora biti za 12 cm višji od višine asfaltirane ceste.

Nosilnost površine po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

· izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

· z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin  

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5-1 : 1.

Sestava zgornjega ustroja: cesta

· 3 cm – AC 11 surf B 70/100 A3
· 5 cm - AC 16 base B 70/100 A3
· 40 cm - tampon D 32
· 20 cm – zmrzlinsko odporen material D 150
9. Kanalizacija

Izvede se ločen sistem kanalizacije:

· sistem meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem iz prometnih površin z priključitvijo na obstoječi sistem (trenutno mešan sistem, ki se preuredi v meteorni sistem), ki je lociran v sami trasi ceste. Predviden meteorni sistem se začasno preklopi na mešan sistem, hkrati pa se izvede predpriprava za iztok v obstoječ vodotok.
· fekalna kanalizacija – odvod fekalij po novi veji fekalne kanalizacije, ki se priključuje na obstoječo vejo mešanega sistema (trenutno mešan sistem, ki se preuredi v fekalni  sistem).

Meteorna kanalizacija

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom ob betonske robnike in v iztoke pod robniki ali preko LTŽ rešetke, ki vodo vodijo v cestne požiralnike in iz požiralnikov preko PVC cevi v prenovljen sistem, katerega izpust se predvidi v obstoječ mešan sistem, v drugi fazi pa je predviden v vodotok. Izpust v vodotok bo izveden na obstoječem podpornem zidu kamen/beton na višini cca 1,0 m nad strugo reke in ne posega v svetli profil potoka. Na mestu obstoječega podpornega zidu, kjer bo distancirana iztočna cev je potrebno podporni zid kamen/beton vertikalno odrezati in izvesti betonsko iztočno glavo okrog cevi v katero se vgradi protipovratna zaklopka, ki bo onemogočila povratni vdor visokih vod (ni predmet tega projekta). 

Uporabijo se PE cevi SN8 fi 160 - 315, ki se položijo na betonsko posteljico v naklonu 0,8 % in več. Minimalna globina nivelete polaganja cevi znaša 0,80  m. PE cevi se bodo priključevale na revizijske jaške iz polietilena DN 625mm. Na prehodu na spodnji nivo ceste je potrebno izvesti kaskadni revizijski jašek DN 800 mm. Obcestna drenaža je izvedena iz drenažnega peska, ki je zaščitena z filcem, na dnu pa se v betonsko posteljico položijo midren cevi premera 100 mm.

Ker je celotno področje vodopropustno in ravninsko ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestišče. 

Fekalna kanalizacija

Odvod fekalij  bo potekal po novi veji fekalne kanalizacije, ki bo lociran po sredini vozišča (izven kolesnic). 

Uporabijo se PE cevi SN8 fi 200, ki se položijo na betonsko posteljico v naklonu 0,8 % in več. Minimalna globina nivelete polaganja cevi znaša 1,0 m. PE cevi se bodo priključevale na revizijske jaške iz polietilena DN 625mm. Na prehodu na spodnji nivo ceste je potrebno izvesti kaskadni revizijski jašek DN 800 mm. Na vejo fekalne kanalizacije oz. revizijske jaške je potrebno izvesti priključke kot predpriprava za priključitev fekalne kanalizacije iz posameznih sklopov individualnih objektov. 

Nova veja fekalne kanalizacije se priključuje na obstoječo vejo sistema (trenutno mešan sistem, ki se preuredi v fekalni  sistem – ni predmet tega projekta).
Križanja

Križanja s komunalnimi vodi:

Projektirana kanalizacija križa predvidene komunalne vode (vodovod, elektrovodi, plin, in TK vodi) z  vertikalnim odmikom 0,3 do 0,5 m pod obstoječimi kom. vodi. Vse obstoječe elektro, Kabeljske in TK vode na območju obravnavane trase je potrebno ročno odkopati, jih zaščititi s PVC cevjo 110 mm  »minerba« in jih obbetonirati. Križanja z plinovodom je potrebno izvajati pot strogim nadzorom upravljavcev plinovoda in upoštevati njihova navodila.
Križanja s cestnimi površinami:

V cestnih površinah se bo izvajal ozki izkop z  podpiranjem.

V točki -polaganje kanala in cevni material- je opisan način polaganja cevi v povoznih površinah. 

Skladno s pogoji soglasodajalca morajo biti po končanem delu sanirani in obnovljeni vsi odseki cest in to po celotni dolžini trase in celotni širini ob predhodnem ustreznem utrjevanju zasipa (tampona).

V času izgradnje mora biti trasa izkopa zaščitena in postavljena vsa potrebna cestno prometna signalizacija da se preprečijo morebitne nesreče.

Trasa in niveleta

Trase meteornih kanalov kanalizacijskega omrežja so predvidene tako, da upoštevajo obstoječe komunalne vode in hkrati gravitacijsko padajo proti priključitvi na glavni kanalizacijski vod (obstoječi mešani vod) in naprej v reko Mežo.

Gradnja kanalov

Trasa kanala poteka na lokaciji, kjer je dovolj prostora in se izvedejo poševni izkopi. Potrebno je pustiti dovolj prostora za prehod pešcev in omogočiti varen prehod do objektov vzdolž in preko izkopanega jarka. Na mestih, kjer ob gradbeni jami ni dovolj prostora za odmet izkopanega materiala je potrebno le tega nakladati na kamione in odvažati na začasno deponijo.

Gradnja kanalov bo potekala po urbaniziranem zemljišču, ki je opremljeno z mrežo komunal- nih vodov. Zato je potrebno pred pričetkom gradnje zakoličiti in označiti vse podzemne ko- munalne vode na terenu. Vsa dela v bližini obstoječih vodov se opravijo v skladu s pogoji, ki jih bodo upravljalci teh vodov podali v upravnem postopku.

Izvajalec del je za čas gradnje dolžan varovati obstoječo kanalizacijo pred vnosom gradbenega materiala (pesek, beton, opaž) in preprečiti vtok podtalnice v kanalizacijo.

Pri vseh delih je potrebno poskrbeti za izvajanje vseh ukrepov varstva pri delu.

Polaganje kanala in cevni material

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi določili »Polaganje in preizkušanje vodov in kanalov za odvod vode«.

Transport in skladiščenje cevi

· zaradi majhne teže se cevi lahko nalagajo ena na drugo

· paziti je pri natovarjanju in raztovarjanju, da ne pride do poškodb zaradi udarcev
· prepovedano je skipanje cevi.
Polaganje cevi

»Pri uporabi fleksibilnih materialov (PVC gladek in rebrasti, PE) se zahteva naslednji način vgradnje :

NEPOVOZNE POVRŠINE

1. Izvedba betonske posteljice iz pustega betona

2. Obsip in zasip cevi v skladu z navodili proizvajalcev cevi
POVOZNE POVRŠINE

1. Izvedba betonske posteljice za cevi PE SN 8

2. Delno obbetoniranje cevi s pustim betonom  
3. Preostali zasip v skladu z navodili proizvajalcev cevi
K zgornjim navodilom dodajam še splošne zahteve :

Dno jarka za polaganje cevi mora biti ravno. Debelina betonske oz peščene posteljice pod dnom cevi je od 11 do 13 cm (odvisno od premera cevi in izračunano po enačbi D = 10cm + 0,1 x DN) oz je debelina posteljice od 13 do 18 cm z upoštevanjem kota nalaganja 90°. Betonska posteljica in beton za obbetoniranje cevi morata biti C 12/15. Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in globino temelj- ne plasti povečati na 15 – 20 cm. Podobno postopamo ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne.

Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala, zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso pozornost, da ne bi bilo po opravljenem preizkusu tesnosti potrebno izvajati drugo (in vprašljivo) sanacijo stikov.

Predvidena je vgradnja PE cevi obodne trdnosti, ki mora odgovarjati razredu SN8. 

Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca cevi.

Zahteva se nadzor predstavnika proizvajalca na kvaliteto vgradnje cevi in jaškov.

Dovoljena polnitev kanalov z odpadno vodo je največ 50 %.

Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodotesnost in nosilnost.

Cevi morajo biti tovarniško preizkušene tako na vodotesnost kot tudi na temensko nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom.

Nad temenom cevi se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak.

Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite.

Revizijski jaški

Na vseh lomih trase, na predvidenih priključkih kanalov in v predpisanih razdaljah so predvideni revizijski jaški. 

Revizijski jaški so tipski – montažni. Vsi posebni elementi so izdelani iz cevi, komponente pa so sesta- vljene z varjenjem in ekstrudiranjem. Jaški so izdelani iz rebrastega polietilena visoke gostote in sesta- vljeni iz : osnove jaška izdelani po šabloni po CEN 155 WI 011, z ravnim dnom s koritnico in vertikal- nega dela jaška, ki je iz cevi Ø 600 mm, ki so privarjene na osnovo. Priključek cevi na jašek se izvede z varjenjem ali obojko.

Vsi revizijski jaški so locirani na javnih površinah ali na mestih, ki so dostopna z vozilom za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja.

Svetli premer tipskih revizijskih jaškov na kanalih je 615 - 800 mm iz PE. Vsi jaški so zaključeni s konusom.

Jašek se podloži na splanirano dno in izravnani sloj peska (dobro utrjenega) debel.3-5 cm. Na pesek se položi podloženi beton debel. 10-15 cm, nanj pa osnova jaška. Jaški se obsujejo ob bokih po celi višini do zaključnega vrhnjega sloja s peskon v širini 50 cm ali s prebrano izko- pano zemljino, ki se utrjuje v slojih do stopnje zgoščenosti najmanj 92% po Proktorju. V jašek se vstopa s prenosno lestvijo. Jaški so pokriti s tipskim pokrovom. Na nevoznih površinah je zahtevana nosilnost do 15 Kn (razred B) se vgradijo pokrovi direktno na jašek brez dodatnih del. Tam, kjer ležijo jaški v voznih površinah je zahtevana nosilnost 400 Kn (razred D), so po- krovi predvideni za prevzem prometne obtežbe in se vgradijo izravnalni obroči med betonskimi sidrnimi obroči in pokrovi jaškov. 

V primeru ko je višinska razlika med koto dotoka in iztoka večja od 0,5 m, je treba predvideti kaskadni revizijski jašek. V kaskadnem jašku je potrebno stopnjo izvesti iz kolena, ravnega dela in T kosa (namesto T kosa lahko sestavimo odcep 45° in koleno 45°). Stopnja se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal. 

V primeru, ko je višinska razlika med koto dotoka in iztoka manjša od 0,5 m se lahko predvidi upadni revizijski jašek.

Pri vgrajevanju, skladiščenju in transportiranju jaškov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.

Tipski objekti na kanalu

Objekte na trasi kanalov  (revizijske jaške, priključke na obstoječe kanale in križanja) je treba izvesti v skladu s priloženimi detajli. Vsi materiali morajo ustrezati veljavnim predpisom in standardom. 

Po končani gradnji je potrebno pospraviti gradbišče in na terenu vzpostaviti prvotno stanje.

Splošne zahteve

Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav ali od teh naprav pod  neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali popustiti za to usposobljeni delovni organizaciji  ob istočasnem neposrednem nadzoru  upravljalca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju elektrovodov in vodovodov.

Med gradnjo kanala bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečijo traso kanala in bodo pri izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa prečkanja enostavna (približno pod pravim kotom glede na izkopani jarek) in jarek ozek bo za zaščito teh vodov pred zrušenjem zadostovala izvedba običajnega gradbenega privizorija (podlaganje desk ali  obešanje na drog). Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi pred dotikom.

Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje.

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene ukrepe za zaščito teh oseb:varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Za priključitev na kanalizacijsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje pristojnega komunalnega podjetja. 

Poleg preizkusa tesnosti kanala se izvede tudi snemanje kanalizacije s kamero. Snemanje izvede bodoči upravljalec javne kanalizacije.

Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih kanalov in naprav v pristojnosti geologa in gradbenega izvedenca v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov.

Položene kanale, objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno geodetsko posneti in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v kataster skladno z »Navodili za izdelavo katastra vodovoda in kanalizacije «.

Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedbenih del (PID).

Vsa dela se izvajajo skladno s tehničnim pravilnikom za izgradnjo kanalizacije- evropski standard EN 1610.

10. Razsvetljava

Predvidena je rekonstrukcija obstoječe ulične-zunanje razsvetljave , katere obdelava je predmet drugega projekta.

11. Ostala komunalna infrastruktura
TK vodi 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso ni dovoljen. V telefonskih kabeljskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

Plinovod
Lokacija predvidene ceste je v območju plinovoda, zaradi česar je potrebno izvesti zakoličbo vseh vodov s strani upravljavcev.

Na mestih kjer rekonstrukcija ceste posega v traso obstoječega zemeljskega plinovoda je potrebno le te ustrezno zaščititi po navodilih upravljalcev. 

Izkopi v bližini plinovodoa so dovoljeni samo ročni in pod nadzorom upravljalcev.

Deponiranje materiala na trase plinovodov je nedopustno. 

Elektro vodi:
Lokacija predvidene ceste je v območju elektro vodov, zaradi česar je potrebno izvesti zakoličbo vseh vodov s strani upravljavcev  elektro vodov.

Na mestih kjer rekonstrukcija ceste posega v traso obstoječega zemeljskega elektro  kabla je potrebno kabelske vode mehansko zaščititi z vzdolžnimi prerezanimi PE cevmi minerba fi 110 in fi 160 mm katere je potrebno obbetonirati. 

Izkopi v bližini podzemnih električnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod nadzorom Elektro strokovnih služb.

Deponiranje materiala na trase podzemnih električnih vodov je nedopustno. 

12. Priključki

Vsi priključki oz odcepi se izvedejo v asfaltni izvedbi v širini obstoječega stanja in dolžine cca 3,00 m s primernim radiem. Vsi priključki k individualnim hišam se izvedejo oz zaključijo z spuščenimi robniki na nivo vozišča.

Vsi priključki se morajo višinsko in tehnično uskladiti z obstoječo niveleto novega vozišča in odcepov.
13. Prometna ureditev

Vertikalna signalizacija

Obstoječa vertikalna signalizacija se ohrani.

Dopolni se vertikalna prometna signalizacija in sicer: 

· križišče s prednostno cesto II-1 = 1 kom

14. Hortikultura

     Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe. 
Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi 
ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so 
predmet odločitve investitorja.
C. TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     

      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno 


izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 
                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.
D. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane s semaforji.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.
E. POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE
Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste. 

Predvidene parcele za poseg:
  Ko Mežica: 298/1, 315, 314, 975/2, 975/3, 299/2, 295/1, 316, 317, 318, 319, 320, 309
F. PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma  

  Cesta in kanalizacija: 70.500,00€ z DDV                                       
                                                                                                                Sestavil:

                                                                                                       Lenart Robert, d.i.g.

Tehnično poročilo - PZI

1
Tehnično poročilo – IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO



10

