## vrtec_Kostanjevica
GRADNJA PRIZIDKA-vrtec Kostanjevica na Krasu
"zunanja ureditev"
REKAPITULACIJA-OCENA STROŠKOV INVESTICIJE
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.0 | KANALIZACIJA |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.0 | OPREMA CEST |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| S K U P AJ |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Pri vseh odvozih v trajno deponijo ni upoštevana taksa deponiranja.
Vse količine zemeljskih del in voziščne konstrukcije so v zbitem stanju.
Za izkopani material, ki je predviden za zasipe obvezno predhodno mnenje geologa.
Izkopne kategorije so ocenje, ker v fazi projektiranja ni bilo Geološko geomehanskega elaborata.
Armatura za predvidene AB zidove je zajeta v popisu del pri objektu v načrtu arhitekture.
1. | PREDDELA
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos | 5 | 0 | 0
2 | Zakoličba karakterističnih točk
| kos | 37 |  | 0
3 | Zarezovanje asfalta v debelini 10 cm
| m1 | 25 | 0 | 0
4 | Rušenje asfaltnih vozišč
| m2 | 117 | 0 | 0
5 | Rušenje obstoječih pranih plošč z odvozom v deponijo do 10km
| m2 | 199 | 0 | 0
6 | Rušenje obstoječih tlakovcev z odvozom v deponijo do 10km
| m2 | 126 | 0 | 0
7 | Rušenje betonskih robnikov ter odvoz v deponijo do 10km
| m1 | 69 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih bet. zidov in stopnic z odvozom v deponijo do 10km
| m3 | 12 | 0 | 0
9 | Rušenje obstoječe bet. krone zidov (priprava za nadvišanje) z odvozom v deponijo do 10km
| m3 | 0.5 | 0 | 0
10 | Rušenje obst.kanalizacije ter odvoz v deponijo do 10km
| m1 | 69 | 0 | 0
11 | Rušenje obst.jaškov kanalizacije ter odvoz v deponijo do 10km
| kos | 10 | 0 | 0
12 | Rušenje obst.greznice (nepoznanih dimenzij) ter odvoz v deponijo do 10km-obračun po dejanskih stroških
| pvs | 1 | 0 | 0
13 | Rušenje obst.ponikovalnice (nepoznanih dimenzij) ter odvoz v deponijo do 10km-obračun po dejanskih stroških
| pvs | 1 | 0 | 0
14 | Demontaža obstoječih pokrovov ter odvoz v deponijo do 10km
| kos | 13 | 0 | 0
15 | Demontaža obstoječih pokrovov, nabava novih fi600mm B125 ter dvig na novo višino
| kos | 1 | 0 | 0
16 | Demontaža obstoječih pokrovov, nabava novih fi600mm C250 ter dvig na novo višino
| kos | 1 | 0 | 0
17 | Demontaža obstoječih pokrovov, nabava novih 600x600mm iz nerjaveče pločevine z možnostjo polnila (povozni C250) ter dvig na novo višino
| kos | 2 | 0 | 0
18 | Demontaža obstoječe ograje ter odvoz v deponijo do 10km
| m1 | 25 | 0 | 0
19 | Demontaža obstoječe ograje ter ponovna montaža z dodatkom vertikal na 6cm
| m1 | 15 | 0 | 0
20 | Čiščenje terena-grmičevja in dreves z debli premera do 15cm ter odvoz v deponijo
| m2 | 30 | 0 | 0
21 | Prometna signalizacija za čas gradnje - obračun po dejanskih stroških
| pvs | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | Široki izkopi plodne zemljine v deb.15cm - humus (začasna deponija)
| m3 | 39 | 0 | 0
2 | Široki izkopi težke zemljine z odvozom v deponijo do 10km
| m3 | 265 | 0 | 0
3 | Izkopi težke zemljine za izvedbo kanalizacije širine 1.0-2.0 m in globine do 2,0 m (začasna deponija)
| m3 | 214 | 0 | 0
4 | Izkopi težke zemljine za izvedbo oz.vgradnjo lovilcev olj in maščob, ponikovalnice, ČN in cisterne za gorivo (začasna deponija)
| m3 | 268 | 0 | 0
5 | Izkopi težke zemljine za izvedbo zidov (začasna deponija)
| m3 | 52 | 0 | 0
6 | Grobo in fino planiranje dna jarkov za kanalizacijo v težki zemljini
| m2 | 106 | 0 | 0
7 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini
| m2 | 457 | 0 | 0
8 | Grobo in fino planiranje dna izkopa pod zidovi v težki zemljini
| m2 | 39 | 0 | 0
9 | Zasip kanalizacije z težko zemljino-material iz izkopov
| m3 | 78 | 0 | 0
10 | Zasip ČN, cisterne za gorivo z težko zemljino-material iz izkopov
| m3 | 85 | 0 | 0
11 | Zasip ponikovalnice (nad nivojem ponikanja) s prepustnim kamnitim materialom-material iz izkopov
| m3 | 100 | 0 | 0
12 | Zasipi zidov z težko zemljino -material iz izkopov
| m3 | 15 | 0 | 0
13 | Zasipi pod zelenicami z težko zemljino-material iz izkopov
| m3 | 8 | 0 | 0
14 | Zasip - izravnava travnatega platoja pred objektom - pod zelenico z težko zemljino-material iz izkopov
| m3 | 128 | 0 | 0
15 | Humuziranje zelenic brez valjanja v deb.15cm - material od izkopa
| m2 | 257 | 0 | 0
16 | Zasaditev zelenic in brežin s travnatim semenom
| m2 | 257 | 0 | 0
17 | Ostanek težke zemljine v začasni deponiji za odvoz v trajno deponijo do 10km ter razprostiranje
| m3 | 385 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0/100mm-kamnita greda v debelini do 30 cm, Ev2>80MN/m2
| m3 | 72 | 0 | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0/32mm v debelini 20 cm, Ev2≥100 MN/m2
| m3 | 49 | 0 | 0
3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0/32mm v debelini 30 cm (nepovozna površina)
| m3 | 71 | 0 | 0
4 | Zasip kanalizacije s tamponskim materialom
| m3 | 90 | 0 | 0
5 | Zasip lovilcev olj in maščob s tamponskim materialom
| m3 | 7 | 0 | 0
6 | Zasip zidov s tamponskim materialom
| m3 | 18 | 0 | 0
7 | Zasip-drenažno zasutje ponikovalnice v območju ponikanja
| m3 | 34 | 0 | 0
8 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja
| m2 | 445 | 0 | 0
9 | Izdelava nosilne plasti AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5.0 cm
| m2 | 80 | 0 | 0
10 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3.0cm
| m2 | 80 | 0 | 0
11 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 2 | 0 | 0
12 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm
| m1 | 16 | 0 | 0
13 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm
| m1 | 69 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
4. | KANALIZACIJA
1 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 100 vgrajenih na podložno plast iz peska, zasip s peskom v deb.30cm nad temenom
| m1 | 3 | 0 | 0
2 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 200 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem
| m1 | 64 | 0 | 0
3 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 200 vgrajenih na podložno plast iz peska, zasip s peskom v deb.30cm nad temenom
| m1 | 99 | 0 | 0
4 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 250 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem
| m1 | 12 | 0 | 0
5 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 250 vgrajenih na podložno plast iz peska, zasip s peskom v deb.20cm nad temenom
| m1 | 29 | 0 | 0
6 | Izdelava kanalizacije-povezava ponikovalnic z drenažno cevjo DN355 -obdane z drenažnim materialom
| m1 | 4 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih fazonskih kosov za izvedbo slepega priključka na glavno cev (1xenojni odcep 45-200/200, 1xkoleno45-200)
| kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN500, globine do 1.5 m z LTŽ rešetko D 400 - peskolov
| kos | 4 | 0 | 0
9 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN500, globine do 1.5 m z LTŽ pokrovom fi500mm B125 - peskolov
| kos | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN500, globine do 1.5 m z inox pokrovom 500x500mm z možnostjo polnila - peskolov
| kos | 7 | 0 | 0
11 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN600, globine do 1,0m z LTŽ pokrovom fi600mm B125
| kos | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN600, globine do 1,0m z LTŽ pokrovom fi600mm D400
| kos | 1 | 0 | 0
13 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN600, globine 1,0 do 1,5m z LTŽ pokrovom fi600mm D400
| kos | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN600, globine 1,0 do 1,5m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila
| kos | 2 | 0 | 0
15 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN800, globine do 2,0m z LTŽ pokrovom fi600mm D400
| kos | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN800, globine do 1,0m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila
| kos | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN800, globine do 1,0m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila - povozno
| kos | 1 | 0 | 0
18 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN800, globine 1,0 do 1,5m z LTŽ pokrovom fi600mm B125
| kos | 2 | 0 | 0
19 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN800, globine 1,0 do 1,5m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila
| kos | 2 | 0 | 0
20 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza DN1000, globine do 3,5m z vpadno cevjo in LTŽ pokrovom fi600mm B125
| kos | 1 | 0 | 0
21 | Nabava in montaža PE jaška krožnega prereza DN600, globine do 1,0m z LTŽ pokrovom fi600mm B125
| kos | 1 | 0 | 0
22 | Nabava in montaža PE jaška krožnega prereza DN600, globine do 1,0m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila
| kos | 1 | 0 | 0
23 | Nabava in montaža PE jaška krožnega prereza DN600, globine 1,0 do 1,5m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila
| kos | 2 | 0 | 0
24 | Nabava in montaža PE jaška krožnega prereza DN800, globine do 1,0m z LTŽ pokrovom fi600mm B125
| kos | 1 | 0 | 0
25 | Nabava in montaža PE jaška krožnega prereza DN800, globine 1,0 do 1,5m z LTŽ pokrovom fi600mm B125
| kos | 1 | 0 | 0
26 | Nabava in montaža PE jaška krožnega prereza DN1000, globine do 1,0m z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila (priklop obst.iztokov iz kuhinje-v primeru problema izvedbe priklopov v PE jašek se izvede AB jašek svetlih dim.1,2x1,0m, deb.sten, spodnje in vrhnje plošče 15-20cm, vključno z opažem, armaturo in vodotesnim betonom ter pomožnimi deli-nepovozno)
| kos | 1 | 0 | 0
27 | Nabava in montaža lovilca olj (1/10-100) za parkirišča tipske izdelave z integriranim usedalnikom in bypassom kot naprimer AQUAREG S 10bp 1 S-I-P) skupaj z LTŽ pokrovom - povozno, vgradnja obvezno po navodilu proizvajalca
| kos | 1 | 0 | 0
28 | Nabava in montaža lovilca kuhinjskih maščob iz umetne mase tipske izdelave z integriranim usedalnikom kot naprimer ECO MAX 3/300 skupaj z inox pokrovom 600x600mm z možnostjo polnila - vgradnja po navodilu proizvajalca
| kos | 1 | 0 | 0
29 | Nabava in montaža male komunalne čistilne naprave tipske izdelave kot naprimer ACO CLARA PE 32 z vsemi pomožnimi deli-vgradnja po navodilu proizvajalca
| kos | 1 | 0 | 0
30 | Izdelava ponikovalnice fi 1m, skupne globine 4,30m iz bet.cevi, ki je v višini 1,5m od povezave med ponikovalnicama navzdol perforirana, na dnu dodatno poglobljena za 0,5m za usedalnik (brez perforiranja z vodotesnim dnom) skupaj z izdelavo AB temelja in plošče, vgradnjo LTŽ pokrova B 125 (fi 600mm)-po detajlu, skupaj z vsemi pomožnimi deli
| kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Dobava in izdelava podprtega dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje
| m2 | 55 | 0 | 0
2 | Dobava in izdelava vezanega opaža za ravne zidove višine do 2.0m
| m2 | 190 | 0 | 0
3 | Dobava in izdelava podprtega opaža za stopniščno ploščo s podporami višine do 3m
| m2 | 12 | 0 | 0
4 | Izdelava opaža čela stopnic višine 14cm
| m2 | 4 | 0 | 0
5 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30 v ploščo deb.15cm - metličen beton nad vkopano plinsko cisterno in na klančini
| m3 | 5 | 0 | 0
6 | Obdelava sveže površine z metlo
| m2 | 30 | 0 | 0
7 | Priprava, dobava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C8/10 -podložni beton zidovi
| m3 | 4 | 0 | 0
8 | Priprava, dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30, XC2, Dmax.22mm, S4, PVII, v prerez do 0,4m3/m1 - temelj zidovi
| m3 | 20 | 0 | 0
9 | Priprava, dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30 XC2, Dmax.22mm, S4, PV-II, v prerez do 0.3m3/m1 - trup zidovi
| m3 | 20 | 0 | 0
10 | Priprava, dobava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30 XC2, Dmax.22mm, S4, PV-II - stopnice
| m3 | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava diletacijske rege 2cm, konstruktivni elementi deb. do 50cm, z ekspanzijskim trakom 3/3cm v sredini prilepljenim na stari beton, stiropor deb.2cm, penasta guma in trajnoelastični kit za zapiranje stika (po navodilih statika)
| m1 | 15 | 0 | 0
12 | Izdelava delovnega stika med temeljem in steno-gumijasti ekspanzijski tesnilni trak, lepilo (po navodilih statika)
| m1 | 39 | 0 | 0
13 | Dobava, vgraditev in odstranitev lesenih trikotnih letev 2/2cm (po navodilih statika)
| m1 | 138 | 0 | 0
14 | Izdelava tlaka iz bet.tlakovcev ( kot npr.tlakovci Podlesnik-linija klasik pravokotni, barva rdeča, deb.6cm, različnih velikosti) na podložni plasti iz peska debeline 5cm na že pripravljeni tamponski podlagi skupaj s pomožnimi deli
| m2 | 335 | 0 | 0
15 | Izdelava tlaka iz pranih plošč na podložni plasti iz peska debeline 5cm na že pripravljeni tamponski podlagi skupaj s pomožnimi deli
| m2 | 16 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža varovalne ograje na zidu višine 2000mm z nosilnimi stebrički v rastru 2.536m in ograjnimi paneli (po detajlu proizvajalca)
| m1 | 60 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža dvokrilnih dvoriščnih vrat višine 2m in širine 1,8m s pripravo točkovnih temeljev in z vsemi pomožnimi deli (po detajlu proizvajalca)
| kos | 1 | 0 | 0
18 | Dobava in montaža enokrilnih dvoriščnih vrat višine 2m in širine 1,0m s pripravo točkovnih temeljev in z vsemi pomožnimi deli (po detajlu proizvajalca)
| kos | 2 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža varovalne ograje na zidu višine 1200mm ob PM za invalide (nosilni stebrički, pašaman, horizontalni in vertikalne palice-polnilo)
| m1 | 3.6 | 0 | 0
20 | Dobava in montaža Rf ograje pri zunanjem stopnišču(na obeh straneh) izdelane iz vertikalnih palic fi10mm z max. razmikom 6cm. Enak razmik je tudi nad tlemi. Pašaman je izveden na višini 100cm in 60cm nad stopnicami. Predvidi se kasnejšo montažo stopniščnega dvigala na notranji strani stopnic
| m1 | 13.3 | 0 | 0
21 | Nabava in polaganje keramike na zunanjem stopnišče (protizdrsnostni faktor R11) z vsemi pomožnimi deli (lepilo, fugiranje,…)
| m2 | 11 | 0 | 0
22 | Obbetoniranje jaška RJm7 ob stopnišču vključno z opažem 5m2, armaturo 150kg in betonom C25/30 3,5m3 in vsemi dodatnimi deli
| m1 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
6. | OPREMA CEST
1 | Dobava in montaža prometnega znaka 2441 (parkirno mesto za invalida), dim.600x600mm, skupaj s temeljem in drogom l=2,8m
| kos | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava tankoslojne črte šir.10cm v beli barvi - parkirna mesta
| m1 | 12 | 0 | 0
3 | Izdelava tankoslojne talne označbe mesta za invalide (rumena barva znak za invalida in šrafure) (5352)
| kos | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava tankoslojne črte šir.12cm v beli barvi - kratka prekinjena črta v rastru 1-1-1m
| m1 | 10 | 0 | 0
5 | Doplačilo za prekinjeno črto
| m | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
| SKUPAJ |  |  | 0