## List1
NAROČNIK:
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren
OBJEKT:
TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI
ŠT. PROJEKTA: 02/2018 - KA , Nova Gorica, korekcija: julij 2020
DATUM: julij 2020
ZADEVA:
POPIS DEL IN PREDIZMERE
S PREDRAČUNOM
ZA GRADBENA DELA IN OPREMO
SKUPNA REKAPITULACIJA
| TRASA A |  |  |  | 0
| TRASA B |  |  |  | 0
| TRASA C |  |  |  | 0
| TRASA D |  |  |  | 0
| SKUPNA DELA ZA TRASE A, B, C IN D |  |  |  | 0
| OPREMA - TABLE IN KOLIČKI |  |  |  | 0
| VSTOPNA TOČKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV eur |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV eur |  |  |  | 0
TRASA A: OBSTOJEČI ASFALT L=17.813m
zap. | vrsta blaga oziroma storitve | merska | količina | cena | vrednost
št. |  | enota |  | na enoto
1 | TRASA V OBSTOJEČIH ASFALTIH | M1 | 17813 | 0 | 0
| TRASA A skupaj |  |  |  | 0
TRASA B: OBSTOJEČI DOTRAJAN MAKADAM L=23.930m
zap. | vrsta blaga oziroma storitve | merska | količina | cena | vrednost
št. |  | enota |  | na enoto
1 | DOBAVA IN ZASIP POSAMIČNIH JAM GLOBINE DO 10 CM S TAMPONOM frakcije 0/32mm S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM | M2 | 59825 | 0 | 0
2 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/8mm V SLOJU DEB. 2 CM S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM | M3 | 1196.5 | 0 | 0
| TRASA B skupaj |  |  |  | 0
TRASA C: TRAVNIKI L=3.815m
zap. | vrsta blaga oziroma storitve | merska | količina | cena | vrednost
št. |  | enota |  | na enoto
1 | ZAKOLIČBA TRASE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA DOLŽINA TRASE | M1 | 3815 | 0 | 0
2 | ODSTRANITEV GRMOVJA S POSEKOM TER ODVOZOM V STALNO DEPONIJO. | M2 | 299.6 | 0 | 0
3 | ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 10 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA OB TRASI ZA KASNEJŠO UPORABO | M3 | 686.7 | 0 | 0
4 | PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO POD UTRJENIMI POVRŠINAMI | M2 | 11445 | 0 | 0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA frakcije 0/32mm V SLOJU DEB. 15 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM | M3 | 1430.6 | 0 | 0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/8mm V SLOJU DEB. 2 CM S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM | M3 | 190.75 | 0 | 0
7 | UREDITEV BANKIN ŠIRINE 50 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE - DEPONIRAN OB TRASI | M1 | 7630 | 0 | 0
| TRASA C skupaj |  |  |  | 0
TRASA D: TRAVNIKI IN BREŽINE L=2.560 m
zap. | vrsta blaga oziroma storitve | merska | količina | cena | vrednost
št. |  | enota |  | na enoto
1 | ZAKOLIČBA TRASE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA DOLŽINA TRASE | M1 | 2560 | 0 | 0
2 | ODSTRANITEV GRMOVJA S POSEKOM TER ODVOZOM V STALNO DEPONIJO. | M2 | 600 | 0 | 0
3 | ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 10 CM Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA OB TRASI ZA KASNEJŠO UPORABO | M3 | 460.8 | 0 | 0
4 | ŠIROKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG. TER ZASIP NA NIŽJI TEREN S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM | M3 | 1536 | 0 | 0
5 | PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO POD UTRJENIMI POVRŠINAMI | M2 | 8960 | 0 | 0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA frakcije 0/32mm V SLOJU DEB. 25 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM | M3 | 1984 | 0 | 0
7 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PESKA frakcije 0/8mm V SLOJU DEB. 2 CM S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM | M3 | 128 | 0 | 0
8 | UREDITEV BANKIN ŠIRINE 50 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE - DEPONIRAN OB TRASI | M1 | 5120 | 0 | 0
| TRASA D skupaj |  |  |  | 0
SKUPNA DELA ZA TRASE A, B, C IN D
zap. | vrsta blaga oziroma storitve | merska | količina | cena | vrednost
št. |  | enota |  | na enoto
1 | ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE | KD | 1 | 0 | 0
2 | IZDELAVA VARNOSTNEGA ELABORATA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU | KD | 1 | 0 | 0
3 | UREDITEV GRADBIŠČA | KD | 1 | 0 | 0
4 | PROJEKTANTSKE URE | UR | 30 | 0 | 0
5 | IZDELAVA PIDa | KD | 1 | 0 | 0
| SKUPNA DELA ZA TRASE A, B, C IN D skupaj |  |  |  | 0
OPREMA - TABLE IN KOLIČKI
zap. | vrsta blaga oziroma storitve | merska | količina | cena | vrednost
št. |  | enota |  | na enoto
9 | DOBAVA IN MONTAŽA AB MONTAŽNEGA TEMELJA VEL. 30X30X30 CM, OPREMLJEN ZGORAJ S KOVINSKIM PODSTAVKOM IZ PLOŠČATEGA ŽELEZA 2X 80X500X6mm Z DVEMA VIJAKOMA FI 10 mm VKLJUČNO S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI. TEMELJ SLUŽI ZA SIDRANJE KOLIČKA. | KD | 70 | 0 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA KOLIČKA IZ MACESNOVEGA LESA 12X12 CM, VIŠ. 120 CM, VRHNJI ROB ZAOBLJEN FI 1 CM, NA KOLIČEK JE PRIVIJAČEN USMERJEVALNI PIKTOGRAM NA KOVINSKI PLOŠČICI 9X9 CM (zajeti v ceno!). LES JE SKOBLAN TER ANTIINSEKTICIDNO IN ANTIGLJIVIČNO PREMAZAN. KOLIČEK SE SIDRA NA TEMELJ. | KD | 70 | 0 | 0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA AB MONTAŽNEGA TEMELJA VEL. 30X30X40 CM OPREMLJEN ZGORAJ S KOVINSKIM PODSTAVKOM IZ PLOŠČATEGA ŽELEZA 2X 80X500X6mm Z DVEMA VIJAKOMA FI 10 mm VKLJUČNO S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI. TEMELJ SLUŽI ZA SIDRANJE KOLA. | KD | 20 | 0 | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA KOLA IZ MACESNOVEGA LESA 12X12 CM, VIŠ. 180 CM, VRHNJI ROB ZAOBLJEN FI 1 CM. LES JE SKOBLAN TER ANTIINSEKTICIDNO IN ANTIGLJIVIČNO PREMAZAN. KOL SE SIDRA NA TEMELJ. KOL SLUŽI ZA PRIVIJAČENJE INFORMATIVNIH TABEL IN DIBOND PLOŠČ. | KD | 20 | 0 | 0
13 | DOBAVA IN PRIVIJAČENJE INFORMATIVNE TABLE DIBOND PLOŠČE VEL. 70X92 CM, DEB. 3 MM (ALU 0,3+POLIESTER DEB. 2,4 + ALU DEB. 0,3 MM) NA KOLE | KD | 4 | 0 | 0
14 | DOBAVA IN PRITRDITEV DIBOND PLOŠČE VEL. 140X92 CM, DEB. 3 MM (ALU 0,3+POLIESTER DEB. 2,4 + ALU DEB. 0,3 MM) NA KOLE | KD | 4 | 0 | 0
15 | DOBAVA IN PRIVIJAČENJE INFORMATIVNE TABLE DIBOND PLOŠČE VEL. 70X100 CM, DEB. 3 MM (ALU 0,3+POLIESTER DEB. 2,4 + ALU DEB. 0,3 MM) NA STENE PTIČJE OPAZOVALNICE. IZDELAVA PO DETAJLNEM NAČRTU PROJEKTANTA ARHITEKTURE! | KD | 3 | 0 | 0
16 | IZDELAVA NAPISOV IN RISB NA DIBOND PLOŠČE TER PRIPRAVA ZA TISK | KD | 11 | 0 | 0
| OPREMA skupaj |  |  |  | 0
VSTOPNA TOČKA
PLATO
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
| Opis | EM | Kol. | Cena | Znesek
1 | ZAKOLIČBA POVRŠIN IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV ZA VSA DELA VKLJUČNO ODSTRANITEV PO ODRABI. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA POVRŠINA - UTRJENE IN ZATRAVLJENE POVRŠINE. | M2 | 788 | 0 | 0
2 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV. | KD | 4 | 0 | 0
3 | ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO PROMETNE SLUŽBE. | KD | 1 | 0 | 0
4 | IZDELAVA VARNOSTNEGA ELABORATA IN KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU | KD | 1 | 0 | 0
5 | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV (OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO ZAKLJUČENIH GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU. | KD | 1 | 0 | 0
6 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M2 | 335 | 0 | 0
7 | RUŠENJE OBSTOJEČIH BETONSKIH ROBNIKOV 15X25 CM VKLJUČNO S TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M1 | 29 | 0 | 0
8 | ODSTRANITEV OBSTOJEČE PALME FI 30 CM VKLJUČNO S PANJEM IN KORENINAMI Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG. Z DEPONIRANJEM BOLJŠEGA (TAMPONSKEGA) IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČNI DEPONIJI ZA KASNEJŠI ZASIP. | M3 | 6 | 0 | 0
10 | STROJNI ŠIROKI POVRŠINSKI ODKOP V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS | M3 | 169 | 0 | 0
11 | PLANIRANJE ZEMELJSKEGA PLANUMA S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO POD UTRJENIMI POVRŠINAMI | M2 | 512 | 0 | 0
12 | STROJNI PREKOP IN PLANIRANJE ZATRAVLJENIH POVRŠIN | M2 | 276 | 0 | 0
13 | DOBAVA IN POLAGANJE PP GEOTEKSTILA 300 g/m2 POD UTRJENIMI IN ZATRAVLJENIMI POVRŠINAMI VKLJUČNO Z MIN. PREKLOPOM GEOTEKSTILA 30 CM. | M2 | 615 | 0 | 0
14 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRJEVANJEM NA PREDVIDEN MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2 - POD UTRJENIMI POVRŠINAMI. | M3 | 103 | 0 | 0
15 | DOBAVA IN HUMUZIRANJE ZATRAVLJENIH POVRŠIN IN GREDIC V SLOJU DEB. 20-30 CM S HUMUSOM -RASTNI SUBSTRAT S PLANIRANJEM | M2 | 276 | 0 | 0
16 | DOBAVA IN IZDELAVA AB TLAKA DEB. 20 CM Z BETONOM C 25/30 Z GROBO BRUŠENO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO AGREGATA. | M2 | 385 | 0 | 0
17 | DOBAVA IN IZDELAVA AB TLAKA DEB. 15 CM Z BETONOM C 25/30 S PRANO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO AGREGATA. | M2 | 65 | 0 | 0
18 | DOBAVA IN IZDELAVA TALNIH BORDUR ŠIRINE 40 CM, DEB. 20 CM Z BETONOM C 25/30 S PRANO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO AGREGATA. | M2 | 68 | 0 | 0
19 | REZANJE TALNIH DILATACIJ V AB TLAKU | M1 | 147 | 0 | 0
20 | DOBAVA IN ZATESNITEV TALNIH DILATACIJ Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM (Kit v barvnem odtenku po izboru arhitekta). | M1 | 147 | 0 | 0
21 | DOBAVA IN POLAGANJE ARMATURNE MREŽE S500 Q257 V AB TLAK | KG | 4190 | 0 | 0
22 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ROBA AB TLAKA VIŠINE 15 CM | M2 | 48 | 0 | 0
23 | DOBAVA IN MONTAŽA TALNE RAZMEJITVENE OBROBE IZ ALU PLOČEVINE 4X200 MM OPREMLJENA S SIDRI NA MALO PODLOŽNEGA BETONA C 12/15. | M1 | 32 | 0 | 0
24 | DOBAVA IN IZDELAVA PEŠČENE POVRŠINE V SLOJU DEB. 4 CM S KAMENO FRAKCIJO 4/8 mm S PLANIRANJEM IN VALJANJEM | M2 | 87 | 0 | 0
25 | PREMESTITEV OBSTOJEČE OGRAJE VIŠINE NAD 4 DO 5 M, SESTAVLJENE IZ VERTIKALNIH JEKLENIH CEVI, MREŽE IN NOSILNE ŽICE. NAPRAVA NOVIH AB TOČKOVNIH TTEMELJEV. | M1 | 40 | 0 | 0
KANALIZACIJA - ODVODNJAVANJE TLAKOVANE POVRŠINE
26 | ZAREZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM | M1 | 14 | 0 | 0
27 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M2 | 6 | 0 | 0
28 | STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 4 | 0 | 0
29 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM | M2 | 5 | 0 | 0
30 | DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE KANALETE Z REGO OBREMENITVENEGA RAZREDA C 250 KN (NPR. ACO SLOTLINE; REGA SLOTTOP SINGLE IN KANALETA V1000S; NW 150 MM) VKLJUČNO OB KONCU REVIZIJSKI ELEMENT DIM. 50X18 CM, KI OMOGOČA TAKO ČIŠČENJE KANALETE KOT NADALJEVANJE KANALIZACIJE TER Z OBBETONIRANJEM | M1 | 14 | 0 | 0
31 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI SN4 DN 160 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…) | M1 | 7 | 0 | 0
32 | NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA NOVE KANALIZACIJE S PVC KANALIZACIJSKO CEVJO SN4 DN 160 MM NA OBSTOJEČ JAŠEK METEORNE KANALIZACIJE | KD | 1 | 0 | 0
33 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRJEVANJEM NA PREDVIDEN MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2 - POD UTRJENIMI POVRŠINAMI. | M3 | 1 | 0 | 0
34 | DOBAVA IN POLAGANJE OBRABNEGA SLOJA ASFALTBETON V DEBELINI 6 CM, frakcije 0-8 mm | M2 | 6 | 0 | 0
PREDINŠTALACIJE - RAZVOD ELEKTROINŠTALACIJ
35 | ZAREZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM | M1 | 60 | 0 | 0
36 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM Z ODVOZOM V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M2 | 15 | 0 | 0
37 | STROJNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 16 | 0 | 0
38 | ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KABELSKO KANALIZACIJO ZA ELEKTRIKO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA V PLASTEH Z UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, OZEMLJITVAMI IN ZARADI ISKANJA OBSTOJEČIH VODOV. | M3 | 1 | 0 | 0
39 | PLANIRANJE DNA JARKOV ZA KABELSKO KANALIZACIJO ZA ELEKTRIKO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO | M2 | 18 | 0 | 0
40 | DOBAVA IN POLAGANJE STIGMAFLEKS CEVI DN 100 MM | M1 | 38 | 0 | 0
41 | DOBAVA IN POLAGANJE STIGMAFLEKS CEVI DN 50 MM | M1 | 45 | 0 | 0
42 | DOBAVA IN IZDELAVA PEŠČENE POSTELJICE DO DEB. 10 CM TER ZASUTJE S PESKOM GRANULACIJE 0/4 MM DO DEBELINE 10 CM NAD CEVJO | M3 | 2 | 0 | 0
43 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC OPOZORILNEGA TRAKU Z NAPISOM ELEKTRIKA V JAREK | M1 | 83 | 0 | 0
44 | DOBAVA IN POLAGANJE OZEMLJITVENEGA VALJANCA FE-ZN 25X4 MM VKLJUČNO S KRIŽNIMI SPONKAMI V JAREK | M1 | 83 | 0 | 0
45 | DOBAVA IN IZDELAVA PREFABRICIRANEGA BETONSKEGA JAŠKA ZA ELEKTRIKO VEL. 60X60 CM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, LTŽ POKROV VEL. 600X600 MM 50 KN Z NAPISOM "ELEKTRIKA" VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KOS | 4 | 0 | 0
46 | PRANJE IN ČIŠČENJE OBSTOJEČEGA ZIDU Z VODNIM CURKOM, OBRIZG Z REDKO CEMENTNO MALTO (1:1), GROBI OMET S PODALJŠANO APNENO CEMENTNO MALTO (1:2:6), ZAKLJUČNI OMET (OBRIZG Z ZIDARSKO ŽLICO PO VZORCU) | M2 | 23.5 | 0 | 0
47 | DOBAVA IN MONTAŽA PREFABRICIRANEGA BETONSKEGA ROBNIKA PREREZA 8X20 CM, VKLJUČNO Z OBBETONIRANJEM IN ZEMELJSKIMI DELI | M1 | 37 | 0 | 0
OZELENITEV - DREVESA
48 | DOBAVA IN ZASADITEV DREVESA MURVA BREZ PLODOV (Morus alba "Frutiless") KOMPLET Z IZKOPOM, ZASIPOM IN TREMI LESENIMI OPORNIKI/KOLI ZA PRIVEZ IN PRIVEZOM. SADI NAJ SE FUNKCIONALNA DREVESA Z OBSEGOM DEBLA 18-20 CM NA VIŠINI 1,0 M OD TAL PO SADITVI IN VIŠINO DEBLA 2,2 M. ZAGOTOVITI JE POTREBNO USTREZNO VZDRŽEVANJE, PREDVSEM ZALIVANJE V ČASU DOKLER SE RASTLINE NE PRIMEJO. | KOS | 1 | 0 | 0
TRATA
49 | DOBAVA IN ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANIH ZATRAVLJENIH POVRŠIN Z AVTOHTONIMI TRAVIŠČNIMI MEŠANICAMI IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE | M2 | 276 | 0 | 0
50 | RAZNA MANJŠA DELA V REŽIJI - OCENA. OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA.
51 | KVD | UR | 30 | 0 | 0
52 | PKVD | UR | 30 | 0 | 0
53 | GRADBENI MATERIAL EUR 100,00 | KD | 1 | 0 | 0
| PLATO SKUPAJ |  |  |  | 0
OPREMA
| Opis | EM | Kol. | Cena | Znesek
OPREMA - KLOPI (KOS 9)
54 | DOBAVA IN BETONIRANJE PODLOŽNEGA BETONA DEB. 10 CM Z BETONOM C 12/15 POD AB KUBUSI ZA KLOPI (KOS 9) | M3 | 2 | 0 | 0
55 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KUBUSE ZA KLOPI Z BRUŠENO POVRŠINO. UPORABITI JE TEMU PRIMERNO FRAKCIJO AGREGATA.(KOS 9) | M3 | 8 | 0 | 0
56 | DOPLAČILO ZA BRUŠENJE VIDNIH BETONSKIH POVRŠIN KUBUSOV ZA KLOPI. | M2 | 40 | 0 | 0
57 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 500 IN ARMATURNIH MREŽ V AB KUBUSE ZA KLOPI (KOS 9) | KG | 410 | 0 | 0
58 | NAPRAVA, MOTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB KUBUSE ZA KLOPI. VIDNI BETON! (KOS 9) | M2 | 29 | 0 | 0
59 | DOBAVA IN MONTAŽA TRIKOTNIH LETVIC ZA POSNETE ROBOVE. | M1 | 54 | 0 | 0
60 | DOBAVA IN ZATESNITEV STIKA MED AB KUBUSOM IN AB TLAKOM Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO ELASTIČNIM KITOM (Kit v barvnem odtenku po izboru arhitekta). | M1 | 18 | 0 | 0
61 | DOPLAČILO ZA IZVEDBO NIŠE/REŽE GLOBINE 35 CM, VIŠINE 40 CM, ŠIRINE 6-8 CM V AB KUBUSU ZA PARKIRANJE KOLES | KOS | 5 | 0 | 0
62 | DOPLAČILO ZA IZVEDBO HORIZONTALNEGA UTORA PREREZA 3X2 CM V AB KUBUSU ZA MONTAŽO LED TRAKU V VIŠINI 15 CM NAD TLAKOM | M1 | 72 | 0 | 0
63 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K1 TLORISNE VELIKOSTI 339X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 1 | 0 | 0
64 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K2 TLORISNE VELIKOSTI 390X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 24 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 1 | 0 | 0
65 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K3 IN K8 TLORISNE VELIKOSTI 340X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 2 | 0 | 0
66 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K4 IN K7 TLORISNE VELIKOSTI 290X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 2 | 0 | 0
67 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K5 TLORISNE VELIKOSTI 229-235X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 1 | 0 | 0
68 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K6 TLORISNE VELIKOSTI 300X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 1 | 0 | 0
69 | SEDIŠČE KLOPI OZNAKA K9 TLORISNE VELIKOSTI 270X70 CM, DOBAVA IN MONTAŽA LESENEGA SEDIŠČA (SIBIRSKI MACESEN I. KAKOVOSTNI RAZRED, IMPREGNIRAN Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER OLJEN) IZ FINALIZIRANIH LESENIH LETEV ŠIRINE 130 MM, DEBELINE 50 MM, KI SE VIJAČIJO S SAMOREZNIMI VIJAKI Z UGREZNJENO GLAVO OD SPODAJ PREKO DISTANČNIKOV 15X40 MM, NATO PA SE MED RAZMIKI MED LETVAMI SEDALO PRIVIJAČI V AB KUBUS. RAZMIK MED LETVAMI JE 12,5 MM. IZVEDBA PO SHEMI KLOPI IN PO DETAJLU IN NAVODILIH ARHITEKTA. | KOS | 1 | 0 | 0
OPREMA - KAMNITI PODSTAVEK (KOS 3)
70 | DOBAVA IN MONTAŽA ŠTOKANEGA KAMNITEGA PODSTAVKA IZ KRAŠKEGA KAMNA REPEN VEL. 30X30X40 CM. | KOS | 3 | 0 | 0
OPREMA - INFORMATIVNA TABLA (KPL 1)
71 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET INFORMATIVNE TABLE SESTOJEČA IZ TREH STEBROV IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH PROFILOV 70/70/3 MM, VIŠINE 1930 MM V OSNEM RAZMAKU 700 MM VKLJUČNO S TREMI PREFABRICIRANIMI AB TOČKOVNIMI TEMELJI DIM. 30X30X40 CM, STEBRI SIDRANI V AB TOČKOVNE TEMELJE PREKO JEKLENE SIDRNE PLOČEVINE IN JEKLENIH SIDRNIH VIJAKOV VKLJUČNO JEKLENA PRITRDILNA PLOČEVINA IN JEKLENA ROBNA PLOČEVINA. VSI JEKL. ELEMENTI SO CINKANI, PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI V BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. IZVEDBA PO DETAJLU ARHITEKTA IN STATIČNEM IZRAČUNU.Važno: Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb, katere potrdi statik, za nosilne konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8. NA TRI STEBRE JE PRIVIJAČENA TABLA: - INFORMATIVNA TABLA DIBOND PLOŠČA 140X92 CM DEB. 3 MM (KOS 1). Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s "Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot" (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05) | KPL | 1 | 0 | 0
72 | IZDELAVA NAPISOV NA DIBOND INFORMATIVNO TABLO. Usmeritvena in informativna oprema poti naj bo izvedena v skladu s "Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot" (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05) | KPL | 1 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
OSVETLITEV
73 | Dobava in montaža LED traku | M1 | 72 | 0 | 0
74 | Dobava in montaža Al profila za montažo LED traku | M1 | 72 | 0 | 0
| OSVETLITEV SKUPAJ |  |  |  | 0