## List1
INVESTITOR
Občina Oplotnica Goriška cesta 4 2317 Oplotnica
OBJEKT
VVZ Oplotnica - izvedba 2 oddelkov v mansardi obstoječega objekta
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN OCENO STROŠKOV
REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIH DEL
I. | PRIPRAVLJALNA, RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
VIII. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA (3 %) |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Slovenske Konjice, junij 2016
Pripravil:
EDVARD BRUNČIČ, inž. grad.
………………………………………….
Podpis
|  | enota | količina | cena/ enoto | cena [€]
I. | PRIPRAVLJALNA, RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
1. | Varnostna zaščita in označba delovišča, skladno z zakonodajo, postavitev table z označbo investicije in ureditev dovoza, gradbiščne vode in elektrike.
kpl
2. | Pazljiva odstranitev talne toplotne izolacije, deb. 10 cm, in zgornje napenjalne folije s spravilom na gradbišču za kasnejšo uporabo.
|  | m2 | 212 |  | 0
3. | Rušenje zidu, debeline 20 cm, iz opečnega votlaka z nakladanjem in odvozom ruševin na ustrezno odlagališče s plačilom takse (robovi ravno odrezani).
|  | m3 | 1.88 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA, RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava materiala ter zidanje zidu z opeko iz plinobetona, deb. 20 cm, z veznim materialom, v ceni je upoštevati pomične odre.
|  | m3 | 15.84 |  | 0
2. | Dobava materiala in vgraditev montažnih opečnih preklad 2 x 9 cm, L = 125 cm, v odprtine zidov.
|  | kom | 11 |  | 0
3. | Izdelava plavajočega poda skupne debeline 11 cm kot podlaga za linolej, debeline 3,00 mm, v sestavi:
- hitrosušeči mikroarmirani estrih, 6,00 cm,
- PET-folija,
- toplotna in zvočna izolacija, 5,00 cm.
|  | m2 | 115.8 |  | 0
4. | Izdelava plavajočega poda skupne debeline 10 cm kot podlaga za talno keramiko, debeline 3,00 cm, v sestavi:
- hitrosušeči mikroarmirani estrih, 5,00 cm,
- PET-folija,
- toplotna in zvočna izolacija, 5,00 cm.
|  | m2 | 64 |  | 0
5. | Zidarsko dolbljenje AB-plošče za potrebe vgraditve cevnih instalacij (kanalizacija, vodovod).
|  | m' | 35 |  | 0
6. | Zidarska zaščita cevnih instalacij v tlaku s cementno malto.
|  | m' | 10 |  | 0
7. | Dobava in lepljenje TI-plošč iz kamene volne, debeline 15 cm, na stene in pritrditev paroprepustne folije s pomožnim materialom.
|  | m2 | 45 |  | 0
8. | Samo lepljenje TI-plošč, debeline 2 x 10 cm, stiropor EPS z deponije in pritrditev paroprepustne folije.
|  | m2 | 5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | MIZARSKA DELA
1. | Dobava in montaža stopniščnega oprijemala (kombinacija les + RF) po detajlu.
|  | m' | 10 |  | 0
2. | Dobava in montaža stopniščne police, dimenzij 350 x 30 x 30 cm, iz trdega lesa listavca.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža požarnih vrat EI 30, furniranih z bukovim furnirjem, finalno lakiranim, s trojnim nasadilom, INOX-kljuko, cilindrično ključavnico ter samozapiralom.
| V2-P 91 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
| V2-P 91 x 200 cm brez furnirja | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža vratnih polnih kril komplet s podbojem, furniranih z bukovim furnirjem, finalno lakiranim, s trojnim nasadilom, INOX-kljuko in cilindrično ključavnico.
| - V1 91 x 200 krilo zastekljeno VS in nadsvetlobo 100/85 | kom | 2 |  | 0
| - V2 91 x 200 krilo zgoraj zastekljeno VS | kom | 2 |  | 0
| - V2 91 x 200 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža pregradnih sanitarnih sten, izdelanih npr. iz MAX-plošč, debeline 15 mm, vključno s pritrdilnim materialom in okovjem, višine 1,25 m, dolžine
| - 246 cm | kom | 1 |  | 0
| - 346 cm | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža elementov sanitarnih sten, izdelanih npr. iz MAX-plošč, debeline 15 mm, z dvemi vrati 70/205 z zaporo vključno s pritrdilnim materialom in okovjem.
| - višine 205 cm, dolžine 185 cm | kom | 2 |  | 0
| - višine 205 cm, dolžine 120 cm (brez vrat) | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava in montaža varoval za prstke na vratnih krilih, L = 200 cm, - komplet (notranja z navojnico).
|  | kom | 6 |  | 0
8. | Dobava in zaščita okenskih kril na obstoječih oknih z zaščitno ALU varovalno ograjo, višine 40 cm.
| - O 1b 208/198 | kom | 4 |  | 0
| - O 8 118/198 | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava in menjava pololiv na obstoječih oknih s pololivami s ključavnico.
|  | kom | 6 |  | 0
10. | Dobava in vgraditev notranjih okenskih polic iz trdega lesa listavcev, debeline 3 cm, zaobljeni robovi.
| - O 1b 210 cm | kom | 4 |  | 0
| - O 8 110 cm | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava in vgraditev notranjih lesenih oken, dimenzij 100 x 100, s fiksno zastekljitvijo s flot steklom, vključno z obdelavo špalet.
|  | kom | 4 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava materiala, polaganje talne keramike A-kvalitete drsnost R11 z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi univerzalnimi lepili, prenosi potrebnega materiala do mesta vgraditve in fugiranjem s predhodnim premazom površine s hidrostop elastik.
|  | m2 | 64 |  | 0
2. | Dobava materiala, polaganje stenske keramike A-kvalitete z lepljenjem na ravno gladko podlago (mavčne plošče) s kvalitetnimi univerzalnimi lepili, prenosi potrebnega materiala do mesta vgraditve in fugiranjem s predhodnim premazom površine s hidrostop elastik.
|  | m2 | 91.2 |  | 0
3. | Dobava in polaganje zaokrožnic iz plastike ob tlaku z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi stroški.
|  | m' | 30.4 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev zaključne ALU-letve za zaključek stenske keramike.
|  | m' | 12 |  | 0
5. | Dobava in vgraditev talne ALU-letve na zaključku keramike za ločitev tlaka.
|  | m' | 6.3 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | TLAKARSKA DELA
5. | Dobava in polaganje linoleja, debeline 0,30 cm, pritrjenega z lepilom s predhodnim zalivanjem z izravnalno maso, končnim varjenjem stikov.
|  | m2 | 115.8 |  | 0
6. | Dobava in polaganje robnega PVC-traka z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi.
|  | m' | 77.65 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Bandažiranje, gletovanje in glajenje stenskih in stropnih površin iz mavčno-vlaknenih plošč z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški.
|  | m2 | 411.25 |  | 0
2. | Dobava materiala, oplesk sten z akrilnim opleskom s končnim lakiranjem (npr. DOMFLOK) do višine 140 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m2 | 108.71 |  | 0
3. | Dobava materiala, dvakratno slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m2 | 302.54 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNA DELA (MAVČNO-KARTONSKA DELA)
1. | Dobava potrebnega materiala in oblaganje zidov ter sten z mavčno-kartonskimi pločami, debeline 12,5 mm.
|  | m2 | 174.5 |  | 0
2. | Dobava potrebnega materiala in montaža spuščenega stropa po detajlu proizvajalca v sestavi:
- kamena volna 30 cm,
- PE-folija
- kovinska podkonstrukcija na obešalih
- mavčne plošče (EI 30) 1,5 cm
|  | m2 | 186.8 |  | 0
3. | Dobava materiala in izdelava lesenega podesta nad stropom, dimenzij 3,00 m x 2,00 m, za potrebe servisiranja rekuperatorja.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava materiala in izdelava špalet iz mavčno-kartonskih plošč okoli strešnih oken, dimenzij 66/140 cm.
|  | kom | 2 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža strešnih oken, kot npr. Velux GGU FK08 z obrobo Velux FK08, vgradnim paketom in zunanjim mrežastim senčilom. Upošetvati je odstranitev kritine in pripravo odprtine za vgradnjo.
|  | kom | 2 |  | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IX. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Ocena 3% vseh gradbeno-obrtniških del.
|  | Ocena 3% |  |  | 0
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0