Odgovori na vprašanja stadion Oplotnica

Revizijski jaški:

- Ø 600, H=1,20m, 2 kosa

- Ø 600, H=0,60m, 9 kosov

- Ø 800, 3 kosi, globine H=1,37m, H=1,46m, H=1,80m

- Ø 1000, 5 kosov, globine H=2,00m, H=2,48m, H=2,45m, H=3,16m, H=3,15m

Geosintetična tkanina:

Geosintetik primeren za vgradnjo pod športnimi igrišči

Lastnosti geosintetika:

- Visoka absorbcija energije

- Visok začetni modul

- Visok raztezek

- Dolgotrajno filtriranje

- Proizvod stalne visoke kakovosti

Pod dvojno setvijo se smatra dvojna količina semen, in setev vzdolžno in prečno.