## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA - Pločnik Polzela UTM
3/I | GRADBENI DEL | 0
3/II | RUŠITEV FASADNE STENE | 0
3/III | RUŠITEV NADSTREŠKA | 0
4 | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
SKUPAJ |  | 0
22% DDV |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0

## Gradbeni del
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA
"PLOČNIK ZA PEŠČCE - UTM"
HODNIK ZA PEŠCE OB DRŽAVNI CESTI R3-694/1268 IN R3-695/8208 V NASELJU POLZELA
3/1 NAČRT HODNIKA ZA PEŠCE
1.00 | PREDDELA
11 222
1.01 | Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
| gričevnatem terenu | kos | 22 | 0
12 371
1.02 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne
plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.
stanje, priključki)
| Opomba: z odvozom prevezemniku odp. | m2 | 186 | 0
12 371
1.03 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne
plasti v debelini do 8 cm ploščadi rekonstrukcija
| Opomba: z odvozom prevezemniku odp. | m2 | 1030 | 0
12 382
1.04 | Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| (vklop v obst. stanje, priključki) | m1 | 620 | 0
12 391
1.05 | Porušitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona
| Opomba: z odvozom prevezemniku odp. | m1 | 17 | 0
00
1.06 | Zakoličba trase | m1 | 450 | 0
00
1.07 | Odstranitev kanalet
| vključno z odvozom prevezemniku odpadkov | m1 | 7 | 0
00
1.08 | Odstranitev talakovanih površin
| vključno z odovozom, deponiranja | m2 | 40 | 0
in ponovne vgraditve - priklučki
00
1.09 | Odstranitev prometnih znakov
| vključno s temeljem | kos | 7 | 0
vključno z odvozom prevezemniku odpadkov
00
1.10 | Prilagoditev porkovov jaškov in požiralnikov | kos | 3 | 0
00
1.11 | Ročni izkop, čiščenje ob kapelah | m2 | 3 | 0
betonska plošča, travne ploče, prod
00
1.12 | Prestavitev žive meje grmičevja | m1 | 40 | 0
odstrnaitev in ponovna zasaditev
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 112
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine – cca 0,3 m
1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
| Opomba: deponiranje ob izkopu | m3 | 50 | 0
21 224
2.02 | Široki izkop vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| Opomba: z odvozom na deponijo. | m3 | 710 | 0
22 111
2.03 | Ureditev planuma temeljnih tal
| vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1025 | 0
24 475
2.04 | Izdelava posteljice iz drobljenih
| kamnitih zrn TD63 v debelini cca 30 cm | m3 | 520 | 0
zmrzlinsko odporen material
25 112
2.05 | Humuziranje brežine brez valjanja,
| v debelini 15 cm - strojno | m2 | 150 | 0
25 151
2.06 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 150 | 0
23 311
2.07 | Dobava in vgraditev geotekstilije
za ločilno plast (geo. nadzor)
| natezna trdnost 12 kN/m2 | m2 | 1000 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
0
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
| kamnine v debelini do 40cm | m3 | 350 | 0
31 342
3.02 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22 mm v debelini 70 mm
| (AC 22 base B70/100, A3) | m2 | 1024 | 0
32 263
3.03 | Izdelava obrabne in zaporne ali
zaščitne plasti bitumenskega betona
BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v
debelini 50 mm
| (AC 11 surf B70/100, A3) | m2 | 1034 | 0
35 214
3.04 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 584 | 0
35 235
3.05 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 102 | 0
00
3.06 | Doplačilo za izvedbo radialnih
| robnikov | m1 | 110 | 0
35 214
3.07 | Dobava in vgraditev
predfabricirane obrobe -
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 8/20 cm | m1 | 692 | 0
32 235
3.08 | Izdelava obrabne in zaporne plasti v
| debelini 50 mm -AC 8 surf B70/100, A5 | m2 | 991 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE
44 323
4.01 | Izdelava vtoka z rešetko SELECTA - po detajlu
in BC pesklovoa krožnega prereza s prem. 50 cm,
| globokega 1,0 m - požiralnik in peskolov | kos | 17 | 0
44 323 ponikovalnik
4.02 | Izdelava jaška iz perforirane betonsek cevi
krožnega prereza s premerom 100 cm,
globokega 2,0 m
vklučno s drenažnim zasipom TD32-63 (3m3)
in ločilnim filcem 12KN/m2, odbojno ploščo
| ter betonskim temeljem/ obročem - po detajlu | kos | 17 | 0
00 - ponikovalnik
4.03 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,5 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 315 mm, 2/3 perforiano DK cevjo z ovitim opsipom TD32-63 (0,5m3/m1) | m1 | 159 | 0
00
4.04 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika z rešetko iz
| duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, | m1 | 20 | 0
44 942
4.05 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 250 kN,
| krožnega prereza s premerom 500 mm | kos | 17 | 0
44 942
4.07 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 250 kN,
| krožnega prereza s premerom 800 mm | kos | 17 | 0
- na ponikovalnike fi100
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | OPREMA
61 122
5.01 | Izdelava temelja iz cementnega | kos | 14 | 0
betona C 12/15, globine 80 cm,
premera 30 cm
5.02 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 4000 mm | kos | 8 | 0
5.03 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 2000 mm | kos | 6 | 0
61 723
5.04 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z belo barvo-folijo
| RA2, velikost od 0,21 do 0,70 m2 | kos | 15 | 0
61 723
5.05 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z rumeno barvo-folijo
| RA2, velikost od 0,21 do 0,70 m2 | kos | 6 | 0
61 723
5.06 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
pločevine, znak z modro barvo-folijo
| RA2, velikost od 0,21 do 0,70 m2 | kos | 4 | 0
62 111
5.07 | Izdelava tankoslojne vzdolžne
označbe na vozišču z enokomponentno
belo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe
| snovi 200 µm, širina črte 10 cm | m1 | 500 | 0
00
5.08 | Izdealava in vgradnja znakov
| za promocijo hoje | kos | 4 | 0
00
5.09 | Izdealava šablon in
| barvanje hodnikov z simboli za promocijo hoje | kos | 15 | 0
00
5.10 | Dobava in vgradnja montažnih stebričkov | kos | 32 | 0
- po detalju
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0
6.00 | URBANA OPREMA
00
6.01 | Dobava in vgradnja
| klopi - uskaditev z ZVKD | kos | 3 | 0
00
6.02 | Dobava in vgradnja
| košev za smeti - uskladitev z ZVKD | kos | 3 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0
7.00 | ZASADITEV IN ZELENE PORVIŠINE
00
7.01 | zasaditev z listnatimi drevesi višine 3 m | kos | 18 | 0
- po izboru investitorja- uskaditev z ZVKD
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0
8.00 | TUJE STORITVE
79 311
8.01 | Projektantski nadzor | ur | 25 | 0
00
8.02 | Gradbeni nadzor | kos | 1 | 0
00
8.03 | Nadzor direkcije za ceste | kos | 1 | 0
79 351
8.04 | Geotehnični nadzor/
| ponikovalni preiskusi na | kos | 15 | 0
globini predvidenih ponikovalnic
| Meritev Evd | kos | 120 | 0
79 121
8.05 | Izdelava projektne dokumentacije
izvedenih del PID z navodili za
| vzdrževanje in obratovanje | kos | 1 | 0
79 121
8.06 | Arheološki nadzor | ure | 5 | 0
00
8.07 | zapora ceste vključno z elaboratom zapore | kos | 1 | 0
00
8.08 | zakoličba kom. Vodoov | kos | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
REKAPITULACIJA - 3/1 NAČRT HODNIKA ZA PEŠCE
1.00 | PREDDELA |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.00 | OPREMA |  |  | 0
6.00 | URBANA OPREMA |  |  | 0
7.00 | ZASADITEV IN ZELENE PORVIŠINE |  |  | 0
8.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## Rušitev fasadne stene
3/II | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA RUŠITEV FASADNE STEN stanovanjske hiše parc.št.:*38, k.o.:992 Polzela
št.proj.: CE 3/11/17, načrt št.: NK 8/12/17
1.0 | PREDDELA
1.1 Geodetska dela
1 | Zakoličba rušitve | kos | 1 | 0
1.2 Rušitvena dela
1 | Zaščita objekta | kos | 1 | 0
2 | Odstranitev kleparskih obrob za kasnejšo vgradnjo | m | 13 | 0
3 | Odstranitev kritine za kasnejšo uporabo | m2 | 40 | 0
4 | Rušitev betonskega zidu, talne plošče in odvoz na komunal. deponijo | m3 | 18.2 | 0
5 | rušitev opečnega zidu, oboka in odvoz na komunal. deponijo | m3 | 22.824 | 0
6 | Rušitev betonskega tlaka deb. do 20cm z odvozom | m3 | 2.652 | 0
5 | Odstranitev delov ostrešja, stropov za kasnejšo uporabo | m3 | 3 | 0
6 | Odstranitev oken z obnovo za kasnejšo uporabo | kos | 3 | 0
1.3 Dodatna dela
1 | Komplet postavitev in odstranitev začasne prometne zapore v času gradnje | kpl | 1 | 0
2 | Dodatek za fazno delo v vseh postavkah | ocena | 1 | 0
3 | Postavitev in odstranitev ter najem delovnih odrov za čas izvedbe komplet | m2 | 90 | 0
4 | Čiščenje in ureditev okolice v prvotno stanje | komplet | 1 | 0
5 | Preveritev poteka komunalnih vodov pod temeljem | ocena | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
| tampona in kamnite posteljice | m3 | 3.6 | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| planiranje in utrditev planuma | m2 | 6 | 0
2.4 Zasip temelja
1 | Zasip in utrjevanje za temeljem z drenažnim gramoznim zasutjen v plasteh | m3 | 33.675 | 0
1.2.5 Odvoz odvečnega materiala
1 | Odvoz odvečne težke zemljine | m3 | 3.6 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE
3.1 Odvodnjavanje
1 | Dobava in postavitev peskolova in ponikalnika iz B.C. Ø40cm z bet.pokrovom | kos | 2 | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 tesarska dela
1 | Izdelava dvostranskega opaža za temelj pasovni komplet | m2 | 7.5 | 0
2 | Izdelava vidnega dvostranskega opaža stene deb 30cm, komplet | m2 | 37.5 | 0
3 | Izdelava opaža nosilcev, vertikalnih in horizontalnih vezi širine do 30cm, komplet | m2 | 100 | 0
4 | Prilagoditev obstoječe strešine | komplet | 1 | 0
5 | Obloga zunanjih lesenih delov s cementno vlakneno ploščo debeline 1cm | m2 | 10 | 0
4.2 delo z jeklom za ojačitev
1 | Priprava in postavitev rebraste armature S500B s premerom do 12 mm za srednje zahtevno ojačitev | kg | 300 | 0
3 | Priprava in postavitev rebrastih palic jekla S500B s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev | kg | 800 | 0
4 | Priprava in postavitev mrež iz vlečene jeklene žice S500B s premerom > od 4 in < od 12 mm, teže nad 5 do 10 kg/m2 | kg | 400 | 0
5 | Vrtanje izvrtin 24mm v betonsko/kamnito steno globine 250mm | kos | 40 | 0
6 | vrtanje izvrtin 24mm v opečno steno globine 250mm | kos | 60 | 0
7 | dobava in izvedba sider (pocinkane, nerjavne, sidrni vijaki, itd) komplet | kos | 100 | 0
4.3 delo s cementnim betonom
1 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C12/16 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | m3 | 0.6 | 0
2 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona marke C25/30 XC2, PV-II | m3 | 2.25 | 0
3 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona marke C30/37 XD3, XF4, XM2, Cl 0,2 PV-II, OPZT-S25 v/c <0,45 | m3 | 5.625 | 0
4 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona marke C25/30 v vezi in nosilce | m3 | 3.6 | 0
4.4 hidroizolacije
1 | Priprava in vgraditev varjenih bitumenskih trakov s tkanino iz steklenih vlaken v debelini 5 mm dvoslojno | m2 | 30 | 0
2 | Dobava in vgraditev ter tesnenje čepaste folije | m2 | 40 | 0
3 | premaz betonskih delov z hidrofobnim premazom | m2 | 6 | 0
4.5 Ključavničarska dela
1 | Dobava in vgraditev nerjavnega čevlja (inox ali pocinkanega) za steber, lego, 20/20cm | m | 6 | 0
2 | Dobava in vgraditev ojačitve horizontalnih vezi iz 2xØ16 (nerjavne, pocinkane) palice s podložnimi ploč. #80/80/8mm s pritrditvijo | m | 14.5 | 0
4.5 Slikopleskarska dela, fasaderska dela
1 | Izdelava apnenega beleža z vsemi deli in zaglajevanjem | m2 | 60 | 0
2 | izdelava akrilnega zaključnega sloja granulacije 2mm - zaribana struktura | m2 | 75 | 0
barva kot na obstoječem objektu oz. po izboru naročnika
3 | zaščita lesa lak lazurnim premazom komplet 3x | m2 | 20 | 0
| obloga vkopane stene, temelji, nosilci in vezi z XPS izolacijo 5cm | m1 | 2 | 0
4 | obloga vkopane stene z XPS izolacijo 10cm | m2 | 15 | 0
5 | izdelava tankoslojne kontaktne fasade iz XPS d=5cm | m2 | 5 | 0
6 | izdelava tankoslojne kontaktne fasade iz XPS d=10cm | m2 | 15 | 0
7 | izdelava tankoslojne kontaktne fasade iz kamene volne d=16cm | m2 | 45 | 0
4.6 Zidarska dela
1 | Izdelava opečnega zidu iz votlakov d=30, d=25cm | m3 | 18 | 0
2 | Izdelava apnenega grobega in finega ometa | m2 | 60 | 0
3 | Dobava in vgradnja prednapetih opečnih nosilcev dolžin 1,5m | m | 7.5 | 0
4 | Vgradnja obnovljenih obstoječih oken (1,4m2) s polkni | kos | 2 | 0
5 | Dobava in vgradnja okna nepravilne oblike (3,7m2) s polkni | kos | 1 | 0
4.7 _Krovska in kleparska dela
1 | Izvedba potrebnih kleparskih del komplet z dobavo manjkajočih delov | kos | 1 | 0
1 | Izedba vseh potrebnih krovskih del komplet | kos | 1 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
0
5.01 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0
0
5.02 | Geotehnični nadzor | ur | 2 | 0
0
5.03 | Izdelava zaščite komunalnih vodov | ocena | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
3/II | SKUPAJ |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## Rušitev nadstreška
3/III | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA RUŠITEV nadstreška parc.št. 1169/1, *496, k.o.:992 Polzela
št.proj.: CE 3/11/17, načrt št.: NK 9/12/17
1.0 | PREDDELA
1.1 Geodetska dela
1 | Zakoličba rušitve | kos | 1 | 0
1.2 Rušitvena dela
1 | Zaščita objekta | kos | 1 | 0
2 | Odstranitev kleparskih obrob za kasnejšo vgradnjo | komplet | 1 | 0
3 | Odstranitev kritine za kasnejšo uporabo | m2 | 8 | 0
4 | Odstranitev žlebov za kasnejšo uporabo | komplet | 1 | 0
5 | rušitev zidca in odvoz na komunal. Deponijo | m3 | 0.84 | 0
6 | Rušitev betonskega tlaka 60/60/20cm z odvozom | m3 | 0.072 | 0
5 | odstranitev stebrov z oblogami in odvoz na deponijo | komplet | 1 | 0
1.3 Dodatna dela
1 | Komplet postavitev in odstranitev začasne prometne zapore v času gradnje | kpl | 1 | 0
2 | dodatek za fazno delo v vseh postavkah | ocena | 1 | 0
3 | postavitev in odstranitev ter najem delovnih odrov za čas izvedbe | komplet | 1 | 0
4 | čiščenje in ureditev okolice v prvotno stanje | komplet | 1 | 0
5 | Preveritev poteka komunalnih vodov pod temeljem | ocena | 1 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 Izkopi
| tampona in kamnite posteljice | m3 | 0.7 | 0
2.2 Planum temeljnih tal
| planiranje in utrditev planuma | m2 | 0.64 | 0
2.4 Zasip temelja
1 | zasip in utrjevanje za temeljem | m3 | 0.4 | 0
1.2.5 Odvoz odvečnega materiala
1 | Odvoz odvečne težke zemljine | m3 | 0.7 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE
3.1 Odvodnjavanje
1 | Dobava in postavitev peskolova in ponikalnika iz B.C. Ø40cm z bet.pokrovom | kos | 1 | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 tesarska dela
1 | Izdelava dvostranskega opaža za temelj 60/60/50cm komplet | m2 | 1.2 | 0
2 | Izdelava vidnega dvostranskega opaža z letvicami 3/3cm za steber 30/30/80cm komplet | m2 | 1 | 0
3 | Dobava in vgradnja komplet z nerjavnim veznim materialom stebra in leg 20/20cm, lat in ostalih elementov | m3 | 0.3 | 0
4 | Prilagoditev obstoječe strešine | komplet | 1 | 0
5 | Obloga zunanjih lesenih delov s cementno vlakneno ploščo debeline 1cm | m2 | 10 | 0
4.2 delo z jeklom za ojačitev
1 | Priprava in postavitev rebraste armature S500B s premerom do 12 mm za srednje zahtevno ojačitev | kg | 30 | 0
3 | Priprava in postavitev rebrastih palic jekla S500B s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev | kg | 15 | 0
4 | Priprava in postavitev mrež iz vlečene jeklene žice S500B - MAG 500/560 s premerom > od 4 in < od 12 mm, teže nad 5 do 6 kg/m2 | kg | 15 | 0
5 | vrtanje izvrtin do 24mm v opečno steno globine do 250mm | kos | 4 | 0
6 | dobava in izvedba sider (pocinkane, nerjavne, sidrni vijaki, itd) komplet | kos | 4 | 0
4.3 delo s cementnim betonom
1 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C12/16 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | m3 | 0.05 | 0
1 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona marke C25/30 XC2, PV-II | m3 | 0.2 | 0
1 | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona marke C30/37 XD3, XF4, XM2, Cl 0,2 PV-II, OPZT-S25 v/c <0,45 | m3 | 0.08 | 0
4.4 hidroizolacije
1 | Priprava in vgraditev varjenih bitumenskih trakov s tkanino iz steklenih vlaken v debelini 5 mm | m2 | 2 | 0
2 | Dobava in vgraditev ter tesnenje čepaste folije | m2 | 2 | 0
3 | premaz betonskih delov z hidrofobnim premazom | m2 | 0.7 | 0
4.5 Ključavničarska dela
1 | Dobava in vgraditev nerjavnega čevlja (inox ali pocinkanega) za steber 20/20cm | m | 18 | 0
2 | Dobava in vgraditev ojačitve opor iz profila L 80/80/8mm s pritrditvijo | kos | 1 | 0
4.5 Slikopleskarska dela, fasaderska dela
1 | Izdelava obloge cementnih plošč z mrežico in lepilno malto | m2 | 10 | 0
2 | izdelava akrilnega zaključnega sloja granulacije 2mm - zaribana struktura | m2 | 10 | 0
barva kot na obstoječem objektu oz. po izboru naročnika
3 | zaščita lesa lak lazurnim premazom komplet 3x | m2 | 6 | 0
4.7 _Krovska in kleparska dela
1 | Izvedba potrebnih kleparskih del komplet z dobavo manjkajočih delov | kos | 1 | 0
1 | Izedba vseh potrebnih krovskih del komplet | kos | 1 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE
0
5.01 | Projektantski nadzor | ur | 5 | 0
0
5.02 | Geotehnični nadzor | ur | 1 | 0
0
5.06 | Izdelava zaščite komunalnih vodov | ocena | 1 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
5.00 | TUJE STORITVE |  |  | 0
3/III | SKUPAJ |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## Popis del javna razsvetljava
Projekt: | Hodniki za pešce ob državni cesti R3-694/1268 POLZELA-DOBRTEŠA VAS z rekonstrukcijo ceste in križišča R3-659/8208 POLZELA, skozi naselje Polzela
Projekt: | CE 3/11/17
Odsek: | Hodniki za pešce ob državni cesti R3-694/1268 POLZELA-DOBRTEŠA VAS z rekonstrukcijo ceste in križišča R3-659/8208 POLZELA, skozi naselje Polzela PODODSEK: od km 11.668 do km 11.921
Načrt: | 29/2017-E (4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME)
4/2– NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE OSVETLITVE HODNIKA ZA PEŠCE
Faza: | PZI
1. JAVNA RAZSVETLJAVA
| REKAPITULACIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | Znesek (EUR)
A.1 | Gradbeno montažna dela |  |  |  | 0
B.1 | Elektro montažna dela |  |  |  | 0
C.1 | Ostale storitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
Pripravljalna dela so zajeta v gradbenih popisih (ureditev gradbišča,...)
A.1 | Gradbeno montažna dela - JAVNA RAZSVETLJAVA
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ110 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev ozemljitvenega traku FeZn 25x4mm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | 440 | m |  | 0
2 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 190 | m |  | 0
3 | Dobava in postavitev tipskega montažnega betonskega temelja, okvirnih dimenzij 0,7x0,7x1,1m, z delavniško dokumentacijo za AB temelj, statičnim izračunom (za drog višine 8 m, 1. vetrovna cona, pod 800m n.v.) komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem. | 12 | kos |  | 0
4 | Dobava in postavitev tipskega montažnega betonskega temelja za BIČ, okvirnih dimenzij 0,8x0,9x1,5m, z delavniško dokumentacijo za AB temelj, statičnim izračunom (za drog višine 3,4,6,9,10 m, 1. vetrovna cona, pod 800m n.v.) komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem. | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ - Gradbeno montažna dela |  |  |  | 0
B.1 | Elektro montažna dela - JAVNA RAZSVETLJAVA
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | LED znak III-6 za izvedbo "BIČ" kot npr.: firme Semy z oznako SEMY PED-03 z naslednjimi lastnostmi:
Velikost znaka 1000 x 1000 mm zunanja mera in debelina 176 mm
Ohišje znaka mora biti izdelan iz INOX-a DIN 316 ( A4 material )
Simbol znaka je izdelan iz posebne REFLEKSNO - PROSOJNE folije v skladu s standardom, kar zagotavlja ustrezno refleksijo tudi če svetlobni vir ni aktiven
Vogali znaka so zaokroženi v skladu s standardom.
Velikost znakovnega polja je 900 x 900 mm.
Sprednje in zadnje svetlobno polje je iz akrilnega stekla ( na zahtevo antivandal polikarbonat ).
Tesnilna guma za svetlobno polje je UV odporna.
Obesa za znak je iz INOX-a.
Vsa notranja konstrukcija je iz INOX-a.
Servisna odprtina je na ozki stranski stranici znaka.
Znak ima že vgrajene LED utripajoče luči na obeh straneh znaka..
Na spodnji stranici znaka je vgrajena LED svetilka za dodatno osvetljevanja prehoda za pešce.
Notranji svetlobni vir ima minimalno 10.000 lm svetilnosti.
Zagotovljena ustrezna homogenost svetlobnega polja.
Zagotovljena kompenzacija staranja svetlobnega vira.
Zagotovljeno zmanjšanje svetilnosti rumenih utripajočih LED luči v nočnem času.
Dve kabelski uvodnici za 2 napajalna kabla znaka.
Priključni kabli finožični:
preseka 8 do 12 mm 3 x 2,5 mm2 za napajanje 230V, AC, varovalka 2A
| preseka 8 do 12 mm 2-3 x 2,5 mm2 za napajanje 12V DC, varovalka 2,2A DC | 2 | kom |  | 0
2 | Dobava in montaža drogov cestne razsvetljave v skladu s standardom EN40 in certifikat za pasivno varnost EN12767 in 100NE2 (lomljivi kandelaber) , h=8m z nastavkom ɸ60 mm za direktni natik cestnih svetilk, komplet s sidrno ploščo in priključnico s sponkami in varovalnim elementom - instalacijskim odklopnikom In=4A (instalacijski odklopnik B4A 1p). | 12 | kom |  | 0
3 | TIP 1 -Dobava in montaža ulične svetilke Enotna oblikovna zasnova za vse velikosti in forme. Svetilka javne razsvetljave sodobnega videza, Modularne sestave in izmenljivimi komponentami brez Poškodb svetilke. Napajalna enota v stebru za lažjo montažo In dostop. Optični sistem brez uporabe sekundarnega odboja in pokrivala. Enotni svetilni modul neglede na velikost in moč svetilke, ki omogoča različne optike in fotometrije. Dobavljivi posamezni svetilni modul zatesnjen z namenskim silikonskim tesnilom. Ohišje izdelano iz Al z gladko površino za optimalno odvajanje toplote, prašno barvano v Eisenglimmer DB703. Montaža natična preko integrirane pritrditve natično na steber, V barvi svetilke Svetilka s priključno močjo 50 watt mora imeti lumen paket ne manjšim od 6000 Lm pri 4000 K IP 67 Ik08 D: 650 Š:250 H:136 v mm Napetost: 220 - 240 V /: 50 - 60Hz Zaščitni razred III EEC: A+ EEC lamp included: A+ CE certifikat Kot na primer GEOLUX PLAIN I M 50 AA optika 5 letna garancija | 8 | kos |  | 0
4 | TIP 2 - Dobava in montaža ulične svetilke Enotna oblikovna zasnova s prilagojeno fotometrijo za prehod za pešce. Svetilka javne razsvetljave sodobnega videza, Modularne sestave in izmenljivimi komponentami brez Poškodb svetilke. Napajalna enota v stebru za lažjo montažo In dostop. Optični sistem brez uporabe sekundarnega odboja in pokrivala. Enotni svetilni modul neglede na velikost in moč svetilke, ki omogoča različne optike in fotometrije. Dobavljivi posamezni svetilni modul zatesnjen z namenskim silikonskim tesnilom. Ohišje izdelano iz Al z gladko površino za optimalno odvajanje toplote, prašno barvano v Eisenglimmer DB703. Montaža natična preko integrirane pritrditve natično na steber, V barvi svetilke Svetilka s priključno močjo 50 watt mora imeti lumen paket ne manjšim od 6000 Lm pri 4000 K IP 67 Ik08 D: 650 Š:250 H:136 v mm Napetost: 220 - 240 V /: 50 - 60Hz Zaščitni razred III EEC: A+ EEC lamp included: A+ CE certifikat Kot na primer GEOLUX Pedestrian X 50 W AX optika 5 letna garancija | 3 | kos |  | 0
5 | TIP 3 - Dobava in montaža ulične svetilke Enotna oblikovna zasnova za vse velikosti in forme. Svetilka javne razsvetljave sodobnega videza, Modularne sestave in izmenljivimi komponentami brez Poškodb svetilke. Napajalna enota v stebru za lažjo montažo In dostop. Optični sistem brez uporabe sekundarnega odboja in pokrivala. Enotni svetilni modul neglede na velikost in moč svetilke, ki omogoča različne optike in fotometrije. Dobavljivi posamezni svetilni modul zatesnjen z namenskim silikonskim tesnilom. Ohišje izdelano iz Al z gladko površino za optimalno odvajanje toplote, prašno barvano v Eisenglimmer DB703. Montaža natična preko integrirane pritrditve natično na steber, V barvi svetilke Svetilka s priključno močjo 100 watt mora imeti lumen paket ne manjšim od 11000 Lm pri 4000 K IP 67 Ik08 D: 850 Š:300 H:136 v mm Napetost: 220 - 240 V /: 50 - 60Hz Zaščitni razred III EEC: A+ EEC lamp included: A+ CE certifikat Kot na primer GEOLUX PLAIN I L 100 AD optika 5 letna garancija | 1 | kos |  | 0
6 | TIP 4 - Svetilka za prehod za pešce sodobnega videza. Montaža pod bičem in znakom prehoda za pešce. Modularne sestave in izmenljivimi komponentami brez Poškodb svetilke. Optični sistem brez uporabe sekundarnega odboja in pokrivala. Enotni svetilni modul neglede na velikost in moč svetilke, ki omogoča različne optike in fotometrije. Dobavljivi posamezni svetilni modul zatesnjen z namenskim silikonskim tesnilom. Ohišje izdelano iz Al z gladko površino za optimalno odvajanje toplote, prašno barvano v Eisenglimmer DB703. Svetilka s priključno močjo 70 watt mora imeti lumen paket ne manjšim od 8000 Lm pri 4000 K IP 67 Ik08 D: 650 Š:250 H:136 v mm Napetost: 220 - 240 V /: 50 - 60Hz Zaščitni razred III EEC: A+ EEC lamp included: A+ CE certifikat Kot na primer GEOLUX PLAIN I M 70 AD optika 5 letna garancija | 2 | kos |  | 0
7 | TIP 5 - Svetilka za prehode za pešce sodobnega videza, Montaža pod bičem in znakom prehoda za pešce. Modularne sestave in izmenljivimi komponentami brez Poškodb svetilke. Napajalna enota integrirana v svetilko. Optični sistem brez uporabe sekundarnega odboja in pokrivala. Dobavljiv individualen vodoodporen modul. Enotni svetilni modul neglede na velikost in moč svetilke, ki omogoča različne optike in fotometrije. Dobavljivi posamezni svetilni modul zatesnjen z namenskim silikonskim tesnilom. Ohišje izdelano iz Al z gladko površino za optimalno odvajanje toplote, prašno barvano v Eisenglimmer 703. Montaža preko centralnega montažnega sistema na bič Pod znak prehoda za pešce Fotometrija za osvetljevanje prehoda za pešce iz zgornje strani Svetilka s priključno močjo 50 watt mora imeti lumen paket ne manjšim od 5800 Lm pri 4000 K IP 67 Ik08 D:516 (+54,03 priključnice) Š:100 H:157 v mm Napetost: 220 - 240 V /: 50 - 60Hz Zaščitni razred III EEC: A+ EEC lamp included: A+ CE certifikat Kot na primer GEOLUX CROWLED I Street M 50W 5 letna garancija | 2 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža poliesterskega električnega stikalnega bloka s podstavkom, R-JR, dimenzije 1080x110x320mm z podstavkom (kot: npr.:Kosič d.o.o.), opremljenega z ustrezno varovalno, zaščitno in merilno opremo po enopolni shemi -1 kos PEN zbiralnica, -1 kos grebenasto stikalo 63A, 3p -1 kos grebenasto stikalo 0-1-2, 10A -1 kos Kontaktor KLN 30-11 230V -1 kos NV ločilnik 10A 3p -1 kos nočno stikalo (luxomat) -1 kos programska ura - 1 × ožičenje omare - 5 m kabel Licy 2×0,5 mm2 za foto senzor - 1 kos števec skaldno s SODO standardizacijo - 2 kos ločilnik NV00 do 160A - 1 kos prenapetostna zaščćita PROTEC ''B'' - drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in uvlačenje kabla NAYY- 4x16mm2 v cevi ɸ110 mm | 552 | m |  | 0
10 | Dobava in uvlačenje kabla NAYY- 3x16mm2 v cevi ɸ110 mm - dovod za BIČ | 270 | m |  | 0
11 | Izdelava priključka ozemljitve na drog ali kovinsko ograjo z ZnFe 25x4 mm (l=1,5 m), kmplet s spojnim materialom | 15 | kos |  | 0
12 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov v drogu | 12 | kos |  | 0
13 | Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v kandelabru do same svetilke s kablom FG70R 3x1,5 mm2, kompletno z priključnim setom. | 12 | kos |  | 0
14 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z antikorozijsko zaščito | 12 | kos |  | 0
15 | Označevanje drogov in odjemnih mest | 12 | kos |  | 0
16 | Dobava in montaža kovinske vroče cinkane cevi notr. premera 40mm, dolžine 3m, položitev v izkopan jarek, uvlečenje kabla NAYY 4x16mm2, za preprečitev vplivov NN kabla ob prečkanju TK kabla | 3 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Elektro montažna dela |  |  |  | 0
C.1 | Ostale storitve
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov (vodovod, Elektro Celje, Telekom Slovenije, Telemach, Občina,DRSI,...) | 1 | kpl |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka za podzemni kataster po izvedbi gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
3 | Stroški nadzora in vodenja elektromontažnih del po tarifi IZS. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | 16 | ur |  | 0
4 | Izdelava PID načrtov | 1 | kpl |  | 0
5 | Projektanstki nadzor po tarifi IZS | 12 | ur |  | 0
6 | Meritve kablovoda | 1 | kpl |  | 0
7 | Svetlobnotehnične meritve za verifikacijo izpolnjevanja projektno določenih parametrov | 1 | kpl |  | 0
8 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Ostale postavke |  |  |  | 0