## R-REKAPITULACIJA
| JR POLZELA |  | VREDNOST v EUR
1 | JAVNA RAZSVETLJAVA GLAVNIK od K7 do K22 |  | 0
2 | JAVNA RAZSVETLJAVA GLAVNIK od PR do K11 |  | 0
3 | JR KORBER K1 - K11 |  | 0
4 | JR KORBER K26 - K32 |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| POPUST V % | 0% | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## 1JR GLAVNIK K7-K22
Poz. | Opis postavke: | EM | KOL. | CENA/EM | VREDNOST
A) ELEKTRO DELA
(dobava in montaža)
JAVNA RAZSVETLJAVA GLAVNIK od K7 do K22
- | dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2 v Mapitel cev fi110mm
|  | m | 430 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm2 v kandelabru
|  | m | 90 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla P/F-y 16mm2
|  | m | 30 |  | 0
- | dobava in montaža vroče cinkanega vsadnega kandelabra višine 7,8m (nadzemne višine 7,0m) spodnji premer fi 114mm, kot. npr.: EVENTUS RL08S v novo stojno mesto
|  | kos | 9 |  | 0
- | dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 11,0m (nadzemne višine 10,0m) (C18) spodnji premer fi 152mm, kot. npr.: EVENTUS RIS 108S v novo stojno mesto
|  | kos | 1 |  | 0
- | priključno varovalni element PVE 4/25-1 in varovalka 6A
|  | kos | 10 |  | 0
- | dobava in montaža svetilke AEROLITE LSL 30 s sijalko LED 34W/1.175lm IP66 na kandelaber
|  | kos | 9 |  | 0
- | demontaža obstoječe svetilke SiTECO CX 100 s sijalko HST 150W/17.500lm IP66 z droga NN omrežja in ponovna montaža te svetilke na kandelabru K21 višine 11m
|  | kos | 1 |  | 0
- | dobava in polaganje stigmaflex cevi fi110mm v izkopan kanal (JAVNA RAZSVETLJAVA)
|  | m | 400 |  | 0
- | dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mmv izkopan kanal
|  | m | 400 |  | 0
- | spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm na kandelabre
|  | kos | 10 |  | 0
- | vijak M8
|  | kos | 20 |  | 0
- | bitumen
|  | l | 7 |  | 0
- | dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cca. 50m) nad kablom v izkopan kanal
|  | m | 400 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B) GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,3m ter ponovna zatravitev oz. povrnitev v prvotno stanje
|  | m | 100 |  | 0
- | mivka
|  | m3 | 25 |  | 0
- | rezanje asfalta dvostransko ali odstranitev tlakovcev
|  | m | 300 |  | 0
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,4m, večplastno utrjevanje in asfaltiranje ali ponovna položitev tlakovcev
|  | m | 300 |  | 0
- | ob-betoniranje PVC cevi 110mm
|  | m | 300 |  | 0
- | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi400mm z ob-betoniranjem za kandelaber višine 7,8m
|  | kos | 9 |  | 0
- | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi600mm z ob-betoniranjem za kandelaber višine 11,0m
|  | kos | 1 |  | 0
- | postavitev kandelabra, uravnavanje zasutja in ob-betoniranje kandelabra višine 7,8m
|  | kos | 10 |  | 0
- | postavitev kandelabra, uravnavanje zasutja in ob-betoniranje kandelabra višine 11,0m
|  | kos | 1 |  | 0
- | beton MB 15
|  | m3 | 25 |  | 0
- | zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin!!!, TK, kabelska, vodovod)
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C) DODATNI STROŠKI
- | Meritve in preizkus
- | Izdelava projektov PID
- | Nadzor nad izvajanjem el. Inštalacij
- | Nepredvideni stroški
|  | kos | 1 |  | 0
- | odklop v času izvajanja del
|  | kos | 1 |  | 0
- | geodetski posnetek po končani gradnji
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
| A) ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C) DODATNI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2JR GLAVNIK PR-K11
Poz. | Opis postavke: | EM | KOL. | CENA/EM | VREDNOST
A) ELEKTRO DELA
(dobava in montaža)
OBSTOJEČA OMARA PRIŽIGALIŠČA JR GLAVNIK
- | 1 kos priklop novega kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2
- | 1 kos odklop in ponoven priklop obstoječega kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2
- | 3 kos prenapetostni odvodnik V2-C 0,5kV/70kA tip B
- | 2 kos varovalčno stikalo 00. ST 6-160A
- | 1 kos vrstne sponke ELUM 3x35mm2/3x35mm2
- | 6 kos NV gG talilna varovalka 10A
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
|  | kos | 1 |  | 0
JAVNA RAZSVETLJAVA GLAVNIK od PR do K11
- | dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2 v Mapitel cev fi110mm
|  | m | 140 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm2 v kandelabru
|  | m | 24 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla P/F-y 16mm2
|  | m | 10 |  | 0
- | dobava in montaža vroče cinkanega vsadnega kandelabra višine 7,8m (nadzemne višine 7,0m) spodnji premer fi 114mm, kot. npr.: EVENTUS RL08S v novo stojno mesto
|  | kos | 3 |  | 0
- | priključno varovalni element PVE 4/25-1 in varovalka 6A
|  | kos | 3 |  | 0
- | dobava in montaža svetilke AEROLITE LSL 30 s sijalko LED 34W/1.175lm IP66 na kandelaber
|  | kos | 3 |  | 0
- | demontaža obstoječe svetilke MODUS LVS136EPS60 skupaj z vsadnim kandelabrom 5m (možna ponovna montaža te svetilke in kandelabra v razširjeni javni razsvetljavi ob železnici).
|  | kos | 1 |  | 0
- | dobava in polaganje stigmaflex cevi fi110mm v izkopan kanal (JAVNA RAZSVETLJAVA)
|  | m | 110 |  | 0
- | dobava in polaganje Mapitel cevi fi160mm v izkopan kanal (ELEKTRO CELJE)
|  | m | 660 |  | 0
- | dobava in polaganje Mapitel cevi fi110mm v izkopan kanal (ELEKTRO CELJE)
|  | m | 220 |  | 0
- | dobava in polaganje PEHD cevi 2 x fi50mm v izkopan kanal (ELEKTRO CELJE)
|  | m | 110 |  | 0
- | dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mmv izkopan kanal
|  | m | 110 |  | 0
- | spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm na kandelabre
|  | kos | 3 |  | 0
- | vijak M8
|  | kos | 6 |  | 0
- | bitumen
|  | l | 2 |  | 0
- | dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cca. 50m) nad kablom v izkopan kanal
|  | m | 110 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B) GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,3m ter ponovna zatravitev oz. povrnitev v prvotno stanje
|  | m | 40 |  | 0
- | mivka
|  | m3 | 3.2 |  | 0
- | rezanje asfalta dvostransko ali odstranitev tlakovcev
|  | m | 70 |  | 0
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,9m, večplastno utrjevanje in asfaltiranje ali ponovna položitev tlakovcev
|  | m | 70 |  | 0
- | ob-betoniranje PVC cevi 110mm
|  | m | 70 |  | 0
- | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi400mm z ob-betoniranjem za kandelaber višine 7,8m
|  | kos | 3 |  | 0
- | postavitev kandelabra, uravnavanje zasutja in ob-betoniranje kandelabra višine 7,8m
|  | kos | 3 |  | 0
- | beton MB 15
|  | m3 | 12 |  | 0
- | strojno - ročni izkop jame za kabelske jaške in izdelava AB kabelskega jaška dim.: 2,0m x 2,0m x 1,8m s povoznim pokrovom 80x80cm 400kN
|  | kos | 1 |  | 0
- | zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin!!!, TK, kabelska, vodovod)
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C) DODATNI STROŠKI
- | Meritve in preizkus
- | Izdelava projektov PID
- | Nadzor nad izvajanjem el. Inštalacij
- | Nepredvideni stroški
|  | kos | 1 |  | 0
- | odklop v času izvajanja del
|  | kos | 1 |  | 0
- | geodetski posnetek po končani gradnji
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
| A) ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C) DODATNI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3JR KORBER K1-K11
Poz. | Opis postavke: | EM | KOL. | CENA/EM | VREDNOST
JR KORBER K1 - K11
A) ELEKTRO DELA
TP POLZELA KORBER: 198 (točka A)
- | 1 kos montaža varovalčnega podnožja 400A/2/3-polni izklop
- | 1 kos montaža varovalke 1 x 35A
- | 1 kos priklop kabla E-AY2Y-J 4 x 35mm2 + 1,5mm2
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
|  | kos | 1 |  | 0
OMARICA PRIŽIGALIŠČA JR POLZELA KORBER (točka B)
- | 1 kos PVC podstavek 300x1020x650mm
- | 1 kos prosto-stoječa omarica dim.: 1000x1000x320mm IP54
- | 3 kos prenapetostni odvodnik V2-C 0,5kV/70kA tip B
- | 1 kos enofazni dvotarifni števec z dajalnikom impulza tip Landis+Gyr ZCXI120U1L1D1, 1x230V, 5/58A
- | 3 kos varovalčno stikalo 00. ST 6-160A
- | 1 kos podnožje PP00 160A
- | 1 kos NV gG talilna varovalka 25A
- | 4 kos NV gG talilna varovalka 10A
- | 1 kos enopolni instalacijski odklopnik B6A/1
- | 1 kos stikalo (1-0-2) 4G10-51PK
- | 1 kos stikalo (1-0) 4G10-90PK
- | 1 kos fotorele HTR03.3
- | 1 kos stikalna ura DIGI 42 M1
- | 1 kos fotocelica
- | 2 kos kontaktor ISKRA KNL43-11
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
- | 1 kos priklop kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2 (IZVOD W1)
- | 1 kos priklop kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2 (IZVOD W2)
- | 1 kos priklop kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2 (IZVOD W3)
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
|  | kos | 1 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla E-AY2Y-J 4x35mm2 + 1,5mm2 v cevi fi110mm v izkopan kanal
|  | m | 10 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16mm2 + 1,5mm2 v cevi fi110mm v izkopan kanal
|  | m | 300 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm2 v kandelabru
|  | m | 60 |  | 0
- | dobava in polaganje žice P/F-y 16mm2
|  | m | 24 |  | 0
- | dobava in montaža vroče cinkanega vsadnega kandelabra višine 7,8m (nadzemne višine 7,0m) spodnji premer fi 114mm, kot. npr.: EVENTUS RL08S v novo stojno mesto
|  | kos | 8 |  | 0
- | priključno varovalni element PVE 4/25-1 in varovalka 6A
|  | kos | 8 |  | 0
- | dobava in montaža svetilke AEROLITE LSL 30 s sijalko LED 34W/1.175lm IP66 z redukcijo na kandelaber
|  | kos | 8 |  | 0
- | stigmaflex cev fi110mm
|  | m | 250 |  | 0
- | dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mmv izkopan kanal
|  | m | 250 |  | 0
- | spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm na kandelabre
|  | kos | 8 |  | 0
- | vijak M8
|  | kos | 16 |  | 0
- | bitumen
|  | l | 3 |  | 0
- | opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cca. 50m)
|  | m | 250 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B) GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,3m ter ponovna zatravitev oz. povrnitev v prvotno stanje
|  | m | 50 |  | 0
- | mivka
|  | m3 | 10 |  | 0
- | rezanje asfalta dvostransko ali odstranitev tlakovcev
|  | m | 200 |  | 0
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,4m, večplastno utrjevanje in asfaltiranje
|  | m | 200 |  | 0
- | ob-betoniranje PVC cevi 110mm
|  | m | 200 |  | 0
- | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi400mm z ob-betoniranjem za kandelaber višine 7,8m
|  | kos | 8 |  | 0
- | postavitev kandelabra, uravnavanje zasutja in ob-betoniranje kandelabra višine 7,8m
|  | kos | 8 |  | 0
- | beton MB 15
|  | m3 | 20 |  | 0
- | zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin!!!, TK, kabelska, vodovod)
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C) DODATNI STROŠKI
- | Meritve in preizkus
- | Izdelava projektov PID
- | Nadzor nad izvajanjem el. Inštalacij
- | Nepredvideni stroški
|  | kos | 1 |  | 0
- | nadzor Elektro Celje
|  | kos | 1 |  | 0
- | odklop v času izvajanja del
|  | kos | 1 |  | 0
- | priklop 6kW (1x25A) Elektro Celje
|  | kos | 1 |  | 0
- | geodetski posnetek po končani gradnji
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
| A) ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C) DODATNI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4JR KORBER K26-K32
Poz. | Opis postavke: | EM | KOL. | CENA/EM | VREDNOST
JR KORBER K26 - K32
A) ELEKTRO DELA
- | dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm2 v kandelabru
|  | m | 35 |  | 0
- | dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16mm2 + 1,5mm2 v cevi fi110mm v izkopan kanal
|  | m | 300 |  | 0
- | dobava in polaganje žice P/F-y 16mm2
|  | m | 15 |  | 0
- | dobava in montaža vroče cinkanega vsadnega kandelabra višine 7,8m (nadzemne višine 7,0m) spodnji premer fi 114mm, kot. npr.: EVENTUS RL08S v novo stojno mesto
|  | kos | 5 |  | 0
- | priključno varovalni element PVE 4/25-1 in varovalka 6A
|  | kos | 5 |  | 0
- | dobava in montaža svetilke AEROLITE LSL 30 s sijalko LED 34W/1.175lm IP66 z redukcijo na kandelaber
|  | kos | 5 |  | 0
- | dobava in polaganje stigmaflex cevi fi110mm v izkopan kanal (JAVNA RAZSVETLJAVA)
|  | m | 22 |  | 0
- | dobava in polaganje Mapitel cevi fi160mm v izkopan kanal (ELEKTRO CELJE)
|  | m | 660 |  | 0
- | dobava in polaganje Mapitel cevi fi110mm v izkopan kanal (ELEKTRO CELJE)
|  | m | 220 |  | 0
- | dobava in polaganje PEHD cevi 2 x fi50mm v izkopan kanal (ELEKTRO CELJE)
|  | m | 110 |  | 0
- | dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mmv izkopan kanal
|  | m | 170 |  | 0
- | spajanje valjanca Fe/Zn-25x4mm na kandelabre
|  | kos | 5 |  | 0
- | vijak M8
|  | kos | 10 |  | 0
- | bitumen
|  | l | 7 |  | 0
- | opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cca. 50m)
|  | m | 170 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B) GRADBENA DELA
- | mivka
|  | m3 | 10 |  | 0
- | rezanje asfalta dvostransko ali odstranitev tlakovcev
|  | m | 170 |  | 0
- | izkop in zasutje kabelskega kanala globine 0,9m in širine 0,9m, večplastno utrjevanje in asfaltiranje
|  | m | 170 |  | 0
- | ob-betoniranje PVC cevi 110mm
|  | m | 170 |  | 0
- | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi400mm z ob-betoniranjem za kandelaber višine 7,8m
|  | kos | 5 |  | 0
- | postavitev kandelabra, uravnavanje zasutja in ob-betoniranje kandelabra višine 7,8m
|  | kos | 5 |  | 0
- | strojno - ročni izkop jame za kabelske jaške in izdelava AB kabelskega jaška dim.: 2,0m x 2,0m x 1,8m s povoznim pokrovom 80x80cm 400kN
|  | kos | 3 |  | 0
- | beton MB 15
|  | m3 | 25 |  | 0
- | zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin!!!, TK, kabelska, vodovod)
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C) DODATNI STROŠKI
- | Meritve in preizkus
- | Izdelava projektov PID
- | Nadzor nad izvajanjem el. Inštalacij
- | Nepredvideni stroški
|  | kos | 1 |  | 0
- | nadzor Elektro Celje
|  | kos | 1 |  | 0
- | odklop v času izvajanja del
|  | kos | 1 |  | 0
- | geodetski posnetek po končani gradnji
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
| A) ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| C) DODATNI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0