## Naslovnica
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: | Uniprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
OBJEKT: | OBNOVA LOKALNE CESTE LC 490-331
(cesta Dobrič)
FAZA: | PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA: | UP-018/2020
PROJEKTANT: | UNIprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
DATUM: | JUNIJ 2020

## REK-SKUPAJ
Investicija:
OBNOVA LOKALNE CESTE LC 490-331 (cesta Dobrič)
REKAPITULACIJA
zap.št | VRSTA DEL | VREDNOST DEL
III. | FAZA 3 (od km 3+045 do km 4+371) | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Ponudnik:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Davčna številka:
Kontaktna oseba za obrazložitev ponudbe:
Telefon kontaktne osebe:
E-pošta kontaktne osebe:
Številka ponudbe:
Datum ponudbe:
žig in podpis:

## Faza 3_Rekapitulacija
REKAPITULACIJA FAZA 3
1 PREDDELA |  | 0
| 1.1 Geodetska dela | 0
| 1.2 Cestne zapore | 0
| 1.3 Čiščenje terena | 0
2 ZEMELJSKA DELA |  | 0
| 2.1 Izkopi | 0
| 2.2 Planum temeljnih tal | 0
| 2.3 Ločilne in filterske plasti | 0
| 2.4 Nosilne plasti | 0
| 2.5 Brežine in zelenice | 0
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
| 3.1 Nosilne plasti | 0
| 3.2 Obrabne in zaporne plasti | 0
| 3.3 Robni elementi vozišč | 0
4 ODVODNJAVANJE |  | 0
| 4.1 Preddela | 0
| 4.2 Zemeljska dela | 0
| 4.3 Površinsko odvodnjavanje | 0
| 4.4 Globinsko odvodnjavanje | 0
| 4.5 Požiralniki in jaški | 0
5 OPREMA CEST |  | 0
| 5.1 Vertikalna signalizacija | 0
6 TUJE STORITVE |  | 0
| 6.1 Tehnična dokumentacija | 0
7 NEPREDVIDENA DELA |  | 0
| 7.1 Razna nepredvidena dela 5% vrednosti vseh del. | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA: Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte po gradbišču, vse delo, delovne in pomožne odre za vsa dela v notranjosti (razen fasadnih odrov), organizacijo in zavarovanje gradbišča, gradbiščno ograjo in tablo, zaključno čiščenje, odstranitev odpadkov po dovršenem delu in stroške trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav tako vsa dela vsebujejo vso potrebna dela povezana z zaščito notranjih in zunanjih površin prostorov, tlaka, instalacij, slikopleskarskih del, stropa in ostalega ter sprotna (takojšnja) čiščenja po končani montaži.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih izbranega izvajalca in navodilih projektanta.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.
Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati redna čiščenja med deli in finalno čiščenje (sprotno med gradnjo in 1x po izvedenih vseh delih, vključno s finalnim čiščenjem vseh zunanjih površin in vseh horizontalnih in vertikalnih površin).
V enotne cene je potrebno vkalkulirati vse pomožne, delovne, montažne in zaščitne odre. Izjema velja le za fasadni oder, ki se obračuna posebej.
Opisi pozicij so skrajšani, ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Izvajalec mora po končanih delih pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. Navedena dokumenta mora predati v 3x tiskani obliki in 3x digitalni obliki investitorju v trajno last.
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Tehnični pogoji del, ki je priloga temu popisu

## Faza 3_
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN OBNOVE LOKALNE CESTE LC 490 331 - Faza 3
Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1 PREDDELA |  |  |  |  | 0
1.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 0
01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | KM | 1.4 |  | 0
02 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste | KOS | 54 |  | 0
03 | Geološki pregledi gradbene jame z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila. Izvajalec mora v tej postavki vkalkulirati več pregledov geologa odvisno od tega ali bo izkop izvajal v eni ali več etapah ►trasa FAZA 3 | KOS | 1 |  | 0
04 | Izvedba meritev planuma izkopa in meritve tampona pod asfaltnim slojem ( cca 60 merilnih mest) z izdelavo končnega poročila ( izvedba preizkušancev). ►trasa FAZA 3 | KOS | 1 |  | 0
1.2 Cestne zapore |  |  |  |  | 0
01 | Izdelava začasne prometne ureditve in zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji. | KPL | 1 |  | 0
1.3 Čiščenje terena |  |  |  |  | 0
01 | Rezanje asfalta v debelini debeline do 10 cm. | M1 | 80 |  | 0
02 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm | M2 | 40 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalne takse in pridobitvijo evidenčnih listov.
03 | Rušenje vozišča iz asfalta debeline do 10cm v obliki drobljenja asfalta na granulacije do D63. | M2 | 4813 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom ocnjeno 394m3 na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo v posteljico.
04 | Posek grmovja in čiščenje brežin cestišča in meteornega jarka znotraj mej obdelave. | M2 | 465 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalne takse in pridobitvijo evidenčnih listov.
05 | Posek dreves z deblom premera do 30 cm vključno z odstranitvijo vej in panjev. | KOS | 21 |  | 0
06 | Odstranitev obstoječega cestnega požiralnika iz B.C. cevi in pokrovom ali LTŽ rešetko. | KOS | 3 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalne takse in pridobitvijo evidenčnih listov.
07 | Demontaža in prestavitev obstoječe žične ograje za živino. Vključno z vgradnjo na novih mejah obdelave. | M1 | 282 |  | 0
Uporabijo se obstoječi nosilni stebri vkljužno z žično ograjo. Posebna pazljivost pri demontaži, da je omogočena ponovna vgradnja na novi lokaciji.
2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
2.1 Izkopi |  |  |  |  | 0
01 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) | M3 | 457 |  | 0
Vključno z odvozom na začasno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo.
02 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) | M3 | 398 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalne takse in pridobitvijo evidenčnih listov.
03 | Široki izkop zrnate zemljine - 4. in 5. kategorije - strojno z nakladanjem | M3 | 3476 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalne takse in pridobitvijo evidenčnih listov.
04 | Široki izkop zrnate zemljine - 4-5. kategorije - strojno pikiranje z nakladanjem in odvoz na trajno deponijo | M3 | 211 |  | 0
Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalne takse in pridobitvijo evidenčnih listov.
2.2 Planum temeljnih tal |  |  |  |  | 0
01 | Ureditev planuma temeljnih tal zemljine - 4.,5. kategorije s planiranjem in valjanjem. | M2 | 7564 |  | 0
2.3 Ločilne in filterske plasti |  |  |  |  | 0
01 | Dobava in vgradnja geotekstila (7,50kN/m) na utrjen zemeljski planum. | M2 | 7356 |  | 0
2.4 Nosilne plasti |  |  |  |  | 0
01 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca TD32 v debelini 20cm. | M3 | 1628 |  | 0
Tampon vozišča in priključkov.
02 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz zdrobljenega asfalta na granulacijo D64 iz začasne deponije v debelini 35cm. | M3 | 487 |  | 0
Prvi spodnji del posteljice vozišča in priključkov.
03 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D64 v debelini 35cm. | M3 | 1296 |  | 0
Drugi del posteljica vozišča in priključkov.
04 | Izdelava nasipa iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125. | M3 | 36 |  | 0
Na mestih razširitev ter doseganja nivoja planuma postelijce vozišča. Na mestih izven voziščne konstrukcije se lahko uporabi material od izkopa obstoječe ceste.
2.5 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 0
01 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm z dobavo humusa iz začasne deponije. | M2 | 2722 |  | 0
02 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 2722 |  | 0
03.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 126 |  | 0
03.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 15 |  | 0
03.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 8 |  | 0
03.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 22 |  | 0
03.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 648 |  | 0
Obloga-4. Stabilizacija vkopne brežine desnega roba izogibališča v km 3+116 do 3+141 (L=25,00m)
04.1 | Dobava in vgradnja sidrišč jeklene mreže na obodu brežine 1kos/2m1. | KOS | 19 |  | 0
04.2 | Dobava in vgradnja žične varovalne mreže z izvedenim zajemom drobečega materiala ter možnostojo čiščenja. | M2 | 55 |  | 0
Obloga-5. Zavarovanje vkopne brežine desnega roba cestišča v km 3+156 do 3+188 (L=32,00m)
05.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 102 |  | 0
05.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 47 |  | 0
03.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 5.5 |  | 0
05.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 8 |  | 0
05.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 987 |  | 0
Obloga-6. Stabilizacija leve bankine in brežine v km 3+579 do 3+663 (L=84,00m)
06.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 27 |  | 0
06.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 16.5 |  | 0
06.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 3.2 |  | 0
06.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 8 |  | 0
06.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 456 |  | 0
Obloga-7. Stabilizacija desnega roba vkopne brežine v km 3+579 do 3+609 (L=30,00m)
07.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 19 |  | 0
07.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 14 |  | 0
07.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 3.2 |  | 0
07.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 1.1 |  | 0
07.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 324 |  | 0
Obloga-8. Stabilizacija leve bankine in brežine v km 3+721 do 3+744 (L=23,00m)
08.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 25 |  | 0
08.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 12.1 |  | 0
08.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 2.1 |  | 0
08.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 1.8 |  | 0
08.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 245 |  | 0
Obloga-9. Stabilizacija desnega roba vkopne brežine v km 3+718 do 3+741 (L=22,00m)
09.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 13.2 |  | 0
09.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 6.6 |  | 0
09.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 1.4 |  | 0
09.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 1.8 |  | 0
09.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 253 |  | 0
Obloga-10. Stabilizacija leve bankine in brežine v km 3+950 do 3+966 (L=16,00m)
10.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 66 |  | 0
10.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 46.2 |  | 0
10.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 5.5 |  | 0
10.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 4.5 |  | 0
10.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 1245 |  | 0
Obloga-11. Stabilizacija leve bankine in brežine v km 3+993 do 4+077 (L=84,00m)
11.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 35.2 |  | 0
11.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 14.3 |  | 0
11.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 3.5 |  | 0
11.4 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 4.1 |  | 0
11.5 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 678 |  | 0
Obloga-12. Stabilizacija desnega roba vkopne brežine v km 4+040 do 4+066 (L=26,00m)
12.1 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu in vgradnjo barbakan DN100 na 1m | M3 | 56.1 |  | 0
12.2 | Dobava, postavitev in odstranitev dvostranskega opaža; komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Višina opaža 0.25 m. | M2 | 23.1 |  | 0
12.3 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 4.4 |  | 0
12.3 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD1 XF4 PV-II D32 za izdelavo AB venca in temelja. | M3 | 5.2 |  | 0
12.4 | Dobava in vgradnja armaturnih palic B500-B ɸ10 za venec zložbe vključno s stremeni ɸ8 (120kg/m3) | KG | 875 |  | 0
Obloga-13. Stabilizacija desnega roba vkopne brežine v km 4+076 do 4+118 (L=42,00m)
3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
3.1 Nosilne plasti |  |  |  |  | 0
01 | Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 7 cm. | M2 | 5546 |  | 0
3.2 Obrabne in zaporne plasti |  |  |  |  | 0
01 | Izdelava obrabne plasti iz bituminiziranega betona AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. | M2 | 5478 |  | 0
02 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | M2 | 39.6 |  | 0
03 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 | M2 | 5478 |  | 0
04 | Izdelava zaklinjanja zaporne plasti makadamskega vozišča iz drobljenca D0-16 vključno z dobavo in vgradnjo z valjanjem v debelini do 5cm. | M3 | 27.5 |  | 0
Zaporna plast rekonstruiranih makadamskih priključkov.
3.3 Robni elementi vozišč |  |  |  |  | 0
01 | Profiliranje in utrjevanje bankin vozišča iz nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca TD32 v debelini 10cm. | M3 | 98.6 |  | 0
Vključno z dobavo in vgradnjo na grabišču.
4 ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
4.1 Preddela |  |  |  |  | 0
01 | Zakoličba, trasna in višinska navezava količkov in zavarovanje, METEORNE KANALIZACIJE in DRENAŽE. | M1 | 167.2 |  | 0
4.2 Zemeljska dela |  |  |  |  | 0
01 | Izkop zrnate kamnine za trasiranje met.vodov - 3. kategorije | M3 | 50.6 |  | 0
02 | Ureditev planuma temeljnih tal meteornih cevi na predpisano višino. | M2 | 83.6 |  | 0
03 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 97% SPP. | M3 | 8.8 |  | 0
04 | Vgrajevanje zasipa cevi meteorne kanalizacije z izkopanim materialom. | M3 | 44 |  | 0
4.3 Površinsko odvodnjavanje |  |  |  |  | 0
01 | Izdelava asfaltne mulde širine š=0.50m enake debeline in seastave asfalta kot vozišče. | M1 | 1356 |  | 0
Obrabni sloj asfalta 3cm (BB AC8 surf B70/100, A4). Nosilni sloj asfalta 6cm (BD AC22 base B50/70, A4).
02 | Izdelava kamnite obloge iztočne/vtočne brežine iz lomljencev s poglobljenimi fugami v razmerju 70/30 vgrajenimi v cementni mešanici C20/25. V površini do 2,0m2. | KOS | 8 |  | 0
Tlakovanje v območju vtočnih in iztočnih glav prepustov.
4.4 Globinsko odvodnjavanje |  |  |  |  | 0
01 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0m na planumu izkopa, z gibljivimi PVC perferiranimi cevmi premera DN160 na posteljico iz glinenega naboja in z drenažnim zasipom. Izpusti vključeni. | M1 | 1645 |  | 0
02 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0m na planumu izkopa, z gibljivimi PVC perferiranimi cevmi premera DN 315 na posteljico iz glinenega naboja in z drenažnim zasipom. Izpusti vključeni. | M1 | 478 |  | 0
03 | Izdelava B.C. vtočne / iztočne glave DN 250. Vključno z vsemi pripravljalnimi deli in materialom. | KOS | 14 |  | 0
Iztok iz cestnih požiralnikov.
04 | Dobava in montaža cevi iz PEHD materiala nazivnega premera DN250-SN8, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | M1 | 167.2 |  | 0
Izpusti iz cestnih požiralnikov (požiralniške vezi).
05 | Dobava in montaža cevi iz PEHD materiala nazivnega premera DN315-SN8, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | M1 | 78 |  | 0
06 | Dobava in montaža cevi iz PEHD materiala nazivnega premera DN500-SN8, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | M1 | 36 |  | 0
07 | Dobava in vgradnja monolitnega linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock PD 200 V razred obremenitve A15 do D400kN svetle širine 200 mm gradbena širina 250 mm gradbena višina: 320 mm dolžina 1000 mm vtočni presek: 440 cm2/tm širina reže: 15 mm barva: antracit dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Vključno z čelno zaključno steno in pripravo podlage - podložni beton, ter polnim obbetoniranjem | KOS | 12 |  | 0
08 | Dobava in vgradnja revizijskega elementa iz polimernega betona, s snemljivo KTL zaščiteno in brezvijačno pritrjeno pokrivno rešetko, skladen s SIST EN 1433: skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve A15 do D400kN svetle širine 200 mm gradbena širina 250 mm gradbena višina: 320 mm dolžina 500 mm možno izbiti iztok DN 150 vtočni presek: 371 cm2/tm dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Vključno z pripravo podlage - podložni beton | KOS | 3 |  | 0
09 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, s snemljivo KTL zaščiteno brezvijačno pritrjeno pokrivno rešetko, skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve A15 do D400kN enodelen, svetle širine 200 mm gradbena širina 250 mm gradbena višina: 645 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo vtočni presek: 371 cm2/tm dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Vključno z pripravo podlage - podložni beton | KOS | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje drenažnega nasutja okoli drenažnih cevi | M3 | 822 |  | 0
11 | Dobava in montaža B.C. cevi premera DN600, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | M1 | 55 |  | 0
12 | Dobava in montaža B.C. cevi premera DN800, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | M1 | 16 |  | 0
13 | Dobava in montaža B.C. cevi premera DN800 - armirane cevi, kot npr NIVO, v potrebnih padcih vgrajenih v predhodno profilirano peščeno posteljico. | M1 | 15 |  | 0
14 | Obbetoniranje meteorne cevi s cementnim betonom C 8/10, v obsegu prikazanem na situaciji (enota mere=0,2m3/m1). | M3 | 26.4 |  | 0
4.5 Požiralniki in jaški |  |  |  |  | 0
Vsi pokrovi kot npr. ACO MULTITOP ali enakovredno.
01 | Dobava in montaža cestnega požiralnika (tip B), B.C. nazivnega premera DN500, globine do 1,8m. Vključno z izvedbo stikovanja. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 15cm, C16/20, dobavo in vzidavo betonskega okvirja in LTŽ pokrova, nosilnosti 40 t v obliki rešetke. Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | KOS | 16 |  | 0
02 | Dobava in montaža revizijskega jaška iz B.C. cevi (tip C), nazivnega premera DN800, globine do 2,0m in tipskih nastavkov za rebraste PE cevi. Stikovanje s spojkami za rebrasti PE. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča, deb. 15 cm, C16/20, z dobavo in LTŽ pokrova, nosilnosti 40 t s samoizravnalnim pokrovom. Upoštevati je potrebno tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | KOS | 14 |  | 0
03 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrivne rešetke na obstoječi betonski jašek, vključno z okvirjem in obbetoniranjem. LTŽ rešetka dimenzije 40x40 cm | KOS | 1 |  | 0
5 OPREMA CEST |  |  |  |  | 0
5.1 Vertikalna signalizacija |  |  |  |  | 0
01 | Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograja N2 W4 brez distančnikov, vključno s stebri iz jekla za varnostno ograjo (stebri dolžine 2,2 m). Z vijačenjem na AB venec, vključno s poševnimi zaključnicami L=4.00m z zabijanjem v tla izven AB venca. | M1 | 244.2 |  | 0
6 TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
6.1 Tehnična dokumentacija |  |  |  |  | 0
01 | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 80 |  | 0
02 | Izdelava projektne dokumentacije PID za projekt izvedenih del vključno z geodetskim posnetkom. - PID projekt za odsek 3 | KPL | 1 |  | 0