## ZBIR
REKAPITULACIJA STROŠKA PO KOPALNICAH
zap. |  | ID št. | Skupaj
št. | Naslov | stavbe- | cena
|  | stanovanja | brez DDV
1 | Hmeljarska 11, Prebold | ID: 1005-252-4 | 0
2 | Hmeljarska 11, Prebold | ID: 1005-252-6 | 0
3 | Hmeljarska 15, Prebold | ID: 1005-248-1 | 0
4 | Na zelenici 13, Prebold | ID: 1005-230-18 | 0 | varianta tuš kad
|  |  | 0 | varianta kopalna kad
5 | Na zelenici 17, Prebold | ID: 1005-247-10 | 0
6 | Hmeljarska 11, Prebold | ID: 1005-252-1 | 0
1. Ponudbena cena skupaj-varianta tuš |  |  | 0
Procent popusta |  | % | 0
Popust |  |  | 0
Ponudbena cena z upoštevanim popustom |  |  | 0
Znesek DDV: |  | 9.5 | 0
Ponudbena cena skupaj s popustom in DDV: |  |  | 0
2. Ponudbena cena skupaj-varianta kopalna kad |  |  | 0
Procent popusta |  | % | 0
Popust |  |  | 0
Ponudbena cena z upoštevanim popustom |  |  | 0
Znesek DDV: |  | 9.5 | 0
Ponudbena cena skupaj s popustom in DDV: |  |  | 0

## HM.11-st.4
POPIS DEL ZA OBNOVO KOPALNICE
Velikost kopalnice 2,00 x 1,66 m
STANOVANJE na naslovu: Hmeljarska cesta 11, Prebold | [8 empty] | Hmeljarska 11, Prebold
| ID: 1005-252-4 | [7 empty] | Bukovc
I. | RUŠITVENA DELA
V vseh postavkah rušitvenih del se pri ceni upošteva iznos na dvoriščno deponijo
in odvoz na stalno deponijo vključno s plačilom komunalnih taks !
Obstoječa plinska instalacija v kopalnici se ne odstranjuje.
|  | Enota | Količina | € / enoto | Cena skupaj
01. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme (vzidana kopalna kad, WC školjka, WC izplakovalnik, umivalnik, ogledalo, etažera, držalo za brisače, mešalna baterija za tuš kad in umivalnik) z iznosom in odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža etažne plinske peči (po obnovi ponovna montaža in je zajeta v postavki centralne kurjave VI., 01.) | kpl | 1 |  | 0
03. | Izpust vode iz cevi etažnega ogrevanja, demontaža nadometne bakrene inštalacije za centralno ogrevanje in odvoz na deponijo
| ▪ inštalacija fi 22 mm | m | 18 |  | 0 |  | Nadomestitev Alumplast 25 mm - podometno
| ▪ inštalacija fi 15 mm | m | 6 |  | 0 |  | Nadomestitev Alumplast 16 mm - podometno
04. | Odbijanje keramike komplet z veznim materialom : | [5 empty] | 1.66 | x | 2.55 | = | 4.233 | = | 8.466 |  |  | stenska
| strojno in ročno rušenje stenske keramike vključno z | [5 empty] | 2 | x | 2.55 | = | 5.1 | = | 10.2 | 18.666 |  | stenska
| odstranitvijo preparelega slabega ometa na mestu | [5 empty] | 1.66 | x | 2 | = | 3.32 | = | 3.32 |  |  | talna
| odbite keramike z iznosom materiala in odvozom | m2 | 21.5 |  | 0 | [8 empty] | 21.986
05. | Demontaža ter razrez stare vodovodne in kanalizacijske-odtočne inštalacije, elektro napeljave v kopalnici ometa, betona v kopalnici z iznosom in odvozomskupaj z razbijanjem | kpl | 1 |  | 0
06. | Demontaža cevnega radiatorja za centralno kurjavo 65/160 cm skupaj s pripadajočimi ventili in konzolami (po obnovi se ponovno montira) - ponovna montaža zejeta v postavki VI., 02. | kos | 1 |  | 0
07. | Izdelava prebojev za potrebe elektro napeljav do 10 x 10 cm in vodovoda vključno z zametavanjem | kos | 3 |  | 0
08. | Izdelava utorov za potrebe elektro napeljave, vključno z izsekavanjem mest za podometne doze ter z iznosom in odvozom materiala | m | 15 |  | 0
09. | Izdelava utorov za potrebe strojne napeljave z iznosom in odvozom materiala | m | 42 |  | 0
10. | Odbijanje finega in grobega ometa deb. 2m v sobi in hidniku zaradi predhodnega zamakanja | m2 | 5 |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
01. | Popravilo ometa na mestu odstranjene keramike in izdelava novega ometa na mestu odbitega preparelega ometa, grobi in fini omet iz PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, izravnava in priprava podlage za polaganje keramike in izvedbo opleska sten | m2 | 18 |  | 0
02. | Vzidava tuš kadi 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
03. | Zazidava in zametavanje utorov za strojnimi inštalacijami | m | 42 |  | 0
04. | Zazidava in zametavanje utorov za elektro inštalacijami | m | 15 |  | 0
05. | Cementni obriz, grobi in fini omet deb. 2 cm v sobi in hodniku | m2 | 5 |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
01. | Dobava in polaganje stenske keramike A kvalitete Gorenje | [5 empty] | 1.66 | x | 1.8 | = | 2.988 | = | 5.976
| dimenzij 20 x 40 cm z lepilom. V vogalih upoštevati | [5 empty] | 2 | x | 1.8 | = | 3.6 | = | 7.2
| dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni | [5 empty] | 2 | x | 0.2 | = | 0.4 | = | 0.4
| fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. Višina polaganja | [12 empty] | 13.576
| keramike na stenah 180 cm, ob tušu pa 200 cm. | m2 | 14 |  | 0
02. | Dobava in polaganje talne keramike A kvalitete (npr.Gorenje) dimenzij 33,3 x 33,3 cm, s predhodno izdelavo izravnave tlaka, fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 1.66 | x | 2 | = | 3.32
Barva keramike v dogovoru z lastnikom in najemnikom
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
01. | Odstranitev, čiščenje obstoječega opleska sten in
| stropa do zdrave podlage, s pripravo podlage | m2 | 3.4 |  | 0 | strop | 1.66 | x | 2 | = | 3.32 |  | 3.32
[6 empty] | stena | 1.66 | x | 0.75 | = | 1.245 | = | 2.49
02. | Kitanje in glajenje sten in stropa z jubolin kitom do gladke in ravne površine | m2 | 30 |  | 0 | stena | 2 | x | 0.75 | = | 1.5 | = | 3 | 8.81
[6 empty] | soba, hodnik po sanaciji ometa | [6 empty] | 20
03. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo | [12 empty] | 30 | m2 skupaj
| Jupol - bela barva | m2 | 34 |  | 0
04. | Obnova oljnega opleska obstoje plinske inštalacije s predhodnjo pripravo podlage | m | 5 |  | 0
V. | VODOVODNO INŠTALACIJSKA DELA
OPOMBA: Vsa sanitarna oprema je bele barve.
Pri montaži armatur za umivalnik, tuš, WC kotliček se v ceni na enoto zajamejo tudi potrebni vodovodni ventili
01. | Dobava, vzidava in montaža umivalnika iz keramike v beli barvi, DOLMITE QUARZO, brez podstavka, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom vključno z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE, s sifonom, kotnima ventiloma in z vsemi priključki, tesnili in pritrdilnim materialom
| 65x52,5 - 65 | kos |  |  | 0
| 60x49,5 - 60 | kos |  |  | 0
| 55x45 - 55 | kos |  |  | 0
| 50x44 - 50 | kos | 1 |  | 0
| 40x36 - 40 | kos |  |  | 0
02. | Nadometni splakovalnik GEBERIT tip RIO AP110 s stop varčevalno tipko, nastavitev količine vode med 6 oz. 9 litri, hitro in tiho polnjenje, izolacija proti rosenju, v beli barvi, skupaj s priključno RF pleteno cevko za priklop vode, podometnim ventilom 1/2" in tesnili | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža keramične WC školjke DOLOMITE QUARZO v beli barvi, komplet z vso armaturo (priključki, pritrdilni in tesnilni material) z WC desko iz polne masivne plastike s kovinskimi pritrdili in gumi podložkami, vključno s povezovalno cevjo v beli barvi | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža keramične tuš kadi v beli barvi brez podzidave komplet s sifonom, z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE (tuš ročka, drog, cev 90 cm). Kad se vgradi na predhodno obdelano podlago in po navodilih proizvajalca. Upoštevati ves montažni material vključno z podometnim ventilom
| Dimenzija kadi 80 x 80 cm | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža nosilca in zavese dimenzij glede na velikost tuš kadi. Nosilec za zaveso se na kritični točki dodatno fiksira v strop | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža držal v krom izvedbi s pritdilnim materialom:
| ▪ obešalo za toaletni papir | kpl | 1 |  | 0
| ▪ obešalo za brisače | kpl | 1 |  | 0
| ▪ košarica za milo pri tušu dim. ca. 10 x 20 cm | kpl | 1 |  | 0
| ▪ ogledala ca. 60 x 70 x 14 cm v beli barvi brez svetilke | kpl | 1 |  | 0
| ▪ pipe za pralni stroj; kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kpl | 1 |  | 0
| ▪ podometnega zidnega sifona z rozeto za pralni stroj kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| ▪ vodovodni ventil za grelnik vode (bojler) | kos | 1 |  | 0
07. | Talni odtok iz plastike s sifonom odvodni priključek DN50, s stranskim odtokom DN50 ter RF rešetko | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava, montaža in priklop novega električnega grelnika vode (bojler), ki izpolnjuje pogoj vgradnje v kopalnico z vsem nosilnim in pritrdilnim materialom, z zunanjo regualcijo in varnostnim ventilom. Pri izboru upoštevati proizvajalca GORENJE
| Gorenje pokončen TGR80SMT, 80 l | kpl | 1 |  | 0
09. | Dobava, montaža in izvedba vodovodne inštalacije iz Alumplast za tuš kad, bojler, WC kotliček, umivalnik, pralni stroj, komplet s fitingi, izolacijo in pritrditvijo z vsemi fazonskimi kosi, ventili (sistemsko od istega proizvajalca) | m | 18 |  | 0
10. | Dobava in montaža PVC odtočne cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnilnim materialom
| ▪ fi 50 | m | 5 |  | 0
| ▪ fi 110 | m | 1 |  | 0
11. | Priključitev vodovodnih in kanalizacijskih cevi na obstoječi vertikali vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža podometnega ventila DN20 za zapiranje vode v stanovanju in reducirnim kosom za kasnejšo vgradnjo merilnika porabe vode skupaj z RF omarico dim. 20x20 cm v kolikor to dopušča debelina zidu | kos | 1 |  | 0
13. | Izpiranje in preizkus delovanja nove instalacije ter izdelava poročila o tlačnem preizkusu (sanitarna voda) | kos | 1 |  | 0
VI. | CENTRALNA KURJAVA
Obstoječa plinska instalacija v kopalnici se ne odstranjuje.
01. | Ponovna montaža obstoječe etažne plinske peči komplet navezavo na inštalacijo in s ponovnim zagonom | kpl | 1 |  | 0
02. | Montaža obstoječega cevnega radiatorja 65/160 cm s predelavo priključkov, komplet z reducirkami, čepi, odzračevalnim lončkom ter novim termostatskim ventilom in novo termostatko glavo (npr. Danfoss). | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in polaganje Alumplast inštalacije za centralno ogrevanje,hladno in toplo vodo, komplet s fitingi, izolacijo in pritrditvijo, z vsemi fazonskimi kosi ter izolacijo in navezava na obstoječo bakreno inštalacijo fi 22 in 15 mm izven kopalnice skupaj z zato potrebnimi preboji skozi steno 5 x
| ▪ alumplast fi 26 mm | m | 20 |  | 0
| ▪ alumplast fi 16 mm | m | 28 |  | 0
04. | Tlačni preizkus inštalacije za etažno ogrevanje ter izdelava poročila o tlačnem preizkusu in polnjenje sistema za ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
VII. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
01. | Odklop stare elekktroinštalacije in odstranitev, demontaža starega seta varovalk | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža starih svetilk, starih stikal in vtičnic | kos | 7 |  | 0
03. | Dobava in montaža nove nadometne 24m PVC elektro omarice z DID stikalom 1kom, avtomatskimi varovalkami C10-16A 10 kom, N in PE zbiralakami, Cu zbiralko in ostalim materialom in navezava z novo elektroinštalacijo | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in polaganje elektro kabla z razvodom
| ▪ kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 18 |  | 0
| ▪ kabla NYM-J 3x2,5mm2 | m | 25 |  | 0
05. | Dobava in polaganje podometne zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
06. | Dobava in montaža novih elektro elemetnov:
| ▪ dobava in montaža vtičnice 230V IP44 z zaščitnim pokorovom in p/o dozo | kos | 3 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V 16A 2p in z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V serijsko z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ ventilatorja na prisilni vlek za kopalnico | kos | 1 |  | 0
| ▪ indikator 4801 kontakt za kopalnico za luč, bojler in ventilator | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža razvodnice DIP za dodatno izenačitev potenciala | kos | 1 |  | 0
07. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 6 mm2 | m | 7 |  | 0
08. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 4 mm2 | m | 18 |  | 0
09. | Spoji na kovinsko maso, vijačeni in varjeni oz. s cevno objemko | kos | 4 |  | 0
10. | Priklop el. grelca vode z vijačnim materialom | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža svetilke nad ogledalom IP44 dolžine do 600mm | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža stropne luči E-27 IP20 z LED sijalko | kos | 1 |  | 0
13. | Izvedba meritev elektroinstalacije kompletnega stanovanja in izdelava merilnega po | kpl | 1 |  | 0
VIII. | OSTALA DELA
01. | Čiščenje po končanju vseh del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
DIMENZIJE KOPALNICE M 1 : 20
2,00
1,66
0,70
TUŠ KAD 80 x 80 cm
PRALNI STROJ
0,12
0,20
PLINSKA PEČ

## Hm.11-st.6
POPIS DEL ZA OBNOVO KOPALNICE
Velikost kopalnice 2,32 x 2,10 m
STANOVANJE na naslovu: Hmeljarska cesta 11, Prebold | [8 empty] | Hmeljarska 11, Prebold
| ID: 1005-252-6 | [7 empty] | Podgorski
I. | RUŠITVENA DELA
V vseh postavkah rušitvenih del se pri ceni upošteva iznos na dvoriščno deponijo
in odvoz na stalno deponijo vključno s plačilom komunalnih taks !
|  | Enota | Količina | € / enoto | Cena skupaj
01. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme (vzidana kopalna kad, WC školjka, WC izplakovalnik, umivalnik, ogledalo, etažera, držalo za brisače, mešalna baterija za tuš kad in umivalnik) z iznosom in odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
[7 empty] | 2.32 | x | 2.6 | = | 6.032 | = | 6.032 |  | stenska
02. | Odbijanje keramike komplet z veznim materialom : | [5 empty] | 4.09 | x | 2.6 | = | 10.634 | = | 10.634 |  | stenska
| strojno in ročno rušenje stenske keramike vključno z | [5 empty] | 2.1 | x | 2.6 | = | 5.46 | = | 5.46 | 22.126 | stenska
| odstranitvijo preparelega slabega ometa na mestu | [5 empty] | 4.7125 | x | 1 | = | 4.7125 | = | 4.7125 |  | talna
| odbite keramike z iznosom materiala in odvozom | m2 | 26.5 |  | 0 | [8 empty] | 26.8385
03. | Demontaža ter razrez stare vodovodne in kanalizacijske-odtočne inštalacije, elektro napeljave v kopalnici ometa, betona v kopalnici z iznosom in odvozomskupaj z razbijanjem | kpl | 1 |  | 0
12.064
04. | Demontaža radiatorja (po obnovi se ponovno montira) - ponovna montaža zejeta v postavki VI., 01. | kos | 1 |  | 0 | [7 empty] | 10.92
4.83
05. | Izdelava prebojev za potrebe elektro napeljav do 10 x 10 cm in vodovoda vključno z zametavanjem | kos | 1 |  | 0 | [7 empty] | 27.814
06. | Izdelava utorov za potrebe elektro napeljave, vključno z izsekavanjem mest za podometne doze ter z iznosom in odvozom materiala | m | 20 |  | 0
07. | Izdelava utorov za potrebe strojne napeljave z iznosom in odvozom materiala | m | 18 |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
01. | Popravilo ometa na mestu odstranjene keramike in izdelava novega ometa na mestu odbitega preparelega ometa, grobi in fini omet iz PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, izravnava in priprava podlage za polaganje keramike in izvedbo opleska sten | m2 | 22 |  | 0
02. | Vzidava tuš kadi 90 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
03. | Zazidava in zametavanje utorov za strojnimi inštalacijami | m | 18 |  | 0
04. | Zazidava in zametavanje utorov za elektro inštalacijami | m | 20 |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
01. | Dobava in polaganje stenske keramike A kvalitete Gorenje | [5 empty] | 2.32 | x | 1.8 | = | 4.176 | = | 4.176
| dimenzij 20 x 40 cm z lepilom. V vogalih upoštevati | [5 empty] | 1.55 | x | 1.8 | = | 2.79 | = | 2.79
| dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni | [5 empty] | 2.54 | x | 1.8 | = | 4.572 | = | 4.572
| fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. Višina polaganja | [5 empty] | 2.1 | x | 1.8 | = | 3.78 | = | 3.78
| keramike na stenah 180 cm, ob tušu pa 200 cm. | m2 | 16 |  | 0 |  | 2 | x | 0.2 | = | 0.4 | = | 0.4 | 15.718
02. | Dobava in polaganje talne keramike A kvalitete (npr.Gorenje) dimenzij 33,3 x 33,3 cm, s predhodno izdelavo izravnave tlaka, fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 2.32 | x | 1.825 | = | 4.234
Barva keramike v dogovoru z lastnikom in najemnikom
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
01. | Odstranitev, čiščenje obstoječega opleska sten in
| stropa do zdrave podlage, s pripravo podlage | m2 | 4.3 |  | 0 | strop | 2.32 | x | 1.825 | = | 4.234 |  | 4.234
02. | Kitanje in glajenje sten in stropa z jubolin kitom do gladke in ravne površine | m2 | 12 |  | 0 | stena | 2.32 | x | 0.8 | = | 1.856 | = | 1.856
[7 empty] | 1.55 | x | 0.8 | = | 1.24 | = | 1.24
03. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo | [5 empty] | 2.54 | x | 0.8 | = | 2.032 | = | 2.032
| Jupol - bela barva | m2 | 12 |  | 0 |  | 2.1 | x | 0.8 | = | 1.68 | = | 1.68 | 6.808
V. | VODOVODNO INŠTALACIJSKA DELA
OPOMBA: Vsa sanitarna oprema je bele barve.
Pri montaži armatur za umivalnik, tuš, WC kotliček se v ceni na enoto zajamejo tudi potrebni vodovodni ventili
01. | Dobava, vzidava in montaža umivalnika iz keramike v beli barvi, DOLMITE QUARZO, brez podstavka, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom vključno z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE, s sifonom, kotnima ventiloma in z vsemi priključki, tesnili in pritrdilnim materialom
| 65x52,5 - 65 | kos |  |  | 0
| 60x49,5 - 60 | kos | 1 |  | 0
| 55x45 - 55 | kos |  |  | 0
| 50x44 - 50 | kos |  |  | 0
| 40x36 - 40 | kos |  |  | 0
02. | Nadometni splakovalnik GEBERIT tip RIO AP110 s stop varčevalno tipko, nastavitev količine vode med 6 oz. 9 litri, hitro in tiho polnjenje, izolacija proti rosenju, v beli barvi, skupaj s priključno RF pleteno cevko za priklop vode, podometnim ventilom 1/2" in tesnili | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža keramične WC školjke DOLOMITE QUARZO v beli barvi, komplet z vso armaturo (priključki, pritrdilni in tesnilni material) z WC desko iz polne masivne plastike s kovinskimi pritrdili in gumi podložkami, vključno s povezovalno cevjo v beli barvi | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža keramične tuš kadi v beli barvi brez podzidave komplet s sifonom, z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE (tuš ročka, drog, cev 90 cm). Kad se vgradi na predhodno obdelano podlago in po navodilih proizvajalca. Upoštevati ves montažni material vključno z podometnim ventilom
| Dimenzija kadi 90 x 90 cm | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža nosilca in zavese dimenzij glede na velikost tuš kadi. Nosilec za zaveso se na kritični točki dodatno fiksira v strop | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža držal v krom izvedbi s pritdilnim materialom:
| ▪ obešalo za toaletni papir | kpl | 1 |  | 0
| ▪ obešalo za brisače | kpl | 1 |  | 0
| ▪ košarica za milo pri tušu dim. ca. 10 x 20 cm | kpl | 1 |  | 0
| ▪ ogledala ca. 60 x 70 x 14 cm v beli barvi brez svetilke | kpl | 1 |  | 0
| ▪ pipe za pralni stroj; kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kpl | 1 |  | 0
| ▪ podometnega zidnega sifona z rozeto za pralni stroj kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| ▪ vodovodni ventil za grelnik vode (bojler) | kos | 1 |  | 0
07. | Talni odtok iz plastike s sifonom odvodni priključek DN50, s stranskim odtokom DN50 ter RF rešetko | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava, montaža in priklop novega električnega grelnika vode (bojler), ki izpolnjuje pogoj vgradnje v kopalnico z vsem nosilnim in pritrdilnim materialom, z zunanjo regualcijo in varnostnim ventilom. Pri izboru upoštevati proizvajalca GORENJE
| Gorenje pokončen TGR80SMT, 80 l | kpl | 1 |  | 0
09. | Dobava, montaža in izvedba vodovodne inštalacije iz Alumplast za tuš kad, bojler, WC kotliček, umivalnik, pralni stroj, komplet s fitingi, izolacijo in pritrditvijo z vsemi fazonskimi kosi, ventili (sistemsko od istega proizvajalca) | m | 18 |  | 0
10. | Dobava in montaža PVC odtočne cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnilnim materialom
| ▪ fi 50 | m | 5 |  | 0
| ▪ fi 110 | m | 1 |  | 0
11. | Priključitev vodovodnih in kanalizacijskih cevi na obstoječi vertikali vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža podometnega ventila DN20 za zapiranje vode v stanovanju in reducirnim kosom za kasnejšo vgradnjo merilnika porabe vode skupaj z RF omarico dim. 20x20 cm v kolikor to dopušča debelina zidu | kos | 1 |  | 0
13. | Izpiranje in preizkus delovanja nove instalacije ter izdelava poročila o tlačnem preizkusu (sanitarna voda) | kos | 1 |  | 0
VI. | CENTRALNA KURJAVA
01. | Ponovna montaža obstoječega radiatorja in polnjenje z vodo | kpl | 1 |  | 0
VII. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
01. | Odklop stare elekktroinštalacije in odstranitev, demontaža starega seta varovalk | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža starih svetilk, starih stikal in vtičnic | kos | 7 |  | 0
03. | Dobava in montaža nove nadometne 24m PVC elektro omarice z DID stikalom 1kom, avtomatskimi varovalkami C10-16A 10 kom, N in PE zbiralakami, Cu zbiralko in ostalim materialom in navezava z novo elektroinštalacijo | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in polaganje elektro kabla z razvodom
| ▪ kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| ▪ kabla NYM-J 3x2,5mm2 | m | 25 |  | 0
05. | Dobava in polaganje podometne zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
06. | Dobava in montaža novih elektro elemetnov:
| ▪ dobava in montaža vtičnice 230V IP44 z zaščitnim pokorovom in p/o dozo | kos | 3 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V 16A 2p in z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V serijsko z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ ventilatorja na prisilni vlek za kopalnico, | kos | 1 |  | 0
| ▪ indikator 4801 kontakt za kopalnico za luč, bojler in ventilator | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža razvodnice DIP za dodatno izenačitev potenciala | kos | 1 |  | 0
07. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 6 mm2 | m | 8 |  | 0
08. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 4 mm2 | m | 18 |  | 0
09. | Spoji na kovinsko maso, vijačeni in varjeni oz. s cevno objemko | kos | 4 |  | 0
10. | Priklop el. grelca vode z vijačnim materialom | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža svetilke nad ogledalom IP44 dolžine do 600mm | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža stropne luči E-27 IP20 z LED sijalko | kos | 1 |  | 0
13. | Izvedba meritev elektroinstalacije kompletnega stanovanja in izdelava merilnega po | kpl | 1 |  | 0
VIII. | OSTALA DELA
01. | Čiščenje po končanju vseh del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
DIMENZIJE KOPALNICE M 1 : 20
2,10
2,32
0,83
1,55
0,83
TUŠ KAD 90 x 90 cm
PRALNI STROJ
BOJLER

## Hm.15-st.1
POPIS DEL ZA OBNOVO KOPALNICE
Velikost kopalnice 3,36 x 2,22 m
STANOVANJE na naslovu: Hmeljarska cesta 15, Prebold | [8 empty] | Hmeljarska 15, Prebold
| ID: 1005-248-1 | [7 empty] | Brinar
I. | RUŠITVENA DELA
V vseh postavkah rušitvenih del se pri ceni upošteva iznos na dvoriščno deponijo
in odvoz na stalno deponijo vključno s plačilom komunalnih taks !
|  | Enota | Količina | € / enoto | Cena skupaj
01. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme (vzidana kopalna kad, WC školjka, WC izplakovalnik, umivalnik, ogledalo, etažera, držalo za brisače, mešalna baterija za tuš kad in umivalnik) z iznosom in odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
[7 empty] | 3.36 | x | 2.52 | = | 8.4672 | = | 16.9344 |  | stenska
02. | Odbijanje keramike komplet z veznim materialom : | [5 empty] | 1.57 | x | 2.52 | = | 3.9564 | = | 7.9128 |  | stenska
| strojno in ročno rušenje stenske keramike vključno z | [6 empty] | x |  | = | 0 | = | 0 | 24.8472 | stenska
| odstranitvijo preparelega slabega ometa na mestu | [5 empty] | 3.36 | x | 2.22 | = | 7.4592 | = | 7.4592 |  | talna
| odbite keramike z iznosom materiala in odvozom | m2 | 32 |  | 0 | [8 empty] | 32.3064
03. | Demontaža ter razrez stare vodovodne in kanalizacijske-odtočne inštalacije, elektro napeljave v kopalnici ometa, betona v kopalnici z iznosom in odvozomskupaj z razbijanjem | kpl | 1 |  | 0
04. | Demontaža stoječega radiatorja za centralno kurjavo (po obnovi se ponovno montira) - ponovna montaža zejeta v postavki VI., 01. | kos | 1 |  | 0
05. | Izdelava prebojev za potrebe elektro napeljav do 10 x 10 cm in vodovoda vključno z zametavanjem | kos | 1 |  | 0
06. | Izdelava utorov za potrebe elektro napeljave, vključno z izsekavanjem mest za podometne doze ter z iznosom in odvozom materiala | m | 22 |  | 0
07. | Izdelava utorov za potrebe strojne napeljave z iznosom in odvozom materiala | m | 18 |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
01. | Popravilo ometa na mestu odstranjene keramike in izdelava novega ometa na mestu odbitega preparelega ometa, grobi in fini omet iz PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, izravnava in priprava podlage za polaganje keramike in izvedbo opleska sten | m2 | 25 |  | 0
02. | Vzidava tuš kadi 100 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
03. | Zazidava in zametavanje utorov za strojnimi inštalacijami | m | 18 |  | 0
04. | Zazidava in zametavanje utorov za elektro inštalacijami | m | 22 |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
01. | Dobava in polaganje stenske keramike A kvalitete Gorenje
dimenzij 20 x 40 cm z lepilom. V vogalih upoštevati
| dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni | [5 empty] | 3.36 | x | 1.8 | = | 6.048 | = | 12.096
| fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. Višina polaganja | [5 empty] | 3.36 | x | 1.8 | = | 6.048 | = | 12.096
| keramike na stenah 180 cm, ob tušu pa 200 cm. | m2 | 20.5 |  | 0 |  | 2.22 | x | 1.8 | = | 3.996 | = | 7.992 | 32.184
02. | Dobava in polaganje talne keramike A kvalitete (npr.Gorenje) dimenzij 33,3 x 33,3 cm, s predhodno izdelavo izravnave tlaka, fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 3.36 | x | 2.22 | = | 7.4592
Barva keramike v dogovoru z lastnikom in najemnikom
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
01. | Odstranitev, čiščenje obstoječega opleska sten in
| stropa do zdrave podlage, s pripravo podlage | m2 | 7.5 |  | 0 | strop | 3.36 | x | 2.22 | = | 7.4592 |  | 7.4592
02. | Kitanje in glajenje sten in stropa z jubolin kitom do gladke in ravne površine | m2 | 16 |  | 0
[6 empty] | stena | 2.22 | x | 0.72 | = | 1.5984 | = | 3.1968
03. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo | [5 empty] | 3.36 | x | 0.72 | = | 2.4192 | = | 4.8384
| Jupol - bela barva | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 | x | 0 | = | 0 | = | 0 | 8.0352
V. | VODOVODNO INŠTALACIJSKA DELA
OPOMBA: Vsa sanitarna oprema je bele barve.
Pri montaži armatur za umivalnik, tuš, WC kotliček se v ceni na enoto zajamejo tudi potrebni vodovodni ventili
01. | Dobava, vzidava in montaža umivalnika iz keramike v beli barvi, DOLMITE QUARZO, brez podstavka, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom vključno z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE, s sifonom, kotnima ventiloma in z vsemi priključki, tesnili in pritrdilnim materialom
| 65x52,5 - 65 | kos |  |  | 0
| 60x49,5 - 60 | kos | 1 |  | 0
| 55x45 - 55 | kos |  |  | 0
| 50x44 - 50 | kos |  |  | 0
| 40x36 - 40 | kos |  |  | 0
02. | Nadometni splakovalnik GEBERIT tip RIO AP110 s stop varčevalno tipko, nastavitev količine vode med 6 oz. 9 litri, hitro in tiho polnjenje, izolacija proti rosenju, v beli barvi, skupaj s priključno RF pleteno cevko za priklop vode, podometnim ventilom 1/2" in tesnili | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža keramične WC školjke DOLOMITE QUARZO v beli barvi, komplet z vso armaturo (priključki, pritrdilni in tesnilni material) z WC desko iz polne masivne plastike s kovinskimi pritrdili in gumi podložkami, vključno s povezovalno cevjo v beli barvi | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža keramične tuš kadi v beli barvi brez podzidave komplet s sifonom, z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE (tuš ročka, drog, cev 90 cm). Kad se vgradi na predhodno obdelano podlago in po navodilih proizvajalca. Upoštevati ves montažni material vključno z podometnim ventilom
| Dimenzija kadi 100 x 100 cm | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža nosilca in zavese dimenzij glede na velikost tuš kadi. Nosilec za zaveso se na kritični točki dodatno fiksira v strop | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža držal v krom izvedbi s pritdilnim materialom:
| ▪ obešalo za toaletni papir | kpl | 1 |  | 0
| ▪ obešalo za brisače | kpl | 1 |  | 0
| ▪ košarica za milo pri tušu dim. ca. 10 x 20 cm | kpl | 1 |  | 0
| ▪ ogledala ca. 60 x 70 x 14 cm v beli barvi brez svetilke | kpl | 1 |  | 0
| ▪ pipe za pralni stroj; kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kpl | 1 |  | 0
| ▪ podometnega zidnega sifona z rozeto za pralni stroj kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| ▪ vodovodni ventil za grelnik vode (bojler) | kos | 1 |  | 0
07. | Talni odtok iz plastike s sifonom odvodni priključek DN50, s stranskim odtokom DN50 ter RF rešetko | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava, montaža in priklop novega električnega grelnika vode (bojler), ki izpolnjuje pogoj vgradnje v kopalnico z vsem nosilnim in pritrdilnim materialom, z zunanjo regualcijo in varnostnim ventilom. Pri izboru upoštevati proizvajalca GORENJE
| Gorenje pokončen TGR80SMT, 80 l | kpl | 1 |  | 0
09. | Dobava, montaža in izvedba vodovodne inštalacije iz Alumplast za tuš kad, bojler, WC kotliček, umivalnik, pralni stroj, komplet s fitingi, izolacijo in pritrditvijo z vsemi fazonskimi kosi, ventili (sistemsko od istega proizvajalca) | m | 25 |  | 0
10. | Dobava in montaža PVC odtočne cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnilnim materialom
| ▪ fi 50 | m | 8 |  | 0
| ▪ fi 110 | m | 1 |  | 0
11. | Priključitev vodovodnih in kanalizacijskih cevi na obstoječi vertikali vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža podometnega ventila DN20 za zapiranje vode v stanovanju in reducirnim kosom za kasnejšo vgradnjo merilnika porabe vode skupaj z RF omarico dim. 20x20 cm v kolikor to dopušča debelina zidu | kos | 1 |  | 0
13. | Izpiranje in preizkus delovanja nove instalacije ter izdelava poročila o tlačnem preizkusu (sanitarna voda) | kos | 1 |  | 0
VI. | CENTRALNA KURJAVA
01. | Montaža obstoječega radiatorja komplet z reducirkami, čepi ter polnjenje | kpl | 1 |  | 0
VII. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
01. | Odklop stare elekktroinštalacije in odstranitev, demontaža starega seta varovalk | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža starih svetilk, starih stikal in vtičnic | kos | 7 |  | 0
03. | Dobava in montaža nove nadometne 24m PVC elektro omarice z DID stikalom 1kom, avtomatskimi varovalkami C10-16A 10 kom, N in PE zbiralakami, Cu zbiralko in ostalim materialom in navezava z novo elektroinštalacijo | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in polaganje elektro kabla z razvodom
| ▪ kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 22 |  | 0
| ▪ kabla NYM-J 3x2,5mm2 | m | 32 |  | 0
05. | Dobava in polaganje podometne zaščitne cevi | m | 25 |  | 0
06. | Dobava in montaža novih elektro elemetnov:
| ▪ dobava in montaža vtičnice 230V IP44 z zaščitnim pokorovom in p/o dozo | kos | 3 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V 16A 2p in z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V serijsko z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ ventilatorja na prisilni vlek za kopalnico, | kos | 1 |  | 0
| ▪ indikator 4801 kontakt za kopalnico za luč, bojler in ventilator | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža razvodnice DIP za dodatno izenačitev potenciala | kos | 1 |  | 0
07. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 6 mm2 | m | 12 |  | 0
08. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 4 mm2 | m | 22 |  | 0
09. | Spoji na kovinsko maso, vijačeni in varjeni oz. s cevno objemko | kos | 4 |  | 0
10. | Priklop el. grelca vode z vijačnim materialom | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža svetilke nad ogledalom IP44 dolžine do 600mm | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža stropne luči E-27 IP20 z LED sijalko | kos | 1 |  | 0
13. | Izvedba meritev elektroinstalacije kompletnega stanovanja in izdelava merilnega po | kpl | 1 |  | 0
VIII. | OSTALA DELA
01. | Čiščenje po končanju vseh del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
DIMENZIJE KOPALNICE M 1 : 20
2,22
3,36
0,35
0,68
0,75
0,70
0,88
0,66
0,53
1,56
RADIATOR
TUŠ KAD 100 x 100 cm
PRALNI STROJ
BOJLER

## Na zel.13-st.18
POPIS DEL ZA OBNOVO KOPALNICE
Velikost kopalnice 2,57 x 1,66 m
STANOVANJE na naslovu: Na zelenici 13, Prebold | [8 empty] | Na zelenici 13, Prebold
| ID: 1005-230-18 | [7 empty] | Ažman
I. | RUŠITVENA DELA
V vseh postavkah rušitvenih del se pri ceni upošteva iznos na dvoriščno deponijo
in odvoz na stalno deponijo vključno s plačilom komunalnih taks !
|  | Enota | Količina | € / enoto | Cena skupaj
01. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme (vzidana kopalna kad, WC školjka, WC izplakovalnik, umivalnik, ogledalo, etažera, držalo za brisače, mešalna baterija za tuš kad in umivalnik) z iznosom in odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: obstoječi vodomer v stanovanju se demontira in po obnovi kopalnice ponovno montira
[7 empty] | 2.57 | x | 1.6 | = | 4.112 | = | 8.224 |  | stenska
02. | Odbijanje keramike komplet z veznim materialom : | [5 empty] | 1.67 | x | 1.6 | = | 2.672 | = | 5.344 |  | stenska
| strojno in ročno rušenje stenske keramike vključno z | [6 empty] | x |  | = | 0 | = | 0 | 13.568 | stenska
| odstranitvijo preparelega slabega ometa na mestu | [5 empty] | 1.67 | x | 2.57 | = | 4.2919 | = | 4.2919 |  | talna
| odbite keramike z iznosom materiala in odvozom | m2 | 18 |  | 0 | [8 empty] | 17.8599
03. | Demontaža ter razrez stare vodovodne in kanalizacijske-odtočne inštalacije, elektro napeljave v kopalnici ometa, betona v kopalnici z iznosom in odvozomskupaj z razbijanjem | kpl | 1 |  | 0
04. | Demontaža radiatorja za centralno kurjavo z iznosom in odvozom na deponijo po premontaži delilnika | kos | 1 |  | 0
05. | Izdelava prebojev za potrebe elektro napeljav do 10 x 10 cm in vodovoda vključno z zametavanjem | kos | 1 |  | 0
06. | Izdelava utorov za potrebe elektro napeljave, vključno z izsekavanjem mest za podometne doze ter z iznosom in odvozom materiala | m | 20 |  | 0
07. | Izdelava utorov za potrebe strojne napeljave z iznosom in odvozom materiala | m | 18 |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
01. | Popravilo ometa na mestu odstranjene keramike in izdelava novega ometa na mestu odbitega preparelega ometa, grobi in fini omet iz PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, izravnava in priprava podlage za polaganje keramike in izvedbo opleska sten | m2 | 13.5 |  | 0
02. | Vzidava tuš kadi 70 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
2a. | VARIANTA: obzidava kopalne kadi 160 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
03. | Zazidava in zametavanje utorov za strojnimi inštalacijami | m | 18 |  | 0
04. | Zazidava in zametavanje utorov za elektro inštalacijami | m | 20 |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
01. | Dobava in polaganje stenske keramike A kvalitete Gorenje
dimenzij 20 x 40 cm z lepilom. V vogalih upoštevati
| dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni | [5 empty] | 2.18 | x | 0.2 | = | 0.436 | = | 0.872
| fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. Višina polaganja | [5 empty] | 2.57 | x | 1.8 | = | 4.626 | = | 9.252
| keramike na stenah 180 cm, ob tušu pa 200 cm. | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 1.67 | x | 1.8 | = | 3.006 | = | 6.012 | 16.136
02. | Dobava in polaganje talne keramike A kvalitete (npr.Gorenje) dimenzij 33,3 x 33,3 cm, s predhodno izdelavo izravnave tlaka, fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. | m2 | 4.3 |  | 0 |  | 2.57 | x | 1.67 | = | 4.2919
Barva keramike v dogovoru z lastnikom in najemnikom
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
01. | Odstranitev, čiščenje obstoječega opleska sten in
| stropa do zdrave podlage, s pripravo podlage | m2 | 4.3 |  | 0 | strop | 2.57 | x | 1.67 | = | 4.2919 |  | 4.2919
02. | Kitanje in glajenje sten in stropa z jubolin kitom do gladke in ravne površine z dodano armirno mrežico za sanacijo lasnih razpok v kopalnici in zunanji steni na hodniku pred kopalnico | m2 | 18 |  | 0
[6 empty] | stena | 2.57 | x | 0.77 | = | 1.9789 | = | 3.9578
03. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo | [5 empty] | 1.67 | x | 0.77 | = | 1.2859 | = | 2.5718
| Jupol - bela barva | m2 | 18 |  | 0 |  |  | x |  | = | 0 | = | 0 | 6.5296
[6 empty] | dodniška stena | [6 empty] | 6
03. | Obnova oljnega opleska obstoje inštalacije za centralno ogrevanje in na novo izvedene s predhodnjo pripravo podlage | m | 10 |  | 0
V. | VODOVODNO INŠTALACIJSKA DELA
OPOMBA: Vsa sanitarna oprema je bele barve.
Pri montaži armatur za umivalnik, tuš, WC kotliček se v ceni na enoto zajamejo tudi potrebni vodovodni ventili
01. | Dobava, vzidava in montaža umivalnika iz keramike v beli barvi, DOLMITE QUARZO, brez podstavka, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom vključno z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE, s sifonom, kotnima ventiloma in z vsemi priključki, tesnili in pritrdilnim materialom
| 65x52,5 - 65 | kos |  |  | 0
| 60x49,5 - 60 | kos |  |  | 0
| 55x45 - 55 | kos | 1 |  | 0
| 50x44 - 50 | kos |  |  | 0
| 40x36 - 40 | kos |  |  | 0
02. | Nadometni splakovalnik GEBERIT tip RIO AP110 s stop varčevalno tipko, nastavitev količine vode med 6 oz. 9 litri, hitro in tiho polnjenje, izolacija proti rosenju, v beli barvi, skupaj s priključno RF pleteno cevko za priklop vode, podometnim ventilom 1/2" in tesnili | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža keramične WC školjke DOLOMITE QUARZO v beli barvi, komplet z vso armaturo (priključki, pritrdilni in tesnilni material) z WC desko iz polne masivne plastike s kovinskimi pritrdili in gumi podložkami, vključno s povezovalno cevjo v beli barvi | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža keramične tuš kadi v beli barvi brez podzidave komplet s sifonom, z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE (tuš ročka, drog, cev 90 cm). Kad se vgradi na predhodno obdelano podlago in po navodilih proizvajalca. Upoštevati ves montažni material vključno z podometnim ventilom
| Dimenzija kadi 70 x 90 cm | kpl | 1 |  | 0
4a. | VARIANTA: dobava in vgradnja bane Dolomite 160 x 60 cm z enoročno mešalno baterijo s tuš ročko - brez zavese | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža nosilca in zavese dimenzij glede na velikost tuš kadi. Nosilec za zaveso se na kritični točki dodatno fiksira v strop | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža držal v krom izvedbi s pritdilnim materialom:
| ▪ obešalo za toaletni papir | kpl | 1 |  | 0
| ▪ obešalo za brisače | kpl | 1 |  | 0
| ▪ košarica za milo pri tušu dim. ca. 10 x 20 cm | kpl | 1 |  | 0
| ▪ ogledala ca. 60 x 70 x 14 cm v beli barvi brez svetilke | kpl | 1 |  | 0
| ▪ pipe za pralni stroj; kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kpl | 1 |  | 0
| ▪ podometnega zidnega sifona z rozeto za pralni stroj kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| ▪ vodovodni ventil za grelnik vode (bojler) | kos | 1 |  | 0
07. | Talni odtok iz plastike s sifonom odvodni priključek DN50, s stranskim odtokom DN50 ter RF rešetko | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava, montaža in priklop novega električnega grelnika vode (bojler), ki izpolnjuje pogoj vgradnje v kopalnico z vsem nosilnim in pritrdilnim materialom, z zunanjo regualcijo in varnostnim ventilom. Pri izboru prednostno upoštevati proizvajalca GORENJE
| Gorenje pokončen TGR80SMT, 80 l | kpl | 1 |  | 0
09. | Dobava, montaža in izvedba vodovodne inštalacije iz Alumplast za tuš kad, bojler, WC kotliček, umivalnik, pralni stroj, komplet s fitingi, izolacijo in pritrditvijo z vsemi fazonskimi kosi, ventili (sistemsko od istega proizvajalca) | m | 25 |  | 0
10. | Dobava in montaža PVC odtočne cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnilnim materialom
| ▪ fi 50 | m | 5 |  | 0
| ▪ fi 110 | m | 1 |  | 0
11. | Priključitev vodovodnih in kanalizacijskih cevi na obstoječi vertikali vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža podometnega ventila DN20 za zapiranje vode v stanovanju ter ponovna vgradnja obstoječega vodomera | kos | 1 |  | 0
13. | Izpiranje in preizkus delovanja nove instalacije ter izdelava poročila o tlačnem preizkusu (sanitarna voda) | kos | 1 |  | 0
VI. | CENTRALNA KURJAVA
01. | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja 1478 x 600 mm s predelavo inštalacije (4x zamrznitev), ventil in termostatski ventil s termostatko glavo (npr. Danfos) | kpl | 1 |  | 0
02. | Premontaža delilnika za ogrevanje - Brunata | kos | 1 |  | 0
VII. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
01. | Odklop stare elekktroinštalacije in odstranitev, demontaža starega seta varovalk | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža starih svetilk, starih stikal in vtičnic | kos | 7 |  | 0
03. | Dobava in montaža nove nadometne 24m PVC elektro omarice z DID stikalom 1kom, avtomatskimi varovalkami C10-16A 10 kom, N in PE zbiralakami, Cu zbiralko in ostalim materialom in navezava z novo elektroinštalacijo | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in polaganje elektro kabla z razvodom
| ▪ kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 17 |  | 0
| ▪ kabla NYM-J 3x2,5mm2 | m | 26 |  | 0
05. | Dobava in polaganje podometne zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
06. | Dobava in montaža novih elektro elemetnov:
| ▪ dobava in montaža vtičnice 230V IP44 z zaščitnim pokorovom in p/o dozo | kos | 3 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V 16A 2p in z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V serijsko z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ ventilatorja na prisilni vlek za kopalnico, | kos | 1 |  | 0
| ▪ indikator 4801 kontakt za kopalnico za luč, bojler in ventilator | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža razvodnice DIP za dodatno izenačitev potenciala | kos | 1 |  | 0
07. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 6 mm2 | m | 7 |  | 0
08. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 4 mm2 | m | 18 |  | 0
09. | Spoji na kovinsko maso, vijačeni in varjeni oz. s cevno objemko | kos | 4 |  | 0
10. | Priklop el. grelca vode z vijačnim materialom | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža svetilke nad ogledalom IP44 dolžine do 600mm | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža stropne luči E-27 IP20 z LED sijalko | kos | 1 |  | 0
13. | Izvedba meritev elektroinstalacije kompletnega stanovanja in izdelava merilnega po | kpl | 1 |  | 0
VIII. | OSTALA DELA
01. | Čiščenje po končanju vseh del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: varianta tuš kad |  |  |  | 0
| SKUPAJ: varianta kopalna kad |  |  |  | 0
DIMENZIJE KOPALNICE M 1 : 20
Varianta tuš kad
55
20
2.75
257
-40
-0.55
-60
-70
86.45
28.8167
Varianta kopalna kad
2,57
1,67
0,93
0,60
0,14
TUŠ KAD 70 x 90 cm
PRALNI STROJ
BOJLER
2,57
1,66
0,93
0,60
0,12
KOPALNA KAD 60 x 160 cm
PRALNI STROJ
BOJLER

## Na zel.17-st.10
POPIS DEL ZA OBNOVO KOPALNICE
Velikost kopalnice 2,53 x 1,85 m
STANOVANJE na naslovu: Na zelenici 17, Prebold | [8 empty] | Na zelenici 17, Prebold
| ID: 1005-247-10 | [7 empty] | Golavšek
I. | RUŠITVENA DELA
V vseh postavkah rušitvenih del se pri ceni upošteva iznos na dvoriščno deponijo
in odvoz na stalno deponijo vključno s plačilom komunalnih taks !
|  | Enota | Količina | € / enoto | Cena skupaj
01. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme (vzidana kopalna kad, WC školjka, WC izplakovalnik, umivalnik, ogledalo, etažera, držalo za brisače, mešalna baterija za tuš kad in umivalnik) z iznosom in odvozom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
[7 empty] | 2.53 | x | 2 | = | 5.06 | = | 10.12 |  | stenska
02. | Odbijanje keramike komplet z veznim materialom : | [5 empty] | 1.8 | x | 2 | = | 3.6 | = | 7.2 |  | stenska
| strojno in ročno rušenje stenske keramike vključno z | [6 empty] | x |  | = | 0 | = | 0 | 17.32 | stenska
| odstranitvijo preparelega slabega ometa na mestu | [5 empty] | 1.8 | x | 2.53 | = | 4.554 | = | 4.554 |  | talna
| odbite keramike z iznosom materiala in odvozom | m2 | 22 |  | 0 | [8 empty] | 21.874
03. | Demontaža ter razrez stare vodovodne in kanalizacijske-odtočne inštalacije, elektro napeljave v kopalnici ometa, betona v kopalnici z iznosom in odvozomskupaj z razbijanjem | kpl | 1 |  | 0
04. | Demontaža radiatorja za centralno kurjavo z iznosom in odvozom na deponijo po premontaži delilnika | kos | 1 |  | 0
05. | Izdelava prebojev za potrebe elektro napeljav in vodovoda vključno z zametavanjem | kos | 1 |  | 0
06. | Izdelava utorov za potrebe elektro napeljave, vključno z izsekavanjem mest za podometne doze ter z iznosom in odvozom materiala | m | 20 |  | 0
07. | Izdelava utorov za potrebe strojne napeljave z iznosom in odvozom materiala | m | 20 |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
01. | Popravilo ometa na mestu odstranjene keramike in izdelava novega ometa na mestu odbitega preparelega ometa, grobi in fini omet iz PCM 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, izravnava in priprava podlage za polaganje keramike in izvedbo opleska sten | m2 | 17 |  | 0
02. | Vzidava tuš kadi 70 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
03. | Zazidava in zametavanje utorov za strojnimi inštalacijami | m | 20 |  | 0
04. | Zazidava in zametavanje utorov za elektro inštalacijami | m | 20 |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
01. | Dobava in polaganje stenske keramike A kvalitete Gorenje
dimenzij 20 x 40 cm z lepilom. V vogalih upoštevati
| dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni | [5 empty] | 2 | x | 0.2 | = | 0.4 | = | 0.8
| fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. Višina polaganja | [5 empty] | 2.53 | x | 1.8 | = | 4.554 | = | 9.108
| keramike na stenah 180 cm, ob tušu pa 200 cm. | m2 | 17 |  | 0 |  | 1.85 | x | 1.8 | = | 3.33 | = | 6.66 | 16.568
02. | Dobava in polaganje talne keramike A kvalitete (npr.Gorenje) dimenzij 33,3 x 33,3 cm, s predhodno izdelavo izravnave tlaka, fugiranje z vodonevpojno fugirno maso. | m2 | 5 |  | 0 |  | 2.53 | x | 1.85 | = | 4.6805
Barva keramike v dogovoru z lastnikom in najemnikom
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
01. | Odstranitev, čiščenje obstoječega opleska sten in
| stropa do zdrave podlage, s pripravo podlage | m2 | 5 |  | 0 | strop | 2.53 | x | 1.85 | = | 4.6805 |  | 4.6805
02. | Kitanje in glajenje sten in stropa z jubolin kitom do gladke in ravne površine | m2 | 12 |  | 0
[6 empty] | stena | 2.53 | x | 0.7 | = | 1.771 | = | 3.542
03. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo | [5 empty] | 1.85 | x | 0.7 | = | 1.295 | = | 2.59
| Jupol - bela barva | m2 | 12 |  | 0 |  |  | x |  | = | 0 | = | 0 | 6.132
04. | Obnova oljnega opleska obstoje inštalacije za centralno ogrevanje in na novo izvedene s predhodnjo pripravo podlage | m | 8 |  | 0
V. | VODOVODNO INŠTALACIJSKA DELA
OPOMBA: Vsa sanitarna oprema je bele barve.
Pri montaži armatur za umivalnik, tuš, WC kotliček se v ceni na enoto zajamejo tudi potrebni vodovodni ventili
01. | Dobava, vzidava in montaža umivalnika iz keramike v beli barvi, DOLMITE QUARZO, brez podstavka, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom vključno z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE, s sifonom, kotnima ventiloma in z vsemi priključki, tesnili in pritrdilnim materialom
| 65x52,5 - 65 | kos |  |  | 0
| 60x49,5 - 60 | kos |  |  | 0
| 55x45 - 55 | kos | 1 |  | 0
| 50x44 - 50 | kos |  |  | 0
| 40x36 - 40 | kos |  |  | 0
02. | Nadometni splakovalnik GEBERIT tip RIO AP110 s stop varčevalno tipko, nastavitev količine vode med 6 oz. 9 litri, hitro in tiho polnjenje, izolacija proti rosenju, v beli barvi, skupaj s priključno RF pleteno cevko za priklop vode, podometnim ventilom 1/2" in tesnili | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža keramične WC školjke DOLOMITE QUARZO v beli barvi, komplet z vso armaturo (priključki, pritrdilni in tesnilni material) z WC desko iz polne masivne plastike s kovinskimi pritrdili in gumi podložkami, vključno s povezovalno cevjo v beli barvi | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža keramične tuš kadi v beli barvi brez podzidave komplet s sifonom, z enoročno mešalno baterijo HANSGROHE (tuš ročka, drog, cev 90 cm). Kad se vgradi na predhodno obdelano podlago in po navodilih proizvajalca. Upoštevati ves montažni material vključno z podometnim ventilom
| Dimenzija kadi 70 x 90 cm | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža nosilca in zavese dimenzij glede na velikost tuš kadi. Nosilec za zaveso se na kritični točki dodatno fiksira v strop | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža držal v krom izvedbi s pritdilnim materialom:
| ▪ obešalo za toaletni papir | kpl | 1 |  | 0
| ▪ obešalo za brisače | kpl | 1 |  | 0
| ▪ košarica za milo pri tušu dim. ca. 10 x 20 cm | kpl | 1 |  | 0
| ▪ ogledala ca. 60 x 70 x 14 cm v beli barvi brez svetilke | kpl | 1 |  | 0
| ▪ pipe za pralni stroj; kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kpl | 1 |  | 0
| ▪ podometnega zidnega sifona z rozeto za pralni stroj kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| ▪ vodovodni ventil za grelnik vode (bojler) | kos | 1 |  | 0
07. | Talni odtok iz plastike s sifonom odvodni priključek DN50, s stranskim odtokom DN50 ter RF rešetko | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava, montaža in priklop novega električnega grelnika vode (bojler), ki izpolnjuje pogoj vgradnje v kopalnico z vsem nosilnim in pritrdilnim materialom, z zunanjo regualcijo in varnostnim ventilom. Pri izboru prednostno upoštevati proizvajalca GORENJE
| Gorenje stropno ležeči električni grelnik vode TGRBL80 SM | kpl | 1 |  | 0
09. | Dobava, montaža in izvedba vodovodne inštalacije iz Alumplast za tuš kad, bojler, WC kotliček, umivalnik, pralni stroj, komplet s fitingi, izolacijo in pritrditvijo z vsemi fazonskimi kosi, ventili (sistemsko od istega proizvajalca) | m | 25 |  | 0
10. | Dobava in montaža PVC odtočne cevi, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnilnim materialom
| ▪ fi 50 | m | 5 |  | 0
| ▪ fi 110 | m | 1 |  | 0
11. | Priključitev vodovodnih in kanalizacijskih cevi na obstoječi vertikali vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža podometnega ventila DN20 za zapiranje vode v stanovanju in reducirnim kosom za kasnejšo vgradnjo merilnika porabe vode skupaj z RF omarico dim. 20x20 cm v kolikor to dopušča debelina zidu | kos | 1 |  | 0
13. | Izpiranje in preizkus delovanja nove instalacije ter izdelava poročila o tlačnem preizkusu (sanitarna voda) | kos | 1 |  | 0
VI. | CENTRALNA KURJAVA
01. | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja 1478 x 600 mm s predelavo inštalacije (4x zamrznitev cevi), ventil in termostatski ventil s termostatko glavo (npr. Danfos) | kpl | 1 |  | 0
02. | Premontaža delilnika za ogrevanje - Brunata | kos | 1 |  | 0
VII. | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA
01. | Odklop stare elekktroinštalacije in odstranitev, demontaža starega seta varovalk | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža starih svetilk, starih stikal in vtičnic | kos | 7 |  | 0
03. | Dobava in montaža nove nadometne 24m PVC elektro omarice z DID stikalom 1kom, avtomatskimi varovalkami C10-16A 10 kom, N in PE zbiralakami, Cu zbiralko in ostalim materialom in navezava z novo elektroinštalacijo | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in polaganje elektro kabla z razvodom
| ▪ kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0 | 20
| ▪ kabla NYM-J 3x2,5mm2 | m | 28 |  | 0 | 28
05. | Dobava in polaganje podometne zaščitne cevi | m | 25 |  | 0 | 25
06. | Dobava in montaža novih elektro elemetnov:
| ▪ dobava in montaža vtičnice 230V IP44 z zaščitnim pokorovom in p/o dozo | kos | 3 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V 16A 2p in z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža stikala 230V serijsko z p/o dozo | kos | 1 |  | 0
| ▪ ventilatorja na prisilni vlek za kopalnico, | kos | 1 |  | 0
| ▪ indikator 4801 kontakt za kopalnico za luč, bojler in ventilator | kos | 1 |  | 0
| ▪ dobava in montaža razvodnice DIP za dodatno izenačitev potenciala | kos | 1 |  | 0
07. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 6 mm2 | m | 7 |  | 0
08. | Dobava in polaganje žice P/F-Y 4 mm2 | m | 18 |  | 0
09. | Spoji na kovinsko maso, vijačeni in varjeni oz. s cevno objemko | kos | 4 |  | 0
10. | Priklop el. grelca vode z vijačnim materialom | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža svetilke nad ogledalom IP44 dolžine do 600mm | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža stropne luči E-27 IP20 z LED sijalko | kos | 1 |  | 0
13. | Izvedba meritev elektroinstalacije kompletnega stanovanja in izdelava merilnega po | kpl | 1 |  | 0
VIII. | OSTALA DELA
01. | Čiščenje po končanju vseh del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
DIMENZIJE KOPALNICE M 1 : 20
2,53
1,85
0,80
1,65
0,70
0,20
TUŠ KAD 70 x 90 cm
PRALNI STROJ
BOJLER

## Hm.11-st.1
POPIS DEL ZA SANACIJO STENE ZARADI ZAMAKANJA VODE
STANOVANJE na naslovu: Hmeljarska cesta 11, Prebold | [5 empty] | Hmeljarska 11, Prebold
| ID: 1005-252-1 |  |  |  |  | Lebič
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
|  | Enota | Količina | € / enoto | Cena skupaj
01. | Odstranitev, čiščenje obstoječega opleska sten in
| stropa do zdrave podlage, s pripravo podlage | m2 | 14 |  | 0 | strop | 2.56 | x | 2.4 | = | 6.144 |  | 6.144
[6 empty] | stena | 2.56 | x | 0.75 | = | 1.92 | = | 3.84
02. | Kitanje in glajenje sten in stropa z jubolin kitom 2x | m2 | 14 |  | 0 | stena | 2.4 | x | 0.75 | = | 1.8 | = | 3.6 | 13.584
03. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo
| Jupol - bela barva | m2 | 14 |  | 0
04. | Obnova oljnega opleska obstoječih radiatorskih cevi s predhodnim čiščenjem,brušenjem, oplesk z vročeodpornim vodnim lakom temeljni 1x in pokrivni 2x v beli barvi ( cevi premera povprečno 3/8") | m | 10 |  | 0
05. | Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0