## Balkoni
Objekt: ZD Prebold-balkoni
A | UREDITEV BALKONOV 1. IN 2. NADSTROPJA
Opis del |  | Količina | EM | Cena na enoto | Znesek
A1 | Prestavitev obstoječe klima naprave na zunanjo stran fasade-balkona; UPOŠTEVATI uporabo dvižne košare | 1 | kpl |  | 0
A2 | Ureditev obstoječe fasade ter stropov, kompletno z grobim ter finim kitanjem, brušenjem ter slikanjem v beli barvi; | 45.4 | m2 |  | 0
A3 | Doplačilo za barvanje sten z pralno barvo (npr. lateks) do višine 1,50m; | 14.8 | m2 |  | 0
A4 | Izdelava izravnalne mase, čez obstoječo keramiko, brušenje, ter priprava za finalni tlak; | 14.84 | m2 |  | 0
A5 | Izdelava zaokrožnice iz PVC talne obloge v tekaču, s predhodno montažo podzaokrožnice | 11.1 | m1 |  | 0
A6 | Dobava ter polaganje nove PVC talne obloge v tekaču s polnim lepljenjem na pripravljeno podlago, stiki varjeni | 14.84 | m2 |  | 0
A7 | Preureditev ogrevanja:
| -dobava ter montaža novega radiatorja (montaža-talna, nogice) | 2 | kpl |  | 0
| -izdelava novega dovoda CO ter priključitev na obstoječ vod) | 2 | kpl |  | 0
A8 | Dobava ter montaža nove zunanje steklene stene do 11m2, iz PVC profilov, zunaj rjave barve, 3x polnilo, 3x okno na odpiranje v prostor in na ventus ter 3x fiksna nadsvetloba. Stekla so termoizolativna. | 2 | kpl |  | 0
A9 | Demontaža obstoječe elektro opreme - odvoz na deponijo | 1 | kpl |  | 0
A10 | Dobava in montaža navadnih stikal PO izvedbe v beli barvi kpl | 2 | kpl |  | 0
A11 | Dobava in montaža LED svetilke zunanje izvedbe okrogla | 2 | kpl |  | 0
A12 | Drobni vezni in pritrdilni material 10% | 1 | kpl |  | 0
A13 | Nepredvidena dela 5% | 5 | % |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
PONUDNIK:
PONUDBA:
INVESTITOR:
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312 PREBOLD
Objekt:
ZD Prebold
Znesek
A | UREDITEV BALKONOV 1. IN 2. NADSTROPJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  | 22% DDV: | 0
|  | SKUPAJ ZA PLAČILO: |  | 0