## rekapitulacija
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
PROJEKTANTSKI POPIS DEL NOTRANJE OPREME
| OBJEKT: | Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold - objekt 1
| INVESTITOR: | Občina Prebold Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 24/18
REKAPITULACIJA
| A/ VGRADNA OPREMA | 0 | 239.6
| S K U P A J : | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z davkom : | 0
Celje, JUNIJ 2019
Opomba: Komercialni ali kakršni koli drugi popusti, manipulativni stroški in podobno morajo biti zajeti v enotnih cenah!

## OPREMA
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
A/ | VGRADNA OPREMA
1.01 | GO-GARDEROBNA STOJALA Obnova obstoječih garderobnih stojal, ki zajema: - obnova obstoječih garderobnih kovinskih stojal - demontaža obstoječih lesenih plošč - nove lesene plošče: iverna plošča, d= 25mm, masivni leseni rob, ultrapas (sedež=160x40cm, polica=160x40cm, hrbet=160x160) - montaža na novi lokaciji na steno in med seboj - premontaža obstoječih kljukic za oblačila - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. |  |  | 0
| kos | 18 |  | 0
0
0
1.02 | SO1 - stenska obloga iz plute: - pluta v rolah, d = 5 mm - podlaga iz iverne plošče, - rob zaključen z abs trakom - lakirana površina - nevidno pritrjevanje - Vse barve, obdelave, vrsta furnirja po izboru projektanta arhitekture. Segmenti širine 120 cm, višine 250 cm. |  |  | 0
| kos | 7 |  | 0
0
0
1.03 | O2 - nizka omara v učilnici 1 velikosti 7800/930/550mm - korpus iz iveral plošče d =18 mm - police iz iveral plošče d =18 mm - cokl iz vodoodporne vezane plošče d =18 mm, masivni leseni rob, ultrapas - odprte police: iveral plošča d = 19 mm, furniran rob, - poljubna nastavitev polic v omarah - zgornja plošča "pult": iverna plošča, d = 25 mm, masivni leseni rob, ultrapas (kot okenska polica), širine 67 cm - izrezi za razvod el. inštalacij - Vse barve, obdelave, vrsta furnirja po izboru projektanta arhitekture. |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.04 | O1 - visoka omara v učlnici 1 velikosti 7780/3980/600 mm -korpus iz iveral plošče d =19 mm - police iz iveral plošče d =19 mm, - vrata iz iveral plošče d =19 mm, furniran rob - cokl iz masivne lesene plošče d=19mm, enak les kot nizkostenska obroba finalnega tlaka - vsa vrata s ključavnicami za zaklepanje, sistemski ključ - ločen sistemski ključ za vrata, ki zapirajo elemente strojnih inštalacij - kovinsko okovje - leseni ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah - cnc perforacija po shemi na vratnih krilih pred klimatskimi napravami - izrezi za razvod strojnih in el. inštalacij ODPRTE POLICE - iveral plošča, furniran rob - poljubna nastavitev polic v omarah PULT ZA UMIVALNIK - vodoodporna iverna plošča, d = 25 mm, masivni leseni rob, masivni okvir za izrez za umivalnik, masivni leseni rob, ultrapas - izrezi za inštalacijo umivalnika in razvod strojnih in el. inštalacij |  |  | 0
STENSKA OBLOGA OB UMIVALNIKU - pluta, podlaga iz iverne plošče, rob zaključen z abs trakom, lakirana površina, nevidno pritrjevanje 132 x 172 cm - ogledalo velikosti 90 x 172 cm, lepljeno na steno STENSKA OBLOGA za zaporo kanalov prezračevanja - vrata iz iveral plošče d =18 mm, furniran rob - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. IZDELATI PO DETAJLIH GRAFIČNE PRILOGE !
| kos | 1 |  | 0
0
1.05 | O3 - visoka omara v učilnici 2 velikosti 7780/3300/600 mm - korpus iz iveral plošče d =19 mm - police iz iveral plošče d =19 mm, - vrata iz iveral plošče d =19 mm, furniran rob - cokl iz masivne lesene plošče d=19mm, enak les kot nizkostenska obroba finalnega tlaka - vsa vrata s ključavnicami za zaklepanje, sistemski ključ - ločen sistemski ključ za vrata, ki zapirajo elemente strojnih inštalacij - kovinsko okovje - leseni ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah - cnc perforacija po shemi na vratnih krilih pred klimatskimi napravami - izrezi za razvod strojnih in el. inštalacij ODPRTE POLICE - iveral plošča, furniran rob - poljubna nastavitev polic v omarah PULT ZA UMIVALNIK IN STENSKA OBLOGA PRI UMIVALNIKU - vodoodporna iverna plošča, d = 25 mm, masivni leseni rob, masivni okvir za izrez za umivalnik, masivni leseni rob, ultrapas - izrezi za inštalacijo umivalnika in razvod strojnih in el. inštalacij |  |  | 0
STENSKA OBLOGA - pluta, podlaga iz iverne plošče, rob zaključen z abs trakom, lakirana površina, nevidno pritrjevanje STENSKA OBLOGA za zaporo kanalov prezračevanja - vrata iz iveral plošče d =18 mm, furniran rob ZGORNJA POLICA (kot okenska polica) - iverna plošča, 25mm, masivni lesen rob, ultrapas - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. IZDELATI PO GRAFIČNI PREDLOGI!!
| kos |  |  | 0
0
0
1.06 | O4 nizka omara v učilnici 2 velikosti 7800/930/550 mm - korpus iz iveral plošče d =19 mm - police iz iveral plošče d =19 mm, - vrata iz iveral plošče d =19 mm, furniran rob - cokl iz masivne lesene plošče d=19mm, enak les kot nizkostenska obroba finalnega tlaka - vsa vrata s ključavnicami za zaklepanje, sistemski ključ - kovinsko okovje - leseni ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah ODPRTE POLICE - iveral plošča, d=19mm, furniran rob - po višini nastavljive police PULT - iverna plošča, 25mm, masivni lesen rob, ultrapas - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. IZDELATI PO GRAFIČNI PREDLOGI! |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.07 | SO1 - stenska obloga iz plute v učilnici 2: - pluta v rolah, d = 5 mm - podlaga iz iverne plošče, - rob zaključen z abs trakom - lakirana površina - nevidno pritrjevanje - Vse barve, obdelave, vrsta furnirja po izboru projektanta arhitekture. Segmenti širine 120 cm, višine 245 cm. |  |  | 0
| kos | 6 |  | 0
0
1.08 | Miza enosed 65x60 cm, iz lesene konstrukcije v celoti iz masivnega bukovega lesa, mizna plošča obložena s peščenim ultrapasom in robovi obdelani z masivnim bukovim nalimkom, na nogah so nameščeni PVC drsniki s filci, velikost 4 - viš. 64 cm. |  |  | 0
| kos | 28 |  | 0
0
1.09 | Miza enosed 65x60 cm, iz lesene konstrukcije v celoti iz masivnega bukovega lesa, mizna plošča obložena s peščenim ultrapasom in robovi obdelani z masivnim bukovim nalimkom, na nogah so nameščeni PVC drsniki s filci, velikost 5-6 - viš. 70-76 cm. |  |  | 0
| kos | 28 |  | 0
0
1.1 | Stol lesen v celoti iz bukovega lesa z lesenim sedalom in naslonom iz bukove vezane plošče, stol z možnostjo nakladanja en na drugega (nakladalni), na nogah so nameščeni PVC drsniki s filcem, velikost 4- viš. 38 cm. |  |  | 0
| kos | 28 |  | 0
0
0
1.11 | Stol lesen v celoti iz bukovega lesa z lesenim sedalom in naslonom iz bukove vezane plošče, stol z možnostjo nakladanja en na drugega (nakladalni), na nogah so nameščeni PVC drsniki s filcem, velikost 5-6- viš. 43-46 cm. |  |  | 0
| kos | 28 |  | 0
0
0
1.12 | Kateder - miza za učitelja iz lesene bukove konstrukcije, mizna plošča obložena s peščenim ultrapasom in robovi obdelani z masivnim bukovim nalimkom, spredaj lesena maska in spodaj mobilni predalnik bukev s 3 predali, na nogah mize so nameščeni PVC drsniki s filcem. dim. 130 x 60 x v. 75 |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
1.13 | Stol za učitelja, oblazinjeno sedalo v umetno usnje, konstrukcija v celoti narejena iz bukovega masivnega lesa, naslon iz vezane plošče bukev, na nogah so nameščeni PVC drsniki s filcem, vel. 6- viš. 46 cm. |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
1.14 | Tabla šolska zelena s črtami 10 cm, dim. 240x120 cm + tabla šolska bela, dim. 120x120, obe tabli s poličko za pisala in gobo, tabli sta magnetni in izdelani iz ekološke keramične pločevine, ki se da reciklirati, označba pločevine E3, tip kot npr. "Table Tip" |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.15 | Tabla šolska bela, dim. 480x120 cm, s poličko za pisala, tabla je magnetna in izdelana iz ekološke keramične pločevine, ki se da reciklirati, označba pločevine E3, tip kot npr." Table Tip" |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.16 | Projekcijsko platno ročno, dim. 180x180 cm, za montažo na steno ali strop. |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
1.17 | Koš za ločevanje odpadkov, 2 predala s predalom cca 15L + cca 7 L, PVC, tip npr. "Duo", Silk. |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
0
| SKUPAJ VGRADNA OPREMA: |  |  | 0
0