## List1
Objekt: | Prazno stanovanje št. 6, Graščinska 6, Prebold
Poz. | Količina | Enota | Opis | Cena brez DDV | Znesek brez DDV
1 | 6.15 | m2 | Izrušitev obstoječega poda
odstranjevanje toplega poda v kuhinji
2 | 1 | kom | Izrušitev obstoječega poda
poškodovanega klasičnega parketa v otroški sobi
3 | 90 | m1 | Dolbenje sten za vgradnjo elektroinstalacij
ocena količine
4 | 90 | m1 | Zametavanje utorov po vgradnji elektroinstalacij
ocena količine
5 | 8.83 | m2 | Izdelava ročnega cementnega obrizga, grobega in finega ometa
6 | 2 | kos | ZIDARSKA DELA
dobava in vgradnja dimniške rozete v spalnici in otroški sobi
7 | 1 | kom | Sanacija poda
dobava in polaganje klasičnega parketa bukev v dnevni in otroški sobi
8 | 9.07 | m2 | Dobava in polaganje toplega poda in montaža pvc zaključnega traka
kuhinja
9 | 234.39 | m2 | Odstranjevanje dotrajanih opleskov
stropov in sten
10 | 234.39 | m2 | Nanos akrilne emulzije
stropov in sten
11 | 234.39 | m2 | 2x-no kitanje in brušenje sten in stropov
12 | 234.39 | m2 | 2x-ni oplesk sten in stropov z notranjo barvo
13 | 1 | kos | Dobava in montaža nad/podpultnega bojlerja
v kuhinji
14 | 1 | kos | Prestavitev vodovodne in odtočne inštalacije
prestavitev priključka za kuhinjsko armaturo ter montaža kotnega ventila (samo mrzla voda)
15 | 1 | kos | Dobava in vgradnja novih kablov in doz kompletno z vezavo
ocena stroška
16 | 1 | kos | Finomontaža elektroinštalacij
vključno z materialom, stikali, vtičnicami - program EKONOMIK
17 | 1 | kos | Predelava obstoječega podrazdelilca s kompletno demontažo, dobavo, vgradnjo in vezavo nove razdelilne omarice, avtomatskih varovalk in fid stikala 003
18 | 1 | kos | Izvedba elektro meritev, kompletno z izdajo elektro dokumentacije
SKUPAJ:
Popis elektromateriala na listu "elektromaterial".

## elektromaterial
OBRAČUN VGRAJENEGA ELEKTRO MATERIALA
OBJEKT: Graščinska 6, st. 6, Prebold
Naziv | Količina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV
DOZA SM60 GLOBOKA | 41 | kos
PGP 3X1,5 | 133 | m
PGP 3X2,5 | 21 | m
PGP 5X1,5 | 50 | m
PGP 5X2,5 | 8 | m
ŽICA PF RU/ZE 6 | 13 | m
PGP 5X6 | 5 | m
RBT CEV 16 | 31 | m
STIKALO ENOPOLNO EKON | 7 | kos
STIKALO MENJALNO EKON | 2 | kos
VTIČNICA EKON | 22 | kos
VTIČNICA EKON S POKROVOM | 7 | kos
VTIČNICA TV EKON | 1 | kos
VTIČNICA KOM. EKON | 1 | kos
FIKSNI PRIKLJ. 5P | 1 | kos
OKVIR 4XHOR | 1 | kos
OKVIR 2XHOR | 1 | kos
OKVIR 2XVER | 2 | kos
POKROV DEZE 80X80 | 3 | kos
POKROV DOZE FI78 BEL | 2 | kos
KOAKS | 12 | m
FTP | 14 | m
LED PANEL N/O 18W | 2 | kos
R. OMARA ETI 24M | 1 | kos
ETI VAROVALKA C16 | 4 | kos
ETI VAROVALKA C13 | 4 | kos
ETI VAROVALKA C10 | 3 | kos
ETI FID STIKALO 40/0,03A 2P | 1 | kos
PESEK | 25 | kg
LEPILO | 35 | kg
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | DDV |  | 0
|  |  |  | Za plačilo |  | 0