| Popis del: |  |
| --- | --- |

| Poz. Vrsta blaga - storitev | Kol. | EM | Cena brez DDV | R % | DDV % | Vred. brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Izdelava in montaža ventilacijskega jaška z napo za pomivalni stroj sestavljen iz: | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 2. Preboj skozi zunanjo steno. | 1 | kos |  |  |  |  |
| 3. Zbiralna napa za odvod pare 1000mm/800mm/400mm | 1 | kos |  |  |  |  |
| 4. Nastavek za ventilator fi250mm | 2 | kos |  |  |  |  |
| 5. Inoks cev fi 250 L=1000 | 2 | kos |  |  |  |  |
| 6. R-Kos fi 250/180 | 1 | kos |  |  |  |  |
| 7. Inox cev fi 180/1000 | 3 | kos |  |  |  |  |
| 8. Inox cev z pokrovom fi 180/500 | 1 | kos |  |  |  |  |
| 9. RVK Ventilator 250E2-L sileo 1ph/230V | 1 | kos |  |  |  |  |
| 10. VK 25 Samodvižna želuzija | 1 | kos |  |  |  |  |
| 11. MTX 1.5 brezstopenski regulator. | 1 | kos |  |  |  |  |
| 12. Nova C1 425X75-r1 rešetka za zajem zraka. | 2 | kos |  |  |  |  |
| 13. Pritrvilne spone in drobni vijačni materjal | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 14. Vezne objemke fi 250,fi180 | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 15. Montaža sistema | 1 | kpl |  |  |  |  |

| Izdelava in montaža ventilacijskega jaška z napo v Planinskem domu Pod Reško planino |  |  |
| --- | --- | --- |