## Rek.
Občina Prebold - Planinski dom pod Reško planino
Izvedba male čistilne naprave
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A/1.0 | PREDDELA | 0
A/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA | 0
A/3.0 | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
A/4.0 | VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE | 0
A/5.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA | 0
A/6.0 | DRUGE STORITVE | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
POPUST
DDV
| SKUPAJ z DDV | 0

## A¦Predd.
A/1.0 | PREDDELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Priprava gradbišča: ureditev delovnega platoja, ograditev gradbišča. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## A¦Odstr.
A/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA
Splošna določila za odstranitve - rušitvena dela:
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo.
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gradbenih odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Praznenje obstoječe greznice, čiščenje obstoječe greznice ter odvoz vsebine greznice na komunalno čistilno napravo, vključno z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški. Ocena. | m3 | 0 |  | 0
2 | Zasutje obstoječe greznice s tamponskim materialom TD 0-32 mm. Ocena. | m3 | 5 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Fek.kan.
A/3.0 | FEKALNA KANALIZACIJA
Splošna določila za fekalno kanalizacijo - interni kanal:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Pod vsemi PVC jaški mora biti podložni beton.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 2,0 m1, ter gradbene jame za malo čistilno napravo v terenu III. - IV. ktg. z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 20 |  | 0
2 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 3 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 4-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 0.5 |  | 0
4 | Nabava in dobava kamnitega materiala 4-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1 |  | 0
5 | Nakladanje in dovoz materiala za zasip jarkov in spodnjega ustroja iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 20 |  | 0
6 | Nabava, dobava betona C16/20 in izdelava betonskih temeljev za jaške, posteljice in polno obbetoniranje cevi (pod povoznimi površinami). | m3 | 0.5 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC DN 160 - SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni ipd. | m | 10 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja male čistilne naprave za 2 do 5 PE (kot npr. Zagožen Aquamax). Obratovalni režim prilagojen uporabi 2 do 3 dni tedensko. Vključno z vsemi manipulativnimi, transportnimi deli in pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0
9 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca maščob (kot npr. Zagožen AQUAoil 1 S2P-GR). Vključno z vsemi manipulativnimi, transportnimi deli in pomožnim materialom. | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava priključka obstoječe greznice na novo čistilno napravo, vključno z vsemi potrebnimi montažnimi, tesnilnimi in pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
11 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, obračun po dejanskih stroških. | ur | 2 |  | 0
12 | Strojno čiščenje, izpiranje in pregled kanala po končanih delih | m1 | 10 |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## A¦Cesta
A/4.0 | VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE
Splošna določila za voziščne in utrjene konstrukcije:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Izvajalec je dolžan v okviru svojih cen na enoto izvesti meritve s katerimi bo izkazal, da je dela izvedel skladno s projekti in pravili stroke in TSC.
Tako bo izvedel meritve zgoščenosti asfalta z izdelavo končnega poročila, izvedel izvrtine (valje) (do 5 kom) v asfaltu skladno s tehničnimi smernicami za ceste (TSC) z izdelavo poročila akreditiranega laboratorija, izvedel meritve planuma ter vmesnih slojev nasipa z dinamično in statično ploščo z izdelavo poročila. Stroške izdelave zgoraj navedenih meritev in poročil ima izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede - kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Dovoz iz kamnoloma. | m3 | 5 |  | 0
2 | Izvedba nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 30 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 4 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## A¦Vrt. d.
A/5.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Razgrnitev humusa na območju obravnave (predhodno odrinjen humus, ki se je skaldiščil na gradbiščni deponiji) | m3 | 3 |  | 0
2 | Dobava travnih semen in izvedba enakomernega sejanje ustrezne travne mešanice glede na načrtovan način uporabe zemljišč (travnata površina z nizko travo), vključno z negovanjem trate do prevzema objekta. | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Druge stor.
A/6.0 | DRUGE STORITVE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Čiščenje območja gradbišča po končani izvedbi del. | pavšal | 1 |  | 0
| SKUPAJ DRUGE STORITVE |  |  |  | 0