## rekapitulacija
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
| OBJEKT: | Igrišče v Šeščah Faza igrišča
| INVESTITOR: | Občina Prebold
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 03/23
SKUPNA REKAPITULACIJA
I/ | PREDDELA |  | 0 | 239.6
II/ | ZEMELJSKA DELA |  | 0
III/ | UTRJENE POVRŠINE |  | 0
IV/ | ODVODNJAVANJE |  | 0
V/ | OPREMA CEST |  | 0
VI/ | GRADBENA DELA |  | 0
VII/ | KOMUNALNI VODI |  | 0
VIII/ | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
| S K U P A J : |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z davkom : |  | 0
Celje, oktober 2023
SPLOŠNA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE:
Vsi popusti, ki jih je ponudnik pripravljen ponuditi investitorju, morajo biti zajeti v enotnih cenah! Popusti v obliki celovitega popusta v sklopu rekapitulacije niso dovoljeni in se smatrajo za kršitev razpisnih pogojev!
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno s predloženimi tehničnimi in lokacijskimi prikazi, ki jih je potrebno upoštevati v celoti. V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti vodjo del in investitorja V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi izvedbeni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdita vodja projekta in investitor. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita vodja projekta in investitor. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, okovje, obdelave opreme in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita vodja projekta in investitor.
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne podporne, varnostne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.

## preddela
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
I/ | PREDDELA
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke
1.01 | Stroški priprave, organizacije in zaščite gradbišča skladno z Varnostnim načrtom in tehnično opremljenostjo izbranega izvajalca, vključno z zagotovitvijo začasnih dostopnih poti in vzpostavitvijo prvotnega stanja po končani gradnji.
| kpl | 1 |  | 0
0
1.02 | Zakoličba karakterističnih točk gradnje z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe
| m2 | 1133 |  | 0
0
1.03 | Zakoličba in označitev obstoječih komunalnih vodov (smerno in višinsko), nadzor upravljavcev vodov v času gradnje |  |  | 0
| ur | 8 |  | 0
0
0
1.04 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih (prečnih) profilov z nivelacijo vzdolžnih profilov |  |  | 0
| m1 | 100 |  | 0
0
0
1.05 | Sondažni izkop z odmetom na rob izkopa |  |  | 0
| m3 | 2.5 |  | 0
0
0
1.06 | Zarez obstoječega asfalta |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
1.07 | Pridobivanje dovoljenj, postavitev in vzdrževanje cestno-prometne signalizacije v območju obstoječe občinske ceste |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
1.08 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 7% vrednosti preddel. |  |  | 0
| € | 0.07 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0

## zemeljska
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
II/ | ZEMELJSKA DELA
Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov).
2.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji
| m3 | 150 |  | 0
0
0
2.02 | Strojni površinski izkop gradbene jame v zemljini 3. ktg , globine < 1,00 m z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| m3 | 394.65 |  | 0
0
0
2.03 | Dodatni izkop za meteorno kanalizacijo, prepuste, jaške in drenaže širine < 1,00 m, globine < 1,00 m v zemljini 3.-4. ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| m3 | 68.5 |  | 0
0
0
2.04 | Kombinirani izkop za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže širine 1,00 -2,00 m, globine 1,00-2,00 m v zemljini 3.-4. ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo. |  |  | 0
| m3 | 0 |  | 0
0
0
2.05 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum |  |  | 0
| m2 | 1000 |  | 0
0
0
2.06 | Dobava in polaganje geosintetičnega ločilnega filca na planum utrjenega izkopa iz UV stabiliziranega polipropilena, natezne trdnosti min. 13,5 kN/m (kot napr. Polyfelt TS40 ali ekvivalentno). |  |  | 0
| m2 | 1100 |  | 0
0
0
2.07 | Strojno planiranje in utrjevanje dna jarka drenaže, zaščitnih cevi, točkovnih temeljev, … |  |  | 0
| m2 | 106 |  | 0
0
0
2.08 | Zasip jarka z izkopanim materialom iz gradbiščne deponije, vključno z nakladnjem in dovozom slednjega. Utrjevanje po plasteh debeline max. 30 cm |  |  | 0
| m3 | 97.3 |  | 0
0
0
2.09 | Humusiranje vseh novo izravnanih in nasutih površin v debelini min. 15 cm, vključno z zatravitvijo. |  |  | 0
| m2 | 470 |  | 0
0
0
2.1 | Nasip in oblikovanje zemeljskih brežin z materialom na gradbiščni deponiji, z nakladanjem in dovozom slednjega |  |  | 0
| m3 | 57.5 |  | 0
0
0
2.11 | Razprostiranje odvečne zemljine, pridobljene od izkopa v neposredni bližini trase oz. gradbišča |  |  | 0
| m3 | 320.03 |  | 0
0
0
2.12 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 5% vrednosti zemeljskih del. |  |  | 0
| € | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0

## utrjene površine
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
III/ | UTRJENE POVRŠINE
3.01 | SPODNJI USTROJ Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-10 mm z utrjevanjem do modula stisljivosti Evd ≥ 30 Mpa. Nasutje se izvaja do projektirane kote planuma temeljnih ta v plasteh po max. 20 cm. |  |  | 0
| m3 | 196 |  | 0
0
0
3.02 | TAMPONSKA GREDA Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-63 mm debeline 30 cm z utrjevanjem do modula stisljivosti Evd ≥ 35 Mpa. |  |  | 0
| m3 | 195 |  | 0
0
0
3.03 | TAMPONSKA GREDA Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-32 mm debeline < 20 cm z utrjevanjem do modula stisljivosti Evd ≥ 40 Mpa. Izravnava nasutja z natančnostjo ±1 cm. |  |  | 0
| m3 | 130 |  | 0
0
0
3.04 | PARKIRNE POVRŠINE Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenizirane nosilne plasti AC 22base B 50/70 A3 v debelini 6 cm. |  |  | 0
| m2 | 0 |  | 0
0
0
3.05 | PARKIRNE POVRŠINE Izdelava obrabno zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm |  |  | 0
| m2 | 0 |  | 0
0
0
3.06 | IGRIŠČE, PEŠ POT Izdelava nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega drobirja AC16 base B 50/70 v debelini 5 cm. |  |  | 0
| m2 | 619 |  | 0
0
0
3.07 | IGRIŠČE, PEŠ POT Izdelava obrabno zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC4 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. |  |  | 0
| m2 | 619 |  | 0
0
0
3.08 | Izvedba stika med obstoječim in novim asfaltom z rezkanjem obrabnozapornega sloja širine 30 cm in premazom stika v nivoju obrabnozapornega sloja z dilaplastom |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
3.09 | Dobava in vgradnja ravnih dvignjenih ali poglobljenih betonskih cestnih robnikov 15/25/100(50) cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. Polaganje na prazno fugo širine 2-3 cm zaradi odvodnjavanja asfaltne površine. |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
3.1 | Doplačilo za izvedbo krivin z robniki v radiusu cca 1,00m. |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
3.11 | Dobava in vgradnja ravnih dvignjenih ali poglobljenih betonskih vrtnih robnikov 5/25/100 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. Polaganje na prazno fugo širine 2-3 cm zaradi odvodnjavanja asfaltne površine, kjer pa se polagajo na stik, se stiki fugirajo z namensko malto. |  |  | 0
| m1 | 50.8 |  | 0
0
3.12 | Dobava in vgradnja ravnih vtočnih betonskih cestnih robnikov 15/25/100 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. Stiki se fugirajo z namensko malto. |  |  | 0
| kos | 0 |  | 0
0
3.13 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 5% vrednosti voziščne konstrukcije. |  |  | 0
| € | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE: |  |  | 0

## odvodnjavanje
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
IV/ | ODVODNJAVANJE
4.01 | Dobava in polaganje PVC-UK kanalizacijskih cevi SN8 DN125 mm vključno s peščeno posteljico in obsipom s peskom v višini min. 20 cm nad temenom cevi ter vsemi vodotesnimi priključki na jaške (izvedba priključkov z "navrtavo" in gumi tesnilom).
| m1 | 26 |  | 0
0
0
4.02 | Dobava in polaganje PVC-UK kanalizacijskih cevi SN8 DN110 mm vključno s peščeno posteljico in obsipom s peskom v višini min. 20 cm nad temenom cevi ter vsemi vodotesnimi priključki na jaške (izvedba priključkov z "navrtavo" in gumi tesnilom). |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
4.03 | Dobava in polaganje PVC-UK kanalizacijskih cevi SN8 DN500 mm vključno z betonsko posteljico in obsipom s peskom v višini min. 20 cm nad temenom cevi ter vsemi vodotesnimi priključki na jaške (izvedba priključkov z "navrtavo" in gumi tesnilom). Linijski zadrževalnik |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
4.04 | Izvedba "dušilke" iz PVC UKC cevi DN 160, l=2m, s priključkoom na končni jašek zadrževalnika in priključkom na obstoječ kanal po pogojih upravljavca komunalnega voda. |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
4.05 | Dobava in polaganje PE drenažno-kanalizacijske cevi DKC DN125 z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN4.
| m1 | 84 |  | 0
4.06 | Dobava, transport, namestitev in montaža peskolovnih jaškov iz betonskih cevi DN 400mm. . V ceni na enoto izdelka je potrebno upoštevati potreben dodatnin izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20, izdelavo in obdelavo dna jaška, dobavo montažo ltž pokrova nosilnosti B125 in vse priključke cevi na jašek. Priključke cevi izvesti z navrtavo in gumi tesnilom! Globina jaška znaša <1,00 m. |  |  | 0
| kos | 0 |  | 0
0
0
4.07 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, Ø600, D400kN, ventiliran-razširjen okvir za zahtevnejše vbetoniranje, dvojni zaklep, protihrupna EPDM guma, v skladu s SIST EN 124-2:2015, npr. LIVAR 635 |  |  | 0
| kos | 0 |  | 0
0
4.08 | Dobava, transport, namestitev in montaža revizijskih jaškov iz betonskih cevi DN 800mm. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni na enoto izdelka je potrebno upoštevati potreben dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna , izdelava betonskega ležišča C16/20, dobavo in vgradnjo betonskega okvirja za vložni pokrov prometno obtežbo po standardu EN 124 in vse priključke cevi na jašek. Priključke cevi izvesti z navrtavo in gumi tesnilom! Globina jaška znaša 1,00-2,00 m. |  |  | 0
| kos | 0 |  | 0
0
0
4.09 | Dobava in vgradnja izločevalca mineralnih olj. Lovilec olja mora ustrezati predpisom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2. Čistost na iztoku < 5 mg/l vsebnosti oglikovodikov z odtokom v ponikanje. Za lovilec olja je potrebno izdelati poslovnik in voditi monitoring. Predvidi se separator olja razreda 1 s pretokom 10 l/s, s koalescentnim čistilnim filtrom. Krovna plošča z LTŽ pokrovom obremenitve B 125 po SIST EN 124 vgradnja pokrova v naklonu brežine. Navezava z redukcijskimi fazonskimi kosi Primerni tipi: -Aco Oleopator G 10N |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
4.1 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti odvodnjavanja. |  |  | 0
| € | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE: |  |  | 0

## oprema cest
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
V/ | OPREMA CEST IN IGRIŠČA
5.01 | Izdelava označb parkirišč z enokomponentno belo barvo širine 12 cm |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
5.02 | Izdelava tankoslojne označb na igrišču z enokomponentno belo ali drugo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 250μm, -obrobe in oznake posameznih igrišča na asfaltni površini s črtami širine 4-6 cm. |  |  | 0
| m1 | 210 |  | 0
0
5.03 | Dobava in montaža prometnih znakov iz alu pločevine, z odsevno folijo s koeficientom refleksije RA2, velikostni razred 2 V ceni zajeti tudi: * temelj iz betonske cevi f 20 cm, dolžine 80 cm, zapolnjene z betonom * stebriče iz cevi f 64 mm, povprečne dolžine 250 cm Obračun po kosu za prometni znak:
| kos (STOP 2102) | 0 |  | 0
0
0
5.04 | Dobava in montaža prometnega znaka na obstoječ drog 'PARKIRIŠČE' 2436 |  |  | 0
| kos | 0 |  | 0
0
0
5.05 | Izdelava talne označbe - rezervirano parkirišče za gibalno ovirane osebe - 5611 |  |  | 0
| kos | 0 |  | 0
0
0
5.06 | ENOCEVNA KONSTRUKCIJA KOŠA: steber 15x15cm nosilna roka 12x12cm opora table priključna plošča mehka zaščita stebra 200x21x21 TABLA bela poliester 180x105cm OBROČ ojačan tip Krpan + mrežica Vključno z ozemljitvijo kovinski elementov. |  |  | 0
| kpl | 2 |  | 0
0
0
5.07 | Dobava in montaža inox konfina KN 08 višine 80 cm, fiksni, vključno s temeljem in vsemi pripadajočimi deli (kot napr. Atriva) Vključno z ozemljitvijo kovinski elementov. |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
5.08 | Dobava in montaža inox konfina KN-15 višine 80 cm, pregibni s ključavnico, vključno s temeljem in vsemi pripadajočimi deli (kot napr. Atriva) Vključno z ozemljitvijo kovinski elementov. |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
5.09 | Dobava in montaža inox naslona za kolesa kot napr, Atriva NSK-06-1, vključno s temeljem in vsemi pripadajočimi deli Vključno z ozemljitvijo kovinski elementov. |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
5.1 | Sadilna dela za zasaditev drevesa: dovoz sadik in rodovitne zemlje, izkop jame 120x120x80 cm, nakladanje in odvoz neplodnega materiala celotne jame, nalaganje in dovoz plodne zemlje, obogatene z gnojilom na zalogo za celotno jamo, saditev drevesa s postavljanjem 3- kolov, zatrpavanje, vezanje h kolu in ureditev kolobarja, vrvica 1 m, dodatek šote 5 kg -ostrolistni javor 'acer platanoides', višine 3-4 m, obseg debla min. 20 cm, z minimalno 3-mi vrhovi |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
5.11 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 5% opreme . |  |  | 0
| € | 0.07 | 0 | 0
0
| SKUPAJ OPREMA CEST: |  |  | 0

## gradbena dela
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
VI/ | GRADBENA DELA
6.01 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v podložni beton pod temelji koša za košarko deb. do 10 cm
| m3 | 0.39 |  | 0
0
0
6.02 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v točkovni temelj koša za košarko preseka > 0,30 m3/m2 |  |  | 0
| m3 | 0.8 |  | 0
0
0
6.03 | Vstavljanje PVC cevi DN200, L=60 cm v temelj za zagotavljanje montažne odprtine koša |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
6.04 | Opaž in razopaž robov podložnega betona višine cca 10 cm |  |  | 0
| m1 | 11.2 |  | 0
0
0
6.05 | Opaž in razopaž točkovnega temelja koša za košarko |  |  | 0
| m2 | 6.4 |  | 0
0
0
6.06 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka do vključno 12 mm |  |  | 0
| kg | 100 |  | 0
0
0
6.07 | Kompletna izvedba elektro jaška (beton, opaž, armatura, zemeljska dela, pokrov) velikosti 100/100/100 cm |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
6.08 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 7% gradbenih del . |  |  | 0
| € | 0.07 | 0 | 0
0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0

## komunalni vodi
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
VII/ | KOMUNALNI VODI
7.01 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku min. 40cm nad temenom cevi |  |  | 0
| m1 | 110 |  | 0
0
0
7.02 | Predpriprava za kasnejšo izvedbo vodovoda: -dobava in polaganje dvoslojnih PE zaščitnih cevi f 110 mm (stigmaflex ali podobno)- obsip cevi s peskom 0-8 mm s porabo cca 0,30 m3/m1, oziroma obbetoniranje v samem vozišču. Predvideno sopolaganje cevi ob izvedbi zgornjega nevezanega ustroja vozišča. |  |  | 0
| m1 | 0 |  | 0
0
0
7.03 | Predpriprava za kasnejšo izvedbo javne razsvetljave: -dobava in polaganje dvoslojnih PE zaščitnih cevi f 110 mm (stigmaflex ali podobno) z vstavljeno pomožno žico, vključno s sopolaganjem pocinkanega valjanca 4/25mm - obsip cevi s peskom 0-8 mm s porabo cca 0,30 m3/m1, oziroma obbetoniranje v samem vozišču. Predvideno sopolaganje cevi ob izvedbi zgornjega nevezanega ustroja vozišča.
| m1 | 110 |  | 0
7.04 | Izdelava stojnih mest za razsvetljavo. Temelj predstavlja okrog 110 cm visoka betonska cev z zunanjim premerom 60 cm in notranjim premerom 30 cm. Betonska cev izhaja iz podstavka, katerega debelina je 15 cm, njegove dimenzije pa 1,0 m x 1,0 m.Monolitni montažni prefabriciran temelj. Podstavek ima vogale, prirezane za 29,3 cm, in je s tlorisnega vidika osmerokotnik. Vključno z betonskim pokrovom. Kot npr. Nivo PGM betonski temelj za svetilko
| kos | 4 |  | 0
7.05 | Dobava in vgradnja tipskega toplotnoizoliranega vodomernega jaška s pokrovom B125, brez notranje opreme |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
7.06 | Kompletna izdelava betonskega elektro jaška notranjih dimenzij 100/100/150 cm, vkljuučno s pokrovom nosilnosti C250. |  |  | 0
| kpl | 0 |  | 0
0
0
7.07 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti komunalnih vodov. |  |  | 0
| € | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ KOMUNALNI VODI: |  |  | 0

## ZAKLJUČNA DELA
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
VII/ | ZAKLJUČNA DELA
8.01 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo prvotnega stanja okolice
| m2 | 1000 |  | 0
0
0
8.02 | Sodelovanje vodje projekta v postopku gradnje s pregledom in potrjevanjem vzorcev barv, opreme, detajlov ter udeležbo na koordinacijskih sestankih ter tehničnim svetovanjem. |  |  | 0
| ur | 8 |  | 0
0
0
8.03 | Nadzor geologa, geomehanika |  |  | 0
| ur | 8 |  | 0
0
0
8.04 | Geodetski posnetek stanja po končani gradnji z izdelavo geodetskega načrta za vpis v GJI, izdelan in predan investitorju v 3 tiskanih izvodih in 1x digitalni izvod, berljiv z Arcview. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
8.05 | Izdelava izvedbenih načrtov - faze PZI skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov v 3 tiskanih izvodih ter v 1x digitalni izvod za namen prijave gradnje |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
8.06 | Izdelava Dokazila o zaneslijivosti objekta v 2 tiskanih izvodih. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0