[image: image1][image: image2.png]




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Priloga k povabilu za Izdelavo projektne dokumentacije PZI za Obnovo ZP Prebold 

Zadeva: Projektna izhodišča za izdelavo projekta PZI »Obnova ZP Prebold«

               -  Obdelava in dopolnitev projektov
	oktober 2024
	

	Predmet obdelave
	Opis, obdelava
	

	Otok za smeti  (mogoče skupaj s hotelom), ločevanje nevarnih odpadkov (sedaj je cela garaža na razpolago, ker je preveč)
	Del projekta 19/21 ali druga rešitev

Dodatno projektirati vtično gnezdo za intervencijska vozila (elektro)
	ARH.

EL.

	Varovanje-alarm
	Glavni vhod Del projekta 19/21

Dodatno alarm in kamera:

– lekarna

– servisni vhod

– vhod v solno sobo
	EL.

	Nadzor s kamerami
	Glavni vhod Del projekta 19/21

Dodatno alarm in kamera:

– lekarna

– servisni vhod

– vhod v solno sobo
	EL.

	Ni računalniške mreže, ni prostora za računalniško omarico
	Skupna računalniška mreža – Wi-Fi

Tudi po ambulantah, kjer še ni izvedeno
	EL.

	Izgube energije okna po stopnišču
	Vključeno v projekt 23/18
	ARH.

	Zunanje žaluzije za senčenje poleti
	Vključeno v projekt 23/18
	ARH.

	Javna razsvetljava na meji s hotelom
	Osvetlitev novih parkirišč: vezati na obstoječo javno razsvetljavo
	EL.

	Prostor za tuš (opcijsko)
	Pregled prostorskih možnosti na objektu oz. preveriti nujnost glede na pravilnike


	ARH.

STR.

	Dotrajana napeljava za vodo in kanalizacijo, slepi rokavi vode, slepi rokavi kanalizacije (bivši laboratorij) smrad v pritličju
	Dodatno:

Nova inštalacija – fekalna kanalizacija in vodovodna inštalacija v ambulantah

(obnovljene sanitarije niso predmet obdelave)


	STR.

	Električna napeljava, da bi se lahko naredili odštevalni števci za najemnike (klime,…)
	Dodatno:

Nova inštalacija
	EL.

	Prezračevanje sanitarij – režim prižiganja ventilatorjev
	Dodatno: Namesti se časovno stikalo, da je prezračevanje lahko prižgano neodvisno od luči.
	EL.

	Dotrajani tlaki 
	Dodatno:
Obseg del določiti na objektu

Menjava tlakov v vseh hodnikih, ambulantah (razen finalizirane pediatrične) ter na stopnišču.


	ARH

	Ograjo je potrebno obnoviti – črna plastika je sporna
	Dodatno:

Pregled na objektu

Namesti se nov ročaj na primerno višino ter nova polnila ograje, jekleni del se ohrani ter prebarva
	ARH.

	Predmet obdelave
	Opis, obdelava
	

	Neizkoriščen prostor pod stopnicami
	Dodatno:

Pregled na objektu – prostor se da suhomontažno pregraditi in zapreti s požarnimi vrati (depo)

Prostor za čistilke se uredi v dodatnem prostoru v sanitarijah nadstropja.
	ARH.

	Arhiv
	Dodatno:

Uporabi se lahko prostor pod stopniščem (ali drug predlog lokacije)

Ugotoviti potrebne kapacitete (to bodo več povedali zdravniki, kakšen je protokol)


	ARH.

	Skupni prostor za malico in počitek
	Dodatno: 

Pregled prostorskih možnosti na objektu

Ali je obvezen po veljavnih predpisih?

Opcija prostori so v obeh nadstropjih na zastekljenih balkonih? Iz prostora se odstranijo arhivske omare ter doda oprema za počitek. 
	ARH.

	Menjava zun. ovoja stavbe


	Vključeno v projekt 23/18 ali druga rešitev
	ARH.

	Zamenjava stavbnega pohištva (vrata)
	Deloma vključeno v projekt 23/18

- zasteklitve in vrata na stopnišče, zunanje zasteklitve okoli vhoda, okna wc-ji, okna stopnišče

Dodatno:  Nova notranja vrata v ambulante
	ARH.

	Zamenjava stavbnega pohištva (okna)
	Deloma vključeno v projekt 23/18

- notranje zasteklitve stopnišča, zunanje zasteklitve okoli vhoda, okna wc-ji, okna stopnišče

Dodatno: Nova okna v ambulantah
	ARH.

	Kapilarna vlaga na betonskih elementih v pritličju


	Dodatno:

Ugotoviti vzrok vlage, ukrep


	ARH.

	Prostor za kolesa
	Predvidi se prostor na levi strani vhoda v lekarno
	ARH.


Legenda:

zelena – že obdelano v projektu št. 23/18 ali 19/21

črna – dodatno vključiti in obdelati v projektu Obnove ZP Prebold

