## List1
Vzdrževanje javne razsvetljave - okvirni letni popis
POGODBA
| postavka | enota mere | količina | cena/enoto brez DDV | znesek brez DDV
1. | žarnica SON-T PRO 100 W | kos | 5 |  | 0
2. | žarnica SON-T PRO 150 W | kos | 2 |  | 0
3. | žarnica PL-L 36W/840 | kos | 15 |  | 0
4. | žarnica PL-L 18/840 W | kos | 35 |  | 0
5. | dušilka 1x36W | kos | 3 |  | 0
6. | dušilka 1x18W | kos | 3 |  | 0
7. | dušilka 1x150W | kos | 1 |  | 0
8. | varovalka NV00 20A | kos | 6 |  | 0
9. | varovalka NV00 10A | kos | 1 |  | 0
10. | štarter 4-65 | kos | 5 |  | 0
11. | svetilka LSL S do 15W | kos | 5 |  | 0
12. | svetilka LSL M od 24 do 27 W | kos | 1 |  | 0
13. | svetilka LSL L od 28 do 48 W | kos | 1 |  | 0
14. | Eco S 11W | kos | 1 |  | 0
15. | Eco M od 21W do 27W | kos | 1 |  | 0
16. | Eco L od 36W do 73W | kos | 5 |  | 0
17. | nosilec za svetilko | kos | 7 |  | 0
18. | vratca za kandelaber | kos | 3 |  | 0
19. | varovalka 10A | kos | 3 |  | 0
20. | Montaža/demontaža merilne table | kom | 6 |  | 0
21. | kabel NAVY-J 4x16+2,5 | m | 100 |  | 0
22. | kabel NYM-J 3x1,5 | m | 40 |  | 0
23. | spojka KAB DSG-IC 4x6-16 | kos | 3 |  | 0
24. | spojka KAB DSG-IC 5x6-16 | kos | 2 |  | 0
25. | sponka križna | kos | 2 |  | 0
26. | sponka priključna | kos | 3 |  | 0
27. | nosilec varovalke | kos | 3 |  | 0
28. | kandelaber vsad 5,5m 5m | kos | 1 |  | 0
29. | kandelaber vsad 7,5m 7m | kos | 1 |  | 0
30. | kandelaber vsad 8,5m 9m | kos | 1 |  | 0
31. | stop tipka | kos | 1 |  | 0
32. | cev energetska fi 50 | m | 100 |  | 0
33. | valjanec pocinkani FeZn 25x4mm | m | 100 |  | 0
34. | Storitev avtodvigala | h | 25 |  | 0
35. | Pregled, iskanje napake, nastavitve, popravilo, montaža,... | h | 100 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Cena na enoto POZ 1 - POZ 20 naj vsebuje vse stroške na enoto (delo, prevoz, material…)!
Datum: