## Rekapitulacija
OBJEKT:
VODOVODNI SISTEM ŠEMPETER - SKLOP 2 – VODOVOD MATKE LIKOVIČ
REKAPITULACIJA
1.0 | Pripravljalna dela |  | 900
2.0 | Vodovod - VOD 1 |  | 850
3.0 | Zaključna dela |  | 1450
4.0 | Nepredvidena dela (ocena 10% od tč. 1.0 do 3.0) |  | 320
SKUPAJ, brez DDV |  |  | 3520
DDV (22%) |  |  | 774.4
SKUPAJ, Z DDV |  |  | 4294.4
DDV se obračuna iz naslova obrnjene davčne obveznosti, po 76. a členu ZDDV-1.
Vsi zneski so v EUR.
Ponudnik:
Žig:
Datum:
Odgovorna oseba ponudnika:
Podpis:

## Pripravljalna dela
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso vodovoda in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Eventualne prestavitve komunalnih
vodov - obračun po dej. stroških
| ocena 500,00 eur | kd | 1 | 500 | 500
4 | Obeležba in nadzor pri prečkanju
komunalnih vodov - obračun po
| dej. stroških - ocena eur 400,00 | kpl | 1 | 400 | 400
5 | Sondažni izkop za določitev mikrolokacije obstoječega vodovoda ter na mestih priključitve na obstoječ vodovod. | kpl | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 900

## VOD 1
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
2.0 | Vodovod - VOD 2
A/ Preddela
1 | Zakoličba osi trase vodovoda
| z zavarovanjem zakoličene osi | m' | 390 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na
| 20 m' | kd | 22 | 0 | 0
3 | Zasek asfalta deb. do 10 cm ter premaz
robov z bit. emulzijo v času izvajanja
| asfalterskih del | m' | 400 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje asfalta do deb. 10 cm,s predhodnim rezanjem z motorno žago, komplet z nakladanjem ruševin in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov in plačilom komunalne takse | m2 | 685 | 0 | 0
5 | Ročni odkop komunalnih vodov | m3 | 6 | 0 | 0
6 | Izkop in odvoz tampona do deb.
30 cm na gradbiščno deponijo - material
| predviden za zasip | m3 | 205.5 | 0 | 0
7 | Demontaža cevi, fazonskih kosov ter zasunov na mestih prevezav, vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse - obračun po dejanskih stroških, ocena: 350,00 eur | kpl | 1 | 350 | 350
8 | Rušenje AB konstrukcij z nalaganjem
in odvozom na odlagališče gradbenih
| odpadkov vključno stroški deponiranja | m3 | 3 | 0 | 0
9 | Izvedba začasnih prevezav s strani
upravljalca z vsem potrebnim materialom
in deli - obračun po dejanskih stroških
| ocena 500.00 eur | kpl | 1 | 500 | 500
| A/ Preddela skupaj |  |  |  | 850
B/ Zemeljska dela
OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s klasifikacijo "Posebni tehnični pogoji zemeljska dela in temeljenje - DDC IV. knjiga spremembe in dopolnitve 27.6.2000 - tabela 2.1".
1 | Strojno ročni izkop humusa v debelini do 20 cm
| z deponiranjem ob trasi | m3 | 4 | 0 | 0
Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 191.44 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 143.58 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 143.58 | 0 | 0
Strojno ročni izkop zemljine, 2-4m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 7.28 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 5.46 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 5.46 | 0 | 0
3 | Strojni široki izkop zemljine III. Ktg
(90% strojno, 10 % ročno)
z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo
| 0-1 m | m3 | 205.5 | 0 | 0
5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna
jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni
| širini jarka v predvidenem nagibu | m2 | 351 | 0 | 0
6 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim
materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z
izločevanjem kamenja nad fi 10 cm
oz. po navodilih nadzora, s
komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane
zbitosti 95% asfaltne površine
92% zelene površine (po SPP)
Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije
| (material predhodno potrdi nadzorni geomehanik) | m3 | 289.6 | 0 | 0
7 | Izdelava meritev zbitosti zasipa
z izdelavo končnega poročila
| s strani pooblaščene organizacije | m' | 390 | 0 | 0
8 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
vključno stroški deponiranja
| 618,25*1.25 | m3 | 772.75 | 0 | 0
9 | Valjanje in planiranje planuma spodnjega
| ustroja ceste Ev2≥ 30 MPa | m2 | 685 | 0 | 0
10 | Humusiranje travnih površin s poprej
| odstranjenim humusom | m3 | 4 | 0 | 0
11 | Planiranje zelenih površin, grabljenje
kamenja, sejanje s travnim semenom
| in gnojenje | m2 | 20 | 0 | 0
| B/ Zemeljska dela skupaj | eur |  |  | 0
C/ Montažna dela
1 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
| 15 cm nad temenom cevi (O-8 mm) | m3 | 198.24 | 0 | 0
2 | Nabava in vgraditev betona C16/20
| za obbetoniranje lokov in odcepov | m3 | 1.8 | 0 | 0
3 | Kompletna nabava in montaža
fazonov, zasunov na cevovodu
min PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili
in drobnim materialom
| F KOS DN 150 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| EU KOS DN 150 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| MMK 11° DN 150 TYTON | kd | 17 | 0 | 0
| MMK 30° DN 150 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN 150 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| T KOS DN 150/DN 80 | kd | 1 | 0 | 0
| ŽABJI POKROV DN 80 | kd | 1 | 0 | 0
EV ZASUN DN 80 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 1 | 0 | 0
EV ZASUN DN 150 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 2 | 0 | 0
| MJ DN 80/d90 | kd | 2 | 0 | 0
| MJ DN 150 E | kd | 2 | 0 | 0
| VI TESNILO DN 150 | kd | 88 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi: Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, s tesnilom TYTON SIT, klasa K9 ali enakovrednim. 100 % kalibrirane cevi
| NL DN 150 spoj Tyton C40 | m' | 401.5 | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi
PEHD PE 100 SDR 11 PN16
s potrebnim spojnim materialom
| dn 90 x 8.2 | m' | 5 | 0 | 0
6 | Nabava in izdelava ponikovalnice iz betonske cevi AB DN 800 z LTŽ pokrovom DN600, nosilnosti 400 kN, vključno z dobavo drenažnega peska, poraba 4,0 m3/ponikovalnico (razširitev cca 50 cm po celotnem obodu ponikovalnice v predelu perforirane cevi, kompletno z zasipom ter navrtanjem cevi (izvedba po detajlu!)
| DN 800 (h=2.50 m+1.0m - perf.del) | kd | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava priključkov cevi na AB jašek
s kronskim vrtanjem, vključno tesnilo
| za cev PE d90 | kd | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in vgraditev drogov
| s tablicami, vključno temelj C16/20 | kd | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in vgraditev opozorilnega
| traka - voda | m' | 405 | 0 | 0
| C/ Montažna dela skupaj | eur |  |  | 0
D/ Ostala dela
1 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debelini 40 cm
| d=< 125 mm z uvaljanjem - vozišče | m3 | 274 | 0 | 0
2 | Nabava in vgraditev tampona TP
0/32 mm v deb. 20 cm z uvaljanjem
| Ev2≥ 100 Mpa - asfaltna cesta | m3 | 137 | 0 | 0
3 | Asfaltiranje cestišča v sestavi:
3 cm AC 8 surf B50/70 A4
| 7 cm AC 22 base B50/70 A4 | m2 | 685 | 0 | 0
4 | Posip bankin po asfaltiranju
| ter uvaljanje š=0,75 | m' | 390 | 0 | 0
Prečkanja komunalnih vodov:
5 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
alkaten d110 (TT,elektro kabli)
| z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m | kd | 3 | 0 | 0
6 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
| PVC DN 315 SN8, L=3.00 m | kd | 1 | 0 | 0
7 | Nabava in vgraditev zaščitnih jeklenih cevi
| JK 323,9x8 mm, L=3.00 M, vključno vsa potrebna dela in material (prečkanja). | kd | 2 | 0 | 0
8 | Nabava in vgraditev zaščitnih jeklenih cevi
| JK 323,9x8 mm, L=5.00 M, vključno vsa potrebna dela in material (prečkanja). | kd | 1 | 0 | 0
| D/ Ostala dela skupaj |  |  |  | 0
| Vodovod - VOD 1 skupaj |  |  |  | 850

## Zaključna dela
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
3.0 | Zaključna dela
1 | Projektantski nadzor | ur | 6 | 0 | 0
2 | Geomehanski nadzor | ur | 8 | 0 | 0
3 | Nadzor upravljalcev tangirane komunalne infrastrukture, obračun po dejanskih stroških, ocena 1.000,00€ | kpl | 1 | 1000 | 1000
4 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca del, ocena 450,00€ | kpl | 1 | 450 | 450
5 | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, vključno s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi in izdelava poročila | m' | 390 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda, izveden po navodilih proizvajalca cevi in standardu EN 805. Preizkus opraviti pri min. tlaku 15 bar. Dela izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec javnega vodovdnega omrežja, Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.. Tlačni preizkus prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovodnega omrežja, o čemer se naredi zapisnik. | m' | 390 | 0 | 0
7 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremlajjočimi deli (odpiranja, zapiranja, demontaža, prerezi, ...). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela lahko izvede izključno le upravljavec javnega vodovodnega sistema, JKP Žalec, d.o.o., in sicer po predložitvi listine o uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode | ur | 48 | 0 | 0
9 | Čiščenje gradbišča po končani
| gradnji | m' | 390 | 0 | 0
10 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, ki mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi geodetske stroke in navodili upravljavca vodovoda, obvezno pri nezasutem cevovodu, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.pdf, *.doc, *.dwg) izvodih | m' | 390 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta PID in NOV
1 x USB v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaključna dela skupaj |  |  |  | 1450