## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
OBJEKT:
VODOVODNI SISTEM ŠEMPETER - SKLOP 4 – VODOVOD SAVINJA – AERO (faza 1.)
REKAPITULACIJA
1.0 | Pripravljalna dela |  | 0
2.1 | Vodovod - VOD 1 |  | 1400
3.0 | Vodovod - VOD 2 |  | 450
4.0 | Zaključna dela |  | 1450
5.0 | Nepredvidena dela (ocena 10% od tč. 1.0 do 4.0) |  | 330
SKUPAJ, brez DDV |  |  | 3630
DDV (22%) |  |  | 798.6
SKUPAJ, Z DDV |  |  | 4428.6
DDV se obračuna iz naslova obrnjene davčne obveznosti, po 76. a členu ZDDV-1.
Vsi zneski so v EUR.
Ponudnik:
Žig:
Datum:
Odgovorna oseba ponudnika:
Podpis:

## Pripravljalna dela
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
I. Pripravljlalna dela
1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso vodovoda in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Eventualne prestavitve komunalnih
vodov - obračun po dej. stroških
| ocena 1000,00 eur | kd | 1 | 0 | 0
4 | Obeležba in nadzor pri prečkanju
komunalnih vodov - obračun po
| dej. stroških - ocena eur 800,00 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Sondažni izkop za določitev mikrolokacije obstoječega vodovoda ter na mestih priključitve na obstoječ vodovod. | kpl | 20 | 0 | 0
I. | Pripravljalna dela | eur |  |  | 0

## VOD 1
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
II. Vodovod - VOD 1
A/ Preddela
1 | Zakoličba osi trase vodovoda
| z zavarovanjem zakoličene osi | m' | 1470 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na
| 20 m' | kd | 78 | 0 | 0
3 | Čiščenje grmičevja in ruvanje panjev
ter korenin s spravilom (ogled trase
obvezen) - obračun po
| dejanskih stroških ocena: eur 250,00 | kpl | 1 | 250 | 250
4 | Posek drevja s spravilom ter
ruvanje panjev - ogled trase obvezen
| drevesa <= fi 20 cena /kd | kd | 3 | 0 | 0
5 | Zasek asfalta deb. do 10 cm ter premaz
robov z bit. emulzijo v času izvajanja
| asfalterskih del | m' | 618 | 0 | 0
6 | Strojno rušenje asfalta do deb. 10 cm,s predhodnim rezanjem z motorno žago, komplet z nakladanjem ruševin in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov in plačilom komunalne takse | m2 | 3185.91 | 0 | 0
7 | Ročni izkopi komunalnih vodov | m3 | 12 | 0 | 0
8 | Izkop in odvoz tampona do deb.
30 cm na gradbiščno deponijo - material
| predviden za zasip | m3 | 1189.125 | 0 | 0
9 | Demontaža in ponovna montaža
ograje iz alu pletiva z vsemi potrebnimi
| deli in materialom | m' | 5 | 0 | 0
10 | Demontaža cevi, fazonskih kosov ter zasunov na mestih prevezav ter v vodovodnem jašku, vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse - obračun po dejanskih stroških, ocena: 800,00 eur | kpl | 1 | 800 | 800
11 | Demontaža in odstranitev obstoječega
LTŽ pokrova na vodovodnem jašku,
| vključno z odvozom na deponijo | kd | 1 | 0 | 0
12 | Rušenje AB konstrukcij z nalaganjem
in odvozom na odlagališče gradbenih
| odpadkov vključno stroški deponiranja | m3 | 10 | 0 | 0
13 | Odstranitev betonskih tlakovcev z nalaganjem
in odvozom na gradbiščno deponijo za
| kasnejšo ponovno vgradnjo | m2 | 8 | 0 | 0
14 | Odstranitev žive meje, vključno z odvozom na komunalno deponijo ter vsemi stroški | m' | 35 | 0 | 0
15 | Izvedba začasnih prevezav s strani
upravljalca z vsem potrebnim materialom
in deli - obračun po dejanskih stroških
| ocena 350.00 eur | kpl | 1 | 350 | 350
| A/ Preddela skupaj | eur |  |  | 1400
B/ Zemeljska dela
OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s klasifikacijo "Posebni tehnični pogoji zemeljska dela in temeljenje - DDC IV. knjiga spremembe in dopolnitve 27.6.2000 - tabela 2.1".
1 | Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm
| z deponiranjem ob trasi | m3 | 216 | 0 | 0
2 | Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca
komplet z vsemi deli, materiali in prevozi
| (3. ktg 40 %) | m3 | 987.3016 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 740.4762 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 740.4762 | 0 | 0
3 | Strojno ročni izkop zemljine, 2-4m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca
komplet z vsemi deli, materiali in prevozi
| (3. ktg 40 %) | m3 | 2.6 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 1.95 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 1.95 | 0 | 0
4 | Strojni široki izkop zemljine III. Ktg
(90% strojno, 10 % ročno)
z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo
| 0-1 m | m3 | 1165.62 | 0 | 0
6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna
jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni
| širini jarka v predvidenem nagibu | m2 | 1265.2 | 0 | 0
7 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim
materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z
izločevanjem kamenja nad fi 10 cm
oz. po navodilih nadzora, s
komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane
zbitosti 95% asfaltne površine
92% zelene površine (po SPP)
Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije
| (material predhodno potrdi nadzorni geomehanik) | m3 | 1603.09 | 0 | 0
8 | Izdelava meritev zbitosti zasipa
z izdelavo končnega poročila
| s strani pooblaščene organizacije | m' | 1470 | 0 | 0
9 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
vključno stroški deponiranja
| 3226,41*1.25 | m3 | 4033.01 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje planuma spodnjega
| ustroja ceste Ev2≥ 30 MPa | m2 | 3963.75 | 0 | 0
11 | Humusiranje travnih površin s poprej
| odstranjenim humusom | m3 | 216 | 0 | 0
12 | Planiranje zelenih površin, grabljenje
kamenja, sejanje s travnim semenom
| in gnojenje | m2 | 1493 | 0 | 0
| B/ Zemeljska dela skupaj | eur |  |  | 0
C/ Montažna dela
1 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
| 15 cm nad temenom cevi (O-8 mm) | m3 | 864.9837 | 0 | 0
2 | Nabava in vgraditev betona C16/20
| za obbetoniranje lokov in odcepov | m3 | 4.7 | 0 | 0
3 | Kompletna nabava in montaža
fazonov, zasunov na cevovodu
min PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili
in drobnim materialom
| F KOS DN 150 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| F KOS DN 200 TYTON | kd | 1 | 0 | 0
| F KOS DN 250 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| EU KOS DN 150 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| EU KOS DN 200 TYTON | kd | 3 | 0 | 0
| EU KOS DN 250 TYTON | kd | 4 | 0 | 0
| Q KOS DN 250 | kd | 2 | 0 | 0
| MMK 11° DN 200 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| MMK 22° DN 200 TYTON | kd | 6 | 0 | 0
| MMK 30° DN 200 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| MMK 11° DN 250 TYTON | kd | 7 | 0 | 0
| MMK 30° DN 250 TYTON | kd | 5 | 0 | 0
| MMK 45° DN 250 TYTON | kd | 4 | 0 | 0
| MMA DN 200/DN 80 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| MMA DN 250/DN 80 TYTON | kd | 3 | 0 | 0
| MMA DN 250/DN 150 TYTON | kd | 1 | 0 | 0
| MMA DN 250/DN 200 TYTON | kd | 1 | 0 | 0
| FFR KOS DN 200/150 | kd | 1 | 0 | 0
| FFR KOS DN 250/150 | kd | 2 | 0 | 0
| FFR KOS DN 250/200 | kd | 1 | 0 | 0
| FFK 30° DN 200 | kd | 1 | 0 | 0
| FFK 45° DN 150 | kd | 2 | 0 | 0
| FFK 45° DN 200 | kd | 3 | 0 | 0
| T KOS DN 150/DN 150 | kd | 1 | 0 | 0
| T KOS DN 200/DN 80 | kd | 1 | 0 | 0
| T KOS DN 200/DN 200 | kd | 1 | 0 | 0
| T KOS DN 250/DN 80 | kd | 1 | 0 | 0
| T KOS DN 250/DN 250 | kd | 1 | 0 | 0
| ŽABJI POKROV DN 80 | kd | 3 | 0 | 0
| AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 80 | kd | 4 | 0 | 0
EV ZASUN DN 80 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 3 | 0 | 0
EV ZASUN DN 150 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 3 | 0 | 0
EV ZASUN DN 200 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 5 | 0 | 0
EV ZASUN DN 250 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 1 | 0 | 0
| MJ DN 80/d90 | kd | 6 | 0 | 0
| MJ DN 150 E | kd | 1 | 0 | 0
| MJ DN 150 D | kd | 2 | 0 | 0
| MJ DN 200 E | kd | 1 | 0 | 0
| MJ DN 250/d315 E | kd | 2 | 0 | 0
| VI TESNILO DN 150 | kd | 6 | 0 | 0
| VI TESNILO DN 200 | kd | 43 | 0 | 0
| VI TESNILO DN 250 | kd | 72 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi: Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, s tesnilom TYTON SIT, klasa K9 ali enakovrednim. 100 % kalibrirane cevi
| NL DN 250 spoj Tyton C40 | m' | 1182.5 | 0 | 0
| NL DN 200 spoj Tyton C40 | m' | 302.5 | 0 | 0
| NL DN 150 spoj Tyton C40 | m' | 11 | 0 | 0
5 | Izdelava vodene vrtine pod strugo potoka za uvlačenje oplaščene cevi PEHD PE100 d315. Vključno nabava in vgraditev oplaščenih vodovodnih cevi kot npr. SLM 2.0 PEHD PE100 d315x28.6 SDR11, s postopkom horizontalnega vrtanja z izdelavo vhodne in izhodne jame in vzpostavitvijo obstoječega stanja, zemljina III. ktg 20%, IV. ktg 60%, V. ktg 20%. Upoštevati vsa dela in material. | m' | 38 | 0 | 0
VODOVODNI AB JAŠEK
6 | Kompletna izdelava AB jaška sv. dim.
2.00 x 1.70, h=2.00 m, debelina sten 0.25 m,
beton C30/37, karakt. XC2, XF3, XD2, PV-II, Dmax=16, z vsemi potrebnimi deli in materialom
(po detajlu 2.7, 2.8)
| podložni beton C12/15 0,10 m3/m2 | m3 | 0.8 | 0 | 0
| beton C30/37, karakt. betona XC2, XD2 XF3, PV-II, dovoljen prodor vode do 30 mm | m3 | 7.7 | 0 | 0
| robni opaž | m2 | 6.3 | 0 | 0
| dvostranski opaž | m2 | 38 | 0 | 0
| opaž plošče višina podpiranja 2.00 m | m2 | 3.5 | 0 | 0
| armatura S 500B (po armaturnem načrtu) | kg | 1235 | 0 | 0
| izvedba vodotesnih delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom za cev DN 250 | kpl | 2 | 0 | 0
| alu lestev h=2.50 m | kpl | 1 | 0 | 0
ponikovalnica PVC DN 300 SN4, L=0.60m
| z LTŽ rešetko | kd | 1 | 0 | 0
| Nabava in montaža RF AISI 304 pokrova in okvirja dim. 800 x 800 mm, nosilnosti 250 kN z dvigom s posebno ročico in izvlekom iz okvirja (batni plinski blažilci) | kom | 1 | 0 | 0
Armatura v jašku
| MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS DN 250 | kd | 1 | 0 | 0
| FF KOS DN 250, L=900 mm | kd | 2 | 0 | 0
| FF KOS DN 250, L=500 mm | kd | 1 | 0 | 0
EV ZASUN F4 DN 250 Z ROČNIM
| KOLESOM | kd | 1 | 0 | 0
Merilnik pretoka kot npr. ARAD OCTAVE DN250 ISO ali enakovreden:
Kompakten z interno vgrajenim avtonomnim baterijskim napajanjem z življenjsko dobo baterije 15 let, elektronskim merilnim registrom in zaslonom. Vodomer mora biti popolnoma kompatibilen z obstoječim sistemom upravljalca, brez dodajanja elektronskih ali radijskih komponent kakor tudi brez dodatnih stroškov. Garancijska doba vodomera vsaj 5 let od vgradnje le tega.
| Priključek: prirobnični DN250 PN16 | kd | 1 | 0 | 0
7 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi
PEHD PE 100 SDR 11 PN16
s potrebnim spojnim materialom
| dA 90 x 8.2 | m' | 25 | 0 | 0
8 | Nabava in izdelava ponikovalnice iz betonske cevi AB DN 800 z LTŽ pokrovom DN600, nosilnosti 400 kN, vključno z dobavo drenažnega peska, poraba 4,0 m3/ponikovalnico (razširitev cca 50 cm po celotnem obodu ponikovalnice v predelu perforirane cevi, kompletno z zasipom ter navrtanjem cevi (izvedba po detajlu!)
| DN 800 (h=1.60 m+1.0m -perf.del) | kd | 3 | 0 | 0
9 | Izdelava priključkov cevi na AB jašek
s kronskim vrtanjem, vključno tesnilo
| za cev PE d90 | kd | 3 | 0 | 0
10 | Dobava in vgraditev drogov
| s tablicami, vključno temelj C16/20 | kd | 4 | 0 | 0
11 | Dobava in vgraditev opozorilnega
| traka - voda | m' | 1545 | 0 | 0
| C/ Montažna dela skupaj | eur |  |  | 0
D/ Ostala dela
Javne asfaltne poti
1 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debeilini 40 cm
| d=< 100 mm z uvaljanjem - vozišče | m3 | 889.98 | 0 | 0
2 | Nabava in vgraditev tampona TP
32 v deb. 20 cm z uvaljanjem
| Ev2≥ 100 Mpa - asfaltna cesta | m3 | 444.99 | 0 | 0
3 | Asfaltiranje cestišča v sestavi:
4 cm AC11 surf B50/70 A4
| 6 cm AC 16 base B50/70 A4 | m2 | 1726.2 | 0 | 0
4 | Posip bankin po asfaltiranju
| ter uvaljanje š=0,50 | m' | 955 | 0 | 0
Lokalna cesta:
5 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debelini 40 cm
| d=< 100 mm z uvaljanjem - vozišče | m3 | 695.52 | 0 | 0
6 | Nabava in vgraditev tampona TP
0/32 mm v deb. 20 cm z uvaljanjem
| Ev2≥ 100 Mpa - asfaltna cesta | m3 | 347.76 | 0 | 0
7 | Asfaltiranje cestišča v sestavi:
4 cm AC 11 surf B50/70 A3
| 8 cm AC 22 base B50/70 A3 | m2 | 1459.71 | 0 | 0
8 | Posip bankin po asfaltiranju
| ter uvaljanje š=0,75 | m' | 540 | 0 | 0
Prečkanja komunalnih vodov:
9 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
alkaten d110 (TT,elektro kabli)
| z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m | kd | 8 | 0 | 0
10 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
| PVC DN 250 SN8, L=3.00 m | kd | 2 | 0 | 0
11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
| PVC DN 400 SN8, L=3.00 m | kd | 3 | 0 | 0
Ostalo
12 | Nabava, dovoz in posaditev žive meje, vključno vsa potrebna dela, material in stroški | m' | 35 | 0 | 0
13 | Nalaganje, dovoz in vgraditev deponiranih tlakovcev, vključno s peskom in potrebnim materialom in deli (v ceni upoštevati nabavo 10% novih tlakovcev) | m2 | 8 | 0 | 0
14 | Višinska prilagoditev pokrovov
| obstoječih jaškov in kap v cesti | kd | 10 | 0 | 0
| Ostala dela skupaj | eur |  |  | 0
| II. Vodovod VOD 1 skupaj | eur |  |  | 1400

## VOD 2
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
III. Vodovod - VOD 2
A/ Preddela
1 | Zakoličba osi trase vodovoda
| z zavarovanjem zakoličene osi | m' | 88 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na
| 20 m' | kd | 7 | 0 | 0
3 | Zasek asfalta deb. do 10 cm ter premaz
robov z bit. emulzijo v času izvajanja
| asfalterskih del | m' | 80 | 0 | 0
4 | Strojno rušenje asfalta do deb. 10 cm,s predhodnim rezanjem z motorno žago, komplet z nakladanjem ruševin in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov in plačilom komunalne takse | m2 | 180 | 0 | 0
5 | Ročni izkopi komunalnih vodov | m3 | 3 | 0 | 0
6 | Izkop in odvoz tampona do deb.
30 cm na gradbiščno deponijo - material
| predviden za zasip | m3 | 65.1 | 0 | 0
8 | Demontaža cevi, fazonskih kosov ter zasunov na mestih prevezav, vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse - obračun po dejanskih stroških, ocena: 300,00 eur | kpl | 1 | 300 | 300
9 | Rušenje AB konstrukcij z nalaganjem
in odvozom na odlagališče gradbenih
| odpadkov vključno stroški deponiranja | m3 | 2 | 0 | 0
10 | Izvedba začasnih prevezav s strani
upravljalca z vsem potrebnim materialom
in deli - obračun po dejanskih stroških
| ocena 150.00 eur | kpl | 1 | 150 | 150
| A/ Preddela skupaj | eur |  |  | 450
B/ Zemeljska dela
OPOMBA: Kategorije zemljin skladno s klasifikacijo "Posebni tehnični pogoji zemeljska dela in temeljenje - DDC IV. knjiga spremembe in dopolnitve 27.6.2000 - tabela 2.1".
1 | Strojni izkop humusa v debelini do 20 cm
| z deponiranjem ob trasi | m3 | 12 | 0 | 0
Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca
komplet z vsemi deli, materiali in prevozi
| (3. ktg 40 %) | m3 | 92.592 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 69.444 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 69.444 | 0 | 0
Strojno ročni izkop zemljine, 2-4m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca
komplet z vsemi deli, materiali in prevozi
| (3. ktg 40 %) | m3 | 0.5 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 0.5 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 0.5 | 0 | 0
3 | Strojno ročni široki izkop zemljine III. Ktg
(90% strojno, 10 % ročno)
z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo
| 0-1 m | m3 | 69.44 | 0 | 0
5 | Nabava, montaža in demontaža
dvostranskega vertikalnega opaža
| po tehnologiji izvajalca | m2 | 245 | 0 | 0
6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna
jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni
| širini jarka v predvidenem nagibu | m2 | 76.4 | 0 | 0
7 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim
materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z
izločevanjem kamenja nad fi 10 cm
oz. po navodilih nadzora, s
komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane
zbitosti 95% asfaltne površine
92% zelene površine (po SPP)
Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije
| (material predhodno potrdi nadzorni geomehanik) | m3 | 94.51 | 0 | 0
8 | Izdelava meritev zbitosti zasipa
z izdelavo končnega poročila
| s strani pooblaščene organizacije | m' | 88 | 0 | 0
9 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
vključno stroški deponiranja
| 182,24*1.25 | m3 | 227.8 | 0 | 0
10 | Valjanje in planiranje planuma spodnjega
| ustroja ceste Ev2≥ 30 MPa | m2 | 227.85 | 0 | 0
11 | Humusiranje travnih površin s poprej
| odstranjenim humusom | m3 | 12 | 0 | 0
12 | Planiranje zelenih površin, grabljenje
kamenja, sejanje s travnim semenom
| in gnojenje | m2 | 80 | 0 | 0
| B/ Zemeljska dela skupaj | eur |  |  | 0
C/ Montažna dela
1 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
| 15 cm nad temenom cevi (O-8 mm) | m3 | 46.7775 | 0 | 0
2 | Nabava in vgraditev betona C16/20
| za obbetoniranje lokov in odcepov | m3 | 0.8 | 0 | 0
3 | Kompletna nabava in montaža
fazonov, zasunov na cevovodu
min PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili
in drobnim materialom
| F KOS DN 200 TYTON | kd | 1 | 0 | 0
| MMK 22° DN 200 TYTON | kd | 2 | 0 | 0
| MMK 45° DN 200 TYTON | kd | 1 | 0 | 0
| FFR KOS DN 200/150 | kd | 1 | 0 | 0
| MJ DN 150 E | kd | 1 | 0 | 0
| VI TESNILO DN 200 | kd | 11 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi: Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, s tesnilom TYTON SIT, klasa K9 ali enakovrednim. 100 % kalibrirane cevi
| NL DN 200 spoj Tyton C40 | m' | 93.5 | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev drogov
| s tablicami, vključno temelj C16/20 | kd | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in vgraditev opozorilnega
| traka - voda | m' | 92 | 0 | 0
| C/ Montažna dela skupaj | eur |  |  | 0
D/ Ostala dela
Lokalna cesta:
1 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala v debelini 40 cm
| d=< 100 mm z uvaljanjem - vozišče | m3 | 91.14 | 0 | 0
2 | Nabava in vgraditev tampona TP
0/32 mm v deb. 20 cm z uvaljanjem
| Ev2≥ 100 Mpa - asfaltna cesta | m3 | 45.57 | 0 | 0
3 | Asfaltiranje cestišča v sestavi:
4 cm AC 11 surf B50/70 A3
| 8 cm AC 22 base B50/70 A3 | m2 | 189 | 0 | 0
4 | Posip bankin po asfaltiranju
| ter uvaljanje š=0,75 | m' | 70 | 0 | 0
Prečkanja komunalnih vodov:
5 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
alkaten d110 (TT,elektro kabli)
| z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m | kd | 3 | 0 | 0
| Ostala dela skupaj | eur |  |  | 0
E/ Razna nepredvidena dela
| III. Vodovod VOD 2 skupaj | eur |  |  | 450

## Zaključna dela
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
3.0 | Zaključna dela
1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
2 | Geomehanski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
3 | Nadzor upravljalcev tangirane komunalne infrastrukture, obračun po dejanskih stroških, ocena 1.000,00€ | kpl | 1 | 1000 | 1000
4 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca del, ocena 450,00€ | kpl | 1 | 450 | 450
5 | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, vključno s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi in izdelava poročila | m' | 1558 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda, izveden po navodilih proizvajalca cevi in standardu EN 805. Preizkus opraviti pri min. tlaku 15 bar. Dela izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec javnega vodovdnega omrežja, Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.. Tlačni preizkus prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovodnega omrežja, o čemer se naredi zapisnik. | m' | 1558 | 0 | 0
7 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremlajjočimi deli (odpiranja, zapiranja, demontaža, prerezi, ...). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela lahko izvede izključno le upravljavec javnega vodovodnega sistema, JKP Žalec, d.o.o., in sicer po predložitvi listine o uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode | ur | 86 | 0 | 0
9 | Čiščenje gradbišča po končani
| gradnji | m' | 1558 | 0 | 0
10 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, ki mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi geodetske stroke in navodili upravljavca vodovoda, obvezno pri nezasutem cevovodu, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.pdf, *.doc, *.dwg) izvodih | m' | 1558 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta PID in NOV
1 x USB v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 | 0 | 0
III. | Zaključna dela skupaj | eur |  |  | 1450