## POPIS BREZ CEN
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
A) ELEKTRO DELA
0019 | Dobava, polaganje in spajanje valjanca Fe/Zn - 25 x 4mm v izkopan kanal.
| m | 1600 |  | 0
0025 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ENERGETSKI KABEL" (1kg - cc. 50m).
| m | 1600 |  | 0
| SKUPAJ A: |  |  | 0
B) GRADBENA DELA
0026 | Kombiniran strojno/ročni izkop in zasutje kabelskega kanala globine 1,0m in širine 0,4m, (ostali izkop je zajet v gradbenem projektu), za polaganje cevne kanalizacije 1x fi110mm.
| m | 1600 |  | 0
0027 | Dobava in polaganje PVC cevi fi110mm v izkopan kanal.
| m | 1600 |  | 0
0029 | Ob-betoniranje zaščitne PVC cevi fi110mm v delih, kjer poteka pod povozno površino.
| m | 700 |  | 0
0030 | Izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi600mm x h = 1,0m z betoniranjem za sidrni kandelaber nadzemne višine 8,0m.
| kos | 41 |  | 0
0032 | Izdelava jaška iz AB cevi dim. fi60cm x 1,0m,vključno z vsemi gradbeni deli (izkop, zasip s tamponom), in opremljen z enojnim pokrovom (nosilnosti 125 kN) z napisom ELEKTRO - JR.
| kos | 46 |  | 0
0033 | Izkop, dolbenje, obstoječega stojnega mesta kandelabra, preboj, uvod kabla v obstoječi kandelaber, betoniranje, vezava in priklop kabla na PVE, ter ureditev terena v prvotno stanje.
| kpl | 6 |  | 0
0034 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo z plačilom takse.
| m3 | 103 |  | 0
0035 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (plin, TK, kabelska, vodovod).
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B: |  |  | 0
C) DODATNI STROŠKI
0041 | Izdelava geodetskega posnetka po končani gradnji.
| kos | 1 |  | 0
Elaborat, zapora, nadzor upravljavca Državne ceste - ocena
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ C: |  |  | 0
Rekapitulacija
| A) ELEKTRO DELA |  |  | 0
| B) GRADBENA DELA |  |  | 0
| C) DODATNI STROŠKI |  |  | 0
| D) NEPREDVIDENA DELA 3% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
DDV NI ZAJET V PROJEKTANTSKEM PREDRAČUNU!