POPIS DEL: PITNIK

| A | GRADBENA DELA | enota | Kol. | Cena/enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPOMBA: |  |  |  |  |
|  | Ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati. |  |  |  |  |
| A. 1 | Preddela Zakoličba trase vodovodnega in elektro priključka, trase odtoka pozicije vodovodnega jaška in fontane. |  |  |  |  |
| A. 1.1 | Zakoličba komunalnih instalacij v bližini gradbenih posegov. | kpl | 1,00 |  |  |
| A. 1.2 | Čiščenje terena lokacije potnika. | kpl | 1,00 |  |  |
| A. 1. 3 | Zavarovanje področja gradbenih posegov v skladu z predpisi o varstvu pri delu v dnevnem in nočnem času | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ preddela |  |  |  |  |
| - 2 | Gradbena dela |  |  |  |  |
| A.2. 1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu II-IV, kategorije v razmerju 50:50, širine do 1m z odlaganjem materiala 1m od roba gradbene jame |  |  |  |  |
|  | Trasa priključka | m3 | 9,00 |  |  |
|  | Trasa odtoka | m3 | 3,00 |  |  |
|  | Vgradnja jaška | m3 | 2,00 |  |  |
|  | Temelj pitnika | m3 | 2,00 |  |  |
| A.2. 2 | Ročni izkop in zasip pri navezi na cevovod, v bližini ostalih komunalij ipd. | m3 | 2,00 |  |  |
| A.2. 3 | Vgradnja tipskega PE jaška premera 500cm z LŽ pokrovom 40x40cm. Izvesti je komprimacijo terena pod jaškom in ob njem na predpisano raven. | kom | 1,00 |  |  |
| A.2. 4 | Izdelava posteljice s komprimiranjem in zasipom vodovodne cevi do višine 10cm na teme s peskom granulacije 0-4 mm | m3 | 2,00 |  |  |
| A.2. 5 | Ročni zasip cevovodov v višini 15cm nad teme cevi z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo Kamenje granulacija > 30mm. Zasip se izvede z bočnim nabijanjem ob cevi | m3 | 3,00 |  |  |
| A.2. 6 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm z komprimiranjem do predpisane zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgodnjega ustroja in komprimira na vrednost 30MN/m2 , upoštevana je poloćitev sign.traku. | m3 | 6,00 |  |  |
| A.2. 7 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo oddaljenosti do 5km | m3 | 9,00 |  |  |
| Gradbena dela za izvedbo električnega priključka z podometno montažo oz. izkopom ter zasipom pri zemeljski vgradnji. Upoštevana je vzpostavitev prvotnega stanja na vseh tangiranih površinah. Izdelava, dobava in vgradnja tipskega temeljnega bloka za namestitev stebričkov za pitje z minimalno armaturo po detaljni risbi. Dobava in vgrajevanje pustnega betona MB 15 v debelini 10 cm. Dobava in vgradnja lesenih gred 10x10x90cm v betonsko podlago. Lesene grede morajo biti iz macesna, posušene na 10% vlage in globinsko impregnirane s CKB solmi. Dobava in vgrajevanje cementnega estriha v debelini 3 centimetre, kot podlaga za finalni tlak. Izvedba stika med granitnimi kockami in kovinskim podstavkom s cementno malto. |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ gradbena dela |  |  |  |  |
| A. 3 | Zunaj dela |  |  |  |  |
| Izvedba tamponske plasti v debelini sedanjih utrjenih površin z komprimiranjem do zbitosti po zahtevah upravljalca cestišča. Po potrebi dobave gramoza za izvedbo tamponske plati. Gramoz mora ustrezati standardom. |  |  |  |  |  |
| A.3. 1 | Izdelava tlakovanih površin z obstoječim tlakom vključno z vsemi pripravljalnimi deli, vgradnjo tlakov, zasipom z mivko, v skladu z zahtevki grobe 10x10x10cm | m2 | 18,00 |  |  |
| A.3. 2 | Čiščenje gradbišča | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ zunanja dela |  |  |  |  |

| B | MONTAŽNA DELA | enota | Kol. | Cena/enoto brez DDV |  | Skupaj cena brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. 1 | Montažna dela |  |  |  |  |  |  |
| B.1. 1 | Dobava, transport, raznos in montaža PC cevi po pogojih upravljalca vodovoda. PE DN 32 | m1 | 5,00 |  |  |  |  |
| B.1. 2 | Dobava, transport, raznos in montaža PC cevi po pogojih upravljalca vodovoda. PC DN 1/2" | m1 | 5,00 |  |  |  |  |
| B.1. 3 | Dobava, transport in montaža PP odtočnih cevi in fitingov. |  |  |  |  |  |  |
|  | PP cevi DN 50 | m1 | 20,00 |  |  |  |  |
|  | PP kolena in drugi fazonski kosi | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| B.1. 4 | Dobava, transportov, raznos in montaža cestnega zaklopnika in PC fitingov. |  |  |  |  |  |  |
|  | C:Z: DN 1" | kom | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Fiting DN 1" | kom | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Fiting DN 1/2" | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| B.1. 5 | Dobava, transport, raznos in montaža pitnika, pitnik – par (veliki+mali) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| B.1. 6 | Izvedba navezav na obstoječe omrežje s strani upravljavca vodovoda v skladu s pogojih upravljavca vodovoda | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| B.1. 7 | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko pri tlaku 10 bar. Tlačni preizkus | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| B.1. 8 | Dezinfekcije cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| B.1. 9 | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s stani poblaščene organizacije. Analiza vzorca | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| B.1. 10 | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, pitnika in izdelava izvedbene dokumentacije. | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ montažna dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj osnova za DDV PITNIK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DDV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj za plačilo v EUR |  |  |  |  |  |  |  |

POPIS DEL: IGRALA

| Naziv artikla | EM | Količina | Cena/EM | znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gugalnica ptičje gnezdo | kom | 2 |  |  |
| Macesnovi lepljenci, lakirano z okolju prijaznimi barvami |  |  |  |  |
| - 1 gugalna konstrukcija iz macesnovega lesa (14x16 cm) - 4 macesnovi leseni nosilci ( 11x11 cm) - 2 trajno odporna ležaja - 4 pocinkana sidra za vbetoniranje - 1 ptičje gnezdo premera 120 cm, sedalo iz umetne mase - 2 točkovno vpenjanje, verige prevlečene z umetno maso - višina obešanja: 200-250 cm (240cm) |  |  |  |  |
| 2. Igralo na vzmeti Konj 2 | kom | 1 |  |  |
| Macesnovi lepljenci, lakirano z okolju prijaznimi barvami |  |  |  |  |
| - plošče iz umetne mase Polyethylen - material plošč globinsko barvan - starost uporabe 3-8 let - igralo za 2 otroka - večbarvno - visokokakovostna velika zmet - vzmet v svetlo sivi barvi - prijemala iz posebnega Polyetylena vključno z pokrivnimi kapami - UV in vremensko odporno - ne sprejema vlage - vključno z pripravo za vbetoniranje - vzdrževanje nepotrebno |  |  |  |  |
| 3. Igralo na vzmeti 2D Dino | kom | 1 |  |  |
| Macesnovi lepljenci, lakirano z okolju prijaznimi barvami |  |  |  |  |
| - plošče iz umetne mase Polyethylen - material plošč globinsko barvan - starost uporabe 3-8 let - igralo za 2 otroka - večbarvno - visokokakovostna velika zmet - vzmet v svetlo sivi barvi - prijemala iz posebnega Polyetylena vključno z pokrivnimi kapami - UV in vremensko odporno - ne sprejema vlage - vključno z pripravo za vbetoniranje - vzdrževanje nepotrebno |  |  |  |  |
| 4. Gugalnica, dvojna z mrežo in lestvijo | kom | 1 |  |  |
| Macesnovi lepljenci, lakirano z okolju prijaznimi barvami |  |  |  |  |
| - 1 nosilni lepljenec iz macesnovega lesa - 1 stojalo s plezalno lestvijo, iz jesenovih prečk, plezalno mrežo - varnostna gugalna sedeža - 4 trajno odporni ležaji - 6 kovinskih sider za vbetoniranje |  |  |  |  |
| 5. Gugalnica za štiri iz macesnovih lepljencev | kom | 1 |  |  |
| - narejena iz 400cm dolge konzole 11x11 cm - štirje barvni sedeži iz umetnega materiala - nosilec gugalnice iz pocinkanega železa z ležajem, za vbetoniranje |  |  |  |  |
| 6. Igralo za vzmeti konj | kom | 1 |  |  |
| - Plošče iz umetne mase Polyethylen - hrbtni del z okroglino - material plošč globinsko barvan - starost uporabe do 2. let naprej - igralo za 1. otroka - večbarvno - visokokakovostna velika zmet - vzmet v svetlo sivi barvi - prijemala iz posebnega Polyetylena vključno z pokrivnimi kapami - UV in vremensko odporno - ne sprejema vlage - vključno s pripravo za vbetoniranje - vzdrževanje nepotrebno |  |  |  |  |
| 7. Igralo za vzmeti Motor 2D | kom | 1 |  |  |
| -plošče iz umetne mase - hrbtni del z okroglino - material plošč globinsko barvan - starost uporabe do 2-let naprej - igralo za 1. otroka -večbarvno -visokokakovostna velika zmet -vzmet v svetlo sivi barvi -prijemala iz posebnega Polyetylena vključno z pokrivnimi kapami -UV in vremensko odporne -ne sprejema vlage -vključno s pripravo za vbetoniranje -vzdrževanje nepotrebno |  |  |  |  |
| 8. Igralo za vzmeti Dino 2D | kom | 1 |  |  |
| -plošče iz umetne mase Polyetylen -hrbtni del z okroglino -material plošč globinsko barvan -starost uporabe od 2. let naprej -igralo za 1. otroka -večbarvno -visokokakovostna velika zmet -vzmet v svetlo sivi barvi -prijemala iz posebnega Polyetylena vključno z pokrivnimi kapami -UV in vremensko odporno -ne sprejema vlage -vključno s pripravo na vbetoniranje -vzdrževanje nepotrebno |  |  |  |  |
| 9. Igralo za vzmeti Avto | kom | 1 |  |  |
| -plošče iz umetne mase Polyetylen -hrbtni del z okroglino -material plošč globinsko barvan -starost uporabe od 2. let naprej -igralo za 1. otroka -večbarvno - visokokakovostna velika zmet - vzmet v svetlo sivi barvi - prijemala iz posebnega Polyetylena vključno z pokrivnimi kapami - UV in vremensko odporno - ne sprejema vlage - vključno s pripravo na vbetoniranje |  |  |  |  |
| 10. Stolp s toboganom | kom | 1 |  |  |
| -EU – program 01 -macesnovi lepljenci -lakirano rumenkasto z okolju prijaznimi laki -EU modul 80x80 -Stolp, višina podesta 125cm -GFK tobogan iz nejraveče kovinske mase -lestev -2 stranski steni -kovinska sidra za vbetoniranje |  |  |  |  |
| 11. Stolp | kom | 1 |  |  |
| -KPS- program 01 -macesnovi lepljenci -lakirano rumenkasto, z okolju prijaznimi laki -trikotni stolp, z višino podesta 45cm in 55cm -1 streha iz umetne mase -1. kom vgradna cev -1. kom vgrajena plezalna stena -1 plezalna stena iz kovinske podkonstrukcije -1. kom stopnice -1 vzpenjalna rampa -kovinski deli so pocinkani in prašno barvani -15 pocinkanih sider za vbetoniranje |  |  |  |  |
| 12. Zaščitna plošča iz gume 124 cm2 FH-150 c, 40mm | m² | 124 |  |  |
| Zaščita za višino do 150cm -plošče 500x500x40mm -teža 29,8 kg/m2 -rdečkaste barve |  |  |  |  |
| 13. Montaža | kom | 1 |  |  |
| -montaža in postavitev igral -vbetoniranje temeljev -polaganje zaščitnih gumi plošč |  |  |  |  |
| 14. Gradbena dela | kom | 1 |  |  |
| -Izkop, odvoz zemlje na deponijo, navoz gramoza, priprava temeljev, polaganje filca, planiranje |  |  |  |  |
| 15. PZ III otroško igrišče tip 1 400x400 | kom | 2 |  |  |
| - Izkop in izdelava betonskega temelja - Dobava in montaža droga I=3,0 m |  |  |  |  |
| Skupaj osnova za DDV |  |  |  |  |
| +DDV |  |  |  |  |
| Skupaj za plačilo v EUR |  |  |  |  |