## POPIS MATERIALA
REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA VRTNI, PIONIRSKI IN CVETLIČNI ULICI V RADENCIH
POSTAVKA | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA SKUPAJ
STROJNA DELA VODOVOD - GLAVNI VOD
OPOMBA:
ves dobavljen material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST,
ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
1. | Dobava in dostava PE cevi granulacije PE 100,
izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom
| PE100 d63 mm SDR 11 (PN 16 bar) v kolutu | m1 | 120 |  | 0
| PE100 d110 mm SDR 11 (PN 16 bar) v kolutu | m1 | 950 |  | 0
2. | Dobava in dostava elektrofuzijskih spojnih in fazonskih |  |  |  | 0
| kosov, izdelanih v skladu z EN 12201 in DIN 8074/75, vključno |  |  |  | 0
| z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| Obojka (spojka) elektrovarilna d63 | kos | 4 |  | 0
| Obojka (spojka) elektrovarilna d90 | kos | 4 |  | 0
| Obojka (spojka) elektrovarilna d110 | kos | 16 |  | 0
| Končnik priribnični d63 / DN 50 | kos | 5 |  | 0
| Končnik priribnični d90 / DN 80 | kos | 4 |  | 0
| Končnik priribnični d110 / DN 100 | kos | 16 |  | 0
| koleno 90° d110 | kos | 1 |  | 0
| koleno 45° d63 | kos | 1 |  | 0
| koleno 45° d110 | kos | 4 |  | 0
| koleno 30° d63 | kos | 1 |  | 0
| koleno 30° d110 | kos | 5 |  | 0
| T kos d110/d63 | kos | 1 |  | 0
| T kos d110/d90 | kos | 4 |  | 0
| T kos d110/d110 | kos | 4 |  | 0
| Prirobnica DN50 | kos | 5 |  | 0
| Prirobnica DN90 ž | kos | 4 |  | 0
| Prirobnica DN100 | kos | 16 |  | 0
3. | Dobava in dostava fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, |  |  |  | 0
| vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim |  |  |  | 0
| nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16 bar. |  |  |  | 0
| FF DN50/500 | kos | 2 |  | 0
| FF DN50/1000 | kos | 1 |  | 0
| FF DN80/500 | kos | 1 |  | 0
| FF DN80/1000 | kos | 4 |  | 0
| FF DN100/1000 | kos | 2 |  | 0
| N DN50 | kos | 2 |  | 0
| N DN80 | kos | 4 |  | 0
| T DN100/50 | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in dostava LŽ armatur, vključno s |  |  |  | 0
| tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim |  |  |  | 0
| obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi |  |  |  | 0
| kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min |  |  |  | 0
| 250μm). PN 16 bar |  |  |  | 0
| EV F4 DN 50, PN 16 bar; s kolesom | kos | 1 |  | 0
| EV F4 DN 50, PN 16 bar; z vgradno garnituro | kos | 4 |  | 0
| EV F4 DN 80, PN 16 bar; z vgradno garnituro | kos | 4 |  | 0
| EV F4 DN 100, PN 16 bar; z vgradno garnituro | kos | 10 |  | 0
| PH DN50 | kos | 2 |  | 0
| PH DN80 | kos | 1 |  | 0
| NH DN80; lomna izvedba | kos | 3 |  | 0
| Zračnik dvosmerni za vgradnjo v jašek DN50; prirobnični | kos | 1 |  | 0
| LTŽ cestna kapa za podzemni hidrant (ovalna); obbetonirana | kos | 3 |  | 0
| LTŽ cestna kapa za podzemni zasun; obbetonirana | kos | 18 |  | 0
5. | Dobava in dostava zaščitne cevi JE DN 100 v kompletu z |  |  |  | 0
| gumijastimi manšetami, PVC drsniki; proti korozijsko zaščitena | m1 | 10 |  | 0
| cevi; proti korozijsko zaščitena |  |  |  | 0
6. | Dobava in vgradnja zaščitne cevi JE DN 200 v kompletu z |  |  |  | 0
| gumijastimi manšetami, PVC drsniki; proti korozijsko zaščitena | m1 | 30 |  | 0
7. | Dobava in dostava drogov iz jeklenih cevi 2" višine 2 m z označevalnimi tablicami (za hidrant); drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava in dostava drogov iz jeklenih cevi 2" višine 2 m z označevalnimi tablicami (za zasun, zaporni ventil,...); drog mora biti antikorozijsko zaščiten. | kom | 16 |  | 0
9. | Dobava in dostava PVC opozorilnega traku z napisom POZOR VODOVOD. | m1 | 1070 |  | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA VODOVOD - GLAVNI VOD: |  |  |  | 0
POSTAVKA | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA SKUPAJ
STROJNA DELA VODOVOD - HIŠNI PRIKLJUČKI
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST,
ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
1. | Dobavain dostava PE cevi granulacije PE 100,
izdelanih v skladu z EN 12201, vključno z vsem spojnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom
| PE100 d32 mm SDR 11 (PN 16 bar) v kolutu | m1 | 140 |  | 0
2. | Dobavain dostava fazonskih komadov skupaj s spojnimi in veznimi elementi |  |  |  | 0
| EU DN 100 | kos | 33 |  | 0
| EU DN 80 | kos | 2 |  | 0
| EU DN 50 | kos | 2 |  | 0
| N DN 80 | kos | 3 |  | 0
| Q DN 80 | kos | 3 |  | 0
| Q DN 50 | kos | 1 |  | 0
| FFK 45° DN 100 | kos | 2 |  | 0
| FFR DN 80/100 | kos | 1 |  | 0
| FFR DN 50/80 | kos | 1 |  | 0
| T DN 100/100 | kos | 2 |  | 0
| T DN 100/80 | kos | 2 |  | 0
| T DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
| avtomatski zračnik DN 50 z vgradbeno garnituro in cestno kapo | kos | 2 |  | 0
| X DN 100 | kos | 1 |  | 0
| FF DN 100/1000 | kos | 3 |  | 0
| EV DN 100 z vgr.gar. in cestno kapo | kos | 3 |  | 0
| EV DN 80 z vgr.gar.in cestno kapo | kos | 3 |  | 0
| PE prehodni kos DN90/80 s sidrno objemko | kos | 1 |  | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø110 SDR11 PN16 | kos | 1 |  | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø90 SDR11 PN16 | kos | 1 |  | 0
| PE redukcija Ø90/63 SDR11 PN16 | kos | 1 |  | 0
| PE elektrfuz. obojka Ø63 SDR11 PN16 | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in dostava vodomernega PE jaška fi 500 z LTŽ pohodnim pokrovom na zaklepanje, toplotno izolacijo in z naslednjimi fazonskimi komadi: kroglni ventil 3/4 2x, vodomer 3/4, nepovrati ventil 3/4 , reducirni ventil 3/4 | kos | 33 |  | 0
4. | Dobava in dostava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE d63 cevi, skupaj z vgradno garnituro in cestno kapo | kos | 3 |  | 0
5. | Dobava in dostava navrtnega zasuna s krogelno pipo za PE d110 cevi, skupaj z vgradno garnituro in cestno kapo | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA VODOVOD - HIŠNI PRIKLJUČKI: |  |  |  | 0
POSTAVKA | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA SKUPAJ
KANALIZACIJA
OPOMBA:
ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST,
ISO ali DIN standardih oz. mora imeti veljavni atest.
1. | Dobavain dostava kanalizacijskih PVC cevi SN 8 kN/m2, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi.
| cevi DN 160 | m1 | 635 |  | 0
| cevi DN 250 | m1 | 250 |  | 0
| cevi DN 315 | m1 | 310 |  | 0
2. | Dobava in dostava revizijskih jaškov iz polietilena s standardnim vstopnim in izstopnim priključkom (osnovni tip koritnice). V ceni je potrebno zajeti obbetoniran LTŽ kanalski pokrov z napisom kanalizacija, 40 ton, z vgrajenim protihrupnim vložkom. |  |  |  | 0
| jašek DN 800, globine do vključno 1,5 m | kom | 18 |  | 0
| jašek DN 800, globine 1,5 do 2,0 m | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava in dostava peskolovov/usedalnikov iz polietilena. V ceni je potrebno zajeti še dobavo in dostavo LTŽ rešetke (40 ton) 400 x 400 mm. | kom | 17 |  | 0
4. | Dobavain dostava jaškov iz polietilena DN 600, max globine 1,0 m, kpl s PE pokrovom za direktno vgraditev na jašek. | kos | 33 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  |  | 0