Zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja na območju Vrtne, Cvetlične, Pionirske in Cankarjeve ulice v Radencih, ki je bilo zgrajeno med leti 1968 in 1978 namerava Občina Radenci izvesti rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v skupni dolžini cca 1.000 m. V sklopu rekonstrukcije vodovoda se bodo izvedli tudi hišni priključki, ki se izvedejo 1 m na parcelo, komplet s postavitvijo vodomernega jaška.

V sklopu rekonstrukcije vodovodnega omrežja se bo izvedla še kanalizacija za odpadne vode, ki v skupni dolžini znaša cca 550 m. Predvideva se izgradnja kanalizacije nazivnega premera DN 250 in DN 315 mm. Jaški so polietilenske izvedbe nazivnega premera DN 800 mm. Prav tako se bodo v sklopu rekonstrukcije kanalizacije izvedli še hišni priključki, ki se izvedejo 1 m na parcelo, komplet s postavitvijo kanalizacijskega jaška fi 400 oz fi 600 mm na parceli.

V sklopu obnove zgornjega ustroja se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste v skupni dolžini cca 500 m.