## ZAHTEVE
NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B
Sklop 3 | VODARNA FAZANERIJA
ZAHTEVE, KI JIH VODARNA MORA ZAGOTAVLJATI
KVALITETA OBDELANE VODE
Na izhodu iz vodarne morajo biti glede na analize surove vode v obdobju 2007-2019 (priloga 14) v obdelani pitni vodi zagotovljeni naslednji parametri:
1 | Pesticidi skupni |  | µg / l | ≤ 0,02
2 | Nitrat |  | mg / l | ≤ 5
3 | Motnost |  | NTU | ≤ 0,1
Letni stroški obratovanja vodarne vezane na zajem, pripravo in črpanje vode (brez stroškov zaposlenega osebja na vodarni), pri polni letni kapaciteti 1.400.000 m3 obdelane vode ne smejo presegati:
Dovoljeni letni stroški obratovanja vodarne |  |  | EUR / m3 | ≤ 0,075
ON-LINE MERITVE
železo, mangan, organske snovi, nitrati, motnost, prosti klor
PREDVIDENA LETNA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE |  | kWh / leto | EUR / kWh | EUR / leto
električna energija (zajem, priprava in črpanje vode) |  |  | 0.06558 | 0
Ponudnik mora v obrazec vnesti predvideno količino porabljene električne energije v kWh. Strošek v EUR/leto se izračuna sam glede na trenutno ET ceno upravljavca.
zap.št | STROŠKOVNIK VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANA |  |  | EUR / m3
1 | električna energija (zajem, priprava in črpanje vode) |  |  | 0
2 | vzdrževanje ogljenih filtrov (vključno z zamenjavo filtrnega materiala preračunano glede na predviden čas zamenjave)
3 | vzdrževanja ultrafiltracije
4 | servis vse opreme
5 | vse kemikalije (koaguanti, klor, reagenti, čistila…)
6 | vzdrževanje vse ostale strojne in elektro opreme
Stroški vzdrževanja in obratovanja skupaj: |  |  |  | 0
Ponudnik mora v obrazec vnesti stroške vzdrževanja in obratovanja vezane na zajem, pripravo in črpanje vode, ter dopisati manjkajoče v skladu s svojo tehnično-tehnološko rešitvijo in ponudbo. Strošek električne energije (zap.št.1) se izračuna sam glede na predvidelo letno porabo EUR/leto).