## skupna rekapitualcija
ŠPORTNI PARK ŠEMPETER
SKUPNA REKAPITULACIJA
Zunanja ureditev |  | 0
PREDDELA |  | 0
ZEMELJSKA DELA |  | 0
VOZIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE |  | 0
KANALIZACIJA |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
FITNES STREET WORKOUT ELEMENTI |  | 0
FITNES OPREMA |  | 0
OPREMA ŠPORTNIH POVRŠIN |  | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  | 0
ODBOJKA.FITNES.WORKOUT - NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO) in JAVNA RAZSVETLJAVA (JR) |  | 0
I. NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO)
A. GRADBENA DELA ZA NNO |  | 0
II. JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
A. GRADBENA DELA ZA JR |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  | 0
JR OD SKATE PARKA |  | 0
A. GRADBENA DELA ZA JR |  | 0
POTOPNI KOLIČEK |  | 0
I. NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO)
A. GRADBENA DELA ZA NNO |  | 0
VODOVODNA INŠTALACIJA |  | 0
Gradbena dela |  | 0
Oprema zunanje vodovodne inštalacije |  | 0
Cevni razvodi |  | 0
Splošno |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
DDV | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0
POPUST na Skupaj vrednost brez DDV | 0% | 0
SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM BREZ DDV |  | 0
DDV | 22% | 0
SKUPAJ VREDNOST S POPUSTOM Z DDV |  | 0

## ŠPŠ_ODBOJKA NA MIVKI
2.FAZA: ŠPORTNI PARK ŠEMPETER -zunanja ureditev:
2 igrišči za odbojko na mivki,
dostopni plato do igrišč za odbojko,
pešpot, platoji za fitnes naprave
REKAPITULACIJA-OCENA STROŠKOV INVESTICIJE
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.0 | KANALIZACIJA |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.0 | FITNES STREET WORKOUT ELEMENTI |  |  | 0
7.0 | FITNES OPREMA |  |  | 0
8.0 | OPREMA ŠPORTNIH POVRŠIN |  |  | 0
9.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  | 0
| S K U P A J |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
SPLOŠNE DOLOČBE ZA CELOTEN PROJEKT
1.Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
2.Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati izvedbene načrte, tekstualni in grafični del in po lastni presoji s ponudbo dopolniti rešitve v smislu izboljšanja izvedbe z uporabo znanih tehnnologij ali v elementih gradnje.
3.Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo biti vsebovana v ponudbenih cenah , skladno z zahtevami varnega dela in varovanja okolice.
4.V ponudbeni ceni naj je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
5.Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti.
6.Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno zakonodajo na deponije odpadnega materiala, za katere imajo upravljalci upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške.
7.V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
8.V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca.
9.Prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela , je treba vkalkulirati v ceno za enoto mere.
10.Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
11.Po končanih delih je območje očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
12.Za vse zaključne materiale, ponudnik izdela vzorce s pomočjo katerih izgled, teksturo in barvo potrdi odgovorni projektant.
13.Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki jo mora dati v potrditev odgovornemu projektantu.
14.Z izdelavo ponudbe se smatra, da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi upošteval dejansko stanje.
15.ZA IZDELAVO POPISA IN OCENE INVESTICIJE JE POTREBNO UPOŠTEVATI KOLIČINE IN CENE ZA KOLIČINE ZAOKROŽENE NA DVE DECIMALNI MESTI.
1. | PREDDELA
Splošne zahteve in določila: Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN.
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov z izdelavo zapisnika
| kos | 26 | 0 | 0
2. | Zakoličenje pešpoti z izdelavo zapisnika
| m1 | 310 | 0 | 0
3. | Zakoličenje osi predvidenega komunalnega voda, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. -met. kanalizacija
| m1 | 144 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev –vodovod, fekalna kanalizacija
| kos | 1 | 0 | 0
5. | Posek grmičevja in dreves do Ø=15cm, vključno z odstranjevanjem panjev in korenin, nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo na razdalji do 5km. Vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks. POSAMEZEN POSEK DREVESA MORA ODOBRITI NAROČNIK!
| kos | 30 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Splošne zahteve in določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje.
Posebne zahteve; - Vsa zemeljska dela kot so; izkopi, zasipi in podobno, se morajo izvajati skladno s sprotno geotehnično kontrolo, ki je vključena v izvajanje teh del - izvajalec je dolžan zagotoviti pripravljalna in pospravljalna dela, zakoličbe, montažo in demontažo profilov za izvedbo izkopov, prenose višinskih točk, zaščita višinskih točk in podobno - izvajalec je dolžan preveriti pred začetkom izkopnih del, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je; elektrika, voda, kanalizacija, telekomunikacije, ... - morebitna prestavitev komunalnih vodov se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna in projekta. - izvajalec je dolžan upoštevati standarde, ki se nanašajo na zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih. Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki skladno z SIST EN 13251:2001, SIST EN 13251:2001/ A1:2005, SIST EN 13252:2001, SIST EN 13252:2001/ A1:2005 - izvajalec je dolžan uporabljati kamnite agregate iz certificiranih kamnolov skladno z SIST EN 12620:2002 - viške izkopnega materiala je izvajalec dolžan odpeljati na deponijo gradbenega materiala z ustreznim certifikatom - izjalec je dolžan vršiti kontrolo zbitosti oziroma drugih zahtev vgrajevanja in izdelavo poročil o preizkusih med gradnjo Ponudbena mora zajemati: - določila iz prejšnjega odstavka - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, prenos višinskih točk, potrebnih za izvedbo zemeljskih del in podobno - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču. - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem. - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve zbitosti, dokazila o certifikatu poročila, itd.).- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala. - vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
1. | Široki izkopi plodne zemljine v deb. 30cm (odbojka na mivki), oziroma 60cm (vhodni plato za dostop do igrišča) -humus -ocenjena ktg. izkopa 1 -klasifikacija DRSC (vgrajevanje v nasipe in zasipe na območju športnega parka)
| m3 | 257 | 0 | 0
2. | Široki izkopi plodne zemljine v deb. 50cm (plato za fitnes street workout elemente) in 40-60cm (pešpot, platoji za fitnes elemente) -humus -ocenjena ktg. izkopa 1 -klasifikacija DRSC (vgrajevanje v nasipe in zasipe v območju med igrišči, pešpotjo in kolesarsko stezo: oblikovanje razgibanega terena iz več vzpetinami do skupne višine 1.5m)
| m3 | 572 | 0 | 0
3. | Široki izkopi plodne zemljine v deb. od 35 do 40cm - humus -ocenjena ktg. izkopa 1 - klasifikacija DRSC na preostalih območjih (zelenica) zaradi nove višinske ureditve (vgrajevanje v nasipe in zasipe na območju športnega parka)
| m3 | 227 | 0 | 0
4. | Široki izkopi plodne zemljine v deb. 30cm - humus -ocenjena ktg. izkopa 1 - klasifikacija DRSC: izravnava terena ter ureditev prelivnega polja ob visokih vodah Vrtojbice po pogojih ARSO (vgrajevanje v nasipe in zasipe na območju športnega parka)
| m3 | 150 | 0 | 0
5. | Izkopi vezljive in nevezljive zrnate zemljine pod plastjo humusa (ocenjena ktg. izkopa 3 -klasifikacija DRSC) za izvedbo predvidenega ustroja igrišča za odbojko na mivki z vhodnim platojem (vgrajevanje v nasipe in zasipe na območju športnega parka)
| m3 | 251 | 0 | 0
6. | Izkopi vezljive in nevezljive zrnate zemljine pod plastjo humusa (ocenjena ktg. izkopa 3 -klasifikacija DRSC) za izvedbo predvidenega ustroja platoja za fitnes street workout elemente in pešpoti (vgrajevanje v nasipe in zasipe v zatravljenih območjih športnega parka)
| m3 | 105 | 0 | 0
7. | Izkopi vezljive in nevezljive zrnate zemljine pod plastjo humusa (ocenjena ktg. izkopa 3 -klasifikacija DRSC) za izvedbo kanalizacije širine 0.6 m in globine do 0,5 m (zasip kanalizacije: 39 m3, ostalo razprostiranje po zatravljenih območjih športnega parka)
| m3 | 49 | 0 | 0
8. | Izkop gradbenih odpadkov severno in vzhodno od igrišča za odbojko zaradi priprave terena za nadaljnjo obdelavo v kasnejših fazah urejanja, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno krajevno deponijo oddaljeno do 15km, komplet z ravnanjem materiala v deponiji ter plačilom takse.
| m3 | 120 | 0 | 0
9. | Grobo in fino planiranje dna jarkov za kanalizacijo s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu.
| m2 | 104 | 0 | 0
10. | Planum naravnih temeljnih tal v mehki zemljini
| m2 | 1878 | 0 | 0
11. | Planum naravnih temeljnih tal v mehki zemljini -oblikovanje terena severno od igrišča za odbojko ter priprava terena za nadaljnjo obdelavo v kasnejših fazah urejanja
| m2 | 120 | 0 | 0
12. | Nabava materiala in zasip drenažnih cevi z drenažnim materialom (gramoz) 16/32mm
| m3 | 10 | 0 | 0
13. | Zasip kanalizacije z mehko zemljino-material iz izkopov
| m3 | 31 | 0 | 0
14. | Humuziranje brežin z valjanjem d= cca. 20 cm v območju platoja za fitnes street workout elemente (material od izkopa -humus: 74 m3)
| m2 | 370 | 0 | 0
15. | Humuziranje brežin in zelenic z valjanjem d= cca. 20cm -material od izkopa -humus: 260 m3
| m2 | 1300 | 0 | 0
16. | Razprostiranje izkopane mehke zemljine, vgrajevanje nasipov in oblikovanje terena v obliki vzpetin na območju športnih igrišč in pešpoti po priloženem načrtu zunanje ureditve -material od izkopa iz 2. faze urejanja. Ocena skupne količine potrebnega izkopanega materiala: 599m3.
| m3 | 374 | 0 | 0
17. | Vgrajevanje nasipov in oblikovanje razgibanega terena v obliki vzpetin s plodno zemljino -humus (material od izkopov): na območju športnih igrišč in pešpoti po priloženem načrtu zunanje ureditve -material od izkopa iz 2. faze urejanja. Ocena skupne količine potrebnega izkopanega materiala: 599m3.
| m3 | 225 | 0 | 0
18. | Razprostiranje odvečne izkopane plodne zemljine -humus (material od izkopov) za kasnejše humusiranje in urejanje zelenic na preostalih območjih športnega parka (kasnejše faze urejanja)
| m3 | 647 | 0 | 0
19. | Odvoz odvečne zemljine na deponijo, komplet z ravnanjem materiala v deponiji ter plačilom takse.
| m3 | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE IN POHODNE KONSTRUKCIJE
Splošne zahteve in določila:
1. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. Vgrajeni material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
4. V enotnih cenah morajo biti zajeta vsa dela za izvedbo del po opisu in grafičnih prilogah, vsa pomožna dela, čiščenje površin po končnih delih in podobno.
5. Pred nasipavanjem tamponskih kamnitih plasti je potrebno preveriti nosilnost zavaljanega zemeljskega planuma.
6. Za dosega predpisanega deformacijskega modula E2=80 (nepovozno obm.) -100 (povozno obm.) MN/m2 na planumu tamponskega materiala ob predvideni vgraditvi nevezanih nosilnih plasti zgornjega ustroja mora imeti pripravljeni zemeljski planum deformacijski modul E2= min. 25-30 MN/m2, oziroma vrednost CBR= min. 6%. V kolikor vrednost ni dosežena je potrebno povečati predvideno debelino nevezanih nosilnih plasti.
1. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 32/64 iz kamnine v debelini 25 do 30 cm, utrjevanje do zbitosti 60MPa -ustroj igrišča za odbojko
| m3 | 196 | 0 | 0
2. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/100 (kamnita greda iz lomljenca) iz kamnine v debelini 30-50cm, utrjevanje do zbitosti 60MPa -ustroj platoja ob dostopu na igrišče za odbojko na mivki, platoja za fitnes street workout elemente, pešpoti
| m3 | 250 | 0 | 0
3. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/100 (kamnita greda iz lomljenca) iz kamnine v debelini 30cm, utrjevanje do zbitosti 60MPa -prilagoditev terena severno od igrišča za odbojko na mivki, priprava terena za nadaljnjo obdelavo v kasnejših fazah urejanja
| m3 | 33 | 0 | 0
4. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 16/32mm iz kamnine v debelini 20cm, utrjevanje do zbitosti 80-100MPa -ustroj igrišča za odbojko na mivki
| m3 | 140 | 0 | 0
5. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32mm iz kamnine v debelini 20 do 35cm, utrjevanje do zbitosti 80-100MPa -ustroj platoja ob dostopu na igrišče za odbojko, platoja za fitnes street workout elemente, pešpot, platojev za fitnes elemente
| m3 | 348 | 0 | 0
6. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32mm iz kamnine v debelini 20, utrjevanje do zbitosti 80MPa -prilagoditev terena severno od igrišča za odbojko na mivki, priprava terena za nadaljnjo obdelavo v kasnejših fazah urejanja
| m3 | 19 | 0 | 0
7. | Izdelava nevezane nosilne plasti kremenčeve mivke 0.2-0.8mm (oz. po navodilih proizvajalca) v debelini 25cm v ustroj igrišča za odbojko na mivki, kot npr. mešanica za odbojko na mivki MP-MIX, proizv. Termit
| m3 | 176 | 0 | 0
8. | Izdelava nevezane nosilne plasti sejanega belega peska iz drobljene granulacije 0/4mm v debelini 4 cm -plato ob dostopu na igrišče za odbojko. Barvo, agregat in izgled finalnega sloja peska mora pred dobavo in vgradnjo potrditi projektant arhitekture.
| m3 | 1.8 | 0 | 0
9. | Izdelava nevezane nosilne plasti sejanega belega peska iz drobljene granulacije 0/4mm v debelini 4 cm -pešpot. Barvo, agregat in izgled finalnega sloja peska mora pred dobavo in vgradnjo potrditi projektant arhitekture.
| m3 | 22 | 0 | 0
10. | Izdelava nevezane nosilne plasti peska: prodniki bele barve 4/8mm v debelini 5 cm -plato za fitnes street workout elemente, platoji za fitnes elemente. Barvo, agregat in izgled finalnega sloja peska mora pred dobavo in vgradnjo potrditi projektant arhitekture.
| m3 | 29 | 0 | 0
11. | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja
| m2 | 1872 | 0 | 0
12. | Nabava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 101 | 0 | 0
13. | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm -ravni deli robnikov: plato za fitnes street workout elemente, dostopni plato do igrišča za odbojko
| m1 | 71 | 0 | 0
14. | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm -vgradnja v krivinah ob peščenih platojih za fitnes elemente
| m1 | 200 | 0 | 0
15. | Nabava in vgradnja filtrske polipropilenske polsti (300g/m2, natezne trdnosti 14-16 kN/m2 ): pred izdelavo ustroja na temeljna tla in dodatno pod slojem mivke na igrišču za odbojko
| m2 | 2574 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
4. | KANALIZACIJA
Splošne zahteve in določila:
1.Zemeljska dela se obračunajo v raščenem stanju.
2.V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
3.Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti.
4.Za celoto kanalizacije je predložiti atest o vodotesnosti kanalizacije.
1. | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 4, DN 150 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C12/15, zasute z materialom od izkopa
| m1 | 68 | 0 | 0
2. | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 4, DN 200 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C12/15 s polnim obbetoniranjem
| m1 | 56 | 0 | 0
3. | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 4, DN 300 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C12/15 s polnim obbetoniranjem
| m1 | 45 | 0 | 0
4. | Izdelava kanalizacije iz PVC drenažne cevi -180° tip, DN 150 vgrajenih na peščeno podlago in zasute z drenažnim materialom (16-32 mm) v deb. 15cm nad temenom, vključno s polipropilensko polstjo okoli DK cevi
| m1 | 15 | 0 | 0
5. | Izdelava kanalizacije iz PVC drenažnih cevi -270° tip, DN 80 vgrajenih na peščeno podlago in zasute z drenažnim materialom (16-32mm) v deb. 15cm nad temenom, vključno s polipropilensko polstjo okoli DK cevi
| m1 | 146 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja kanalizacijskih fazonskih kosov za izvedbo slepega priključka na glavno cev
| kos | 7 | 0 | 0
7. | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine od 1,0 do 1.5 m, vključno z obdelavo spojev priključnih cevi in poglobljenim, peskolovnim delom g=50cm -peskolovi muldi
| kos | 7 | 0 | 0
8. | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine do 1.0 m, vključno z obdelavo spojev priključnih cevi
| kos | 3 | 0 | 0
9. | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 60cm, globine do 1.5m, vključno z obdelavo spojev priključnih cevi in izdelavo betonske mulde (RJ11, RJ13)
| kos | 3 | 0 | 0
10. | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80cm, globine od 1.0 do 1.5m (RJ12)
| kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža LTŽ pokrova Φ 600, nos. B125 (pokrovi revizijskih jaškov)
| kos | 3 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža betonskega pokrova Φ 500, nos. B125 (vsi 4 pokrovi jaškov na območju igrišča za odbojko na mivki so vgrajeni 25cm pod končno koto mivke)
| kos | 4 | 0 | 0
13. | Nabava in montaža LTŽ rešetke 400x400mm, nos. D400 (peskolovi v muldi)
| kos | 5 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja prefabricirane tipske betonske mulde širine 40cm, dolžine 50cm, globine 4cm
| kos | 52 | 0 | 0
15. | Pregled kanala s TV kamero in čiščenje kanala
| m1 | 154.26 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Splošne zahteve in določila:
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA:
1.Pomožna dela, ki jih je potrebno upoštevati:
~čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
~čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.
2.Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
3.Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi projektant in investitor.
4.Če v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah za enoto mere zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v ploščah za prehode instalacij in podobno, ki so bili poznani pred izvedbo dela.
5.Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava.
6.Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
7.Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
TESARSKA DELA:
Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopažanju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
Izvajalec jamči za trdnost , varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v posebnem elaboratu.
OBRTNIŠKA DELA:
1.Pomožna dela ki jih je potrebno upoštevati:
~postavitev, premeščanje in odstranitev odrov.
2.Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – sprotni dovoz le tega .
3.V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
4.Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je treba vkalkulirati v ceno za enoto mere.
5.Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
1. | Dobava in montaža varovalne ograje, višine 3.00 m z nosilnimi stebrički v rastru 2.50m (medosna razdalja med stebri) in mrežnim pletivom iz jeklenih vroče pocinkanih žic, plastificiranih, prašno barvanih po RAL lestvici: 6005-zelena, pletivo h=3m, okence dim. 50/50, žica 2mm, 4x napenjalna žica, steber fi 60mm, h=3.6m z utorom za pritrjevanje INOX rink -po detajlu proizvajalca -kot npr. mrežna ograja Builder Fence, steber Euroclip, proiz. Živex
| m1 | 97 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža tipskih dvokrilnih vrat širine 2.00m, višine 2.00m z dvema nosilnima stebričkoma dim. 6x6cm, vroče cinkanih in barvanih po RAL lestvici: 6005-zelena, vključno s pripravo točkovnih temeljev in vsemi pomožnimi deli -po detajlu proizvajalca -kot npr. dvokrilna vrata proiz. Živex
| kos | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava temeljev za varovalno ograjo h=3.0m in dvokrilnih vrat na igrišču za odbojko na mivki iz betonske cevi fi 50, dolžine 100cm.
| kos | 46 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža kompleta opreme za igrišče odbojke na mivki, ki sestoji iz dveh pocinkanih stebričkov za mrežo beach volley, kvadratnih 102x102mm ali okroglih Ø=102mm, dolžine 3.0m, vtično vstavljivi stebra z vgrajenimi drsniki za nastavitev višine mreže, vključno z mrežo za odbojko iz pletenega polipropilena z vgrajeno jekleno vrvjo za pripenjanje, robovi zaščiteni s PVC materialom širine min. 7.5cm, dvema antenama za odbojko, dvema nosilcema za antene, napenjalci in zaščito za stebričke(2x). Vključno s kovinskimi, cinkanimi vgradnimi pušami (2kos), 110x110mm oz. Ø110mm za vtične stebre ter pokrovi za zaprtje in vsem pritrdilnim materialom ter ostalimi pomožnimi deli. STEBRIČKI MORAJO IMETI MOŽNOST DEMONTAŽE! Stebrički snemljivi 30cm pod terenom mivke ter možen zasip z mivko! Kot npr. proizvajalec VIVISPORT, št. art. 5500 (stebriček)
| kos | 2 | 0 | 0
5. | Izdelava temeljev za mrežo igrišča za odbojko na mivki iz betonske cevi fi 50, dolžine 80cm. VBETONIRANJE PUŠ V TEMELJ: Temelj ima na zgornji strani na globini 30cm vgrajeno kovinsko, cinkano pušo (dim. 110x1100mm oz. Ø110mm) za vtične stebre.
| kos | 4 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža razdelilne lovilne mreže za žoge, višine 5.0m, vgrajene med obema igriščema za odbojko na mivki dolžine 24m. Lovilno mrežo sestavlja napeta jeklenica d= min. 6mm na kateri s pomočjo pritrdilnih elementov (plastični obroči) visi pletena polietilenska mreža tako, da je mrežo mogoče razpenjati v obliki zavese. Mreža iz PE vrvi d=3mm, zelene barve, dim. okenca 10x10cm, certificirana s certifikatom UNI-EN 1263-1. Vključno z dvema ojačitvama za nosilne stebre varovalne ograje okoli igrišča na obeh straneh: steber za lovilno mrežo na vrhu pod kotom 90° podaljšan za 1.3m z rinko za pritrditi mrežo. Zaščita ZN+UV prašno barvana v barvi 6005. Komplet z vsem pritrdilnim materialom (zajla, karabini...) -po detajlu izbranega proizvajalca, kot npr. mreža proiz. VIVISPORT, št.art.: 6470, steber euroclip, proiz. Živex
| m1 | 24 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža podesta za sodnike na igrišču za odbojko, brez zaščite
| kos | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža kompleta PVC traku za označevanje igrišča za odbojko na mivki
| kos | 2 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža dveh kovinskih, cinkanih oz. ALU golov za mali nogomet dimenzije 1.80x1.2m, vključno z mrežo iz polipropilena debeline 3-4mm, dim. okenc: 40x40mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom: kovinski, cinkani klini in puše s pokrovčki za pritrditev v betonske temelje na globini 35cm tako da je mogoča odstranitev golov in zasip temeljev z mivko, in vsemi ostalimi pomožnimi deli, kot npr. MINI STREET GOL, dob. CMC Šport
| kos | 2 | 0 | 0
10. | Izdelava temelja za nogometna gola za mali nogomet na mivki iz betonske cevi fi 30, dolžine 40cm. VBETONIRANJE PUŠ V TEMELJ: Temelj ima na zgornji strani na globini 35cm vgrajeno kovinsko, cinkano pušo za pritrditev klinov nogometnega gola.
| kos | 4 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža varovalne ograje, višine 1.00 m z nosilnimi stebrički v rastru 2.50m (medosna razdalja med stebri) in mrežnim pletivom iz jeklenih vroče pocinkanih žic, plastificiranih, barvanih po RAL lestvici: 6005-zelena, okence dim. 50/50, 4 x žica, steber fi 60mm, komplet z izkopom in izdelavo temeljev Ø do 30cm, globine 50cm in montažo stebričkov v betonske temelje -po detajlu proizvajalca -kot npr. mrežna ograja Builder Fence -varovalna ograja ob železnici
| m1 | 110 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
6. | FITNES STREET WORKOUT ELEMENTI
1. | Street- obroči, prečka (kot npr. proiz. Buglo fitnes, art. 7623)
| Dimenzije elementa cm: 239x24x241 -kos | 0 | 0 | 0
2. | Street- gred (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7616)
| Dimenzije elementa cm: 212x22x30 -kos | 0 | 0 | 0
3. | Street- prečka za preprijemanje (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7610)
| Dimenzije elementa cm: 189x43x266 -kos | 0 | 0 | 0
4. | Street-drog za preprijemanje(kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7614)
| Dimenzije elementa cm: 189x43x266 -kos | 0 | 0 | 0
5. | Street-vodoravne prečke (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7601)
| Dimenzije elementa cm: 254x64x92 -kos | 0 | 0 | 0
6. | Street-lestev (kot npr. proizv. Buglo fitnes , art. 7604)
Dimenzije elementa cm: 249x144x229
| -kos | 0 | 0 | 0
7. | Street-večnamenska lestev (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7608)
Dimenzije elementa cm: 188x150x270
| -kos | 0 | 0 | 0
8. | Street-prehod lestev (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7624)
| Dimenzije elementa cm: 542x99x216 -kos | 0 | 0 | 0
9. | Montaža na igrišču -kos (ocena) | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
7. | FITNES NAPRAVE
1. | Fitnes naprava – hoja (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7501)
| Dimenzije elementa cm: 167x107-kos | 0 | 0 | 0
2. | Fitnes naprava – stranski premik (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7502)
| Dimenzije elementa cm: 160x97-kos | 0 | 0 | 0
3. | Fitnes naprava – vaja za noge (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7503)
| Dimenzije elementa cm: 168x115-kos | 0 | 0 | 0
4. | Fitnes naprava – orbitrek (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7505)
| Dimenzije elementa cm: 60x180-kos | 0 | 0 | 0
5. | Fitnes naprava – dvigovanje uteži (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7511)
| Dimenzije elementa cm: 161x72-kos | 0 | 0 | 0
6. | Fitnes naprava – vaja za trup (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7513)
Dimenzije elementa cm: 92x86
| -kos | 0 | 0 | 0
7. | Fitnes naprava – vaja za noge (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7515)
| Dimenzije elementa cm: 145x60-kos | 0 | 0 | 0
8. | Fitnes naprava – kolo (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7516)
| Dimenzije elementa cm: 163x57-kos | 0 | 0 | 0
9. | Fitnes naprava – vaja za zgornji del trupa (kot npr. proizv. Buglo fitnes, art. 7517)
| Dimenzije elementa cm: 106x88-kos | 0 | 0 | 0
10. | Fitnes naprava za invalide– kolo za noge (kot npr. proizv. Gottardo, art. 2008)
| -kos | 0 | 0 | 0
11. | Fitnes naprava za invalide– hoja (kot npr. proizv. Gottardo, art. 2006)
| -kos | 0 | 0 | 0
12. | Fitnes naprava za invalide– vaja za roke (kot npr. proizv. Gottardo, art. 2009)
| -kos | 0 | 0 | 0
13. | Montaža elementov na igrišču -kos (ocena) | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
8. | OPREMA ŠPORTNIH POVRŠIN
1. | Dobava in montaža lesene klopi brez naslona iz vzdolžnih letev (les: hrast ali macesen) tlačno impregniranih in lakiranih z UV obstojnim lakom na kovinski konstrukciji, jekleni, vroče cinkani in prašno barvani v sivi-antracitni barvi, dolžine 1.60m, širine 0.60m, višine 0.45m (kot. npr. klop model WAVE, proiz. Petrič)
| kos | 0 | 0 | 0
2. | Zbiralnik ločenih odpadkov: dobava in montaža, vključno z izdelavo temeljev in dobavo sidrnega materiala. Predvideni so 2x po tridelni oglati, zaprti zbiralnik z notranjimi pregradnimi stenami za ločeno zbiranje odpadkov (papir, plastika, mešani) in z integriranim pepelnikom; z utrezno stabilnostjo, v celoti narejeni v inoxu, dimenzij 60x40x100cm, dodatno barvan s temno sivo antracitno barvo (npr. RAL 7021) z zunanje strani, vključno z nalepkami z napisom in simbolom na prednji strani. Za temeljenje se uporabi 2x vijak v predhodno izdelan temelj. Vgradnja pod nivojem finalnega tlaka! Kot na primer: art. 100637, proiz. EKI Kranj ali adekvaten. Tip, način pritrjevanja in barvo morata potrditi projektant in investitor!
| kos | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja hidravličnega, avtomatskega potopnega stebrička fi=30 cm, dvigovanje z uporabo daljinca, iz legiranega jekla višine, 70cm, s ploščato glavo, dodatno prašno barvan v sivi, antracitni barvi kot npr. RAL 7021, za vbetoniranje v tla. Vključno z vgradnjo, vsem pritrdilnim materialom in vsemi ostalimi pomožnimi deli. Kot npr., stebriček J200 HA avtomatski, Steklo Nemec.
| kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in postavitev označevalnih - info tabel po izgledu obstoječih z navodili za uporabo naprav oz. igrišč: 1x plato s street workout elementi, 1x igrišče za odbojko na mivki, 3x platoji s fitnes elementi
| kos | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
9. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1. | Projektantski nadzor
| ur | 25 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## ODBOJKA.FITNES.WORKOUT
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
ŠPORTNI PARK ŠEMPETER
ODBOJKA.FITNES.WORKOUT
R E K A P I T U L A C I J A
I. | I. |  | I. NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO)
A | A |  | A. GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. |  | II. JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
II. | A |  | A. GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | B |  | B. ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| s |  | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) |  |  |  | 0
I. | I. |  | Nizkonapetostno omrežje (NNO) | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
I.
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. |  | GRADBENA DELA za NNO (do športnih igrišč)
I.
I. | 1. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, komlet z odlaganjem in razgrnjanjem materjala na območju izkopa v odaljenosti do 100m (dovod do igrišča odbojka in teniškega) | m | 33 | 0 | 0
I.
I. | 2. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, komlet z odlaganjem in razgrnjanjem materjala na območju izkopa v odaljenosti do 100m (dovod do igrišča odbojka) | m | 22 | 0 | 0
I.
| 3. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, komlet z odlaganjem in razgrnjanjem materjala na območju izkopa v odaljenosti do 100m (dovod do teniškega igrišča) | m | 60 | 0 | 0
I. | 4. |  | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl.s pokrovom za težki promet 400kN z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 0 | 0 | 0
I.
I. | 5. |  | Izdelava jaška dim.: 1,0x1,0x1,0m gl.s pokrovom za težki promet 400kN z napisom "ELEKTRIKA" | kos | 3 | 0 | 0
I.
I. | 6 |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 3 | 0 | 0
I.
I.
I. | s |  | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I.
II. | II. |  | Zunanja razsvetljava (ZR) odbojka, fitnes workout | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
II.
II. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
II.
II. | A. |  | GRADBENA DELA za ZR
II.
II.
II.
II. | 1 |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 1,1 m, izdelava podloge z nasutjem s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...),, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 84 | 0 | 0
II.
II. | 2 |  | Izkop v terenu IV. kat. k za vgradnjo betonskega temelja za drog zunanje razsvetljave višine 10m, dim. 700x700x1500 mm | kos | 4 | 0 | 0
II.
II. | 3 |  | Komplet izgradnja tipskega betonskega temelja dim. 105x20x50 cm za omarice R-Z.R.2, prižigališče ZR igrišč , z betonom C 25/30, s sidrnimi vijaki, vgradnjo cevnih uvodov s cevmi premera 80 mm, (3xcev). | kos | 1 | 0 | 0
II.
II. | 4 |  | Izkop v terenu on komplet Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203 z napisom elektrika | kos | 1 | 0 | 0
II.
II. | 5 |  | Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., z betonskim pokrovom (ob stebrih ZR) | kos | 4 | 0 | 0
II.
II.
II. | 6 |  | Dobava in vgradnja tipskega temelja za drog ZR h=10m tip F5/1 (Valmont) komplet s sidrnimi vijaki | kos | 4 | 0 | 0
II.
II. | 7 |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 2 | 0 | 0
II.
II. | 8 |  | Stigmaflex cev, dobava in montaža
II. |  |  | - f 63 mm | m | 10 | 0 | 0
II.
II. | 9 |  | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
II.
II. | s |  | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.
II. | B. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA za ZR | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
II.
II. |  |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
II.
II. |  |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II.
II. |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. |  |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
II.
II.
II. | 1 |  | Dobava in uvlačenje kabla NAYY-J 4x35+2,5 mm2 v cevi in jaške kabelske kanalizacije | m | 0 | 0 | 0
II.
II. | 2 |  | Dobava in uvlačenje kabla FG7R 5x2,5 mm2 v kandelabre | m | 0 | 0 | 0
II.
II. | 3 |  | Dobava in uvlačenje kabla FG7R 5x2,5 mm2 v cevi in jaške kabelske kanalizacije | m | 0 | 0 | 0
II.
II. | 4 |  | Prostostoječa omara R-Z.R.2 dim:500x600x200mm, IP55 zaščitni razred, izdelana iz nerjavečega pločevine s streho z vrati in ključavnico, (ključ vzdrževalca ZR), nameščena na betonski podstavek, opremljena z vsebino:
II. |  |  | 4 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
II. |  |  | 1 x glavno stikalo KG41 T303/D- 40A 3p
II. |  |  | 12 x glavno stikalo CG8 A200-VE21 16A 1p montaža na letev
II. |  |  | 1 x podnožje Vartec TII
II. |  |  | 4 x instalacijski odklopnik 3p 16 A
II. |  |  | 2 x instalacijski odklopnik 1p 16, 10A
II. |  |  | obročkanje kablov, enopolna shema
II. |  |  | skupaj | kpl | 0 | 0 | 0
II.
II. | 5 |  | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 0 | 0 | 0
II.
II. | 6 | SV-01 | Asimetrična LED svetilka
II. |  |  | - ohišje iz tlačno litega aluminija,
II. |  |  | - kaljeno zaščitno steklo odporno na udarce in temperaturne sprememebe, debeline 4 mm.
II. |  |  | Svetilka je opremljena s:
II. |  |  | - polprevodniška predstikalna naprava z
II. |  |  | - sistemom za kontrolo temperture
II. |  |  | - regulacijo svetlobnega toka 1 - 10V
II. |  |  | - pretikalom za stabilitacijo stalnega toka (CC)
II. |  |  | - dodotno prenapetostno zaščito
II. |  |  | - hitrim spojnikom stopnje zaščite IP67
II. |  |  | - ventilom za prezračevanje sistema
II. |  |  | LED optika: iz visoko odpornega PMMA na temepraturo in UV
II. |  |  | LED tehnologija: 50.000 h na 70% L70B20, 4.000 K CRI > 80
II. |  |  | Koristen svetlobni tok.: 13.000lm
II. |  |  | Priključna moč: 133 W
II. |  |  | Optika: asimetrična 50°
II. |  |  | Fotobiotična ogroženost: po standardu EN 62471
II. |  |  | kot naprimer: DISANO 1787 ASTRO 16 LED | kos | 0 | 0 | 0
II.
II.
II. | 7. |  | Dobava in montaža tipskega droga h=10m vročecinkan večkotni (AGENA P 10m) za III. Vetrovno cono (Valmont) | kos | 0 | 0 | 0
II.
II. | 8. |  | Dobava in montaža tipske T konzole za 3 reflektorje vročecinkana | kos | 0 | 0 | 0
II.
II.
II. | 9. |  | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre zunanje razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso,... | m | 155 | 0 | 0
II.
II. | 10. |  | Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8 | kos | 0 | 0 | 0
II.
II. | 11. |  | Priključna plošča s 3x10A varovalkami z ožičenjem za stebre ZR | kos | 0 | 0 | 0
II.
II. | 12. |  | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 8 | 0 | 0
II.
II. | 13. |  | Svetlobnotehnične in ostale meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 0 | 0 | 0
II.
II. | 14. |  | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
II.
II. | s |  | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA CR |  |  |  | 0

## JR do SKATE PARKA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
ŠPORTNI PARK ŠEMPETER
JR OD SKATE PARKA
R E K A P I T U L A C I J A
0 | A | A. GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) |  |  |  | 0
I.
II. | II. | Javna razsvetljava (JR) do Skate parka | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
II.
II. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
II.
II. | A. | GRADBENA DELA za JR
II.
II.
II. | 1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 1,1 m, izdelava podloge z nasutjem s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...),, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 82 | 0 | 0
II.
II. | 2 | Izkop v terenu IV. kat. za vgradnjo betonskega temelja za drog javne razsvetljave višine 5m in 6m, dim. 300x300x1000 mm | kos | 5 | 0 | 0
II.
II. | 3 | Izkop v terenu on komplet Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203 z napisom elektrika | kos | 1 | 0 | 0
II.
II. | 4 | Izdelava jaška dim.fi 60 cm, 1,0 m gl., z betonskim pokrovom | kos | 5 | 0 | 0
II.
II. | 5 | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 2 | 0 | 0
II.
II. | 6 | Stigmaflex cev, dobava in montaža
II. |  | - f 63 mm | m | 10 | 0 | 0
II.
| 7 | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso,... | m | 90 | 0 | 0
II. | 8 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
II.
II. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.

## POTOPNI KOLIČEK
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
ŠPORTNI PARK ŠEMPETER
POTOPNI KOLIČEK
R E K A P I T U L A C I J A
I. | I. | I. NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO)
A | A | A. GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
| s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) |  |  |  | 0
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO) | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za NNO
I.
| 1. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 10 | 0 | 0
| 2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 5 | 0 | 0
| 3. | Preboj obstoječega kabelskega jaška | kos | 1 | 0 | 0
| 4. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm | m2 | 5 | 0 | 0
| 5. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 5 | 0 | 0
| 6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 5 | 0 | 0
I. | 7. | Dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, | m | 5 | 0 | 0
I.
| 8. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 1,1 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 5 | 0 | 0
I. | 9. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 1 | 0 | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I.

## ŠPŠ - PZI 2. faza
5.4.3.2 | VODOVODNA INŠTALACIJA
2. FAZA
5.4.3.2.1 | Gradbena dela |  |  |  | 0
5.4.3.2.2 | Oprema zunanje vodovodne inštalacije |  |  |  | 0
5.4.3.2.4 | Cevni razvodi |  |  |  | 0
5.4.3.2.5 | Splošno |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.4.3.2 | VODOVODNA INŠTALACIJA
2. FAZA
5.4.3.2.1 | Gradbena dela
Dobava in montaža:
1 | Količenje trase vodovoda po profilu
|  | m | 25 | 0 | 0
2 | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa
|  | m3 | 13 | 0 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm
|  | m2 | 13 | 0 | 0
4 | Dobava peska granulacije 4 mm, izdelava posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh
|  | m3 | 4 | 0 | 0
5 | Dobava peska granulacije 4 mm, zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh
|  | m3 | 6 | 0 | 0
6 | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh
|  | m3 | 3 | 0 | 0
7 | Odvoz izkopanega materiala ter razporejanje po okolici gradbišča
|  | m3 | 10 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in vnos v kataster.
|  | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
5.4.3.2.2 | Oprema zunanje vodovodne inštalacije
Dobava in montaža:
9 | Izvedba priključka nadzemnega hidranta NH2 na javno vodovodno omrežje, kompletno s potrebnim tesnilnim in veznim materialom
- | Nadzemni hidrant NH80, telo hidranta iz nodularne litine GGG40 z ventilom za odpiranje. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Na hidrantu morajo biti stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi: 1× stabilna spojka TIP A (DN100). Komplet s tesnilnim materialom, vijaki, cestno povozno kapo. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. | kos | 1
- | zobčasta spojka z prirobnico | kos | 2
- | T-kos 80/80/80 | kos | 1
- | zasun DN80 z vgradano garnituro l=1,25 m in cestno kapo | kos | 1
- | FF kos DN80, L=1000 mm | kos | 1
- | N kos DN80 z prosto prirobnico | kos | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
10 | Hidrantna omara z opremo za nadzemni hidrant, komplet z montažnim in vijačnim materialom
NH 1000/50/15x4, dimenzije: 540x1080x250 mm
Oprema omare:
- 2 kos ročnik na zasun fi52
- 4 kos tlačna cev fi52/15m
- 1 kos ključ za odpiranje hidranta
- 2 kos ključ za spojke C
|  | komplet | 1 | 0 | 0
11 | Pitnik zunanji kovinske izvedbe (tip po izbiri investitorja), višine 100 cm, komplet z kovinskim koritom in sifoniziranim iztokom, samozapiralno armaturo. Temeljenje opreme - priklop na razvod pitne vode, zemeljska dela, betonska in tesarska dela
|  | komplet | 2 | 0 | 0
| Skupaj oprema zunanje vodovodne inštalacije |  |  |  | 0
5.4.3.2.3 | Cevni razvodi
12 | PE cev za razvod vodovodne inštalacije novega zasebnega vodovoda, kompletno z varjenimi spoji, spojnimi fitingi, gradbenimi deli, položene po navodilih proizvajalca in z označbo s trakom VODOVOD
| PE100 d32 (PN 10 bar) | m | 25 | 0 | 0
13 | PE-HD spojni in fazonski kosi certificirani za pitno vodo PE100, SDR 11, primerno za montažo na PE cevi, komplet z tesnili, spojnim materialom za uporovno varjenje ter ostalim drobni montažnim materialom. Kot npr. proizvod Frialen
| T-kos TA d32/32 | kos | 2 | 0 | 0
| spojka MB d32 | kos | 3 | 0 | 0
| Kolenski kos 30° W90° d32 | kos | 4 | 0 | 0
| Blindiranje MV d32 | kos | 5 | 0 | 0
| Skupaj cevni razvodi |  |  |  | 0
5.4.3.2.4 | Splošno
14 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… |  |  | Stroški morajo biti zajeti v enotnih cenah posameznih postavk.
|  | komplet | 1 | Cene v zajete v cenah postavk
15 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču in zavarovanje… |  |  | Stroški morajo biti zajeti v enotnih cenah posameznih postavk.
|  | komplet | 1 | Cene v zajete v cenah postavk
16 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. |  |  | Stroški morajo biti zajeti v enotnih cenah posameznih postavk.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
17 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  |  | Stroški morajo biti zajeti v enotnih cenah posameznih postavk.
|  | komplet | 1 | Cene v zajete v cenah postavk
18 | Projektantski nadzor
Projektantski nadzor mora biti zajet v ceno na enoto (0,5% od celotne investicije)
19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10 % vrednosti vodovodnega materiala.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
20 | Povezava interne vodovodne inštalacije na zunanjo inštalacijo, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | komplet | 1 | 0 | 0
21 | Polnjenje in izpiranje cevovoda vključno s tlačnim preizkusom, komplet z izdelavo zapisnika
|  | komplet | 1 | 0 | 0
22 | Dezinfekcija vodovodne inštalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov
|  | komplet | 1 | 0 | 0
23 | Zapiranje vode, postavitev cestne kape na niveleto končnega terena, razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v popisih del
|  | komplet | 1 | 0 | 0
24 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
| Ocena stroškov 7 % celotne investicije | komplet | 1 | 0 | 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj splošno |  |  |  | 0