## Rekapitulacija GOI del
REKAPITULACIJA
Investitor: | OBČINA Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
Objekt: | PREPLASTITEV CESTE IN IZVEDBA NOVEGA PLOČNIKA V ULICI NA PRISTAVI-drugi del
00 | GREDBENA DELA | 0
01 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
02 | VODOVOD | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## gradbena dela_
POPIS DEL
19-11-1 |  | Preplastitev ceste in izvedba novega pločnika v ulici Na Pristavi - DRUGI DEL
|  |  | SKUPAJ Cena brez DDV: |  |  |  |  | 0 | EUR
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | Priprava gradbišča, nadzor, projektna dokumentacija | [6 empty] | 0 | EUR
2 | Cestišče s parkiriščem, pločnikom in ekološkim otokom | [6 empty] | 0 | EUR
21 | Preddela | [6 empty] | 0 | EUR
22 | Zemeljska dela | [6 empty] | 0 | EUR
23 | Ustroj | [6 empty] | 0 | EUR
3 | Meteorna kanalizacija | [6 empty] | 0 | EUR
31 | Preddela | [6 empty] | 0 | EUR
32 | Zemeljska dela | [6 empty] | 0 | EUR
33 | Kanalizacija | [6 empty] | 0 | EUR
34 | Zaključna dela | [6 empty] | 0 | EUR
4 | Prometna oprema | [6 empty] | 0 | EUR
5 | Ostale komunalne naprave | [6 empty] | 0 | EUR
6 | Gradbena in obrtniška dela | [6 empty] | 0 | EUR
Nivo 1 | 1 |  | Priprava gradbišča, nadzor, projektna dokumentacija
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | N 1 1 102 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Priprava in organizacija gradbišča; izdelava varnostnega načrta, izdelava varnostnega načrta organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom; ureditev gradbišča c skladu z načrtom (po končanih delih se teren vzpostavi v prvotno stanje); najem tabel
2 | S 7 9 311 |  |  | 10 | URA |  |  | 0
Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.
3 | S 7 9 514 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
4 | N 1 1 115 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Izdelava projektne dokumentacije za elaborat začasne promene ureditve
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 1 | 2 |  | Cestišče s parkiriščem, pločnikom in ekološkim otokom
Nivo 2 | 21 |  | Preddela
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | S 1 1 121 |  |  | 0.38 | KM |  |  | 0
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
2 | S 1 1 221 |  |  | 6 | KOS |  |  | 0
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
3 | S 1 2 322 |  |  | 600 | M2 |  |  | 0
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
4 | S 1 2 382 |  |  | 40 | M1 |  |  | 0
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
5 | S 1 2 391 |  |  | 75 | M1 |  |  | 0
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
6 | N 1 1 125 |  |  | 4 | KOS |  |  | 0
Odstranitev znaka na enem podstavku z rušenjem temelja in odstranitvijo skupaj z odvozom na deponijo
7 | S 1 2 495 |  |  | 7 | M3 |  |  | 0
Porušitev in odstranitev cementnega betona
8 | N 1 1 124 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Odstranitev lesene panelne ograje obstoječega ekološkega otoka z odvozom na ustrezno deponijo.
9 | S 2 9 153 |  |  | 150 | T |  |  | 0
Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
10 | N 1 1 101 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Nepredvideni stroški
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 2 | 22 |  | Zemeljska dela
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | S 2 1 114 |  |  | 6 | M3 |  |  | 0
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem
2 | S 2 1 243 |  |  | 370 | M3 |  |  | 0
Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem
3 | S 2 2 114 |  |  | 835.5 | M2 |  |  | 0
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije
4 | S 2 5 132 |  |  | 201.5 | M2 |  |  | 0
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
5 | S 2 5 151 |  |  | 201.5 | M2 |  |  | 0
Doplačilo za zatravitev s semenom
6 | S 2 4 214 |  |  | 2 | M3 |  |  | 0
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno
7 | S 2 9 121 |  |  | 730 | T |  |  | 0
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
8 | N 1 1 128 |  |  | 30 | KOS |  |  | 0
Dobava in montaža borovih pilotov debeline fi 20 cm in dolžine 5 m . Pilote zabijamo s pomočjo bagra. Glava pilota sega 70 cm v betoski temelj. Poškodovani del pilota zaradi zabijanja se odžaga.
9 | N 1 1 101 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Nepredvideni stroški
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 2 | 23 |  | Ustroj
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | S 3 2 235 |  |  | 165 | M2 |  |  | 0
Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini .... mm
50 mm
2 | S 3 2 246 |  |  | 700 | M2 |  |  | 0
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm
3 | N 1 1 117 |  |  | 700 | M2 |  |  | 0
Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 7 cm
4 | N 1 1 106 |  |  | 350 | M3 |  |  | 0
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca v debelini od 25 cm do 45 cm
5 | S 3 5 214 |  |  | 236 | M1 |  |  | 0
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
6 | S 3 5 235 |  |  | 56 | M1 |  |  | 0
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
7 | N 1 1 118 |  |  | 91 | M1 |  |  | 0
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm
8 | S 3 6 112 |  |  | 100 | M2 |  |  | 0
Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke od 0,5 do 1,00 m
Dodatno utrjevanje
9 | N 1 1 101 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Nepredvideni stroški
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 1 | 3 |  | Meteorna kanalizacija
Nivo 2 | 31 |  | Preddela
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | S 1 1 131 |  |  | 0.25 | KM |  |  | 0
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu
2 | S 1 1 231 |  |  | 12 | KOS |  |  | 0
Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 2 | 32 |  | Zemeljska dela
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | S 2 1 323 |  |  | 175 | M3 |  |  | 0
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - ročno, planiranje dna ročno
2 | S 2 2 112 |  |  | 200 | M2 |  |  | 0
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
3 | S 2 4 213 |  |  | 100 | M3 |  |  | 0
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - ročno
4 | N 1 1 101 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Nepredvideni stroški
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 2 | 33 |  | Kanalizacija
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | N 2 1 101 |  |  | 16 | M1 |  |  | 0
Dobava in vgradnja polivinil kloridnih kanalizacijskih cevi PVC s premerom 200 cm, na podložniplasti iz cementnega betona vključno z obetoniranjem po detajlu
2 | N 2 1 102 |  |  | 100 | M1 |  |  | 0
Dobava in vgradnja polivinil kloridnih kanalizacijskih cevi PVC s premerom 250 mm, na podložniplasti iz cementnega betona vključno z obetoniranjem po detajlu
3 | N 2 1 118 |  |  | 4 | KOS |  |  | 0
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega od 0,7 do 1,8 m
4 | N 2 1 106 |  |  | 2 | KOS |  |  | 0
Dobava in izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi BC premera 60 cm, s peskolovom globine h = 0,9 m in vtokom skozi LŽ rešetko (vključno z rešetko) po detajlu
5 | N 2 1 107 |  |  | 3 | KOS |  |  | 0
Dobava in izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi BC premera 60 cm, s peskolovom globine h = 0,9 m in vtokom pod robnikom (po detajlu)
6 | N 2 1 108 |  |  | 4 | KOS |  |  | 0
Dobava in montaža kanalskega pokrova tip D premera 600 mm in okvirja z zaklepanjem
7 | N 2 1 119 |  |  | 3 | KOS |  |  | 0
Dobava in montaža kanalskega pokrova tip C premera 600 mm in okvirja z zaklepanjem
8 | N 2 1 126 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Izdelava iztočne glave s premerom 250 mm, vključno z utrditvijo brežine do dna vodotoka po detajlu
9 | N 1 1 120 |  |  | 10 | KOS |  |  | 0
Izvedba križanja med metorno kanalizacijo in električnimi vodi ter fekalno kanalizacijo
10 | N 1 1 101 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Nepredvideni stroški
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 2 | 34 |  | Zaključna dela
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | N 2 1 114 |  |  | 245 | M1 |  |  | 0
Čiščenje in izpiranje kanala
2 | N 2 1 115 |  |  | 100 | M1 |  |  | 0
Snemanje novozgrajenekanalizacije s TV kontrolnim sistemom
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 1 | 4 |  | Prometna oprema
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | S 6 1 122 |  |  | 5 | KOS |  |  | 0
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
2 | S 6 1 217 |  |  | 5 | KOS |  |  | 0
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm
3 | N 1 1 109 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Dobava in pritrditev osmerokotnega prometnega znaka, podloga iz cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm
4 | S 6 1 412 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm
5 | S 6 1 612 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm
6 | S 6 1 713 |  |  | 2 | KOS |  |  | 0
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2
0,6 x 0,6 m
7 | S 6 1 712 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2
0,6 x 0,3 m
8 | S 6 2 111 |  |  | 50 | M1 |  |  | 0
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 10 cm
Cena za dvakratno barvanje
9 | S 6 2 112 |  |  | 4 | M1 |  |  | 0
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 12 cm
Cena za dvakratno barvanje
10 | S 6 2 127 |  |  | 7.5 | M1 |  |  | 0
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm
11 | N 1 1 101 |  |  | 1 | KOS |  |  | 0
Nepredvideni stroški
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 1 | 5 |  | Ostale komunalne naprave
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | N 3 1 101 |  |  | 175 | M1 |  |  | 0
Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase elektrike
2 | N 3 1 103 |  |  | 117 | M1 |  |  | 0
Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase TK vodov
3 | N 3 1 104 |  |  | 30 | M1 |  |  | 0
Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase mešane fekalne kanalizacije
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR
Nivo 1 | 6 |  | Gradbena in obrtniška dela
| Postavka | Normativ |  | Količina |  | Cena / EM brez DDV |  | Znesek brez DDV
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR)
1 | N 1 1 127 |  |  | 5 | URA |  |  | 0
Pregled temeljnih tal po izkopu- gemehanik . Izsledke zapisati v gradbeni dnevnik. Plačilo geomehanika se izvrši v višini izstavljene fakture geomehanika
6 | N 1 1 131 |  |  | 5.5 | M2 |  |  | 0
Podpiranje ravnega nosilca za izvedbo varnostne ograje
11 | N 1 1 134 |  |  | 10 | M1 |  |  | 0
Izdelava in postavitev kovinske varnostne ograje za pešce - cevna ograja z vertikalnimi polnili, stebrički na 2 metra, s protikorozijsko zaščito, dilatacije po navodilu proizvajalca, vključno z ozemljitvijo
12 | N 1 1 126 |  |  | 100 | M1 |  |  | 0
Dobava in postavitev žične kovinske ograje s stebrički in temelji (0,8 x 0,3 m) na medsebojni razdalji 2 m, višine 1,7 m
[5 empty] | Skupaj |  | Cena brez DDV: | 0 | EUR

## EI_REKAPITULACIJA_
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ:
št. | OPIS | CENA
1 | JR KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL | 0
2 | JR ELEKTROMONTAŽNI DEL | 0
3 | NN KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL | 0
4 | IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (ocenjeno)
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV: |  | 0
Vse navedene cene so informativne.

## EI_JR KAB KAN
1. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| JR GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku, zelenici, cestišču - dimenzije od 0.4x0.8m globine do 0.4x1.3m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 64 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 44.8 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 12.8 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za JR svetilke - 1 x Stigmaflex cev prereza fi=110mm | m | 150 |  | 0
5 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 19.2 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 32 |  | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (teški promet) | kos | 4 |  | 0
8 | Kandelaber h=8 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj JR svetilke | kos | 3 |  | 0
9 | Kandelaber h=10 m od tal (za cono vetra C) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj JR svetilke | kos | 1 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=8 m od tal | kos | 3 |  | 0
11 | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=10 m od tal | kos | 1 |  | 0
12 | PVC opozorilni trak | m | 160 |  | 0
13 | Plastični ščitnik | m | 160 |  | 0
14 | Rezanje asfalta na cestišču in pločniku | m2 | 80 |  | 0
15 | Asfaltiranje cestišča in pločnika | m2 | 80 |  | 0
16 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kandelabre JR | m | 180 |  | 0
17 | Zakoličba nove trase JR kabelske kanalizacije | m | 150 |  | 0
18 | Izvedba križanj | kpl | 6 |  | 0
20 | Projektantski nadzor | ur | 8 |  | 0
21 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
22 | Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0

## EI_JR ELEKTROMONTAŽA
2. JR ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| JR ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Kabel za priključitev svetilk PP00-Y 4 x 2,5 mm2 PP00-Y 3 x 1,5mm2 | m | 32 |  | 0
2 | Dobava, montaža, polaganje in priklop napajalno krmilnega kabla v RKO/JR omari in v posamezni JR svetilki: tip kabla PP00-A 4x16mm2 + 2,5mm2; uvlečenega v JR kabelsko kanalizacijo | m | 180 |  | 0
3 | Svetilka z LED sijalko, montirana na kandelaber višine h=10m in priklopljena. (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) s cestno optiko FX T3 ZA MONTAŽO PRED PREHODOM ZA PEŠCE (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) Proiz.: DISANO ali podobno Tip: Mini Stelvio 3278 3000K 63W/32 LED 700mA | kos | 1 |  | 0
4 | Svetilka z LED sijalko, montirana na kandelaber višine h=10m in priklopljena. (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) s cestno optiko FX T3 ZA MONTAŽO V KRIŽIŠČU (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) Proiz.: DISANO ali podobno Tip: Mini Stelvio 3278 3000K 63W/32 LED 530mA | kos | 2 |  | 0
5 | Svetilka z LED sijalko, montirana na kandelaber višine h=10m in priklopljena. (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) s cestno optiko FX T3 ZA MONTAŽO V KRIŽIŠČU (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) Proiz.: DISANO ali podobno Tip: Mini Stelvio 3278 3000K 63W/32 LED 530mA | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla. | kos | 8 |  | 0
7 | Svetlobnotehnične meritve, meritve kablovoda, pregledi, spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
9 | Projektantski nadzor | ur | 5 |  | 0
10 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 5 |  | 0

## EI_NN KAB KAN
3. NN GRADBENI DEL – NN KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| NN GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču - dimenzije od 0.6x1,5m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 22.5 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,6m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 15.75 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 4.5 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije - 6 x Stigmaflex cev prereza fi=110 mm + - 1 x Stigmaflex cev prereza fi=200 mm v skupni dolžini 25m | kpl | 1 |  | 0
5 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 6.75 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 11.25 |  | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega armiranobetonskega jaška 1,5x1,2x1m, 2 x LTŽ pokrov 600x600mm IMP (teški promet) | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava predojev odprtin v obstoječem kabelskam jašku za potrebe povezave kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
9 | PVC opozorilni trak | m | 25 |  | 0
10 | Plastični ščitnik | m | 25 |  | 0
11 | Rezanje asfalta na cestišču in pločniku | m2 | 15 |  | 0
12 | Asfaltiranje cestišča in pločnika | m2 | 15 |  | 0
13 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev | m | 30 |  | 0
14 | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije | m | 30 |  | 0
15 | Izvedba križanj | kpl | 2 |  | 0
17 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
18 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 4 |  | 0

## SI_VODOVOD PRISTAVA
VODOVOD ŠEMPETER - NA PRISTAVI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 194 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 14.1 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 10 | kos |  | 0
1.4 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje - izvaja upravljavec javnega vodovoda. | 50 | m |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija, vodovod, TK, NN, SŽ sgnalni kabel... | 5 | kos |  | 0
1.6 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 10 cm z odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 260 | m2 |  | 0
1.7 | Rušenje obstoječega AB betonskega jaška na lokaciji RJ3, z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 4.5 | m3 |  | 0
1.8 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 12 | m |  | 0
1.9 | Rušenje obstoječega AB betonskega tlaka debeline do 20 cm, z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 6.2 | m3 |  | 0
1.10 | Demontaža obstoječe ograje iz panelov, na ekološkem otoku, deponiranje za ponovno uporabo. | 1 | kos |  | 0
1.11 | Demontaža obstoječega prometnega znaka, deponiranje za ponovno uporabo. | 1 | kos |  | 0
1.12 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Postavitev prometne signalizacije v času gradnje, izdelava elaborata prometne ureditve, pridobitev soglasja za zaporo ceste. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0 |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 80cm, globine do 2m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 489 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne odcepe v zemljini III in IV. kategorije širine 70cm, globine do 1.5m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 34.8 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop gradbene jame za vodovodni jasek v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 66.2 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni ročni izkop na križanju z obstoječimi komunalnimi vodi in na lokacijah priklopa na obstoječi vodovod. | 4 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 155.2 | m2 |  | 0
2.6 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih odcepov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 9.8 | m2 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 100.4 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8 mm za posteljico in obsip vodovodnih odcepov do višine 30 cm nad temenom cevi. | 6.2 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip cevi in vodovodnih jaškov. | 316.8 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih odcepov. | 28.6 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 65 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška VJ3, notranjih dimenzij 1.5x2.1x2.5m, iz AB C25/30 debeline 25cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iuz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 250kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 2.5 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Obzidava cestne kape za hidrante in zasune, z betonom C25/30 C 16/20 - 0.1m3/kos, ter z vsem potrebnim gradbenim materialom. | 4 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
Splošne zahteve
Cevi NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
Fazonski kakosi
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov do DN150 se zahteva tlačni razred PN16.
Za dimenzije faznov nad DN150se zahteva tlačni razred PN10.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa d90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN200 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 75.5 | m |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 118.6 | m |  | 0
4.3 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 7.6 | m |  | 0
4.4 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 6.5 | m |  | 0
4.5 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| EU-KOS DN200 | 2 | kos |  | 0
| F-KOS DN200 | 1 | kos |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA QUICK DN200 | 2 | kos |  | 0
| MMK-KOS 220 DN200 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 450 DN200 | 2 | kos |  | 0
| MMK-KOS 900 DN200 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 450 DN200 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN200, L=700mm | 1 | kos |  | 0
| TT-KOS DN200/100 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN200 | 2 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN200/80 | 1 | kos |  | 0
| N KOS DN80 | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS DN80 | 4 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN80 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=900mm | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS DN100 | 4 | kos |  | 0
| ZASUN DN100 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN100 | 2 | kos |  | 0
| FFK-KOS 45° DN100 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.250 DN100 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 450 DN100 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 900 DN100 | 2 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN100/80 | 1 | kos |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA QUICK DN100 | 1 | kos |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA QUICK DN80 | 1 | kos |  | 0
| FFR-KOS DN100/80 | 1 | kos |  | 0
4.6 | Izdelava odcepa za nastavek priklopa iz cevovoda NL z materialom iz specifikacije, komplet z tesnilnim ter montažnim materialom in povezavo na obstoječe interno omrežje.
- Univerzalni navrtni zasun (npr. HAWL 243) DN100/32 oziroma DN80/32
- Streme (npr. HAWL 311) DN100 oziroma DN80
- Vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32
- Teleskopska vgradna garnitura
| - Teleskopska okrogla cestna kapa (npr. PAM - napis VODA). | 2 | kos |  | 0
4.7 | Dobava in montaža nadzemnega požarnega hidranta. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta.Ustrezati morajo standardu DIN 3222. DN 80/1200 | 2 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in montaža označevalnih tablic za hidrante (SIST EN 1007) na drogu iz poc.cevi 6/4 " L=2400, komplet z izkopom in betoniranjem tipskega temelja. | 2 | kos |  | 0
4.9 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS. | 2 | kos |  | 0
4.10 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN200. | 4 | kos |  | 0
4.11 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN100. | 5 | kos |  | 0
4.12 | Izvedba priključitve novega vodovoda na obstoječi vodovod, komplet z rezanjem in odstranitvijo starega cevovoda, obveščanjem o zapori vode, praznjenjem in ponovnim polnjenjem cevovoda. Izvede upravljavec vodovoda.
| DN200 | 1 | kos |  | 0
| DN100 | 1 | kos |  | 0
| DN80 | 1 | kos |  | 0
4.13 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.14 | Izvedba prevezav novih odcepov na obstoječe. | 2 | kos |  | 0
4.15 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 194 | m |  | 0
4.16 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 194 | m |  | 0
4.17 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z NN in TK, po detajlu. | 5 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
4. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 260 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3/Z5 v debelini 8 cm. | 260 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3/Z2 v debelini 3 cm. | 260 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 230 | m2 |  | 0
4.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 230 | m2 |  | 0
4.6 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 12 | m |  | 0
4.7 | Dobava in izdelava AB betonskega tlaka debeline do 20 cm, z enojno armaturo Q335, na območju zbirališča odpadkov. | 6.2 | m3 |  | 0
4.8 | Ponovna montaža obstoječe ograje iz panelov, na ekološkem otoku. | 1 | kos |  | 0
4.9 | Ponovna montaža obstoječega prometnega znaka, z izdelavo novega betonskega temelja. | 1 | kos |  | 0
4.10 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 208.1 | m |  | 0
4.11 | Projektantski nadzor. | 20 | ur |  | 0
4.12 | Upravljavski nadzor. | 20 | ur |  | 0
4.13 | Nadzor gradbenih del v bližini komunalnih vodov (plinovoda, toplovoda, vodovoda, TK, NN), s strani pristojnih strokovnih služb. | 10 | ur |  | 0
4.14 | Nadzor gradbenih del v bližini železnice in železniških signalnih kablov, s strani pristojne strokovne služe. | 8 | ur |  | 0
4.15 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.16 | Izdelava varnostnega načrta (3 izvodi) in kordinacija varstva pri delu. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0