## List1
4.5. POPIS - OSNOVA ŠOLA VRTOJBA
REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJ
| 4.5.1 DOVOD : |  | 0
| 4.5.2 INSTALACIJSKI MATERIAL : |  | 0
| 4.5.3. RAZSVETLJAVA : |  | 0
| 4.5.4 TK : |  | 0
| 4.5.5. POŽAR : |  | 0
| 4.5.6. OZVOČENJE : |  | 0
| 4.5.7. URE IN ZVONCI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ | EUR: | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
.

## DOVOD
4.5.1 DOVOD
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/kol. | SKUPAJ
1. | Zakoličba trase | m | 20 | 0 | 0
2. | Zakoličba prisotnosti ostalih podzemnih kominalnih naprav v prisotnosti lastnikov oziroma upravljalcev (voda, elektro, kanalizacija ) | kos | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava 3 cevne kabelske kanalizacije izkop in planiranje dne jarka širine 40 cm in globine 100 cm s Stigmaflex cevmi 3x75mm. Strojni izkop v zemljišču IV.ktg., dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja peska 0-4mm za zaščito cevi v sloju 10cm pod in nad cevjo. Dobava in polaganje ozemljitvenega valjenca 25x4mm in PVC opozorilnega traka | m | 20 | 0 | 0
4. | Enostranko rezanje asfalta širine 60cm, odstranjevanje asfalta, ponovno asfaltiranje, odvoz odvečnega materiala na deponijo | m | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava betonskega jaška betonska cev dimenzij Ø100cm, in izkop zemljišča IV. in V.ktg. Jašek opremljen z litoželeznim pokrovom 60x50cm, nosilnosti 250kN, zasip z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih. | m | 2 | 0 | 0
6. | Kabel NAYY-J 4x35mm2 uvlečen v cev | m | 25 | 0 | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | m | 20 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: | SKUPAJ | 0
8. | Nepredvidena dela po popisu, se s strani nadzornega organa obračunajo po dejanskih stroških in enotnih cenah |  | 8% |  | 0
nadzornega organa obračunajo po dejanskih
9. | Nadzor pri izvajanju gradbenih del |  | 2% |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!
0
0
[6 empty] | 15 | 0

## INSTALACIJSKI MATERIAL
4.5.2 INSTALACIJSKI MATERIAL
kot.npr.
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/kol. | SKUPAJ
1. | Plastična rebrasta cev in kanali položeni v zid ali v zemljo
| IC Ø 50 mm | m | 70 | 0 | 0
| IC Ø 25 mm | m | 50 | 0 | 0
| RB Ø 16 mm | m | 2700 | 0 | 0
0
2. | Razvodne doze zmontirane |  |  |  | 0
| p/o 55x70 | kos | 25 | 0 | 0
| za izenačevanje potenciala | kos | 2 | 0 | 0
| za direktni priklop (priključnica) | kos | 10 | 0 | 0
3. | Kabelska ploč. polica belo pobarvana z zidnimi nosilci
| ELBA RK 80x40 s pregrado in pokrovom | m | 25 | 0 | 0
| ELBA RK 80x40 s pokrovom | m | 40 | 0 | 0
| ELBA RK 40x40 s pokrovom | m | 40 | 0 | 0
| Legrand mini DLPlus 20x16,5 s pokrovom | m | 170 | 0 | 0
4. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenacevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 20 | 0 | 0
5. | Podometna doza za izenacevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 3 | 0 | 0
6. | GIP- glavna izenacitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolzine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM12, izolatorji s plasticno omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
7. | Izsekavanje ometov za položitev instalacijskih cevi
| ena cev fi 16 | m | 40 | 0 | 0
| dve cevi fi 16 | m | 20 | 0 | 0
| tri cevi fi 16 | m | 15 | 0 | 0
8. | Strojno vrtanje luken za instalacijske cevi sveder fi 22 mm
| stena debeline 25 cm | kos | 6 | 0 | 0
| stena debeline 40 cm | kos | 15 | 0 | 0
9. | Vodniki uvlečeni v cevi |  |  |  | 0
| P/F 2,5 mm2 | m | 3000 | 0 | 0
| P/F 1,5 mm2 | m | 2400 | 0 | 0
| NYY-J 4 x 35 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 10 mm2 | m | 55 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 36 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 4 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 2400 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 2800 | 0 | 0
| vodnik P/F Ru-Ze 6 mm2 | m | 30 | 0 | 0
10. | Stikala podometna zmontirana |  |  |  | 0
| navadno | kos | 24 | 0 | 0
| izmenično | kos | 2 | 0 | 0
| senzor | kos | 3 | 0 | 0
| tipkalo | kos | 9 | 0 | 0
0
11. | Vtičnice podometne zmontirane |  |  |  | 0
| tripolne šuko p/o 240V/16A | kos | 100 | 0 | 0
12. | Objemke za gal. pov. | kos | 25 | 0 | 0
13. | Razdelilec GR |  |  |  | 0
dograditev elementov v razdelilec
| avtom. varov ETIMAT 35C/3p | kos | 1 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 25C/3p | kos | 2 | 0 | 0
14. | Razdelilec R - Rač-učilnica (podomet) |  |  |  | 0
| omara GW 40 609 | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo SV 32/3 A | kos | 1 | 0 | 0
| FID-4 40/0,03A | kos | 1 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 9 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 10B | kos | 4 | 0 | 0
| prenapetostni odvodnik kot PROTEC C | kos | 3 | 0 | 0
| vrstne sponke | kos | 1 | 0 | 0
15. | Razdelilec R - N (podomet) |  |  |  | 0
| omara GW 40 609 | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo SV 63/3 A | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo SV1 25 A | kos | 1 | 0 | 0
| FID-4 80/0,03A | kos | 1 | 0 | 0
| kontaktor CN 16 A | kos | 2 | 0 | 0
| impulzni rele | kos | 2 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 25 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 10B | kos | 8 | 0 | 0
| prenapetostni odvodnik kot PROTEC C | kos | 3 | 0 | 0
| vrstne sponke | kos | 1 | 0 | 0
16. | Razdelilec R - 2 (podomet) |  |  |  | 0
| omara GW 40 609 | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo SV 32/3 A | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo SV1 25 A | kos | 1 | 0 | 0
| FID-4 40/0,03A | kos | 1 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 16C | kos | 10 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 10B | kos | 1 | 0 | 0
| avtom. varov ETIMAT 6B | kos | 3 | 0 | 0
| prenapetostni odvodnik kot PROTEC C | kos | 3 | 0 | 0
| vrstne sponke | kos | 1 | 0 | 0
17. | Preboji in ostale drobne storitve | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Meritve el. instalacij in |  |  |  | 0
| funkcionalni preiskus | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
19. | Drobni in ostali material | % | 6% |  | 0
20. | Manipulativni in transportni stroški | % | 5% |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!

## RAZSVETLJAVA
4.5.3 RAZSVETLJAVA
Svetila kot npr. ali enakovredna različnega proizvajalca
(Dobava, montaža,prevozi, zarisovanje, gradbena pomoč)
Poz. | OPIS | kol. | Cena/kol. | SKUPAJ
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
SV1 | GIANO 1 2230 F 1x49W CELL BIANCO | 6 | 0 | 0
| SOSPENSIONE SEMPLICE 2518 NICHEL | 24 | 0 | 0
| GIUNTO LINEARE 2290 NATURALE | 1 | 0 | 0
SV2 | BOXY SMALL 0691 30W CLD CELL BIA | 5 | 0 | 0
SV3 | HYDRO T5 921 FL 2X54 CEL-F GRIGIO | 3 | 0 | 0
SV4 | COMFORT T5 775 FL 1X49 CELL-F BIANCO | 6 | 0 | 0
SV5 | SPEED T5 1930 FL 1X54 CELL-F BIANCO | 2 | 0 | 0
| RIFLETTORE ASIMMETRICO SPEED 425 54W ALL | 2 | 0 | 0
| DIFFUSORE MONOLAMPADA SPEED 443 54W | 2 | 0 | 0
| SOSPENSIONE SEMPLICE 2607 BIANCO | 2 | 0 | 0
| SOSPENSIONE ELETTRIFICATA 2608 BIANCO | 2 | 0 | 0
SV6 | RIGO 418 FL 1X14 CELL BIANCO | 1 | 0 | 0
SV7 | MINICOMFORT 850 FL 4X14 CELL BIANCO | 24 | 0 | 0
| STAFFA REGOLABILE 326 ZINCATO | 24 | 0 | 0
SV8 | WALLWASHER 807 FL 1X58 CEL-F BIANCO | 4 | 0 | 0
| STAFFA REGOLABILE 900 ZINCATO | 4 | 0 | 0
SV9 | OFFICE 2 1520 FLC 1X26D-E CELL ALLUMINIO | 27 | 0 | 0
| SCHERMO OFFICE 918 DM.197 TRASPARENTE | 27 | 0 | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
SV1A | EMERGENCY 2 1708 LED 3W CLD CELL-E BIA | 6 | 0 | 0
SV2A | EMERGENCY 1 1709 LED 3W CLD CELL-E BIA | 8 | 0 | 0
SV3A | VELOS STROPNA SVETILKA PSU 3h NiCD BREZ TABLE | 1 | 0 | 0
| VELOS PIKTOGRAM EURO LEVO/DESNO 30met | 1 | 0 | 0
| VELOS VGRADNA BAZA | 1 | 0 | 0
1 | Modul Convertalite-Zasil.modul 58W 3h Trajni spoj | 2 | 0 | 0
2 | Dodatne nalepke
| Nalepka DOL za svetilke SIRIOS | 5 | 0 | 0
| Nalepka DESNO za svetilke SIRIOS | 5 | 0 | 0
| Nalepka LEVO za svetilke SIRIOS | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ | EUR |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!

## TK
4.5.4 POPIS TELEKOMUNIKACIJ
kot.npr.
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/kol. | SKUPAJ
Montaža KOM omar, ranžiranje patch panelov, izvedba zaključitev na RJ45 vtičnicah, izvedba 230V napeljave, ožičenje stikalnega bloka, montaža instalacijskih korit, preiskus in izvedba meritev na UTP segmentu, montaža parapetnih korit, priključitve na obstoječe tokokroge električne napeljave
1. | KOM omara S 6090 30 HE, 19´´ z AC distribucijo, 6x 24 del patch panelom, 3x polico za opremo, 2x organizatorjem ožičenja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Vtičnica RJ45 cat5 za v korito s okovom | kpl | 44 | 0 | 0
3. | Parapetno korito Elba 110x75 | m | 140 | 0 | 0
4. | Kabel UTP cat5 | m | 1900 | 0 | 0
5. | Kabel NYY-J 3x2,5mm | m | 10 | 0 | 0
6. | Projekcijsko platno el. LM1713E | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spušcanje v pogon (A-testi, izjave, navodila, ) | % | 3% |  | 0
8. | drobni montazni material, transport in manipulacijski stroški | % | 3% |  | 0
9. | razna nepredvidena dela | % | 2% |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!

## POŽAR
4.5.5 POŽAR
kot npr.
Poz. | OPIS | KOS | CENA / KOS | SKUPAJ
CENTRALA in OPREMA
1 | FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, prostor za bateriji, izhod 2A | 1 | 0 | 0
2 | Akumulator 12V/15Ah | 4 | 0 | 0
3 | Napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju | 1 | 0 | 0
4 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | 1 | 0 | 0
JAVLJALNIKI
5 | FDO500 optično dimni javljalnik, nastavljiv tudi kot izolator linije | 32 | 0 | 0
6 | FDT500 termični javljalnik z izhodom, nastavljiv tudi kot izolator linije | 25 | 0 | 0
7 | SD500 podnožje univerzalno za javljalnik | 57 | 0 | 0
8 | FM500 Ročni javljalnik brez loma (realarm sistem) | 6 | 0 | 0
9 | IO500 vhodno/izhodni modul z 1 nastavljiv izhod, 30Vdc/1A, ne potrebuje dodatnega napajanja (nc ali no), OHIŠJE | 18 | 0 | 0
VZORČNA KOMORA
10 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | 1 | 0 | 0
11 | FDO500 optično dimni javljalnik, nastavljiv tudi kot izolator linije | 1 | 0 | 0
SIRENE, PRIKAZOVALNIKI, MAGNETI
12 | COOPERSirena 24V za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča) | 2 | 0 | 0
13 | Sirena notranja, napajanje 24V iz centrale ali modula,100dB | 4 | 0 | 0
DETEKCIJA PRISOTNOSTI CO
14 | Relejska kartica za javljalnike plina serije 700 (za 1043/701 in 703), 2 x rele alarma in 1 x rele napake | 2 | 0 | 0
15 | Javljalnik plina CO z tremi relejskimi izhodi 1A 30V, merilno območje od 0-300ppm, poraba 40mA na 12Vdc, IP55 | 2 | 0 | 0
16 | Tabla enostranska z bliskavico in brenčačem 24V in napisom za javljanje PLINA | 1 | 0 | 0
17 | Opozorilna tabla obojestranska z brenčačem in napisom "POZOR PLIN CO" Dimenzije: 360X150X195 za indikacijo druge in tretje stopnje ogroženosti z prepovedanimi plini | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ | EUR |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!

## OZVOČENJE
4.5.6 OZVOČENJE
kot npr.
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/kol. | SKUPAJ
1 | SNZ1070 nadometni zvočnik, 5W/100V | kos | 5 | 0 | 0
2 | SNA1040 regulator glasnosti za dozo Fi 60 mm, beli | kos | 5 | 0 | 0
3 | Montaža zvočnikov in regulatorjev | kos | 5 | 0 | 0
4 | Vgradna doza za fi 60 ( globoka) | kos | 5 | 0 | 0
5 | Instalacijski kabel PPL 3 x1,5 mm2 | m | 140 | 0 | 0
6 | Drobni, potrošni in instalacijski material |  | 5% |  | 0
7 | Priklop in zagon opreme na obstoječo napravo (SEA Sežana) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!

## URE in ZVONCI
4.5.7 URE in ZVONCI
kot npr.
Poz. | OPIS | enote | kol. | Cena/kol. | SKUPAJ
1 | Satelistka ura dvostranska kot npr. HA-8B (24V), komplet | kos | 1 | 0 | 0
2 | Kabel P 1,5 mm2 uvlečen v instalacijske cevi Ø 16mm | m | 62 | 0 | 0
3 | Plastična rebrasta cev in kanali
| RB Ø 16 mm | m | 22 | 0 | 0
| Kabelski kanal 25x15 mm | m | 15 | 0 | 0
4 | Električni zvonec 220 V - šolski | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: | SKUPAJ | 0
5 | Nepredvidena dela in material |  | 8% | 0 | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
Cene ne vključujejo 20% DDV!