## Rekapitulacija
SKLOP 1: prizidek k vratarnici
OBJEKT: Kamionski terminal na MMP VRTOJBA prizidek k vratarnici
SKUPNA REKAPITULCIJA - SKLOP 1
1. FAZA
ZAP.ŠT. | OPIS POSTAVKE
A. / B. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | PRIZIDEK K VRATARNICI |  | 0
II. | OBSTOJREČI OBJEKT - VRATARNICA |  | 0
C. | STROJNA INSTALACIJA |  | 0
D. | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA |  | 0
E. | SKUPAJ |  | 0
F. | POPUST * | 0% | 0
H. | Ponudbena vrednost brez DDV |  | 0
I. | Davek na dodano vrednost (DDV)* | 22% | 0
J. | SKUPAJ |  | 0
* vpisati morebitni popust in stopnjo DDV

## A.B. prizidek k vratarnici
MMP VRATARNICA
A/B | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. PRIZIDEK K VRATARNICI
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Zap. št. | Opis postavke |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
A. | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | KANALIZACIJA IN ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| gradbena dela skupaj |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
3. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
6. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
8. | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
9. | MIZARSKA DELA - OPREMA |  |  |  | 0
| obrtniška dela skupaj |  |  |  | 0
C. | TUJE STORITVE IN NEPREDVIDENA DELA
| tuje storitve in nepredvidena dela skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
OPOMBA: V ceni postavk mora biti upoštevano dolbljenje utorov (štemanje) v zidu iz opečnih modularnih blokov in AB konstrukciji ( vodovod, odtoki, elektro instalacije), vključno s prenosom odpadnega materiala iz objekta na gradbiščno deponijo ter odvozom na trajno deponijo z plačilom takse. V ceni postavk mora biti upoštevano krpanje utorov instalacij, komplet z materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
1. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba objekta z niveliranjem. | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kos | 8 | 0 | 0
1.3 | Prevzem gradbene jame z geološkim poročilom. | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Ureditev gradbišča ( ograditev gradbišča, gradbiščni instalacijski priključki, priprava deponij, opozirne table in znaki..), po končanih delih odstranitev. | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Izdelava varnostnega načrtna v kladu z Uredbo in koordinacija v času trajanje gradnje. | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah (fasada na strani prizidave) | m2 | 30 | 0 | 0
1.7 | Dezinfekcija fasade:dezinfekcijo je potrebno izvesti 2-kratno premazovanje fasadnih površin z razredčenim sredstvon kot npr. ALGICIDOM (ALGICID:voda = 1:5); dela se izvaja po navodilih proizvajalca. (fasada na strani prizidave) | m2 | 30 | 0 | 0
1.8 | Posek dreves velikosti do 20cm, komplet z izkopom panjev z odvozom na krajevno deponijo ter plačilom takse. | kos | 2 | 0 | 0
1.9 | Strojno rezanje pranih plošč komplet s podložnim betonom v skupni deb 15 cm ob objektu. | m | 5 | 0 | 0
1.10 | Strojno rušenje pranih plošč komplet s podložnim betonom deb. 15 cm, komplet s prenosom in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom takse ( ob zidu vratarnice). | m2 | 5 | 0 | 0
1.11 | Naprava vratne odprtine v opečnem zidu deb. 40 cm z rušenjem parapeta viš. do 150cm pod obstoječim oknom, v obstoječi širini cca 100cm, s prenosom in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom takse. | kos | 1 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 1766
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni odriv humusa v debelini 20cm z odrivom na gradbiščno deponijo. | m2 | 68.5 | 0 | 0
2.2 | Strojni in deloma ročni izkop za temelje v materialu III.ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 25.1 | 0 | 0
2.3 | Planiranje in valjanje dna jarka temelja in planuma med temelji, v terenu III. ktg z točnostjo +/- 3cm. | m2 | 63 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje tampona med temelji v deb. 25 cm, komplet z komprimiranjem do ustrezne zbitosti ter planiranjem planuma z točnostjo +/- 3cm. | m3 | 8.5 | 0 | 0
2.5 | Zasip ob temeljni z materialom od izkopa, z nakladanjme na gradbiščni deponiji, s komprimiranjem po plasteh v deb. 20cm. | m3 | 13.8 | 0 | 0
2.6 | Humusiranje z materialom od izkopa z prevozom iz gradbiščne deponije v sloju deb. 20 cm ter zatravitev. | m2 | 20 | 0 | 0
2.7 | Nakladanje odvečnega materiala in odvoz na krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom takse. | m3 | 19 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA
3.1 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v preseke do 0,12 m3/m2/m1 v nearmirane konstrukcije, podložni beton pod temelji in talno ploščo. | m3 | 5.8 | 0 | 0
3.2 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 preseka nad 0,30 m3/m2/m1 v armirane konstrukcije. (temeljni) | m3 | 12.5 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstrukcije. (stropna plošča, atika) | m3 | 11.5 | 0 | 0
3.4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,12 m3/m2/m1 v armirane konstrukcije. (verikalne in horizontalne vezi, preklade, stebri, .) | m3 | 10.5 | 0 | 0
3.5 | Doplačilo za zagladitev betona kot podlaga za hidroizolacijo. | m2 | 46.9 | 0 | 0
3.6 | Dobava in vgrajevanje betonskega železa BSt500, srednje zahtevne izvedbe, fi do 12mm. | kg | 650 | 0 | 0
3.7 | Dobava in vgrajevanje betonskega železa BSt500, srednje zahtevne izvedbe, fi nad 12mm. | kg | 750 | 0 | 0
3.8 | Dobava in vgrajevanje armaturne mreže BSt500 (MA-500/560) | kg | 1500 | 0 | 0
3.9 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstrukcije. Ponovna izvedba betona v širini cca 0,4m,nad traso priklopa nad kanalizacijo, z vsemi potrebnimi deli in armaturo | m3 | 0.4 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA
4.1 | Horizontalna hidroizolacija talne plošče, 1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom. | m2 | 51 | 0 | 0
4.2 | Izvedba verikalne hidroizolacije in zaključka hidroizolacija na zunanji strani stene, preklop na horizontalno hidroizolacijo šir. 10cm ter vertikalni zavihek na steno viš. 30cm, z varilnimi trakovi deb. 4mm, hladno lepleno. | m1 | 31.5 | 0 | 0
4.3 | Dobava materiala in zidanje ravnih zidov z opečnim zidakom MB29 (190x190x290), komplet z napravo malte a.c.m. 1:3:9 in vsemi pomožnimi deli. | m3 | 22.5 | 0 | 0
4.4 | Dobava materila in zidanje ravnih zidov deb. 15cm z opečnim zidakom (500x150x190mm), komplet z napravo malte a.c.m. 1:3:9 in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 6.6 | 0 | 0
4.5 | Dobava in polaganje XPS izolacijskih plošč deb. 2cm, za izvedbo dilatacijskega spoja med novim in obstoječim objektom, plošče se lepijo na stene obstoječega objekta ter zaščita hidroizolacije. | m2 | 10.8 | 0 | 0
4.6 | Krpanje ometa okrog vratne odprtine: Grobi in fini omet opečnih zidov s predhodno izdelavo cementnega obrizga, grobi sloj v podaljšani cementni malti 1:3:9, fini sloj v apneni malti 1:3. | m2 | 7.5 | 0 | 0
4.7 | Grobi in fini omet opečnih zidov s predhodno izdelavo cementnega obrizga, grobi sloj v podaljšani cementni malti 1:3:9, fini sloj v apneni malti 1:3, komplet z vgrajevanjem vogalnikov. | m2 | 145 | 0 | 0
4.8 | Naklonski estrih streha: ►Mikroarmiran plavajoči cementni estrih s PP vlakni, C 20/25, v naklonu deb. 4 - 6 cm, strojno zaglajen, dilatiran ob stenah z stiroporjem deb. 1cm. | m2 | 49.3 | 0 | 0
4.9 | Tlak sestava: ►Mikroarmiran plavajoči cementni estrih s PP vlakni, C 20/25, deb. 4,5 cm, strojno zaglajen, dilatiran ob stenah z stiroporjem deb. 1cm. ►PE folija 0,2mm s preklopi. ►Toplotna izolacija: XPS 600L deb.12 cm. ►PE folija 0,2mm s preklopi. | m2 | 35.6 | 0 | 0
4.10 | Dolbljenje utorov v zidu iz opečnih modularnih blokov (vodovod, odtoki, elektro instalacije), vključno s prenosom odpadnega materiala iz objekta na gradbiščno deponijo ter odvozom na krajevno deponijo.
| - utor preseka 15x15 cm | m1 | 6 | 0 | 0
| - utor preseka 8x8 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| - utor preseka 4x4 cm | m1 | 20 | 0 | 0
4.11 | Zidarsko krpanje utorov instalacij, komplet z materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| - utor preseka 15x15 cm | m1 | 6 | 0 | 0
| - utor preseka 8x8 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| - utor preseka 4x4 cm | m1 | 20 | 0 | 0
4.12 | Naprava prebojev v zidu iz opečnih modularnih blokov , vključno s prenosom odpadnega materiala iz objekta na gradbiščno deponijo ter odvozom na krajevno deponijo.
| preboj dim: 15x15 šir. 40cm | kos | 4 | 0 | 0
4.13 | Naprava preboja v ab temelju dim. 20x20x60 cm, pre preklop kanalizacije, komplet z krpanjem po vgradnji cevi. | kos | 1 | 0 | 0
4.14 | Naprava šlica za priključitev nove kanalizacijske cevi na obstoječi jašek, šlic šir. 50cm, globine do 60cm, dolžine cca 100cm, komplet z rezanjem obstoječeja tlaka, rušenjem tlaka, potrebnim izkopom, zasipom, napravo podložnega betona, popravilo hidroizolacije, popravilom zaključnega tlaka. | kos | 1 | 0 | 0
4.15 | Naprava priklopa na obstoječi jašak, komplet z napravo odprtine in krpanjem, komplet z vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
4.16 | Brušenje stikov vidnih betonskih površin ter priprava za kitanje. | m2 | 45 | 0 | 0
4.17 | Razna režijska dela z vpisom v gradbeni dnevnik
| KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| PK delavec | ur | 20 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | TESARSKA DELA
SPLOŠNO:
Pri opaženju tudi upoštevati:
- vse vertikalne in horizontalne prenose in transporte,
- opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov, če je to v poz. zahtevano,
- vsa vezanja in podpiranja opažev,
- razopaženje po končanih delih,
- vsa pripravljalna in zaključna dela.
5.1 | Enostranski ravni opaž podložnega betona višine do 15cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m1 | 70 | 0 | 0
5.2 | Opaž temeljev, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 55 | 0 | 0
5.3 | Enostranski ravni opaž plošče, višine do 15cm, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m1 | 152 | 0 | 0
5.4 | Opaž pravokotnih stebrov, vertikalnih vezi, ometane konstrukcije, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 36 | 0 | 0
5.5 | Opaž preklad, ometane konstrukcije, višina podpiranja do 3,00m1, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 6 | 0 | 0
5.6 | Opaž nosilcev, vidne neometane konstrukcije, višina podpiranja do 3,00m1, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 2.7 | 0 | 0
5.7 | Opaž stropne plošče, vidne neometane konstrukcije, višina podpiranja do 3,20m1, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 34.6 | 0 | 0
5.8 | Opaž napušča, ometane konstrukcije, višina podpiranja do 3,3 m1, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 10.5 | 0 | 0
5.9 | Opaž atike, ometane konstrukcije, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 31.3 | 0 | 0
5.10 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine do 2,0 m. | m2 | 35 | 0 | 0
5.11 | Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine do 10,0 m | m2 | 165 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | KANALIZACIJA IN ZUNANJA UREDITEV
7.1 | Zakoličba kanalizacije z niveliranjem. | m1 | 20 | 0 | 0
7.2 | Postavitev gradbenih profilov. | kos | 6 | 0 | 0
7.3 | Strojni in deloma ročni izkop jarka v terenu III. ktg, naklon brežin 75°, globine do 2,0 m z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 14 | 0 | 0
7.4 | Planiranje dna jarka točnostjo +/-2cm | m2 | 6.5 | 0 | 0
7.5 | Zasip jarka z materialom od izkopa ter komprimiranje zemljine v slojih po 20 cm na 92% po Procotorju. | m3 | 11.55 | 0 | 0
7.6 | Nakladanje odvečnega materiala in odvoz na krajevno deponijo oddaljeno do 10km ter plačilom takse. | m3 | 2.45 | 0 | 0
7.7 | Dobava materiala in montaža kanalizacijske cevi SN4 premera do 110mm na betonsko podlago, s polaganjem in spajanjem cevi, komplet obbetonirane. | m1 | 2.8 | 0 | 0
7.8 | Dobava materiala in montaža kanalizacijske cevi SN4 premera do 160mm na peščeno podlago, s polaganjem in spajanjem cevi. | m1 | 12.1 | 0 | 0
7.9 | Peskolovec iz betonske cevi fi 30cm globine 50cm, z betoniranjem dna, obdelavo vtoka in iztoka, dobavo in montažo PVC kolena fi 110 ter z dobavo in montažo betonskega pokrova 40x40cm. | kos | 1 | 0 | 0
7.10 | Naprava betonskega revizijskega jaška, komplet z opažem, armaturo, betonom, komplet z vsemi pomožnimi deli. Jašek dim. 40x40x60cm. Dobava in montaža vgradnega protismadnega inox pokrova dim. 40x40 cm, komplet z robom za nalitje olja. | kos | 1 | 0 | 0
7.11 | Revizijski jašek iz betonske cevi fi 50cm globine do 100cm, z betoniranjem dna in mulde, obdelavo priključkov ter z dobavo in montažo LTŽ pokrova 50x50cm, nosilnosti 125kN. | kos | 0 | 0 | 0
7.12 | Priprava priklopa na kanalizacijo, rušenje betonske cevi, naprava priklopa, komplet z obdelavo odprtine z fcm ter vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 | 0 | 0
7.13 | Dobava in polaganje pranih plošč dimenzije 40x40cm debeline 4cm, na armiran cem. estrih debeline 6cm, komplet z fugiranjem. | m2 | 20 | 0 | 0
7.14 | Dobava in polaganje robnika 8/20 cm, komplet z napravo betonskega temelja in fugiranjem fug z fcm. | m1 | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA IN ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Vsi kleparski izdelki so iz barvane pocinkane pločevine.
1.1 | Izdelava strehe v sestavi
| Dobava in montaža strešne kritine v sestavi: - parna zapora PE LD d=0,22 mm( kot naprimer Protan), s preklopi 10 cm, - toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena deb. 200mm - hidroizolacija 1,6 mm DIN 16734, sive barve, s protidrsno površino, PVC armirana, UV stabilizirana HI membrana, preklopno varjena z vročim zrakom, ter mehansko pritjena na podlago (kot naprimer PROTAN SE). - filc - prodec deb. 5cm | m2 | 49.3 | 0 | 0
1.2 | Dobava in montaža zaključnih detajlov s hidroizolacijo in obrob na strehah :
| - dvig membrane ob steni atike z pritrjevanjem na atiko, do višine 50 cm, komplet s z vsemi deli in predeli. | m1 | 29 | 0 | 0
| - tipskih plastizol odkapnic r.š. 50 cm na katere se vari membrana | m1 | 29 | 0 | 0
| - dvig membrane na cevi oddušnikov , komplet z zaključno pločevino | kom | 2 | 0 | 0
| - dobava in montaža odtočnih kotličkov iz gume fi 90 mm, spoji homogeno zavarjeni, | kos | 1 | 0 | 0
| - zaključna zidna letev komplet s kitanjem s trajno elestičnim fasadnim kitom | m1 | 4 | 0 | 0
1.3 | Dobava in montaža pokrivne kape atike iz pločevine r.š. 33 cm, komplet z ojačitvenimi profili, pločevina je nagnjena na notranjo stran strehe. | m1 | 31.5 | 0 | 0
1.4 | Dobava in montaža tipskih stenskih kotličkov d100 mm. | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Dobava in montaža odtočnih cevi vključno z držali d= 110mm. | m1 | 4.5 | 0 | 0
1.7 | Dobava in montaža zidne obrobe atike ob fasadi r.š. do 25cm, komplet z zidno letvijo r.š. do 12cm, komplet z zarezom v zid in kitanjmem. | m1 | 2.5 | 0 | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA SKUPAJ = |  |  |  | 0
2. | STAVBNO POHIŠTVO
Vse mere in število kosov za okna , vrata in stene je potrebno pred naročilom preveriti.
PVC okna in sestavljene stene
Okvir in krilo iz vsaj petkomornih PVC profilov, v rjavi barvi. Toplotna prehodnost okvirja Uf ≤ 1,40 W/m2 K.
Zasteklitev iz troslojnega toplotno izolacijskega stekla z nizkoemisijskim nanosom, skupna debelina stekla je 4/16/4 mm, s plinskim polnjenjem medstekelnih prostorov (Ar ali Kr) in toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli (ψ ≤ 0,04 W/mK), toplotna prehodnost stekla (po EN 673 oziroma po EN 674) Ug ≤ 0,72W/m2K, zvočna zaščita stekla RW ≥ 36 dB, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) LT ≥ 70 %, skupni prehod energije (po SIST EN 410) g ≥ 50 %.
Skupna toplotna prehodnost celotnega okna Uw ≤ 1,20 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2).
Tesnjenje med okvirjem in krilom v treh ravninah (tri trajno elastični tesnili).
Okna imajo enoročno kombinirano okovje z večtočkovnim zapiranjem in pololivo za okna. Varnostno okovje WK1 po DIN V ENV 1627.
Okovje kvalitetno v beli barvi po izbiri projektanta, kljuka oken kot npr. HOPPE 0710/U26.
Okno je opremljeno z zunanjo Alu okensko polico, deb. 2,2mm, širine 20 cm, komplet z odkapnim robom, stranskimi zavihki, komplet z vsem pritrjevanjem ter kitanjem, v barvi po izbiri projektanta.
Okno je opremljeno z notranjo PVC polico, s stranskima zaključnima profiloma, širine 20cm, komplet z vsem pritrjevanjem ter kitanjem, v barvi po izbiri projektanta.
2.1 | O1, enokrilno okno, dim. 140X155cm, kombinirano odpiranje, okoli osi in ventus. | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | O2, dvokrilno okno, dim:170X155cm, krili se odpirata okoli osi in na ventus. | kos | 1 | 0 | 0
2.3 | O3, enokrilno, dim. 80x60cm, kombinirano odpiranje, okoli osi in ventus. | kos | 1 | 0 | 0
Alu vrata
Dobava in vgradnja enokrilnih vrat iz aluminija z vgrajeno termoizolacijsko polnitvijo, vključno z okvirjem, ključavnico in z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 600/200 mm v spodnjem delu krila, po detajlu.
Opis in karakteristike vrat:
Okvir in krilo iz vsaj tri komornih aluminijastih profilov s prekinjenim toplotnim mostom, v v barvi po izbiri projektanta. Toplotna prehodnost vratnega okvirja Uf ≤ 1,60 W/m2K.
Skupna toplotna prehodnost celotnih vrat Ud ≤ 1,30 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2).
Polnilo za vrata protivlomno s toplotno prehodnostjo Ufil ≤ 1,1 W/m2K.
Tesnjenje med okvirjem in krilom v dveh ravninah (dve trajno elastični tesnili).
2.4 | Vrata V1, dim. 106x230+55cm, vhod Dobava in vgradnja zasteklenih enokrilnih vrat iz aluminija z vgrajeno termoizolacijsko polnitvijo, vključno z okvirjem, ključavnico. Varnostno steklo, po detajlu iz shem | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Vrata V2, dim. 120x215cm, kurilnica. Dobava in vgradnja enokrilnih vrat iz aluminija z vgrajeno termoizolacijsko polnitvijo, vključno z okvirjem, ključavnico in z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 600/200 mm v spodnjem delu krila, po detajlu iz shem stavbnega pohištva | kos | 1 | 0 | 0
Notranja vrata
2.6 | Vrata V3, dim. 90x215cm - zasteklena vrata na prehodu v obstoječo vratarnico, varnostno steklo, po shemi oken in vrat, ALU profili, vključno z okvirjem, cilindrično ključavnico in kljuko ter zaustavljačem | kos | 1 | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža lesenih suhomontažnih notranjih vrat po shemah. Vse mere in število kosov za okna , vrata in stene je potrebno pred naročilom preveriti. Vratno krilo je okvirne konstrukcije, ojačano za nasadila in ključavnico, v sredini je papirnato satovje. Obložne plošče iverne 3,2 mm, po površini furnirano, robovi zaobleni. Podboj je izdelan z zaokroženimi obložnimi letvami, opremljen z tesniki. Okovje tridelno nasadilo 3x. Ključavnica cilindrična. Kljuka HOPPE Amsterdam aluminij natur 1400/42K/42KS. Steklo kaljeno in jedkano. Površinska obdelava z lakom v beli barvi z UV zaščito.
2.7 | ►Vrata - V2, enokrilna ►svetla mera: 70x210cm, ►krilo: polno ►podboj : šir. 16 cm ►opombe: pralnica | kd | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ = |  |  |  | 0
3. | KERAMIČARSKA DELA
3.1 | Dobava in polaganje keramičnih protidrsnih ploščic, polaganje na lepilo, komplet s fugiranjem, predhodnim čiščenjem. Nabavna cena keramičnih ploščic 15 EUR/m2. | m2 | 35 | 0 | 0
3.2 | Dobava in polaganje obstenske keramične obloge viš. 10 cm, polaganje na lepilo, komplet s fugiranjem. Nabavna cena keramičnih ploščic 8 EUR/m2. | m1 | 38 | 0 | 0
3.3 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic, polaganje na lepilo, komplet s fugiranjem. Nabavna cena keramičnih ploščic 15 EUR/m2. | m2 | 12 | 0 | 0
3.5 | Dobava in montaža pripire iz inox profina 40x1,5mm. | m1 | 0.8 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
4. | SUHOMONTAŽNA DELA
4.1 | Dobava in montaža obešenega gips stropa plošče deb 12,5mm, obešanje z obešali pritrditev na nosilno stropno ploščo, stiki bandažirani. Dno stropa na višini ~285 cm. | m2 | 4.2 | 0 | 0
4.2 | Naprava kaskade z gips ploščami deb. 12,5mm, višine 25cm, komplet z bandažiranjem. | m1 | 1.1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in montaža nenosilne prostostoječe predelne stene deb. 10 cm s kovinsko enojno podkonstrukcijo deb. 50 mm z vmesno izolacijo deb. 50 mm , oboje stransko dvojno gips oblogo deb 12,5mm, komplet z fugiranjem stikov v K4 obdelavi. Višina sten do 3,15 m. Stene se izvajajo pred zaključnim slojem . | m2 | 4.5 | 0 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
5. | KAMNOSEŠKA DELA
5.1 | Dobava in vzidava kamnitega praga iz naravnega kamna deb. 3cm, šir. 20cm, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m1 | 1.1 | 0 | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
6. | KLUČAVNIČARSKA DELA
6.1 | Dobava in montaža pocinkanih enokrilnih vrat, dim. 1350x2589mm, komplet z okvirjem. Krilo je narejeno iz verikalnih palic fi 20mm, pritrjeno na okvir 50/10mm. Vrata so opremljena z zapiralom, obešanko. Vrata po detajlu, komplet z vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
| KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
7. | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela
Fasada:
Splošni pogoji:
► Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativih v skladu z obveznimi standardi.
► Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih oveznih standardov.
► Standardi za fasaderska dela po tem projektu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela zlasti :
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu.
► Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se obračunavata posebej.
► vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo,
► temperatura zraka in podlage naj bo od +5 °C do +35 °C.
Opis dela:
► Pranje fasadnih ploskev z visokotlačnim čistilcem (obstoječi objekt): Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije, ter za čiščenje fasadnih ploskev je potrbna uporaba visokotlačnega čistilca z vročo vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.
► Dezinfekcija opranih površin: Za dezinfekcijo je potrebno izvesti 2-kratno premazovanje fasadnih površin z dezinfekcijskim sredstvom po opisu, razredčenim (dezinfekcijsko sredstvo : voda = 1 : 5); razredčeno dezinfekcijsko sredstvo nanašamo s pleskarskim čopičem ali dolgodlakim pleskarskim valjčkom. Nanos intenzivno vtremo v podlago – še mokrega drgnemo s krtačo z najlonskimi ščetinami, da se premaz speni. Sledi sušenje najmanj 12 ur. Nato površine ponovno premažemo z razredčenim dezinfekcijskim sredstvom (vtiranje premaza v fasadno površino v drugem nanosu ni potrebno). Čas sušenja 12 ur.
► Vgradnja osnovnega ometa: - osnovni omet na izolacijski oblogi se vgrajuje v dveh slojih, - za nanos spodnjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema: uporabimo lepilmo malto, ki jo nanesemo z ozobljeno nerjavečo jekleno gladilko (globina in širina zob 8 do 10 mm) v deb. 2-3mm, v še svež nanos vtisnemo glavno armaturo – 160 gramsko plastificirano stekleno mrežico (pasove mrežice po širini in dolžini preklapljamo za najmanj 10 cm); sledi sušenje 2 do 3 dni. - nanos zgornjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema: uporabimo lepilno malto, ki jo nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko (uporabimo lahko ozobljeno ali neozobljeno gladilko) v debelini približno 1 mm; sledi sušenje 1 do 2 dni.
► Vgradnja ojačilnih vogalnikov na špaletnih in vogalnih robovih objekta; vgradnja špaletnih profilov; vgradnja odkapnih profilov; vgradnja dilatacijskih profilov: - ojačilne vogalnike ter špaletne in odkapne profile utopimo v tanek sloj lepilne malte, ki ga na površino izolacijske obloge nanesemo z ozobljeno nerjavečo jekleno gladilko (globina in širina zob 8 do 10 mm); pri vtiskanju mrežice nanos lepilne malte primerno »razvlečemo«, - na vertikalnih stikih-notranjih vogalih med poglobljenimi pasovi fasade in izbočenimi deli je obvezno vgraditi PVC vogalnike z mrežico, - stik osnovnega in zaključnega ometa z okenskimi in vratnimi okvirji vgradimo posebni dilatacijski profil, - vogale vseh fasadnih odprtin (okna, vrata) pa tudi tistih, v katere vgradimo razne instalacijske in druge omarice, obvezno dodatno diagonalno armiramo. Dodatna armatura so kosi steklene mrežice velikosti 30-50 cm x 50 cm, ki jih vtisnemo v pred tem nanešen, približno 2 mm debel sloj lepilne malte.
► Osnovni premaz na toplotnoizolacijskem sistemu: Pred izvedbo zaključnega sloja se izvede premaz z univerzalnim osnovnim premazom na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, posebnih dodatkov in kremenčevih polnil. Odtenek osnovnega premaza naj bo enak ali podoben barvi zaključnega ometa. Osnovni premaz podaljša obdelovalni čas ometa (visoka temperatura, zelo vpojne podlage), izboljša oprijem ometov na zelo gladkih podlagah in egalizira podlago (enakomerna vodovpojnost podlage).
► Zaključni tankoslojni dekorativni omet: Za izdelavo zaključnega dekorativnega glajenega ometa uporabimo akrilni omet granulacije 2,0 mm, izdelan na osnovi polimernih veziv. Podlaga naj bo rahlo hrapava, trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih oblog in druge umazanije. Čas sušenja 1 teden.
Obračun:
► Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtina obdelajo s PVC vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji rob). Vse kontaknte površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) s špaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin.
► Obračun pri širini špalete do 20 cm :
- odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej
- pri odprtinah 3-5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se ne obračunavajo posebej
- pri odprtinah nad 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se obračunavajo posebej
► Če so špalete širše od 20 cm, se v vseh primerih širine nad 20 cm obračunava posebej, odprtine pa se odbijajo na isti način , kot pri odprtinah s špaletami do 20 cm.
Izolacije:
Splošni pogoji :
Ves izolacijski material mora ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov.
Opis dela :
Priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve, naprava izolacije po opisu v posameznih standardu vsa pomožna dela po opisu iz splošnih boločil za zidarska dela.
► Na izolacijske plošče lepilno maso nanašamo v prekinjenih pasovih ob robu plošč in dodatno točkasto na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih v sredini. Hrbtna stran plošč mora biti po pritisku plošče na podlago prekrita vsaj 40 % z lepilno maso. Montažo izolacijskih plošč izvajamo v skladu z novodili sistemskega tehničnega lista v prilogi.
► Obloga špalet: izolacijske plošče lepimo polnoploskovno.
► Sidranje izolacijskih plošč: - sidranje izvajamo 2 dni po lepljenju. Sidra naj segajo skozi izolacijo vsaj 2,5 cm v armirano betonsko podlago, luknje za sidra naj bodo še dva centimetra globlje. Kadar pa je podlaga klasičen zid iz NF opeke pa morajo sidra segati vsaj 5 cm v opeko, luknje za sidra naj bodo še dva centimetra globlje, uporabi naj se poglobljena sidra; utore zapolnimo z ~2cm debelimi »pokrovčki« iz stiroporja - potrebno število sider je za vgradnjo je 6 sider/m2.
7.1 | Dobava materiala plošč iz ekspandiranega polistirena EPS F deb.120 mm, toplotna prevodnost minimalno λD=0,039W/mK, obloga sten, komplet z lepljenjem z mineralnim lepilom kot npr. JUBIZOL lepilna malta, komplet z sidranjem izolacijskih plošč s poglobljenimi sidri 6kos/m2. | m2 | 91 | 0 | 0
7.2 | Dobava materiala plošč iz ekspandiranega polistirena EPS F deb.40 mm, toplotna prevodnost minimalno λD=0,039W/mK, obloga šplalet vratnih odprtin, komplet z lepljenjem z mineralnim lepilom kot npr. JUBIZOL lepilna malta. | m2 | 1.6 | 0 | 0
7.3 | Dobava materiala plošč iz ekspandiranega polistirena EPS F deb. 40mm, toplotna prevodnost minimalno λD=0,039W/mK, obloga stropa, komplet z lepljenjem z mineralnim lepilom kot npr. JUBIZOL lepilna malta, komplet s sidranjem izolacijskih plošč s sidri 6kos/m2 vrtanjem v AB strop. | m2 | 9.75 | 0 | 0
7.4 | Dobava materiala plošč iz ekspandiranega polistirena EPS F deb. 40mm, toplotna prevodnost minimalno λD=0,039W/mK, obloga atike na notranji strani strehe, komplet z lepljenjem z mineralnim lepilom kot npr. JUBIZOL lepilna malta, komplet s sidranjem izolacijskih plošč s sidri 6kos/m2 vrtanjem v AB steno atike. | m2 | 14.5 | 0 | 0
7.5 | Toplotna izolacija cokla: plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS ali stirocokla deb. 120mm. Plošče lepljene z mineralnim lepilom kot npr. JUBIZOL lepilna malta, komplet s sidranjem plošč 6kos/m2. Vogal med tlemi in izolacijsko ploščo zaključiti z vogalnikom iz perforirane trde plastike. | m2 | 10.6 | 0 | 0
7.6 | Izvedba armiranega sloja z osnovnim ometom kot npr. JUBIZOL lepilna malta 2x in armaturno mrežico 160g/m2 (kot npr. (Jubizol armaturna mrežica), komplet z dobavo in pritrjevanjem vogalnikov za ojačitev vogalov in robov okrog oken in vrat, dilatacijskem profilom na stiku fasade in stavbnega pohištva. | m2 | 112 | 0 | 0
7.7 | Izdelava zaključnega dekorativnega ometa. Pred nanosom zaključnega, izvesti prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage (kot npr.UNIGRUND), niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa. Izvedba zaključnega dekorativnega ometa kot npr. Akrilni glajen omet 2,0 mm, na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. | m2 | 112 | 0 | 0
7.8 | Izdelava cokla s kulirplastom. Pred nanosom zaključnega sloja (nad koto terena), izvesti prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage (kot npr. UNIGRUND) niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa. Izvedba zaključnega dekorativnega ometa KULIRPLAST 2,0 mm, na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. Stik med podzidkom fasade in tlemi, izdelati s trajno elastičnim kitom kot npr. JUBOFLEX MS. | m2 | 10.6 | 0 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
8. | SLIKO-PLESKARSKA DELA
8.1 | 2x kitanje betonskega stropa, komplet z brušenjem in prehodno impregnacijo. | m2 | 36 | 0 | 0
8.2 | 2x slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo Dobava materiala in končno slikanje 2X notranjih ometanih sten, AB stropov in mavčnokartonskih sten z disperzijskimi barvami za notranje površine ( kot npr. JUPOL BLACK) ,z event. izravnavo ter predhodno impregnacijo površin v beli barvi.. Na betonskih delih, ali kjer je to potrebno, je upoštevati še osnovno barvo ali emulzijo. Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo izbere oz. po vzorcu potrdi projektant. | m2 | 176 | 0 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0
9. | MIZARSKA DELA + OPREMA
9.1 | dobava in montaža kuhinjskega bloka v dolžini 2.15m v sestavu omar po skici iz PZI, vključno z enojnim inox koritom ter kuhalno ploščo kot npr. ELEKTRIČNA KUHALNA PLOŠČA GORENJE EM 300 E | kpl | 1 | 0 | 0
9.2 | dobava miz dim 80/120cm za opremo jedilnice | kos | 4 | 0 | 0
9.3 | dobava stolov za opremo jedilnice | kos | 12 | 0 | 0
9.4 | dobava pralno-sušilni stroj | kos | 1 | 0 | 0
| MIZARSKA DELA +OPREMA SKUPAJ = |  |  |  | 0
C. | TUJE STORITVE IN NEPREDVIDENA DELA
1.1 | Nepredvidela dela | % | 5 | 0 | 0
1.2 | Projektantski nadzor | ur | 15 | 0 | 0
1.3 | Izdelava komplet PID (projekt izvedenih del) projektne dokumentacije (4 izvodi +podatki v digitalni obliki), komplet s navodili za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ = |  |  |  | 0

## A.B. obstoj. objekt- vratarnica
MMP VRATARNICA
A/B | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
II. OBSTOJREČI OBJEKT - VRATARNICA
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Zap. št. | Opis postavke |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
SPLOŠNO
V ceni je potrebno zajeti vso zaščito delov objekta, ki se ne obdelujejo (slikajo, pleskajo…) ter vseh montažnih elementov (kotlički, posode za milo), odstraniti in varno shraniti je potrebno vso pomično opremo ter izvesti končno temeljito čiščenje vseh površin (sten in tal) s keramično oblogo ( morebitne poškodovane fuge med keramiko je potrebno sanirati in novo fugirati) in vseh notranjih vrat, ki se ne prenavljajo.
1. | Pisarna, vhodni prostor
1. | premik in ščitenje opreme (pohištvo, kavni avtomati) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava materiala in 2x slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo (kot npr JUPOL BLOCK-na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv izdelana barva namenjena obnovitvenemu barvanju vseh vrst notranjih zidnih in stropnih površin), v svetlem odtenku, s predhodnim čiščenjem in event. izravnavo ter predhodno impregnacijo, kjer je to potrebno, Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo potrdi projektant. op. v ceni zajeti tudi odstranitev slabega obstoječega opleska. | m2 | 71.8 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
2. | Moški tuši
1. | čiščenje in dezinfekcija inox umivalnikov in bide-ja ( v kolikor je potrebno demontaža in ponovna montaža) ter tuš kadi | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in 2x slikanje sten (nad keramiko) in stropov s kvalitetno disperzijsko barvo za notranje površine odporno tudi proti zidnim plesnim(kot npr JUPOL CITRO) - v svetlem odtenku (bela - odtenek 1001), s predhodnim čiščenjem in event. izravnavo (kjer odstopa zaradi vlage) ter predhodno impregnacijo. Kjer je potrebno, je upoštevati še emulzijo. Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo potrdi projektant. op. v ceni zajeti tudi odstranitev slabega obstoječega opleska. | m2 | 27.8 | 0 | 0
3. | Struganje, kitanje in pleskanje lesenih vrat (vrata v tuš kabine) | kos | 4 | 0 | 0
4. | Popravilo in čiščenje talnih rešetk | kos | 4 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
3. | Ženski tuš
1. | čiščenje in dezinfekcija inox umivalnika in školjke ( v kolikor je potrebno demontaža in ponovna montaža) ter tuš kadi | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in 2x slikanje sten (nad keramiko) in stropov s kvalitetno disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr JUPOL CITRO - odporno tudi proti zidnim plesnim) v svetlem odtenku (bela - odtenek 1001), s predhodnim čiščenjem in event. izravnavo (kjer odstopa zaradi vlage) ter predhodno impregnacijo. Kjer je potrebno, je upoštevati še emulzijo. Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo potrdi projektant. op. v ceni zajeti tudi odstranitev slabega obstoječega opleska. | m2 | 8.4 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
4. | Moški WC
1. | čiščenje in dezinfekcija inox umivalnikov (3), pisoarjev (4)in školjk (4) ( v kolikor je potrebno demontaža in ponovna montaža) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in 2x slikanje sten (nad keramiko) in stropov s kvalitetno disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr JUPOL CITRO - odporno tudi proti zidnim plesnim) v svetlem odtenku (bela - odtenek 1001), s predhodnim čiščenjem in event. izravnavo (kjer odstopa zaradi vlage) ter predhodno impregnacijo. Kjer je potrebno, je upoštevati še emulzijo. Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo potrdi projektant. op. v ceni zajeti tudi odstranitev slabega obstoječega opleska. | m2 | 29.8 | 0 | 0
3. | Struganje, kitanje in pleskanje lesenih vrat | kos | 4 | 0 | 0
4. | Izdelava utora za odtoke po zidu in tlaku | m | 6 | 0 | 0
5. | Krpanje utora za odtoke z malto oz betonom | m | 6 | 0 | 0
6. | Priklop odtoka na obstoječi jašek | kos | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje keramičnih ploščic (krpanje po vodoinstalaciji) | m2 | 3 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
5. | Obstoječa kuhinja
1. | odklop vode, demontaža korita in odstranitev opreme, s prenosom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in 2x slikanje sten (nad keramiko) in stropov s kvalitetno disperzijsko barvo za notranje površine (kot npr JUPOL CITRO - odporno tudi proti zidnim plesnim) v svetlem odtenku (bela - odtenek 1001), s predhodnim čiščenjem in event. izravnavo (kjer odstopa zaradi vlage) ter predhodno impregnacijo. Kjer je potrebno, je upoštevati še emulzijo. Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo potrdi projektant. op. v ceni zajeti tudi odstranitev slabega obstoječega opleska. | m2 | 10.1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
6. | fasada
1. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah | m2 | 250 | 0 | 0
2. | Dezinfekcija fasade:dezinfekcijo je potrebno izvesti 2-kratno premazovanje fasadnih površin z razredčenim sredstvon kot npr. ALGICIDOM (ALGICID:voda = 1:5); dela se izvaja po navodilih proizvajalca. | m2 | 250 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## C. rekapitulacija-strojne
MMP VRATARNICA
C. | STROJNA INSTALACIJA
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJI - 1. FAZA
Zap. št. | Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV
A | I. FAZA
A1 | OBSTOJREČI OBJEKT - VRATARNICA
A1.1. | VODOINSTALACIJA | 0
A1.2. | OGREVANJE | 0
| vodnainstalacija in ogrevanje skupaj- vratarnica | 0
A2 | PRIZIDEK K VRATARNICI
A.2.1. | VODOINSTALACIJA | 0
A.2.2. | OGREVANJE | 0
| vodoinstalacija in ogrevanje skupaj - prizidek | 0
| SKUPAJ v EUR brez DDV | 0

## C. obstoj. objekt- vratarnica
št. | Opis | količina | EM | cena/kos brez DDV | vrednost brez DDV
OPOMBA: V ceni postavk mora biti upoštevano dolbljenje utorov (štemanje) v zidu iz opečnih modularnih blokov in AB konstrukciji (vodovod, odtoki), vključno s prenosom odpadnega materiala iz objekta na gradbiščno deponijo ter odvozom na trajno deponijo z plačilom takse. V ceni postavk mora biti upoštevano krpanje utorov instalacij, komplet z materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
A1.1. | VODOINSTALACIJA
1. | Zapora in praznjenje cevovoda hladne sanitarne vode do vodomernega jaška. Ocena stroškov (ur). | 2 | ur | 0 | 0
2. | Zapora in praznjenje cevovoda tople sanitarne vode in cirkulacijskega voda ter odstranitev dvižnih vodov od zunanjega jaška betonske kinete do razvoda pod stropom WC-ja. Ocena stroškov (ur). | 2 | ur | 0 | 0
3. | Demontaža podometnih cevovodov sanitarne vode na območju izvedbe preboja v prizidek in začepitev ohranjenega covovoda. Ocena stroškov (ur). | 1 | ur | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža korita iz inox pločevine, komplet z novima nosilnima stenskima konzolama, novim sifonom DN32, s čepom in drobnim pritrdilnim materialom | 3 | kompl | 0 | 0
5. | Dobava in montaža: zidna enoročna mešalna bateija za umivalnik, komplet kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Projektantov predlog:
proizvod ARMAL tip ORIA 58-941-100-033
| Ponudnikov predlog: Proizvod _________________________ | 3 | kompl | 0 | 0
6. | Dobava in montaža: zidna tušna enoročna mešalna bateija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
Projektantov predlog:
ARMAL tip: ORIA 58-955-090-033 + 02-134-290
| Ponudnikov predlog: Proizvod _________________________ | 4 | kompl | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kromiranega medeninastega odtočnega sifona za pisoar in ventila DN32 in vezno cevjo ter rozeto, pritrdilni material. | 4 | kompl | 0 | 0
8. | Dobava in montaža vgradnega seta za elektronsko krmiljenje z zapornim ventilom, priključkom za vodo, s priključkom za splakovalno cev, vključno z izdelavo zidne odprtine. Vključno krmilna elektronika IR v kompletu z okvirjem, transformatorjem, inox pokrivno ploščico, lovilcem smeti, magnetnim ventilom, skupaj s pritrdilnim materialom. | 4 | kompl | 0 | 0
9. | SKUPAJ (1 - 8) |  |  |  | 0
10. | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje cevne instalacije, tlačni preizkus vodoinstalacije in tesnostni preizkus kanalizacije, dezinfekcija, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  | 0
| VODOINŠTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
A1.2. | OGREVANJE
1. | Zapora in praznjenje cevovoda ogrevanja ter odstranitev dvižnih vodov od zunanjega jaška betonske kinete do razvoda pod stropom WC-ja. Ocena stroškov (ur). | 2 | ur | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječega radiatorja. | 2 | kos | 0 | 0
Aluminijasti radiatorji proizvod Aklimat tip MS ali enakovredni za nazivni tlak NP 6 in temperaturo vode do 110oC, vključno z radiatorskim ventilom in zapiralom, s čepi, odzračevalnimi ventili 3/8", tesnilnim materialom in zidnimi konzolami. Radiatorje se dobavi pleskanje s temperaturno odporno belo emajl barvo. Vključno predelava obstoječih priključkov na priključno mero 1200mm z vsem potrebnim cevnim in spojnim materialom.
3. | tip MS1200 / 12 členov | 1 | kos | 0 | 0
4. | tip MS570 / 7 členov | 1 | kos | 0 | 0
Aluminijasti radiatorji proizvod Aklimat tip MS ali enakovredni za nazivni tlak NP 6 in temperaturo vode do 110oC, vključno z radiatorskim ventilom in zapiralom, s čepi, odzračevalnimi ventili 3/8", tesnilnim materialom in zidnimi konzolami. Radiatorje se dobavi pleskanje s temperaturno odporno belo emajl barvo. Vključno predelava obstoječih priključkov na priključno mero 1200mm z vsem potrebnim cevnim in spojnim materialom.
5. | SKUPAJ (1 -4) |  |  |  | 0
6. | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov in tlačni preizkus ob prisotnosti nadzornega organa in izdelava poročila, zaključna dela, zagon in nastavitve delovanja, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  | 0
| RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## C. prizidek k vratarnici
št. | Opis | količina | EM | cena/kos brez DDV | vrednost brez DDV
A.2.1. | VODOINSTALACIJA
Dobava in montaža cevovoda iz večplastnih cevi iz polietilena in aluminija (PE-X/Al), za sanitarno hladno in toplo vodo kot na primer proizv. UNIPIPE, v izolaciji iz penaste gume deb. 9 mm, v palicah, spajanje s fitingi za zatiskanje, vključno s spojnimi elementi.
1. | DN25; Ø32x3 | 36 | m' | 0 | 0
2. | DN20; Ø26x3 | 16 | m' | 0 | 0
3. | DN15; Ø18x2 | 14 | m' | 0 | 0
4. | Dobava in montaža hranilnika sanitarne tople vode: - z vakuumsko emajliranim rezervoarjem volumna 1000 litrov - z antikorozijsko zaščito - s toplotno izolacijo iz poliuretanske pene 50mm - z dvema toplovodnima izmenjevalcema površine 3,8m2 in 2,2m2; 20 bar - s temperaturo vtoka ogrevalne vode do 160˚C - z obratovalnim nadtlakom na strani ogrevalne vode do 25bar - z obratovalnim nadtlakom na strani sanitarne vode do 10bar - s fleksibilnimi povezovalnimi cevkami in kotnima ventiloma, - s termostati - zaščita bojlerja z magnesijevo anodo
Projektantov predlog: Proizvod ACV / Sun Tank S2 V 1000
Ponudnikov predlog: Proizvod /tip:/______________________
| __________________________________________________ | 1 | kompl | 0 | 0
5. | Pretočna zaprta ekspanzijska posoda membranskega tipa za sanitarno toplo vodo, Vkor = 10 litrov, tlak v posodi p = 2,5 bara. | 1 | kompl | 0 | 0
6. | Dobava in montaža: varnostnega izpustnega ventila, navojnim priključkom DN20, s tlakom odpiranja 6 bar, komplet s tesnilnbim materialom. | 1 | kompl | 0 | 0
7. | Dobava in montaža enohutrostne obtočne črpalke za cirkulacijski vod (qv(dp=500mbar)=0,2 m3/h), PN10, za temperature do 95°C, skupaj s časovnim programatorjem, objemnim termostatom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. .
Projektantov predlog:
proizvod / Grundfos / tip: BTU 15 T
| Ponudnikov predlog: ________________________________ | 1 | kompl | 0 | 0
Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi po DIN 19560 z vtično mufo, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, koleni, odcepi, čistilnimi kosi in redukcijami.
8. | ø50 | 10 | m | 0 | 0
9. | Talni sifoni z nastavljivim vtokom in kromirano rešetko, dodatnim vtokom fi 50mm, iztokom 56/50mm, vtočnim lijakom iz PP ali PVC in vgradnjo zaščito.
Projektantov predlog:
proizvod / Geberit / tip: PE-Sortiment atr. 363.653.00.1/363.654.00.1
| Ponudnikov predlog: _______________________________ | 1 | kompl | 0 | 0
Dobava in montaža krogličnega ventila z navojnimi priključki za nazivni tlak NP 10, vključno s tesnili ter tesnilnim materialom.
10. | DN25 | 3 | kompl | 0 | 0
11. | DN20 | 2 | kompl | 0 | 0
12. | DN15 | 1 | kompl | 0 | 0
13. | Dobava in montaža ravnega ventila za regulacijo cirkulacijskega voda s teflonskim tesnjenjem dimenzije DN15, podometne izvedbe, NP 10 komplet s tesnilnim materialom. | 1 | kompl | 0 | 0
Dobava in montaža: nepovratni ventil, komplet s tesnilnim materialom.
14. | Dimenzije: DN25 | 1 | kompl | 0 | 0
15. | Dimenzije: DN15 | 1 | kompl | 0 | 0
16. | Dobava in montaža: zidna pipa z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev (pralni stroj, kavomat…), komplet z kromirano rozeto | 4 | kompl | 0 | 0
17. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika velikosti 500x420, sestoječ iz bele keramike, kromiranim medeninastim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, pritrdilni material, stoječa enoročna mešalna baterija, dva podometna kotna ventila DN 15 s kapo in rozeto.
Projektantov predlog:
umivalnik proizvod Dolomite/tip: Novella art. 3902
| baterija proizvod ARMAL/ tip: Oria Art. 58-910-090-033 | 1 | kompl | 0 | 0
18. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika velikosti 600x420, sestoječ iz bele keramike, kromiranim medeninastim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, pritrdilni material, stoječa enoročna mešalna baterija, dva podometna kotna ventila DN 15 s kapo in rozeto.
Projektantov predlog:
umivalnik proizvod Dolomite/tip: Virginia art. J2754
| baterija proizvod ARMAL/ tip: Oria Art. 58-910-090-033 | 1 | kompl | 0 | 0
19. | Dobava in montaža: enoročna mešalna baterija za pomivalno korito, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
Projektantov predlog:
| ARMAL tip: ORIA 58-920-090-033 | 1 | kompl | 0 | 0
20. | Dobava in montaža plastične odtočne garniture za enojno pomivalno korito z iztokom Ø50, s sifonom, z dodatnim priključkom za odtok pomivalnega stroja in vgrajeno povratno zaporo, komplet s tesnilnim materialom. | 1 | kompl | 0 | 0
21. | Polnjenje sistema vodovoda ter tlačni preizkus. | 1 | kompl | 0 | 0
22. | Izvedba dezinfekcije vode, s strani pooblaščene institucije. | 1 | kompl | 0 | 0
23. | SKUPAJ (1 - 22) |  |  |  | 0
24. | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje cevne instalacije, tlačni preizkus vodoinstalacije in tesnostni preizkus kanalizacije, dezinfekcija, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  | 0
| VODOINŠTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2.2. | OGREVANJE
1. | Dobava in montaža toplotne črpalke (TČ) zrak/voda kompaktne zunanje izvedbe za visokotemperaturno ogrevanje do 80°C, grelne moči 20kW, vljučno strešni podstavek, freonski cevovod dolžine 5m, notranja enota z izmenjevalem freon / voda stenske izvedbe in električna povezava do strojnice. Hladilno sredstvo R410A. Komplet z avtomatiko za krmiljenje po shemi. Karakteristike:
| Ogrevna moč pri parametrih: Zunanja temperatura Te = 7°C Prostorska temperatura Ti = 21°C Qg = 20,0 kW | 1 | kompl | 0 | 0
2. | Dobava in montaža multivalentnega akumulatorja toplote volumna 500 lit s za priklop ogrevalne vode. Priključki po shemi. Opremljen z: - z antikorozijsko zaščito - s toplotno izolacijo iz poliuretanske pene 50mm - s temperaturo vtoka ogrevalne vode do 160˚C - z obratovalnim nadtlakom do 25bar - s termostati. | 1 | kompl | 0 | 0
Dobava in montaža: bakrena (ravna) NP6 za ogrevalne razvode, v skladu z DIN EN 1057, DIN 1786/DVGW-GW 392, temperaturno območje uporabe -10°C do +100°C, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
3. | Ø28x1,5 | 28 | m | 0 | 0
4. | Ø15x1,0 | 10 | m | 0 | 0
Dobava in montaža: cevna izolacija izolacijo razvoda v strojnici iz ekspandiranega polietilena debeline 9mm, z dodatno polietilensko folijo za zaščito pred mehanskimi poškodbami in odpornostjo proti difuziji vodne pare, odporna na agresivne gradbene materiale za zaščito razvodov v tlaku, vključno s pripadajočimi spojkami in lepilnim trakom za spoje. Dobavljena v kolutih dolžine 10m. Ustreza proizvod Armacell tip: Tubolit S: Za zunanji premer cevi:
5. | Ø28 ( TL- 28/9 S) | 12 | m | 0 | 0
6. | Ø15 ( TL- 15/9 S) | 4 | m | 0 | 0
7. | Pleskanje površine cevi raznih dimenzij s temperaturno odporno belo barvo za barvne kovine (pocinkano pločevino) po predhodni razmastitvi z nitro redčilom. | 4 | m2 | 0 | 0
Dobava in vgradnja krogličnega ventila z navojnimi spoji, vijačnim pritrdilnim materialom, ter tesnilnim materialom
8. | DN 20 NP10 | 1 | kompl | 0 | 0
9. | DN 25 NP10 | 4 | kompl | 0 | 0
Dobava in montaža lovilca nesnage, za temperaturo vode do 100°C, komplet navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom.
10. | DN 25 NP10 | 1 | kompl | 0 | 0
Dobava in montaža nepovratnega ventila z navojnimi priključki komplet s tesnilnim materialom.
11. | DN 25 NP10 | 1 | kompl | 0 | 0
12. | Izdelava in montaža odzračevalnih lončkov vsebine V = 1 l, komplet s krogličnim ventilom DN 10 ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. | 2 | kompl | 0 | 0
14. | Dobava in montaža priključnega seta za napajanje dveh ogrevalnih krogov z naslednjimi sestavnimi deli: Iztok • 1x regulirana črpalka 1,25 m3/h; 120kPa; DN25 (ustreza ALPHA2 L 15-40 130) • 1x regulirana črpalka 1 m3/h; 50kPa; DN25 ( ustreza ALPHA2 L 15-40 130) • 4x kroglični ventil DN25 • 1x termometer • 1x manometer • 2x spojna matica DN25 s tesnilom • 1x holandec 1” • 1x prelivni ventil komplet s EPP izolacijskim ohišjem in ožičenjem. | 1 | kompl | 0 | 0
15. | Dobava in montaža zaprte ekspanzijske posode membranskega tipa volumna 80 litrov. Ustreza izd. Pneumatex Statico tip: SD 80.3. Vključno varnostni ventil DN25/3bar izd. Pneumatex DSV 25-3,0 H, komplet spojni in tesnilni material. | 1 | kompl | 0 | 0
Aluminijasti radiatorji proizvod Aklimat tip MS 1200 ali enakovredni za nazivni tlak NP 6 in temperaturo vode do 110oC, vključno s čepi, odzračevalnimi ventili 3/8", tesnilnim materialom in zidnimi konzolami. Radiatorje se dobavi pleskanje s temperaturno odporno belo emajl barvo.
16. | tip MS1200 / 12 členov | 1 | kos | 0 | 0
17. | Radiatorski termostatski ventil za dvocevni ogrevalni sistem, skladen z EN 215, iz ponikljane medenine, potisni drog je iz kromovega jekla, v tesnilnem sistemu z zalogo maziva, opremljen z obročkom za omejevanje vrednosti kv, za pretočno območje kv = 0,04 - 0,73 m3/h, opremljen z zaščitnim pokrovom in nastavitvenim vijakom, komplet s tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod : Danfoss tip: RA-N 15 | 1 | kpl | 0 | 0
18. | Termostatska glava Model z vgrajenim tipalom, skladna s standardom EN 215-1.
| Ustreza proizvod : Danfoss tip: RA 2920 | 1 | kpl | 0 | 0
19. | Dobava in montaža: napisne tablice, ki označujejo smeri pretokov ter namembnost. | 8 | kos | 0 | 0
20. | Dobava in montaža: shema celotne strojnice, uokvirjena ter ustavljena v okvir ter pritrjena na zid, komplet s pritrdilnim materialom. | 1 | kos | 0 | 0
21. | Dobava in montaža: spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom. | 80 | kg | 0 | 0
22. | Regulacija sistema ogrevanja po opravljenem zagonu toplotne črpalke. | 1 | kompl | 0 | 0
23. | SKUPAJ (1 -22) |  |  |  | 0
24. | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov in tlačni preizkus ob prisotnosti nadzornega organa in izdelava poročila, zaključna dela, zagon in nastavitve delovanja, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  | 0
| OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## D. električna instalacija
MMP VRATARNICA
D. | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA
PRIZIDEK K VRATARNICI
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJI - 1. FAZA
Zap. št. | Opis postavke |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1. | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA
| elektro instalacije skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  | 0
1. | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA
OPOMBA: Postavke zajemajo dobava, montaža, preizkus, komplet sijalke, gradbena dela, komplet montažni in obešalni material. V ceni postavk mora biti upoštevano dolbljenje utorov (štemanje) v zidu iz opečnih modularnih blokov in AB konstrukciji ( elektro instalacije), vključno s prenosom odpadnega materiala iz objekta na gradbiščno deponijo ter odvozom na trajno deponijo z plačilom takse. V ceni postavk mora biti upoštevano krpanje utorov instalacij, komplet z materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
1. | Dobava, montaža in priklop nadgradne svetilke kot npr.: Thorn CLUB 1x38W TC-DD CP L WHI840, IP54 | kos | 8 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža in priklop nadgradne stenske svetilke kot npr.: Disano 1285 Green 2x18W IP65 | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in priklop zunanje stropne svetilke 1x26W IP65 po izbiri investitorja | kos | 3 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in priklop nadgradne svetilke za zasilno razsvetljavo z AKU 1h autonomije 1x11W kot npr.: OVA | kos | 2 | 0 | 0
4. | Polaganje kablov in vodnikov v n/o inštalacijske cevi in PVC kanale:
| - kabel NPI 2x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| - kabel NPI 3x1,5mm2 | m | 120 | 0 | 0
| - kabel NPI 3x2,5mm2 | m | 65 | 0 | 0
| - kabel NPI 5x2,5mm2 | m | 45 | 0 | 0
| - kabel UTP Cat5e | m | 30 | 0 | 0
5. | Polaganje plastičnih inštalacijskih cevi in PVC kanalov nadomet ter inštalacijskih cevi podomet v opečne in AB zidove/stene, komplet razvodne doze s pokrovi, izdelava utorov v stenah:
| - RBC cevi fi 16mm | m | 120 | 0 | 0
| - RBC cevi fi 23mm | m | 40 | 0 | 0
| - pešel PVC cev fi 16mm | m | 25 | 0 | 0
| - pešel PVC cev fi 23mm | m | 7 | 0 | 0
| - pešel PVC cevi fi 40mm | m | 14 | 0 | 0
| - PVC kanal Quadro 17x17mm | m | 5 | 0 | 0
| - PVC kanal Quadro 40x25mm | m | 8 | 0 | 0
| - PVC kanal Quadro 110x60mm | m | 8 | 0 | 0
6. | Izvedba preboja do fi 50mm, komplet tesnitev preboja po končanih elektromontažnih del | kos | 4 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža raznih stikalnih in priključnih elementov (tip gewiss top system, bele barve, komplet doza, slepi pokrovček, nosilec in okrasni okvir poljubne barve, pri nadometnih elementih komplet doza s pritrdilnim materialom:
| - p/o navadno stikalo, 10A | kos | 5 | 0 | 0
| - p/o fiksna priključnica 230/400V, 16A | kos | 4 | 0 | 0
| - p/o enojna vtičnica, 16A, L+N+PE | kos | 6 | 0 | 0
| - n/o dvojna vtičnica, 16A, L+N+PE | kos | 3 | 0 | 0
| - n/o IR senzor 180 stopinj, domet 12m | kos | 2 | 0 | 0
| - n/o IR senzor 360 stopinj, domet 12m | kos | 2 | 0 | 0
8. | Priklop novih elektro naprav, komplet priključni material | kos | 10 | 0 | 0
9. | Preureditev obstoječega elektro razdelilca R-G, nova razporeditev obstoječe stikalne tehnike, predelava, nove inštalacijske povezave, inštalacijski kanali, označbe, komplet prevezave v razdelilcu, komplet priključni in pritrdilni material, nova stikalna tehnika: | kpl | 1 | 0 | 0
| - FID stikalo 63A/30mA - 4P | 1kos
| - odvodniki prenapetosti razreda I+II | 1kpl
| - inštalacijski odklopnik C10A-1P | 10kos
| - inštalacijski odklopnik C16A-1P | 5kos
| - inštalacijski odklopnik C20A-1P | 1kos
| - inštalacijski odklopnik C16A-3P | 1kos
| - močnostni kontaktor 25A-3P, 230VAC | 1kos
| - komplet vrstne sponke, Cu povezovalne zbiralke L1,2,3 | 1kpl
| - PE in N zbiralka | 1kpl
| - enopolna shema | 1kos
10. | Električne meritve (do 30 tokokrogov, 1 razdelilec), meritve vseh tokokrogov, v merilnem listu morajo biti zajeti vsi tokokrogi razdelilca | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Strošek prisotnosti preglednika električnih inštalacij (s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo) v času gradnje objekta | ur | 10 | 0 | 0
12. | Vodnik za izenačevanje potenciala in povezavo prevodnih delov, tudi ozemljitev novih oken, komplet objemke in pritrdilni material za odtočne cevi meterone, fekalne kanalizacije, vodovodne inštalacije, priklop na obstoječo GIP:
| - P/F 6mm2 (rumeno zelene barve) | m | 120 | 0 | 0
| - P/F 10mm2 (rumeno zelene barve) | m | 50 | 0 | 0
| - P/F 16mm2 (rumeno zelene barve) | m | 15 | 0 | 0
13. | Izdelava strelovodne inštalacije, komplet priključni material, komplet slemenske, stenske in žlebne objemke za pritrditev strelovodnega vodnika:
| - vodnik Al legura fi 8mm | m | 50 | 0 | 0
| - lovilna palica h=3m od tal z betonskim podstavkom | kos | 2 | 0 | 0
| - merilni spoj z merilno sponko h=1,5m od tal, zaščitni profil | kpl | 3 | 0 | 0
| - pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4mm položen v temelj objekta | m | 40 | 0 | 0
14. | Merive izenačitve potencialov, ozemljitve kovinskih delov ter strelovodne inštalacije | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Predelava in prevezava obstoječe priključne plošče na JR kandelabrih za priklop video nadzornih kamer, komplet priključne sponke, spajanje in predelava s prevezavo | kpl | 9 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0