PROJEKTNA NALOGA

»Vzdrževanje poslovne stavbe OBČINA TREBNJE
· zamenjava žlebov in vertikalnih odtočnih cevi v celoti«
Uvod

Občina Trebnje se je zaradi dotrajanosti pocinkanih žlebov in odtočnih vertikalnih cevi, ki povzročajo škodo na celotnem objektu (fasada) odločila za sanacijo - zamenjavo istih v celotnem obsegu. Pri tem je pridobljeno mnenje ZVKD, OE Novo mesto, ki predlaga zamenjavo obstoječega materiala z barvno pločevino v temno rjavi barvi (objekti grajeni v 30 letih pr.st.). 

Investitor OBČINA TREBNJE je v pripravljalni fazi pridobila informativno ponudbo z izmerami in popisom del, ki služi kot izhodišče pri izvedbi tega razpisa za zbiranje ponudb in je sestavni del te projektne naloge. 

Opis razpisanih del

Zamenjava žlebov in vertikalnih odtočnih cevi z vsem potrebnim materialom , demontažo in montažo ter vzpostavitvijo v prvotno stanje.
Od izvajalca del se pričakuje:

· Demontaža žlebov in odtočnih vertikalnih cevi iz pocinkane pločevine ter demontaža vseh pritrdilnih in drugih elementov, vezanih na zajem in odvod meteornih vod na celotni poslovni stavbi, vključno z odvozom materiala na ustrezno deponijo;

· Demontaža obstoječih inox špic (varovanje pred pticami) in hramba istih ter po zaključku del ponovna montaža istih (vzpostavitev v prvotno stanje);

· Dobava in montaža žlebov in odtočnih vertikalnih cevi z vsem pripadajočim pritrdilnim in ostalim materialom, v izvedbi temno rjave barvne pločevine (enotni izgled) ter vse naloge za vzpostavitev v prvotno stanje.

 Izbrani izvajalec mora poskrbeti tudi za:

· Ustrezno zavarovanje gradbišča;
· Varnost pri delu (delo na višini);

· Morebitne zapore in obvoze v času izvajanja del in

· Organizirati delo tako da se lahko v poslovni stavbi odvijajo normalni delovni procesi v času uradnih ur;

Izbrani izvajalec po zaključku del, predloži naročniku vso potrebno dokumentacijo v zvezi z vgrajenimi materiali in izvedenimi deli, vključno z ustrezno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del, ki bo natančneje opredeljena s pogodbo za izvedbo del.

Pripravil:

Stanko Gojkovič

