## Rekapitulacija
OBJEKT: VRTEC DOBRNIČ
ELEKTROINSTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNE NAPELJAVE
REKAPITULACIJA
A. | JAKI TOK
1. | STIKALNI BLOKI | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 0
3. | SVETILNA TELESA | 0
4. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 0
5. | PRIKLOPI | 0
| JAKI TOK SKUPAJ | 0
B. | ŠIBKI TOK
1. | ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA (RAČUNALNIŠKI RAZVOD IN TELEFONSKA INSTALACIJA | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| ŠIBKI TOK SKUPAJ | 0
C. | STRELOVODNA INSTALACIJA | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA 3% | 0
E. | TRANSPORT | 0
F. | DROBNI MATERIAL | 0
G. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA
TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV,
GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN
PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA
USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI
| IN PROTOKOLI | 0
H. | PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE | 0
I. | PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM | 0
J. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | 0
| ELEKTROINSTALACIJA SKUPAJ | 0

## Jaki tok
POPIS MATERIALA IN PREDIZMERE DEL:
ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA
NA OBJEKTU VRTEC DOBRNIČ
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA
1. | STIKALNI BLOKI:
1.1 | STIKALNI BLOK "R2"
(dobava in montaža)
- | vgradna kovinska omara dim. 600x800x150mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kom | 0 | 0
- | glavno stikalo KG40A Schrack | 1 | kom | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B16 / I | 6 | kom | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik B10 / I | 8 | kom | 0 | 0
- | zaščitno tokovno stikalo KZS 10/0.03 A | 1 | kom | 0 | 0
- | demontaža obstoječih elementov iz obstoječe omarice | 1 | kom | 0 | 0
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl | 0 | 0
| STIKALNI BLOK "R2" skupaj |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOKI skupaj |  |  |  | 0
2 | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | kabel NYM-J 5x2,5 mm2, položen na kabelske police 70%, uvlečen v instalacijske cevi 30% | 20 | m | 0 | 0
- | kabel NYM-J 3x2.5 mm2, položen na kabelske police 70%, uvlečen v instalacijske cevi 30% | 175 | m | 0 | 0
- | kabel NYM-J 5x1.5 mm2, položen na kabelske police 70%, uvlečen v instalacijske cevi 30% | 25 | m | 0 | 0
- | kabel NYM-J 3x1.5 mm2, položen na kabelske police 70%, uvlečen v instalacijske cevi 30% | 270 | m | 0 | 0
- | kabel Liycy 4x0,75 mm2, položen na kabelske police | 20 | m | 0 | 0
- | kabel Liycy 7x1 mm2, položen na kabelske police | 30 | m | 0 | 0
- | kabel H05V-K 6 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 120 | m | 0 | 0
- | kabel H05V-K 16 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 40 | m | 0 | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža komplet s sijalkami in montažnim priborom)
S1
| Nadgradna svetilka z zaščitnim pokrovom, moč 2x49W/T16, ohišje iz eloksiranega aluminijevega profila, zaščitni pokrov - difuzor iz PMMA materiala, zaščitna stopnja IP40, kot npr. HALLA ELUMI 13-200K-2049E, E. | 7 | kom | 0 | 0
S2
| Nadgradna svetilka z zrcalnim paraboličnim rastrom - MIRO, moč 2x49W/T16, ohišje iz belo prašno barvane jeklene pločevine RAL 9003, zaščitna stopnja IP20, kot npr. ORION 03-013/249/CB+1. | 2 | kom | 0 | 0
S3
| Nadgradna LED svetilka, moč 18W/LED 4000°K, plastično ohišje z obročem bele barve, opalna PC zaščitna kapa, zaščitna stopnja IP54, kot npr. LENA LIGHTING SATURN LED (068775). | 10 | kom | 0 | 0
S4
| Nadgradna svetilka za prašne in vlažne prostore, moč 2x49W/T16, ohišje in zaščitna kapa iz UV-stabiliziranega polikarbonata, reflektor iz bele barvane jeklene pločevine, zaščitna stopnja IP65, kot npr. BS111(13249). | 3 | kom | 0 | 0
S5
| Nadgradna LED svetilka, moč 18W/LED 4000°K, plastično ohišje z obročem bele barve, opalna PC zaščitna kapa, zaščitna stopnja IP54, kot npr. LENA LIGHTING SATURN LED (068775). | 2 | kom | 0 | 0
S6
| Nadgradna LED tračna svetilka, moč 10W/LED 4000°K, ohišje iz aluminija srebrne barve, PC pokrov bele barve, zaščitna stopnja IP20, kot npr. SiTECO OSRAM LUMILUX Combi LED (0LJ211710840F). | 3 | kom | 0 | 0
S7
| Nadgradna svetilka za prašne in vlažne prostore, moč 2x49W/T16, ohišje iz jeklene pločevine bele barve, opalni UV obstojni PMMA pokrov, zaščitna stopnja IP54, kot npr. SiTECO OSRAM 1ALS24172W. | 2 | kom | 0 | 0
Z1
| Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravnem spoju, 1h avtonomija, LED svetlobni vir 3,5W/LED 450 lm, polikarbonatno ohišje bele barve RAL 9003 in debeline 20 mm, polikarbonatne prozorne leče, simetrična optika, zaščitna stopnja IP65, kot npr. BEGHELLI UP LED 24-36W SARM 1/2/3H (4304). | 7 | kom | 0 | 0
Z2
| Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave v trajnem spoju, 1h avtonomija, LED svetlobni vir 3,5W/LED 450 lm, polikarbonatno ohišje bele barve RAL 9003 in debeline 20 mm, polikarbonatne prozorne leče, simetrična optika, z nameščenim piktogramom - smer evakuacije Ravno (4310) zaščitna stopnja IP65, kot npr. BEGHELLI UP LED 24-36W SARM 1/2/3H (4304) + Piktogram/Ravno (4310). | 3 | kom | 0 | 0
Z3
| Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave v trajnem spoju, 1h avtonomija, LED svetlobni vir 3,5W/LED 450 lm, polikarbonatno ohišje bele barve RAL 9003 in debeline 20 mm, polikarbonatne prozorne leče, simetrična optika, z nameščenim piktogramom - smer evakuacije Levo oz. Desno (4310) zaščitna stopnja IP65, kot npr. BEGHELLI UP LED 24-36W SARM 1/2/3H (4304) + Piktogram/Levo oz. Desno (4310). | 1 | kom | 0 | 0
| SVETILNA TELESA "skupaj" |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz.polaganje)
- | parapetni kanal dvoprekatni kot npr Legrand DLP s pokrovom dim 65/195mm kpl z montažnim in spojnim materialom | 5 | m | 0 | 0
- | instalacijsko korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 10 | m | 0 | 0
- | stikalo navadno p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem | 10 | kom | 0 | 0
- | stikalo izmenično p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem | 1 | kom | 0 | 0
- | tipkalo p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem | 1 | kom | 0 | 0
- | II.polna vtičnica šuko p/o, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem, zaščita pred vtikanjem predmetov v vtičnico | 15 | kom | 0 | 0
- | II.polna vtičnica šuko n/o IP55 | 1 | kom | 0 | 0
- | V.polna vtičnica šuko n/o IP55 | 1 | kom | 0 | 0
- | II.polna trojna vtičnica šuko kot npr. Legranad Mosaic za montažo v parapetni kanal kpl z dozo, nosilcem in okrasnim okvirjem | 6 | kom | 0 | 0
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom | 0 | 0
- | razvodnica fi 78 mm | 50 | kom | 0 | 0
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | 15 | kom | 0 | 0
- | instalacijski kanal 20x30 | 35 | m | 0 | 0
- | cev PN fi 16mm kpl s pritrdilnim in spojnim materialom | 30 | m | 0 | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 23 mm | 20 | m | 0 | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 16 mm | 220 | m | 0 | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 13,5 mm | 150 | m | 0 | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 11 mm | 170 | m | 0 | 0
- | grelni kabel 15W/m kot npr "EGRO" Zorman | 50 | m | 0 | 0
- | IR senzor 360 st | 5 | kos | 0 | 0
- | dolbljenje betonskega zidu za utor 6x6 cm in povrnitev v prvotno stanje | 20 | m | 0 | 0
- | demontaža obstoječega kandelabra javne razsvetljave kpl s prestavitvijo kabla v dolžini 30m (izkop, prestavitev, povrnitev v prvotno stanje) | 1 | kpl | 0 | 0
- | prestavitev obstoječe elektro omarice na fasadi objekta in elektro kabla v dolžini 15m kpl z izkopom in zasutjem ter povrnitvijo v prvotno stanje in vsemi ostalimi gradbenimi deli | 1 | kpl | 0 | 0
- | drobni instalacijski material | 1 | kpl | 0 | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj |  |  |  | 0
5. | PRIKLOPI
- | priklop fiksnega porabnika - split klima, kuhinjska oprema itd... | 3 | kom | 0 | 0
- | priklop PP centrale | 1 | kom | 0 | 0
- | priključek za grelni kabel | 1 | kom | 0 | 0
- | priključek klima naprave | 1 | kom | 0 | 0
| PRIKLOPI skupaj |  |  |  | 0
| JAKI TOK S K U P A J: |  | EUR |  | 0

## Šibki tok
B. | ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA:
1 | ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA (RAČUNALNIŠKI RAZVOD IN TELEFONSKA INSTALACIJA:
(dobava in montaža oz.polaganje)
1.1 | OMARA "VOZLIŠČE KO-1" - dograditev
(dobava in montaža)
- | 24 - portna razdelilna plošča cat 6 UTP | 1 | kom | 0 | 0
- | vodilo priključnih kablov 1 HE | 4 | kom | 0 | 0
- | ozemljitvena sponka | 1 | kom | 0 | 0
- | polica 19" | 2 | kom | 0 | 0
- | razdelilec 7x230 V z zaščitnim kontaktom 19" | 1 | kom | 0 | 0
- | povezovalni kabel dolžine 1,5 m, UTP cat 6 | 10 | kom | 0 | 0
- | spajanje UTP kabla z razdelilno ploščo | 12 | kom | 0 | 0
- | spajanje UTP kabla z vtičnico | 12 | kom | 0 | 0
- | meritve univerzalnega ožičenje z izdajo ustreznega merilnega protokola | 12 | kom | 0 | 0
- | drobni potrošni material | 1 | kpl | 0 | 0
Opomba: aktivna oprema ni predmet popisa!
| OMARA "VOZLIŠČE KO-1" skupaj |  |  |  | 0
1.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža)
- | vtičnica RJ 45 cat 6 UTP dvojna montirana na parapetnem kanalu kot npr. Legrand (kanal upoštevan pri popisih jakotočnih instalacij) cpl z dozo | 4 | kom | 0 | 0
- | vtičnica RJ 45 cat 6 UTP dvojna kot npr. Legrand Mosaic montirana p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem v barvi po izbiri arhitekta | 2 | kom | 0 | 0
- | kabel UTP cat.6, položen na kabelske police 70%, v instalacijske cevi 30% | 1050 | m | 0 | 0
- | rebrasta fleksibilna cev 16 mm | 380 | m | 0 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA OŽIČNJA IN TELEFONIJE skupaj: |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE:
(dobava in montaža oz.polaganje)
2.1 | ELEMENTI PROTIPOŽARNEGA SISTEMA:
(dobava in montaža)
- | optodimni javljalnik požara | 8 | kom | 0 | 0
- | termični javljlec požara | 0 | kom | 0 | 0
- | ročni javljalec | 2 | kom | 0 | 0
- | vhodno/izhodni modul | 2 | kom | 0 | 0
- | podnožje | 8 | kom | 0 | 0
- | plastična napisna ploščica , (za napisne lističe), paket s 50 kosi | 1 | kom | 0 | 0
- | Alarmna sirena - notranja (rdeča) | 1 | kom | 0 | 0
0
- | rdeč kabel JY(St)Y 2x2x0.8 mm, uvlečen v instacijske cevi 50% in na kabelske police 50% | 225 | m | 0 | 0
- | kabel NHXH 2x1.5 mm2 E90 | 20 | m | 0 | 0
- | rebrasta fleksibilna cev 16 mm | 150 | m | 0 | 0
- | cev PN fi 16mm kpl s pritrdilnim in spojnim materialom | 70 | m | 0 | 0
| ELEMENTI PROTIPOŽARNEGA SISTEMA skupaj: |  |  |  | 0
2.2 | FUNKCIONALNI PREIZKUS DELOVANJA
SISTEMA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE IN
| PROGRAMIRANJE SISTEMA | 1 | cpl |  | 0
2.3 | USPOSABLJANJE UPORABNIKA SISTEMA | 1 | cpl |  | 0
2.4 | PREGLED SISTEMA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE
S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE
| TER IZDAJA PROTOKOLA O USTREZNOSTI | 1 | cpl |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE skupaj: |  |  |  | 0
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža)
- | instalacijski kanal Quadro 15x15 mm | 30 | m | 0 | 0
- | instalacijski kanal Quadro 20x30 mm | 15 | m | 0 | 0
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm | 15 | kom | 0 | 0
- | instalacijsko korito PK 100 s pokrovom kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 80 | m | 0 | 0
- | kabelska lestev širine 100mm kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 5 | m | 0 | 0
- | dolbljenje betonskega zidu za utor 6x6 cm in povrnitev v prvotno stanje | 30 | m | 0 | 0
- | prestavitev obstoječe TK omarice na fasadi objekta kpl z novo TK omarico po tipizaciji Telekom Slovenije in prestavitvijo kabla skupaj z izkopom obstoječega kabla, prestavitvijo kabla (30m) in povrnitvijo v prvotno stanje | 1 | kpl | 0 | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl | 0 | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA skupaj: |  |  |  | 0
C. | STRELOVODNA INSTALACIJA
(dobava in montaža oz.polaganje)
- | pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm za ozemljitve | 85 | m | 0 | 0
- | Al žica fi 10 mm | 95 | m | 0 | 0
- | žica P/Fy 6 mm2 | 30 | m | 0 | 0
- | strešna podpora za Al žico | 100 | kom | 0 | 0
- | stenska podpora za Al žico | 30 | kom | 0 | 0
- | mehanska zaščita za strelovod, h=1,8m | 4 | kom | 0 | 0
- | križna sponka FeZn | 20 | kom | 0 | 0
- | merilna sponka | 6 | kom | 0 | 0
- | križna sponka Al | 15 | kom | 0 | 0
- | spoji na kovinsko maso | 25 | kom | 0 | 0
- | antikorozijska zaščita spojev | 10 | kg | 0 | 0
| STRELOVODNA INSTALACIJA skupaj : |  | EUR |  | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA 3% |  |  |  | 0
E. | TRANSPORT |  |  |  | 0
F. | DROBNI MATERIAL |  |  |  | 0
G. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA
TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV,
GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN
PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA
USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI
| IN PROTOKOLI | 1 | cpl |  | 0
H. | PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE | 1 | cpl |  | 0
I. | PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM | 1 | kpl |  | 0
J. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA S K U P A J: |  | EUR