## Rekapitulacija
investitor:
OBČINA TREBNJE, GOLIEV TRG 9, p. TREBNJE
objekt:
PREUREDITEV OBSTOJEČIH SANITARIJ NA POLICIJI TREBNJE
REKAPITULACIJA
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Montažne stene in stropovi | 0
III. | Keramičarska in slikopleskarska dela | 0
IV. | Mizarska dela | 0
VI. | Razno | 0
| SKUPAJ | 0
| Davek 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 0
Novo mesto, julij 2017
OPOMBA
Osnova popisa del je projektna dokumentacija, faza projekta za izvedbo !

## Opombe
SPLOŠNE OPOMBE :
GRADBENA DELA
- Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta - Varnostni načrt in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse, kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem varstva pri delu.
- Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
- Med delom in po končanih delih je potrebno prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
- Preboji – vrtanje, izrezovanje v stene in plošče za potrebe instalacij niso zajete v tem popisu, temveč v popisih instalacij.
- Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
- Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi odgovorni projektant.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganje kvalitete.
- Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za enoto mere.
- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
- Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.

## I_Pripravljalna
| I. | Pripravljalna dela
OPOMBE :
- Pri odvozu na pooblaščno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin.
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
zap. št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
| 6. | Zaščita obstoječega stavbnega pohištva pred poškodbami med posegom;
|  | - vrata vključno s podboji površine do 2,2 m2 | kom. | 1 |  | 0
| 7. | Zaščita hodnika in stopnišča na območju posegov in prenosov materiala; ocenjena površina hodnika; | m2 | 50 |  | 0
| 1. | Demontažaobstoječega stavbnega pohištva– vrata v straniščih, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na deponijo; | kom. | 7 |  | 0
| 2. | Odstranitevobstoječe sanitarne keramike, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na deponijo;
|  | - stranišča vključno s kotličkom | kom. | 3 |  | 0
|  | - pisoar | kom. | 1 | 0 | 0
|  | - lijak | kom. | 3 |  | 0
| 3. | Rušitev zidane predelne stene debeline do 14 cm, višine do 240 cm, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na deponijo; | m2 | 31.2 |  | 0
| 4. | Rušitev nosilne stene debeline 26 cm, višine 280 cm; vključno z podpiranjem stropa pred vgradnjo preklade opisane v zidarskih delih; nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na deponijo; | m2 | 8.12 |  | 0
| 5. | Odstranitev keramičnih oblog, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na deponijo, vključno s pripravo površin za vgradno nove keramike;- stene do višine 2,4 m | m2 | 89.76 |  | 0
| 6. | Odstranitev keramike vključno s tlaki do betonske podloge; nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na deponijo, vključno s pripravo površinza vgradnjo novih tlakov; | m2 | 17.4 |  | 0
| 11. | Nepredvidena pripravljalna dela;obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. knjige; ocena 4% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – I. Pripravljalna dela: |  |  |  | 0

## II_Zidarska
| II. | Pripravljalna dela
OPOMBE :
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
zap. št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
| 1. | Nov tlak – izdelava tlakov v sestavi: elastificirana stiroporna plošča – 3cm, zaščitna folija; mikroarmirani cementni estrih 4cm; debeline slojev ustrezno prilagoditi stanju po odstranitvi obstoječih talkov; površina estriha mora biti ustrezno izravnana in pripravljena za polaganje keramike; | m2 | 17.4 |  | 0
| 2. | Dobava materiala in vgradnja jeklene preklade; vključno s sidranjem v talno ploščo, vključno z vsemi potrebnimi priključnimi pločevinami, varjenjem in vijačenjem; konstrukcijsko jeklo S235 – JR. Konstrukcija je anti-korozijsko zaščitena z zaščitnim premazom (2x osnovni premaz + 2x zaključni premaz), min. debelina vseh slojev 120μm;
|  | UPN200 | kg | 176 |  | 0
|  | HEA200 | kg | 140 |  | 0
| 3. | Hidroizolacija – stik stene in estriha obdelati z vogalnim tesnilnim trakom in premazom – sistemska rešitev za kopalnice KEMA ( ali enekovredno )
|  | Vogalni tesnilni trak - KEMABAND– vgraditi ob montaži mavčnih plošč | m1 | 37.4 |  | 0
|  | Tesnilni premaz estriha – HIDROSTOP ELASTIK nanos 2x – tudi po stenah kopalnice | m2 | 79.4 |  | 0
| 3. | Nepredvidena zidarska dela;obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. knjige; ocena 4% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – II. Pripravljalna dela: |  |  |  | 0

## III_Montažne stene in stropovi
| II. | Montažne stene in stropovi
OPOMBE :
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
zap. št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
| 1. | Dobava potrebnih materialov in izdelava predelnih sten, iz mavčno-kartonskih plošč - sistem Knauf W112 ali enakovredno. Skupna debelina stene 12 cm; enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih profilov širine 50mm na medsebojnem razmaku 31cm in dvoslojne obloge iz vodoodpornih mavčnokartonskih plošč deb. 12,5mm. Vsi stiki 2x kitani in bandažirani. | m2 | 23.8 |  | 0
| 2. | Dobava potrebnih materialov in izdelava inštalacijskih predelnih sten, iz mavčno-kartonskih plošč - sistem Knauf W116 ali enakovredno. Skupna debelina stene 25 cm; obloge iz vodoodpornih mavčnokartonskih plošč deb. 12,5mm. Vsi stiki 2x kitani in bandažirani. | m2 | 7.56 |  | 0
| 3. | Dobava potrebnih materialov in izdelava sanitarnih podkonstrukcij v inštalacijskih stenah;
|  | - nosilno stojalo za WC | kom. | 4 |  | 0
|  | - nosilno stojalo za umivalnik | kom. | 2 |  | 0
| 4. | Dobava potrebnih materialov in izdelava enostranske dvoslojne obloge iz vodoodpornih mavčnokartonskih plošč debeline 12,5mm. Vsi stiki 2x kitani in bandažiran;
|  | - preko UPN stebrov; | m2 | 2.8 |  | 0
|  | - obloga ob dimniku | m2 | 1.4 |  | 0
| 3. | Dobava potrebnih materialov in montaža spuščenega ravnega mavčnega stropa; na tipski pocinkani podkonstrukciji.Vsi stiki 2x kitani in bandažirani (višina prostora je 280cm).
|  | - spuščeni mavčni stropovi na višini 2,40 m | m2 | 1.1 |  | 0
|  | - spuščeni mavčni stropovi na višini 2,55 m | m2 | 16.3 |  | 0
| 4. | Dobava potrebnih materialov in izdelava kaskade v spuščenem mavčnem stropu; višina 15cm | m | 2 |  | 0
| 5. | Nepredvideni stroški montažni sten in stropov; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 4% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ - II. Montažne stene in stropovi: |  |  |  | 0

## IV_Keramičarska slikopleskarsk
| III. | Keramičarska, slikopleskarska in kamnoseška dela
OPOMBE :
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
zap. št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
| 1. | Dobava in vgradnja talne keramike z upoštevanjem izravnave betonskih tlakov in hidroizolacije Mapelastic dvokomponentno HI, ali enakovredno ter stičenje s fugirno maso; upoštevati tudi robne zaključke; RETHINK OF CERIM 30/60cm - dark grey | m2 | 17.4 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja stenske keramike ter stičenje s fugirno maso; upoštevati tudi vogalne profile (alu.) in potrebne izravnave; na mavčnih stenah uporabiti ustrezne stične sloje predvideno do višine 2,2
|  | RETHINK OF CERIM 30/60cm - dark grey | m2 | 25.74 |  | 0
|  | PAMESA MOOD MARFIL 20/60 cm | m2 | 31.9 |  | 0
| 4. | Pleskanje sten nad nivojem keramike – nad 2,20 m in hodniku– dvojno kitanje in oplesk s pralno barvo. | m2 | 41.8 |  | 0
| 5. | Pleskanje stropov na višin do 2,8 m – dvojno kitanje in oplesk s poldisperzijsko barvo. | m2 | 17.4 |  | 0
| 7. | Nepredvidena keramičarska, slikopleskarska in kamnoseška dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 4% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – III. Keramičarska, slikopleskarska in kamnoseška dela: |  |  |  | 0

## V_Mizarska
| IV. | MIZARSKA DELA
OPOMBE :
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
zap. št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
| 1. | PS 1 -WC MOŠKI 313/220 cm predelna stena po sistemu Max ali enakovredno z dvemi ( 2 ) vrati širine 60cm nosilna konstrukcija iz tipskih max INOX elementov, polnila max compact plošče debeline 13mm - vzorec MAX 0085 - belo skupna višina 220cm, vključno z 10cm zračnim prostorom pri tleh zaklepanje s tipizirano ključavnico brez ključa - možnost odprtja z zunanje strani okovje inox mat dvodelno | kom. | 1 |  | 0
| 2. | PS 2 -WC ŽENSKE 60/220 cm predelna stena po sistemu Max ali enakovredno nosilna konstrukcija iz tipskih max INOX elementov, polnila max compact plošče debeline 13mm - vzorec MAX 0085 - belo skupna višina 220cm, vključno z 10cm zračnim prostorom pri tleh kom 1x | kom. | 1 |  | 0
| 3. | V1 - notranja vrata 78/220 cm notranja vrata s kovinskim oglatim podbojem - Derzič ali enakovredno Vratno krilo 42mm, finalno laminatna obloga - vzorec MAX 0085 - belo kljuka inox mat - dvodelna zaklepanje brez ključa - ročno z notranje strani z možnostjo odpiranja z zunanje strani kom 1 x leva | kom. | 1 |  | 0
| 4. | V2 - notranja vrata 88/220 cm vse ostalo isto kot V1 kom 2 x desna | kom. | 2 |  | 0
| 5. | Nepredvidena mizarska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 4% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – IV Mizarska dela: |  |  |  | 0

## VI_razno
| V. | Razna dela
OPOMBE :
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
zap. št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
| 1. | Čiščenje objektov po končani gradnji; | m2 | 20 |  | 0
| 2. | Nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – V. Razna dela: |  |  |  | 0