## SKUPNA REK
POLICIJA TREBNJE - POPIS DEL IN OPREME
REKAPITULACIJA
ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ | 0
| + 22% DDV | 0
| SKUPAJ | 0

## pop
POLICIJA TREBNJE - POPIS DEL IN OPREME
Št. | Opis opreme, materiala in del | EM | Kol. | Enot. cena | SKUPNA CENA
|  |  |  | EUR | EUR
ELEKTROENERGETSKI DEL
0 | (dobava in montaža)
1. | POLOŽITVENI MATERIAL (dobava in montaža)
1.1 | Priključki
| - izdelava priključka in priklop štedilnik | kos | 1 |  | 0
| - izdelava priključka in priklop bojler | kos | 1 |  | 0
| - izdelava priključka in priklop ventilatorji (5 stopenjski) | kos | 1 |  | 0
1.2 | Demontaža obstoječih delov napeljav razsvetljave in moči | ur | 8 |  | 0
1.3 | Demontaža obstoječih svetil, odvoz na deponijo skladno z uredbo o ravnanju z nevarnimi odpadki | ur | 3 |  | 0
1.4 | Inštalacijski kabel
| NYY-J 7×1,5 mm2 | m | 24 |  | 0
| NYY-J 3×1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
| NYY-J 3×2,5 mm2 | m | 38 |  | 0
1.5 | Inštalacijske cevi vključno s pritrdilnim in montažnim priborom, izsekavanje utorov, gipsanje
| Cev PVC Ø 16mm p/o | m | 125 |  | 0
1.6 | Električne meritve jakega toka instalacij, meritve kratkostičnih tokov in ozemljitev, meritev izolacijskih upornosti, meritve stikalnega bloka, električne meritve na strojnih instalacijah (stikalni blok …) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
2. | RAZSVETLJAVA
Za vse svetilke velja dobava in montaža, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, elektronsko dušilko in sijalko
2.1 | a - Vgradna LED svetilka V-TAC SKU4815 VT-1422 SQ (Tip 1) 18W v zaščiti IP 20 (kot. Npr. ELBI d.o.o.) | kos | 8 |  | 0
2.2 | b - Dobava in montaža vgradne svetilke iz Al profila, zaprta s PC steklom, dolžine 1148mm, 21W, elektronska dušilka (INTRA LIGHTING KALIS RV SOP, 21W/1560lm) kpl. z obešalnim, veznim in drobnim materialom | kpl | 2 |  | 0
2.3 | c - Dobava in montaža vgradne svetilke iz Al profila, zaprta s PC steklom, dolžine 3014mm, elektronska dušilka (INTRA LIGHTING KALIS RV SOP) kpl. z obešalnim, veznim in drobnim materialom v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- 13412484141 KALIS 65 LINE RV SOP starting 2900 lm 41W 840 1507 mm FO white
- 13414484141 KALIS 65 LINE RV SOP end 2900 lm 41W 840 1507 mm FO white
2.4 | d1 - Dobava in montaža nadgradne stenske svetilke iz Al profila, zaprta s PC steklom, dolžine 1416mm, 26W, elektronska dušilka, (INTRA LIGHTING KALIS W SOP, 26W/1950lm) kpl. z obešalnim, veznim in drobnim materialom, IP44 | kpl | 1 |  | 0
2.5 | d2 - Dobava in montaža nadgradne stenske svetilke iz Al profila, zaprta s PC steklom, dolžine 675mm, 11W, elektronska dušilka, (INTRA LIGHTING KALIS W SOP, 11W/780lm) kpl. z obešalnim, veznim in drobnim materialom, IP44 | kpl | 8 |  | 0
2.6 | Senzor gibanja, stropni, 360° | kpl | 7 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3. | OSTALI STROŠKI
3.1 | Transportni in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Priprava dokumentacije za PID, vris sprememb s svinčnikom v PZI načrt in predaja za izdelavo PID-a | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
REKAPITUALCIJA - Električne inštalacije
0
1. | Položitveni material |  |  |  | 0
2. | Razsvetljava |  |  |  | 0
3. | Ostali stroški (nepredvidena dela 8%) |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0