## STROJNE
5.4 POPIS MATERIALA IN DEL
OBČINA TREBNJE
PREUREDITEV OBSTOJEČIH SANITARIJ V POLICIJSKI POSTAJI TREBNJE
PROJEKT ZA IZVEDBO
STROJNE INŠTALACIJE
JULIJ 2017
OGREVANJE
POZ | OPIS - DOBAVA IN MONTAŽA | ENOTA | KOS | CENA (€) | SKUPAJ CENA
1 | Cu cev za izdelavo razvodne instalacije ogrevanja, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz enakega materiala, vključno montažni, tesnilni in pritrdilni material
| 15x1 | m | 16 |  | 0
2 | Ploščati radiatorji izdelani iz jeklene pločevine ter pobarvani z vročeodporno barvo za nazivni tlak NP 6, vključno konzole, čepi, redukcijski kosi,držala in tesnilni material
| 900 22 K-600 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža termostatske glave, ki je opremljena z varovalom proti odvitju
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila vključno termostatska glava, ki je opremljena z varovalom proti odvitju
| DN 15 | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža priključnega radiatorskega holandca z zaporo ter nastavitvijo količine vode
| DN 15 | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih radiatorjev in cevi ter odvoz na deponijo
|  | kg | 80 |  | 0
7 | Delno polnjenje in praznjenje sistema ogrevanja
|  | kpl | 1 |  | 0
| OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
VODOVOD IN KANALIZACIJA
POZ | OPIS - DOBAVA IN MONTAŽA | ENOTA | KOS | CENA | SKUPAJ CENA
1 | Demontaža obstoječe sanitarnih elementov s pripadajočimi vodovodnimi in kanalizacijskimi cevmi, vključno odvoz na deponijo
| wc školjka s splakovalnikom | kpl | 3 |  | 0
| pisoar | kpl | 2 |  | 0
| umivalnik | kpl | 3 |  | 0
2 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik CATALANO ZERO 75 ter enoročna umivalniška armatura EUROSMART COSMOPOLITAN T, vgradnja na eno odprtino, z omejevalnikom pretoka 6 l/min, pretočni čas 7 sekund, vključno gibljive cevi, čistilna mrežica in nepovratni ventil
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
ponujamo
3 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik CATALANO ZERO 100 ter 2x enoročna umivalniška armatura EUROSMART COSMOPOLITAN T, vgradnja na eno odprtino, z omejevalnikom pretoka 6 l/min, pretočni čas 7 sekund, vključno gibljive cevi, čistilna mrežica in nepovratni ventil
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
ponujamo
4 | Inštalacija za WC školjko: komplet podkonstrukcija Geberit s podometnim splakovalnikom, priklop vode DN 15 na kotliček in izdelava priključka kanalizacije DN 110, vključno WC školjka CATALANO ZERO in pripadajoči pokrov WC školjke, dvofunkcijska splakovalna tipka
| ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
ponujamo
5 | Inštalacija za WC školjko za invalida: komplet podkonstrukcija Geberit s podometnim splakovalnikom, priklop vode DN 15 na kotliček in izdelava priključka kanalizacije DN 110, vključno WC školjka za invalida POZZI GINORI z vsemi RF stenskimi držali, pripadajoči pokrov WC školjke, dvofunkcijska splakovalna tipka, vključno zidna mešalna baterija za školjke za invalide s fleksibilno cevjo s pršilno glavo z gumbom za odpiranje prhe in zidnim nosilcem
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
ponujamo
6 | Inštalacija za umivalnik za invalida: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik POZZI GINORI ter enoročna umivalniška armatura EUROSMART COSMOPOLITAN T, vgradnja na eno odprtino, z omejevalnikom pretoka 6 l/min, pretočni čas 7 sekund, vključno gibljive cevi, čistilna mrežica in nepovratni ventil
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
ponujamo
7 | Inštalacija za pisoar: komplet podkonstrukcija Geberit za pisoar, 1x kotni prehodni kos DN 15, 1x plastični zaporni čep za tlačni preizkus in izdelava priključka kanalizacije DN 50, vključno pisoar CATALANO ZERO in elektronska splakovalna armatura
| ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
ponujamo
8 | Inštalacija za pomivalno korito: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Inštalacija za pralni stroj: podometno pocinkano držalo, 1x kotni prehodni kos DN 15, 1x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno vgradni sifon za pralni stroj in odtok DN 32 s PE zapornim čepom
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Električni tlačni bojler V=30 litrov, vključno montažni in pritrdilni material za montažo na steno. V sklopu bojlerja vgraditi varnostni ventil DN 15, p=6 bar
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja Alumplast cevi za vodovod z vsemi fitingi tesnilnim in pritrdilnim materialom, vključno izolacija Tubolit SG 4 mm
| F16x2 (DN 12) | m | 48 |  | 0
| F25x2,5 (DN 20) | m | 16 |  | 0
ali enakovredno
ponujamo
12 | Dobava in vgradnja MS krogelne pipe NP 10 ročko za posluževanje in tesnilnim materialom
| DN 20 | kpl | 2 |  | 0
13 | Izpust vode iz vodovodne inštalacije v sanitarijah
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Prilagoditev obstoječih vodovodnih cevi v sanitarijah v kleti in v mansardi na novo vodovodno inštalacijo
| ocena | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja PP odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom, fazon=1 m cevi
| F50 | m | 30 |  | 0
| F110 | m | 4 |  | 0
| F125 | m | 8 |  | 0
16 | Oprema sanitarij, dobava in montaža
| ogledalo 90x120 cm (LxH) | kpl | 1 |  | 0
| ogledalo 50x120 cm (LxH) | kpl | 1 |  | 0
| ogledalo za invalida - izvedba z možnostjo spreminjanja naklona 50x120 cm (LxH) | kpl | 1 |  | 0
| metlica za WC školjko | kpl | 4 |  | 0
| podajalnik za WC papir | kpl | 4 |  | 0
| podajalnik za brisače | kpl | 3 |  | 0
| PVC koš za odpadke | kpl | 3 |  | 0
| dozirnik za tekoče milo | kpl | 3 |  | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinfeciranje inštalacije-klorni šok
|  | kpl | 1 |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE
POZ | OPIS - DOBAVA IN MONTAŽA | ENOTA | KOS | CENA | SKUPAJ CENA
1 | Dobava in montaža kanala okroglega preseka, namenjenega za dovod in odvod zraka. Kanal se izdela iz pocinkane pločevine debeline od 0,6 do 1,1 mm, glede na dimenzije kana la po DIN 24152 (okrogli), vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, vključno ves obešalni in pritrdilni material
| F125 | m | 10 |  | 0
2 | Alu izolirana fleksibilna cev za prezračevanje za priklop PV ventilov na prezračevalni kanal iz pocinkane pločevine
| F100 | m | 5 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja cevnega ventilatorja za odvod zraka iz sanitarij Pichler CK 125 C, za kapaciteto 220 m3/h , dp=180 Pa, Pel= 72 W, U=230 V, vključno 5-stopenjski regulator RET 015A5, do popolne funkcionalnosti
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
ponujamo
4 | Dobava in vgradnja dušilca zvoka Pichler SL 3005, za vgradnjo na cev fi125, dolžine 600 mm
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
ponujamo
5 | Dobava in vgradnja samodvižne žaluzije
| Pichler 10WSK15-fi 125 mm | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno
ponujamo
6 | Dobava in vgradnja: Prezračevalni ventil za odvod zraka
| PV-1/100 | kpl | 5 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja: Rešetka v vratih, s protiokvirjem, proizvod Hidria
| AR-4P 425x225 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno
ponujamo
8 | Izdelava odprtine v steno ali ploščo
| F150 mm, L=300 mm | kpl | 1 |  | 0
9 | Demontaža in odvoz obstoječega kopalniškega ventilatorja na deponijo
|  | kpl | 3 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
OBČINA TREBNJE
PREUREDITEV OBSTOJEČIH SANITARIJ V POLICIJSKI POSTAJI TREBNJE
PROJEKT ZA IZVEDBO
STROJNE INŠTALACIJE
JULIJ 2017
REKAPITULACIJA STROŠKOV
| OGREVANJE |  |  |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0