## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
METEORNI IN FEKALNI KANAL - JURČIČEVA CESTA, TREBNJE
1. | Meteorni in fekalni kanal | 0
2. | Projekt izvedenih del - PID
| Skupaj brez DDV | 0
| DDV s stopnjo 22% | 0
| Skupaj z DDV | 0

## 1_KANALIZACIJA
1 | METEORNI IN FEKALNI KANAL - JURČIČEVA CESTA, TREBNJE
št. | opis dela | merska enota | količina | cena EUR/enota | znesek v EUR
1.1 | Preddela
1.1.1 | Zakoličba trase projektiranega voda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 246m+210m | m | 456 |  | 0
1.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. 37kos+14kos | kos | 51 |  | 0
1.1.3 | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča v celotni dolžini: odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, vse vrste ograj, temelji, žive meje, grmičevje, mejniki...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. (180+85+20+6+7+12)m*3m | m2 | 930 |  | 0
1.1.4 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s ter izvedba križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca voda. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA.
a | - vodovod | kos | 16 |  | 0
b | - kanalizacija | kos | 12 |  | 0
c | - elektrovod | kos | 12 |  | 0
d | - telekom in KRS vod | kos | 32 |  | 0
1.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi ter zaščita vodov skladno s pravili stroke. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 5 |  | 0
1.1 | PREDDELA - skupaj | EUR |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1.2.1 | Odrez asfalta. 2*(175+1.5+2.5+5.5+2+5+2.5+40+4+4)m | m | 500 |  | 0
1.2.2 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 14 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo gradbenih odpadkov vključno s plačilom takse. 230m*5m | m2 | 1150 |  | 0
1.2.3 | Rušenje betonskih/kamnitih robnikov na betonski poteljici, vključno zakladanjem in odvozom na deponijo ob plačilu vseh taks. | m | 20 |  | 0
1.2.4 | Odstranitev zive meje vključno z zemljino ter po končanih delih ponovna zasaditev predhodo odstranjene žive meje. | m | 10 |  | 0
1.2.5 | Rušenje betona ali armiranega betona vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo. | m3 | 1 |  | 0
1.2.6 | Strojno rušenje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej , strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja:
| - drevesa debeline 10-20 cm | kos | 7 |  | 0
1.2.7 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 7 |  | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA - skupaj | EUR |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela
1.3.1 | Odriv humusa - zemljina II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. 40m*3m*0.2m | m3 | 24 |  | 0
1.3.2 | Široki strojni-ročni izkop zemljine v terenu III. in IV. ktg., nakon brežine 90°, z odmetom ob rob gradbenega jarka. 180m*2m*2.5m+40m*2m*2m (12+7+18+6+5+6+4+5+5=)68m*2m*1.2m
a | - strojno | m3 | 1060 |  | 0
b | - ročno | m3 | 165 |  | 0
1.3.3 | Strojni izkop zemljine V. ktg. z odmetom na dosegu ročice oz. nakladanje na tovorono vozilo in odvoz na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 50 |  | 0
1.3.4 | Opaženje gradbenega jarka z montažnimi opaži oz. tehnologijia po izbiri izvajalca. (180m*2.7m+(40m+68m)*2.2m)*2 | m2 | 1450 |  | 0
1.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. (180m+40m)*2m+68m*1.2m | m2 | 525 |  | 0
1.3.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za posteljico cevi v debelini 15cm. (220m*2m+68m*1.2m)*0.15m | m3 | 80 |  | 0
1.3.7 | Dobava in vgradnja peščenega materiala frakcije 8-16 za obsip ter zasip cevi v sljoju debeline 20cm nad temenom cevi. 180m*2m*0.7m+40m*2m*0.45m+68m*1.2m*0.3m | m3 | 315 |  | 0
1.3.8 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 10-15 km vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 700 |  | 0
1.3.9 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom III. in IV. kategorije s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 575 |  | 0
1.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 120 |  | 0
1.3.11 | Dobava in zasaditev sadnega ali okrasnega drevesa višine 1.8m. | kos | 7 |  | 0
1.3.12 | Izvedba preboja preko AB/zidanega/kamnitega zidu ali temelja, vključno z obdelavo po končanih delih. | kos | 2 |  | 0
1.3 | Zemeljska dela - skupaj | EUR |  |  | 0
1.4 | Zgornji ustroj
1.4.1 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD64, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. (180m+40m)*2m*0.35m +(3+3+6+3+5+5+4+4+5+5=)43m*1.5m*0.35m | m3 | 175 |  | 0
1.4.2 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - cesta. (180m+40m)*2m*0.25m +(3+3+6+3+5+5+4+4+5+5=)43m*1.5m*0.25m | m3 | 130 |  | 0
1.4.3 | Dobava in vgradnja zmrzljinsko odpornega peščenega materiala TD32, vključno z utrjevanjem do zbitosti 40MPa (Evd1) - bankina. 180m*1m*0.1m*2 | m3 | 36 |  | 0
1.4.5 | Dobava in vgradnja betonskega/kamnitega robnika na betonsko podlago, poraba betona 0,25 m3/m, kakovost betona C 12/15 - cestni robnik. | m3 | 20 |  | 0
1.4.6 | Dobava in vgrajevanje dvoslojne asfaltne prevleke, nosilni sloj bitumizirani drobljenec AC22 base B70/100 A3, v debelini 6 cm in obrabni sloj, bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm.
a | - AC22 base v debelineni 6 cm | m2 | 1150 |  | 0
b | - AC8 surf v debelineni 4 cm | m2 | 1150 |  | 0
1.4.7 | Dodatek za izdelavo mulde. | m | 180 |  | 0
1.4.8 | Dvig obstoječih pokrovov, cestnih kap in rešetk na novo višino asfaltnega sloja. | kos | 20 |  | 0
1.4.9 | Dobava in vgradnja betona kakovosti C 12/15 ob vgradnji minimalne armature. | m3 | 1 |  | 0
1.4.10 | Meritev zbitosti tamponskega sloja. | kos | 10 |  | 0
1.4 | Zgornji ustroj - skupaj | EUR |  |  | 0
1.5 | Montažna dela
1.5.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
a | - DN 250 | m | 192 |  | 0
b | - DN 200 | m | 51 |  | 0
c | - DN 160 | m | 42 |  | 0
1.5.2 | Dobava in polaganje armiranobetonske cevi, z integrirano spojko, vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli.
| - DN 500 | m | 171 |  | 0
1.5.3 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa iz PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom.
a | - lok 250/15° | kos | 7 |  | 0
b | - lok 200/15° | kos | 7 |  | 0
c | - lok 160/15° | kos | 2 |  | 0
d | - drsna spojka 250 | kos | 4 |  | 0
e | - drsna spojka 200 | kos | 3 |  | 0
f | - drsna spojka 160 | kos | 6 |  | 0
g | - odcep 250/200/45° | kos | 1 |  | 0
h | - odcep 250/160/45° | kos | 4 |  | 0
1.5.4 | Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste cevi s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno). Vključno z vsemi tesnili.
a | - DN 800 | kos | 4 |  | 0
b | - DN 600 | kos | 5 |  | 0
c | - DN 400 | kos | 2 |  | 0
1.5.5 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega jaška z izrezi in tesnjenjem stikov, izdelanim betonskim dnom im muldo v naklonu.
| - DN 1000 | kos | 5 |  | 0
1.5.6 | Dobava in vgradnja AB plošče oz. AB veneca z LTŽ samonivelacijskim kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400kN), premera 600 mm, s trotočkovnim zaklepom, grlo pokrova minimalno 30cm in dvema indikacijskima odprtinama za kontrolo pravilne vgranje v asfaltno površino. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 9 |  | 0
1.5.7 | Dobava in vgradnja AB plošče oz. AB veneca z LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D, premer 600 mm. Vključno z obdelavo in tesnenjem stika jašek-pokrov. | kos | 7 |  | 0
1.5.8 | Dobava in vgradnja linijske kanalete z rešetko iz nodularrne litine, domenzije 1000*265*265 mmn nosilnosti 400 kN, vključno z navezavo na meteorni kanal | m | 10 |  | 0
1.5.9 | Dobava in vgradnja materiala po specifikaciji: - PE peskolova, usedalnik globine min. 50 cm, - LTŽ rešetka 40*40cm, - betonsko podložno ploščo, - cevjo PVC UK SN8 DN 160 v dolžini 6m, - navezavo na jašek ali neposredno na betonsko cev (priklop na slepo), - tesnjenje stika med cevjo in jaškom oz. cevjo.
| - 500/1500 | kos | 6 |  | 0
1.5.10 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis "kanalizacija". | m | 456 |  | 0
1.5 | Montažna dela - skupaj | EUR |  |  | 0
1.6 | Zaključna dela
1.6.1 | Geodetski posnetek izvedene kanalizacije z izdelavo elaborata ter pripravo podatkov za vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo katastra. | m | 456 |  | 0
1.6.2 | Snemanje kanalizacije s kamero. | m | 456 |  | 0
1.6.3 | Tesnostni preizkus cevovodov. | m | 456 |  | 0
1.6.4 | Tesnostni preizkus jaškov. | kos | 16 |  | 0
1.6 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
1 | METEORNI IN FEKALNI KANAL - JURČIČEVA CESTA, TREBNJE - skupaj |  |  |  | 0