## ŠPORTNI PARK-TRIBUNE
POPIS in PREDIZMERE
| INVESTITOR | : | OBČINA TREBNJE
GOLIEV TRG 5
| OBJEKT : | : | ŠPORTNI PARK TREBNJE-TRIBUNE
NOVOGRADNJA
| FAZA | : | PZI
| Št. projekta | : | 16-19.
| Datum | : | 4/2018.
| Projektant | : | A.O.A. Atelje za oblikovanje in arhitekturo, Jože Grošelj s.p.
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | SKUPSJ | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
C. | RAZNA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
D. | KANALIZACIJA |  |  |  | SKUPAJ | 0
| VSA DELA (A+B+C+D) |  |  |  | SKUPAJ | 0
RAZČLENJENA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
A.2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
A.2. | BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
A.3 | TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA - KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
C. | RAZNA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
D. | KANALIZACIJA |  |  |  | SKUPAJ | 0
1. | POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
OPOMBA:
Za določanje cene po enoti mora ponudnik pregledati projektno dokumentacijo (detajle, sheme, splošne opise).
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za vsa dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente, točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja.
Predlagane spremembe materiale in izvedbe mora potrditi projektant oz. investitor
Za vse vgrajene materiale in gradbene izdelke je obvezen veljaven atest ozir. dokazna dokumentacija v slovenskem jeziku.
A. | GRADBENA DELA
A.1 | RUŠITVENA DELA :
Splošna določila in pogoji za rušitvena dela:
V ceni za enoto posamezne pozicije mora biti zajeto:
vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del
- | iznosi iz objekta s takojšnjim čiščenjem vseh ostankov
- | odvoz na stalno - komunalno urejeno deponijo
- | plačilo vseh taks za pripeljani material
-
Izvajalec rušitvenih del mora upoštevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s standardi in pravilniki.
Pri izvajanju del mora izvajalec posvetiti pozornost tudi omejitvi hrupa, glede na trenutne dejavnosti v okolici rušenja.
Prav tako mora izvajalec skrbeti, da ne pride do eventuelnega onesnaževanja talne vode.
Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
Izvajalec del mora pri izvedbi rušenja in odvozu gradbeih odpadkov upoštevati elaborat; NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI.
A.2. | ZEMELJSKA DELA :
1 | Strojni izkop pasovnega temelja opornega zidu 1. Izkop se izvaja v zemljišču III. in IV. kategorije, globine cca 1m ozir. nosilnega zemljišča in skladno s projektno rešitvijo. Izkopani material se odlaga ob izkopu v količini za kasnejše zasipanje, višek pa odvaža na deponijo s pridobljenim okoljskim dovoljenjem oddaljeni cca 2 km od gradbišča (deponijo zagotavlja naročnik). Obračun v m3 raščenih tal.
|  |  | m3 | 31 | 0 | 0
2 | Izdelava planuma temeljnih tal pri opornem zidu 1, skladno z načrtom.
|  |  | m2 | 22 | 0 | 0
3 | Izdelava tamponskega nasipa s kamnitim materialom, granulacije 0-64mm, nasip pod temeljem opornega zidu in potrebno razširitvjio, debeline do 40 cm, kompletno z dobavo in vgrajevajem v plasteh do potrebne zbitosti po načrtu in navodilih geomehanika, vključno z vsemi pomožnimi deli.
|  |  | m3 | 8.75 | 0 | 0
4 | Izdelava tamponskega nasipa s kamnitim materialom granulacije 0-32, pod temeljem opornega zidu v debelini 20cm, komplet z dobavo in vgrajevanjem do potrebne zbitosti po načrtu in navodilih geomehanika, vključno z vsemi pomožnimi deli (Ms > 60MPa).
|  |  | m3 | 4.5 | 0 | 0
5 | Zasipanje za temeljem s kamnitim materialom granulacije 0-32mm in nabijanje v plasteh po 30 cm
|  |  | m3 | 24.5 | 0 | 0
6 | Geomehanski pregled temeljnih tal, meritve modula stisljivosti in meritve vodopropoustnosti z izdelavo končnih poročil, ocena
|  |  | ur | 40 | 0 | 0
7 | Odvoz izkopanega materiala na trajno depnijo, v oddaljenosti do 2km, ki jo zagotovi naročnik, vključno s planrianjem materiala na deponiji. Obračun v razsutem stanju.
|  |  | m3 | 39 | 0 | 0
8 | Nepredvidena manjša dela, 5% vred.predhodnih del
| vrednostno |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | SKUPAJ | 0
A.3 | BETONSKA DELA
Splošna določila in pogoji za betonska dela:
Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
- | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- | čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu;
- | manjša popravila opažev pri betoniranju in vsa potrebn tesnenja, da se ne izceja cementno mleko;
- | vgrajevanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem;
- | čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu;
- | zaščita in močenje ozir.nega betona;
Izdelava in odstranitev opažev, podpor, potrebnih pri vgrajevanju betona niso zapopadeni v standardih za betonska dela. Ta dela se obravnavajo pri tesarskih delih.
Vsi potrebni transportni in delavni odri za potrebe betoniranja ali polaganje armature so zajeti v enotni ceni betona.
Pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena.
Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti zgoščen in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in. zadržati predpisani zaščitni sloj betona.
Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona.
Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del.
Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
V posameznih pozicijah je zajeta izdelava betona, transport do mesta vgraditve, vgrajevanje, zgoščevanje, negovanje betona in vsa potrebna pomožna dela.
Vgrajevanje se obračunava v m3 vgrajenega betona.
Betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu. Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
V posameznih pozicijah armature je zajeto ravnanje, rezanje, krivljenje, transporti, polaganje, vezanje in vsa potrebna pomožna dela.
Armatura se obračunava v kg po teoretičnih težah in dolžinah iz armaturnega načrta.
Vse konstrukcijske dilatacije, izvedene po projektu.
1. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, S3, XC1, D32, preseka nad 0,30 m3/m2 za armirane pasovne temelje in temeljne pete.
|  |  | m3 | 3.3 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona, C8/10 S2 X0, D16, preseka do 0,10 m3/m2 za podložni beton pod temelji debeline 5-7 cm.
|  |  | m3 | 1.1 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XD3 XF2 D16 S3, preseka nad 0,30 m3/m2 v vidne armirane oporne zidove in vertikalne stene.
|  |  | m3 | 4.2 | 0 | 0
4. | Tesnenje prostorskih in navideznih dilatacij na vertikalni ab konstrukciji v obsegu: brušenje betona na dilatacijskem stiku, čiščenje fug in zaščita površine, vstavljanje penaste vrvice, premaz prajmer Sika 3N nevtralen in nanos kita Sika Hyflex 250 Pur el. masa - vse skladno z navodili proizvajalca SIKA ozir. drugega udtreznega dobavitelja. Vrezni stik navideznih dilatacij je 4mm in globine do 1/3 debeline stene.
|  |  | m1 | 4.5 | 0 | 0
5. | Armatura : dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah (RA 400/500 MAG 500/560, GA 240/360). Ocena - točna količina po armaturnih načrtih (PZI). Vključena so tudi vsa strižna sidra.
|  |  | kg | 760 | 0 | 0
6. | Izdelava hidroizolacije na vertikalnih konstrukcijskih dilatacijah, v izvedbi: hladni bitumenski premaz, točkovno pritrjen dilatacijski bitumenski trak šir.10cm in preko polno varjen bitumenski trak T4+ šir. 33cm z zaščitno čepasto folijo
|  |  | m1 | 4.5 | 0 | 0
7. | izdelava izvrtin v betonsko vertikalno konstrukcijo, globine do 15cm za postavitev strižnih sider fi 14mm, dolžine 33cm vgrajenih na stiku med obstoječo in novo steno, vključno s sidri
|  |  | kom | 6 | 0 | 0
8. | Nepredvidena manjša dela, 5% vred.predhodnih del
| vrednostno |  |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | SKUPAJ | 0
A.4. | TESARSKA DELA :
Splošna določila in pogoji za tesarska dela.
Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Uporabljeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov potrebnih za napravo tesarskih del;
zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah;
Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
V posameznih pozicijah je zajeta izdelava opažev, z vsemi potrebnimi prenosi, podpiranje, zavetrovanje, vezanje opažev, razopaženje, čiščenje in nega opažev pred skladiščenjem, ter vsa potrebna pomožna dela.
Vsi vidni betoni morajo biti izdelani kot vidni brez dodatnih obdelav.
V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre
1. | Dvostranski opaž pasovnih temeljev višine 0,30 m, opaženje in razopaženje
|  |  | m2 | 11.5 | 0 | 0
2. | Dvostranski opaž oporne stene, opaž z gladkimi opažnimi ploščami - enostransko vidni beton, opaženje i razopaženje
|  |  | m2 | 42.5 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 20x20mm na robove sten in dilatacijah
|  |  | m1 | 55 | 0 | 0
4. | Nepredvidena manjša dela, 5% vred.predhodnih del
| vrednostno |  |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | SKUPAJ | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA :
Splošna določila in pogoji za ključavničarska dela:
Izvajalec ključavničarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse dele zgradbe, v katere bodo vgrajeni ključavničarski izdelki ter eventuelne pomankljivosti katere bi opazil in ki bi utegnile kvarno vplivati njegovim izdelkom, odnosno kvalitetni montaži, javiti gradbenemu nadzorstvu. Poznejše reklamacije se ne bodo upoštevale.
Za ključavničarska dela sme izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane delavce sme zaposliti le za pomožna dela, t.j. za prenose materiala in orodja, za čiščenje po izvršenem delu in podobno.
Za izdelavo ključavničarskih izdelkov mora izvajalec del uporabiti le tiste vrste materiala in v takih dimenzijah, kakor je predpisano v posameznih postavkah ključavničarskih del, oziroma kot predvidevajo načrti in detajli projektanta. Če smatra da predpisana vrsta materiala, odnosno predpisana dimenzija ne ustreza, je dolžan da pred pričetkom dela opozori na to projektanta, odnosno gradbeno nadzorstvo in da sporoči svoje utemeljene predloge, ki morajo biti odobreni od projektanta.
Vsi železni izdelki morajo biti pred dostavo na gradbišče očiščeni s peskanjem in 2x prepleskani s temeljnim zaščitnim opleskom (siva RAL) in kvalteti barve obstojni za zunanje odprte površine.
Za okovje mora proizvajalec preložiti vzorce v potrditev projektantu arhitekture.
Za izdelke, ki se obračunavajo po dejanski teži mora izvajalec predložiti vso potrebno dokumentacijo o teži dobavljenih izdelkov.
V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:
ves osnovni in dodajni material (vključno ves pritrdilni material)
vse storitve
vsi transporti (zunanji in notranji)
vsa pomožna oprema (letve, odri in podobno) razen fasadnih odrov
eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov ali delov zgradbe
čiščenje po izvršenem delu
1. | dobava in montaža zunanje ograje na opornih zidovih.
Višina ograje je 110 cm.
Ograja je sestavljena iz dveh horizontalnih pohištvenih cevi fi 50 mm, ki sta povezani z vertikalnimi stojkami fi 30mm. Ograja je na rastru 2m pritrjena v tla. Vse površine so anitkorozijsko zaščitene - vroče cinkane in prašno barvane v RALu po izboru projektanta
|  |  | m1 | 75 | 0 | 0
VARIANTA: INOX izvedba + finalni oplesk v RAL-u po izboru projektanta
110,00 a ……………….= ………………………..
2. | postavitev začasne panelne gradbiščne ograje viš. cca 2m, vključno demontaža po končanju del in vzpostavitev prvotnega stanja |  | m1 | 63 | 0 | 0
3. | Razni drobni ključavničarski izdelki in pomožni elementi, antikorozijsko zaščiteni s cinkanjem in finalno oprelskani v RAL po izboru projektanta, variantno izdelani v inox izvedbi. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu evidentiranem v gradbenem dnevniku po predhodnem naročilu nadzornega organa ali investitorja.
| Ocenjeno 5% od vrednosti ključavničarskih del. |  |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA - KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | SKUPAJ | 0
C. | RAZNA DELA
SPLOŠNO
V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti.
Odvoz odpadnega material v skladu z veljavno zakonodajo na deponije odpadnega materila, za katere imajo upravljalci upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
1. | Dobava in montaža lesene obloge na steno opornega zidu na igrišču za tenis in odbojko iz macesnovega lesa. Deske dimenzije 8 cm z medsebojnim razmakom 1cm. Obloga pritrjena na AB zid na RF podkonstrukciji z RF vijaki, vse po detajlu arhitekta.
|  |  | m2 | 85 | 0 | 0
2. | Prestavitev obstoječega kontejnerja dimenzij 240x600cm na glavni plato tribun.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava lesene obloge kontejnerja iz macesnovega lesa. Deske dimenzije 8 cm z medsebojnim razmakom 1cm. Obloga pritrjena na steno kontejnerja na RF podkonstrukciji z RF vijaki.V sklopu obloge se uzvede prostor za shrambo za kontejnerjem. Izdelajo se tri pregradne stene širinr 135 cm z dvojimi enokrilnimi vrati s ključavnico
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Nepredvidena manjša dela, 5% vred. predhodnh del
| vrednostno |  |  |  |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
D. | KANALIZACIJA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, po PZI načrtru
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov za izvedbo drenaže in kanalizacije
|  |  | kom | 9 | 0 | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka za meteorno kanalizacijo v zemljišču 3. in 4. kat., povprečne globine 1m, z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob izkopu za kasnejši zasip sicer odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo do 2km, ki jo zagotovi naročnik. Pozicija vključuje tudi pripravo dna kanala v predpisanem naklonu. Vključena je tudi poglobitev drenažnih kanalov v naklonu 0,5%
|  |  | m3 | 48.4 | 0 | 0
4. | Razbijanje skalnih samic, obračun po dejanskem stanju
|  |  | m3 | 1 | 0 | 0
5. | Ročni izkop na območju križanja z obstoječimi komunalnimi vodi, vklučno odvoz materiala na trajno deoponijo do 2km, ki jo zagotovi naročnik
|  |  | m3 | 2 | 0 | 0
6. | Izdelava peščene posteljice granulacije 4-8mm v deb. 15cm in predpisanem vzdolžnem naklonu, s potrebnim planiranjem in utrjevanjem.
|  |  | m2 | 140 | 0 | 0
7. | Izdelava betonske posteljice deb.10cm za polaganje kanalizacije na povoznih površinah, beton C 8/10, D16, v predpisanem vzdložnem naklonu
|  |  | m2 | 36 | 0 | 0
8. | Zasip kanalizacijskega jarka na nepovoznih površinah z izkopanim materialom, vključno z utrjevanjem v plasteh po 30 cm do potrebne zbitosti.
|  |  | m3 | 90 | 0 | 0
9. | Zasip kanalizacijskega jarka na povoznih površinah, s kamnitim materilaom granulacije 0-64 in 0-32 v debelini 20cm pod asfaltom in neasfaltirani povozni površini, komplet z nabavo materiala, vgrajevanjem in utrjevanjem v ploasteh po 30cm do potrebne zbitosti.
|  |  | m3 | 47 | 0 | 0
10. | Rezanje in rušenje obstoječega asfalta in cestnega robnika na mestu navezave kanalizacije na javno omrežje
|  |  | m2 | 8.5 | 0 | 0
11. | Dobava in ročno vgrajevanje dvoslojnega asfalta na površini izvajanih posegov - priljučkih in sicer: AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm in AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4cm
|  |  | m2 | 8.5 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja cestnega robnika 25x20x100 kompletno z obbetoniranjem
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi UK SN 8 kN/m2 na peščeno ali betonsko posteljico in z obsipom cevi 20 cm nad temenom s peskom 4-8mm ali polnim obbetoniranjem, betpm C 16/20, spajanje cevi po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi deli, materialom in transporti.
| PVC UK Ø 110 |  | m1 | 18 | 0 | 0
| PVC UK Ø 250 |  | m1 | 148 | 0 | 0
14. | Čiiščenje kanala po končanih delih in preizkus tesnosti kanalizacije s strani pooblaščene organizacije
| fi 250 |  | m1 | 148 | 0 | 0
15. | Izdelava revizijskega jaška meteorne kanalizacije iz betonske cevi Ø 60 cm, globine do 1,0 m, vključno s podložnim betonom, obdelavo mulde in priključkov ter z RF protismradnim pokovom dim 60/60cm in končno obdelavo pokrova.
RJ,globine do 1,00 m
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
16 | Izdelava revizijskega jaška meteorne kanalizacije iz betonsih cevi fi 60cm, globine 1,5m (poglobitev - peskoov), vključno s podložnim betonom, obdelavo dna jaška in priključkov ter LTŽ porovom nosilnosti 250kN.
RJ glbine 1,50 m (peskolov)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava slepega revizijskega jaška iz betonske cevi Ø 40 cm, globine cca 0,5m, s podložnim betonom, obdelavo mulde in priključkov ter betonsim pokrovom fi 40cm.
RJ - slepi
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
18. | Priključek meteornega kanala fi 250 na javno omrežje preko obstoječega betonskega RJ - preboj in finalna obdelava priključka - kpl.
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
19. | Zamenjava začasnih pokrovov na obstoječih jaških z RF protismradnimi pokrovi, postavitev na končno višino in zapolnitev pokrova z materiali končnega tlaka - komplet z vsemi deli.
|  |  |  | 9 | 0 | 0
20. | Dobava in polaganje linijske kanalete za odvodnjavanje meteorne vode iz tribun, izdelana iz polimernega betona dim,V 100 (135x175mm) z mrežasto INOX rešetko in talnim odtokom DN 100. Vključno izdelava podložnega betona in obbetoniranje kanalete ter izdelava potrebnih priključkov na kanalizacijsko omrežje.
|  |  | m1 | 70 | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje linijske kanalete za odvodnjavanje meteorne vode iz tribun, izdelana iz polimernega betona dim. 118x175mm z ozko rego in talnim odtokom DN 100. Vključno izdelava podložnega betona in obbetoniranje kanalete ter izdelava potrebnih priključkov na kanalizacijsko omrežje.
|  |  | m1 | 31 | 0 | 0
22. | Geodetsko posnetek meteorne in fekalne kanalizacije za potrebe PID načrta.
| vrednostno |  | kom | 1 | 0 | 0
23. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije -
| obračun po dejanskih stroških |  |  |  |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  |  | 0