## osvetljitev igrišča
POPIS DEL IN OCENA STROŠKOV INVESTICIJE ZA RAZSVETLJAVO ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA PRI OŠ VELIKI GABER – izvedba tartan
| Elektromontažna dela: | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in polaganje kabla tip NYY-J,
5x6 mm2 1kV, v cevi kabelske
kanalizacije in v uvodnice kandelabrov
s priklopi v kandelabrih
|  | m | 260 | 0 | 0
2. | Dobava in uvlačenje kabla tip FG70R,
3x2,5 mm2 uvlačenje v kandelaber od
priključnega dela do svetilke s priklopi
|  | m | 60 | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih reflektorjev z vsemi potrebnimi deli
odvvoz na deponijo
|  | kos | 4 | 0 | 0
4. | Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega
valjanca 25x4 mm za ozemljitev, kompletno
s priborom za spajanje - križnimi sponkami. Valjanec
se položi v izkopani jarek 10 cm nad kabli oziroma
nad kabelsko kanalizacijo in priključi na vse
kandelabre javne razsvetljave z dvema vijakoma in zobato podložko
ter izvedba protikorozijske zaščite
|  | kg | 100 | 0 | 0
5. | Izvedba galvanskih povezav pri vseh kandelabrih
|  | kos | 3 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža omarice - priključne plošče v kandelaber z
z zaščitnimi elementi glede na reflektor s priključnimi sponkami
|  | kos | 5 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kovinskega kandelabra
potopljeni dvodelni - lomni višine h=10m nad nivojem zemlje
s konzolo 180° za namestitev dveh asimetričnih reflektorjev,
vroče pocinkan, komplet izdelanimi po SIST EN 40,
za vetrno cono I. skladno s SIST EN 1991-1-4:2005/A101
|  | kos | 3 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža asimetričnega reflektorja LED izvedbe 4000K /CRI >=70 moči min. 239W svetlobni snop min. 27260 lm, komplet s predstikalno napravo 220..240V, AC, 50/60Hz, IP66, material - tlačno ulit aluminij in priborom za montažo na konzolo stebra in nastavitvijo, kot naprimer.
SITECO LED 5XA7681E2D1AB Floodlight 20 midi LED 239 W
Uporabi se lahko katerakoli ekvivalentna svetilka, ki ustreza
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
in ima podobne svetlobnotehnične karakteristike, kot je navedena
|  | kos | 10 | 0 | 0
10. | Predelava obstoječe razdelilno krmilne omarice RKO
inštalacijski odklopniki 10 A (kos 5)
inštalacijski odklopniki 16 A (kos 1)
stikalo 1 0 (kos 1)
vrstne sponke za priklop odvodnih kablovodov
PE zbiralnica, napisi, drobni vezni material
|  | kos | 1 | 0 | 0
11. | Izolacijska cev fi-16mm, odporna na vremenske vplive, za zaščito kablov zunaj stebra razsvetljave s pritrdilnimi elementi | m | 15 | 0 | 0
12. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih naprav | kos | 1 | 0 | 0
13. | Zakoličba nove trase in lokacij kandelabrov | kos | 1 | 0 | 0
14. | Izdelava el. meritev na električnih inšt. po končanih delih | kos | 1 | 0 | 0
15. | Izdelava meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 | 0 | 0
16. | Izdelava svetlobnotehničnih meritev | kos | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava geodetskega posnetka in projekta
| izvedenih del (PID) | kos | 1 | 0 | 0
18. | Razna manjša nepredvidena dela, material
|  | % | 10% |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ EUR: |  | 0 | EUR
B | Gradbena dela:
|  | enota | količina | cena | vrednost
1. | Izkop jarka širine 40 cm, globine 100 cm,
v terenu III in IV ktg, niveliranje dna jarka, dobava in vgrajevanje
podložnega betona, dobava in polaganje 1xStigmafleks cevi
fi 75 mm, z OBSIPOM
zasip jarka s komprimiranjem v plasteh
s čišenjem, planiranjem in urejanjem terena.
|  | m | 20 | 0 | 0
2. | Isto kot 1. le polaganje 2xStigmaflex cevi fi 75
|  | m | 30 | 0 | 0
3. | Isto kot 1. le polaganje 3xStigmaflex cevi fi 75
|  | m | 50 | 0 | 0
4. | Izkop jame v zemljišču III-IV. kategorije,
in kompletna izdelava betonskega temelja
za vsadni kandelaber dimenzij 0,9x0,9x1,50 m, in vzidavo
kabelske kanalizacije v betonsko cev, ter povezava s cevjo med
kandelabrom in revizijskim jaškom ki bo služila za uvod kablov,
zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem materiala,
odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase;
|  | kos | 3 | 0 | 0
5. | Izdelava kabelskega revizijskega jaška s pokrovom,
izkop in vzidava betonske cevi fi 60 cm, in vzidava
kabelske kanalizacije v betonsko cev, ter
zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem materiala,
odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase;
|  | kos | 5 | 0 | 0
6. | Razna manjša nepredvidena dela in material,
priprava in nadzor del in transportni stroški
|  |  | 10% |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ EUR: |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNA RAZSVETLJAVA:
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV: |  |  | 0
Cene so informativne projektantske. Točne cene se dobi na podlagi popisa del z zbiranjem ponudb izvajalcev.
V primeru ponudbe drugačnega tipa reflektorja in proizvajalca, je potrebno predložiti svetlobnotehnične
izračune na podlagi lokacij nosilnih stebrov reflektorjev, da le ti zadostijo izbranim kriterijem.