## skupna rekapitulacija
MRLIŠKA VEŽICA SELA PRI ŠUMBERKU
ŠT.PROJEKTA: 06/16-AG
SKUPNA REKAPITULACIJA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA | 0
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
SKUPAJ brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ z DDV | 0

## gradbeno obrtniška dela
vsebina:
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Popisi so zaklenjeni.
Ponudniki vnašajo ponudbene cene na enoto.
Vnašajo se cene brez DDV.
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
A.I. | ODSTRANITVENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A.II. | ZIDARSKA DELA IN DRUGA GRADBENA DELA |  |  | 0
A.III. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.I. | OKNA, VRATA IN LESENA KLOPCA |  |  | 0
B.II. | FASADERSKA DELA |  |  | 0
B.III. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | 0
B.IV. | FINALNE OBDELAVE |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA (5 %) |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  | 0
Projektantski nadzor
PID
| SKUPAJ VSA DELA brez DDV |  |  | 0
| DDV (22 %) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
Kraj in datum: Maribor 21.06.2016
Žig in podpis:
| OPIS | količina | cenaEM/[€] | VREDNOST [€]
A. | GRADBENA DELA
A.I. | ODSTRANITVENA IN ZEMELJSKA DELA
OP: | V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo s plačilom vseh taks in dostavo evidenčnih listov odpadkov.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
Izvajalec del se mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
Pri odstranjevanju azbestnih elementov je potrebno upoštevati „Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l.RS št. 34/2008)“
1 | Rušenje zunanjega terena s podlogo skupne debeline do 60cm (nulta kota pritličja je 451,40 n.m.v)
| m2 | 110 |  | 0
2 | Izkop za temelje, v globini do 1,00m
| m3 | 125 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tampona, v debelini 30cm.
| m3 | 33 |  | 0
4 | Zasip za temelji, z izkopanim materialom.
| m3 | 33 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.II. | ZIDARSKA DELA IN DRUGA GRADBENA DELA
op | V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne lovilne in fasadno odre.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
1 | Izvedba temeljev in betonske klopce
a | opaž m2 | 126 |  | 0
b | Dobava in polaganje armature
| rebrasta armatura kg | 1457.35 |  | 0
| mrežna armatura kg | 731.808 |  | 0
c | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v presekih nad 0,08m3/m2-m1-pasovni temelji, betonska klopca
| temelji m3 | 21 |  | 0
d | Dobava in vgradnja betona C 25/30, v debelini 10cm AB plošča (pod AB ploščo se položi PE folija proti izrekanju cementnega mleka)
| m3 | 5.76 |  | 0
e | Dobava in vgradnja betonskih tipskih travnih robnikov
| m1 | 43 |  | 0
g | Dobava in vgradnja kamenja ob robu hiše dekorativno kamenje frakcije 16-32mm za zaščito drenažnega sloja v debelini 20cm
| m2 | 7 |  | 0
h | Dobava in vgradnja male čistilne naprave kapacitete 6m3 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| kom | 1 |  | 0
i | Dobava in vgradnja PVC odtočnih cevi v temeljih
Dobava in polaganje polnostenske cevi izdelane po standardu SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1,SN 8, za odpadno vodo iz trdega PVC-U, z natičnimi obojkami, vklj. s protismradno loputo s fazonskimi kosi in tesnilnim materialom s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| DN 125 m1 | 10 |  | 0
| DN 160 m1 | 20 |  | 0
2 | Naprava vertikalne HI na nastavke temeljev, do višine 50cm nad nivojem terena, skupne višine do 130cm
Pred izvedbo HI je površino potrebno ustrezno izravnati, kar je zajeti v ceni
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
- polimer-bitumenski trak,enoslojno(aPP)
- zaščita HI in toplotna izolacija 10 cm XPS ali 2cm glej detajl, λ<=0,035 W/mK
- čepasta folija v terenu, izven terena -fasada za podzidke bele barve, ločena s profilom
| m2 | 56 |  | 0
2.a. | Dobava in vgradnja Wedi plošč v območju vrat -za prekinitev toplotnega mosta in za trdo podlogo v območju špalet vrat
prerez Wedi plošče dim 12/16
| m1 | 5.5 |  | 0
3 | izvedba AB vezi
a | opaž AB vezi širina 25cm
| m1 | 172 |  | 0
b | dobava in vgrajevanje betona C 25/30 -AB vezi
presek 25cm/25cm
| m1 | 86 |  | 0
4 | izvedba AB stebrov
a | opaž za okrogle stebre ø 25cm
| m1 | 18.5 |  | 0
b | Dobava in polaganje armature
| rebrasta armatura kg | 703.51 |  | 0
c | Dobava in vgradnja betona C 25/30, AB okrogli steber, vidni beton -mora bit zelo dobro zvibriran, da ne bo nepravilnosti!!
presek 0,05 ø 25cm
| m3 | 1 |  | 0
5 | drenaža
a | izdelava betonske mulde za drenažno cev
Dobava in vgrajevanje drenažne betonske posteljice za drenažne cevi. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti. Drenažna posteljica izvedena v min. padcu proti zbirnim jaškom drenažne vode.
Izvedba po tipskem detajlu!
| m3 | 1.7 |  | 0
b | Dobava in položitev tipskih (napr. Raudril) drenažnih cevi fi 100 mm, v pripravljene betonske koritnice. Drenažne cevi so speljane v obstoječe revizijske kanalizacijske jaške.
| m1 | 50 |  | 0
filc za ločevanje zemljine od nasutja
| m2 | 60 |  | 0
c | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika s povozno litoželezno rego kot.npr. Hauraton š=100mm za odvod deževnice, skupaj z vsem materialom za odvod deževnice
| m1 | 16.5 |  | 0
d | Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev pred mrliško vežico (pod napuščem), min naklon od objekta je 2%
min 30cm tamponskega gramoza
3-5cm peščene podlage
betonski tlakovci (fotografija na načrtu) deb 5cm
| m2 | 36.5 |  | 0
e | Če so tla vodopropustna: dobava in vgradnja ponikalnice z vsem montažnim in vgradnim materialom, PVC tuljava za ponikanje (ali betonska cev) v katero se speljejo drenažne cevi
| tuljave za ponikanje kom | 3 |  | 0
6 | pozidava opečnih zidov
a | deb 25cm
| m2 | 101 |  | 0
b | deb 20cm
| m2 | 36 |  | 0
c | deb 10cm
| m2 | 9 |  | 0
7 | vgrajevanje opečnih preklad višine 10cm
širina opečnega zidu 25cm
| m1 | 10 |  | 0
širina opečnega zidu 20cm
| m1 | 1.2 |  | 0
širina opečnega zidu 10cm
| m1 | 1.2 |  | 0
8 | Izvedba podlog tlakov
- HI polimer bitumenska in hladen bitumenski premaz
- 12cm TI EPS trdote 150
- PE folija
- 6cm mikroarmiran in armiran plavajoči estrih (ob robovih moder trak za dilatacijo od stene)
| m2 | 46.5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA IN DRUGA GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
A.III. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
op: | V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse za gotove izvedene površine, vse po natančnih navodilih proizvajalca
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse materiale, vsa pritrjevanja, vse sloje in ostalo, za gotovo obdelane postavke po opisih.
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev projektantu delavniške načrte in PZI detajle za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
1 | Dobava in montaža lesene podkonstrukcije, po projektu, s površinsko obdelavo, odporno na vreme, vsem pritrdilnim materialom, sidranji lesa v AB preklade z navojnimi palicami, v okrogle stebre se sidra s primeži za les in navojno palico distanca 5cm -glej detajl
a | izdelava, dobava in vgradnja lesene strešne konstrukcije
lege 16/16, dolžine 13,04 m
| m1 | 40 |  | 0
špirovci 12/18 , dolžine 7,62m
| m1 | 130 |  | 0
b | toplotna izolacija strehe
-paropropustna folija, sekundarna kritina 300g -lesno vlaknene plošce DWD...............1,8cm , kamena volna 80... 18cm /špirovci 12/18cm, Kamena volna je toplotne prehodnosti 0,036W/ mK –razred gorljivosti B-1
OSB plošče v funkciji parne ovire pod špirovci
| m2 | 61 |  | 0
c | Pločevina trapezna, višina vala cca 30mm.
podkonstrukcija za trapezno, plocevino 5/5cm, razmak 80cm letve5/5cm, razmak 80cm
Strešna kritina izdelana iz pocinkane in enostransko obarvane (antracit RAL 7016) jeklene pločevine debeline 0,7mm, na spodnji strani pa je nanesen 8 do 10 mm debel izolacijski sloj poliuretana, ki preprečuje nastanek kondenza. Spodnji sloj plošč je zaprt z armirano aluminijasto folijo.
V ceni postavke je zajeti vsa fiksiranja kritine v podkonstrukcijo (lesene letve zajete ločeno), ves tesnilni material, vse obrobe, zaključke, odkape.....po detajlih proizvajalca kritine.
| m2 | 108 |  | 0
e | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov iz barvane alu pločevine (antracit RAL 7016), debeline 0,7mm v barvi po izboru projektanta, z vso potrebno podkonstrukcijo, odkapi, stikovanji in tesnenji.
e.1. | obrobe na južni, vzhodni in zahodni strani -po detajlu 1, razvite širine 70cm
| m1 | 30 |  | 0
e.2. | tipski linijski snegolovi
| m1 | 20 |  | 0
e.3. | žlebovi kvadratne oblike razvite širine do 60cm, z vso podkonstrukcijo, antracit barve RAL 7016, deb pločevine je 1 mm, zdelava po detajlu
| m1 | 14 |  | 0
e.4. | odtočni kotlički žlebov fi 150mm, antracit barve RAL 7016
| Kom | 2 |  | 0
e.5. | odtočne cevi fi 70mm, antracit barve RAL 7016
| m1 | 6.5 |  | 0
e.6. | mrežica proti mrčesu širine 5 cm z vsem pritrdilnim materialom
| m1 | 28 |  | 0
| KROVSKA, KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B.I. | MIZARSKA DELA (OKNA, VRATA, KLOP IN MIZA)
op | V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente. Vsa stikovanja in pritrditve je izvesti kvalitetno, po detajlih.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventualne potrebne slepe okvirje in kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo elementov
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne lovilne in fasadno odre.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev vzorce finalnih obdelav.
NOTRANJA VRATA
1. | poz V1 enokrilna vrata 80/210
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, dim 80/210, barva vrat po izboru projektanta
| KOM (LEVA VRATA) | 1 |  | 0
2. | poz V2 enokrilna vrata 90/210
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, dim 90/210, barva vrat po izboru projektanta
| KOM (DESNA VRATA) | 1 |  | 0
ZUNANJA VRATA
Dobava in montaža vhodnih lesenih vrat
Stavbno pohištvo mora biti izdelano v skladu z zahtevami slovenskega standarda SIST EN 14351-1: 2006. Kot dokazilo za izpolnjevanje zahtev slovenskega standarda SIST EN 14351-1:2006, mora ponudnik k ponudbi priložiti ustrezen certifikat o izpolnjevanju zahtev navedenega standarda ali izjavo o skladnosti.
Vgrajeno mora biti varnostno okovje (stopnja I po DIN ali enakovrednem standardu v EU.)
Vsa vrata in okna se vgradijo na talni razširitveni profil!!!
Alu kljuka, cilindrična ključavnica, tesnila.
3. | poz V3
enokrilna zunanja lesena vrata dim. 100/210cm, barva vrat po izboru projektanta,
| Kom (1DESNA, 1 LEVA) | 2 |  | 0
4. | poz V4
dvokrilna zunanja lesena vrata dim 240/210cm, barva vrat po izboru projektanta, odpiranje vrat 180 ˚
| kom | 1 |  | 0
OKNA
Izdelava, dobava in montaža zunanjih fasadnih zasteklitev
V ceni je zajeti vse za gotove izvedene zasteklitve in elemente, z vsemi zaključki, maskami, podkonstrukcijami, slepimi okvirji, tesnili in tesnjenji, vse za gotove izvedene elemente.
Zasteklitve so izdelane iz lesenih profilov v naravni barvi po izboru projektanta s prekinjenim toplotnim mostom, zastekljene z izolacijskim dvoslojnim termopan varnostnim steklom 6/12/6, U<= 1,05 W/m2K, okovje je standardno, na stekla v wc-jih se prilepi mat folija, ki onemogoča pogled v notranjost. Zasteklitve se odpirajo po shemi.
zvočna izolativnost vsaj Rw = 32 dB.
Vsa okna z zunanjimi alu policami, globine do 25 cm, kar je zajeti v ceni
Alu police so barve antracit RAL 7016, okenske police se obvezno na stiku s okenskim okvirjem silikonizirajo in vijačijo v okenski okvir!!!
5. | Poz O1 40/220 fiksna zasteklitev, steklo peskano ali oblepljeno z mat folijo
| kom | 2 |  | 0
6. | Poz 02 80/220 enokrilna balkonska vrata
| kom | 1 |  | 0
7. | Poz 03 160/220 fiksna zasteklitev
| kom | 1 |  | 0
8. | Poz 04 urbana oprema tipsko kot npr. urbana oprema Petrič d.o.o. klopca z naslonjalom iz linije Wave
| lesena klopca kom | 2 |  | 0
| OKNA, VRATA IN LESENA KLOPCA SKUPAJ: |  |  | 0
B.II. | FASADERSKA DELA
1 | dostava in postavitev fasadnega odra do višine 6m
| m2 | 130 |  | 0
2 | izvedba izolacije
Oblaganje fasadnih sten s fasadnimi namenskimi ploščami d= 12 cm, iz ekspandiranega žlebičenega polistirena (kot npr. po sistemu DEMIT PLUS ali Rofix ali enakovredno -ekspandirane fasadne plošče po izbranem sistemu fasade-predlaga ponudnik).
Na izolacijske plošče izvesti izravnalni tanki lepilni sloj v katerega vtisniti armirno alkalijsko odporno mrežico iz steklenih vlaken in preko izvesti impregnacijski vodoodbojni prednamaz, vse po izbranem sistemu fasade (kot npr. DEMIT PLUS*, Rofix, Baumit ali enakovredno). Nanos zaključnega ometa -silikat-silikon granulacija 1,5mm. V ceni upoštevati vgraditev nosilnih in vogalnih profilov (spodnji nosilni kovinski profili nad coklom, vogalni profili, ojačilni profili ob odprtinah in drugo! (fasadni profil se vgradi po celi dolžini med coklom in fasado !)
| m2 | 5.5 |  | 0
3 | Polaganje zunanje keramike na betonsko klopco ob objektu v minimalnem naklonu od objekta. Trda podlaga se izravna z Betonprotektom RT (kot npr. Kema Puconci) na sveži podlagi kemalateks 1:1 voda. Potem se izravnajo z hidrostop elastik 3-4mm, zatesni se s tesnilnim trakovi. Na tako pripravljeno podlago se polaga protizdrsne keramicne plošcice (ali granitogres) za zunanjo uporabo temno sive barve.
| m2 | 100 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B.IV. | SUHOMONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose, za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.
- Na stikih s steno, stropom in tlemi je treba uporabiti tesnilni trak.
- Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom.
- V ceni je zajeti bandažiranje, 2x glajenje stikov in slikanje.
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev projektantu delavniške načrte in PZI detajle za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
1 | Izdelava, dobava in montaža mavčno kartonskega spuščenega stropa na viseči podkonstukciji
V ceni je zajeti vse za gotovo izvedene tipske spuščene stropove, ter suhomontažni izdelki iz sistemske kovinske podkonstrukcije in mavec kartonskih plošč (sistem kot npr. Knauf). V opisih je zajeto: * podkonstrukcija v celoti izdelana v skladu s tehničnimi normativi proizvajalca Knauf (izbira ustreznega profila, medosne razdalje, ojačitve) * podkonstrukcija izdelana iz originalnih Knauf profilov* vse obloge pritrjene v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca Knauf, vključno s stikovanjem, obodnimi zaključki, dilatacijami ipd)
Strop se izvede po načrtih, v poslovilnem prostoru je strop odmaknjen od zida za 10cm, zaradi ambientalne svetlobe v prostoru. Glej načrt stropa!!!
| m2 | 47 |  | 0
2. | Izvedba suhomontažne obloge sten kot npr.Knauf, skupne debeline cca 20cm do višine 1,2m za vgradnjo sanitarnih kotličkov , izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in enostranske obloge iz dveh slojev slojev mavec - kartonskih plošč deb. 12,5 mm, zaključni sloj obloge je stikovan z bandažnim trakom, vsi stiki so bandažirani, kitani in zbrušeni (po oplesku stiki ne smejo biti vidni), plošče so zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom širine do 2 mm, zatesnjeni z akrilnim kitom, v opisih je zajeta monterska pomoč ostalim obrtnikom (razvodi instalacij) in vse potrebne ojačitve.Obloga je pritrjena na montažno steno sestavljeno iz aluminijastih profilov in izolacijskih polnil, na robu se uporabi alu profil.
| m2 | 5 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B.IV. | FINALNE OBDELAVE
op | V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves material, vse za gotove obdelane površine.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne lovilne in fasadno odre.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
1 | Izdelava notranjih ometov sestavljenih iz grobega in finega ometa. Na predhodno brizgane površine.
Uporabi se podaljšana malta PCM 1:3:9.
| m2 | 175 |  | 0
2 | Finalni sloj je 2x zidarsko beljenje ter oplesk s poldisperzijsko belo barvo. Obdelava notranjih površin do višine 3,10m
2x glajenje in 2x pleskanje s poldisperzijsko belo barvo
| m2 | 162 |  | 0
3 | Finalni sloj stropa stiki GK plošč se bandažirajo , površine kitajo in barvajo z disperzijsko belo barvo.
| m2 | 47 |  | 0
2 | Dobava in polaganje NOTRANJE talne keramike
Protizdrsna keramika, v dimenziji in barvi po izboru projektanta v temno sivih odtenkih, velikih dimenzij cca 25/25 , lepljena na podlago, s fugiranjem min stikov 2-3mm, s predhodno napravo HI premaza na cementni osnovi
| m2 | 47 |  | 0
4 | Dobava in polaganje stenske keramike v temno sivih odtenkih dim cca 50/25cm (sanitarije, kuhinja polaganje do 2,2m-do višine oken)
| m2 | 37 |  | 0
5. | zidec v poslovilnem prostoru se obloži s keramiko temno sive barve dim 50x25cm, polaganje z min fugo (2mm)
| m2 | 4 |  | 0
| FINALNE OBDELAVE SKUPAJ: |  |  | 0

## strojne instalacije in oprema
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
REKAPITULACIJA
| instalacije vodovoda |  | 0
| instalacije ogrevanja |  | 0
| instalacija prezračevanja in hlajenja |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom. Kot opcija se dovoljuje izbira ustrezne druge opreme kot je projektirana ter se navede zraven predvidene opreme in se ne sešteva v ponudbo; ustrezati mora predvidenim projektnim in tehničnim parametrom, kar morata pisno potrditi investitor in projektant.
Za opremo in material, ki se vgrajuje v objekt mora izvajalec del predložiti ustrezna dokazila kvalitete ( ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST, EN, DIN standardih in mora imeti ustrezni certifikat oz. atest proizvajalca ) in ostale spremne dokumente. Montažna dela se lahko izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega vodje del in v soglasju z nadzorom.
Instalacije vodovoda
Zap.št. | HIŠNI PRIKLJUČEK | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Polietilenska cev za vodovode PE80 po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 za NP12,5, skupaj z dodatkom za odrezke, tesnilni in pritrdilni material ter zaščitno cevjo
| PE80-d25/12,5 bar | m1 | 50 |  | 0
| PE80-d32/12,5 bar | m1 | 20 |  | 0
2. | Spojka PE d25/VPE 20 | kos | 1 |  | 0
3. | Demontažno montažna dela za priklop vodovoda na obstoječe vodovodno omrežje pod pogoji soglasodajalca, vključno z potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4. | Zemeljska in gradbena dela z kombiniranim strojno-ročnim izkopom globine ca 1,5 m, izdelavo bet. podpor na lomih in odcepih, izdelava peščene posteljice, geodetski posnetek, zasip, utrjevanje in ureditev v prvotno stanje z odvozom odvečnega materiala na deponijo | m1 | 70 |  | 0
Zap.št. | VODOMER | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Glavni vodomer z elementi
1 kos krogelna pipa DN 25
1 kos lovinik nesnage DN 25
1 kos krogelna pipa z izpustno pipico DN 25
1 kos povratni ventil DN 25
1 kos vodomer DN 20, Qn/max = 2,5/5 m3/h
2 kos spojka PE/Je
termo jašek Zagožen
| pritrdilni in tesnilni matreial | kpl | 1 |  | 0
Zap.št. | SANITARNA OPREMA IN GALANTERIJA | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Stranišče, tip in barva po želji investitorja/arhitekta, vključno:
konzolna keram. WC školjka
montažni element s podometnim splakovalnikom, univerzalnega priključka za vodo ½" z vgrajenim kotnim ventilom, tipka Samba za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj, kot npr. proizvod Geberit Duofix
odtočno koleno 90/90 mm, prehodni kos 90/110 mm
| tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
2. | Stranišče za invalide, tip in barva po želji investitorja/arhitekta, vključno:
keram. konzolna WC školjka po DIN 1385
montažni element npr. Geberit Duofix s podometnim splakovalnikom, zapornim ventilom, tipka Samba za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj
držalo za invalide, iz nerjavnega jekla, z možnostjo poklopa, ob steni pomično po višini, z možnostjo nastavitve, pritrditev z nerjavnimi vijaki, vključno rozete, dolžina/višina 600/200 mm, premer cevi 33 mm
| tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
3. | Umivalnik, tip in barva po želji investitorja/arhitekta:
keramični umivalnik
enoročna stoječa baterija za umivalnik, npr.
montažni set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki
2× kotni ventil za regul. pretoka ½"×⅜", rozete
kromirani odtočni sifon z ventilskim pokrovom, tesnilo, odtočna cev, rozete
| tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Umivalnik za invalide, tip in barva po želji investitorja, vključno:
keramični inv. umivalnik
enoročna stoječa baterija za umivalnik kot npr. npr.
duofix montažni element z armaturnimi priključki, odtočno koleno f50, gumijasto tesnilo za sifon pritrdilni material
2× kotna ventila z rozeto ½"×⅜"
odtočni sifon in ventil
| tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
5. | Dodatna oprema invalidskega umivalnika, tip in barva po želji investitorja, vključno:
1 kos gibljivo ogledalo z robom 60/60cm
1 kos dvokraka kljukica za obešanje
1 kos podajalnik za zložene papirnate brisače
1 kos podajalnik za tekoče milo
1 kos koš za odpadne brisače 30L s samozapornim pokrovom
2 kos fiksno konzolno držalo
| pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
6. | Sanitarna galanterija za umivalnik, tip in barva po želji investitorja/arhitekta:
- držalo za brisačo
- milnik za tekoče milo
| - ogledalo s polico | kpl | 1 |  | 0
7. | Dodatna oprema za priključitev pomivalnega korita:
stoječa enoročna baterija za pom.korito
odtočna garnitura iz plastike
set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki
2× kotni ventil za regul. pretoka ½"×⅜", rozete
| korito po želji arhitekta/investitorja | kpl | 1 |  | 0
9. | Dodatna oprema za priključitev pomivalnega stroja:
- izpustna pipa z nastavkom za gibljivo cev ½"
- podometni sifon za pralni stroj
- enojni armaturni priključek s pritrdilnimi vijaki
- 1× pipa z nastavkom ½", rozeta
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
9. | Pisoarna školjka:
keramična pisoarna školjka
duofix montažni element z armaturnimi priključki, odtočno koleno f50, gumijasto tesnilo za sifon pritrdilni material
podometni prepustni ventil s prehodnimi kosi za sistem geberit Mepla
časovni ventil na pritisk
razpršilna glava
odtočni sifon za pisoar
| tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
Zap.št. | BOJLERI | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Tlačni akumulacijski grelnik vode za montažo pod pult, npr. proizv. GORENJE TIKI, vključno z varnostno povratnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| tip GT 15U | kpl | 2 |  | 0
Zap.št. | ARMATURE | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Krogelni ventil, navojni, PN6, proizv. KOVINA, vključno z tesnilnim materialom
| DN 15 | kpl | 1 |  | 0
2. | Izpraznjevalno-polnilni kroglični ventil, prostotočni, z navojnim priključkom na eni strani in nastavkom za gumijasto cev, vključno pokrov in verižica, PN6, proizv. KOVINA
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
Zap.št. | RAZVOD | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Cevovodi npr. Geberit Mepla, spajanje z potisno pušo, vključno fazonski komadi, izolacija Tubolit SG 9 mm, tesnilni in pomožni material za montažo, vodeno vidno v tleh ali steni, pritrdilni material Sikla
| 16×2,2 | m1 | 20 |  | 0
| 20×2,8 |  | 12 |  | 0
| 25×3,5 |  | 5 |  | 0
Zap.št. | ODTOČNE CEVI | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi
| DN 50 | m1 | 6 |  | 0
| DN 75 |  | 10 |  | 0
| DN 100 |  | 10 |  | 0
2. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531, kot čistilni kos
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
3. | Odzračna kapa, nameščena 0.5 m nad površino strehe
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
4. | Izolacija vidno vodenih ter vertikalnih kanalizacijskih cevi z protihrupno in protikondenčno izolacijo Armacell debeline 6 mm, vključno z ustrezno količino lepila | m2 | 2 |  | 0
Zap.št. | SIFONI, VRATCA | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Talni odtok iz plastike npr. HL, s sifonom in protismradno kroglico, izolacijskom priobnicom, korizontalni odvodni dovodni priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla dimenzij 100×100 | kpl | 1 |  | 0
Zap.št. | SPLOŠNI STROŠKI | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal | ---
2. | Tlačni preizkus vodovoda na 1.5 - kratni obratovalni tlak, brez armatur | pavšal | ---
3. | Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pavšal | ---
4. | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | pavšal | ---
5. | Razmaščevanje in dezinfekcija (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po montaži | pavšal | ---
6. | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških | pavšal | ---
7. | Splošni in transportni stroški | pavšal | ---
| SKUPAJ INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  | 0
Instalacije ogrevanja
Zap.št. | GRELNA TELESA | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Dobava in montaža električnega radatorja z vgrajeni nizkotemperaturnim grelcem, temperaturnim regulatorjem, npr Glamox
| GLAMOX TPA 08 ET | kpl | 1 |  | 0
| GLAMOX TPA 12 ET | kpl | 1 |  | 0
| GLAMOX TPVD 06 EV | kpl | 1 |  | 0
| GLAMOX TPVD 08 EV | kpl | 2 |  | 0
Zap.št. | SPLOŠNI STROŠKI OGREVANJE | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal | ---
2. | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških | pavšal | ---
3. | Splošni in transportni stroški | pavšal | ---
| SKUPAJ INSTALACIJE OGREVANJA |  |  |  | 0
Instalacije prezračevanja
Zap.št. | SAMOSTOJNI ELEMENTI | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Dobava in montaža ventilatorja kot. npr. Limodor za prezračevanje z protipovratno loputo, požarno loputo, izhodnim nastavkom f80, montaža v spuščeni strop ali steno, vključno z brezstopenjskim regugulatorjem vrtljajev, časovna zakasnitev izklopa ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| LF/M-UP 100 | kpl | 2 |  | 0
Zap.št. | DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Dobava in montaža izenačevalnih rešetk med prostori AR 4P, vključno ves spojni in pritrdilni material
| 225×125 | kpl | 2 |  | 0
2. | Tipski strešni izolirani zaključek, strešna kapa, strešna penteracija za poševne strehe 6°, nastavek za prehod na spiro kanal, vključno tesnitev prehoda skozi streho. Vsi deli so popolnoma izolirani izdelani iz vodo- in paro nepropustne ter antistatične EPE, ki jo odlikuje težka vnetljivost razreda B1. Material je primeren za temperature zraka od 25 do 80 °C. Toplotna prevodnost λ = 0,04 W/mK, d = 16 mm. Npr. Isopipe Helios
| f 125 IP-DHS 125 | kpl | 1 |  | 0
Zap.št. | KANALSKI RAZVOD | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Dobava in montaža spiralnih okroglih kanalov iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 24157, BL. 2, R. 1, vključno oblikovni elementi (kolena, redukcije, T-kosi, prehodi, etaže, priključki dušilni elementi, revizijske in čistilne odprtine) ter spojni, tesnilni in pritrdilni material vključno z ustrezno izolacijo
- dovodni zrak debelina 19 mm
- povratni zrak debelina 16 mm
- zajemni zrak debelina 13 mm
- odpadni zrak debelina 9 mm
| f 125 | m1 | 10 |  | 0
Zap.št. | SPLOŠNI STROŠKI PREZRAČEVANJE | Enota | Količina | Cena / Enoto | Cena
1. | Pripravljalna in zaključna dela | pavšal | ---
2. | Regulacija pretočnih količin, navodila za obratovanje, meritve količin, meritve hrupa,... | pavšal | ---
3. | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških | pavšal | ---
| SKUPAJ INSTALACIJE PREZRAČEVANJA |  |  |  | 0

## električne instalacije in oprem
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Izvajalec mora pred izvedbo pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Izvajalec je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzora.
Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja.
Izvajalec del lahko v soglasju s projektantom in pooblaščenim nadzorom ponudi enakovredno ali boljšo rešitev izvedbe posamezne faze dela postavke, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe.
Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo in montažo potrebnega materiala in opreme za izvedbo faze v posamezni postavki [oziroma kot to določa podroben opis postavke], s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje.
Varovanje objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča [dostop, žerjav, izkopi, potrebna infrastruktura zaposlenih] mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
REKAPITULACIJA
| JAKI TOK |  |  | 0
| STRELOVODNA NAPRAVA |  |  | 0
| GRADBENA DELA (preboji, dolblenje reg) | h | 12
| SKUPAJ brez DDV: |  |  | 0
| DDV (22%): |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  |  | 0
NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM
JAKI TOK
| OPIS | enota | količina | cenaEM/[€] | VREDNOST [€]
1 | Dobava in montaža dovodnega kabla, položenega delno v zemlji, delno v zaščitni cevi - napajanje stikalnega bloka +SB-0, vključno z obojestranskim priklopom in ustrezno opremo NYY-J 4x70mm²
|  | m | 35 |  | 0
2 | Oprema merilnega mesta - nameščeno v omarici ob ograji objekta z naslednjo opremo - glej soglasje za priključitev št………..: | kpl | 1 |  | 0
| ZMXI320CPU1LD3.21+GSM direktni trifazni števec | kos | 1 |  | 0
| tarifne varovalke PK100/3 - 20A | kos | 1 |  | 0
| odvodniki prenapetosti PROTEC B2 60/275 | kos | 4 |  | 0
| tipska ključavnica "Elektro" | kos | 1 |  | 0
| tipska prostostoječa omarica s temeljem | kos | 1 |  | 0
| drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material, vrstne sponke, šine napisi,...) | kpl | 1 |  | 0
3 | Stikalni blok SB-1, izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten in opleskan s končnim lak opleskom, dimenzij 300 x 495 x 106 mm. Opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, nosilno blendo za elektro opremo, dvojnimi vrati s ključavnico in elektro opremo (SCHRACK ali enakovredno): | kpl | 1 |  | 0
- | odvodniki VARTEC TNC 15kA | kos | 4 |  | 0
| FID stikalo, 4-polno EF440D 40/0,3A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopni enopolni 10 A, karakterist. B | kos | 13 |  | 0
- | instalacijski odklopni enopolni 16 A, karakterist. C | kos | 10 |  | 0
- | instalacijski odklopni tropolni 16 A, karakterist. C | kos | 1 |  | 0
- | stikalo 1-0-2, 1p, 16A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita, 3. Stopnje, 15 kA, 4 kV | kos | 4 |  | 0
| drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla, položenega nadometno na policah in priponah, delno
podometno v ceveh, komplet z dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo razvodnic
| NYM-J 3x1,5mm² | m | 380 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm² | m | 130 |  | 0
| NYY-J 5x4mm² | m | 30 |  | 0
| NYY-J 5x10mm² | m | 13 |  | 0
| I.C. raznih premerov | m | 380 |  | 0
5 | VGRADNI LED REFLEKTOR DOWNLIGHT18W - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve, izhodne svetilnosti: 1600 lm, z okroglim prekrivnim obročem bele barve | kos | 10 |  | 0
6 | SLIM M + LED trak 60 LED 5050 v alu profilu, tople barve in povišane stopnje zaščite IP65, svetilnosti min 820lm, moči 2x14,4W/m, napetosti 12V in ohišja iz aluminija Slimline 15 zaprtega s PC pokrovom in ustreznega pretvornika LPV 150-12 ter vseh potrebnih zaključnih, veznih in pritrdilnih elementov dolžin linij: 3x 5,5 m | kos | 1 |  | 0
7 | STOJEČA SVETILKA po izbiri arhitekta, belo steklo, dolžina kabla 170 cm, žarnica G9 Halogen 60 W | kos | 3 |  | 0
9 | ALU PROFIL VGRADNI M-SREBRNI+LED TRAK 60 led 5050 , tople barve in povišane stopnje zaščite IP65, svetilnosti min 820lm, moči 2x14,4W/m, napetosti 12V in vodoodporen+mlečen klikpokrov in ustreznega pretvornika LPV 150-12 ter vseh potrebnih zaključnih, veznih in pritrdilnih elementov dolžin linij: 1x 4 m | kos | 1 |  | 0
10 | ZUNANJA SVETILKA z razpršeno svetlobo PHILIPS BRIDGE, dimenzij 221x118x101mm, z 1xE27 LED sijalko 10W, 600lm | kos | 2 |  | 0
11 | Beghelli 4301 UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, porabe 0,8W, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 3h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek izhodne svetilnosti min. 130 lm/3h, dimenzije: 213x83x20 mm, z večbarvno LED signalizacijo CBS o delovanju in funkcionalnosti svetilke v skladu s standardom SIST EN 60598-2-22 | kos | 2 |  | 0
12 | JALITE -fotoluminiscenčna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer NARAVNOST, dimenzije: 15x30 cm | kos | 2 |  | 0
13 | Stikala in vtičnice tip Legrand Mosaic podometna - nelomljiva, komplet z dozo
| navadna, klecna, menjalna, serijska | kos | 10 |  | 0
| vtičnice 230V, 16A, IP54 | kos | 10 |  | 0
14 | Senzor gibanja avtomatski 360 st | kos | 2 |  | 0
15 | Izvedba priključkov el. naprav, komplet | kos | 5 |  | 0
16 | Dobava in položitev cevi v zemljo, 0,8m globoko, komplet/izkop v gradbenem delu/:
| fi 100 mm | m | 40 |  | 0
17 | Droben nespecificiran material (doze, distančniki, obese, Fe profili, ...) | kpl | 1 |  | 0
18 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 10 |  | 0
19 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata | kpl | 1 |  | 0
20 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0
STRELOVODNA NAPRAVA
1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trapezno pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 100 |  | 0
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trde stene z izolacijo. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 20 |  | 0
4 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 A PVC/Rf za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedvi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža cevne objemke KON10 A Rf-V za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika AH1 al fi8mm na odtočno cev. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža cevne objemke KON11 A Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na odtočno cev. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža cevne objemke KON12 A Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na odtočno cev. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in montaža merilne križne sponke KON02 za izvedbo merilnih spojev med okroglimi in ploščatimi strelovodnimi vodniki pri prehodu ploščatega strelovodnega vodnika iz AB stebra - spojitev z lovilnim sistemom strelovodne instalacije. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 20 |  | 0
11 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in žlebnimi koriti. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža odkapnika KON21 ODKAPNIK iz nerjavečega jekla za preprečitev zatekanja vode po strelovodnem vodniku. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 50 |  | 0
15 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 20 |  | 0
16 | Dobava in montaža instalacijske samougasne cevi PVC v katero se vstavi vodnik RH3*H2 Rf fi 8mm in se na steno pritrdi z nosilcem ZON03 DIREKT. Proizvajalec HERMI | m | 10 |  | 0
17 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 17 |  | 0
18 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 20 |  | 0
19 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 105 |  | 0
20 | Dobava in montažalovilne palice LOP04 višine h = 4 m z ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom montaža na zidano atiko . Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
21 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur |  |  | 0
22 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
23 | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
24 | Transportni in manipulativni stroški | pavšal
25 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | pavšal
| STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ |  |  |  | 0

## zunanja ureditev
ZUNANJA UREDITEV
| A. PREDDELA |  |  |  |  | 0
| B. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
| C. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
| D. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
| E. PROMETNA UREDITEV |  |  |  |  | 0
| F. OPREMA IN OGRAJA |  |  |  |  | 0
| G. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
| H. ODVODNJAVANJE DELA OBČINSKE CESTE |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ (brez DDV): | 0
[5 empty] | 22% DDV | 0
[5 empty] | SKUPAJ z DDV | 0
| Maribor, junij 2016 |  |  |  |  | Sestavila :
Janja Jamnik, inž. gradb.
| OPIS | količina |  |  | cenaEM/[€] | VREDNOST [€]
A. PREDDELA :
1. | Izvedba cestne zapore s postavitvijo in
odstranitvijo ustrezne prometne signalizacije
(zaradi izvedbe cestnega, vodovodnega priključka
in električnega priključka)
| Ocena | 1 |  | 180000 |  | 0
2. | Zakoličba in zavarovanje potrebnih instalacij obstoječe
komunalne in energetske infrastrukture v
sodelovanju z upravljalci.
| Ocena | 1 |  | 40000 |  | 0
3. | Zakoličba objekta z niveliranjem.
| kom | 1 |  |  |  | 0
4. | Zakoličba in postavitev prečnih profilov
z niveliranjem in zavarovanjem za objekt.
| kom | 4 |  | 500 |  | 0
5. | Zakoličba osi voznih površin z niveliranjem.
| m | 50 |  | 150 |  | 0
6. | Zakoličba in postavitev prečnih profilov
z niveliranjem in zavarovanjem.
| kom | 10 |  | 500 |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0
B. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ :
1. | Strojni izkop gramoza v deb. 30 cm
z odlaganjem na začasni deponiji.
(možnost kasnejše vgraditve odredi geomehanik)
| m3 | 255 |  | 650 |  | 0
2. | Planiranje in komprimiranje posteljice
Me=40 MPa.
| m2 | 850 |  |  |  | 0
3. | Sodelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega
in zgornjega ustroja ter odvodnjavanja.
| Ocena | 1 |  | 70000 |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0
C. ZGORNJI USTROJ
OPOMBA!
Robni pas ob objektu, vključno z obrobami
je zajet v načrtu arhitekture.
1. | Dobava in vgrajevanje tamponskega gramoza deb. 40cm
Planiranje in komprimacija Memin = 100 MPa.
(asfaltne površine)
| m3 | 200 |  |  |  | 0
OPOMBA!
V kolikor geomehanik ugotovi ustreznost vgrajenega
gramoza se količine za vgradnjo tampona zmanjšajo
2. | Isto kot post. d/2, Memin = 80 MPa.
(gramozirana ploščad)
| m3 | 100 |  |  |  | 0
3. | Dobava in strojno vgrajevanje enoslojnega asfalta
AC 16 surf B50/70 A4, v uvaljani deb. 6 cm.
| m2 | 490 |  |  |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov
5/20 cm, komplet s temeljem
| m | 140 |  | 5400 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov
| 5/20 cm, pogreznjena izvedba, komplet s temeljem. |  |  | 3400
(med asfaltom in potjo proti vežici)
| m | 4 |  |  |  | 0
6. | Dobava asfalta in izdelava asfaltne mulde
komplet vsa dela
| m1 | 37.5 |  |  |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0
D. ODVODNJAVANJE :
OPOMBA!
Zunanja fekalna kanalizacija, vključno z malo
čistilno napravo, drenaža objekta, ponikovalnica,
nepovozna linijska rešetka pred objektom,
vključno z vsemi povezavami, so zajete v načrtu arhitekture.
1. | Zakoličba trase kanalov.
| kanali: m | 43 |  |  |  | 0
2. | Strojno-ročni izkop jarka za kanale
z odmetom ob jarku .
Naklon sten izkopa prilagoditi dsnemu kotu zemljine.
| - globina izkopa |  | : do 1,00 m
| - povpr. globina |  | : 0,85 m
| - količina izkopa |  | : 1,00 m3/m
| m3 | 43 |  |  |  | 0
3. | Planiranje in komprimirnje dna jarka do
predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik.
| m2 | 35 |  |  |  | 0
4. | Dobava betona MB 20 in izdelava betonskega
ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm
(pod peto cevi). Kot naleganja cevi na ležišče
mora znašati 120°.
| m3 | 5 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8.
| DN 200 | 43 | m |  |  | 0
6. | Dobava betona MB 20 in izdelava kompletnega
obbetona cevi, ki imajo temensko kritje pod 0,90 m.
| m3 | 5 |  |  |  | 0
7. | Dobava in vgradnja kompletnih točkovnih
cestnih požiralnikov v muldi, BC FI 400 mm.
ukrivljena LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 250 KN
| kom | 3 |  |  |  | 0
8. | Dobava in polaganje drenažnih cevi DN 150,
vključno izkop in zasip (plitva drenaža zg. ustroja).
| m' | 37 |  |  |  | 0
9. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala
do 30cm nad temenom cevi. Zasipni material
mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm
Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.
| m3 | 11 |  |  |  | 0
10. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom
Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.
| m3 | 30 |  |  |  | 0
11. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala
v trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem.
| m3 | 10 |  |  |  | 0
12. | Izvedba priključka PVC cevi na ponikovalnico.
| kom | 1 |  |  |  | 0
15000
[5 empty] | skupaj | 0
1000
E. PROMETNA UREDITEV :
1. | Pleskanje talnih označb na vozišču.
a) Označba parkirnih mest, bela, š=0,10
| m | 110 |  | 65000 |  | 0
b) Standardni simbol za invalida, rumena
| kom | 1 |  | 65000 |  | 0
c) črta za ustavljanje, bela
| m2 | 3 |  | 65000 |  | 0
2. | Dobava in montaža prometnega znaka
vključno s stebriškom in temeljenjem
znak III-35
| kom | 1 |  | 65000 |  | 0
znak IV-10
| kom | 1 |  | 65000 |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0
F. OPREMA : |  |  |  | 13400
OPOMBA!
Vsa oprema se dobavi po izboru arhitekta.
1. | Dobava in montaža košev za odpadke
| kom | 2 |  |  |  | 0
2. | Dobava in montaža stojala za kolesa
| kom | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0
G. ZELENICE IN ZAKLJUČNA DELA : |  |  |  | 13400
1. | Dobava in humusiranje zelenih površin
v debelini 25 cm
| m3 | 75 |  |  |  | 0
2. | Dobava in zasaditev cipres
| kom | 9 |  |  |  | 0
3. | Dobava in zasaditev lipe
| kom | 1 |  |  |  | 0
4. | Planiranje površin zelenic in dvakratna setev
travnega semena.
| m2 | 300 |  |  |  | 0
5. | Višinska prilagoditev nekategorizirane poti
na novo niveleto.
| m2 | 80 |  |  |  | 0
6. | Izdelava geodetskega posnetka in katastra
zunanje ureditve in odvodnjavanja.
| kom | 1 |  |  |  | 0
7. | Izdelava PID dokumentacije
| kom | 1 |  |  |  | 0
8. | Čiščenje površin po končanih delih.
| m2 | 1180 |  |  |  | 0
[5 empty] | skupaj | 0
H. ODVODNJAVANJE DELA OBČINSKE CESTE :
1. | Izvedba cestne zapore s postavitvijo in
odstranitvijo ustrezne prometne signalizacije
| Ocena | 1 |  | 180000 |  | 0
2. | Zakoličba in zavarovanje potrebnih instalacij obstoječe
komunalne in energetske infrastrukture v
sodelovanju z upravljalci.
| Ocena | 1 |  | 40000 |  | 0
3. | Nadzor upravljalcev komunalne in energetske infrastrukture
| Ocena | 1 |  | 40000 |  | 0
4. | Rušitev – odstranitev cestne mulde
na mestih, kjer je predvidena
vgradnja cestnih požiralnikov v muldi
Ponovna izvedba cestne mulde po vgradnji cestnih požiralnikov.
| m2 | 20 |  | 28000 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječega betosnkega vtočnega
jaška, vključno z izpustom po brežini
dolžine cca 5m
| kom | 1 |  |  |  | 0
6. | Zakoličba trase kanalov.
| kanali: m | 100 |  |  |  | 0
7. | Strojno-ročni izkop jarka za kanale
z odmetom ob jarku .
Naklon sten izkopa prilagoditi dsnemu kotu zemljine.
| - povpr. globina |  | : 1,00 m
| - količina izkopa |  | : 1,3 m3/m
Izkop : 100 x 1,30 = 130,00 m3
| m3 | 130 |  |  |  | 0
8. | Planiranje in komprimirnje dna jarka do
predpisane zbitosti, ki jo odredi geomehanik.
| m2 | 104 |  |  |  | 0
9. | Dobava betona MB 20 in izdelava betonskega
ležišča za kanalizacijske cevi v deb. 15 cm
(pod peto cevi). Kot naleganja cevi na ležišče
mora znašati 120°.
| m3 | 15 |  |  |  | 0
10. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
po navodilih proizvajalca. Razred togosti SN8.
| DN 250 | 100 |  |  |  | 0
11. | Dobava betona MB 20 in izdelava kompletnega
obbetona cevi, ki imajo temensko kritje pod 0,90 m.
| m3 | 10 |  |  |  | 0
12. | Naprava kompletnih tipskih betonskih
revizijskih jaškov fi 800 mm,
komplet s krovno ploščo in LŽ pokrovom 600/600 mm,
razreda obremenitve 150 KN na zelenicah.
H=do 2,00 m
| kom | 3 |  |  |  | 0
13. | Naprava kompletnih točkovnih
cestnih požiralnikov v muldi, BC FI 400 mm.
ukrivljena LŽ dežna rešetka 400/400 mm, 250 KN
| kom | 5 |  |  |  | 0
14. | Dobava in vgrajevanje kompletne ponikalnice
narejene iz betonskih cevi, vključno s perforacijo,
frakcioniranim gramoznim nasutjem,
krovno ploščo in LŽ pokrovom
premera 1200mm, h = 3,00m
| kom | 1 |  |  |  | 0
15. | Dobava materiala in zasip jarka v coni kanala
do 30cm nad temenom cevi. Zasipni material
mora biti nevezan (pesek, droben gramoz),
posamezna zrna ne smejo presegati fi 30 mm
Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.
| m3 | 24 |  |  |  | 0
16. | Dokončni zasip jarka z izkopanim materialom
Zasip je potrebno vršiti v plasteh in komprimirati.
| m3 | 48 |  |  |  | 0
17. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala
v trajno deponijo, vključno z razgrinjanjem.
| m3 | 20 |  |  |  | 0
18. | Izvedba priključka PVC cevi na ponikovalnico
| kom | 5 |  |  |  | 0
19. | Čiščenje po končanih delih in prilagoditev mulde
novim iztočnim elementom.
| m2 | 50 |  |  |  | 0
20. | Planiranje brežine in setev travnega semena
| m2 | 200 |  |  |  | 0
15000
[5 empty] | skupaj | 0