## NASLOV PREDR ELABORAT
INVESTITOR: |  | Občina Trebnje Goliev trg 5 8210 Trebnje
OBJEKT: |  | Rekonstrukcija odseka LC 425025 Trebnje-grad, od km 0.079 do km 0.225 (nadvoz čez železniško progo in most čez reko Temenico) v Trebnjem
VRSTA PROJ. DOK.: |  | PZI - projekt za izvedbo
ŠT. PROJEKTA: |  | 358/01-21
VRSTA NAČRTA: |  | PREDRAČUNSKI ELABORAT
ŠT. ELABORATA |  | 358/01-21-PE
DATUM: |  | oktober 2021
11/5 PREDRAČUNSKI ELABORAT - I.FAZA (most čez Temenico)
VODJA PROJEKTA:
mag. Miran LOZEJ, univ.dipl.inž.grad.
OBDELAL:
Nova Gorica, oktober 2021 |  |  | Simona Lahovnik, univ.dipl.inž.grad.

## NASLOV PROJ PREDRAČUN
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

## SKUPNA REKAPITULACIJA
Rekonstrukcija odseka LC 425025 Trebnje-grad, od km 0.079 do km 0.225 (nadvoz čez železniško progo in most čez reko Temenico) v Trebnjem
PZI, št. proj: 358-01/21
SKUPNA REKAPITULACIJA PO PROJEKTANTSKIH PREDRAČUNIH
I. FAZA (most čez Temenico)
Št. Načrta | NAČRT | PROJEKTANT | ŠT. NAČRTA | CENA BREZ DDV
2/2 | Most čez Temenico | SPIT d.o.o. | 358-01/21-GK2 | 0
2/3 | Načrt ceste RT - 918/3652 - I. FAZA | Dromos d.o.o. | št. D198-2021 | 0
2/4 | Načrt vodnogospodarskih ureditev | SPIT d.o.o. | 358-01/21-VGU | 0
2/6 | Načrt rušitev mostu | SPIT d.o.o. | 358-01/21-R2 | 0
2/8 | Načrt meteorne kanalizacije - I. FAZA | SPIT d.o.o. | 358-01/21-MK | 0
3/1 | Načrt JR in NN - I. FAZA | ELEK EVGEN KONUŠEK s.p. |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  | 0

## 2.2-MOST TEMENICA
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
Rekonstrukcija odseka LC 425025 Trebnje-grad, od km 0.079 do km 0.225 (nadvoz čez železniško progo in most čez reko Temenico) v Trebnjem
Načrt 2/2 MOST ČEZ TEMENICO
št. načrta: 358-01/21-GK2
| 1.0 PREDDELA |  |  |  |  | 0
| 2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  |  | 0
| 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
| 4.0 ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
| 5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
| 6.0 OPREMA CESTE |  |  |  |  | 0
| 7.0 TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| DAVKI (22%) |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR) |  |  |  |  | 0
št. | Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost
| 1.0 | PREDDELA
1. | 11 121 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase | km | 0.021 |  | 0
2. | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 8 |  | 0
3. | 13251 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s, komplet z nabavo črpalk, premiki, ureditvijo napajanja in vsemi potrebnimi deli in materiali. | ura | 168 |  | 0
4. | - | Dobava, montaža in demontaža nosilnega odra v skrajnih dveh poljih obstoječega objekta, dolžine ca 2.70 m in 1.85m nad reko Temenico s jeklenimi podporami (ob novih krajnih ter vmesnih obstoječih opornikih) in jeklenimi nosilci, oprtimi na podpore in medsebojno povezanimi, z lesenim podom čez celotno površino. Načrt odra mora pripraviti izvajalec gradbenih del in ga predložiti projektantu v potrditev. Oder mora biti ustrezno zaščiten (prekrit), da je preprečeno scejanje vode z odra v območje vodotoka in okolice. Po izvedbi nove prekladne konstrukcije se celoten oder poruši! Upoštevana je horizontalna projekcija odra! | m2 | 73 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
1. | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno, komplet z nakladanjem. Izkop nad prehodno ploščo, ki se ruši. | m3 | 34 |  | 0
2. | 21 224 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem. Izkop za nove opornike. | m3 | 574 |  | 0
3. | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije. Planum za nov objekt. | m2 | 139 |  | 0
4. | 23 434 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 60 cm. - komplet z dobavo in odstranitvijo po zaključenem delu. Nasip za delovni plato pri izdelavi pilotov. | m3 | 84 |  | 0
5. | 24 218 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | m3 | 704 |  | 0
6. | 25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno. Ureditev brežin ob objektu. | m2 | 462 |  | 0
7. | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 462 |  | 0
| 25 236 | Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. - beton za torkret C20/25, Dmax 16 mm, debeline 10 cm, ojačan z armaturno mrežo Q226. | m2 | 170 |  | 0
8. | 27 113 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m. Število pilotov: 8 kos, fi 100cm Armatura B500(B): 6.306,00 kg Beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm: 59,75 m3 | m1 | 52.8 |  | 0
9. | 27 163 | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm, komplet z nakladanjem ruševin. Dolžina obsekanja je 60cm. | kos | 8 |  | 0
10. | 29 151 | Odlaganje odpadne zemljine s prevozom do predelovalca gradbenih odpadkov ter plačilom taks.
|  | -Zemljina 3. ktg | t | 1298.6504 |  | 0
|  | -Zemljina 4. ktg je prisotna pri izkopu za pilote (globina med 1-2m). | t | 15.6074 |  | 0
|  | -Zemljina 5. ktg je prisotna pri izkopu za pilote (globina nad 2m). | t | 85.3206 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1. | 32 356 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi MA 8 Pmb 25/55-65 A3 (Z4) v debelini 3 cm. | m2 | 92 |  | 0
2. | - | Dobava, priprava na vgradnjo in izvedba ''drenažnega žleba'' iz prodca granulacije 8-16mm, vezanega z epoksi smolo v debelini 3 cm in širini 15 cm. V postavki je potrebno upoštevati vsa potrebna dela in materiale. Drenažni žleb se izvede vzdolžno ob robniku. | m1 | 34 |  | 0
3. | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 Z2 v debelini 4 cm. | m2 | 97 |  | 0
4. | 32 486 | Izdelava površinske prevleke z epoksidnim vezivom in posipom z obarvanim kremencevim peskom. Opomba: 2x epoksidni premaz - poraba 2x (0,4-0,5) kg/m2, z vmesnim posipom kremenčevega peska. | m2 | 180 |  | 0
5. | 32 492 | Pobrizg z kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2. | m2 | 97 |  | 0
6. | 59 831 | Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo. Rega med asfaltom in robnikom. | m1 | 46 |  | 0
7. | 59 842 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom Rega med hodnikom in robnikom, dilatacija hodnika. | m1 | 46 |  | 0
8. | 35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm. | m1 | 34 |  | 0
9. | 35 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm, s prehodom iz h=18 cm na h=12 cm. | m1 | 12 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE
1. | - | Dobava, priprava in izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4), šivne cevi iz nerjavečega jekla DN65 (76.1/2.0mm), vključno raznos od deponije do objekta, sekanje, poravnanava v vertikalni in horizontalni smeri in varjenje. | m1 | 1.5 |  | 0
2. | - | Dobava in vgradnja spojke iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4) z dvema vijakoma in tesnilom iz EPDM, DN 65 mm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 10 |  | 0
3. | 43731 | Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevke za odvajanje pronicujoče vode:
|  | - iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4), cev premera DN50 (56.3/2.0 mm), dolžine 60 cm. V postavki upoštevati tudi perforirano pločevino za zapiranje pronicajoče cevi ter filter iz enozrnastega betona, vezanega z umetno smolo in vsa potrebna dela in materiale. | kos | 6 |  | 0
|  | - iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 (DIN1.4401,ISO A4), cev premera DN50 (56.3/2.0 mm), dolžine od 66 cm do 78 cm. V postavki upoštevati tudi perforirano pločevino za zapiranje pronicajoče cevi ter filter iz enozrnastega betona, vezanega z umetno smolo in vsa potrebna dela in materiale. | kos | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1. | 51 122 | Izdelava nepremičnega odra, visokega 4,1 do 8 m. Oder za izvedbo opornikov in kril. V količini je zajeta horizontalna projekcija odra. | m2 | 70 |  | 0
2. | 51 211 | Izdelava enostranskega vezanega opaža za raven temelj - greda nad piloti in nosilec prehodne plošče. | m2 | 86 |  | 0
3. | 51 313 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m. Opaž krajnih opornikov in krilnih zidov. V postavki upoštevati trikotne zaključne letvice 2x2cm. | m2 | 405 |  | 0
4. | 51 611 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2 m. V postavki upoštevati trikotne zaključne letvice 2x2cm. | m2 | 82 |  | 0
5. | - | Izdelava podprtega opaža za poševno ploščo s podporo, visoko do 2 m - opaž na območju vut (odebelitev plošče). V postavki upoštevati trikotne zaključne letvice 2x2cm. | m2 | 45 |  | 0
6. | 51 631 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč. Prekladna plošča in prehodna plošča. | m2 | 24 |  | 0
7. | 51 712 | Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu - opaž robnega venca in hodnika na objektu. | m2 | 79 |  | 0
8. | - | Dobava in montaža trikotne zaključne letvice 3/3 v opaž pred betonažo konstrukcije. Robni venec mostu. | m1 | 120 |  | 0
9. | - | Dobava in montaža trikotne zaključne letvice 5/5 v opaž pred betonažo konstrukcije. Robni venec mostu. | m1 | 60 |  | 0
10. | 51 852 | Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo. | m2 | 33 |  | 0
11. | - | Dobava in vgradnja XPS ''čepa'', premera 160 mm in debeline 4 cm, v katerega se ekscentrično izvrta luknja za namestitev konca cevi DN50 in se fiksira na opaž z lepljenjem ''čepa'' na opažno ploščo. Pri odstranjevanju opaža se odstrani tudi ''čep iz XPS''. | kos | 10 |  | 0
12. | 52 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev. Lahko se uporabi jeklo višje kvalitete, kot npr. St 500. | kg | 41332 |  | 0
13. | 52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 6592 |  | 0
14. | 53 151 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2. Beton C12/15, Dmax 16 mm. | m3 | 11 |  | 0
15. | 53 242 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. '- prehodna plošča, beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm. | m3 | 12 |  | 0
16. | 53 243 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. '-nosilec prehodne plošče, beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm. | m3 | 7 |  | 0
17. | 53 244 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. - greda nad piloti: C25/30, XC2, PV-II, Dmax 32 mm. | m3 | 46 |  | 0
18. | 53 253 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1.
|  | - hodnik in robni venec na objektu in krilnih zidovih: beton C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 16 mm, S3. | m3 | 36 |  | 0
19. | 53 254 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1.
|  | - voziščna plošča: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 32 mm, S3. | m3 | 98 |  | 0
|  | - krajni opornik in krila, beton C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 32 mm, S3. | m3 | 139 |  | 0
20. | 54 542 | Metlanje površine cementnega betona. Metličenje pohodnih površin hodnikov na mostu. | m2 | 110 |  | 0
| 56 533 | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m. Sidranje obloge iz ojačanega brizganega betona (torkret) s pasivnimi geomehanskimi IBO sidri z nosilnostjo 250 kN in dolžino 6 m. Potrebo po sidrih odobri pristojni geomehanik! | kos | 19 |  | 0
21. | 58 111 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi z okroglim prerezom (po načrtu). Jeklena ograja za pešce, h=120cm, z vertikalnimi polnili, vroče cinkana z minimalno debelino nanosa 80 µm. Ograja se pritrjuje na zgornjo površino hodnikov z vijačenjem. | m1 | 61 |  | 0
22. | 58 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. | kos | 10 |  | 0
23. | 58 911 | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta | kos | 1 |  | 0
24. | 59 414 | Priprava podlage - površine cementnega betona s peskanjem. Opcija z vodnim curkom. Upoštevano čiščenje, odpraševanje. Upoštevana površina voziščne plošče. | m2 | 180 |  | 0
25. | 59 654 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi. Izvedba z: - vročo bitumensko zmesjo - poraba (2-2,5) kg/m2 - varjeni bitumenski trakovi s stekleno tkanino, debeline 5 mm. | m2 | 208 |  | 0
26. | - | Izdelava ločilne plasti iz stiropornih plošč, debelih 5 cm - priprava utora za nosilec prehodne plošče. | m2 | 10 |  | 0
27. | 59 996 | Izdelava delovnega stika stene po načrtu. Tesnitev navpičnih ali vodoravnih spojev z nabrekajočim tesnilnim trakom. Pri delu je treba paziti na čistost podlage in kvalitetno lepljenje traku. | m1 | 153 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6.0 | OPREMA CESTE
1. | 62 123 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 15 cm | m1 | 49 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE
1. | 73 333 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110). | m1 | 169 |  | 0
2. | 73 427 | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz ojačenega cementnega betona C30/37, Dmax =16 mm, s LTŽ pokrov dim. 60/60cm, nosilnosti 125kN, zunanje dim. jaška 130/137 cm, h=75 cm, z deb. sten in plošč 15cm in eno steno iz zidakov v apneni malti, deb. 12 cm. | kos | 2 |  | 0
3. | 73 427 | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz ojačenega cementnega betona C30/37, Dmax =16 mm, s LTŽ pokrov dim. 60/60cm, nosilnosti 125kN, zunanje dim. jaška 90/137 cm, h=75 cm, z deb. sten in plošč 15cm in eno steno iz zidakov v apneni malti, deb. 12 cm. | kos | 2 |  | 0
4. | 73 881 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev. Ozemljitev kovinskih elementov se naveže na ozemljitev trase ali postavitev kovinske sonde za ozemljitev ob objektu. | m1 | 101 |  | 0
5. | 79 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ura | 60 |  | 0
6. | 79 351 | Stalen geotehnični nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun geotehničnega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca geotehničnega nadzora. | ura | 20 |  | 0
7. | 79 514 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za celoten projekt. | kos | 1 |  | 0
8. | 79 515 | Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za celoten projekt. | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
OPOMBE: |  | 1.) Vse postavke za izkope zajemajo izkop in nakladanje na kamion
2.) V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave)
in zunanjo kontrolo (testne preiskave)
3.) V ceni je upoštevati vsa potrebna geodetska dela
4.) Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo
5.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja
je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska
dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest
6.) Količine izkopov / nasipov so računane v raščenem / komprimiranem stanju.
7.) Vse postavke vključujejo dobavo materiala / elementov.

## 2.3-CESTA_1_FAZA
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
Rekonstrukcija odseka LC 425025 Trebnje - grad, od km 0.079 do km 0.225 v Trebnjem LC 425025 Trebnje - grad (CESTA PRED IN ZA MOSTOM)
1.0 | PREDDELA
Splošna opomba: Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov, razen, če v postavki ni posebej določena ponovna vgradnja! Izvajalec rušitvenih del mora pred pričetkom rušitvenih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih.
1.1 | Geodetska dela
11 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | km | 0.087 |  | 0
11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 6 |  | 0
11 N1 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov, skladno z navodili upravljalca. (NN, kanalizacija) | kpl | 2 |  | 0
1.2 | Čiščenje terena
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 121 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 80 |  | 0
12 122 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno | m2 | 40 |  | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 |  | 0
12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih | kos | 2 |  | 0
12 222 | Demontaža obvestilne table s površino 1,1 do 3 m2 | kos | 3 |  | 0
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | m | 28 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 373 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm | m2 | 100 |  | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 13 |  | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
12 485 | Porušitev in odstranitev zgradbe – iz lesa, pokrite z azbestnimi ploščami | m2 | 12 |  | 0
| preddela skupaj : |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna opomba: Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos izkopnega materiala na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov. Izvajalec zemeljskih del mora pred pričetkom zemeljskih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih.
2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 71 |  | 0
OPOMBA: Predvidena ponovna uporaba za humusiranje brežin
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 472 |  | 0
OPOMBA: Primeren material iz izkopa voziščnih konstrukcij (čisti do zaglinjeni grušči -GP, GC-GP), je možno ponovno uporabiti za vgradnjo v nasipe izven objektov. (POTRDI GEOMEHANIK!)
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1182 |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 N1 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu). 125 g/m, 9,5 kN/m | m2 | 1200 |  | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 117 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma (drobljenec 0/125 mm) | m3 | 350 |  | 0
OPOMBA: Primeren material iz izkopa voziščnih konstrukcij (čisti do zaglinjeni grušči -GP, GC-GP), je možno ponovno uporabiti za vgradnjo v nasipe izven objektov. (POTRDI GEOMEHANIK!)
24 461 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 130 |  | 0
OPOMBA: kamniti material 0-63
24 612 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 960 |  | 0
2.5 | Brežine in zelenice
25 117 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno | m2 | 320 |  | 0
OPOMBA: Uporaba izkopane rodne zemljine, deponirane izven gradbišča.
25 151 | Doplačilo za zatravitev s travnim semenom | m2 | 300 |  | 0
OPOMBA: Upoštevana tudi zatravitev humuziranih bankin ob pločniku
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 N1 | Prevoz materiala na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | t | 1215 |  | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 100 |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 1215 |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 22 |  | 0
| zemeljska dela skupaj : |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm OPOMBA: Tampon 0/32 | m3 | 90 |  | 0
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 N1 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 32 base B50/70, A3, Z5, v debelini 9 cm | m2 | 300 |  | 0
3.2 | Obrabne plasti
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 N1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A3/ Z2, v debelini 5 cm | m2 | 300 |  | 0
32 N2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5, v debelini 5 cm | m2 | 171 |  | 0
3.5 | Robni elementi vozišč
3.5.2 | Robniki
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm OPOMBA: Rezan granitni cestni robnik | m1 | 53 |  | 0
3.5.3 | Obrobe
35 313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm OPOMBA: Zunanja obroba pločnika | m1 | 75 |  | 0
3.6 | Bankine
36 113 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | m3 | 10 |  | 0
36 211 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m | m2 | 25 |  | 0
| voziščne konstrukcije skupaj : |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
5.8 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
58 N1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm, vključno z izvedbo točkovnih temeljev - po detajlu iz načrta. | m | 5 |  | 0
| gradbena in obrtniška dela skupaj : |  |  |  | 0
6.0 | OPREMA CEST
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
6.1 | Pokončna oprema cest
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 4 |  | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kos | 4 |  | 0
61 N1 | Pritrditev obstoječega prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
6.2 | Označbe na voziščih
62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 10 cm | m1 | 57 |  | 0
62 123 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 15 cm | m1 | 165 |  | 0
62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | m1 | 175 |  | 0
62 N1 | Barvanje zaporne ploskve na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm | m2 | 4 |  | 0
62 N2 | Barvanje simbolov na površinah za pešce in kolesarje z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm (simbol pešec, kolo, puščice) | m2 | 4 |  | 0
6.4 | Oprema za zavarovanje prometa
64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m | kos | 4 |  | 0
64 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 | m1 | 64 |  | 0
| oprema cest skupaj : |  |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE
7.9 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 5 |  | 0
| tuje storitve skupaj : |  |  |  | 0
1. FAZA SKUPAJ
I. | Rekonstrukcija odseka LC 425025 Trebnje - grad, od km 0.079 do km 0.225 v Trebnjem LC 425025 Trebnje - grad |  |  |  | 0

## 2.4-VODNOGOSP. UREDITVE
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC 425025 TREBNJE GRAD; VGU NA OBMOČJU MOSTU ČEZ REKO TEMENICO
REKAPITULACIJA
| 1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| 4. |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | DDV 22% |  |  |  | 0
| 6. |  | VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
Postavka |  | HP | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1
2. |  |  | PREDDELA |  | 1
1. | 1 |  | Zakoličba robov struge. | m | 45 |  | 0
1. | 2 |  | Postavitev in zavarovanje prečnega profila vodotoka | m | 4 |  | 0
1. | 5 |  | Ureditev začasnega zapiranja vodotoka v strugi po projektni dokumentaciji: -dobava peska - Dobava vreč za polnitev - polnjenje vreč s peskom - transport na mesto vgradnje in postavitev vreč v več nivojih. -odstranitev vreč s psekom -nakladanje na vozila in transport na deponijo izvajalca Dolžina začasne pregrade 9.0 m, višine 1.2 m; Poraba peska: 2.0m3/m'. | kos | 2 |  | 0
1. | 6 |  | Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih) PE-HD kanalizacijskih cevi DN800 (800/678m) SN 8kN/m2 za začasni transport vode v času izvedbe del v strugi. Komplet z planiranjem dna, fiksiranjem cevi z vrečami s peskom ter odstranitvijo cevi po končanju del. | m' | 30 |  | 0
1. | 7 |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. Kapaciteta črpalke Q=3 do 5 l/s. | ura | 4 |  | 0
1. | 8 |  | Posek in odstranitev grmovja in okrasnih dreves z debli do 15cm ter odstranitev vej. | m2 | 99 |  | 0
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
2. |  |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
2. | 1 |  | Strojni izkop humusa na brežini struge v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m . | m2 | 186.38 |  | 0
2. | 2 |  | Strojni izkop za izdelavo jarka za fiksiranje trodimenzionalne poliamidne mreže v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg., širine do 0.5m, globine do 0.50m, naklon brežin 3:1, z odmetom izkopanega materiala 1.0 m od roba izkopa. | m3 | 5.3453 |  | 0
2. | 3 |  | Ročni izkop za izdelavo jarka za fiksiranje trodimenzionalne poliamidne mreže v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg., širine do 0.5m, globine do 0.50m, naklon brežin 3:1, z odmetom izkopanega materiala 1.0 m od roba izkopa. | m3 | 1.8192 |  | 0
2. | 4 |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 3 |  | 0
2. | 5 |  | Planiranje brežine in dna rova za postavitev trodimenzionalne poliamidne mrežeza s točnostjo +/- 3 cm | m2 | 142.32 |  | 0
2. | 6 |  | Izvedba nadvišanja desne brežine temenice na območju mostu z materialom od izkopa za temelje mostu, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm. | m3 | 5.46 |  | 0
2. | 7 |  | Zasip jarka v strugi za fiksiranje trodimenzionalne poliamidne mreže z lomljencem iz kamnine iz struge Ds=20 cm. | m3 | 5.233 |  | 0
2. | 8 |  | Zasip jarka za fiksiranje trodimenzionalne poliamidne mreže z lomljencem iz kamnine Ds=20 cm. | m3 | 1.9314 |  | 0
2. | 9 |  | Humusiranje, planiranje brežin s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=18cm, komplet z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije. | m2 | 186.38 |  | 0
2. | 10 |  | Humusiranje, planiranje brežin s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=2cm, nad poliamidno mrežo komplet z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije. | m2 | 186.38 |  | 0
2. | 11 |  | Dobava, polaganje in fiksiranje tridimenzionalne poliamidne mreže debeline d=2.0cm, komplet z fiksiranjem z sidri iz armaturnega jekla 8 mm dolžine 70 cm (1 kos na 2 m2). Miimalni preklop mrež 15 cm. | m2 | 179.67 |  | 0
2. | 12 |  | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 13 |  | Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na lokacijo vgradnje nasipa do oddaljenosti 100 m. | m3 | 7.1644 |  | 0
|  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  | 1 |  | 0
3. |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
3 | 1 |  | Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda oziroma stroški odlova rib. | kpl | 1 |  | 0
3 | 2 |  | Dobava in zasaditev navadnega bršljana (Hedera Helix) na brežini struge. | m2 | 125 |  | 0
3 | 3 |  | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | ur | 2 |  | 0
3 | 4 |  | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
3 | 5 |  | Projekt izvedenih del-6 izvodov | kos | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
POPIS
PREDRAČUN

## 2.6-RUŠITEV MOSTU ČEZ TEMENICO
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
Rekonstrukcija odseka LC 425025 Trebnje-grad, od km 0.079 do km 0.225 (nadvoz čez železniško progo in most čez reko Temenico) v Trebnjem
Načrt 2/6 RUŠITEV MOSTU ČEZ TEMENICO
št. načrta: 358-01/21-R2
| 1.0 PREDDELA |  |  |  |  | 0
| 2.0 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| DAVKI (22%) |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR) |  |  |  |  | 0
OPOMBA: Dimenzije obst. konstr. so ocenjene, na segmentih, ki niso vidni na terenu.
št. | Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1.0 PREDDELA
1. | 11651 | Posnetek obstoječega objekta. | ura | 8 |  | 0
2. | 12131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno, komplet z nakladanjem Pod mostom. | m2 | 64 |  | 0
3. | 12141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno, komplet z nakladanjem. Na brežinah. | m2 | 133 |  | 0
4. | 12151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej, komplet z nakladanjem. | kos | 1 |  | 0
5. | 12163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m. | kos | 1 |  | 0
6. | 12 293 | Porušitev in odstranitev ograje, višine 1,1m, iz železnih elementov, komplet z nakladanjem. | m2 | 50 |  | 0
7. | 12371 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm, komplet z nakladanjem. Na desnem pločniku objekta, deb. 3cm. | m2 | 24 |  | 0
8. | 12372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm, komplet z nakladanjem. Debelina asfalta 7 cm. | m2 | 103 |  | 0
9. | 12392 | Porušitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna, komplet z nakladanjem. | m1 | 48 |  | 0
10. | 12496 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona, komplet z nakladanjem.
|  | - Prekladna konstrukcija | m3 | 62 |  | 0
|  | - Stene vmesnih opornikov in zgornji del krajnih opornikov. | m3 | 9 |  | 0
|  | - Krilni zidovi | m3 | 4 |  | 0
|  | - Prehodna plošča | m3 | 12 |  | 0
|  | - Hodniki z robnim vencem. | m3 | 7 |  | 0
11. | - | Porušitev in odstranitev jeklene konstrukcije, komplet z nakladanjem in odvozom. Jekleni elementi v konstrukciji mostu. | kg | 3174 |  | 0
12. | 14 887 | Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z voziščne plošče z rezkanjem, komplet z nakladanjem. | m2 | 149 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA
1. | 21 113 | Površinski izkop plodne zemljine (humusa) – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100m. | m3 | 74 |  | 0
2. | 28 111 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene Zagatnice višine 8.0m, kot npr. Larssen 605, tip D ali enakovredno. Ščitenje izkopa ob obstoječih krilih, ki se rušijo; na dolvodni strani mostu. | M2 | 80 |  | 0
3. | 29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta vključno s prevozom do predelovalca gradbenih odpadkov (recikliranje odpadnega asfalta) ter plačilom taks. | t | 19.032 |  | 0
4. | 29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona vključno s prevozom do predelovalca gradbenih odpadkov ter plačilom taks. | t | 358.2096 |  | 0
5. | 29 156 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi (hidroizolacija), vključno s prevozom do predelovalca gradbenih odpadkov ter plačilom taks. | t | 1.341 |  | 0
6. | - | Odlaganje odpadnega lesa, vključno s prevozom do predelovalca grabenih odpadkov ter plačilom taks. | t | 3.758 |  | 0
7. | - | Odlaganje odpadne kovine, vključno s prevozom do predelovalcu gradbenih odpadkov ter plačilom taks. | t | 1.25 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Izkopi zemljine in ostala zemeljska dela so v celoti zajeti pri objektih!!

## 2.8 MET-KAN-REKAP
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC 425025 TREBNJE GRAD; METEORNA KANALIZACIJA- KANAL M2 - I. FAZA (KANAL M1 SE IZVEDE V SKLOPU GRADNJE KROŽIŠČA)
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | METEORNI KANAL M1 - I. FAZA | 0
3 | SKUPAJ: | 0
4 | DDV 22% | 0
5 | VSE SKUPAJ | 0

## 2.8.1-KANAL M1-I.FAZA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC 425025 TREBNJE GRAD; METERNI KANAL M1- I. FAZA
REKAPITULACIJA
| 1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3. |  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4 |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | DDV 22% |  |  |  | 0
| 6. |  | VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
Postavka |  | HP | Opis | Enota | Količina | Cena za enoto | Skupaj
1
0
1. |  |  | PREDDELA |  | 1
1. | 1 |  | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem | m | 45.05 |  | 0
1. | 2 |  | Zakoličba trase ureditve jarkov in muld z niveliranjem | m | 16 |  | 0
1. | 3 |  | Zakoličba kanalizacijskih jaškov, požiralnikov in peskolovov. | kos | 3 |  | 0
1. | 4 |  | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije. | kos | 6 |  | 0
1. | 5 |  | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | EUR | 1 |  | 0
1. | 6 |  | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | EUR | 1 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 1 |  | 0
1
2. |  |  | ZEMELJSKA DELA |  | 1
2. | 1 |  | Strojni izkop humusa ob muldi v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m . | m2 | 24 |  | 0
2. | 2 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg., širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1.0 m od roba izkopa. | m3 | 38.5 |  | 0
2. | 3 |  | Strojni izkop za izdelavo muld v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg., širine do 1.0m, globine do 0.50m, naklon brežin 20 do 30°, z odmetom izkopanega materiala 1.0 m od roba izkopa. | m3 | 1.6672 |  | 0
2. | 4 |  | Strojni izkop jarkov za objekte na kanalizaciji (revizijski jaški, požiralniki, kanalete...) v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 1.7 |  | 0
2. | 5 |  | Ročni izkop v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg.), globine do 2.0m za izdelavo priključkov in na na prečkanju z drugimi komunalnimi napravami z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 2 |  | 0
2. | 6 |  | Ročni izkop v vezljivi in nevezljivi zrnati zemljini (III. ktg.), globine do 0.5 m za izdelavo mulde z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. | m3 | 1.0448 |  | 0
2. | 7 |  | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo vključno vsa pripravljalna dela (izkop jame za zajem vode iz rova, ukrepi, da izčrpana voda ne doteka nazaj v rov …Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | ur | 3 |  | 0
2. | 8 |  | Planiranje dna rova za mulde z oblikovanjem dna v loku raija 60 cm s točnostjo +/-2cm | m2 | 10.4 |  | 0
2. | 9 |  | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/-3cm | m2 | 26.6 |  | 0
2. | 10 |  | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom s stopnjevano zrnatostjo 2/8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi | m3 | 23.9 |  | 0
2. | 11 |  | Zasip kanalizacijskih cevi iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 15.3 |  | 0
2. | 12 |  | Zasip kanalizacijskih revizijskih jaškov, peskolovov in kanalet z drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 0.83 |  | 0
2. | 13 |  | Tlakovanje mulde z lomljencem iz kamnine d=15 do 20 cm stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona C 12/15 povprečne debeline 12 cm (0.14 m3/m'). Vidne fuge na brežini so zapolnjene z mešanico gline in humusa ter zatravljene. | m2 | 16 |  | 0
2. | 14 |  | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic ob trasi muld s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline d=20cm, komplet z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije. | m2 | 12.8 |  | 0
2. | 14 |  | Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. | EUR | 1 |  | 0
2. | 15 |  | Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala ter predaja predelovalcem gradbenih odpadkov, na oodaljenost so 10 km. | m3 | 42.2 |  | 0
2. | 16 |  | Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na lokacijo vgradnje nasipa do oddaljenosti 100 m. | m3 | 4.952 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  | 1 |  | 0
1
3. |  |  | MONTAŽNA DELA |  | 1
3. | 1 |  | Dobava in polaganje polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN160, SN 8kN/m2 po standardu SIST EN 1404-1 in SIST EN 13476-1 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | m' | 9.26 |  | 0
3. | 2 |  | Dobava in polaganjepolnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN160, SN 4kN/m2 po standardu SIST EN 1404-1 in SIST EN 13476-1, polno obbetoniranih z betonom C16/20. | m' | 1 |  | 0
3. | 3 |  | Dobava in polaganje polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 200, SN 8kN/m2 po standardu SIST EN 1404-1 in SIST EN 13476-1 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. | m' | 33.24 |  | 0
3. | 4 |  | Dobava in polaganje polnostenskih PVC kanalizacijskih fazonskih kosov po standardu SIST EN 1404-1 in SIST EN 13476-1 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. |  | 1
|  | 1 | DN160-Lok 15° | kos | 1 |  | 0
3. | 5 |  | Izdelava prefabriciranih betonskih revizijskih jaškov DN1000 po standardu SIST EN 1917: -podložni beton iz betona C12/15 debeline 10 cm (0.23 m3) -betonska baza jaška z vgrajeno muldo obdelano z grenitnimi kockami 10x10x10 cm za cevi do DN600; h=0.80 m. -betonska cev (podaljšek jaška); h=0.50 m. -asimetrični betonski konus jaška DN1000/600 ; h=0.6 m -betonski obroč pokrova jaška DN 600; h=12 cm -Armirano betonski venec zunanjega premera DN800, višine 19.0 cm z vgrajenim pokrovom iz nodularne litine DN600 nosilnosti 125 kN, z vgrajenim protihrupnim vložkom. |  | 1
|  |  | h=1,96-2.16 m | kos | 1 |  | 0
3. | 6 |  | Dobava in vgradnja podložneg betona pod dnom požiralnika debeline 20 cm (0.15 m3) in pod vtočno rešetko 15 cm (0.06 m3) iz betona C12/15 debeline. | kos | 2 |  | 0
3. | 7 |  | Dobava in vgradnja modularnih prefabriciranih elementov iz polipropilena za sestavitev cestnih požiralnikov. Elementi so opermljeni z integriranim EPDM-tesnilom za vodotesnost do 0,5 bara po DIN 4060. Razred obremenitve C250 po SIST EN 124; (K.n.pr. ACO Compipoint ali enakovredno). Modularni sistem zajema: -Okrogel, vrtljiv element iz polipropilena, iztok DN150 (ɸ160), nagib iztoka 15°, teža:2,6 kg, gradbena višina: 35cm; -Okrogel, vrtljiv konusni element iz polipropilena z EPDM-tesnilom, teža: 2,6 kg, gradbena višina: 35cm, teleskopsko nastavljiva višina 270 +/-30 mm, za rešetko 300x500mm; | kos | 2 |  | 0
3. | 8 |  | Dobava in vgradnja LTŽ rešetk (okvir EN-GJL, rešetka EN-GJS) dimenzij 300x500mm, ravna izvedba. Zunanje mere okvirja 300x524mm, gradbena višina 100 mm, z multifunkcionalnim tečajem za obojestransko odpiranje do 110°, izstavljivo rešetko in Pewepren protihrupnim vložkom. Skladno s SIST EN 124, obremenitev C250. | kos | 2 |  | 0
3. | 9 |  | Izdelava poševne iztočne glave krožnega prereza iz mikroarmiranega cementnega betona C20/25, komplet z opažanjem. |  | 1
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
3. | 10 |  | Diamantno vrtanje luken na obstoječimi betonskimi cevmi ter vgradnja tesnila iz SBR gume dolžine 50 mm za vgradnjo slepih priključkov iz PVC cevi. |  | 1
|  |  | DN160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 2 |  | 0
3. | 11 |  | Čiščenje kanalizacije. | m | 45.05 |  | 0
3. | 12 |  | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m | 45.05 |  | 0
3. | 13 |  | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 45.05 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 1 |  | 0
1
4 |  |  | ZAKLJUČNA DELA |  | 1
4 | 1 |  | Vnos v kataster komunalnih naprav po navodilih upravljavca. | m1 | 45 |  | 0
4 | 2 |  | Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena. | ur | 3 |  | 0
4 | 3 |  | Projektantski nadzor | ur | 7 |  | 0
4 | 4 |  | Projekt izvedenih del-6 izvodov | kos | 1 |  | 0
1
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  | 1 |  | 0
|  |  | Nova Gorica, marec 2022 |  | 1
POPIS
PREDRAČUN

## 3.1-REK_EE in JR
Rekapitulacija projektantski predračun del I. faza
1. | EE vodi |  | 0
2. | Javna razsvetljava |  | 0
3. | Ostala dela |  | 0
| SKUPAJ I. faza |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.1.1-EE in JR
Projektantski predračun del I. faza
1. | EE vodi
V popisu je upoštevano, da se izdela kabelska kanalizacija do prehodnega jaška mostu iz smeri krožišča in da se postavi novi BD Z12 v sklopu projekta "Preureditev centralnega krožnega križišča Trebnje,….), št. projekta AP029-17, št. načrta EI-180559, FORM d.o.o., junij 2019.
|  | EM | KOL | Cena | Skupna cena-€
1.1 | Izkop kabelskega jarka globine 1,0m in širine 0,8m, odvoz 50% odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km, odvoz 50% odvečnega na gradbiščno deponijo do 200m, v zemljišču III. kategorije: (Brez dobave cevi) | m | 40 |  | 0
1.2 | Izkop kabelskega jarka globine 1,0m in širine 0,6m, odvoz 50% odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km, odvoz 50% odvečnega na gradbiščno deponijo do 200m, v zemljišču III. kategorije: (Brez dobave cevi) | m | 15 |  | 0
1.3 | Dobava in izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,8m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 5 |  | 0
1.4 | Izdelava 4 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 160mm, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) , (brez dobave cevi) | m | 40 |  | 0
1.5 | Izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 160mm, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) , (brez dobave cevi) | m | 15 |  | 0
1.6 | Samo dobava PVC cevi Ø160mm | m | 190 |  | 0
1.7 | Dobava PVC opozorilnega traku | m | 60 |  | 0
1.8 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije na mestih prehoda čez cestišče (uvozi, prehod čez cesto) v debelini 15cm s pustim betonom C20/25 | m3 | 1.5 |  | 0
1.9 | Izdelava betonskega kabelskega jaška iz BC 140/150cm, opremljen s težkim LŽ pokrovom, z napisom ELEKTRO, vgradnja pokrova kpl. Z vsemi montažnimi in ostalimi potrebnimi deli (brez dobave pokrova) | kos | 2 |  | 0
1.10 | Dobava težkega LTŽ pokrova 250KN (60x60cm) z napisom "ELEKTRO" | kos | 2 |  | 0
1.11 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0.6m in globine 1.0m, za izvedbo kabelske kanalizacije, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km, v zemljišču III., IV. do V. Kategorije, za potrebe vzpostavitve provizorija, položitev dveh cevi fi 125 kpl s cevmi in zasipom | m | 40 |  | 0
1.12 | Izdelava provizorija (prestavitev zračne trase v zemeljsko) 2 x montaža kabla po drogu, 2 x spajanje kablov na drogu, uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo pod cesto in med drogoma s kablom NAYY-J 4 x 70mm2 70m | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Izdelava provizorija (prestavitev zračne trase v zemeljsko) 2 x montaža kabla po drogu, 2 x spajanje kablov na drogu, uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo pod cesto in med drogoma s kablom NAYY-J 4 x 35mm2 70m | kpl | 1 |  | 0
| EE vodi SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | Javna razsvetljava
|  | EM | KOL | Cena | Skupna cena-€
2.1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,9m | m | 60 |  | 0
2.2 | Ročni/strojni izkop zemlje za kabelske jaške in temelje drogov javne razsvetljave | m3 | 4 |  | 0
2.3 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 60 |  | 0
2.4 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 75mm | m | 60 |  | 0
2.5 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 4 |  | 0
2.6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpatke | m3 | 5 |  | 0
2.7 | Izdelava betonskega jaška iz betonske cevi fi 60cm dolžine 1m z litoželeznim pokrovom, nosilnosti 125kN in napisom CESTNA RAZSVETLJAVA. | kos | 2 |  | 0
2.8 | Dobava tipskega AB temelja za kandelaber 80x80x100 z vgrajeno montažno ploščo za privijačenje droga | kos | 2 |  | 0
2.9 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m | 60 |  | 0
2.10 | Morebitna dodatna in nepredvidena dela v višini 3% od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % | 3 |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | OSTALA DELA
|  | EM | KOL | Cena | Skupna cena-€
3.1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (TK, vodovod) | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Zakoličba trase obstoječega in novega kablovoda | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Nadzor pristojne DES službe | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Testiranje in vstavitev v pogon ( funkc. preizskus ) | kos | 1 |  | 0
3.6 | Geodetski posnetek in vris tras v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Izdelava PID dokumentacije v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0