## REKAPITULACIJA - SKUPNA
POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (ob regionalni cesti Pluska-Trebnje)
SKUPNA REKAPITULACIJA
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.0 | ASFALTNI DOSTOP, PARKIRIŠČA IN PLATOJI |  | 0
2.0 | ODVODNJAVANJE |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKO OMREŽJE - KOMUNALNE ODPADNE VODE |  | 0
4.0 | VODOVODNO OMREŽJE - VODOVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
5. | ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN in EKK |  | 0
6. | CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
7. | KRAJINSKA ARHITEKTURA |  | 0
8. | ODSTRANITEV OBJEKTOV |  | 0
9. | VARNOSTNI NAČRT |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

## REKAPITULACIJA - DOSTOP
POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (ob regionalni cesti Pluska-Trebnje)
ASFALTNI DOSTOP, PARKIRIŠČA IN PLATOJI
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
5.0 | OPREMA CESTE |  | 0
6.0 | NEPREDVIDENA DELA 5 % (OD 1.0 do 5.0) |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

## DOSTOP IN PARKIRIŠČA
SPLOŠNO:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz in predaja zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov)
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.121
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
| km | 0.11 |  | 0
1.02 | šifra: 11.221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kom | 3 |  | 0
1.03 | šifra: 00.000
Postavitev višine in položaja točke na terenu
* | zakoličbene točke izven prečnih profilov
| ura | 8 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
* | OPOMBA:
Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja.
1.04 | šifra: 12.142
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
| m2 | 20 |  | 0
1.05 | šifra: 12.151
Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
* | vključno z mletjem panjev
| kos | 6 |  | 0
1.06 | šifra: 00.000
Demontaža in odstranitev prometnih znakov; v enem komadu je predvidena odstranitev prometnih znakov in drogov ne glede na to, koliko jih sestavlja posamezen znak
| kos | 2 |  | 0
1.07 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev obstoječih kandelabrov cestne razsvetljave
* | skupaj z odstranitvijo temeljev
| kom | 6 |  | 0
1.08 | šifra: 12.322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
* | vozišče
| m2 | 626 |  | 0
1.09 | šifra: 12.333
Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini nad 22 cm
* | AB plošča v debelini cca 25 cm
| m3 | 70.5 |  | 0
1.1 | šifra: 12.391
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
| m1 | 276 |  | 0
1.11 | šifra: 12.411
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| m1 | 10.5 |  | 0
1.12 | šifra: 12.373
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm
* | rezkanje v širini 0,5 m
| m2 | 5.3 |  | 0
1.13 | šifra: 12.411
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm
* | obstoječi prepust padivinske kanalizacije
| m1 | 14 |  | 0
1.14 | šifra: 12.421
Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm
* | obstoječ kanal padivinske kanalizacije
| m1 | 50 |  | 0
1.15 | šifra: 12.431
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm
* | obstoječi cestni požiralniki
| kom | 3 |  | 0
1.16 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev jaška in cisterne za gorivo.
* | cevovode je potrebno napolniti z inertnim plinom (dušik ali ogljikov dioksid), odkopati zemljino in razbiti jaške. Cevovod odrezati ročno, istočasno pa na mesto rezanja dovajati inertni plin, ves čas dela mora biti prisotna požarna straža, izvajati se mora merjenje koncentracije prisotnosti hlapov; z vsemi potrebnimi deli in materiali
| ocena | 1 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.17 | šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
* | vodovodno omrežje | 1 |  | 0
| elektro omrežje | 1 |  | 0
| TK omrežje | 1 |  | 0
| interni vodi bencinskega servisa | 1 |  | 0
1.18 | šifra: 13.113
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa
| dni | 30 |  | 0
PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 21.112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
* | skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje
| m3 | 64.4 |  | 0
2.02 | šifra: 21.224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije - strojno z odrivom do 100 m
* | skladiščenje na gradbišču za kasnejšo izvedbo zasipov
| m3 | 101.9 |  | 0
2.03 | šifra: 21.224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije - strojno z nakladanjem
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 144 m3)
| m3 | 180 |  | 0
2.04 | šifra: 21.243
Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,4 (izkop 27,3 m3)
| m3 | 38.2 |  | 0
2.05 | šifra: 21.994
Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije
| m3 | 3 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.06 | šifra: 22.112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 369.7 |  | 0
2.07 | šifra: 22.113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije
| m2 | 753.5 |  | 0
2.08 | šifra: 22.114
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 4. kategorije
| m2 | 124.8 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.09 | šifra: 24.111
Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije
* | material iz izkopa
| m3 | 101.9 |  | 0
2.1 | šifra: 24.475
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm
* | vozišče (dobava iz kamnoloma)
| m3 | 162.7 |  | 0
2.5 BREŽINE IN ZELENICE
2.11 | šifra: 25.132
Humuziranje zelenice brez valjanja v debelini do 15 cm - strojno
| m2 | 818 |  | 0
2.12 | šifra: 00.000
Humuziranje zelenice brez valjanja v debelini do 15 cm
* | humusiranje območij rekultivacije
| m2 | 201 |  | 0
2.13 | šifra: 25.151
Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 1019 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | šifra: 31.131
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
* | količine za izdelavo izravnave tampona pod odstranjenim obstoječim povoznim tlakom
| m3 | 65.9 |  | 0
3.02 | šifra: 31.131
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
* | debeline 20 cm, pod asfaltom
| m3 | 77.3 |  | 0
3.02 | šifra: 31.132
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini od 21 do 30 cm
* | debeline 30 cm, pod ploščadjo (peskane betonske plošče)
| m3 | 30.6 |  | 0
3.03 | šifra: 31.133
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini od 31 do 40 cm
* | debeline 40 cm, pod parkirišči - travne plošče
| m3 | 178 |  | 0
3.1.2 VEZANE SPODNJE NOSILNE PLASTI
3.04 | Šifra: 31.573
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm
* | asfaltni dostop
| m2 | 716 |  | 0
3.2 OBRABNE PLASTI
3.2.2 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI
3.05 | Šifra: 00.000
Čiščenje utrjene/ rezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumensko emulzijo s strojno krtačo ali vodnim curkom
* | območja navezav vozišč
| m2 | 10.5 |  | 0
3.06 | Šifra: 32.493
Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2
* | območja navezav vozišč
| m2 | 10.5 |  | 0
3.07 | šifra: 32.256
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3, v debelini 3 cm
* | asfaltni dostop
| m2 | 716 |  | 0
3.4 TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
3.08 | šifra: 34.911
Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska)
* | fina peščena izravnava pod plošćami iz pranega betona in povoznimi travnimi ploščami v debelini 2 cm
| m2 | 547 |  | 0
3.09 | šifra: 34.721
Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz peskanega cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto, z vsemi potrebnimi deli in materiali
* | na predpripravljeno peščeno podlago, ploščad in ekološki otok
| m2 | 102 |  | 0
3.1 | šifra: 00.000
Izdelava tlakovane površine, na predpripravljeno peščeno podlago, iz travnega satovja iz reciklirane plastike, višine 7,5 cm, temno sive barve (povozne travne plošče) in humusne izravnave, z vsemi potrebnimi deli in materiali
* | parkirišča
| m2 | 445 |  | 0
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 ROBNIKI
3.11 | šifra: 35.214
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | vgraditev na podložni beton C12/15
| m1 | 78 |  | 0
3.12 | šifra: 00.000
Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/25 cm
* | R<20 m, vgraditev na podložni beton C12/15
| m1 | 50 |  | 0
3.13 | šifra: 00.000
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | vgraditev na podložni beton C12/15
* | zvrnjen robnik okoli oskrbovalnega mesta
| m1 | 10 |  | 0
3.14 | šifra: 00.000
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm
* | vgraditev na podložni beton C12/15
| m1 | 188 |  | 0
3.6 BANKINE
3.15 | šifra: 36.211
Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m
| m2 | 75 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
4.01 | šifra: 00.000
Dobava materiala in izdelava armirano betonskega pasovnega temelja pod ekološkim otokom . Temelj iz betona C 25/30 z dodatki XC, XD3 in XF4, armatura 40 kg/m3, dimenzije 0,3 x 0,5 x 14 m. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| m1 | 2.1 |  | 0
4.02 | šifra: 00.000
Dobava materiala in izdelava betonskega točkovnega temelja. Temelj se izvede z vlivanjem betona v betonsko cev premera 30 cm, višina temelja je 50 cm. Temelj iz betona C 25/30 z dodatki XC, XD3 in XF4, armatura 40 kg/m3. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| kom | 28 |  | 0
4.01 | šifra: 00.000
Dobava materiala in izdelava armirano betonske plošče oskrbovalnega mesta. Plošča iz betona C 25/30 z dodatki XC, XD3 in XF4, armatura 100 kg/m3, z opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali.
| m1 | 2.7 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | OPREMA CEST
6.1 POKONČNA OPREMA CEST
OPOMBA: Delavniške načrte za prometne znake izdela dobavitelj
5.01 | šifra: 61.122
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
| kos | 4 |  | 0
5.02 | šifra: 61.216
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
| kos | 1 |  | 0
5.03 | šifra: 61.218
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm
| kos | 2 |  | 0
5.04 | šifra: 00.000
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, premera 600 mm
* | znak 2102 1x
| kom | 1 |  | 0
5.05 | šifra: 61.712
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2
* | znak 4104-1 1x, 4104 1x
| kos | 2 |  | 0
5.06 | šifra: 61.713
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2
* | znak 2438-7 2x
| kos | 2 |  | 0
6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU
5.07 | šifra: 62.121
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436, širina črte 10 cm.
* | črta 5111, bele barve, dvakratno barvanje
| m1 | 5 |  | 0
5.08 | šifra: 00.000
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, ločilna prekinjena črta, 1-1-1, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436.
* | črta 5121, bele barve
| m1 | 12 |  | 0
5.09 | šifra: 00.000
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, rdeče barve, črta na kolesarskem prehodu, širina črte 20 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436.
* | črta 5232, rdeče barve
| m1 | 30.3 |  | 0
5.1 | šifra: 00.000
Izdelava tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436
* | prehod za kolesarje, stop črta
| m2 | 10 |  | 0
OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. *SKUPAJ SKLOPI 1+2+3+4+5
| % | 5 |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.9 NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
7.01 | šifra: 79.311
Projektantski nadzor
| ur | 10 |  | 0
7.02 | šifra: 79.311
Nadzor upravljalca državne ceste
| ur | 4 |  | 0
7.03 | šifra: 00.000
Nadzor upravljavca vodovodnega omrežja
| ur | 2 |  | 0
7.04 | šifra: 00.000
Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja
| kom | 1 |  | 0
7.05 | šifra: 79.514
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
* | Izdelava načrta izvedenih del (PID) za vodilni načrt v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Pravilnikom o projektni dokumentaciji
| kom | 1 |  | 0
TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA - ODVODNJAVANJE
POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (ob regionalni cesti Pluska-Trebnje)
ODVODNJAVANJE
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
2.0 | ODVODNJAVANJE |  | 0
3.0 | NEPREDVIDENA DELA 5 % (1.0 in 2.0) |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

## ODVODNJAVANJE
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
1.01 | šifra: 21.112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m.
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 1.3 |  | 0
1.02 | šifra: 00.000
Izkop kamnite grede za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno.
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 53.9 |  | 0
1.03 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 5.6 |  | 0
1.04 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 34,3 m3)
| m3 | 42.9 |  | 0
1.04 | šifra: 21.315
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,4 (izkop 14,4 m3)
| m3 | 6.2 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
1.05 | šifra: 00.000
Zasip jarka padavinske kanalizacije z zrnato kamnino – predhodno izkopani material kamnite grede
* | zasip na območju ceste
| m3 | 53.9 |  | 0
1.06 | šifra: 24.218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
* | Nabava in dobava materiala granulacije 8-16 mm za osnovni zasip kanalizacijskih cevi do kote 30 cm nad temenom cevi
| m3 | 13.9 |  | 0
1.07 | šifra: 24.212
Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno
* | Material iz izkopa za zasip nad osnovnim zasipom cevi izven območja ceste
| m3 | 5.6 |  | 0
1.08 | šifra: 00.000
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 40 cm - strojno
| m2 | 6.5 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ODVODNJAVANJE
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
2.01 | šifra: 00.000
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,1 do 2,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, z drenažno kanalizacijskimi PE-HD cevmi
* | DK DN 200
| m1 | 26.3 |  | 0
2.02 | šifra: 00.000
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,1 do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, z drenažno kanalizacijskimi PE-HD cevmi
* | DK DN 250
| m1 | 21.2 |  | 0
2.03 | šifra: 42.312
Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu
| m1 | 47.5 |  | 0
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
2.04 | šifra: 00.000
Nabava in dobava PVC UK SN8 DN200 kanalizacijskih cevi, z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
| m1 | 24.1 |  | 0
2.05 | šifra: 00.000
Nabava in dobava PVC UK SN8 DN250 kanalizacijskih cevi, z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
| m1 | 25.2 |  | 0
2.06 | šifra: 43.221
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
PVC UK SN8 DN200
| m1 | 24.1 |  | 0
2.07 | šifra: 43.221
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m
PVC UK SN8 DN250
| m1 | 25.2 |  | 0
4.4 JAŠKI
2.08 | šifra: 44.143
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
* | cestni požiralnik z rešetko in peskolovom
| kom | 6 |  | 0
2.09 | šifra: 44.173
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
* | revizijski jašek
| kom | 1 |  | 0
2.1 | šifra: 44.854
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm.
* | skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali
| kom | 6 |  | 0
2.11 | šifra: 44.952
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
* | skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali
| kom | 1 |  | 0
4.5 PREPUSTI
2.12 | šifra: 00.000
Navezava nove padavinske kanalizacije na obstoječi prepust.
* | Z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. (SKUPAJ SKLOPA 1+2)
| % | 5 |  | 0

## REKAPITULACIJA - kanalizacija
POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (ob regionalni cesti Pluska-Trebnje)
KOMUNALNA KANALIZACIJA
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
2.0 | KANALIZACIJA |  | 0
3.0 | NEPREDVIDENA DELA 5 % (1.0 in 2.0) |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

## KANALIZACIJA
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
1.01 | šifra: 00.000
Izkop kamnite grede za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno.
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 40.5 |  | 0
1.02 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 8 |  | 0
1.03 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 12 m3)
| m3 | 15 |  | 0
1.03 | šifra: 21.315
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,4 (izkop 7 m3)
| m3 | 9.8 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
1.04 | šifra: 00.000
Zasip jarka kanalizacije z zrnato kamnino – predhodno izkopani material kamnite grede
* | zasip na območju ceste
| m3 | 40.5 |  | 0
0.01 | šifra: 24.212
Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno
* | Material iz izkopa za zasip greznice in kanalizacije v zelenici
| m3 | 8 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | KANALIZACIJA
2.01 | šifra: 00.000
Nabava in dobava PVC UK SN8 DN160 kanalizacijskih cevi, z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
| m1 | 65.3 |  | 0
2.02 | šifra: 43.221
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m
PVC UK SN8 DN160
| m1 | 65.3 |  | 0
2.03 | šifra: 00.000
Zaščita PVC-UK cevi pod voziščem. Obbetoniranje se izvede z betonom C16/20 (cca 0,4 m3/m1) v širini 0,3 m ob straneh cevi in 0,2 m nad temenom cevi. Cev pred betoniranjem zaščititi proti vtekanju cementnega mleka v cev.
| m1 | 65.3 |  | 0
4.4 JAŠKI
2.04 | šifra: 00.000
Dobava in montaža PE jaška DN600 globine 0.5 m, vključno s tesnili na vtoku in iztoku za PVC cev Ø160.
* | cestni požiralnik z rešetko in peskolovom
| kom | 1 |  | 0
2.05 | šifra: 00.000
Dobava in montaža PE jaška DN800, globine 0.9 m, vključno s tesnili na vtoku in iztoku za PVC cev Ø160.
* | cestni požiralnik z rešetko in peskolovom
| kom | 1 |  | 0
2.06 | šifra: 00.000
Dobava in postavitev enoprekatne greznice dim.: 3,76 x 2,31 x 2,35, volumen 12 m3
* | z vsemi potrebnimi deli in materiali za izvedbo in montažo
| kom | 1 |  | 0
2.07 | šifra: 44.972
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
* | skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali
| kom | 2 |  | 0
5 OPREMA ZA OSKRBO AVTODOMOV
2.08 | šifra: 00.000
HOLIDAY CLEANY WM z nerjavečim podstavkom
* | - z vgrajenim avtomatom za plačilo vode z € kovanci - z vidno vgrajenim vodomernim števcem za porabo vode - s samodejnim 24-urnim izpiranjem vodovodnega sistema - start-stop gumb za vklop in izklop oskrbe s pitno vodo - samodejno ogrevan stebriček, odporen na zimske vremenske razmere - dimenzije: 1.550 x 800 x 600 mm
* | skupaj z izkopi in izdelavo temeljev (AB temelj 0,7x0,4x0,25 m, potrebna sta dva temelja) z vsemi potrebnimi deli in materiali za izvedbo in montažo
| kom | 1 |  | 0
2.09 | šifra: 00.000
Vgradna talna samočistilna rešetka 60x110 cm
* | - z integriranim sistemom za izpiranje po uporabi - z odprtino za izpraznjevanje WC kaset
* | z vsemi potrebnimi deli in materiali za izvedbo in montažo
| kom | 1 |  | 0
2.1 | šifra: 00.000
Vgradni set za rešetko
* | - cev in grelni trak 5m
- posebna 1/2 " priključna cev za povezavo osnovnega stebrička s talno rešetko in dodatna grelna žica za ogrevanje cevi
* | z vsemi potrebnimi deli in materiali za izvedbo in montažo
| kom | 1 |  | 0
KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. (SKUPAJ SKLOPA 1+2)
| % | 5 |  | 0

## REKAPITULACIJA - vodovod
POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (ob regionalni cesti Pluska-Trebnje)
VODOVODNI PRIKLJUČEK
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
2.0 | VODOVOD |  | 0
3.0 | NEPREDVIDENA DELA 5 % (1.0 in 2.0) |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

## VODOVOD
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI
1.01 | šifra: 00.000
Izkop kamnite grede za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno.
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 7.6 |  | 0
1.02 | šifra: 00.000
Izkop kamnite grede za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno.
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 5,1 m3)
| m3 | 6.4 |  | 0
1.02 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 22.2 |  | 0
1.03 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 10 m3)
| m3 | 12.5 |  | 0
1.03 | šifra: 21.315
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,4 (izkop 4,8 m3)
| m3 | 6.7 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
1.04 | šifra: 00.000
Zasip jarka kanalizacije z zrnato kamnino – predhodno izkopani material kamnite grede
* | zasip na območju ceste
| m3 | 7.6 |  | 0
0.01 | šifra: 24.212
Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno
* | Material iz izkopa za zasip greznice in kanalizacije v zelenici
| m3 | 22.2 |  | 0
0.02 | šifra: 00.000
Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10 cm.
| m3 | 5.7 |  | 0
0.03 | šifra: 00.000
Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa vodovodne cevi v debelini 10cm nad temenom cevi.
| m3 | 5.7 |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNA DELA
2.01 | šifra: 00.000
Dobava polietilenske cevi PE RC100 PN16, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
* | d40
| m1 | 109.6 |  | 0
2.02 | šifra: 00.000
Dobava polietilenske cevi PE RC100 PN16, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
* | d25
| m1 | 31.9 |  | 0
2.03 | šifra: 00.000
Polaganje polietilenske cevi, vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del.
d40
| m1 | 109.6 |  | 0
2.04 | šifra: 00.000
Polaganje polietilenske cevi, vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del.
d25
| m1 | 31.9 |  | 0
2.05 | šifra: 00.000
Izdelava priključka na obstoječem cevovodu vodovoda. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| kom | 1 |  | 0
2.06 | šifra: 00.000
Dobava in postavitev termo vodovodnega jaška. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| kom | 2 |  | 0
2.07 | šifra: 00.000
Vzpostavitev vodomernega mesta v predpripravljenemu termo jašku. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| kom | 1 |  | 0
2.08 | šifra: 00.000
Vzpostavitev razcepa v predpripravljenemu termo jašku. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| kom | 1 |  | 0
2.09 | šifra: 00.000
Izvedba navezave na CLEANY stebriček oskrbovalnega mesta. Skupaj z vsemi potrebnimi materiali in deli, ki so potrebni za izvedbo.
| kom | 1 |  | 0
2.1 | šifra: 00.000
Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi.
| kom | 141.5 |  | 0
2.11 | šifra: 00.000
Tlačna preizkušnja cevovoda izvedena po navodilih proizvajalca cevi in standardu pr EN 805. Tlačno preizkušnjo prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovoda, o čemer se naredi zapisnik.
| kom | 141.5 |  | 0
VODOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. (SKUPAJ SKLOPA 1+2)
| % | 5 |  | 0

## KRAJINSKA ARHITEKTURA
zap.št | opis/ | količina | skupaj
enota
1 | KRAJINSKA ARHITEKTURA
*OPOMBA: Pripravljalna dela, gradbena dela, zemeljska dela, odstranitve vegetacije in zatravitve so predmet načrta gradbeništva.
1.1 DREVESA IN GRMOVNICE
1.01
Nabava in zasaditev dreves Acer platanoides (ostrolistni javor) višje kakovosti s poravnanim deblom in začetkom krošnje oz. prvo vejo na višini 2,0 m, obseg debla 16/18 cm s koreninsko grudo oziroma balo (4 x presajena sadika). Saditev na na predhodno urejen, izravnan teren v sadilno jamo v premeru, ki je 1,5 kratnik koreninske grude. V sadilno jamo se namestijo po 3 impregnirani zaščitni - oporni koli (Ф 6 cm, višine 240 cm), ki se med seboj povežejo s tremi prečkami – polkroglicami debeline 6 cm. Na vsako sadiko se doda 140 l univerzalnega substrata višje kakovosti, ki se meša z nesejanim humusom iz same lokacije. Višek zemljine se odpelje stran. Okoli sadike se po sajenju izdela zalivalna kotanja. Sadika drevesa se priveže na oporne kole z elastično zeleno vrvjo za uporabo v drevesničarstvu debeline 5mm. Sadiko se po sajenju dobro zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 2 | 0
1.02
Nabava in zasaditev dreves Acer campestre (maklen) višje kakovosti s poravnanim deblom in začetkom krošnje oz. prvo vejo na višini 2,0 m, obseg debla 16/18 cm s koreninsko grudo oziroma balo (4 x presajena sadika). Saditev na na predhodno urejen, izravnan teren v sadilno jamo v premeru, ki je 1,5 kratnik koreninske grude. V sadilno jamo se namestijo po 3 impregnirani zaščitni - oporni koli (Ф 6 cm, višine 240 cm), ki se med seboj povežejo s tremi prečkami – polkroglicami debeline 6 cm. Na vsako sadiko se doda 140 l univerzalnega substrata višje kakovosti, ki se meša z nesejanim humusom iz same lokacije. Višek zemljine se odpelje stran. Okoli sadike se po sajenju izdela zalivalna kotanja. Sadika drevesa se priveže na oporne kole z elastično zeleno vrvjo za uporabo v drevesničarstvu debeline 5mm. Sadiko se po sajenju dobro zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 4 | 0
1.03
Nabava in zasaditev dreves Cercidiphyllum japonicum (cercidifil) višje kakovosti s poravnanim deblom in začetkom krošnje oz. prvo vejo na višini 2,0 m, obseg debla 16/18 cm s koreninsko grudo oziroma balo (4 x presajena sadika). Saditev na na predhodno urejen, izravnan teren v sadilno jamo v premeru, ki je 1,5 kratnik koreninske grude. V sadilno jamo se namestijo po 3 impregnirani zaščitni - oporni koli (Ф 6 cm, višine 240 cm), ki se med seboj povežejo s tremi prečkami – polkroglicami debeline 6 cm. Na vsako sadiko se doda 140 l univerzalnega substrata višje kakovosti, ki se meša z nesejanim humusom iz same lokacije. Višek zemljine se odpelje stran. Okoli sadike se po sajenju izdela zalivalna kotanja. Sadika drevesa se priveže na oporne kole z elastično zeleno vrvjo za uporabo v drevesničarstvu debeline 5mm. Sadiko se po sajenju dobro zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 3 | 0
1.04
Nabava in zasaditev grmovnic Carpinus betulus (beli gaber) višina sadike 60 - 100 cm, sadika z vsaj 3 odganjki. Izkop sadilne jame premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 30 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 120 | 0
1.05
Nabava in zasaditev grmovnic Kolkwitzia amabilis (kolkvicija) višina sadike 60 - 100 cm, sadika z vsaj 3 odganjki. Izkop sadilne jame premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 30 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 9 | 0
1.06
Nabava in zasaditev grmovnic Spirea x vanhouttei (vanhuttijeva medvejka) višina sadike 60 - 100 cm, sadika z vsaj 3 odganjki. Izkop sadilne jame premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 30 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 12 | 0
1.07
Nabava in zasaditev grmovnic Syringa microphylla 'Superba' (drobnolistna lipovka) višina sadike 60 - 100 cm, sadika z vsaj 3 odganjki. Izkop sadilne jame premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 30 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 10 | 0
1.08
Nabava in zasaditev grmovnic Weigela florida (vajgelija) višina sadike 60 - 100 cm, sadika z vsaj 3 odganjki. Izkop sadilne jame premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 30 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 6 | 0
1.09
Nabava in zasaditev grmovnic Viburnum lantana (dobrovita) višina sadike 60 - 100 cm, sadika z vsaj 3 odganjki. Izkop sadilne jame premera 1,5 x premer grude, z dodajanjem substrata po 1 l na sadiko in založnega gnojila cca 30 g na sadiko. Rastlina se zasuje z rodovitno zemljo, korenine se enakomerno potlačijo, sadika se zalije. Vključeni stroški vzdrževanja v prvih dveh letih.
| kos | 11 | 0
1.2 URBANA OPREMA
1.1
Mize s klopmi: Dobava in postavitev samostoječih miz in klopi, dimenzije 220 x 80 x 74 cm (miza) in 220 x 42 x 45 cm (klop). Klopi brez naslonjala z betonskimi podstavki. Betonska podstavka izdelana iz brušenega betona, s slepim opažem in posnetimi robovi, na katera se montirajo lesena sedala (sibirski macesen). Kovinski deli so vroče pocinkani, vijačni material je iz nerjavečega jekla. V kompletu je ena miza in dve klopi.
| kpl | 4 | 0
1.11
Izdelava, dobava in montaža ograje ekološkega otoka s pritrditvenim materialom. Nosilna konstrukcija je izdelana iz vroče cinkanih kovinskih stebrov s sidrnimi ploščicami sidranimi v armiranobetonski pasovni temelj. Vmesna polnila so izdelana iz letev sibirskega macesna različnih dimenzij. Ograja je zaščitena z vroče cinkano pločevinasto obrobo. Mere preveriti na licu mesta! Glej risbo št. 3!
| kos | 1 | 0
1.12
Izdelava, dobava in montaža ločilne ograje s pritrditvenim materialom. Nosilna konstrukcija je izdelana iz vroče cinkanih kovinskih stebrov s sidrnimi ploščicami sidranimi v armiranobetonski točkovni temelj. Vmesna polnila so izdelana iz letev sibirskega macesna različnih dimenzij. Ograja je zaščitena z vroče cinkano pločevinasto obrobo. Mere preveriti na licu mesta! Glej risbo št. 4!
| kos | 3 | 0
1.13
Dobava in montaža droga za zastavo namenjenega obešanju državnih zastav s pritrditvenim materialom in točkovnim temeljem iz armiranega betona. Drog je opremljen z dvižnim mehanizmom in prekucnim mehanizmom. Barva droga: RAL 9006.
| kos | 3 | 0
1.14
Smetnjak za ločeno zbiranje odpadkov iz brušenega betona, oblikovan enako kot podstavki miz in klopi.
| kos | 1 | 0
KRAJINSKA ARHITEKTURA SKUPAJ: |  |  | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige.
| % | 5 | 0
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.1 | DREVESA IN GRMOVNICE |  | 0
1.2 | URBANA OPREMA |  | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA 5 % |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## NN in EKK
3/1.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN NN VODI IN EKK PZA-TREBNJE
1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del (ocena) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje 0,4kV kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm² v cevi EKK Ø160mm | m | 266 |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje 0,4kV kabla NYY-J 5x6mm² v cevi EKK Ø110mm | m | 81 |  |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 341 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 341 |  |  |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumeniziranjem spoja | kos | 8 |  |  |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 5 |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža T-80 konzolic na zid jaška | kos | 18 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 150 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  |  |  | 0
10. | Izvedba ozemljitve priključno merilnein razdelilno krmilne omarice z vodnikom 7H0V-K 70mm² dolžine 5m na križno sponko CuZn 60x60mm | kpl | 2 |  |  |  | 0
11. | Izvedba ozemljitve predvidenih elektro naprav (stebrički, oskrbovalno mesto,….) z vodnikom 7H0V-K 16mm² dolžine 5m na križno sponko CuZn 60x60mm | kpl | 3 |  |  |  | 0
12. | Izdelava priklopa napajalnega kabla na priključno mesto NN omrežja v TP, in PS PMO | kpl | 2 |  |  |  | 0
13. | Izdelava priklopa razvodnega kabla na priključno mesto v PS RO in posamezno napravo (napajalno vozlišče, ogrevannje rešetke, oskrbovano mesto,…) | kpl | 8 |  |  |  | 0
14. | Dobava in montaža prostostoječe omarice PS PMO P/U-PM2,2/B,1 s strehco, z dvemi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; kpl 1 in z naslednjo vsebino:
- | montažna plošča | kos | 2
- | števčna plošča | kos | 2
Stran 1 od 6
- | direktni trifazni univerzalni števec del. energije kl. 2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom tip ZMXI320CPU1L1D3 3x230/400V, 5-85A s PLC komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 3
- | horizontalni varovalčni odklopnik 250/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 3
- | nosilec zbiralk | kpl | 4
- | Cu zbiralke 30x5mm | kos | 3
- | ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl | 1
- | priključni modul za dovodni kabel preseka 150mm² | kpl | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
15. | Dobava in montaža prostostoječe omarice RO P/U-PM2,2/B,1 s strehco, z dvemi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom ter ključavnico investitorja; dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; kpl 1 in z naslednjo vsebino:
- | montažna plošča | kos | 2
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 3
- | instalacijski odklopnik 20A/3p | kos | 3
- | instalacijski odklopnik 16A/3p | kos | 2
- | instalacijski odklopnik 10A/1p | kos | 2
- | instalacijski odklopnik 6A/1p | kos | 1
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1
- | svet. senzor za HTR | kos | 1
- | kontaktor KN 16 | kos | 2
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | ničelna Cu zbiralka | kpl | 1
- | ozemljitvena Cu zbiralka | kpl | 1
- | nosilec zbiralk | kpl | 4
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
16. | Dobava in montaža nerjavečega energetskega stebrička kot npr Elektrostar Euro4 008200/N, ki je programsko krmiljen avtomat za nastavitev vrednosti plačila električne energije z euro kovanci, s 4x16A vtičnicami, varovalnimi elementi in FI stikalom, z vgrajenimi števci za odčitavanje porabe energije za vsako vtičnico posebej, z vgrajeno integrirano programsko uro z osvetlitvijo, dimenzij 1300x400x165 mm | kpl | 1 |  |  |  | 0
17. | Plačilo elektro prispevka in priključnine za ostali odjem za 3x25A ter elektro prevzem | kpl | 1 |  |  |  | 0
18. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola za vodnike 0,4kV s preizkusom | kpl | 1 |  |  |  | 0
Stran 2 od 6
19. | Vzpostavitev prvotnega stanja na NN omrežju, testiranje in spuščanje v zagon (funkcionalni preizkus) | kpl | 1 |  |  |  | 0
20. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster in pripravo podatkov za vpis v uradne evidence in izvedba vrisa vodnikov (310m) v podzemni kataster (geodetski posnetek in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | kpl | 1 |  |  |  | 0
21. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, Telekom, DRSI | ure | 12 |  |  |  | 0
22. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 18 |  |  |  | 0
23. | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 12 |  |  |  | 0
24. | Izdelava PID dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
25. | Nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik - ocena 3% | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 3 od 6
2. GRADBENA DELA
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 60 |  |  |  | 0
3. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø160mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 15 |  |  |  | 0
4. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 26 |  |  |  | 0
5. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø160mm, ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 5 |  |  |  | 0
6. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø110mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 60 |  |  |  | 0
7. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø110mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 15 |  |  |  | 0
8. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø110mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 26 |  |  |  | 0
9. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ø110mm, ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 5 |  |  |  | 0
10. | Izdelava tipiziranega (potrebna potrditev predstavnika Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto pred pričetkom del) kabelskega betonskega jaška iz BC-Ø120cm globine 100cm obetoniranega in z dvemi uvodi po fi160 ter LTŽ dvojnim pokrovom 250kN | kos | 3 |  |  |  | 0
11. | Izdelava obetoniranja tipskega postavka PS omarice | kos | 2 |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža tipskega betonskega postavka za energetski stebriček | kos | 2 |  |  |  | 0
13. | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 160mm vključno z izvedbo tesnenja | kos | 8 |  |  |  | 0
14. | Izdelava nadbetoniranja cevne EKK na mestih križanj in pod povoznimi oz. utrjenimi površinami, in sicer v višini 10cm z betonom C15/20 | m | 12 |  |  |  | 0
15. | Izdelava strojnega podboja pod državno cesto za eno cev fi160mm, vključno z izkopom (2x) gradbene jame za izvedbo podboja, zasipom in pospravilom | m | 20 |  |  |  | 0
16. | Kombinirani ročni in strojni izkop zemljine za izvedbo betonskih jaškov v IV. kat. zemlje ter zasip | m3 | 4 |  |  |  | 0
17. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 16 |  |  |  | 0
18. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 320 |  |  |  | 0
19. | Nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik - ocena 3% | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 REKAPITULACIJA
| ELEKTROMONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## CR
3/2.3.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN CR PZA TREBNJE
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | m | 76 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 18 | 186 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 52 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 58 |  |  |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 6 |  |  |  | 0
7. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 3 |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 6m s sidrno ploščo in vijaki Ø20x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) | kos | 3 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 3 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 in zaščitnim razredom z ravnim steklom in LED modulom moči 25W brez redukcije, svetlobni tok svetilke 3096lm; barvna temperatura 3000°K, CRI 70) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Slum1 6.025.020 proizvajalca Lumenia | kos | 3 |  |  |  | 0
11. | Izvedba priklopa vodnikov na predvidene varovalne elemente in avtomatiko cestne razsvetljave v predvideni RO | kpl | 1 |  |  |  | 0
12. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
13. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 76m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
16. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 6 |  |  |  | 0
17. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
18. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec, Komunala | ure | 12 |  |  |  | 0
19. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. GRADBENA DELA CR
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 10 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 27 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 5 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 5 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 57 |  |  |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 4 |  |  |  | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 47 |  |  |  | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 3 |  |  |  | 0
10. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x0,9m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M20 dolžine 1m | kos | 3 |  |  |  | 0
11. | Izdelava nadbetoniranja cevi cevne kabelske kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 10 |  |  |  | 0
12. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov v zemlji IV. kat. | m3 | 1 |  |  |  | 0
13. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 50 |  |  |  | 0
14. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
3 REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## NAČRT ODSTRANITVE OBJEKTOV
POPIS DEL S PREDIZMERAMI - RUŠITEV OBJEKTA
Investitor: | Občina Trebnje
Objekt: | POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME
(ob regionalni cesti Pluska-Trebnje)
Vrsta projektne dokumentacije: | Načrt odstranitve objektov
Številka projekta: | PR-R11-1/2018
Datum: | november 2018

## ODSTR. OBJ. rekapitulacija
REKAPITULACIJA - Odstranitev objektov
A / | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA - Prodajalna (stavba št.266) |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA - Nadstrešek (stavba št.267) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| Dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. Ocena stroškov 5% od vrednosti rušitvenih del. |  | 5% | 0
| SKUPAJ brez DDV v EUR |  |  | 0
|  | DDV | 22% | 0
| S K U P A J z DDV v EUR: |  |  | 0

## ODSTR. OBJ. prodajalna
A/ | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA - PRODAJALNA (stavba št. 266)
|  |  | količina | cena
1. | Odstranitev strešne kritine
|  | m2 | 84 |  | 0
2. | Odstranitev kleparskih izdelkov.
| . horizontalni žlebi | m1 | 9 |  | 0
| . odtočne cevi | m1 | 2.5 |  | 0
| . strešne obrobe r. š. 50 cm | m1 | 29.2 |  | 0
3. | Odstranitev strešne konstrukcije - enostavne izvedbe. Kovinska strešna konstrukcija - 0,10 m3/m2.
|  | m2 | 84 |  | 0
4. | Odstranitev oken skupaj okvirjem.
| do 2 m2 | kos | 6 |  | 0
| nad 2 m2 | kos | 4 |  | 0
5. | Odstranitev vrat skupaj s podbojem.
| do 2 m2 | kos | 3 |  | 0
| nad 2 m2 | kos | 1 |  | 0
6. | Odstranitev kovinskih panelnih sten.
|  | m2 | 58 |  | 0
7. | Odstranitev talne plošče. Opomba: Dimenzije in sestaveva so ocenjene
|  | m3 | 4.7 |  | 0
8. | Odstranitev temeljev do globine 1,0 m. Opomba: dimenzije temeljev so ocenjene.
|  | m3 | 6.1 |  | 0
9. | Odstranitev sanitarnih predmetov.
|  | kos | 2 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ODSTR. OBJ. nadstrešek
A/ | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA - NADSTREŠEK (stavba št.267) |  | količina | cena
1. | Odstranitev strešne kritine
|  | m2 | 86 |  | 0
2. | Odstranitev kleparskih izdelkov.
| . horizontalni žlebi | m1 | 10.5 |  | 0
| . odtočne cevi | m1 | 2 |  | 0
| . strešne obrobe r. š. 50 cm | m1 | 37.5 |  | 0
3. | Odstranitev strešne konstrukcije - enostavne izvedbe. Kovinska strešna konstrukcija - 0,10 m3/m2.
|  | m2 | 86 |  | 0
4. | Odstranitev kovinskih stebrov.
|  | m1 | 18 |  | 0
5. | Odstranitev temeljev do globine 1,0 m. Opomba: dimenzije temeljev so ocenjene.
|  | m3 | 4 |  | 0
6. | Odstranitev luči.
|  | kos | 4 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## VARNOSTNI NAČRT
1. Popis del
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina |  | Cena | Skupaj
1.3 Ostala preddela
13 111 | PVC mreže za ograjo | m1 | 100 |  |  | 0
13 111 | Signalna /opozorilna vrvica | m1 | 120 |  |  | 0
13 111 | Namestitev in odstranitev gradbiščne table ter izdelava napisov | kos | 2 |  |  | 0
13 111 | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča | kos | 2 |  |  | 0
13 111 | Ureditev pisarn za vodstvo gradbišča delovodja | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Ureditev garderob za zaposlene | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Prevoz namestitev , odstranitev in amortizacija kontejnerja za nevarne snovi | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Prevoz, namestitev odstranitev WC kontejnerja | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Dobava , postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme | kos | 2 |  |  | 0
13 111 | Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbišču | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Postavitev cistrne z sanitarno vodo | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Naprava, odstranitev in najemnina električne instalacije z kompletnim kabelskim razvodom do gradbišča | m1 | 50 |  |  | 0
13 111 | Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Prevoz , postavitev, najemnina ali amortizacija krožne žage | kos | 1 |  |  | 0
13 111 | Čiščenje ceste zaradi nanosa blata | kos | 20 |  |  | 0
13 111 | Čiščenje terena , transportnih cest, pomožnih prostorov | kos | 60 |  |  | 0
13 111 | Čiščenje ceste zaradi nanosa blata | kos | 75 |  |  | 0
13 111 | Pregledi,preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev | kos | 10 |  |  | 0
13 111 | Ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastajajo pri gradnji, ter namestitev zabojnika za smeti in nevarnih odpadkov | kos | 2 |  |  | 0
13 111 | Lestve | kos | 2 |  |  | 0
13 111 | Zavarovanje vseh nevarnih con v različnih fazah gradnje | kos | 10 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | DDV 22% |  | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV |  | 0