## Rekapitulacija
Projekt : | Umestitev krožnega križišča na regionalni cesti R1-215/1162 Trebnje - Mokronog v km 0,9+50 v Trebnjem
Predračun: |  | Regionalna cesta R1-215/1162
REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL
1. ETAPA
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6.0 | OPREMA CEST |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  | 0
|  | Skupaj | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | Skupaj z DDV | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE K CELOTNEMU POPISU DEL
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
Izdela se skupni projekt izvedenih del (PID) za celoten projekt, vrednost izdelave le tega pa je razdeljena po popisih za posamezna vrsta del
Opomba 5:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 6:
Predračun je skladen s TSC 09.000:2006 in njegovimi dopolnitvami, vendar so izvedene korekcije in dopolnitve postavk in dodane še nove postavke.

## Preddela
1. Preddela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1.1 Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.39 | 0 | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 22 | 0 | 0
11 631 | Zakoličba višine in položaja točke na terenu/objektu | kos | 108 | 0 | 0
11 701 | Identifikacija ter označba obstoječih komunalnih vodov | m1 | 215 | 0 | 0
11 750 | Dobava in postavitev poškodovanega obstoječega mejnika (po potrebi) | kos | 3 | 0 | 0
1 Čiščenje terena
1.1.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | m2 | 37 | 0 | 0
12 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | m2 | 84 | 0 | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | kos | 2 | 0 | 0
12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | kos | 1 | 0 | 0
12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | kos | 2 | 0 | 0
12 166 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | kos | 1 | 0 | 0
12 181 | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves | ura | 7 | 0 | 0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 8 | 0 | 0
12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih | kos | 2 | 0 | 0
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | m1 | 16 | 0 | 0
12 261 | Demontaža plastičnega smernika | kos | 26 | 0 | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti z rezkanjem v debelini nad 10 cm (primernega za ponovno vgrajevanje v nasipni material). Vključno z odvozom na začasno deponijo saj se plast vgradi v nasip ceste in pločnika, z vsemi ostalimi stroški deponiranja. | m2 | 1190 | 0 | 0
12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm. (primernega za ponovno vgrajevanje v nasipni material). Vključno z odvozom na začasno deponijo saj se plast vgradi v nasip ceste in pločnika, z vsemi ostalimi stroški deponiranja. | m2 | 213 | 0 | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm. | m1 | 10 | 0 | 0
12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 470 | 0 | 0
1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov
12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | m1 | 10 | 0 | 0
12 431 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | kos | 2 | 0 | 0
12 435 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | kos | 5 | 0 | 0
12 495 | Porušitev in odstranitev cementnega betona. Vključno z odvozom na stalno deponijo in ostalimi stroški deponiranja. | m3 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Zemeljska_dela
2. Zemeljska dela in temeljenje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina |  | Cena | Skupaj
2.1 Izkopi
21 111 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – ročno | m3 | 53 |  | 0 | 0
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 986 |  | 0 | 0
21 224 | Široki izkop zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 1016 |  | 0 | 0
21 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem | m3 | 243 |  | 0 | 0
21 253 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem | m3 | 38 |  | 0 | 0
21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 471 |  | 0 | 0
21 410 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3. | m3 | 55 |  | 0 | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2810 |  | 0 | 0
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 1882 | 1.4 | 0 | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 110 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom cevi ter obsip jaškov s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in jaškov ter paziti, da se cev in jašek ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. | m3 | 295 | 25 | 0 | 0
24 119 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 4. kategorije, primešanje rezkanega asfalta (211,5 m3), ki je nastal pri odstranitvi obstoječe asfaltne plasti. | m3 | 705 |  | 0 | 0
24 477 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini min. 50 cm, vključno z dobavo materiala | m3 | 1082 |  | 0 | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 121 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 20 cm - ročno | m2 | 48 |  | 0 | 0
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno | m2 | 1427 |  | 0 | 0
25 231 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm, vključno z vsemi deli in materiali | m3 | 10 |  | 0 | 0
0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 118 | Prevoz materiala in odlaganje materiala vključno s plačilom takse deponiranega materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (v m3 v raščenem stanju) | m3 | 2832 |  | 0 | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 1037 |  | 0 | 0
29 154 | Prevoz materiala in odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo- vključno s plačilom takse deponiranega materiala | m3 | 2 |  | 0 | 0
29 155 | Prevoz materiala in odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi - vključno s plačilom takse deponiranega materiala | m3 | 84.96 |  | 0 | 0
29 156 | Prevoz materiala in odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi - vključno s plačilom takse deponiranega materiala | m3 | 56.64 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## Voziščne_kon
3. Voziščne konstrukcije
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm, vključno z dobavo materiala ter priprava zgornjega planuma | m3 | 722 | 0 | 0
3.1.4-6 | Asfaltne nosilne plasti
31 544 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm | m2 | 2140 | 0 | 0
3.1.7 Asfaltne vezne plasti – Asphalt concrete – binder (AC bin)
31 751 | Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm | m2 | 2156 | 0 | 0
3.2 Obrabne plasti
32 161 | Dobava in vgraditev s čistim ostrorobim peskom zrnavosti 0/8 za zaklinjanje nevezane obrabne plasti | m3 | 5 | 0 | 0
3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti ľ bitumenski betoni
32 268 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm | m2 | 2156 | 0 | 0
3.2.4 Vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke
32 497 | Pobrizg s bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 131 | 0 | 0
32 501 | Dobava in vgraditev bitumenskega traku š=15-20cm (kot npr.Teksabit) ali bitumenska pasta (kot npr. Dilaplast) za ojačitev stika med starim in novim finim asfaltom | m1 | 375 | 0 | 0
3.3 Vezane nosilne in obrabne plasti ľ cementni betoni
33 333 | Posteljica iz suhe mešanice peska in cementa v debelini 5 cm | m2 | 118 | 0 | 0
33 340 | Izdelava večzrnatega drenažnega betona C 12/15 iz zmesi zrn iz kamnin v debelini 25 cm | m2 | 110 | 0 | 0
3.4 Tlakovane obrabne plasti
34 154 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz silikatne kamnine (granit) velikosti 20 cm/20 cm/20 cm, stiki zapolnjeni v debelini 1cm ter položeni na 3cm neskrčljivo mikroarmirano s polimerom modificirano cementno malto, vključno z vgrajenim mikro-armiranim betonom v debelini 24 cm, C 30/37 (z ustrezno dilatacijo). Dilatacija in stik med robniki in asfaltom mora biti tesnjen z bitumensko trajno elastično zalivno zmesjo. V kvadraturi upoštevan tudi MAB pod robniki. Po detajlu. | m2 | 158 | 0 | 0
34 155 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine (granit) velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo epoksi/poliuretansko dvokomponentno maso | m2 | 110 | 0 | 0
3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki
35 253 | Dobava in vgraditev dvignjenega rezanega robnika iz naravnega kamna (granit) z brušenim robom, prereza 15/25 cm. | m1 | 180 | 0 | 0
35 289 | Dobava in vgraditev armiranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 35/20/50 cm po detajlu | m1 | 84 | 0 | 0
34 290 | Doplačilo za zavojne robnike | m1 | 201 | 0 | 0
34 299 | Izdelava in vgradnja naletne glave iz naravnega kamna (granit) z vsemi deli in materilom po detajlu | kos | 2 | 0 | 0
0
3.6 Bankina
36 132 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,50 do 0,75 m (material upoštevan pod postavko 31 132) | m2 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Odvodnjavanje
4. Odvodnjavanje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
4.1 Površinsko odvodnjavanje
41 110a | Izdelava jarka ob vznožju nasipa, širine 40 cm, z izkopom in vsemi materiali in deli. | m1 | 193 | 0 | 0
41 110b | Izdelava jarka ob vznožju nasipa, širine 60 cm, z izkopom in vsemi materiali in deli. | m1 | 143 | 0 | 0
41 110c | Izdelava jarka ob vznožju nasipa, širine 80 cm, z izkopom in vsemi materiali in deli. | m1 | 95 | 0 | 0
41 122 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm | m2 | 500 | 0 | 0
4. 2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 133 | Izdelava in dobava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 40 | 0 | 0
42 144 | Izdelava in dobava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm (DK) | m1 | 95 | 0 | 0
42 313 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1 | m1 | 150 | 0 | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 162 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz PVC-gladke (min. temenska togost SN8), vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 129 | 0 | 0
43 164 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz PVC-gladke (min. temenska togost SN8), vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 8 | 0 | 0
43 164a | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz PVC-gladke (min. temenska togost SN8), vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 20 | 0 | 0
43 265 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/centrifugiranegi poliestr SN 10000, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 64 | 0 | 0
43 269 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/centrifugiranegi poliestr SN 10000, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn in obbetoniranjem, premera 100 cm, po detajlu (prepust pod krožiščem) | m1 | 65 | 0 | 0
43 285 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15 | m1 | 12 | 0 | 0
43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m1 | 129 | 0 | 0
43 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | m1 | 157 | 0 | 0
4.4 Jaški
44 176 | Dobava in vgradnja vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z AB temeljem, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15. Po detajlu. (meteorni kanal) |  |  | 0
| - globina jaška 1,0 do 1,5 m | kos | 1 | 0 | 0
| - globina jaška 1,5 do 2,0 m | kos | 1 | 0 | 0
44 176 | Dobava in vgradnja vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 50 cm, skupaj z AB temeljem, obdelavo vtokov in iztoka. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15. Po detajlu. (meteorni kanal)
| - globina jaška 1,5 do 2,0 m | kos | 12 | 0 | 0
44 362 | Dobava in vgradnja vodotesnega prefabriciranega vtočnega jaška iz cevi iz umetnih mas fi 50 cm, skupaj z obdelavo vtokov, iztoka ter z AB temeljem. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15. Po detajlu. (odvodnjavanje) |  |  | 0
| - globina jaška 1,5 do 2,0 m | kos | 3 | 0 | 0
| - globina jaška 2,0 do 2,5 m | kos | 3 | 0 | 0
44 362 | Dobava in vgradnja vodotesnega prefabriciranega vtočnega jaška iz cevi iz umetnih mas fi 80 cm, skupaj z obdelavo vtokov, iztoka ter z AB temeljem. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15. Po detajlu. (odvodnjavanje)
| - globina jaška 1,5 do 2,0 m | kos | 1 | 0 | 0
| - globina jaška 2,0 do 2,5 m | kos | 1 | 0 | 0
44 798 | Preskus tesnosti jaška premera 50 do 80 cm | kos | 21 | 0 | 0
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo in zaklepom, z vsemi deli in materiali. Po detajlu. | kos | 3 | 0 | 0
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo, protihrupnim vložkom in zaklepom, z vsemi deli in materiali. Po detajlu. | kos | 3 | 0 | 0
44 975 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine v obliki robnika z nosilnostjo 250 kN, vtok ob robniku, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo, protihrupnim vložkom in zaklepom, po detajlu (kot na primer Livar artikel 708 ali CMC tip Selecta 500T). Po detajlu. | kos | 20 | 0 | 0
4.5 Prepusti
45 210 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 20 cm, z vsemi deli in materiali. | kos | 10 | 0 | 0
45 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 cm, z vsemi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
45 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 40 cm, z vsemi deli in materiali | kos | 3 | 0 | 0
45 210 | Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm, z vsemi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
45 210 | Izdelava vtočnega objekta in revizijskega jaška iz cementnega betona po detajlu (prepust pod krožiščem), z vsemi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
0
45 251 | Utrditev brežine okoli izpustne glave s kamnometom, z vsemi deli in materiali | m2 | 145 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Gradbena_obrtniska_dela
5. Gradbena in obrtniška dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
5.10 Razno
510 001 | Identifikacija, zaščita ter morebitna prestavitev komunalnih vodov z vsemi deli (dela se izvajajo ročno) in materialom po navodilih in z nadzorom pristojnega upravljavca komunalnega voda
| Elektrika | m1 | 18 | 0 | 0
| Kanalizacija | m1 | 12 | 0 | 0
| Vodovod | m1 | 5 | 0 | 0
| TK vod | m1 | 100 | 0 | 0
510 004 | Izdelava cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m1 | 140 | 0 | 0
510 005 | Prilagoditev obstoječega jaška novi niveleti ureditve. Rušenje obstoječega venca ter pokrova jaška, niveletno prilagoditev višine jaška, izdelava novega venca ter vgraditev novega pokrova jaška. Z nadzorom upravljavca komunalnega voda. Vključno z vsemi deli in materiali. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Oprema_cest
6. Oprema cest
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
6.1. Pokončna oprema cest
61 121 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm, z vsemi deli in materiali (točne dimenzije poda izvajalec prometnih znakov) | kos | 26 | 0 | 0
61 214 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm | kos | 2 | 0 | 0
61 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | kos | 5 | 0 | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kos | 8 | 0 | 0
61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 3 | 0 | 0
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 6 | 0 | 0
61 220 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 5000 mm | kos | 1 | 0 | 0
61 221 | Doplačilo za ukrivljenost stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm za zagotavljanje odmikov prometnaga znaka na območju pločnika | kos | 1 | 0 | 0
61 222 | Dobava in vgradnja konzolnega nosilca obcestnih znakov dim. 80/80/4 mm višine do cca. 5000 mm ter dolžina ročice do cca. 1720 mm, vključno s temeljem ter vsemi deli in materiali | kos | 1 | 0 | 0
61 369 | Doplačilo za sistem enostavno začasno odstranitev prometnega znaka v primeru izrednih prevozov | kos | 8 | 0 | 0
61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 3, dolžina stranice a = 900 mm | kos | 2 | 0 | 0
61 541 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, dolžina stranice a = 600 mm | kos | 1 | 0 | 0
61 542 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 3, dolžina stranice a = 600 mm | kos | 3 | 0 | 0
61 550a | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 3, premera 300 mm | kos | 2 | 0 | 0
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 3, premera 600 mm | kos | 8 | 0 | 0
61 722a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 1, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 1 | 0 | 0
61 722b | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 3, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 2 | 0 | 0
61 723a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 1, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 2 | 0 | 0
61 723b | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 3 | 0 | 0
61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak folijo RA 2, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | kos | 3 | 0 | 0
61 727 | Dobava in pritrditev nosilne konstrukcije prometnega znaka na drog cestne razsvetljave | kos | 2 | 0 | 0
6.2. Označbe na voziščih
62 121 | Izdelava vzdolžne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikronm, širina črte 10 cm | m1 | 16 | 0 | 0
62 433 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču s plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm | m1 | 1480 | 0 | 0
62 436 | Izdelava debeloslojne vzdolžne al prečne označbe na vozišču s plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm | m1 | 6 | 0 | 0
62 437 | Izdelava debeloslojne vzdolžne ali prečne označbe na vozišču s plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm | m1 | 32 | 0 | 0
62 445 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču s plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe m2 | m2 | 226 | 0 | 0
62 435 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču s plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm (rumena) | m1 | 112 | 0 | 0
62 229 | Izdelava označbe na vozišču z dvokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, (označba BUS) | m2 | 16 | 0 | 0
62 422 | Izdelava debeloslojne označbe na vozišču z rdečo barvo, širina črte 20 cm z vsemi deli in materiali | m1 | 52 | 0 | 0
62 499 | Izdelava debeloslojne taktilne označbe na vozišču bele barve širine 30 cm, z vsemi deli in materiali. | m1 | 47 | 0 | 0
62 707 | Izdelava označbe na vozišču z belo barvo, Silhueta kolesa, z vsemi deli in materiali | kom | 6 | 0 | 0
62 708 | Izdelava debeloslojne označbe na vozišču z belo barvo, puščice (naravnost, levo, desno) z vsemi deli in materiali | kom | 13 | 0 | 0
6.3. Oprema za vodenje prometa
63 522 | Dobava in vgraditev odsevnika po detajlu (na otokih) | kos | 240 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Tuje_storitve
7. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina |  | Cena | Skupaj
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 65 |  | 0 | 0
79 312 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | ur | 25 |  | 0 | 0
79 348 | Nadzor upravljalca državne ceste DRI d.o.o. | ur | 150 |  | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami | ur | 30 |  | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0 | 0
79 515 | Geodetski posnetek izvedenega stanja po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca z vpisom, objektov, komunalnih vodov, naprav in BCP v uradne evidence | kos | 1 |  | 0 | 0
79 520 | Prilagoditev elaborata zapore ceste | kos | 1 |  | 0 | 0
79 555 | Pred začetkom gradnje preveriti izhodiščno točko, ter zakoličiti projektirane objekte ob prisotnosti odgovornega projektanta projekta, ter geodeta tega projekta. | ur | 8 | 40.5 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0