## REKAPIT. PO KANALIH
| objekt: | Umestitev krožnega križišča na regionalni cesti
R1-215/1162 Trebnje - Mokronog v km 0,9+50 v Trebnjem
| lokacija : | Trebnje
| investitor: | SBS TRGOVINA d.o.o.
Dolenjska cesta 320, 1291 Škofljica
REKAPITULACIJA STROŠKOV-kanalizacija
1. ETAPA
KANAL F1 - priključek TOPDOM |  |  | 0 | €
SKUPAJ brez DDV |  |  | 0 | €
DDV (22%) |  |  | 0 | €
SKUPAJ z DDV |  |  | 0 | €
Novo mesto, januar 2022

## KANAL F1
| objekt: | Umestitev krožnega križišča na regionalni cesti
R1-215/1162 Trebnje - Mokronog v km 0,9+50 v Trebnjem
| kanal : | KANAL F1 - priključek TOPDOM
| lokacija : | Trebnje
| investitor: | SBS TRGOVINA d.o.o.
Dolenjska cesta 320, 1291 Škofljica
| REKAPITULACIJA: |  |  | 1. ETAPA
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Novo mesto, januar 2022
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse potrebne prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij, geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Izdela se skupni projekt izvedenih del (PID) za kanalizacijo, vrednost izdelave le tega pa je razdeljena po popisih za vsak kanal posebej, v postavki 01.070.
Opomba 8:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 9:
Vtočni in iztočni nastavek na revizijskem jašku mora biti iz enakega materiala kot so kanalizacijske cevi.
Opomba 9:
Na odseku kjer kanal poteka v območju rekonstrukcije ceste, se izkop za kanal vrši po izvršenem grobem planumu temeljnih tal za cesto ali hodnik za pešce; priprava gradbišča in odstranitev morebitnih ovir na območju rekonstrukcije ceste, rušenje obstoječega asfalta, izvedba nove nosilne plasti in asfaltiranje ceste, pločnika je upoštevano v popisu del v Načrtu gradbeništva-cesta, št. C-2021/24, v sklopu tega projekta.
Opomba 8:
Varnostni načrt za celotno projektno dokumentacijo je izdel LERO Lešnjak, varstvo pri delu, d.o.o., Šentjernej, v sklopu te projektne dokumentacije.
Opomba 10:
Varnostni načrt za celotno projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje LERO Lešnjak, varstvo pri delu, d.o.o., Šentjernej, v sklopu te projektne dokumentacije. V sklopu varnostnega načrta je upoštevana tudi ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
Opomba 11:
Elaborat zapore ceste za celotno projektno dokumentacijo oz. izdelava le tega je upoštevana v popisu del za cesto v Načrtu gradbeništva - cesta, v sklopu te projektne dokumentacije.
Opomba 13:
Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste in s tem povezani stroški, so upoštevani v popisu za vestno zaporo v sklopu tega projekta, v Načrtu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje, št. Z-2021/24, izdelovalca GPI d.o.o., Novo mesto, saj se bo ta kanal in vzporedni vodovod izvajal hkrati z rekonstrukcijo ceste in hodnika za pešce na območju urejanja.
Opomba 11:
Izvajalec del mora pripraviti program varnostnih ukrepov, ki vključuje simulacijo prevoza, intervencijskih vozil in začasne zapore.
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov. | m1 | 106 | 0 | 0
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljavcev instalacij z oznako križanj; | kom | 2 | 0 | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kom | 6 | 0 | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca. | m1 | 106 | 0 | 0
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence, dela izvede geodetska služba upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. | m1 | 106 | 0 | 0
01.044 | Terenski posnetek celotne trase kanala pred izvedbo del. | m1 | 106 | 0 | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora | ur | 8 | 0 | 0
01.062 | Izvajanje nadzora strokovne službe izvajalca javne službe (Komunala Trebnje d.o.o.) | ur | 8 | 0 | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del; v skladu z GZ, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. | m1 | 106 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 30 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala | m3 | 40.5 | 0 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m3 | 1.6 | 0 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 60 % izkopa | m3 | 103.4 | 0 | 0
| Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 35 % izkopa | m3 | 61.25 | 0 | 0
| Izkop v zemlji V.ktg, ocena 5 % izkopa | m3 | 8.75 | 0 | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m2 | 111.3 | 0 | 0
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice iz enozrnate frakcije granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti minimalno 10 cm + 0,1 DN. Da bi dosegli zahtevani nosilni kot, najmanj 90° do 120°, je potrebno podlago zbiti. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1cm. | m3 | 30 | 0 | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. | m3 | 80 | 0 | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! | m3 | 55.46 | 0 | 0
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah. | m3 | 3.54 | 0 | 0
02.120b | Ponovna izvedba posteljice na voznih površinah predvidene rekonstrukcije ceste, novega krožnega križišča in hodnika za pešce in kolesarje, iz že prej vgrajenega in ob izkopu za kanal odstranjenega kamnitega materiala (zmrzlinsko odpornega), v debelini 40 cm pod rekonstruirano cesto v naselju oz. 30 cm pod rekonstruiranim hodnikom za pešce, z utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 4 | 0 | 0
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala). | m3 | 226.798 | 0 | 0
02.170 | Fino planiranje terena in humuziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje. | m2 | 270 | 0 | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha. | ur | 2 | 0 | 0
02.181 | Obnova poškodovanih oz. premaknjenih mejnikov. | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi DN 250 iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14364, SN 10000. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm | m1 | 106 | 0 | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz armiranega poliestra (GRP) SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m1 | 26 | 0 | 0
04.010c | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz armiranega poliestra (GRP) SN 10000, po projektiranih padcih na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. | m1 | 80 | 0 | 0
04.035 | Izvedba provizorija oz. prečrpavanje odpadne vode v času izvedbe navezave novega kanala na obstoječo kanalizacijo. Obstoječ višje ležeči jašek se začasno blindira na iztoku in se odpadne vode prečrpava v naslednji obstoječi jašek javne kanalizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, protihrupnim vložkom in zaklepom, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Trebnje.
| globina do 1.5 m | kom | 4 | 0 | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, protihrupnim vložkom in zaklepom, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina do 1.5 m | kom | 4 | 0 | 0
04.063a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, SN 10000, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, protihrupnim vložkom in zaklepom, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.
| globina 1.5 do 2.0 m | kom | 1 | 0 | 0
04.063b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, SN 10000, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, protihrupnim vložkom in zaklepom, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m | kom | 1 | 0 | 0
04.089 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - obdelava vtoka v obstoječ revizijski jašek, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej | kpl | 1 | 0 | 0
04.133 | Izvedba odcepov hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z betonskim priključnim jaškom premera fi 600 mm (do 1,25m globine; od 1,25 - 2,00 m je jašek fi 800 mm) na parceli objekta, ki se priključuje v javni kanal, z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi in betonskega priključnega jaška. Priključno cev na notranji strani jaška na javnem kanalu obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov, na parcelo objekta, ki se priključuje v javni kanal, kjer se izvede tudi priključni betonski jašek fi 600mm (do 1,25m globine; od 1,25 - 2,00 m je jašek fi 800 mm). Ocenjena dolžina 5,0 m. | kom | 1 | 0 | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu SIST EN 1610, s strani certificiranega izvajalca teh del, vključno z izdelavo zapisnika o preizkusu vodotesnosti v skladu z veljavnimi normativi. | kom | 5 | 0 | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti, s strani certificiranega izvajalca del. | m1 | 106 | 0 | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu SIST EN 1610, s strani certificiranega izvajalca teh del, vključno z izdelavo zapisnika o preizkusu vodotesnosti v skladu z veljavnimi normativi. | m1 | 106 | 0 | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero v katerem morajo biti razvidni padci izgrajene kanalizacije in dolžine snemanega kanala. Pregled s TV kamero se izvede skladno s standardom SIST EN 13508-1:2013 in skladno s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca javne kanalizacije. | m1 | 106 | 0 | 0 | 3
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## kolicine (hidden)
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni Izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni Zasip | Do Terena | Tampon | Nad Cevjo | Posteljica | Do Ceste
M1 - 'Meteorna' | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 419.9
K1 - 'Kanal M1' |  | 16.08 | 105.26 | 0 | 515.02 | 413.15 | 101.88 | 0 | 0 | 0 | 500.63 | 292.59 | 13.92 | 140.9 | 53.22 | 292.59
K2 - 'Kanal M2' |  | 0 | 33.79 | 0 | 85.04 | 84.47 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 82.02 | 47.05 | 0 | 26.02 | 8.94 | 3.99
K3 - 'Kanal M3' |  | 0 | 133.96 | 0 | 277.47 | 257.57 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 261.3 | 123.31 | 0.39 | 100.43 | 37.16 | 123.31
M2 - 'Fekalna' | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 230.42
K1 - 'Kanal F1' |  | 0 | 141.34 | 1.86 | 337.2 | 253.32 | 83.88 | 0 | 0 | 0 | 328.25 | 206.92 | 15.88 | 77.78 | 27.67 | 206.92
K2 - 'Kanal F2' |  | 0 | 36.34 | 0 | 48.67 | 46.14 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 46.79 | 23.49 | 0 | 17.23 | 6.06 | 23.49