## Obrazec št. 3 - Kobilje-telovad
Stavba
Naziv | Kobilje-Telovadnica
Naslov | Kobilje 33A
Pošta, poštna številka | Kobilje, 9227
1. OBSTOJEČE STANJE stavbe, ki je vključena v operacijo
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: | 144-91
Parcelne številke: | 4174/2
Naziv stavbe: | Kobilje-Telovadnica
Leto izgradnje stavbe: | 1996
Vrsta stavbe - opis:[1] | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Vrsta stavbe - šifra:[2] | 1263001
Etažnost: | klet | pritličje | mezanin | nadstropje | mansarda
Število etaž: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Neto tlorisna površina stavbe [m2]: | 429.1
Uporabna površina stavbe [m2]: | 429.1
Kondicionirana površina stavbe [m2]: | 429.1
Kondicionirana prostornina stavbe [m3]:
Faktor oblike [m¯¹]: | 0.28
Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) [K dan]: | 3304
Temperaturni presežek (za hlajenje) [K ur]: | -
Povprečna letna temperatura zunanjega zraka [0C]: | 7.5
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih vrat na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih vrat [W/m2K] – Tip 1:
*
*
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 1:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 2:
Površina poda proti neogrevanemu delu [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječega poda proti neogrevanemu delu [W/m2K] – Tip 1:
*
*
2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je vključena v operacijo, z energijo
ID stavbe: | 144-91
Naziv stavbe: | Kobilje-Telovadnica
Način ogrevanja
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbuje le stavba, ki je vključena v operacijo.
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbujejo tudi druge stavbe.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki je vključena v operacijo.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki ni vključena v operacijo.
| Naprava 1 | Naprava 2 | Naprava 3
Naziv oziroma proizvajalec kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo ali skupino stavb s toploto:
Leto izdelave naprave oziroma instalacije [leto]:
Nazivna toplotna moč kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo s toploto [kW]:
| Leto: 2016 | Leto: 2017 | Leto: 2018
Poraba:[1] Ekstra lahko kurilno olje [liter]:
Zemeljski plin [Sm3]:
Utekočinjen naftni plin [liter]:
Daljinska toplota [kWh]:
Lesni sekanci [nm3]:
Lesni peleti [ton]:
Drugo:_____________________________ (navedite)[ __ ]:
Energija za ogrevanje (Qh) [kWh]:
Električna energija (Ue) [kWh]:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Delež klasičnih sijalk [%]
Ogrevana površina stavbe (Ao) [m2]:
Skupna raba energije (E=Qh+Ue) [kWh]:
Specifična raba energije (E/Ao) [kWh/m2]: | [6 empty] | DO | EE
Emisije CO₂ [kg]: | 0 | 0 | 0 |  |  | kgCO2/kWh | 0.32 | 0.49
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ID stavbe: | 144-91
Naziv stavbe: | Kobilje-Telovadnica
3.1 Toplotna izolacija
3.1.1 Fasada [€]:
Specifična investicija v fasado [€/m2]:
Površina fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.2 Okna na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v okna [€/m2]:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 2:
3.1.3 Vrata na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v vrata [€/m2]:
Površina vrat na lupini stavbe [m2]:
Toplotna prehodnost vrat [W/m2K]:
*
*
3.1.4 Streha ali strop proti neogrevanem podstrešju [€]:
Specifična investicija v streho ali v strop proti neogrevanem podstrešju [€/m2]:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] – Tip 1:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 2:
3.1.5 Pod [€]:
Specifična investicija v pod [€/m2]:
Površina poda [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost novega poda [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.6 Predvideni prihranki na ovoju stavbe (Σ 3.1) [kWh/leto]:
3.2 Sanacija in optimizacija razsvetljave
Število vgrajenih svetil:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Število regulatorjev svetlobnega toka:
Število senzorjev za vklop svetil:
Skupna vrednost za razsvetljavo [€]:
*
*
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 144-91
Naziv stavbe: | Kobilje-Telovadnica
3.3 Energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi
3.3.1 Optimizacija ogrevalnih sistemov
Frekvenčna regulacija obtočnih črpalk, kompresorjev, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov [€]:
Centralni nadzorni sistemi [€]:
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema [€]:
Vgradnja termostatskih ventilov [€]:
Prenova toplotne podpostaje [€]:
Dograditev ogrevalnega sistema –toplotne črpalke zrak/voda [€]:
Predvideni prihranki z optimizacijo ogrevalnih sistemov [kWh/leto]:
3.3.2 Vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65 %
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.3 Vgradnja sistemov za hlajenje prostorov
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.4 Samodejno zbiranje rabe energije (Energetski monitoring)
Investicija [€]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.4 Drugi ukrepi
Izraba odpadne toplotne hladilnih agregatov
Organizacijski ukrepi
Skupna vrednost [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3.5 Kazalniki porabe energije po energetski prenovi
| Izračunan | Največji dovoljen
Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe
Letna raba primarne energije
Letna potrebna toplota za ogrevanje
Letni potrebni hlad za hlajenje
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine
3.6 Predvidena raba energije po energetski prenovi
Raba toplote (Qn) [kWh/ leto]:
Raba električne energije (Ue) [kWh/ leto]:
Skupna raba energije (E = Qn + Ue) [kWh/ leto]:
Emisije CO₂ [kg/leto]:
Prihranek emisij CO₂ [kg/leto]:
Zmanjšanje primarne energije [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 144-91
Naziv stavbe: | Kobilje-Telovadnica
3.7 Energetsko učinkovita proizvodnja energije iz OVE
3.7.1 Vgradnja kotla na biomaso
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv in proizvajalec naprave:
Nazivna moč [kW]:
Skupna vrednost ukrepa [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz biomase - OVE [kWh/leto]:
3.7.2 Ogrevanje s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke: zrak/voda (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.3 Priprava sanitarne tople vode (STV) s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke __________________________ (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.4 Sprejemniki sončne energije (SSE)
Naprava za pripravo STV | Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip SSE (ploščati, vakuumski itn.):
Površina SSE [m2]:
Hranilnik toplote [litri]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija s SSE - OVE [kWh/leto]:
3.7.5 Predviden prihranek (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]: | 0
3.7.6 Predvidena proizvodnja OVE (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]: | 0

## Obrazec št. 3 - Kobilje vrtec
Stavba
Naziv | Kobilje-Vrtec
Naslov | Kobilje 33A
Pošta, poštna številka | Kobilje, 9227
1. OBSTOJEČE STANJE stavbe, ki je vključena v operacijo
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: | 144-379
Parcelne številke: | 4174/2
Naziv stavbe: | Kobilje-vrtec
Leto izgradnje stavbe: | 1996
Vrsta stavbe - opis:[1] | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Vrsta stavbe - šifra:[2] | 1263001
Etažnost: | klet | pritličje | mezanin | nadstropje | mansarda
Število etaž: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Neto tlorisna površina stavbe [m2]: | 128.9
Uporabna površina stavbe [m2]: | 128.9
Kondicionirana površina stavbe [m2]: | 128.9
Kondicionirana prostornina stavbe [m3]: | 128.9
Faktor oblike [m¯¹]: | 0.28
Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) [K dan]: | 3304
Temperaturni presežek (za hlajenje) [K ur]: | -
Povprečna letna temperatura zunanjega zraka [0C]: | 7.5
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih vrat na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih vrat [W/m2K] – Tip 1:
*
*
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 1:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 2:
Površina poda proti neogrevanemu delu [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječega poda proti neogrevanemu delu [W/m2K] – Tip 1:
*
*
2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je vključena v operacijo, z energijo
ID stavbe: | 144-379
Naziv stavbe: | Kobilje-vrtec
Način ogrevanja
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbuje le stavba, ki je vključena v operacijo.
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbujejo tudi druge stavbe.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki je vključena v operacijo.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki ni vključena v operacijo.
| Naprava 1 | Naprava 2 | Naprava 3
Naziv oziroma proizvajalec kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo ali skupino stavb s toploto:
Leto izdelave naprave oziroma instalacije [leto]:
Nazivna toplotna moč kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo s toploto [kW]:
| Leto: 2016 | Leto: 2017 | Leto: 2018
Poraba:[1] Ekstra lahko kurilno olje [liter]:
Zemeljski plin [Sm3]:
Utekočinjen naftni plin [liter]:
Daljinska toplota [kWh]:
Lesni sekanci [nm3]:
Lesni peleti [ton]:
Drugo:_____________________________ (navedite)[ __ ]:
Energija za ogrevanje (Qh) [kWh]:
Električna energija (Ue) [kWh]:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Delež klasičnih sijalk [%]
Ogrevana površina stavbe (Ao) [m2]:
Skupna raba energije (E=Qh+Ue) [kWh]:
Specifična raba energije (E/Ao) [kWh/m2]: | [6 empty] | DO | EE
Emisije CO₂ [kg]: | 0 | 0 | 0 |  |  | kgCO2/kWh | 0.32 | 0.49
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ID stavbe: | 144-379
Naziv stavbe: | Kobilje-vrtec
3.1 Toplotna izolacija
3.1.1 Fasada [€]:
Specifična investicija v fasado [€/m2]:
Površina fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.2 Okna na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v okna [€/m2]:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 2:
3.1.3 Vrata na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v vrata [€/m2]:
Površina vrat na lupini stavbe [m2]:
Toplotna prehodnost vrat [W/m2K]:
*
*
3.1.4 Streha ali strop proti neogrevanem podstrešju [€]:
Specifična investicija v streho ali v strop proti neogrevanem podstrešju [€/m2]:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] – Tip 1:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 2:
3.1.5 Pod [€]:
Specifična investicija v pod [€/m2]:
Površina poda [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost novega poda [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.6 Predvideni prihranki na ovoju stavbe (Σ 3.1) [kWh/leto]:
3.2 Sanacija in optimizacija razsvetljave
Število vgrajenih svetil:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Število regulatorjev svetlobnega toka:
Število senzorjev za vklop svetil:
Skupna vrednost za razsvetljavo [€]:
*
*
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 144-379
Naziv stavbe: | Kobilje-vrtec
3.3 Energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi
3.3.1 Optimizacija ogrevalnih sistemov
Frekvenčna regulacija obtočnih črpalk, kompresorjev, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov [€]:
Centralni nadzorni sistemi [€]:
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema [€]:
Vgradnja termostatskih ventilov [€]:
Prenova toplotne podpostaje [€]:
Dograditev ogrevalnega sistema –toplotne črpalke zrak/voda [€]:
Predvideni prihranki z optimizacijo ogrevalnih sistemov [kWh/leto]:
3.3.2 Vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65 %
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.3 Vgradnja sistemov za hlajenje prostorov
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.4 Samodejno zbiranje rabe energije (Energetski monitoring)
Investicija [€]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.4 Drugi ukrepi
Izraba odpadne toplotne hladilnih agregatov
Organizacijski ukrepi
Skupna vrednost [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3.5 Kazalniki porabe energije po energetski prenovi
| Izračunan | Največji dovoljen
Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe
Letna raba primarne energije
Letna potrebna toplota za ogrevanje
Letni potrebni hlad za hlajenje
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine
3.6 Predvidena raba energije po energetski prenovi
Raba toplote (Qn) [kWh/ leto]:
Raba električne energije (Ue) [kWh/ leto]:
Skupna raba energije (E = Qn + Ue) [kWh/ leto]:
Emisije CO₂ [kg/leto]:
Prihranek emisij CO₂ [kg/leto]:
Zmanjšanje primarne energije [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 144-379
Naziv stavbe: | Kobilje-vrtec
3.7 Energetsko učinkovita proizvodnja energije iz OVE
3.7.1 Vgradnja kotla na biomaso
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv in proizvajalec naprave:
Nazivna moč [kW]:
Skupna vrednost ukrepa [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz biomase - OVE [kWh/leto]:
3.7.2 Ogrevanje s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke: zrak/voda (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.3 Priprava sanitarne tople vode (STV) s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke __________________________ (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.4 Sprejemniki sončne energije (SSE)
Naprava za pripravo STV | Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip SSE (ploščati, vakuumski itn.):
Površina SSE [m2]:
Hranilnik toplote [litri]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija s SSE - OVE [kWh/leto]:
3.7.5 Predviden prihranek (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]: | 0
3.7.6 Predvidena proizvodnja OVE (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]: | 0

## Obrazec št. 3 - Kobilje oš
Stavba
Naziv | Kobilje - Osnovna šola
Naslov | Kobilje 33A
Pošta, poštna številka | Kobilje, 9227
1. OBSTOJEČE STANJE stavbe, ki je vključena v operacijo
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: | 144-90
Parcelne številke: | 4174/2
Naziv stavbe: | Kobilje - Osnovna šola
Leto izgradnje stavbe: | 1960
Vrsta stavbe - opis:[1] | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Vrsta stavbe - šifra:[2] | 1263001
Etažnost: | klet | pritličje | mezanin | nadstropje | mansarda
Število etaž: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Neto tlorisna površina stavbe [m2]: | 830.4
Uporabna površina stavbe [m2]: | 830.4
Kondicionirana površina stavbe [m2]: | 830.4
Kondicionirana prostornina stavbe [m3]:
Faktor oblike [m¯¹]: | 0.28
Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) [K dan]: | 3304
Temperaturni presežek (za hlajenje) [K ur]: | -
Povprečna letna temperatura zunanjega zraka [0C]: | 7.5
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih vrat na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih vrat [W/m2K] – Tip 1:
*
*
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 1:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 2:
Površina poda proti neogrevanemu delu [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječega poda proti neogrevanemu delu [W/m2K] – Tip 1:
*
*
2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je vključena v operacijo, z energijo
ID stavbe: | 144-90
Naziv stavbe: | Kobilje - Osnovna šola
Način ogrevanja
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbuje le stavba, ki je vključena v operacijo.
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbujejo tudi druge stavbe.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki je vključena v operacijo.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki ni vključena v operacijo.
| Naprava 1 | Naprava 2 | Naprava 3
Naziv oziroma proizvajalec kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo ali skupino stavb s toploto:
Leto izdelave naprave oziroma instalacije [leto]:
Nazivna toplotna moč kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo s toploto [kW]:
| Leto: 2016 | Leto: 2017 | Leto: 2018
Poraba:[1] Ekstra lahko kurilno olje [liter]:
Zemeljski plin [Sm3]:
Utekočinjen naftni plin [liter]:
Daljinska toplota [kWh]:
Lesni sekanci [nm3]:
Lesni peleti [ton]:
Drugo:_____________________________ (navedite)[ __ ]:
Energija za ogrevanje (Qh) [kWh]:
Električna energija (Ue) [kWh]:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Delež klasičnih sijalk [%]
Ogrevana površina stavbe (Ao) [m2]:
Skupna raba energije (E=Qh+Ue) [kWh]:
Specifična raba energije (E/Ao) [kWh/m2]: | [6 empty] | DO | EE
Emisije CO₂ [kg]: | 0 | 0 | 0 |  |  | kgCO2/kWh | 0.32 | 0.49
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ID stavbe: | 144-90
Naziv stavbe: | Kobilje - Osnovna šola
3.1 Toplotna izolacija
3.1.1 Fasada [€]:
Specifična investicija v fasado [€/m2]:
Površina fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.2 Okna na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v okna [€/m2]:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 2:
3.1.3 Vrata na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v vrata [€/m2]:
Površina vrat na lupini stavbe [m2]:
Toplotna prehodnost vrat [W/m2K]:
*
*
3.1.4 Streha ali strop proti neogrevanem podstrešju [€]:
Specifična investicija v streho ali v strop proti neogrevanem podstrešju [€/m2]:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] – Tip 1:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 2:
3.1.5 Pod [€]:
Specifična investicija v pod [€/m2]:
Površina poda [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost novega poda [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.6 Predvideni prihranki na ovoju stavbe (Σ 3.1) [kWh/leto]:
3.2 Sanacija in optimizacija razsvetljave
Število vgrajenih svetil:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Število regulatorjev svetlobnega toka:
Število senzorjev za vklop svetil:
Skupna vrednost za razsvetljavo [€]:
*
*
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 144-90
Naziv stavbe: | Kobilje - Osnovna šola
3.3 Energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi
3.3.1 Optimizacija ogrevalnih sistemov
Frekvenčna regulacija obtočnih črpalk, kompresorjev, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov [€]:
Centralni nadzorni sistemi [€]:
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema [€]:
Vgradnja termostatskih ventilov [€]:
Prenova toplotne podpostaje [€]:
Dograditev ogrevalnega sistema –toplotne črpalke zrak/voda [€]:
Predvideni prihranki z optimizacijo ogrevalnih sistemov [kWh/leto]:
3.3.2 Vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65 %
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.3 Vgradnja sistemov za hlajenje prostorov
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.4 Samodejno zbiranje rabe energije (Energetski monitoring)
Investicija [€]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.4 Drugi ukrepi
Izraba odpadne toplotne hladilnih agregatov
Organizacijski ukrepi
Skupna vrednost [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3.5 Kazalniki porabe energije po energetski prenovi
| Izračunan | Največji dovoljen
Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe
Letna raba primarne energije
Letna potrebna toplota za ogrevanje
Letni potrebni hlad za hlajenje
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine
3.6 Predvidena raba energije po energetski prenovi
Raba toplote (Qn) [kWh/ leto]:
Raba električne energije (Ue) [kWh/ leto]:
Skupna raba energije (E = Qn + Ue) [kWh/ leto]:
Emisije CO₂ [kg/leto]:
Prihranek emisij CO₂ [kg/leto]:
Zmanjšanje primarne energije [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 144-90
Naziv stavbe: | Kobilje - Osnovna šola
3.7 Energetsko učinkovita proizvodnja energije iz OVE
3.7.1 Vgradnja kotla na biomaso
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv in proizvajalec naprave:
Nazivna moč [kW]:
Skupna vrednost ukrepa [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz biomase - OVE [kWh/leto]:
3.7.2 Ogrevanje s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke: zrak/voda (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.3 Priprava sanitarne tople vode (STV) s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke __________________________ (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.4 Sprejemniki sončne energije (SSE)
Naprava za pripravo STV | Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip SSE (ploščati, vakuumski itn.):
Površina SSE [m2]:
Hranilnik toplote [litri]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija s SSE - OVE [kWh/leto]:
3.7.5 Predviden prihranek (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]: | 0
3.7.6 Predvidena proizvodnja OVE (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]: | 0

## Obrazec št. 3 - Radenci
Stavba
Naziv | Športna dvorana Radenci
Naslov | Radgonska cesta 10
Pošta, poštna številka | Radenci, 9252
1. OBSTOJEČE STANJE stavbe, ki je vključena v operacijo
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: | 200 - 631
Parcelne številke: | 676/1
Naziv stavbe: | Športna dvorana Radenci
Leto izgradnje stavbe: | 1992
Vrsta stavbe - opis:[1] | Stavbe za šport
Vrsta stavbe - šifra:[2] | 1265001
Etažnost: | klet | pritličje | mezanin | nadstropje | mansarda
Število etaž: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Neto tlorisna površina stavbe [m2]: | 1778.4
Uporabna površina stavbe [m2]: | 1778.4
Kondicionirana površina stavbe [m2]: | 1778.4
Kondicionirana prostornina stavbe [m3]:
Faktor oblike [m¯¹]:
Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) [K dan]: | 2867
Temperaturni presežek (za hlajenje) [K ur]: | -
Povprečna letna temperatura zunanjega zraka [0C]: | 9.8
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih vrat na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih vrat [W/m2K] – Tip 1:
*
*
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 1:
Površina poda proti neogrevanemu delu [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječega poda proti neogrevanemu delu [W/m2K] – Tip 1:
*
*
2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je vključena v operacijo, z energijo
ID stavbe: | 200 - 631
Naziv stavbe: | Športna dvorana Radenci
Način ogrevanja
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbuje le stavba, ki je vključena v operacijo.
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbujejo tudi druge stavbe.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki je vključena v operacijo.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki ni vključena v operacijo.
| Naprava 1 | Naprava 2 | Naprava 3
Naziv oziroma proizvajalec kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo ali skupino stavb s toploto:
Leto izdelave naprave oziroma instalacije [leto]:
Nazivna toplotna moč kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo s toploto [kW]:
| Leto: 2016 | Leto: 2017 | Leto: 2018
Poraba:[1] Ekstra lahko kurilno olje [liter]:
Zemeljski plin [Sm3]: | 12091 | 14829 | 13210
Utekočinjen naftni plin [liter]:
Daljinska toplota [kWh]:
Lesni sekanci [nm3]:
Lesni peleti [ton]:
Drugo:_____________________________ (navedite)[ __ ]:
Energija za ogrevanje (Qh) [kWh]: | 99485 | 131894 | 117581
Električna energija (Ue) [kWh]: | 38020 | 38840 | 39110
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Delež klasičnih sijalk [%]
Ogrevana površina stavbe (Ao) [m2]: | 1778.4 | 1778.4 | 1778.4
Skupna raba energije (E=Qh+Ue) [kWh]: | 137505 | 170734 | 156691
Specifična raba energije (E/Ao) [kWh/m2]: | 77.3195 | 96.0043 | 88.1078 |  |  |  | ZP | EE
Emisije CO₂ [kg]: | 38526.8 | 45410.4 | 42680.1 |  |  | kgCO2/kWh | 0.2 | 0.49
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi | [6 empty] | 38526.8 | 45410.4 | 42680.1
ID stavbe: | 200 - 631
Naziv stavbe: | Športna dvorana Radenci
3.1 Toplotna izolacija
3.1.1 Fasada [€]:
Specifična investicija v fasado [€/m2]:
Površina fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 2:
3.1.2 Okna na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v okna [€/m2]:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 2:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 3:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 3:
3.1.3 Vrata na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v vrata [€/m2]:
Površina vrat na lupini stavbe [m2]:
Toplotna prehodnost vrat [W/m2K]:
*
*
3.1.4 Streha ali strop proti neogrevanem podstrešju [€]:
Specifična investicija v streho ali v strop proti neogrevanem podstrešju [€/m2]:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] – Tip 1:
3.1.5 Pod [€]:
Specifična investicija v pod [€/m2]:
Površina poda [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost novega poda [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.6 Predvideni prihranki na ovoju stavbe (Σ 3.1) [kWh/leto]:
3.2 Sanacija in optimizacija razsvetljave
Število vgrajenih svetil:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Število regulatorjev svetlobnega toka:
Število senzorjev za vklop svetil:
Skupna vrednost za razsvetljavo [€]:
*
*
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 200 - 631
Naziv stavbe: | Športna dvorana Radenci
3.3 Energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi
3.3.1 Optimizacija ogrevalnih sistemov
Frekvenčna regulacija obtočnih črpalk, kompresorjev, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov [€]:
Centralni nadzorni sistemi [€]:
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema [€]:
Vgradnja termostatskih ventilov [€]:
Prenova toplotne podpostaje [€]:
Dograditev ogrevalnega sistema –toplotne črpalke zrak/voda [€]:
Predvideni prihranki z optimizacijo ogrevalnih sistemov [kWh/leto]:
3.3.2 Vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65 %
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.3 Vgradnja sistemov za hlajenje prostorov
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.4 Samodejno zbiranje rabe energije (Energetski monitoring)
Investicija [€]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.4 Drugi ukrepi
Vgradnja solarnega sistema za pripravo tople vode
Organizacijski ukrepi
Skupna vrednost [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3.5 Kazalniki porabe energije po energetski prenovi
| Izračunan | Največji dovoljen
Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe | H'T = W/m2K | H'Tmax = W/m2K
Letna raba primarne energije | Qp = kWh | Qpmax = kWh
Letna potrebna toplota za ogrevanje | QNH = kWh | QNHmax = kWh
Letni potrebni hlad za hlajenje | QNC = kWh | QNCmax = 0 kWh
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine | QNH/Au = kWh/m2a | -
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine | QNH/Ve = kWh/m3a | (QNH/Ve)max = kWh/m3a
3.6 Predvidena raba energije po energetski prenovi
Raba toplote (Qn) [kWh/ leto]:
Raba električne energije (Ue) [kWh/ leto]:
Skupna raba energije (E = Qn + Ue) [kWh/ leto]:
Emisije CO₂ [kg/leto]:
Prihranek emisij CO₂ [kg/leto]:
Zmanjšanje primarne energije [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe:
Naziv stavbe:
3.7 Energetsko učinkovita proizvodnja energije iz OVE
3.7.1 Vgradnja kotla na biomaso
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv in proizvajalec naprave:
Nazivna moč [kW]:
Skupna vrednost ukrepa [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz biomase - OVE [kWh/leto]:
3.7.2 Ogrevanje s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke: zrak/voda (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.3 Priprava sanitarne tople vode (STV) s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke __________________________ (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.4 Sprejemniki sončne energije (SSE)
Naprava za pripravo STV | Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip SSE (ploščati, vakuumski itn.):
Površina SSE [m2]:
Hranilnik toplote [litri]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija s SSE - OVE [kWh/leto]:
3.7.5 Predviden prihranek (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]:
3.7.6 Predvidena proizvodnja OVE (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]:

## Obrazec št. 3 - Veržej
Stavba
Naziv | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
Naslov | Puščenjakova ulica 7
Pošta, poštna številka | Veržej, 9241
1. OBSTOJEČE STANJE stavbe, ki je vključena v operacijo
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: | 234 - 377
Parcelne številke: | 2020/1, 2020/2
Naziv stavbe: | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
Leto izgradnje stavbe: | 1969 - stari del, 1988 - novi del
Vrsta stavbe - opis:[1] | Stavbe za izobraževanje in znanstveno razsikovalno delo
Vrsta stavbe - šifra:[2] | 1263001
Etažnost: | klet | pritličje | mezanin | nadstropje | mansarda
Število etaž: | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
Neto tlorisna površina stavbe [m2]: | 3254.9
Uporabna površina stavbe [m2]: | 3254.9
Kondicionirana površina stavbe [m2]: | 3254.9
Kondicionirana prostornina stavbe [m3]:
Faktor oblike [m¯¹]:
Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) [K dan]: | 2867
Temperaturni presežek (za hlajenje) [K ur]: | -
Povprečna letna temperatura zunanjega zraka [0C]: | 9.8
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječe fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost obstoječe fasade [W/m2K] – Tip 2:
Površina obstoječih oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih oken [W/m2K] – Tip 1:
Površina obstoječih vrat na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječih vrat [W/m2K] – Tip 1:
*
*
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječe strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] - Tip 1:
Površina poda proti neogrevanemu delu [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost obstoječega poda proti neogrevanemu delu [W/m2K] – Tip 1:
*
*
2. Podatki o oskrbi stavbe, ki je vključena v operacijo, z energijo
ID stavbe: | 234 - 377
Naziv stavbe: | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
Način ogrevanja
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbuje le stavba, ki je vključena v operacijo.
Stavba ima lastno kotlarno, iz katere se s toploto oskrbujejo tudi druge stavbe.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki je vključena v operacijo.
Stavba nima lastne kotlarne - s toploto se oskrbuje iz stavbe, ki ni vključena v operacijo.
| Naprava 1 | Naprava 2 | Naprava 3
Naziv oziroma proizvajalec kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo ali skupino stavb s toploto:
Leto izdelave naprave oziroma instalacije [leto]:
Nazivna toplotna moč kotla oz. naprave, ki oskrbuje stavbo s toploto [kW]:
| Leto: 2016 | Leto: 2017 | Leto: 2018
Poraba:[1] Ekstra lahko kurilno olje [liter]: | 49810 | 36001 | 47004
Zemeljski plin [Sm3]:
Utekočinjen naftni plin [liter]:
Daljinska toplota [kWh]:
Lesni sekanci [nm3]:
Lesni peleti [ton]:
Drugo:_____________________________ (navedite)[ __ ]:
Energija za ogrevanje (Qh) [kWh]: | 49810 | 36001 | 47004
Električna energija (Ue) [kWh]: | 95040 | 94290 | 92740
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Delež klasičnih sijalk [%]
Ogrevana površina stavbe (Ao) [m2]: | 3254.9 | 3254.9 | 3254.9
Skupna raba energije (E=Qh+Ue) [kWh]: | 144850 | 130291 | 139744
Specifična raba energije (E/Ao) [kWh/m2]: | 44.5021 | 40.0292 | 42.9334 |  |  |  | ELKO | EE
Emisije CO₂ [kg]: | 59520.2 | 55562.36 | 57663.64 |  |  | kgCO2/kWh | 0.26 | 0.49
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi | [6 empty] | 59520.2 | 55562.36 | 57663.64
ID stavbe: | 234 - 377
Naziv stavbe: | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
3.1 Toplotna izolacija
3.1.1 Fasada [€]:
Specifična investicija v fasado [€/m2]:
Površina fasade [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 1:
Površina fasade [m2] – Tip 2:
Toplotna prehodnost nove fasade [W/m2K] – Tip 2:
3.1.2 Okna na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v okna [€/m2]:
Površina oken na lupini stavbe [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost oken [W/m2K] – Tip 1:
3.1.3 Vrata na lupini stavbe [€]:
Specifična investicija v vrata [€/m2]:
Površina vrat na lupini stavbe [m2]:
Toplotna prehodnost vrat [W/m2K]:
*
*
3.1.4 Streha ali strop proti neogrevanem podstrešju [€]:
Specifična investicija v streho ali v strop proti neogrevanem podstrešju [€/m2]:
Površina strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost nove strehe ali stropa proti neogrevanem podstrešju [W/m2K] – Tip 1:
3.1.5 Pod [€]:
Specifična investicija v pod [€/m2]:
Površina poda [m2] – Tip 1:
Toplotna prehodnost novega poda [W/m2K] – Tip 1:
*
*
3.1.6 Predvideni prihranki na ovoju stavbe (Σ 3.1) [kWh/leto]:
3.2 Sanacija in optimizacija razsvetljave
Število vgrajenih svetil:
Skupna moč vgrajenih svetil [kW]:
Število regulatorjev svetlobnega toka:
Število senzorjev za vklop svetil:
Skupna vrednost za razsvetljavo [€]:
*
*
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 234 - 377
Naziv stavbe: | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
3.3 Energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi
3.3.1 Optimizacija ogrevalnih sistemov
Frekvenčna regulacija obtočnih črpalk, kompresorjev, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov [€]:
Centralni nadzorni sistemi [€]:
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema [€]:
Vgradnja termostatskih ventilov [€]:
Prenova toplotne podpostaje [€]:
Dograditev ogrevalnega sistema –toplotne črpalke zrak/voda [€]:
Predvideni prihranki z optimizacijo ogrevalnih sistemov [kWh/leto]:
3.3.2 Vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65 %
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.3 Vgradnja sistemov za hlajenje prostorov
Investicija [€]:
Nazivna moč sistema [kW]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.3.4 Samodejno zbiranje rabe energije (Energetski monitoring)
Investicija [€]:
Predvideni prihranki [kWh/leto]:
3.4 Drugi ukrepi
Organizacijski ukrepi
Skupna vrednost [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
3.5 Kazalniki porabe energije po energetski prenovi
| Izračunan | Največji dovoljen
Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe | H'T = W/m2K | H'Tmax = W/m2K
Letna raba primarne energije | Qp = kWh | Qpmax = kWh
Letna potrebna toplota za ogrevanje | QNH = kWh | QNHmax = kWh
Letni potrebni hlad za hlajenje | QNC = kWh | QNCmax = 0 kWh
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto uporabne površine | QNH/Au = kWh/m2a | -
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine | QNH/Ve = kWh/m3a | (QNH/Ve)max = kWh/m3a
3.6 Predvidena raba energije po energetski prenovi
Raba toplote (Qn) [kWh/ leto]:
Raba električne energije (Ue) [kWh/ leto]:
Skupna raba energije (E = Qn + Ue) [kWh/ leto]:
Emisije CO₂ [kg/leto]:
Prihranek emisij CO₂ [kg/leto]:
Zmanjšanje primarne energije [kWh/leto]:
3. STANJE STAVBE PO energetsko učinkoviti prenovi
ID stavbe: | 234 - 377
Naziv stavbe: | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
3.7 Energetsko učinkovita proizvodnja energije iz OVE
3.7.1 Vgradnja kotla na biomaso
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv in proizvajalec naprave:
Nazivna moč [kW]:
Skupna vrednost ukrepa [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz biomase - OVE [kWh/leto]:
3.7.2 Ogrevanje s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke: zrak/voda (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.3 Priprava sanitarne tople vode (STV) s toplotnimi črpalkami
| Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip toplotne črpalke __________________________ (navedite):
Nazivna moč toplotne črpalke [kW]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija iz toplote okolja - OVE [kWh/leto]:
3.7.4 Sprejemniki sončne energije (SSE)
Naprava za pripravo STV | Naprava 1 | Naprava 2
Naziv naprave:
Tip SSE (ploščati, vakuumski itn.):
Površina SSE [m2]:
Hranilnik toplote [litri]:
Skupna vrednost naprave [€]:
Predviden prihranek [kWh/leto]:
Predvidena proizvedena energija s SSE - OVE [kWh/leto]:
3.7.5 Predviden prihranek (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]:
3.7.6 Predvidena proizvodnja OVE (Σ 3.7.1 do 3.7.4) [kWh/leto]:

## Obrazec 2.2
A. Osnovni podatki o stavbi/ sklopu stavb, ki so predmet operacije
Število stavb, ki so predmet operacije: | 5
Operacija se izvaja kot izjema po 34. členu ZJZP: | DA | NE
Podatki o stavbah
| ID stavbe[2]: | 144-91
1 | Naziv stavbe: | Kobilje-Telovadnica
Naslov stavbe:
| Številke odjemnih mest za posamezne energente: | Elektrika
Zemeljski plin
Daljinska toplota
| (So)lastniki[3] | Naziv (so)lastnika |  | Lastniški delež (%)
| Prijavitelj: |  |  | 100
(So)lastnik A:
(So)lastnik B:
(So)lastnik C:
(So)lastnik D:
| ID stavbe[2]: | 144-379
2 | Naziv stavbe: | Kobilje-vrtec
Naslov stavbe:
| Številke odjemnih mest za posamezne energente: | Elektrika
Zemeljski plin
Daljinska toplota
| (So)lastniki[3] | Naziv (so)lastnika |  | Lastniški delež (%)
| Prijavitelj: |  |  | 100
(So)lastnik A:
(So)lastnik B:
(So)lastnik C:
(So)lastnik D:
| ID stavbe[2]: | 144-90
3 | Naziv stavbe: | Kobilje - Osnovna šola
Naslov stavbe:
| Številke odjemnih mest za posamezne energente: | Elektrika
Zemeljski plin
Daljinska toplota
| (So)lastniki[3] | Naziv (so)lastnika |  | Lastniški delež (%)
Prijavitelj:
(So)lastnik A:
(So)lastnik B:
(So)lastnik C:
(So)lastnik D:
| ID stavbe3: | 200 - 631
4 | Naziv stavbe: | Športna dvorana Radenci
Naslov stavbe:
| Številke odjemnih mest za posamezne energente: | Elektrika
Zemeljski plin
Daljinska toplota
| (So)lastniki4 | Naziv (so)lastnika |  | Lastniški delež (%)
Prijavitelj:
(So)lastnik A:
(So)lastnik B:
(So)lastnik C:
(So)lastnik D:
| ID stavbe3: | 234 - 377
5 | Naziv stavbe: | Osnovna šola in vzgojni dom Veržej
Naslov stavbe:
| Številke odjemnih mest za posamezne energente: | Elektrika
Zemeljski plin
Daljinska toplota
| (So)lastniki4 | Naziv (so)lastnika |  | Lastniški delež (%)
Prijavitelj:
(So)lastnik A:
(So)lastnik B:
(So)lastnik C:
(So)lastnik D:
B. Podatki, potrebni za izračun kazalnikov[1]
a. Stavba ZŠ 1
Količina | Vrednost | Enota
Prihranek končne energije: |  | [kWh/leto]
Virtualni prihranek končne energije[1]: |  | [kWh/leto]
Neto tlorisna površina stavbe: |  | [m2]
Uporabna površina stavbe: |  | [m2]
Kondicionirana površina stavbe: |  | [m2]
Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi: |  | [kWh/leto]
Poraba končne energije: |  | [kWh/leto]
Vrednost upravičenih stroškov: |  | [EUR]
Operacija bo izvedena po JZP | DA | NE
Operacija bo izvedena po JN | DA | NE
Višina operacije brez DDV |  | [EUR]
Sočasno bo izgrajena e-polnilnica za avtomobile | DA | NE
Stavba je opredeljena kot kulturna dediščina | DA | NE
a. Stavba ZŠ 2
Količina | Vrednost | Enota
Prihranek končne energije: |  | [kWh/leto]
Virtualni prihranek končne energije[1]: |  | [kWh/leto]
Neto tlorisna površina stavbe: |  | [m2]
Uporabna površina stavbe: |  | [m2]
Kondicionirana površina stavbe: |  | [m2]
Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi: |  | [kWh/leto]
Poraba končne energije: |  | [kWh/leto]
Vrednost upravičenih stroškov: |  | [EUR]
Operacija bo izvedena po JZP | DA | NE
Operacija bo izvedena po JN | DA | NE
Višina operacije brez DDV |  | [EUR]
Sočasno bo izgrajena e-polnilnica za avtomobile | DA | NE
Stavba je opredeljena kot kulturna dediščina | DA | NE
a. Stavba ZŠ 3
Količina | Vrednost | Enota
Prihranek končne energije: |  | [kWh/leto]
Virtualni prihranek končne energije[1]: |  | [kWh/leto]
Neto tlorisna površina stavbe: |  | [m2]
Uporabna površina stavbe: |  | [m2]
Kondicionirana površina stavbe: |  | [m2]
Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi: |  | [kWh/leto]
Poraba končne energije: |  | [kWh/leto]
Vrednost upravičenih stroškov: |  | [EUR]
Operacija bo izvedena po JZP | DA | NE
Operacija bo izvedena po JN | DA | NE
Višina operacije brez DDV |  | [EUR]
Sočasno bo izgrajena e-polnilnica za avtomobile | DA | NE
Stavba je opredeljena kot kulturna dediščina | DA | NE
b. Stavba ZŠ 4
Količina | Vrednost | Enota
Prihranek končne energije: |  | [kWh/leto]
Virtualni prihranek končne energije6: |  | [kWh/leto]
Neto tlorisna površina stavbe: |  | [m2]
Uporabna površina stavbe: |  | [m2]
Kondicionirana površina stavbe: |  | [m2]
Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi: |  | [kWh/leto]
Poraba končne energije: |  | [kWh/leto]
Vrednost upravičenih stroškov: |  | [EUR]
Operacija bo izvedena po JZP | DA | NE
Operacija bo izvedena po JN | DA | NE
Višina operacije brez DDV |  | [EUR]
Sočasno bo izgrajena e-polnilnica za avtomobile | DA | NE
Stavba je opredeljena kot kulturna dediščina | DA | NE
c. Stavba ZŠ 5
Količina | Vrednost | Enota
Prihranek končne energije: |  | [kWh/leto]
Virtualni prihranek končne energije6: |  | [kWh/leto]
Neto tlorisna površina stavbe: |  | [m2]
Uporabna površina stavbe: |  | [m2]
Kondicionirana površina stavbe: |  | [m2]
Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi: |  | [kWh/leto]
Poraba končne energije: |  | [kWh/leto]
Vrednost upravičenih stroškov: |  | [EUR]
Operacija bo izvedena po JZP | DA | NE
Operacija bo izvedena po JN | DA | NE
Višina operacije brez DDV |  | [EUR]
Sočasno bo izgrajena e-polnilnica za avtomobile | DA | NE
Stavba je opredeljena kot kulturna dediščina | DA | NE
C. PRIKAZ VARIANT
a) »Referenčna varianta«
Vrednost operacije
Vrednost operacije v tekočih cenah z DDV[1]: |  | EUR
Znesek upravičenih stroškov[2]operacije (tekoče cene): |  | EUR
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi: |  | EUR
Finančna vrzel[3]: |  | %
Stopnja donosnosti za zasebnega partnerja - ESCO: |  | %
Delež sofinanciranja operacije po tej varianti glede na znesek upravičenih stroškov v tekočih cenah: |  | %
Razdelitev prihrankov operacije
Delež prihrankov (%)
Prijavitelj:
(So)lastnik A[1]:
(So)lastnik B12:
(So)lastnik C12:
(So)lastnik D12:
Zasebni partner – ESCO:
Skupaj
Finančna konstrukcija operacije
Vir financiranja | Pred 2018 (€) | 2018 (€) | 2019 (€) | 2020 (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški | DDV (€)[1] | Skupaj (€) | (%)
brez DDV (€)
Nepovratna sredstva evropske kohezijske politike:
1. namenska sredstva EU
2. slovenska udeležba kohezijske politike
Sredstva (so)lastnikov[2]:
3. prijavitelj
4. (so)lastnik A
5. (so)lastnik B
6. (so)lastnik C
7. (so)lastnik D
Skupaj sredstva (od 1 do 7)
8. sredstva drugih javnih virov financiranja
9. sredstva zasebnih virov financiranja (zasebni partner – ESCO)
10. druga sredstva
Skupaj drugi viri (od 8 do 10)
Skupaj viri financiranja (od 1 do 10)
b) »Izbrana varianta«
Vrednost operacije
Vrednost operacije v tekočih cenah z DDV[1]: |  | EUR
Znesek upravičenih stroškov[2] operacije (tekoče cene): |  | EUR
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi: |  | EUR
Finančna vrzel[3]: |  | %
Stopnja donosnosti za zasebnega partnerja - ESCO[4]: |  | %
Znesek sofinanciranja operacije po tej varianti: |  | EUR
Delež sofinanciranja operacije po tej varianti glede na znesek upravičenih stroškov v tekočih cenah: |  | %
Razdelitev prihrankov operacije
Delež prihrankov (%)
Prijavitelj:
(So)lastnik A[1]:
(So)lastnik B21:
(So)lastnik C21:
(So)lastnik D21:
Zasebni partner – ESCO:
Skupaj | 100
Finančna konstrukcija operacije
Vir financiranja | Pred 2018 (€) | 2018 (€) | 2019 (€) | 2020 (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški | DDV (€)[1] | Skupaj (€) | (%)
brez DDV (€)
Nepovratna sredstva evropske kohezijske politike:
1. namenska sredstva EU
2. slovenska udeležba kohezijske politike
Sredstva (so)lastnikov[2]:
3. prijavitelj
4. (so)lastnik A
5. (so)lastnik B
6. (so)lastnik C
7. (so)lastnik D
Skupaj sredstva (od 1 do 7)
8. sredstva drugih javnih virov financiranja
9. sredstva zasebnih virov financiranja (zasebni partner – ESCO)
10. druga sredstva
Skupaj drugi viri (od 8 do 10)
Skupaj viri financiranja (od 1 do 10)

## Obrazec 2.1
Naziv operacije
Naziv prijavitelja
A. Skupni podatki o sklupu stavb, ki je predmet operacije
Število stavb, ki se energetsko prenavljajo v okviru operacije | 5
Skupni prihranek končne energije, kWh/leto
Skupni virtualni prihranek končne energije, kWh/leto
Skupna neto tlorisna površina stavb, m2
Skupna uporabna površina stavb, m2
Skupna kondicionirana površina stavb, m2
Skupno povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi, kWh/leto
Skupna poraba končne energije po prenovi, kWh/leto
Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote iz OVE, kW
Zmanjšanje porabe primarne energije, kWh/leto
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, toneCO2
Operacija se izvaja kot izjema po 34. členu ZJZP
Operacija bo izvedena po JZP
Operacija bo izvedena po JN
Sočasno bo zgrajena e-polnilnica za avtomobile
V sklop je vključena stavba kulturne dediščine
B. Vrednost operacije s prikazom razdelitve prihrankov izbrane variante
Vrednost operacije (brez DDV, tekoče cene)
Znesek upravičenih stroškov operacije (tekoče cene)
Diskotirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi
Finačna vrzel
Znesek sofinanciranja operacije po izbrani varianti
Delež sofinanciranja operacije po izbrani varianti glede na znesek upravičenih stroškov v tekočih cenah
Razmerje med vrednostjo GOI del, izvedenih po JZP in vrednostjo vseh GOI del (brez DDV)
Razmerje med vrednostjo GOI del, izvedenih po JN in vrednostjo vseh GOI del (brez DDV)
Prijavitelj
Solastnik A
Solastnik B
Solastnik C
Solastnik D
Solastnik E
Solastnik F
Solastnik G
Zasebni partner - ESCO
Skupaj
C. Terminski načrt in načrt izstavljanja zahtevkov za izplačilo (ZZI)
Začetek operacije
Začetek GOI del
Zaključek GOI del
Zaključek operacije
Predvidena višina ZZI za stroške nastale do 30.9.2019, EUR
Predvidena višina ZZI za stroške nastale do 30.9.2020, EUR
Predvidena višina ZZI za stroške nastale do 30.9.2021, EUR