## rekapitulacija
FAZA I
Investitor:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Objekt:
Rekonstrukcija, delna sprememba namembnosti
in energetska sanacija
poslovno stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22
Številka projekta:
2016-07
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL
| mansarda |  |  | 0
| II. nadstropje |  |  | 0
| I. nadstropje |  |  | 0
| klet |  |  | 0
| vodovodni priključek - gradbeno |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe | 0.19 |  | 0
| DDV |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe | 0.81 |  | 0
| DDV |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
Splošne opombe za vsa dela!
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je potrebno zajeti vse gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudba mora vsebovati izvedbo drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta. Zajeti je potrebno odstranitev ruševin po izvedbi utorov za instalacije, zazidavo in omet sten in stropov na mestih izvedenih instalacij.
Za vsa navedena dela je potrebno gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom arhitekture.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse elemente, ki so navedene v opisu, ne glede na različnost zahtevanih obrtniških (gradbenih) del, razen kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Izvajalec naj na podlagi načrtov sam oceni možne načine in težavnost del in to upošteva v cenah posameznih postavk.
Ponudnik mora v enotnih cenah upoštevati tudi stroške čiščenja v času gradnje in končno čiščenje, pred predajo izvedenih del naročniku. Izvajalec mora ves čas gradnje skrbeti za urejen izgled gradbišča.
Vsa hrupna dela je potrebno izvajati po dogovoru z investitorjem.
Ponudba mora vsebovati tudi:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- izvedbo varovanja gradbišča v skladu s predpisi in standardi,
- transportne stroške v območju in izven območja gradbišča,
- stroške nakladanja in raskladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, raskladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila komunalnih taks,
- stroške vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- izdelavo detajlnih načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. projektant gradbenih konstrukcij).
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal avtor. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture ter odgovornega nadzornika.
- | KV pogoji k obnovi objekta:
Upoštevati projektne in kulturno varstvene pogoje ZVKDS OE Celje

## mansarda
FAZA I
Investitor:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Objekt:
Rekonstrukcija, delna sprememba namembnosti
in energetska sanacija
poslovno stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22
mansarda
Številka projekta:
2016-07
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL
I. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela |  |  |  | 0
III. | Krovsko-kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
V. | Stavbno mizarska dela |  |  |  | 0
VI. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VII. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
VIII. | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
IX. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
X. | Kamnoseška dela |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe |  | 0.19 |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe |  | 0.81 |  | 0
| DDV |  |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
I. | Rušitvena dela
1. | Odstranitev obstoječih oken z okvirjem velikosti do 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih oken okvirjem v velikosti nad 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti do 2m2. | kos | 11 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti nad 2m2. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Odstranitev sanitarnih elementov in predmetov. | kos | 3 | 0 | 0
6. | Odstranitev obzidanih kadi. | kos | 1 | 0 | 0
7. | Odstranitev obstoječih dotrajanih finalnih tlakov. | m2 | 129 | 0 | 0
8. | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih talnih opažev iz desk, vključno z odstranitvijo nasipa med stropniki. | m2 | 129 | 0 | 0
9. | Ročno rušenje predelnih sten iz NF opeke debeline do 12 cm, v apneno cementni malti. | m2 | 42.1 | 0 | 0
10. | Ročno rušenje predelnih sten iz NF opeke debeline nad 12 cm, v apneno cementni malti. | m3 | 14.4 | 0 | 0
11. | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih etažnih konstrukcij - stropov, vključno z opažem, stropnim ometom ter eventuelnim vmesnim nasutjem. | m2 | 224.35 | 0 | 0
12. | Prenos ruševin in odpadkov na gradbiščno deponijo, z nakladanjem ruševin v kontejner ter odvoz na deponijo. | m3 | 64 | 0 | 0
13. | Stroški plačila takse za odlaganje gradbenih odpadkov na komunalni deponiji v skladu z zakonodajo in vodenje predpisane dokumentacije. | ton | 52.5 | 0 | 0
14. | Razna nepredvidena in dodatna rušitvena dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika, ocena 10% rušitvenih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlaki v kopalnicah pred polaganjem talne keramike s hidroizolacijskim premazom na cementni osnovi kot npr. Mapelastic ali ustrezno podobno. | m2 | 13.5 | 0 | 0
2. | Izdelava grobega in finega ometa obstoječih in novih notranjih sten, v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim obrizgom in vstavitvijo armirne mrežice, vključno s predhodnim preverjanjem oprijema obstoječih ometov s pretrkavanjem, odstranitvijo odstopajočih ometov in ustrezno pripravo podlage. | m2 | 69.5 | 0 | 0
3. | Izdelava plavajočih podlog mikroarmiranega estriha debeline 7,00 cm in polaganje podloge iz stiropora debeline 8,00 cm, vključno s PE folijo, raztezanjem, ravnanjem in nabijanjem podloge ter zagladitev kot podlaga za polaganje talnih oblog. | m2 | 31.65 | 0 | 0
4. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika (NK, PK in KV). | ur | 80 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | Krovsko-kleparska dela
1. | Dobava in montaža strešnih oken, kot npr. Velux GGU MK 06 (78/118 cm) ali ustrezno podobno, vključno s tipskim izolacijskim okvirjem in tipsko strešno obrobo. | kos | 7 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža strešnih oken, kot npr. Velux GGU MK 06 (78/118 cm) ali ustrezno podobno, vključno s tipskim izolacijskim okvirjem in tipsko strešno obrobo. Z dodatnim sistemom za odvod dima in toplote z že vgrajenim elektromotorjem in kontrolnim sistemom KFX 100 alu ustrezno podobno. | kos | 4 | 0 | 0
3. | Kompletno pokrivanje dela strehe na mestu odstranitve dimnika z opečno kritino bobrovec, v tipu proizvajalca in barvi enaki obstoječi strešni kritini, vključno z izvedbo vseh potrebnih letev opažev in strešno folijo. | m2 | 4 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža strelovoda na strehi in priključek na ozemljitev, vključno z meritvami strelovodne upornosti in izdajo certifikata. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Razna nepredvidena in dodatna krovsko-kleparska dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika, ocena 10% krovsko-klepararskih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela
1. | Izdelava, dobava in montaža nosilne kovinske konstrukcije ob obstoječih stropnikih iz tipskih jeklenih profilov HEA 140 - 200 in pločevine, protikorozijsko zaščiteno, po predhodnem ogledu in izračunu projektanta gradbenih konstrukcij. (ocena) | kg | 750 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | Stavbno mizarska dela
Obravnava izdelkov je izključno po specifikaciji, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
SPLOŠNI OPIS
Vsa okna so izdelana iz kvalitetnega masivnega ali lepljenega smrekovega lesa, sidrana v nosilno konstrukcijo objekta,
vgrajena po sistemu RAL montaže,
zaščitenega z lazurnimi debeloslojnimi premazi na vodni osnovi, v tonih po navodilih ZVKDS.
Zasteklitev z troslojnim prozornim izolacijskim steklom,
U = 0,7 W/m2 K,
- zahtevana tesnost oken: a max = 2,0 m3/m2H,
- zahtevana zvočna izolativnost oken: R w = 32 dB,
zagotavljanje vodotesnosti po SIST EN 1027,
odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, oziroma po posameznem opisu,
stran odpiranja smiselno prilagoditi prostoru,
opremljena s tipskim okovjem,
kljuka inox,
notranje okenske police so Postforming, debeline 3,00 cm ter morajo biti vgrajene zrakotesno, zunanje okenske police se dobavijo in montirajo ob izvedbi novega fasadnega ovoja,
s tipskimi zunanjimi roletami v imitaciji lesnega dekorja, v skritih, nevidnih omaricah nad okni in z notranjim ročnim upravljanjem.
Vse po shemi oken in vrat.
1. | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | O1 - Dvokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 136 x 150 cm. Vključno z dobavo in montažo zunanje kovinske ograje višine cca 60 cm (po opisu v shemi oken). | kos | 4 | 0 | 0
b. | O2 - Enokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 60 x 125 cm. | kos | 2 | 0 | 0
c. | BV1 - Enokrilna lesena balkonska vrata, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 99 x 179 cm. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža novih notranjih vrat z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | VV1 - Enokrilna lesena notranja vhodna vrata, ognjeodporna Ei 30, protivlomna, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo z vgrajenim kukalom, s suhomontažnim kovinskim vratnim okvirjem in kovinskim protivlomnim okovjem, inox kljuko z dvodelno rezeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem, s samozapiralom, zvočna izolativnost Rw 27 dB. | kos | 3 | 0 | 0
b. | V1 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico, nekatera z vgrajeno prezračevalno rešetko. | kos | 6 | 0 | 0
c. | V2 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo delno zastekleno, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico. | kos | 2 | 0 | 0
d. | V3 - Enokrilna lesena notranja drsna vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo, s suhomontažnim vratnim okvirjem s kaseto za skrito montažo v mavčno kartonsko steno, s kovinskim drsnim okovjem, inox vgreznjeno kljuko in ključavnico. | kos | 1 | 0 | 0
3. | O0 - Kompletna mizarska in pleskarska obnova dvokrilnih lesenih oken, dimenzije 120 x 130 cm, vključno z zamenjavo okovja, kljuke in rolete. | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VI. | Keramičarska dela
1. | Dobava in oblaganje sten s kvalitetno stensko keramiko, po izbiri investitorja, vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2, v sanitarijah do višine stropa in pas med elementi v kuhinji. | m2 | 93.4 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, po izbiri investitorja, vključno s tipskimi zaključnimi kosi in nizkostensko obrobo z zaokrožnico, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2. Polaganje na elastično lepilo na predhodno ustrezno pripravljeno podlago z izvedenim hidrostop premazom. | m2 | 13.5 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne granitogres keramike, po izbiri investitorja, vključno z nizkostensko obrobo višine 10 cm, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2 , polaganje na lepilo na prednodno ustrezno pripravljeno podlago. | m2 | 11.7 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče zunanje talne keramike na balkonu, po izbiri investitorja, vključno s tipskimi zaključnimi kosi in nizkostensko obrobo višine 10 cm, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2, polaganje na zmrzlinsko odporno lepilo na prednodno ustrezno pripravljeno podlago. | m2 | 5.1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VII. | Tlakarska dela
1. | Dobava in montaža prefabriciranega tro slojnega parketa, v desenu bukve, hrasta ali jesena, vključno z akustičnim ločilnim slojem, ustrezno pripravo podlage, napenjanjem in vsemi potrebnimi obrobnimi letvami ter dilatacijami. | m2 | 101.4 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža prefabriciranega tro slojnega parketa, v desenu bukve, hrasta ali jesena, vključno z lepilom, ustrezno pripravo podlage, napenjanjem in vsemi potrebnimi obrobnimi letvami ter dilatacijami. | m2 | 30.9 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VIII. | Suhomontažna dela
1. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 7,5 cm. Izvedba po standardu.
| navadne plošče | m2 | 78.75 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 4.4 | 0 | 0
2. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 10,0 cm. Izvedba po standardu.
| navadne plošče | m2 | 34.5 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 24.75 | 0 | 0
3. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 15,0 cm. Izvedba po standardu. Pri stenah med stanovanji je potrebno upoštevati posebno zvočno izolacijo za učinkovito izolacijo pred hrupom med stanovanji.
| navadne plošče | m2 | 27.5 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 37.65 | 0 | 0
4. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 20,5 cm. Izvedba po standardu. Pri stenah med stanovanji je potrebno upoštevati posebno zvočno izolacijo za učinkovito izolacijo pred hrupom med stanovanji.
| navadne plošče | m2 | 1.25 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 1.8 | 0 | 0
5. | Izdelava predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo, parno zaporo z alu folijo in vmesno toplotno izolacijo s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,040 W/mK, debeline 25 cm, dvoslojno dvostransko zaprto. Izvedba po standardu. | m2 | 33.4 | 0 | 0
6. | Izdelava ravnih stropnih oblog iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo, parno zaporo z alu folijo in vmesno toplotno izolacijo s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,040 W/mK, debeline 25 cm, enoslojno enostransko zaprto. Izvedba po standardu. | m2 | 104.5 | 0 | 0
7. | Izdelava poševnih stropnih oblog iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo, parno zaporo z alu folijo in vmesno toplotno izolacijo s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,040 W/mK, debeline 25 cm, enoslojno enostransko zaprto. Izvedba po standardu. | m2 | 75.9 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža toplotne izolacije iz kamene volne s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,040 W/mK, med stopnike obstoječe stropne konstrukcije debeline 18 cm. | m2 | 117.4 | 0 | 0
9. | Izdelava suhomontažnega estriha iz OSB plošč v debelini 2x 15 mm, križno položene, na toplotno zvočno izolacijo iz kamene volne TPST v debelini 4,0 cm in predhodno izravnavo podlage z OSB ploščami debeline 25 mm. | m2 | 129 | 0 | 0
10. | Razna manjša nepredvidena in dodatna suhomontažna dela, ocena 10 % suhomontažnih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IX. | Slikopleskarska dela
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih sten s poldisperzijsko barvo Jupol ter 2x predhodnim kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka in ravna in enakomerno pobarvana. V ceno naj bo vključena tudi odstranitev obstoječe stare stenske barve in impregnacija površine. | m2 | 69.5 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno-kartonskih plošč, s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 309.5 | 0 | 0
3. | Dodatno slikanje novo poslikanih sten, z zaščitno latex barvo, do višine 1,50 m, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 28 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropnih oblog iz mavčno-kartonskih plošč, s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 180.4 | 0 | 0
5. | Premaz obstoječih elementov lesenega ostrešja s premazi proti insektom, plesni in gljivam ter peremazom za orpornost lesa proti začetnemu požaru (po navodilih v elaboratu zasnove požarne varnosti). | m2 | 238 | 0 | 0
6. | Razna manjša slikopleskarska dela, ocena 10 % slikopleskarski del. | € | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
X. | Kamnoseška dela
1. | Kompletna obnova notranjih stopnic iz naravnega kamna, z brušenjem in štokanjem, s predhodno sanacijo enetuelnih poškodb in finalno zaščito z utreznim impregnacijskim premazom. | m2 | 11.4 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## 2nadstropje
FAZA I
Investitor:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Objekt:
Rekonstrukcija, delna sprememba namembnosti
in energetska sanacija
poslovno stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22
II. nadstropje
Številka projekta:
2016-07
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL
I. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
IV. | Stavbno mizarska dela |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VI. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
VII. | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
VIII. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
IX. | Kamnoseška dela |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe |  | 0.19 |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe |  | 0.81 |  | 0
| DDV |  |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
I. | Rušitvena dela
1. | Odstranitev obstoječih oken z okvirjem velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih oken okvirjem v velikosti nad 2m2. | kos | 14 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti do 2m2. | kos | 12 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti nad 2m2. | kos | 3 | 0 | 0
5. | Odstranitev sanitarnih elementov in predmetov. | kos | 4 | 0 | 0
6. | Odstranitev obzidanih kadi. | kos | 2 | 0 | 0
7. | Odstranitev zidanih lončenih peči. | kos | 2 | 0 | 0
8. | Odstranitev obstoječih dotrajanih finalnih tlakov. | m2 | 124.25 | 0 | 0
9. | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih talnih opažev iz desk, vključno z odstranitvijo nasipa med stropniki. | m2 | 121.85 | 0 | 0
10. | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih predelnih sten, vključno z odstranitvijo nosilne podkonstrukcije. | m2 | 26.1 | 0 | 0
11. | Ročno rušenje predelnih sten iz NF opeke debeline do 12 cm, v apneno cementni malti. | m2 | 3.45 | 0 | 0
12. | Ročno rušenje predelnih sten iz NF opeke debeline nad 12 cm, v apneno cementni malti. | m3 | 3.4 | 0 | 0
13. | Ročno prebijanje odprtin v stenah iz NF opeke debeline 25 cm in več, v apneno cementni malti, vključno z ustreznim začasnim podpiranjem do izvedbe premostivenega elementa. | m3 | 0.75 | 0 | 0
14. | Odstranitev obstoječe stenske keramike, lepljene na obstoječo ometano steno. | m2 | 60.75 | 0 | 0
15. | Prenos ruševin in odpadkov na gradbiščno deponijo, z nakladanjem ruševin v kontejner ter odvoz na deponijo. | m3 | 42.7 | 0 | 0
16. | Stroški plačila takse za odlaganje gradbenih odpadkov na komunalni deponiji v skladu z zakonodajo in vodenje predpisane dokumentacije. | ton | 34 | 0 | 0
17. | Razna nepredvidena in dodatna rušitvena dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika, ocena 10% rušitvenih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlaki v kopalnicah pred polaganjem talne keramike s hidroizolacijskim premazom na cementni osnovi kot npr. Mapelastic ali ustrezno podobno. | m2 | 8.15 | 0 | 0
2. | Zazidava raznih odprtin z modularnim opečnim votlakom, v apneno cementni malti. | m3 | 1.5 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja tipskih opečno cementnih prednapetih tipskih preklad nad nove odprtine v obstoječih stenah, vključno z zapolnitvijo rege z nabrekujočo hitro sušečo malto. | m1 | 1.5 | 0 | 0
4. | Zidanje notranjih stopnic z bloki iz plinobetona - siporeks, z lepilom. | m3 | 0.6 | 0 | 0
5. | Izdelava grobega in finega ometa obstoječih in novih notranjih sten, v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim obrizgom in vstavitvijo armirne mrežice, vključno s predhodnim preverjanjem oprijema obstoječih ometov s pretrkavanjem, odstranitvijo odstopajočih ometov in ustrezno pripravo podlage. | m2 | 121.6 | 0 | 0
6. | Izdelava plavajočih podlog mikroarmiranega estriha debeline 8,00 cm in polaganje podloge iz stiropora debeline 10,00 cm, vključno s PE folijo, raztezanjem, ravnanjem in nabijanjem podloge ter zagladitev kot podlaga za polaganje talnih oblog. | m2 | 26 | 0 | 0
7. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika (NK, PK in KV). | ur | 80 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela
1. | Izdelava, dobava in montaža nosilne kovinske konstrukcije ob obstoječih stropnikih iz tipskih jeklenih profilov HEA 140 - 200 in pločevine, protikorozijsko zaščiteno, po predhodnem ogledu in izračunu projektanta gradbenih konstrukcij. (ocena) | kg | 750 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | Stavbno mizarska dela
Obravnava izdelkov je izključno po specifikaciji, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
SPLOŠNI OPIS
Vsa okna so izdelana iz kvalitetnega masivnega ali lepljenega smrekovega lesa, sidrana v nosilno konstrukcijo objekta,
vgrajena po sistemu RAL montaže,
zaščitenega z lazurnimi debeloslojnimi premazi na vodni osnovi, v tonih po navodilih ZVKDS.
Zasteklitev z troslojnim prozornim izolacijskim steklom,
U = 0,7 W/m2 K,
- zahtevana tesnost oken: a max = 2,0 m3/m2H,
- zahtevana zvočna izolativnost oken: R w = 32 dB,
zagotavljanje vodotesnosti po SIST EN 1027,
odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, oziroma po posameznem opisu,
stran odpiranja smiselno prilagoditi prostoru,
opremljena s tipskim okovjem,
kljuka inox,
notranje okenske police so Postforming, debeline 3,00 cm ter morajo biti vgrajene zrakotesno, zunanje okenske police se dobavijo in montirajo ob izvedbi novega fasadnega ovoja,
s tipskimi zunanjimi roletami v imitaciji lesnega dekorja, v skritih, nevidnih omaricah nad okni in z notranjim ročnim upravljanjem.
Vse po shemi oken in vrat.
1. | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | O3 - Dvokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 136 x 150 cm. | kos | 10 | 0 | 0
b. | O4 - Enokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, proizvodne dimenzije 67 x 142 cm. | kos | 1 | 0 | 0
c. | O5 - Enokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 40 x 150 cm. | kos | 1 | 0 | 0
d. | O6 - Dvokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 197 x 150 cm. | kos | 1 | 0 | 0
e. | BV2 - Enokrilna lesena balkonska vrata, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 80 x 230 cm. | kos | 1 | 0 | 0
f. | BV 2 - Enokrilna lesena balkonska vrata, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 106 x 230 cm. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža novih notranjih vrat z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | VV1 - Enokrilna lesena notranja vhodna vrata, ognjeodporna Ei 30, protivlomna, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo z vgrajenim kukalom, s suhomontažnim kovinskim vratnim okvirjem in kovinskim protivlomnim okovjem, inox kljuko z dvodelno rezeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem, s samozapiralom, zvočna izolativnost Rw 27 dB. | kos | 3 | 0 | 0
b. | V1 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico, nekatera z vgrajeno prezračevalno rešetko. | kos | 8 | 0 | 0
c. | V2 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo delno zastekleno, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico. | kos | 4 | 0 | 0
3. | O0 - Kompletna mizarska in pleskarska obnova dvokrilnih lesenih oken, dimenzije 140 x 150 cm, vključno z zamenjavo okovja, kljuke in rolete. | kos | 2 | 0 | 0
4. | O0 - Kompletna mizarska in pleskarska obnova dvokrilnih lesenih oken, dimenzije 81 x 91 cm, vključno z zamenjavo okovja, kljuke in rolete. | kos | 1 | 0 | 0
5. | VBO - Kompletna mizarska in pleskarska obnova enokrilnih lesenih balkonskih vrat, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 80 x 230 cm, vključno z zamenjavo okovja, kljuke in rolete. | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela
1. | Dobava in oblaganje sten s kvalitetno stensko keramiko, po izbiri investitorja, vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2, v sanitarijah do višine stropa in pas med elementi v kuhinji. | m2 | 90.5 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, po izbiri investitorja, vključno s tipskimi zaključnimi kosi in nizkostensko obrobo z zaokrožnico, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2. Polaganje na elastično lepilo na predhodno ustrezno pripravljeno podlago z izvedenim hidrostop premazom. | m2 | 14.65 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne granitogres keramike, po izbiri investitorja, vključno z nizkostensko obrobo višine 10 cm, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2 , polaganje na lepilo na prednodno ustrezno pripravljeno podlago. | m2 | 10.9 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče zunanje talne keramike na balkonu, po izbiri investitorja, vključno s tipskimi zaključnimi kosi in nizkostensko obrobo višine 10 cm, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2, polaganje na zmrzlinsko odporno lepilo na prednodno ustrezno pripravljeno podlago. | m2 | 9.9 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VI. | Tlakarska dela
1. | Dobava in montaža prefabriciranega tro slojnega parketa, v desenu bukve, hrasta ali jesena, vključno z lepilom, ustrezno pripravo podlage, napenjanjem in vsemi potrebnimi obrobnimi letvami ter dilatacijami. | m2 | 115 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VII. | Suhomontažna dela
1. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 7,5 cm. Izvedba po standardu.
| navadne plošče | m2 | 75 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 5.3 | 0 | 0
2. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 10,0 cm. Izvedba po standardu.
| navadne plošče | m2 | 22.3 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 10.15 | 0 | 0
3. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 12,5 cm. Izvedba po standardu. Pri stenah med stanovanji je potrebno upoštevati posebno zvočno izolacijo za učinkovito izolacijo pred hrupom med stanovanji.
| navadne plošče | m2 | 7.5 | 0 | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 4.8 | 0 | 0
4. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 15,0 cm. Izvedba po standardu. Pri stenah med stanovanji je potrebno upoštevati posebno zvočno izolacijo za učinkovito izolacijo pred hrupom med stanovanji.
| navadne plošče | m2 | 29.1 | 0 | 0
| ognjeodporne plošče | m2 | 5.1 | 0 | 0
5. | Izdelava ravnih stropnih oblog iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in parno zaporo z alu folijo, enoslojno enostransko zaprto. Izvedba po standardu. | m2 | 159.2 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža toplotne izolacije iz kamene volne s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,040 W/mK, med stopnike obstoječe stropne konstrukcije debeline 18 cm. | m2 | 115.5 | 0 | 0
7. | Izdelava suhomontažnega estriha iz OSB plošč v debelini 2x 15 mm, križno položene, na toplotno zvočno izolacijo iz kamene volne TPST v debelini 4,0 cm in predhodno izravnavo podlage z OSB ploščami debeline 25 mm. | m2 | 121.85 | 0 | 0
8. | Razna manjša nepredvidena in dodatna suhomontažna dela, ocena 10 % suhomontažnih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VIII. | Slikopleskarska dela
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih sten s poldisperzijsko barvo Jupol ter 2x predhodnim kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka in ravna in enakomerno pobarvana. V ceno naj bo vključena tudi odstranitev obstoječe stare stenske barve in impregnacija površine. | m2 | 318.15 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno-kartonskih plošč, s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 212.9 | 0 | 0
3. | Dodatno slikanje novo poslikanih sten, z zaščitno latex barvo, do višine 1,50 m, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 35.1 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropnih oblog iz mavčno-kartonskih plošč, s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 159.2 | 0 | 0
5. | Razna manjša slikopleskarska dela, ocena 10 % slikopleskarski del. | € | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IX. | Kamnoseška dela
1. | Kompletna obnova notranjih stopnic iz naravnega kamna, z brušenjem in štokanjem, s predhodno sanacijo enetuelnih poškodb in finalno zaščito z utreznim impregnacijskim premazom. | m2 | 11.4 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## 1nadstropje
FAZA I
Investitor:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Objekt:
Rekonstrukcija, delna sprememba namembnosti
in energetska sanacija
poslovno stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22
I. nadstropje - stanovanje C1, hodnik in stopnice
Številka projekta:
2016-07
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL
I. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela |  |  |  | 0
III. | Stavbno mizarska dela |  |  |  | 0
IV. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
V. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
VI. | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VIII. | Kamnoseška dela |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe |  | 0.19 |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe |  | 0.81 |  | 0
| DDV |  |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
I. | Rušitvena dela
1. | Odstranitev obstoječih oken okvirjem v velikosti nad 2m2. | kos | 8 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti do 2m2. | kos | 1 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti nad 2m2. | kos | 3 |  | 0
4. | Odstranitev obstoječih dotrajanih finalnih tlakov. | m2 | 53.5 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih predelnih sten, vključno z odstranitvijo nosilne podkonstrukcije. | m2 | 8.25 |  | 0
6. | Ročno rušenje predelnih sten iz NF opeke debeline do 12 cm, v apneno cementni malti. | m2 | 13.2 |  | 0
7. | Ročno rušenje predelnih sten (dimnik) iz NF opeke debeline nad 12 cm, v apneno cementni malti. | m3 | 1.19 |  | 0
8. | Ročno prebijanje odprtin v stenah iz NF opeke debeline 25 cm in več, v apneno cementni malti, vključno z ustreznim začasnim podpiranjem do izvedbe premostivenega elementa. | m3 | 0.7 |  | 0
9. | Prenos ruševin in odpadkov na gradbiščno deponijo, z nakladanjem ruševin v kontejner ter odvoz na deponijo. | m3 | 11.5 |  | 0
10. | Stroški plačila takse za odlaganje gradbenih odpadkov na komunalni deponiji v skladu z zakonodajo in vodenje predpisane dokumentacije. | ton | 9.5 |  | 0
11. | Razna nepredvidena in dodatna rušitvena dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika, ocena 10% rušitvenih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlaki v kopalnicah pred polaganjem talne keramike s hidroizolacijskim premazom na cementni osnovi kot npr. Mapelastic ali ustrezno podobno. | m2 | 6.05 |  | 0
2. | Zazidava raznih odprtin z modularnim opečnim votlakom, v apneno cementni malti. | m3 | 0.7 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja tipskih opečno cementnih prednapetih tipskih preklad nad nove odprtine v obstoječih stenah, vključno z zapolnitvijo rege z nabrekujočo hitro sušečo malto. | m1 | 3.75 |  | 0
4. | Izdelava grobega in finega ometa obstoječih in novih notranjih sten, v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim obrizgom in vstavitvijo armirne mrežice, vključno s predhodnim preverjanjem oprijema obstoječih ometov s pretrkavanjem, odstranitvijo odstopajočih ometov in ustrezno pripravo podlage. | m2 | 33.5 |  | 0
5. | Krpanje plavajočih podlog z mikroarmiranim estrihov debeline kot obstoječi estrih, na mestih rušitev in prebojev notranjih sten, vključno s polaganjem podloge iz stiropora v debelini kot obstoječa, vključno s PE folijo, raztezanjem, ravnanjem in nabijanjem podloge ter zagladitev kot podlaga za polaganje talnih oblog. | m2 | 0.35 |  | 0
6. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika (NK, PK in KV). | ur | 40 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | Stavbno mizarska dela
Obravnava izdelkov je izključno po specifikaciji, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
SPLOŠNI OPIS
Vsa okna so izdelana iz kvalitetnega masivnega ali lepljenega smrekovega lesa, sidrana v nosilno konstrukcijo objekta,
vgrajena po sistemu RAL montaže,
zaščitenega z lazurnimi debeloslojnimi premazi na vodni osnovi, v tonih po navodilih ZVKDS.
Zasteklitev z troslojnim prozornim izolacijskim steklom,
U = 0,7 W/m2 K,
- zahtevana tesnost oken: a max = 2,0 m3/m2H,
- zahtevana zvočna izolativnost oken: R w = 32 dB,
zagotavljanje vodotesnosti po SIST EN 1027,
odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, oziroma po posameznem opisu,
stran odpiranja smiselno prilagoditi prostoru,
opremljena s tipskim okovjem,
kljuka inox,
notranje okenske police so Postforming, debeline 3,00 cm ter morajo biti vgrajene zrakotesno, zunanje okenske police se dobavijo in montirajo ob izvedbi novega fasadnega ovoja,
nekatera s tipskimi zunanjimi roletami v imitaciji lesnega dekorja, v skritih, nevidnih omaricah nad okni in z notranjim ročnim upravljanjem.
Vse po shemi oken in vrat.
1. | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | O11 - Dvokrilno leseno okno, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 136 x 150 cm. | kos | 8 |  | 0
b. | BV3 - Enokrilna lesena balkonska vrata, kombinirano odpiranje, z roleto, proizvodne dimenzije 106 x 230 cm. | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža novih notranjih vrat z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | VV1 - Enokrilna lesena notranja vhodna vrata, ognjeodporna Ei 30, protivlomna, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo z vgrajenim kukalom, s suhomontažnim kovinskim vratnim okvirjem in kovinskim protivlomnim okovjem, inox kljuko z dvodelno rezeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem, s samozapiralom, zvočna izolativnost Rw 27 dB. | kos | 1 |  | 0
b. | V1 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico, nekatera z vgrajeno prezračevalno rešetko. | kos | 2 |  | 0
c. | V2 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 90 x 215 cm, gladko furnirano krilo delno zastekleno, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico. | kos | 1 |  | 0
d. | V4 - Enokrilna lesena notranja vrata, proizvodne dimenzije 80 x 215 cm, gladko furnirano krilo, s suhomontažnim lesenim vratnim okvirjem in kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rozeto in ključavnico, z vgrajeno prezračevalno rešetko. | kos | 1 |  | 0
3. | V0 - Kompletna mizarska in pleskarska obnova enokrilnih notranjih lesenih vrat, dimenzije 100 x 200 cm, vključno z zamenjavo okovja, kljuke z rozeto in ključavnice. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | Keramičarska dela
1. | Dobava in oblaganje sten s kvalitetno stensko keramiko, po izbiri investitorja, vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2, v sanitarijah do višine stropa in pas med elementi v kuhinji. | m2 | 37.9 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, po izbiri investitorja, vključno s tipskimi zaključnimi kosi in nizkostensko obrobo z zaokrožnico, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2. Polaganje na elastično lepilo na predhodno ustrezno pripravljeno podlago z izvedenim hidrostop premazom. | m2 | 6.05 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne granitogres keramike, po izbiri investitorja, vključno z nizkostensko obrobo višine 10 cm, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2 , polaganje na lepilo na prednodno ustrezno pripravljeno podlago. | m2 | 18.15 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | Tlakarska dela
1. | Dobava in montaža prefabriciranega tro slojnega parketa, v desenu bukve, hrasta ali jesena, vključno z lepilom, ustrezno pripravo podlage, napenjanjem in vsemi potrebnimi obrobnimi letvami ter dilatacijami. | m2 | 47.9 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VI. | Suhomontažna dela
1. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 7,5 cm. Izvedba po standardu.
| navadne plošče | m2 | 28.5 |  | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 10.15 |  | 0
2. | Izdelava predelnih sten mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo, dvoslojno dvostransko zaprto; debelina stene 10,0 cm. Izvedba po standardu.
| navadne plošče | m2 | 15.15 |  | 0
| vlagoodporne plošče | m2 | 16.6 |  | 0
3. | Izdelava ravnih stropnih oblog iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in parno zaporo z alu folijo, enoslojno enostransko zaprto. Izvedba po standardu. | m2 | 70.45 |  | 0
4. | Razna manjša nepredvidena in dodatna suhomontažna dela, ocena 10 % suhomontažnih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih sten s poldisperzijsko barvo Jupol ter 2x predhodnim kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka in ravna in enakomerno pobarvana. V ceno naj bo vključena tudi odstranitev obstoječe stare stenske barve in impregnacija površine. | m2 | 156.6 |  | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno-kartonskih plošč, s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 75.4 |  | 0
3. | Dodatno slikanje novo poslikanih sten, z zaščitno latex barvo, do višine 1,50 m, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 44.1 |  | 0
4. | Slikanje novih stropnih oblog iz mavčno-kartonskih plošč, s poldisperzijsko notranjo barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem z disperzijskim kitom in brušenjem, površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 70.45 |  | 0
5. | Razna manjša slikopleskarska dela, ocena 10 % slikopleskarski del. | € | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VIII. | Kamnoseška dela
1. | Kompletna obnova notranjih stopnic iz naravnega kamna, z brušenjem in štokanjem, s predhodno sanacijo enetuelnih poškodb in finalno zaščito z utreznim impregnacijskim premazom. | m2 | 11.4 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## klet
FAZA I
Investitor:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Objekt:
Rekonstrukcija, delna sprememba namembnosti
in energetska sanacija
poslovno stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22
klet
Številka projekta:
2016-07
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL
I. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela |  |  |  | 0
III. | Stavbno mizarska dela |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VII. | Jašek za črpalko |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe |  | 0.19 |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe |  | 0.81 |  | 0
| DDV |  |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
I. | Rušitvena dela
1. | Odstranitev obstoječih oken z okvirjem velikosti do 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih vratnih okvirjev in kril v velikosti do 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Odstranitev starih, od vlage poškodovanih ometov (vprostoru pralnice in podpostaje) ročno, s pranjem sten z visokim pritiskom in sušenjem površine pred izvedbo novega ometa. | m2 | 51.1 | 0 | 0
4. | Odstranitev obzidanih peči oziroma kotlov. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Prenos ruševin in odpadkov na gradbiščno deponijo, z nakladanjem ruševin v kontejner ter odvoz na deponijo. | m3 | 11.9 | 0 | 0
6. | Stroški plačila takse za odlaganje gradbenih odpadkov na komunalni deponiji v skladu z zakonodajo in vodenje predpisane dokumentacije. | ton | 9.6 | 0 | 0
7. | Razna nepredvidena in dodatna rušitvena dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika, ocena 10% rušitvenih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | Zidarska dela
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlaki v pralnici in podpostaji pred polaganjem talne keramike s hidroizolacijskim premazom na cementni osnovi kot npr. Mapelastic ali ustrezno podobno. | m2 | 19.4 | 0 | 0
2. | Zazidava raznih odprtin z modularnim opečnim votlakom, v apneno cementni malti. | m3 | 0.37 | 0 | 0
3. | Izdelava grobega in finega ometa novih notranjih sten - zazidav, v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim obrizgom, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m2 | 1.5 | 0 | 0
4. | Izdelava grobega in finega sušilnega ometa dela obstoječih notranjih sten, s specialnim sušilnim ometom s predhodnim obrizgom in vstavitvijo armirne mrežice, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m2 | 51.1 | 0 | 0
5. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika (NK, PK in KV). | ur | 40 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | Stavbno mizarska dela
Obravnava izdelkov je izključno po specifikaciji, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
SPLOŠNI OPIS
Vsa kletna okna so izdelana iz tipskih šestkomornih profilov iz umetnih mas, sidrana v nosilno konstrukcijo objekta,
vgrajena po sistemu RAL montaže,
Zasteklitev z dvoslojnim prozornim izolacijskim steklom,
U = 1,1 W/m2 K,
odpiranje po horizontalni osi, oziroma po posameznem opisu,
opremljena s tipskim okovjem,
kljuka inox,
notranje okenske police so Postforming, debeline 3,00 cm ter morajo biti vgrajene zrakotesno, zunanje okenske police so iz barvane pocinkane pločevine debeline 0,6 mm v barvi po izbiri ZVKDS,
Vse po shemi oken in vrat.
1. | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih oken z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | O17 - enokrilno okno, kombinirano odpiranje, po shemi oken in vrat, proizvodne dimenzije 130 x 90 cm. | kos | 8 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža novih notranjih vrat z naslednjimi splošnimi zahtevami:
a. | KV1 - Enokrilna notranja pločevinasta vrata, proizvodne dimenzije 100 x 200 cm, gladko izolirano krilo, s suhomontažnim kovinskim vratnim okvirjem s kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rezeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. | kos | 1 | 0 | 0
b. | KV2 - Enokrilna notranja pločevinasta ognje odporna vrata, proizvodne dimenzije 100 x 200 cm, gladko izolirano krilo, Ei 60 SC, s suhomontažnim kovinskim vratnim okvirjem s kovinskim okovjem, inox kljuko z dvodelno rezeto in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem, s samozapiralom. | kos | 1 | 0 | 0
3. | K0 - Kompletna mizarska in pleskarska obnova enokrilnih notranjih lesenih vrat, dimenzije 100 x 200 cm, vključno z zamenjavo okovja, kljuke z rozeto in ključavnice. | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela
1. | Izdelava, dobava in montaža kovinskega okvirja z vrati iz kovinskih profilov in jeklene mreže s kvadrati max. 5 x 5 cm, za zapiranje niše, kjer bodo števci za vodo - vodomeri, s ključavnico, protikorozijsko in dekorativno zaščiteno. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | Keramičarska dela
1. | Dobava in oblaganje sten s kvalitetno stensko keramiko, po izbiri investitorja, vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2, v sanitarijah do višine stropa in pas med elementi v kuhinji. | m2 | 9 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne granitogres keramike, po izbiri investitorja, vključno z nizkostensko obrobo višine 10 cm, nabavna cena keramike od 22,00 do 25,00 €/m2 , polaganje na lepilo na prednodno ustrezno pripravljeno podlago. | m2 | 23.3 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela
1. | Slikanje obstoječih ometanih sten s paroprepustno barvo, s predhodnim brušenjem, površina mora biti gladka in ravna in enakomerno pobarvana. V ceno naj bo vključena tudi odstranitev obstoječe stare stenske barve in impregnacija površine. | m2 | 166.85 | 0 | 0
2. | Slikanje novo ometanih sten s paropropustno barvo, z predhodnim brušenjem, površina mora biti gladka in ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 42.1 | 0 | 0
3. | Slikanje obstoječih ometanih stropov s paroprepustno barvo, s predhodnim brušenjem, površina mora biti gladka in ravna in enakomerno pobarvana. V ceno naj bo vključena tudi odstranitev obstoječe stare stenske barve in impregnacija površine. | m2 | 95.55 | 0 | 0
4. | Razna manjša slikopleskarska dela, ocena 10 % slikopleskarski del. | € | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
VII. | Jašek za črpalko
1. | Kompletna dobava in montaža jaška iz umetnih mas, Ø 80 cm in globine 1,00 m, za črpalko, v tleh kleti, z vsemi potrebnimi rušitvami, izkopom, zasipom in krpanjem podložnega betona ter namestitvijo ustreznega pohodnega pokrova. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## vodovod
FAZA I
Investitor:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Objekt:
Rekonstrukcija, delna sprememba namembnosti
in energetska sanacija
poslovno stanovanjskega objekta
Nova Cerkev 22
vodovodni priključek - gradbeno
Številka projekta:
2016-07
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH DEL
I. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II. | Betonska dela |  |  |  | 0
III. | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe |  | 0.19 |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe |  | 0.81 |  | 0
| DDV |  |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
I. | Zemeljska dela
1. | Organizacija gradbišča, začasna zapora ceste s postavitevijo prometne signalizacije obvoza v času del. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Rezanje obstoječega asfalta v skupni debelini do 8 cm. | m1 | 16 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječega asfalta v skupni debelini do 8 cm. | m2 | 4 | 0 | 0
4. | Strojno-ročni izkop kanala širine 50 cm in globine 1,00 m, v terenu III. ktg., z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. | m3 | 3.76 | 0 | 0
5. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa. | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja skupne debeline 70 cm v dveh fazah pod povozne površine, kamnolomski material debeline 0/60mm, zbitosti 100 MPa. | m3 | 2.8 | 0 | 0
7. | Zaklinjanje tampona s peskom pred polaganjem asfaltnega sloja. | m2 | 4 | 0 | 0
8. | Nakladanje in prevoz ruševin in ostanka izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. | m3 | 4 | 0 | 0
9. | Stroški plačila takse za predelavo gradbenih odpadkov v skladu z zakonodajo in vodenje predpisane dokumentacije. | ton | 9.6 | 0 | 0
10. | Razna nepredvidena in dodatna zemeljska dela potrjena s strani pooblaščenega nadzornika, ocena 10% zemeljskih del. | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | Betonska dela
1. | Vgrajevanje betona C 16/20, prerez do 0,08 do 0,12 m3/m1, nearmiran beton preko zaščitne cevi. | m3 | 0.8 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | Zgornji ustroj
1. | Izdelava bitumenske nosilne plasti zunanjih površin z AC 22 base B70/100 A4 (BD22) 5 cm, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m2 | 4 | 0 | 0
2. | Izdelava krovne bitumenske plasti zunanjih površin z AC 8 surf B70/100 (BB8k) 4 cm. | m2 | 4 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0