## List1
OBJEKT: PSO NC22 - faza II
ELEKTROINSTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNE NAPELJAVE
REKAPITULACIJA
A. | JAKI TOK
1. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA |  |  |  | 0
5. | PRIKLOPI |  |  |  | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | ŠIBKI TOK
1. | TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
2. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3. | CATV INSTALACIJA |  |  |  | 0
| ŠIBKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA
TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV,
GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN
PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA
USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI
| IN PROTOKOLI |  |  |  | 0
D. | PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM |  |  |  | 0
E. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE |  |  |  | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA PO POREDITVI NADZORA IN INVESTITORJA 5% |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 12203 – druge poslovne stavbe |  | 0.19 |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| 11220 – večstanovanjske stavbe |  | 0.81 |  | 0
| DDV |  |  | 9.5% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA
€/ ENOTO
1. | STIKALNI BLOKI:
1.1 | STIKALNI BLOK "RA0,RB1,RC1" - stanovanje
(dobava in montaža)
- | vgradna plastična omara WUS-3 kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kom |  | 0
- | FID stikalo 40/0.03 A/3P | 1 | kom |  | 0
- | odvodnik prenapetosti PROTEC C | 3 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik B16 / III | 1 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik B16 / I | 9 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik B10 / I | 7 | kom |  | 0
- | uvodnice, Ecu zbiralnice N in PE, vrstne sponke cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK "RA0,RB1,RC1" - stanovanje skupaj | 3 | kom | 0 | 0
1.2 | STIKALNI BLOK "RPP1,RPP2," - lokal
(dobava in montaža)
- | vgradna plastična omara WUS-3 kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kom |  | 0
- | FID stikalo 40/0.03 A/3P | 1 | kom |  | 0
- | odvodnik prenapetosti PROTEC C | 3 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik B16 / III | 1 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik B16 / I | 5 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik B10 / I | 6 | kom |  | 0
- | uvodnice, Ecu zbiralnice N in PE, vrstne sponke cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK "RPP1,RPP2" - lokal skupaj | 2 | kom | 0 | 0
| STIKALNI BLOKI SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | kabel NYY-J 5x6 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 85 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 5x2,5mm2, uvlečen v instalcijske cevi | 80 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 3x2,5mm2, uvlečen v instalcijske cevi | 990 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 7x1,5mm2, uvlečen v instalcijske cevi | 50 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 4x1,5mm2, uvlečen v instalcijske cevi | 35 | m |  | 0
- | kabel NYM-J 3x1,5mm2, uvlečen v instalcijske cevi | 1100 | m |  | 0
- | kabel Lycy 2x0,75 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 45 | m |  | 0
- | kabel Lycy 4x0,75 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 35 | m |  | 0
- | žica H05V-K 4 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 50 | m |  | 0
- | žica H05V-K 6 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 40 | m |  | 0
- | žica H05V-K 16 mm2, uvlečen v instalacijske cevi | 35 | m |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža komplet s sijalkami in montažnim priborom)
| izpust kabla iz stropa za svetilko, zaključenega z lestenčno sponko (stanovanje) | 37 | kom |  | 0
| izpust kabla iz stene za svetilko, zaključenega z lestenčno sponko (stanovanje) | 10 | kom |  | 0
| SVETILNA TELESA "skupaj" |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz.polaganje)
- | stikalo navadno p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem, kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta | 18 | kom |  | 0
- | stikalo izmenično p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem, kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta | 44 | kom |  | 0
- | tipkalo p/o, modularne izvedbe, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem, kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta | 7 | kom |  | 0
- | II.polna vtičnica šuko p/o, kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem | 121 | kom |  | 0
- | II.polna vtičnica šuko s pokrovom p/o, kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta, kpl z dozo, nosilcem okvirja in okrasnim okvirjem | 6 | kom |  | 0
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 3 | kom |  | 0
- | razvodnica fi 78 mm | 50 | kom |  | 0
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | 15 | kom |  | 0
- | instalacijski kanal 20x30 | 30 | m |  | 0
- | instalacijski kanal 60x40 | 15 | m |  | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 32 mm | 40 | m |  | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 23 mm | 60 | m |  | 0
- | rebrasta plastična cev tbx 11-16 mm | 1850 | m |  | 0
- | drobni instalacijski material | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj |  |  |  | 0
5. | PRIKLOPI
- | priklop fiksnega porabnika | 10 | kom |  | 0
- | priklop strojne opreme (ventilatorji peč ter bojlerji) po navodilih dobavitelja | 6 | kpl |  | 0
| PRIKLOPI skupaj |  |  |  | 0
| JAKI TOK S K U P A J: |  | EUR |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA:
1 | TELEFONSKA INSTALACIJA
(dobava in montaža)
1.1. | KOMUNIKACIJSKA OMARICA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA
(dobava in montaža)
- | komunikacijska omarica KO 600 x 450 x 12HU, 19" z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kom |  | 0
- | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, prazen z izvlečnim mehanizmom | 1 | kom |  | 0
- | LANmark 6 10G, Snap-in konektor, Cat 6 10G Base-T, screened, rear cover, EMC | 14 | kom |  | 0
- | patch vodilo kovinsko s pokrovom, 1 HU, 19", | 1 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel LANmark 6 10 G Base-T, Ultim, RJ45,screened, Cat 6 10G, LSZH, 2.0m | 3 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel RJ 45- RJ45, Cat5, unscreened, PVC, 1.5m | 3 | kom |  | 0
- | el. razdelilec 7x230V, 19", 1HU | 1 | kom |  | 0
- | polica 19", do 30 kg | 1 | kom |  | 0
- | ozemljitvena letvica | 1 | kom |  | 0
- | spajanje FTP kabla z razdelilno ploščo | 14 | kom |  | 0
- | spajanje FTP kabla z vtičnico na strani priključka | 14 | kom |  | 0
- | drobni potrošni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
- | instalacija in zagon sistema na nivoju vozlišča | 1 | kpl |  | 0
| KOMUNIKACIJSKA OMARICA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA skupaj: | 1 | kom | 0 | 0
1.2. | KOMUNIKACIJSKA OMARICA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA
(dobava in montaža)
- | komunikacijska omarica KO 600 x 450 x 12HU, 19" z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kom |  | 0
- | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, prazen z izvlečnim mehanizmom | 1 | kom |  | 0
- | LANmark 6 10G, Snap-in konektor, Cat 6 10G Base-T, screened, rear cover, EMC | 6 | kom |  | 0
- | patch vodilo kovinsko s pokrovom, 1 HU, 19", | 1 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel LANmark 6 10 G Base-T, Ultim, RJ45,screened, Cat 6 10G, LSZH, 2.0m | 3 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel RJ 45- RJ45, Cat5, unscreened, PVC, 1.5m | 3 | kom |  | 0
- | el. razdelilec 7x230V, 19", 1HU | 1 | kom |  | 0
- | polica 19", do 30 kg | 1 | kom |  | 0
- | ozemljitvena letvica | 1 | kom |  | 0
- | spajanje FTP kabla z razdelilno ploščo | 6 | kom |  | 0
- | spajanje FTP kabla z vtičnico na strani priključka | 6 | kom |  | 0
- | drobni potrošni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
- | instalacija in zagon sistema na nivoju vozlišča | 1 | kpl |  | 0
| KOMUNIKACIJSKA OMARICA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA skupaj: | 1 | kom | 0 | 0
1.3. | MERITVE UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA
- | meritev instalacije Class E (Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | 20 | kom |  | 0
| MERITVE UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA skupaj: |  |  |  | 0
1.4. | OSTALO
- | vgradna plastična omara WUS-3 kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 3 | kos |  | 0
- | instalacijska cev tbx 32 mm | 55 | m |  | 0
- | instalacijska cev tbx 16 mm | 170 | m |  | 0
- | kabel UTP cat 6 | 350 | m |  | 0
- | vtičnica RJ45 cat 6 UTP dvojna modularne izvedbe, p/o, kpl z dozo, nosilcem okrasnega okvirja in okrasnim okvirjem kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta | 9 | kom |  | 0
- | vtičnica RJ45 cat 6 UTP enojna modularne izvedbe, p/o, kpl z dozo, nosilcem okrasnega okvirja in okrasnim okvirjem kot npr. TEM Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta | 5 | kom |  | 0
- | meritve in preiskus delovanja
telefonske instalacije in izdaja
| ustrezne dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
| OSTALO skupaj: |  |  |  | 0
| TELEFONSKA INSTALACIJA s k u p a j |  |  |  | 0
2 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža)
- | instalacijski kanal Quadro 15x15 mm | 10 | m |  | 0
- | instalacijski kanal Quadro 20x30 mm | 15 | m |  | 0
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm | 10 | kom |  | 0
- | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj |  |  |  | 0
3 | CATV INSTALACIJA
(dobava in montaža)
- | instalacijska cev tbx 16 mm | 75 | m |  | 0
- | koaksialni kabel KOKA 712 Cu | 80 | m |  | 0
- | vtičnica TV modularne izvedbe, p/o, kpl z dozo, nosilcem okrasnega okvirja in okrasnim okvirjemkot npr. Tem Čatež Modul v barvi po izbiri arhitekta | 4 | kom |  | 0
- | preiskus delovanja antenske instalacije z meritvami
| jakosti ustreznega signala in izdaja certifikata | 1 | cpl |  | 0
| CATV INSTALACIJA skupaj |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA skupaj: |  |  |  | 0
C. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA
TOKA,IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV,
GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN
PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA
USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI
| IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0
D. | PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM | 1 | kpl |  | 0
E. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | 1 | kpl |  | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA PO POREDITVI NADZORA IN INVESTITORJA 5% | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA S K U P A J: |  |  |  | 0