SAVINJAPROJEKT d.o.o.

Št. projekta: 64/11-pzi

4. TEHNIČNO POROČILO
21.
PROJEKTNA NALOGA


22.
OPIS PREDVIDENE KANALIZACIJE


22.1
Opis faznosti


32.2
Podatki o lokaciji


32.3
Potek trase kanalizacije


42.4
Prečkanja in potek v varovalnem pasu regionalne ceste RII:


42.5
Polaganje kanalizacije


63.
Ravnanje z gradbenimi odpadki


64.
KRIŽANJA IN UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV


64.1
Telekom Slovenije


74.2
Elektro Celje


84.3
Vodovod – kanalizacija Celje


84.4
Telemach


84.5
Občina Vojnik


94.6
DRSI


94.7
DRSV


104.8
Zavod za varstvo kulturne dediščine


104.9
ELES




1. PROJEKTNA NALOGA
Za naročnika je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za sekundarno fekalno kanalizacijo za območje Frankolovega, ki je razdeljena na 9 posameznih faz. Vsaka faza pomeni zaključeno celoto, ki bo priključena na obstoječ zbirni fekalni kanal 1.0.
Predmet PZI projekta je izvedba IV. in V. faze, ki zajemata kanale:

Fekalni kanal 1.6

PVC DN 200 SN8

L=289.90 M

Fekalni kanal 1.7

PVC DN 200 SN8

L=360.47 M

Fekalni kanal 1.7.1

PVC DN 200 SN8

L=94.00 M

Fekalni kanal 1.7.2

PVC DN 200 SN8

L=69.70 M
Skupaj znaša dolžina predvidene fekalne kanalizacije: 815.00 m.
2.  OPIS PREDVIDENE KANALIZACIJE
2.1 Opis faznosti

Predvidena fekalna kanalizacija je razdeljena na 9 faz:
I. FAZA:

ZBIRNI FEKALNI KANAL 2.0-del
FEKALNI KANAL 2.1

II. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.10

III. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.8

IV. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.6

V. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.7

FEKALNI KANAL 1.7.1

FEKALNI KANAL 1.7.2

VI. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.5

VII. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.3

FEKALNI KANAL 1.3.1

VIII. FAZA:

FEKALNI KANAL 1.2

IX. FAZA:

FEKALNI KANAL 2.4

2.2 Podatki o lokaciji
Lokacija:



Frankolovo

KATASTRSKA 

OBČINA:



Dol, Loka, Verpete
IV. FAZA:



FEKALNI KANAL 1.6

K.o. Loka: 432/2, 454/3, 445/5, 445/6, 445/1, 1140/3, 446/1, 432/1, 433/1, 1131/2;

V. FAZA:



FEKALNI KANAL 1.7

K.o. Loka: 1131/2, 465/9, 1140/16, 445/5, 453, 450/1, 743/1, 743/2, 742, 732/2, 6/3, 734, 729/2;

FEKALNI KANAL 1.7.1

K.o. Loka: 1131/2;

FEKALNI KANAL 1.7.2

K.o. Loka: 445/5, 1140/19, 457/3;

2.3 Potek trase kanalizacije
Splošno

Za območje Frankolovega je že zgrajen glavni zbirni fekalni kanal 1.0, ki gravitira na obstoječo čistilno napravo 800 PE na jugu ob vodotoku Tesnica.

Projekt zajema sekundarno fekalno kanalizacijo območja Frankolovo. Kanalizacija obravnavanega območja je predvidena v ločenem sistemu s čiščenjem na lokalni ČN Frankolovo. Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnološke odplake. 

Območje, ki je razvidno iz grafičnih prilog in upošteva tudi predvideno širitev urbaniziranih površin, zajema  naslednja naselja: 

1. Frankolovo 

2. Verpete 

3. Stražica 

4. možnost priključitve naselja Dol pod Gojko 

V projektu je obdelan razvod sekundarne fekalne kanalizacije, ki bo navezana na obstoječ glavni zbirni fekalni kanal 1.0, ki gravitira na ČN.
Sekundarna kanalizacija 

Območje naselja Verpete se na zbirni fekalni kanal 1.0 priključuje preko zbirnega fekalnega kanala 2.0 ter sekundarnih kanalov 2.1, 2.4. Na fekalni kanal 2.0 in 2.1 bo možno priključiti tudi predvideno pozidavo naselja Dol pod Gojko. 

Ostalo območje, ki gravitira na zbirni fekalni kanal 1.0 se priključuje preko sekundarnih kanalov 1.2 -1.10. Kanali potekajo v glavnem po obstoječih lokalnih javnih cestah, kjer pa zaradi narave terena to ni mogoče pa po zelenih površinah.
Predvideni so naslednji fekalni kanali:

Fekalni kanal 1.6

PVC DN 200 SN8

L=289.90 M

Fekalni kanal 1.7

PVC DN 200 SN8

L=360.47 M

Fekalni kanal 1.7.1

PVC DN 200 SN8

L=94.00 M

Fekalni kanal 1.7.2

PVC DN 200 SN8

L=69.70 M

Trasa je razvidna iz grafičnih prilog.
2.4 Prečkanja in potek v varovalnem pasu regionalne ceste RII:
Fekalni kanal 1.7.1
Fekalni kanal 1.7.1 poteka na celotni dolžini v pločniku v varovalnem pasu regionalne RII - 430 odsek 0281 Stranice – Višnja vas od km 6,1+95,70 do km 6,2+90,60 - desno v smeri stacionaže na odmiku >1.10 m od roba asfalta. Izkop je predviden opažen, tako da se ne posega v vozišče regionalne ceste.
Fekalni kanal 1.7
Med jaškoma J30 (obstoječ jašek) in J17.1 prečka kanal cesto RII - 430 odsek 0281 Stranice – Višnja vas v km 6,2+90,60. Prečkanje se izvede z zaščitno cevjo JK 323,9 x 8 mm, L=14.50 m. Teme zaščitne cevi pod cesto znaša >1.66 m (glej grafično prilogo 6.). 
2.5 Polaganje kanalizacije
Zemeljska dela 
Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za kanal je predviden široki izkop (kanal 1.6 med jaškoma J16.1-J16.3) in vertikalni opažen izkop po tehnologiji izvajalca. Svetla širina izkopa znaša 0.80 m pri širokem izkopu ter min 0.80 m do 0.90 m pri vertikalnem izkopu. 
Izkopi se vršijo po kampadah ter se sproti zasipajo.
Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. 
Zasip jarka nad cono cevovoda (30 cm nad temenom cevi) se izvede z izkopanim materialom, če ustreza ali ustreznim materialom (kamnolomski odpadni material max. zrno 150 mm), ki ga potrdi nadzorni geomehanik. Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95% po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice. 

Za celoten čas gradnje je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor! 

Posteljica  

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad temenom cevi (drobljenec 0-16 mm). 
Cevi 

Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo so predvidene PVC cevi DN 200 SN8, za hišne priključke pa cevi PVC DN 150 SN4, ki se na jaške priključujejo preko gumijastih tipskih tesnil. Mikrolokacije hišnih priključkov je potrebno določiti na licu mesta v prisotnosti lastnika in upravljalca.
Jaški  

Jaški za kanalizacijo so predvideni tipski montažni AB DN 1000 kot npr. tip NIVO.
Pokrovi so predvideni zračni LTŽ DN 600 klasa D 400 kN (asfaltne površine) ter LTŽ DN 600 klasa C 250 kN travne površine. Na območju, kjer je možnost poplav se vgradijo vodotesni jaški.
Tlačni preizkus kanalizacije 

Tlačni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani pooblaščene organizacije.
Občinske javne poti – obnova po končanih delih
Poškodovano obstoječe asfaltno vozišče se obnovi v sestavi:
· 3 cm obrabno zaporna plast AC8 surf B50/70 A4
· 6 cm nosilna plast AC 16 base B50/70 A4  
· 25 cm tamponski drobljenec D32 Ev2 > = 80 Mpa
· 30 cm zmrzlinsko odporni kamniti material (posteljica)
· planum temeljnih tal Ev2 >= 30 Mpa 
Hodnik za pešce – obnova po končanih delih

Asfaltna površina se obnovi v sestavi:
· 5 cm AC8 surf B70/100 A5

· 25 cm tamponski drobljenec D32 Ev2 > = 80 Mpa
· 20 cm zmrzlinsko odporni kamniti material (posteljica)
· planum temeljnih tal Ev2 >= 30 Mpa 
V primeru potrebe po lokalni začasni deponiji izkopanega materiala si mora pridobiti izvajalec soglasje lastnika zemljišča. 

3. Ravnanje z gradbenimi odpadki
Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08). 

4. KRIŽANJA IN UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV 
4.1 Telekom Slovenije

· Na območju predvidene kanalizacije poteka obstoječe TK omrežje. Trase so razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeljav. 
· Posamezne glavne kablovode in TK priključke je potrebno pred gradnjo določiti z mikro zakoličbo na poziv investitorja oz. izvajalca. 
· Na mestu, kjer trasa kanalizacije prečka obstoječe TK kablovode je le-te potrebno zaščititi z zaščitno cevjo, skladno s priloženim detajlom F. Na mestu prečkanj je potrebno na celotni dolžini prečkanja vgraditi dodatno rezervno zaščitno cev PVC 110 oz. 125 mm. 
· Upravljalec želi ob trasi predvidene kanalizacije sopolagati PE-HD cevi premera d110 oz. d125 mm, zato jih je potrebno pred pričetkom gradnje pravočasno obvestiti ter z njimi uskladiti trase za predvideno sopolaganje cevi. 

· Zemeljska dela v bližini tako določenih TK vodov je potrebno izvajati ročno.
· Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Telekom Slovenije na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del.

4.2 Elektro Celje
· Predvidena kanalizacija bo posegala v varovalni pas nizkonapetostnih in srednjenapetostnih zemeljskih električnih kablov in varovalni pas nadzemnega nizkonapetostnega in srednjenapetostnega električnega omrežja.
·  Predvideno je križanje in vzporedni potek z obstoječimi podzemnimi elektro kablovodi. Potek je razviden iz priložene komunalne situacije, podolžnega profila in detajla križanja in vzporednega poteka.

· Pri križanju kanalizacije z energetskimi kabli se ti zaščitijo, vertikalni odmik znaša min. 0.30 m. Horizontalni odmik pri vzporednem poteku znaša > 0.50 m. Električne kable je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev d110 mm, katere dolžina mora znašati min. 1.50 m na vsako stran križanja. V primer, da je teme kanalizacijske cevi na manjši globini kot 0.80 m, se izvede dodatna mehanska  zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. Detajl križanja je razviden iz grafičnih prilog, detajl G1, G2.

· Potrebno je upoštevati predpisane odmike v skladu z Študijo, št. 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.
· Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih električnih vodov niso dopustni in so omejeni na minimalno 1.50 m od stojnih mest.
· Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., da izvrši zakoličbo obstoječih elektroenergetskih kablovodov.
· Pod vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov in v bližini stojnih mest nadzemnih vodov je nedopustno deponiranje materiala. 
· Na delu, kjer potekajo nadzemni vodi (omrežje) je potrebno zagotoviti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom na manj kot 3 m.
· V času gradnje je potrebno upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. I. RS št. 29/92).
· Križanje kanalizacije z kablovodom je potrebno geodetsko posneti in posnetek dostaviti na Elektro Celje d.d., najkasneje na dan tehničnega pregleda.
· Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti parafirano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d..

· Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica gradnje, bremenijo investitorja.
· Pred izvedbo je potrebno naročiti zakoličbo elektro kablovodov. Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod strokovnim nadzorom s strani upravljalca Elektro Celje d.d.

4.3 Vodovod – kanalizacija Celje
· Pred pričetkom gradbenih del je investitor oz. izvajalec del dolžan naročiti zakoličbo obst. komunalnega omrežja. 

· Vsa križanja kanalizacije z drugimi komunalni vodi se izvedejo skladno z detajli, ki so sestavni del načrta.

· Vsa dela, ki tangirajo obstoječe kanalizacijsko in vodovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca. (zakoličba, nadzor).

4.4 Telemach
· Iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov je razviden potek obstoječega KKS omrežja. Križanje kanalizacije in CATV vodov se izvede po detajlu E (min. vertikalni odmik mora znašati min. 0.30 m) z zaščitno cevjo d110. Min. horizontalni odmik od KKS znaša 1.00 m. Na mestih križanj kanalizacije z KKS omrežjem, je potrebno dela izvajati ročno ter pod strokovnim nadzorom.

· Upravljalec želi ob trasi predvidene kanalizacije sopolagati PVC cevi premera 2x fi 50 mm, zato jih je potrebno pred pričetkom gradnje pravočasno obvestiti ter z njimi uskladiti trase za predvideno sopolaganje cevi. 

· Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljalca zaradi nadzora in zakoličbe obst. KKS vodov.

4.5 Občina Vojnik
· Občinske ceste mora izvajalec del vzpostaviti v prvotno stanje v roku (1) enega meseca po končanju gradbenih del. 
· Investitor oziroma izvajalec del mora poskrbeti za vsestransko zaščito pred poškodovanjem zemljišča, eventualnih objektov, naprav, podzemnih komunalnih vodov v območju posega. Morebitne poškodbe je potrebno nemudoma sanirati.

· Po zaključenih delih je potrebno na zemljišču in objektih ter napravah na in ob občinski cesti vzpostaviti v prvotno stanje.

· V primeru da bodo zaradi gradnje potrebne spremembe prometne ureditve, si mora investitor oziroma z njegove strani pooblaščeni izvajalec del, v skladu z 19.členom Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v mestni občini Celje (Ur.l.RS št. 101/11), najkasneje 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste, pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa z vlogo, ki vsebuje predpisane podatke in dokumentacijo.
· Za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za začasno spremembo prometne ureditve, poskrbi izvajalec vzdrževanja občinskih cest, na osnovi naročila investitorja oz. izvajalca del.

4.6 DRSI
Predvidena sekundarna kanalizacija poteka v varovalnem pasu oz. prečka regionalno cesto RII - 430 odsek 0281 Stranice – Višnja vas, ki je v upravljanju DRI.
Prečkanja ceste so predvidena s postopkom horizontalnega vrtanja z zaščitno jekleno cevjo, skladno s projektnimi pogoji upravljalca.
Opis posegov:

Fekalni kanal 1.7.1

· Fekalni kanal 1.7.1 poteka na celotni dolžini v pločniku v varovalnem pasu regionalne RII - 430 odsek 0281 Stranice – Višnja vas od km 6,1+95,70 do km 6,2+90,60 - desno v smeri stacionaže na odmiku >1.10 m od roba asfalta. Izkop je predviden opažen, tako da se ne posega v vozišče regionalne ceste.
· Fekalni kanal 1.7.1
Med jaškoma J30 (obstoječ jašek) in J17.1 prečka kanal cesto RII - 430 odsek 0281 Stranice – Višnja vas v km 6,2+90,60. Prečkanje se izvede z zaščitno cevjo JK 323,9 x 8 mm, L=14.50 m. Teme zaščitne cevi pod cesto znaša >1.66 m (glej list 6.). 
Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji za ceste, Območje Celje. Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste ter skladno s projektnimi pogoji.
4.7 DRSV
Sama kanalizacija ne bo imela vpliva na poslabšanje poplavne varnosti, prav tako njen vpliv ni ocenjen kot uničujoč in bistven.
Gradnja začasnih deponij v strugi in brežinah ni dovoljena. Po gradnji je potrebno v območju vodotoka vzpostaviti prvotno stanje.
Vsi posegi so načrtovani tako, da se ne posega v vodni režim vodotokov (obešanje na mostno konstrukcijo. 

4.8 Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Najditelj/ lastnik zemljišča/ investitor/ odgovorni vodja del se ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (26. člen Zakona o VKD, U.l. RS št. 16/2008).
4.9 ELES

Predvidena kanalizacija posega v varovalni pas:

· obstoječega daljnovoda napetostnega nivoja DV 2 x 110 kV Maribor (KON2) – Selce (varovalni pas ± 15 m od osi DV) v razpetini med stebri SM 159 – SM 160, SM 162 – SM 163, SM 165 – SM 166 in ga prečka. 
· obstoječega daljnovoda napetostnega nivoja DV 400 kV Mihovci – Podlog (± 40 m od osi DV) v razpetini med stebri SM 90 – SM 91 in ga prečka. 
Potrebno je upoštevati določila Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010) in slovenske standarde SIST EN 50341-1, SIST EN 50341-3-21, SIST EN 50341-1:2002 ter SIST HD 637 S1.

V času gradnje je potrebno upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. I. RS št. 29/92), kateri določa da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom daljnovoda DV 400 kV na manj kot 5.00 m ter daljnovoda  DV 110 kV na manj kot 3.00 m.
Morebitno razkladanje in nakladanje materiala je potrebno vršiti izven koridorja DV. Investitor je dolžan poskrbeti za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav. 


Upoštevati je potrebno potek ozemljitev (4 kraki), ki so položene v globini 0.5 m dolžine do 25 m od daljnovodnih stebrov. V primeru najdbe oz. poškodbe ozemljitvenega sistema je investitor oz. nadzornik dolžan o tem obvestiti pristojno enoto Elesa. V primeru poškodbe ozemljitvenega sistema je investitor dolžan sanirati poškodbo ob prisotnosti Elesa. Z a vsa mesta, kjer bodo predvidena dela posegala ali križala ozemljila je investitor dolžan opraviti kontrolne meritve ozemljitvene upornosti in izdelati poročilo ter ga dostaviti Elesu.
V primeru, da se vgradijo betonski revizijski jaški z LTŽ pokrovi je potrebno ohraniti svetlo tlorisno razdaljo vsaj 5 metrov do ozemljil VN vodov. V primeru manjših razdalj je potrebno opraviti meritve, ki potrjujejo varnost s stališča dopustne napetosti dotika in koraka. V primeru, da se ne da preveriti razdalje oz. v primeru poškodbe krakov se po izvedenih delih, na območju možnega poteka ozemljil, opravi meritve na ozemljitvenem sistemu stojnega mest-DV stebra. 

Zaradi predvidene vgradnje kanalizacije se ne bo spremenila varnostna višina pri povesu vodnikov med obstoječim terenom. Pokrov jaška na kanalizaciji predstavlja koto obstoječega terena.
Vse stroške projektiranja, predelave daljnovoda ali odpravo eventualnih poškodb nastalih na daljnovodu v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju objekta nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.

Vsa dela v območju varovalnega pasu visokonapetostnih daljnovodov je potrebno izvajati pod nadzorom upravljalca (ELES d.o.o.).

Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh obstoječih komunalnih vodov (eventualne korekcije nivelete!). Vsi izkopi vodov, križanja ter zaščita se morajo izvajati pod nadzorom upravljalcev vodov.
Sestavila: 
Sabina Lesjak, inž.grad.
Stran 2

